# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a) Hạng mục:

Gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ Bypass FCO 22kV và Bypass FCO 35kV

Dự toán mua sắm : Mua sắm công cụ dụng cụ Bypass FCO 22kV và Bypass FCO 35kV.

Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2025.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 45 ngày.

b) Địa điểm:

Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ninh, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Mục II. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Yêu cầu chung

Thiết bị đòi hỏi sảm phẩm phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, phải đảm bảo chất lượng phải tốt.

Phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Ninh áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương.

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).

- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).

- Tờ khai hải quan (nếu có).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

2. Đối với hàng hóa được sản xuất trong nước:

- Có Biên bản thử nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC  hoặc tương đương, được thực hiện bởi các tổ chức thí nghiệm độc lập đối với hàng hóa chào thầu.

- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu  theo yêu cầu tại Bảng số 02, cụ thể như sau:

Bảng số 02: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện | 4. Xác nhận vận hành thành công của Đơn vị quản lý vận hành trên lưới điện Việt Nam trong thời gian tối thiểu 02 năm cho hàng hóa chào thầu hoặc hàng hóa tương đương |
| 1 | BYPASS FCO TRUNG THẾ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Nhà thầu cung cấp (nếu có) | Có yêu cầu |

Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu chỉ cam kết một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu, nhà thầu phải nêu rõ phương án chính để Bên mời thầu xem xét đánh giá; các phương án khác chỉ được xem xét nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu và được mời vào hoàn thiện hợp đồng.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị:

A- Tiêu chí, quy cách kỹ thuật dụng cụ Bypass FCO 35kV:

I- Mô tả chung:

- Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.

- Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 35kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC

- Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.

II- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| STT | Hạng mục | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |
| 4 | Địa chỉ website chính hãng sản xuất | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu thiết bị | Như mô tả trong phần I - Mô tả chung |
| 6 | Chức năng chính | Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 35kV |
| 7 | Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO | Có |
| 8 | Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện | Có |
| 9 | Khả năng dẫn dòng điện | ≥100A |
| 10 | Vật liệu chế tạo chính | Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ |
| 11 | Cấu tạo, kích thước | Nêu rõ |
| 12 | Nguyên lý hoạt động | Nêu rõ |
| 13 | Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng | Nêu rõ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt | Có |
| 15 | Thời gian bảo hành | ≥18 tháng |

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.

B- Tiêu chí, quy cách kỹ thuật dụng cụ Bypass FCO 22kV:

I- Mô tả chung:

- Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.

- Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 22kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC

- Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.

II- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

| STT | Hạng mục | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |
| 4 | Địa chỉ website chính hãng sản xuất | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu thiết bị | Như mô tả trong phần I - Mô tả chung |
| 6 | Chức năng chính | Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 22kV |
| 7 | Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO | Có |
| 8 | Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện | Có |
| 9 | Khả năng dẫn dòng điện | ≥100A |
| 10 | Vật liệu chế tạo chính | Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ |
| 11 | Cấu tạo, kích thước | Nêu rõ |
| 12 | Nguyên lý hoạt động | Nêu rõ |
| 13 | Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng | Nêu rõ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt | Có |
| 15 | Thời gian bảo hành | ≥18 tháng |

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.

C. Tiêu chí thử nghiệm nghiệm thu:

I. Lựa chọn xác suất ngẫu nhiên để tiến hành kiểm tra thực tế, thử nghiệm bổ sung và/hoặc so sánh với các thiết bị tiêu chuẩn. Trường hợp xác định thiết bị không đảm bảo chức năng, không đạt các tiêu chí, quy cách kỹ thuật sẽ trả lại toàn bộ hàng hóa. Cụ thể như sau:

- Yêu cầu bên cấp hàng tập kết 100% hàng hóa từng chủng loại.

- Sẽ tiến hành lấy mẫu xác xuất khoảng 20% số lượng để tiến hành theo phương pháp kiểm thử nghiệm thu tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) hoặc các đơn vị khác được bên Mua chấp thuận. Kết quả của phương pháp kiểm thử nghiệm thu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu hàng hóa.

II. Phương pháp kiểm thử nghiệm thu:

- Kiểm tra ngoại quan (sản phẩm mới, chưa sử dụng, không han gỉ móp méo)

- Đo các kích thước và đối chiếu tài liệu Nhà sản xuất, yêu cầu không sai lệch quá 5%

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt mức dòng điện định mức 100A.

- Thao tác thử không điện 05 lần không biến dạng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Tiêu chí thử nghiệm nghiệm thu:

I. Lựa chọn xác suất ngẫu nhiên để tiến hành kiểm tra thực tế, thử nghiệm bổ sung và/hoặc so sánh với các thiết bị tiêu chuẩn. Trường hợp xác định thiết bị không đảm bảo chức năng, không đạt các tiêu chí, quy cách kỹ thuật sẽ trả lại toàn bộ hàng hóa. Cụ thể như sau:

- Yêu cầu bên cấp hàng tập kết 100% hàng hóa từng chủng loại.

- Sẽ tiến hành lấy mẫu xác xuất khoảng 20% số lượng để tiến hành theo phương pháp kiểm thử nghiệm thu tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) hoặc các đơn vị khác được bên Mua chấp thuận. Kết quả của phương pháp kiểm thử nghiệm thu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu hàng hóa.

II. Phương pháp kiểm thử nghiệm thu:

- Kiểm tra ngoại quan (sản phẩm mới, chưa sử dụng, không han gỉ móp méo)

- Đo các kích thước và đối chiếu tài liệu Nhà sản xuất, yêu cầu không sai lệch quá 5%

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt mức dòng điện định mức 100A.

- Thao tác thử không điện 05 lần không biến dạng.

Toàn bộ chi phí liên quan đến thử nghiệm nghiệm thu do Nhà thầu chịu trách nhiệm.