# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao và Hóa chất sát khuẩn năm 2025.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

- Tên gói thầu: Vật tư tiêu hao và Hóa chất sát khuẩn năm 2025.

- Giá gói thầu: 80.306.999.713 VND.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 900/QĐ-BVCTCH ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao và Hóa chất sát khuẩn năm 2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.

### 1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (đính kèm Phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo E-HSMT)

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A, bao gồm 02 bảng (file excel): Phần A: Tính hợp lệ của hàng hóa và Phần B: Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa như sau:

### Tên nhà thầu: ………………………………					Mẫu số 21A (File excel và file scan đính kèm)

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

PHẦN A: TÍNH HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA

| STT | Stt theo E-HSMT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên mặt hàng | Mã HS của hàng hóa dự thầu | Mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên VTYT theo mã dùng chung (Quyết định 5086)/ Tên thương mại dự thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Model hoặc ký mã hiệu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng - nước chủ sở hữu | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu bản ban hành phân loại TBYT | Đường link bảng phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Giấy chứng nhận chất lượng (Số …, ngày…., hiệu lực) | Đường dẫn (URL) đến chứng nhận chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Ngày ….tháng ….năm

Đại diện hợp pháp nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Lưu ý:

- Cột 7: Nhà thầu ghi mã vật tư y tế đã được cấp/ phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế. Trong trường hợp hàng hóa được lưu hành nhưng chưa được cấp mã theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì nhà thầu ghi mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế.

- Cột 8: Nhà thầu ghi tên vật tư y tế đã được cấp/ phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế. Trong trường hợp hàng hóa được lưu hành nhưng chưa được cấp mã, tên theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì nhà thầu ghi tên thương mại dự thầu. Nhà thầu không để trống ô này.

- Cột 10: Nhà thầu phải nêu cụ thể model (không nêu “xxx” hoặc các model còn chưa rõ ràng)

- Cột 12: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…); đối với hàng hoá có nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất nhà thầu phải xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. Đối với mặt hàng có nhiều thành phần, trong đó có các thành phần có hãng hoặc nước sản xuất khác nhau thì cần ghi chú hãng, nước sản xuất theo từng thành phần.

- Cột 15: Điền rõ phân loại thiết bị là loại nào (A,B,C,D), Nếu không phải là thiết bị y tế ghi 0

- Cột 16: Số văn bản phân loại thiết bị y tế

- Cột 17: Đường link bảng phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế  https://dmec.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải thiết bị y tế ghi 0

- Cột 18: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0

Tên nhà thầu: ………………………………					Mẫu số 21A (File excel và file scan đính kèm)

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

PHẦN B: ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

| STT | STT theo E-HSMT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên mặt hàng | Đặc tính kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT | Model hoặc ký mã hiệu | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng - nước chủ sở hữu | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT (Nội dung bằng tiếng nước ngoài) | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT (Nội dung dịch sang tiếng Việt) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT (số trang…) | Đường dẫn (URL) đến tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Ngày ….tháng ….năm

Đại diện hợp pháp nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Lưu ý:

- Cột 6: Yêu cầu kỹ thuật nêu tại phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo E-HSMT (Chương V).

- Cột 7: Nhà thầu phải nêu cụ thể model (không nêu “xxx” hoặc các model còn chưa rõ ràng)

- Cột 8: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…); đối với hàng hoá có nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất nhà thầu phải xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. Đối với mặt hàng có nhiều thành phần, trong đó có các thành phần có hãng hoặc nước sản xuất khác nhau thì cần ghi chú hãng, nước sản xuất theo từng thành phần.

Mẫu số 21B (File scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty …………………………………………………………....................

Số đăng ký kinh doanh ………………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu: Vật tư tiêu hao và Hóa chất sát khuẩn năm 2025. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu số 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 03/VBHN-BYT (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết…) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất. Đối với hàng hóa có hạn sử dụng > 12 tháng: cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu phải bảo đảm tối thiểu còn ≥12 tháng, tính từ thời điểm giao hàng. Đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 12 tháng: cam kết cung cấp hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu phải bảo đảm tối thiểu còn 1/2 hạn dùng theo quy định của hãng sản xuất, tính từ thời điểm giao hàng. Đối với Trường hợp không có hạn dùng: Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Thời gian giao hàng chậm nhất là trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của bên mua (email hoặc điện thoại) và 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại với trường hợp cấp cứu. Bên B cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển.

6. Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; QĐ phê duyệt KQLCNT, ĐVT, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Bệnh viện hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

7. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

8. Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể thông tin chi tiết của tên thương mại và các mã vật tư y tế có trong danh sách dự thầu nếu đã được cấp/ phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế. Trong trường hợp hàng hóa được lưu hành nhưng chưa được cấp mã theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì nhà thầu cam kết cung cấp mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế.

9. Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

10. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy định, bị bong tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng hoặc phát sinh khuyết tật dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

11. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

12. Nhà thầu cam kết bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu (trừ trường hợp thiết bị y tế  sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế  hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành).

13. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

14. Nhà thầu cam kết thực hiện theo điểm 2, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 như sau: Đối với các hàng hóa mà đặc thù yêu cầu khi sử dụng cần có thiết bị y tế đi kèm, nếu trúng thầu nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt ngay thiết bị y tế đi kèm cho bên chủ đầu tư khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng thiết bị do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất quy định tại khoản này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua. Nhà thầu chịu trách nhiệm cử nhân viên có đủ trình độ năng lực để đào tạo, hướng dẫn nhân viên của Bệnh viện sử dụng thành thạo các thiết bị đó và có trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa trong quá trình sử dụng, đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt. Nhà thầu cam kết cho Bệnh viện mượn các thiết bị (device), trợ cụ (instrument) cần thiết cho từng ca phẫu thuật nếu Bệnh viện có nhu cầu.

15. Nhà thầu cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng địa lý và môi trường.

V. Về giá trúng thầu và nghĩa vụ phối hợp:

1. Cam kết về giá:

Nhà thầu cam kết rằng giá dự thầu và giá trúng thầu (nếu được lựa chọn) không cao hơn mức giá đang bán trên thị trường, cũng như giá trúng thầu tại các cơ sở y tế khác trên toàn quốc trong cùng thời kỳ đối với hàng hóa cùng chủng loại, quy cách và nguồn gốc xuất xứ.

2. Phối hợp với Chủ đầu tư và Cơ quan Bảo hiểm:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Chủ đầu tư hoặc Cơ quan Bảo hiểm phát hiện giá trúng thầu và/hoặc giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng có sự chênh lệch bất hợp lý so với giá trúng thầu của cùng hàng hóa tại ít nhất một cơ sở y tế khác, Nhà thầu có trách nhiệm:

Cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan để giải trình và làm rõ sự chênh lệch;

Trường hợp cần thiết, thương thảo, đàm phán lại giá để đảm bảo hàng hóa đủ điều kiện thanh toán theo quy định của Cơ quan Bảo hiểm.

3. Xử lý khi không hợp tác:

Nếu Nhà thầu không phối hợp hoặc từ chối điều chỉnh giá theo yêu cầu hợp lý, Chủ đầu tư có quyền:

- Tạm dừng tiếp nhận và sử dụng hàng hóa;

- Việc thanh toán đối với hàng hóa đã sử dụng sẽ căn cứ theo ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh và tránh thất thoát quỹ bảo hiểm y tế.

4. Hiệu lực ràng buộc:

Việc Nhà thầu nộp E-HSDT được hiểu là đã chấp nhận đầy đủ và không điều kiện các nội dung trên. Điều khoản này sẽ được chuyển thành điều kiện cụ thể của hợp đồng, ràng buộc hai bên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Tên nhà thầu: ....................................................... 				Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu: .......................................... )

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại | Email-công ty | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng

### 1.2.3 Yêu cầu khác

Cách thức chuẩn bị HSDT:

1. Để hỗ trợ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT chính xác, đề nghị nhà thầu sắp xếp các file tài liệu đính kèm E-HSDT thành các nhóm nội dung như sau:

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm.

- Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu: mỗi mặt hàng dự thầu là 1 file và đặt tên file theo STT theo E-HSMT+Tên mặt hàng.

2. Đối với tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật, nếu trên file tài liệu có thông tin của nhiều model/mặt hàng khác nhau, Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight) các nội dung trên file tài liệu liên quan đến model/mặt hàng dự thầu để thuận tiện tra cứu.

3. Nhà thầu kê khai các thông tin trong Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo đúng các thông tin tương ứng trong tài liệu kỹ thuật và các giấy tờ liên quan.

4. Với các file webform theo hệ thống, đề nghị nhà thầu đính kèm file dạng excel trong E-HSDT.

### Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu