## PL2
| PHỤ LỤC 02 - BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT KỸ THUẬT | [9 empty] | Tham khảo cách trình bày khi TCG chấm điểm
Gói thầu: Đổ bê tông cốt thép bãi vật tư ngoài trời tại Xưởng BDSC Đông Xuyên, KCN. Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
Nhà thầu:
Hướng dẫn áp dụng: không in cột này | TT | Tiêu chuẩn đánh giá | Mức điểm tối thiểu | Mức 1 |  | Mức 2 |  | Thang Điểm | Điểm đánh giá | Ý kiến đánh giá | Nội dung đánh giá | Điểm đánh giá
|  |  |  | Điểm | Tỷ trọng | Điểm | Tỷ trọng
Tùy gói thầu để chia tỷ trọng |  | TỔNG ĐIỂM KỸ THUẬT (TỔNG ĐIỂM MỨC 1) |  |  | 100
| I | PHẠM VI CÔNG VIỆC | N/A |  | 5
|  | Cam kết thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc như yêu cầu tại Phạm vi công việc số DVK.KTSX.PVCV.53 ngày 25/6/2025 đính kèm HSMT (PVCV 53) | [8 empty] | Có cam kết như yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 0
Gói thầu không có thì bỏ đi | II | VẬT TƯ, VẬT LIỆU |  |  | 25 |  | 100
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật của vật tư | 20 |  |  |  | 40
Trừ điểm tùy theo từng gói. Có thể trừ cao điểm để nhà thầu không đáp ứng 30% vật tư thì đã bị 0 điểm |  | Các vật tư phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như nêu tại Bảng A đính kèm (Trong trường hợp có đề xuất thay đổi thông số kỹ thuật tương đương, nhà thầu phải có giấy tờ xác nhận thông số kỹ thuật tương đương và những tài liệu chứng minh (catalogue, bản vẽ...) kèm bảng kê những điểm phù hợp và sai khác so với yêu cầu đã nêu tại Phạm vi cung cấp) | [7 empty] | Xem Bảng A đính kèm. | Các vật tư tại Bảng A đáp ứng yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu (trừ điểm như tại Bảng A) | [5 empty] | 0-90
| 2 | Chứng chỉ, tài liệu vật tư | N/A |  |  |  | 40
Tùy gói để yêu cầu cho phù hợp |  | Cam kết cung cấp các chứng chỉ/chứng nhận về chất lượng vật tư, vật liệu (đã được thí nghiệm kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam) | [8 empty] | Có cam kết như yêu cầu | 100
|  | Xuất xứ, nhà sản xuất | N/A |  |  |  | 20
Trừ điểm tùy theo từng gói |  | Có nêu thông tin nhà sản xuất và xuất xứ (nêu rõ quốc gia *) (*): Nếu nhà thầu chào xuất xứ EU/G7: được chấp nhận là "đã chào rõ xuất xứ". Ngoại trừ trường hợp này, nhà thầu phải nêu rõ Quốc gia như yêu cầu trên | [5 empty] | 0-80 |  |  | Có cam kết như yêu cầu
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 100
|  | Không có cam kết | [5 empty] | 0
|  | Có cam kết nhưng không đầy đủ như yêu cầu: Trừ 20 điểm/mục vật tư | [5 empty] | 0-80
| 3 | Tình trạng vật tư |  |  |  |  | 20
Năm sản xuất: từ 2022 |  | Cam kết hàng mới 100%, chưa sử dụng | [8 empty] | Có cam kết như yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 0
Gói thầu không có thì bỏ đi | III | THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG VIỆC | 14.7 |  | 21 |  | 100
| 1 | Thiết bị chính: Cần cẩu |  |  |  |  | 25
a. Chủng loại và số lượng: - Thiết bị: cần cẩu - Số lượng: tối thiểu 01 xe b. Yêu cầu kỹ thuật: tải trọng nâng tối đa 16 tấn c. Yêu cầu về chứng chỉ/chứng nhận: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn của thiết bị còn hiệu lực tối thiểu tại ngày đóng thầu
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Trừ 50 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-50
| 2 | Thiết bị chính: Máy san gạt |  |  |  |  | 25
a. Chủng loại và số lượng: - Thiết bị: máy san gạt - Số lượng: tối thiểu 01 máy b. Yêu cầu kỹ thuật: công suất 110CV c. Yêu cầu về chứng chỉ/chứng nhận: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn của thiết bị còn hiệu lực tối thiểu tại ngày đóng thầu
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Trừ 50 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-50
| 3 | Thiết bị chính: Máy lu rung |  |  |  |  | 25
a. Chủng loại và số lượng: - Thiết bị: máy lu rung - Số lượng: tối thiểu 01 máy b. Yêu cầu kỹ thuật: tải trọng tĩnh 25 tấn c. Yêu cầu về chứng chỉ/chứng nhận: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn của thiết bị còn hiệu lực tối thiểu tại ngày đóng thầu
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Trừ 50 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-50
- Trường hợp yêu cầu 1 loại thiết bị riêng biệt thì áp dụng mẫu này, nội dung nào không yêu cầu thì bỏ đi - Trường hợp không yêu cầu thiết bị thì bỏ mục này | 4 | Máy hàn | 25 |  |  |  | 15
|  | a. Chủng loại và số lượng: - Thiết bị: máy hàn đa năng - Số lượng: tối thiểu 02 bộ b. Yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi bộ: dải điện áp 60-350A c. Yêu cầu về chứng chỉ/chứng nhận: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn của thiết bị còn hiệu lực tối thiểu tại ngày đóng thầu | [8 empty] | Thiết bị không đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ | 50
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Trừ 50 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-50
Trường hợp yêu cầu số lượng 2 thiết bị thì áp dụng mẫu này (không yêu cầu thì bỏ đi) | 5 | Thiết bị cắt & mài |  |  |  |  | 10
|  | a. Chủng loại và số lượng: + Thiết bị mài; số lượng: 02 bộ + Thiết bị cắt sắt; số lượng: 02 bộ b. Yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi bộ: + Thiết bị mài: công suất 1150W + Thiết bị cắt sắt: công suất 1150W c. Yêu cầu về chứng chỉ/chứng nhận cho mỗi thiết bị: Cung cấp chứng nhận kiểm tra chức năng hoạt động của thiết bị còn hiệu lực tối thiểu tại ngày đóng thầu. | [8 empty] | không đề xuất thiết bị B tại HSDT | 50
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: trừ 25 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-75
|  | Không đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ: trừ 25 điểm/thiết bị | [5 empty] | 0-75
|  | Không có thiết bị như yêu cầu: trừ 25 điểm/thiết bị thiếu | [5 empty] | 0-75
| IV | NHÂN SỰ |  |  | 24 |  | 100
| 1 | Sơ đồ tổ chức trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |  | 20
Tùy nhân sự yêu cầu để sửa đổi |  | Cung cấp tại HSDT: sơ đồ tổ chức gồm các vị trí thực hiện công việc cho dự án, phải có tối thiểu các vị trí sau: + 01 Phụ trách kỹ thuật tại công trường + nhân sự thi công: tối thiểu 05 người | [8 empty] | Có sơ đồ tổ chức đáp ứng yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Có sơ đồ tổ chức nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Trừ 30 điểm cho mỗi cá nhân chưa có đầy đủ thông tin chức năng, nhiệm vụ | [5 empty] | 0-70
|  | Không có Sơ đồ tổ chức nhân sự | [5 empty] | 0
| 2 | Nhân sự thi công |  |  |  |  | 60
- Số lượng: tối thiểu 05 người, trong đó có 03 thợ nề hoàn thiện và 02 thợ gia công lắp dựng cốt thép. Mỗi nhân sự đáp ứng yêu cầu sau: '- Trình độ: có chứng chỉ đào tạo nghề phù hợp với công việc đảm nhận; - Kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo/sửa chữa/thi công/xây lắp công trình dân dụng hoặc công nghiệp; - Dự án: Đã từng tham gia 01 dự án thực hiện công việc cải tạo/sửa chữa/thi công công trình dân dụng hoặc công nghiệp từ năm 2022 đến ngày đóng thầu.
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Mỗi nhân sự không đáp ứng đầy đủ yêu cầu: trừ 30 điểm đối với mỗi nhân sự | [5 empty] | 0-70
| 4 | Chứng chỉ PCCC, chứng chỉ AVTSLĐ: |  |  |  |  | 20
|  | Đối với các nhân sự nêu trên: Cam kết cung cấp giấy chứng nhận ATVSLĐ và PCCC. Các chứng chỉ này phải còn hạn cho đến khi hoàn thành công việc | [8 empty] | - Nhân sự A: không có chứng chỉ PCCC - Nhân sự B: chứng chỉ ATVSLĐ hết hiệu lực tại ngày đóng thầu - Các nhân sự còn lại đáp ứng đầy đủ yêu cầu: + Nhân sự C, D…. | (Trừ điểm tương ứng theo đề bài)
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 0
| V | QUY TRÌNH, TÀI LIỆU | N/A |  | 10 |  | 100
| 1 | Phương án triển khai công việc |  |  |  |  | 40
|  | Cung cấp tại HSDT: phương án thực hiện công việc có nội dung phải chi tiết và phải phù hợp với PVCV 53 | [8 empty] | Cung cấp tài liệu đáp ứng yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng tài liệu không phù hơp như yêu cầu | [5 empty] | 0
1 quy trình có liệt kê nội dung thì dùng mẫu này, không yêu cầu thì bỏ đi | 2 | Quy trình thực hiện công việc |  |  |  |  | 40
|  | Cung cấp tại HSDT: quy trình thực hiện công việc có nội dung phải chi tiết và phải phù hợp với PVCV53 và thể hiện tối thiểu các nội dung sau: - Biện pháp thực hiện công việc; - Biện pháp bảo đảm chất lượng | [8 empty] | Cung cấp tài liệu đáp ứng yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Thiếu nội dung hoặc nội dung không phù hơp như yêu cầu: trừ 50 điểm/nội dung | [5 empty] | 0-50
|  | Không cung cấp | [5 empty] | 0
| 3 | Quy trình quy trình phối hợp & kế hoạch đảm bảo an toàn, ứng cứu sự cố khẩn cấp |  |  |  |  | 20
Nhiều quy trình thì dùng mẫu này, không yêu cầu thì bỏ đi |  | Cung cấp các quy trình, tài liệu sau: quy trình phối hợp & kế hoạch đảm bảo an toàn, ứng cứu sự cố khẩn cấp ; các tài liệu này phải phù hợp với PVCV 53 và thể hiện tối thiểu các nội dung sau: - Phương án phối hợp; - Trách nhiệm triển khai công việc; - Biện pháp an toàn, VSMT, PCCN & an ninh công trường; - Đánh giá rủi ro. | [8 empty] | Có cám kết như yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 100
|  | Không Cung cấp hoặc Cung cấp nhưng không đáp ứng yêu cầu | [5 empty] | 0
| VI | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | N/A |  | 10 |  | 100
Dùng mẫu này, đối với các hạng mục chi tiết : điều chỉnh cho phù hợp |  | Cung cấp bảng tiến độ tổng thế đáp ứng yêu cầu sau: - Tổng thời gian thực hiện công việc ≤ 54 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng (không bao gồm thời gian: chờ Chủ đầu tư xem xét quy trình, tài liệu; chờ Chủ đầu tư thông báo). Trong đó: + Thời gian khảo sát: ≤ 01 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng; + Thời gian cung cấp quy trình, tài liệu ≤ 10 ngày sau khi hoàn thành công tác khảo sát; + Thời gian tập kết vật tư đến công trường ≤ 03 ngày, kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng; + Thời gian thực hiện công việc tại công trường ≤ 25 ngày theo thông báo của DVK; + Thời gian trình hồ sơ hoàn công ≤ 15 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc tại công trường. | [8 empty] | Có bảng tiến độ tổng thể đáp ứng yêu cầu: - Tổng thời gian: + Thời gian cung cấp quy trình, tài liệu ≤ ........ ngày; + Thời gian mua sắm vật tư ≤ .......ngày; + Thời gian thực hiện công việc tại công trường ≤ ......... ; + Thời gian trình hồ sơ hoàn công ≤ ...... ngày . | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Trừ 10 điểm cho một ngày chậm đối với tổng thời gian thực hiện công việc | [5 empty] | 0-90
|  | Tiến độ chi tiết đối với hạng mục "cung cấp vật tư" hoặc "thực hiện công việc tại công trường" không đáp ứng yêu cầu: trừ 10 điểm cho mỗi ngày chậm tiến độ đối với mỗi hạng mục | [5 empty] | 0-90
| VII | YÊU CẦU KHÁC | N/A |  | 5 |  | 100
| 1 | Hiệu lực của các chứng chỉ, chứng nhận |  |  |  |  | 50
|  | Hiệu lực của các chứng chỉ, chứng nhận: Đối với tất cả các chứng chỉ/chứng nhận của nhân sự và thiết bị nêu trên: trường hợp có hiệu lực tại ngày đóng thầu nhưng hết hiệu lực trước 31/12/2025 thì phải cam kết gia hạn hiệu lực cho đến khi hoàn thành công việc | [8 empty] | Có cam kết như yêu cầu | 100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 0
| 2 | Yếu tố môi trường, địa lý |  |  |  |  | 50
|  | Nhà thầu cam kết: - Tự chịu trách nhiệm nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đảm bảo có những biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường; - Đảm bảo các sản phẩm của nhà thầu cung cấp cho gói thầu (hàng hóa,dịch vụ) phải có khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường | [8 empty] | 0-100
|  | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu (cung cấp tài liệu chứng minh) | [5 empty] | 100
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu | [5 empty] | 0
| KẾT LUẬN (ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT) |  | ĐẠT/KHÔNG ĐẠT
Kết luận: Nhà thầu được kết luận "ĐẠT" về kỹ thuật (tại Bảng trên) khi đáp ứng yêu cầu sau: - Có tổng điểm kỹ thuật ≥ 80 điểm và - Các hạng mục (tại bảng trên) có điểm đánh giá kỹ thuật ≥ "Mức điểm tối thiểu" của mục đó (đối với các Mục có yêu cầu) Nhà thầu được kết luận "KHÔNG ĐẠT" (tại Bảng trên) khi nằm trong một trong các trường hợp sau: - Có tổng điểm kỹ thuật < 80 điểm hoặc - Bất kỳ hạng mục nào (tại Bảng trên) có điểm đánh giá kỹ thuật < "Mức điểm tối thiểu" của mục đó (đối với các Mục có yêu cầu)
Ghi chú: - Nhà thầu phải cung cấp: tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị (sở hữu hoặc đi thuê); khả năng huy động nhân sự của nhà thầu: HĐLĐ/ Thỏa thuận cung ứng lao động.. ;và các tài liệu chứng minh như yêu cầu trên - Đối với các chứng chỉ/chứng nhận còn hiệu lực sau ngày 31/12/25 thì được xem là "đã cam kết gia hạn cho đến khi hoàn thành công việc"

## BA
BẢNG A (Bảng tính điểm đánh giá "Yêu cầu kỹ thuật của Vật tư")
(đính kèm Bảng Tiêu chí đánh giá chi tiết kỹ thuật)
Stt | Tên vật tư | Yêu cầu kỹ thuật | Cách tính điểm |  | Mức điểm tối thiểu | Điểm đánh giá | Ghi rõ nội dung không đạt
|  |  | Thang điểm đánh giá | Điểm khi không đáp ứng yêu cầu
1 | Thép tròn D10 | Đường kính ≤10 thép cốt bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2-2008: thép thanh vằn. Khối lượng:21 tấn | 25 | 0 | N/A(*)
2 | Bê tông | Bê tông thương phẩm M300, xi măng PCB40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10±2 cm. Khối lượng: 410 m3 | 25 | 0 | N/A(*)
3 | Ống nhựa 50/65 | Ống nhựa HDPE 50/65 gân xoắn Khối lượng: 205 m | 20 | 0 | N/A(*)
4 | Ống nhựa 30/40 | Ống nhựa HDPE 30/40 gân xoắn Khối lượng: 205 m | 20 | 0 | N/A(*)
5 | Lavabo+vòi rửa | Chất liệu: sứ cao cấp với đặc tính kháng khuẩn; Loại: chậu rửa mặt treo tường; Màu sắc: trắng; Kích thước: 500x400x170 mm (DxRxC); Tham khảo mã sản phẩm AL-289VEC, INAX. Khối lượng:1 cái | 10 | 0 | N/A(*)
Tổng cộng điểm đánh giá |  |  | 100