# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7

- Tên gói thầu: Mua sắm đệm giường bệnh nhân và máy sưởi ấm bệnh nhân phòng mổ của Bệnh viện Quân y 7 năm 2025.

- Dự toán: Mua sắm đệm giường bệnh nhân và máy sưởi ấm bệnh nhân phòng mổ của Bệnh viện Quân y 7 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện dự án:

Địa chỉ cũ: Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương.

Địa chỉ mới(sau ngày 01/7/2025): Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật, quy cách trên đây không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tư, có tính năng sử dụng là tương đương với các mặt hàng đã nêu trên.

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp Catalogue sản phẩm hoặc tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các tài liệu khác do nhà sản xuất cung cấp để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại phần 1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu Chương V.

1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu.

| STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đệm giường bệnh nhân | Đệm giường bệnh nhân: Chất liệu của đệm là bông ép và vỏ bọc da. - Đệm giường bệnh nhân thường có kích thước tiêu chuẩn là: (rộng)900mm x (dài)1900mm x (độ dày)70mm - Đệm được thiết kế chia làm 2 khúc: đầu và thân. - Kích thước khúc đầu là (dài)600mm x (rộng)900mm x (độ dày)70mm. - Kích thước khúc thân là (dài)1300mm x (rộng)900mm x (độ dày)70mm. Năm sản xuất: Năm 2025, mới 100% | cái | 225 |
| 2 | Đệm giường bệnh, dùng cho giường hồi sức tích cực | Đệm giường bệnh dùng cho giường hồi sức tích cực Chất liệu của đệm là bông ép và vỏ bọc da, chia thành nhiều khúc phù hợp với nâng hạ của giường hồi sức tích cực của Bệnh viện. Năm sản xuất: Năm 2025, mới 100% | cái | 12 |
| 3 | Máy sưởi ấm bệnh nhân phòng mổ | Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân sử dụng trước, trong và sau phẫu thuật, có thể sử dụng liên tục trong nhiều giờ. Giám sát quá trình hoạt động, thông tin nhiệt độ và cảnh báo lỗi qua màn hình. Cài đặt nhiệt độ hoạt động ở nhiều mức. Máy mới sản xuất năm 2024 hoặc 2025. Cấu hình chính gồm: - Máy chính: 01 cái - Xe đặt máy(hoặc giá treo máy): 01 cái - Chăn sưởi ấm: 01 bộ Năm sản xuất: Năm 2025, mới 100% Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh tiếng việt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, hoặc tương đương. | cái | 2 |

  - Các yêu cầu khác

Không

1.3.1. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu số 21 sau đây:

Mẫu số 21 (File scan, File Excel đính kèm)

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

|  |  | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hàng hóa |  | Tên hàng hóa | Đơ n vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Khối lượng chào thầu | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lưu hành hoặc số GPNK | Đơn giá kê khai/ niêm yết | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn giá dự thầu | Ghi chú |
| (1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |

Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

Ghi chú:

1.3.2.  Nhà thầu phải cam kết theo mẫu số 22 sau đây:

Mẫu số 22 (File scan đính kèm)

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu:...... Chúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của E-HSMT như sau:

1. Cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện giao hàng tiến độ và phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT.

2. Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý giá thiết bị y tế theo quy định tại Điều 44, 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý thiết bị y tế.

4. Cam kết thu hồi và đổi hàng trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi của Đơn vị) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại (theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) và phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này.

5. Cam kết bảo hành sản phẩm ≥12 tháng từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao.

6. Cung cấp dịch vụ bảo hành trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng và/hoặc bên mua, trong thời gian bảo hành của sản phẩm; Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; Chịu trách nhiệm lắp đặt, bàn giao, chạy thử và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện;

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.3.3. Yêu cầu về dịch vụ liên quan: Không có

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi lắp đặt, chạy thử; kiểm định thiết bị trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Địa điểm: Địa điểm Bệnh viện Quân y 7, số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng.

Cách thức tiến hành:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan (Có biên bản kèm theo).

Bước 2: Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và Thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu tiến hành lắp đặt (Có biên bản kèm theo).

Bước 3: Sau khi lắp đặt chạy thử bàn giao nghiệm thu (Có biên bản kèm theo).

Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định máy mà không phù hợp về số lượng, chủng loại, hãng/ nước sản xuất, tình trạng hàng hóa,…, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.