## DMCH
BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói thầu Hóa chất - Vật tư theo máy bổ sung lần 1 năm 2025
STT | STT phần lô tại Mẫu số 01B | Danh mục hàng hóa mời thầu | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1 | 1 | Elecsys Rubella IgG | Hộp/300 Test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
2 | 2 | Elecsys Rubella IgM | Hộp/100 Test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
3 | 3 | PreciControl Rubella IgG | Hộp/16 x 1 mL | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
4 | 4 | PreciControl Rubella IgM | Hộp/8 x 1 mL | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
5 | 5 | Toxo IgM Elecsys E2G 100 V1 | Hộp/100 Test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
6 | 6 | CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 | Hộp 100 test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
7 | 7 | Elecsys Estradiol III | Hộp/300 Test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
8 | 8 | Elecsys FT4 IV | Hộp/300 Test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
9 | 9 | Elecsys Progesterone III | Hộp/300 test | Sử dụng trên máy: Hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động Automation hoặc tương đương
10 | 10 | Chai cấy máu trẻ em có hạt Resin Bactec peds plus hoặc tương đương | Chai | Sử dụng trên máy: Máy cấy máu tự động BD Bactec FX40 hoặc tương đương
11 | 11 | Chai cấy máu người lớn hiếu khí có hạt Resin Bactec plus Aerobic hoặc tương đương | Chai | Sử dụng trên máy: Máy cấy máu tự động BD Bactec FX40 hoặc tương đương
12 | 12 | ALTP2 | Hộp/800 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
13 | 13 | ASTP2 | Hộp/800 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
14 | 14 | BILD2 | Hộp/1000 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
15 | 15 | BILT3 | Hộp/1050 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
16 | 16 | CREJ2 | Hộp/2500 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
17 | 17 | CRP4 | Hộp/500 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
18 | 18 | Eco-D | Hộp/40 ml | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
19 | 19 | GLUC3 | Hộp/3300 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
20 | 20 | A1CX4 | Hộp/200 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
21 | 21 | HDLC4 | Hộp/700 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
22 | 22 | LDLC3 | Hộp/600 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
23 | 23 | NAOHD | Hộp/123 ml | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
24 | 24 | Basic Wash | Hộp/2 x 2L | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
25 | 25 | Reaction Cell c 503 | Hộp/39 Cái | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
26 | 26 | TP2 | Hộp/1050 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
27 | 27 | TPUC3 | Hộp/650 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
28 | 28 | TRIGL | Hộp/1000 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
29 | 29 | UA2 | Hộp/1300 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
30 | 30 | UREAL | Hộp/600 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
31 | 31 | CA2 | Hộp/1500 Test | Sử dụng trên máy: Máy Cobas C503 hoặc tương đương
32 | 32 | Canh trường làm kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Streptococcus | Ống | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
33 | 33 | Panel vừa định danh vừa kháng sinh đồ Streptococcus | 25 panel / hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
34 | 34 | Panel vừa định danh vừa kháng sinh đồ Gram âm | 25 panel / hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
35 | 35 | Panel vừa định danh vừa kháng sinh đồ Gram dương | 25 panel / hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
36 | 36 | Canh trường làm kháng sinh đồ AST BROTH | 100 tube/hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
37 | 37 | Chỉ thị kháng sinh đồ AST INDICATOR | Lọ 6ml | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
38 | 38 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Streptococcus | Lọ 6ml | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
39 | 39 | Panel kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm, khẳng định và phân nhóm CPO | 25 panel / hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
40 | 40 | Panel định danh gram âm | 25 panel / hộp | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
41 | 41 | Canh trường định danh | Hộp 100 ống | Sử dụng trên máy: Máy định danh kháng sinh đồ tự động - Phoenix M50 Instrument hoặc tương đương
42 | 42 | HemosIL RecombiPlasTin 2G | Hộp / 5 x 20 mL + 5 x 20 mL | Sử dụng trên máy: Máy đông máu tự động ACL TOP 500 hoặc tương đương
43 | 43 | LC lyse | Chai 200mL | Sử dụng trên máy: Máy huyết học BC 6800Plus/ BC-7500 CRP hoặc tương đương
44 | 44 | hs-CRP reagent | 2*100test | Sử dụng trên máy: Máy huyết học BC 6800Plus/ BC-7500 CRP hoặc tương đương
45 | 45 | CRP Control(I/II) | 1.5 mL×2/ Bộ | Sử dụng trên máy: Máy huyết học BC 6800Plus/ BC-7500 CRP hoặc tương đương
46 | 46 | Capillary collection tube EDTAK2 | Hộp / 100 ống | Sử dụng trên máy: Máy huyết học BC 6800Plus/ BC-7500 CRP hoặc tương đương
47 | 47 | AFIAS NT-proBNP | 24 test/hộp | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
48 | 48 | AFIAS Anti-HBs | 24 test/hộp | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
49 | 49 | Boditech Anti-HBs Control | Hộp: 2 levels x 1 mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
50 | 50 | AFIAS D-Dimer | 24 test/hộp | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
51 | 51 | Boditech D-Dimer Control | Hộp: 2 levels x 0,5 mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
52 | 52 | AFIAS Tn-I Plus | 24 test/hộp | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
53 | 53 | Boditech Cardiac Control | Hộp: 2 levels x 1 mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch AFIAS hoặc tương đương
54 | 54 | Lumipulse G CA15-3 Immunoreaction Cartridges | Hộp/ 3x 14test | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
55 | 55 | Lumipulse G CA15-3 Calibrators | Hộp/1x 2x 1.5ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
56 | 56 | Lumipulse G CEA-N Immunoreaction Cartridges | Hộp/ 3x 14test | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
57 | 57 | Lumipulse G CEA-N Calibrators | Hộp/1x 2x 1.5ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
58 | 58 | Liquichek Specialty Immunoassay Control - Level 1 | Lọ/ 5 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
59 | 59 | Liquichek Specialty Immunoassay Control - Level 2 | Lọ/ 5 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
60 | 60 | Liquichek Specialty Immunoassay Control - Level 3 | Lọ/ 5 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
61 | 61 | Lumipulse G hs Troponin I Immunoreaction Cartridges | Hộp/ 3x 14test | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
62 | 62 | Lumipulse G hs Troponin I Calibrators | Hộp/1x 3x 2.5mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
63 | 63 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 1 | Lọ/ 3 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
64 | 64 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 2 | Lọ/ 3 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
65 | 65 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 3 | Lọ/ 3 ml | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
66 | 66 | Lumipulse G HBcAb-N Immunoreaction Cartridges | Hộp/ 3x 14test | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
67 | 67 | Lumipulse G HBcAb-N Calibrators | Hộp/1x 2x 1.5mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
68 | 68 | Sampling tips for LUMIPULSE SYSTEM | Hộp/12x96 cái | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
69 | 69 | Lumipulse G Substrate Solution | Hộp/6x100mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
70 | 70 | Lumipulse G Wash Solution | Hộp/1x1000mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
71 | 71 | Lumipulse G Dilution Cartridges | Hộp/3x 14test | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
72 | 72 | Soda lime for LUMIPULSE SYSTEM | Hộp/6x 2ống | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
73 | 73 | Lumipulse G Specimen Diluent 1 | Hộp/4 × 300 mL | Sử dụng trên máy: Máy miễn dịch tự động G1200 hoặc tương đương
74 | 74 | Hematology Reagent A | Chai 30 ml | Sử dụng trên máy: Máy nhuộm tế bào máu tự động Aerospray Hematology Pro 7152 hoặc tương đương
75 | 75 | Hematology Thiazin Stain Concentrate | Chai 200ml | Sử dụng trên máy: Máy nhuộm tế bào máu tự động Aerospray Hematology Pro 7152 hoặc tương đương
76 | 76 | Hematology Eosin Stain Concentrate | Chai 220 ml | Sử dụng trên máy: Máy nhuộm tế bào máu tự động Aerospray Hematology Pro 7152 hoặc tương đương
77 | 77 | Hematology Aerofix Additive for Methanol | Chai 135 ml | Sử dụng trên máy: Máy nhuộm tế bào máu tự động Aerospray Hematology Pro 7152 hoặc tương đương