| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |
|  | Bình khí chuẩn CO | Bình khí chuẩn CO (Phần trăm nồng độ 1%, dung tích bình 40L) |
|  | Bình khí chuẩn H2S | Bình khí chuẩn H2S (Phần trăm nồng độ 0.1%, dung tích bình 40L) |
|  | Bình khí chuẩn NO2 | Bình khí chuẩn NO2 (Phần trăm nồng độ 0.1%, dung tích bình 40L) |
|  | Nguồn thấm (hợp chất hữu cơ) | Nguồn thấm máy V-OVG (hợp chất hữu cơ benzen, toluen, styren) |
|  | Chíp cảm biến MOS đo khí CO | Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: CO (10 -500 ppm) |
|  | Chíp cảm biến MOS đo khí H2S | Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: H2S (1 -200 ppm) |
|  | Chíp cảm biến MOS đo khí VOCs | Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: VOC (1 -300 ppm) |
|  | Chíp 1 cảm biến MOS đo khí NO2 | Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: NO2 (0.05-10 ppm) |
|  | Chíp 2 cảm biến MOS đo đa khí | Chip 2 cảm biến MOS có khả năng phát hiện: CO (1-1000ppm); NO2 (0.05-10 ppm); H2 (1-1000 ppm) |
|  | Chíp 3 cảm biến MOS đo đa khí | Chip 3 cảm biến MOS có khả năng phát hiện H2 (1 - 1000 ppm); NH3(1 - 500 ppm); VOCs (1 - 500 ppm); CH4 (>1000 ppm) |
|  | Card thu thập dữ liệu | Card thu thập dữ liệu Tốc độ lấy mẫu tối đa: 250 kS/s; Độ phân giải: 16 bit; Số kênh đầu vào: 4 DI.16 AI; Số kênh đầu ra: 4 DO. 2 AO) |
|  | Mạch công suất MOSFET cấp nhiệt | Mạch công suất MOSFET cấp nhiệt có Đầu vào: Điện áp: 3-20VDC; dòng: 5mA; Đầu ra: Điện áp: 5 ~ 36V; dòng: 5A - 20A) |
|  | Vi điều khiển Arduino Mega 2560 | Vi điều khiển Arduino Mega 2560 (54 chân số, 16 chân tương tự) |
|  | Van điều khiển điện khí nén 5/2 | Van điều khiển điện khí nén 5/2 (Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa)) |
|  | Van khí nén 1 chiều | Van khí nén 1 chiều (thường đóng/NC; Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa)) |
|  | Van khí nén 1 chiều | Van khí nén 1 chiều (thường mở/NO; Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa)) |
|  | Bộ điều khiển dòng khí MFC và phụ kiện kèm theo | Bộ điều khiển dòng khí MFC (Độ chính xác: 0,1%; điện áp 1-5V, dòng: 4-20 mA; đơn vị hiển thị: 10/100/500 SCCM; kết nối: RS232) và phụ kiện kèm theo |
|  | Adapter nguồn DC 12V | Adapter nguồn DC 12V (đầu vào: 110V - 240 VAC; tần số: 50-60Hz; đầu ra: 12 VDC) |
|  | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế |
|  | Găng tay cao su | Găng tay cao su |
|  | Ống nhựa Teflon D6xD8 | Ống nhựa Teflon D6xD8 |
|  | Điện trở dán SMD 1206 | Điện trở dán SMD 1206 (một số giá trị khác nhau) |
|  | Điện trở chân cắm | Điện trở chân cắm (một số giá trị khác nhau) |
|  | Cuộn cảm | Cuộn cảm (một số giá trị khác nhau) |
|  | Tụ điện | Tụ điện (một số giá trị khác nhau) |
|  | Màn hình OLED | Màn hình OLED |
|  | Mạch gia công PCB | Mạch gia công PCB |