## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

      - Tên dự án: “Sửa chữa chống thấm tầng hầm Tòa nhà VNPT Net”.

      - Địa điểm: Số 30 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kết cấu: Ngăn chặn và loại bỏ nguy cơ thấm dột, bảo vệ sự ổn định và tuổi thọ của các hạng mục kết cấu tầng hầm, tránh các hư hỏng tiềm ẩn do tác động của nước và độ ẩm.

Bảo vệ hệ thống thiết bị: Phòng ngừa và khắc phục tình trạng ẩm ướt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và tuổi thọ của các thiết bị điện tử, máy móc và hệ thống kỹ thuật quan trọng được bố trí tại tầng hầm.

Nâng cao mỹ quan khu vực: Cải thiện diện mạo khu vực tầng hầm, tạo không gian khô ráo, sạch sẽ và thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc và khu vực đỗ xe.

Bảo vệ sức khỏe cán bộ công nhân viên: Tạo môi trường làm việc trong lành, loại bỏ các yếu tố gây hại cho sức khỏe do ẩm mốc và không khí ô nhiễm có thể phát sinh từ tình trạng thấm dột.

Nâng tầm hình ảnh và thương hiệu: Góp phần xây dựng hình ảnh một tòa nhà hiện đại, chuyên nghiệp và được quản lý tốt trong mắt đối tác, khách hàng và cộng đồng, đồng thời củng cố vị thế của Tổng công ty VNPT Net và Tập đoàn VNPT trên thị trường.

      - Quy mô đầu tư:

      - Cải tạo chống thấm cho Toà nhà VNPT Net số 30 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội bao gồm:

      - • Chống thấm tầng hầm

      - • Hoàn thiện tầng hầm

      - • Hoàn thiện Các nội dung khác

      - Nhóm dự án: Nhóm C

      - Chủ đầu tư: Tổng công ty Hạ tầng mạng

      - Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh

      - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

      - Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Tên gói thầu: Thi công xây dựng

b) Phạm vi công việc của gói thầu :

      - • Chống thấm tầng hầm

      - - Diện tích chống thấm sàn mái tầng hầm: Khoảng 250 m²

      - - Diện tích chống thấm tường tầng hầm: Khoảng 100 m²

      - - Diện tích chống thấm và xử lý bề mặt tường, trần, dầm: Khoảng 400 m²

      - • Hoàn thiện tầng hầm

      - - Diện tích hoàn thiện nền tầng hầm: Khoảng 1 754 m²

      - - Diện tích hoàn thiện tường, cột, trần tầng hầm: Khoảng 3 633 m²

      - - Sơn kẻ vạch cho khu vực đỗ xe

      - • Hoàn thiện Các nội dung khác

      - - Xử lý lớp trát tường bị mủn, mục: 40 m²

      - - Sơn, bả lại tường, cột: 407 m²

c) Thời hạn hoàn thành gói thầu : 90 ngày

#### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Xem chi tiết trong bảng dưới đây.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Căn cứ các công việc cụ thể của gói thầu và theo các mốc thời gian quan trọng, Nhà thầu lập Biểu tiến độ ngang (bằng project hoặc Excel), Biểu tiến độ phải chi tiết, phản ánh được đầy đủ các công việc chính của gói thầu và các nội dung của các mốc quan trọng

Tiến độ yêu cầu trong bảng sau:

| TT | Tên gói thầu | Tiến độ thi công gói thầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thi công xây dựng | 90 ngày | 90 ngày |

#### III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

Yêu cầu chung về kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải đảm bảo thi công toàn bộ công trình theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cung cấp, công tác quản lý chất lượng thi công của nhà thầu phải tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ ban hành nghị định về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng.

Tùy thuộc vào hạng mục công việc cụ thể mà khi thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải tham chiếu đến các yêu cầu kỹ thuật tương ứng để đánh giá và thực hiện đầy đủ các yêu cầu đó.

Biện pháp thi công trong quá trình thi công của nhà thầu phải tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật tại phần này.

Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị cũng như kỹ thuật thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại phần này.

Yêu cầu về vật tư, thiết bị, cụm thiết bị:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin về vật liệu, vật tư, thiết bị/cụm thiết bị lắp đặt cho công trình: Trong đó bắt buộc phải có các thông số kỹ thuật chính theo yêu cầu trong  mục này.

- Nhà thầu phải có cam kết rằng: Vật liệu, Vật tư, thiết bị/cụm thiết bị phải mới 100% sản xuất từ 2025 trở về sau. Các Vật tư, vật liệu phải sử dụng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và yêu cầu của E-HSMT.

- Tất cả các sản phẩm dự kiến mua trên thị trường hoặc nhập khẩu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư, thiết bị/cụm thiết bị do Nhà thầu đã đề xuất (Cataloge, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị bị ghi trong bảng tiên lượng mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong tiên lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ  “tương đương” khi dự thầu mà bắt buộc nhà thầu phải định danh sản phẩm trong E-HSDT, có thể đề xuất nhiều loại, khi đó Chủ đầu tư sẽ được quyền lựa chọn trong quá trình lập hợp đồng), Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được BMT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, Trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng Nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại cho đáp ứng yêu cầu E-HSMT nhưng không được thay đổi giá dự thầu làm cơ sở để Chủ đầu tư xem xét khi phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà Thầu,

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, nếu nhà thầu có lý do khách quan đề nghị thay đổi các loại vật tư, vật liệu, thiết bị các bên đã thống nhất trong Hợp đồng thì Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được CĐT chấp thuận. Khi đó, CĐT sẽ duyệt lại đơn giá của vật tư, vật liệu, thiết bị đó, tuy nhiên, đơn giá CĐT phê duyệt sẽ không lớn hơn đơn giá đã ký kết trong Hợp đồng.

- Trong E-HSDT, Nhà thầu bắt buộc phải Kê đầy đủ các thông tin theo mẫu 10B, thiếu bất kỳ một thông tin nào dẫn đến việc không xác định được sản phẩm chính xác sẽ bị đánh giá không đạt cho mục đó.

- Trong E-HSDT, Nhà thầu lập bảng tổng hợp các thiết bị chính tối thiểu đủ các đầu mục theo bảng trong Mục 1.3 và 1.4 và theo biểu mẫu dưới đây. Nội dung kê khai phải thống nhất với các thông tin theo mẫu 10B. Trường hợp có sai lệch sẽ áp dụng thông tin trên Mẫu 10B và tính năng kỹ thuật trong Tài liệu kỹ thuật (Catalogue) của Nhà sản xuất.

| STT | Tên hàng hóa | Ký hiệu | Nhãn, mã hiệu | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (webside nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ 2 |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: - Cột (1), (2): Theo bảng trong Mục 1.2.3 - Cột (3): Ký hiệu hàng hóa - Cột (4): Định danh sản phẩm, Mã hiệu sản phẩm ghi trên Tài liệu kỹ thuật (Catalogue) - Cột (5): Tên quốc gia, vùng lãnh thổ. (Ví dụ: Việt Nam, Hoa kỳ, Nhật Bản…) - Cột (6): Tên hãng sản xuất (Ví dụ: Mitshibitsi, Hitachi, Samsung…) - Cột (7): Thông số kỹ thuật được ghi trên Tài liệu kỹ thuật (Catalogue) chính hãng - Cột (3), (4), (5), (6), (7): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. |  |  |  |  |  |  |

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do BMT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị BMT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, BMT đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu BMT quy định trong E-HSMT ;

- Mức độ đáp ứng yêu cầu HSTKBVTC kèm theo E-HSMT;

- Mức độ đáp ứng yêu cầu nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.

BẢNG TIÊU CHUẨN VẬT TƯ VẬT LIỆU (III*)

| STT | Tên sản phẩm | Mô tả | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng PC40, PC30 | Hoàng Thạch/Chinfon hoặc tương đương Đáp ứng TCVN 2682:2009 hoặc TCVN 6260:2009. Được sử dụng để tạo hỗn hợp bê tông trộn sẵn | Việt nam |
| 2 | Cát trát | Tuân theo TCVN 10796:2015 | Việt nam |
| 3 | Phụ gia trộn vữa chống thấm | Mô tả: Là phụ gia loại nhũ tương Styrene Butadiene cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa ximăng-cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm.. Ứng dụng: Thích hợp cho việc chống thấm cho mái, tầng hầm, hoặc các khu vực có độ ẩm cao là loại nhũ tương cao cấp, cải thiện đáng kể chất lượng của vữa xi măng như: ▪ Lớp hồ dầu (vữa kết nối) ▪ Lớp vữa dặm vá mỏng ▪ Lớp vữa trát chống thấm ▪ Lớp vữa cán sàn ▪ Vữa sửa chữa bê tông ▪ Lớp áo chống mài mòn ▪ Vữa dán gạch ▪ Vữa xây Tỉ lệ trộn: Xi măng : Cát = 1 : 3 (1) Phụ gia : Nước = 1 : 3 (2) Rót hỗn hợp (2) vào trong (1) và trộn cho đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. Tham khảo: sản phầm Sika Latex TH ; để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn | Việt nam |
| 4 | Lưới gia cường chống thấm | Lựa chọn 1. Lưới thủy tinh Diện tích bề mặt/cuộn: 50m2 Thành phần: Sợi thủy tinh Chất phủ: Alkali Độ chịu xé: 1000N/5cm Kích thước mắt: 3mm x 3mm Kích thước cuộn: Rộng 1m dài 50m Định lượng thủy tinh/m²: 45g-70g/m2 Lưới thủy tinh 3×3 có đặc tính kỹ thuật thích hợp với các hạng mục và vị trí sử dụng. Sản phẩm hiện nay được sử dụng phổ biến rộng rãi, được các nhà thi công biết đến và tin dùng nhiều. Các hạng mục sau khi sử dụng lưới thủy tinh chống thấm 3×3 có độ hiệu quả tốt. Tuổi thọ lâu bền. Dưới đây là một số ưu điểm của lưới thủy tinh 3×3. 1. Sản phẩm được làm từ sợi thủy tinh nguyên chất, không pha trộn tạp chất 2. Lưới thủy tinh gia cường chống thấm 3×3 có độ mềm cao, dễ dàng trải sàn cũng như trải tường, không bị phồng lên. 3. Công dụng đa năng có thể sử dụng cho sàn, tường hoặc quá trình sản xuất. 4. Sản phẩm có độ kháng kiềm 100% vì được làm nguyên chất từ 100% sợi thủy tinh 5. Lưới thủy tinh chống thấm 3×3 có kích thước rộng 1m dài 50m, phù hợp với mọi loại hạng mục cần thi công. 6. Lưới 3×3 45g có độ dày thấp, ít tiêu hao nguyên liệu khi thi công chống thấm 7. Sản phẩm có mắt lưới 3mmx3mm nên các loại vật liệu dễ dàng thẩm thấu, đi qua và tăng liên kết cấu trúc tốt. Tham khảo: sản phẩm Fiberglass Mesh; để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn | Trung Quốc |
|  |  | Lựa chọn 2. Vải PE (1) Chất liệu - Thành phần chính: Polyethylene (PE) - Cấu tạo: Gồm 3 lớp – 2 lớp nhựa PE phủ ngoài và 1 lớp sợi PP (hoặc PE) dệt ở giữa. - Dạng sợi: Dệt lưới ngang dọc (2) Kích thước - Độ dày: ≥ 0.25 mm - Khổ rộng tiêu chuẩn: 2m – 3m (có thể ghép biên để được khổ lớn hơn) - Chiều dài cuộn: 50m – 100m hoặc cắt theo yêu cầu (3) Tính năng kỹ thuật - Tính năng Thông số - Chống thấm nước 100% - Chống tia UV: Có thể có (nếu bổ sung phụ gia UV) - Chống mục, kháng mốc - Chịu nhiệt: -10°C đến ~70°C - Độ bền kéo: ≥ 650 N/5cm (tùy loại) - Độ bền xé: ≥ 150 N (tùy loại) | Việt Nam |
| 5 | Sơn chống thấm gốc polyurethane | (1) Thông số vật lý: - Trạng thái: Dạng lỏng, nhớt hoặc dạng kem. - Tỷ trọng: Thường dao động từ 1.2 đến 1.5 kg/lít. - Hàm lượng chất rắn: ≥ 60% - Độ nhớt: Thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm và mục đích thi công. - Thời gian khô: - Khô bề mặt: ≤ 5 giờ. - Khô hoàn toàn: Từ 24 giờ đến 7 ngày - Độ dày lớp phủ: ≥ 0.5 mm đến 2.0 mm (thi công nhiều lớp để đạt độ dày yêu cầu). (2) Thông số cơ học: - Độ bền kéo (Tensile Strength): Thường ≥ 2 MPa (N/mm²) - Độ giãn dài khi đứt : ≥ 300% - Cường độ bám dính (Adhesion Strength): - Với bê tông: Thường > 1.0 MPa (đứt bề mặt bê tông). - Với các lớp lót phù hợp có thể đạt > 4 MPa. - Độ cứng Shore A: ≥ 50 - Khả năng bắc cầu vết nứt (Crack Bridging): Tốt, có thể che phủ các vết nứt lên đến 1-2 mm (hoặc lớn hơn khi gia cường bằng lưới). (3) Thông số về hiệu suất và độ bền: - Khả năng chống thấm nước: Tuyệt đối, tạo lớp màng liên tục không mối nối. - Kháng hóa chất: Chịu được nhiều loại hóa chất thông thường, nước biển, dung dịch kiềm và axit loãng. - Kháng tia UV (UV Resistance): Một số sản phẩm cao cấp có khả năng kháng tia UV tốt, phù hợp cho các ứng dụng lộ thiên. - Kháng nhiệt: Chịu được nhiệt độ làm việc rộng, thường từ -30°C đến +80°C. - Độ bền thời tiết: Chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không bị lão hóa nhanh. - Tuổi thọ: ≥ 10 năm. (4) Thông số thi công: Theo quy định của nhà sản xuất (5) Thành phần hóa học (thông tin chung): - Nhựa Polyurethane (PU): Thành phần chính tạo nên tính năng chống thấm và đàn hồi. - Isocyanates và Polyols: Các monome phản ứng tạo thành polyurethane. - Dung môi: Có thể là dung môi hữu cơ (VOC) hoặc nước (trong các sản phẩm gốc nước). - Chất độn, phụ gia: Tăng cường các tính năng như độ bền cơ học, khả năng kháng UV, độ bám dính, màu sắc, v.v. Tham khảo: sản phầm Sika; để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn | Việt nam |
| 6 | Chất tăng cường bám dính | Là chất lót gốc dung môi được sử dụng để tăng cường độ bám dính của keo polyurethane và keo silicone lên các bề mặt khác nhau. - Thành phần chính: Gốc dung môi chứa nhựa polyurethane đặc biệt. - Màu sắc: Màu vàng nhạt trong suốt. - Tỷ trọng: Khoảng 0.88 kg/lít (ở nhiệt độ +20°C). - Thời gian khô: Khô bề mặt: 30 phút (ở 23°C và độ ẩm 50%). Thời gian thi công tiếp theo: Sau 30 phút và trước 8 giờ (khi đã khô nhưng không để quá lâu). - Nhiệt độ thi công: Nhiệt độ môi trường thi công tối ưu: +5°C đến +40°C. Tránh thi công ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, hoặc trong điều kiện ẩm ướt. - Độ phủ lý thuyết: Khoảng 5-8 m²/lít tùy theo độ hút nước và độ nhám của bề mặt. Tham khảo: sản phầm Sika primer; để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn | Việt nam |
| 7 | Keo trám khe: | Là keo trám khe gốc polyurethane, một thành phần, có khả năng đàn hồi tốt và chống chịu thời tiết, phù hợp cho các ứng dụng trám khe co giãn trong xây dựng.: - Thành phần chính: Gốc Polyurethane một thành phần, đóng rắn khi tiếp xúc với độ ẩm trong không khí. - Màu sắc: Trắng, xám, đen (các màu khác có thể đặt hàng theo yêu cầu). - Tỷ trọng: Khoảng 1.27 kg/lít (ở +20°C). - Độ cứng Shore A (ISO 868): Khoảng 25 sau khi đóng rắn hoàn toàn. - Thời gian tạo màng (Skin time): Khoảng 40-60 phút (ở 23°C, độ ẩm 50%). - Thời gian đóng rắn (Curing time): 3 mm trong 24 giờ (ở 23°C, độ ẩm 50%). - Độ giãn dài khi đứt (Elongation at break): > 500% (ISO 37). - Khả năng chịu biến dạng: Có thể chịu được biến dạng khe co giãn lên đến ±25% kích thước ban đầu. - Nhiệt độ thi công: +5°C đến +40°C (nhiệt độ bề mặt vật liệu). - Độ bền kéo (Tensile strength): 0.6 N/mm² (ISO 37). - Độ cứng Shore A: Khoảng 25 sau khi đóng rắn hoàn toàn (ISO 868). - Độ bám dính: Độ bám dính tốt với nhiều loại vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, kim loại, gỗ và nhựa mà không cần lớp lót trong nhiều trường hợp. - Độ đàn hồi: Tính đàn hồi cao, giúp hấp thụ sự co giãn của khe nối trong quá trình giãn nở và co ngót của vật liệu. - Chịu nhiệt độ sau khi đóng rắn: -40°C đến +70°C, thích hợp với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. - Khả năng chống thời tiết và hóa chất: Kháng UV, chịu được sự tác động của các yếu tố thời tiết, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời. - Khả năng kháng hóa chất tốt đối với nước, dầu, nhiên liệu và các dung dịch kiềm. Tham khảo: sản phầm (Polyurethane sika flexcontrusion AP - Sikaflex Construction AP); để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn | Việt nam |
| 8 | Sơn epoxy | Hàm lượng rắn : 80% Thời gian làm việc : 45-60 phút Độ dày thiểu cho một lớp phủ : 50μm Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo 12 giờ Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo 72 giờ Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14) ≤ 6 giờ Thời gian sống (JIS K5551:2002) 25 phút Cường độ bám dính (ASTM D4541) ≥ 2.0 Mpa Độ mài mòn (JIS K5600-5-8:1999) ≤ 65 mg Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) ≥ 50 kG.cm Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007) ≤ 55% Độ bền uốn (TCVN 2099-2013) ≤ 3mm Độ mịn (không lớn hơn) (TCVN 2091:2015) 30μm Độ kháng hóa chất (Theo bảng kháng hóa chất chi tiết) Kháng nhiệt -20°C-80°C Kháng nhiệt không liên tục trong 7 ngày: 60°C Kháng nhiệt không liên tục trong 12 giờ: 90°C Không tiếp xúc hóa học và cơ học cùng một lúc Định mức khuyến nghị : 75µm : 0.1 kg/m²)/ 1 lớp sơn phủ tiêu chuẩn Số lớp sơn tối thiểu : 2 lớp Tham khảo: sản phầm (KERASEAL ADO20 - APT); để đề xuất sản phầm có chất lượng tương đương hoặt tốt hơn |  |
| 9 | Thanh ốp bảo vệ cột dán phản quang | nhằm tác dụng giảm trấn khi va quệt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Kích Thước Ốp Góc Cột: - Loại dính: (L)110mm x (W)110mm x (H)800mm - Loại cố định bằng vít: (L)90mm (W)90mm x (H)1000mm Chất liệu: Cao su, thép hoặc Foaming EVA Tham khảo: sản phẩm Garan | Hàn Quốc hoặc Liên doanh |

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công lắp đặt, nghiệm thu công trình;

- Căn cứ nghiệm thu:

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Các Tiêu chuẩn, quy chuẩn nghiệm thu hiện hành của Nhà nước;

Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bàn vẽ thi công đã được phê duyệt;

Hợp đồng;

- Quy trình nghiệm thu:

Kiểm tra vật tư, thiết bị phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hợp đồng đã ký;

Các chủng loại vật tư, thiết bị phải được kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hợp quy, kích thước, mẫu mã trước khi đưa vào công trình.

Sau khi nhà thầu hoàn thành tùng hạng mục công việc, nhà thầu cùng các bên liên quan sẽ tổ chức nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo; đặc biệt đối với nhũng công việc khuất, kín phải được nghiệm thu trước khi bị lấp kín.

Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, Chủ đầu tư cùng nhà thầu và các bên liên quan tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bảng chi phí của mình trong thời hạn cam kết.

Việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không được coi là đã hoàn thành nếu Nhà thầu chưa được Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, nêu rõ ngày mà Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng.

Chủ đầu tư sẽ cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng trong vòng 15 ngày sau ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót.

- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

Yêu cầu chung.

- Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình;..

- Đổ, vận chuyển trạc thải đúng nơi quy định.

- Dịch chuyển và trồng cây cảnh phù hợp với tiến độ gói thầu.

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án thi công và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

- Trong quá trình bảo hành, các hư hỏng thuộc về lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa ngay khi nhận được thông báo của CĐT.

Nội dung các công việc chính

Nhà thầu sẽ thực hiện việc thi công chống thấm theo thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt trên cơ sở giá hợp đồng, nhưng không giới hạn bởi các nội dung dưới đây và sẽ sửa chữa mọi sai sót thuộc trách nhiệm của mình. Các công việc thi công nói trên được gọi chung là Công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư một cách hợp lý. Nhà thầu sẽ thực hiện các công việc sau:

- Thi công chống thấm theo thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

- Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật tư cần thiết để thực hiện công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt được quy định trong hợp đồng;

- Thiết lập các quy trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng và tiến độ của Công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá tiến độ thực tế của Công việc một cách độc lập;

- Tổ chức giao thông phù hợp nơi có lượng người ra vào làm việc trong thời gian thi công.

- Đảm bảo công tác ATVSLĐ và PCCN trong công trường.

Chế độ báo cáo

- Các báo cáo phải nộp: Báo cáo định kỳ (tuần/tháng); báo cáo bất thường; Báo cáo giai đoạn; Báo cáo hoàn thành công trình.

- Tiến độ nộp báo cáo: theo tiến độ thi công được duyệt và yêu cầu của Chủ đầu tư.

Yêu cầu về cung cấp vật tư chuyên dụng

- Toàn bộ vật tư chuyên dụng phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với các yêu cầu đã nêu trong HSMT. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật mô tả từng loại thiết bị và vật tư đã nêu trong tiên lượng mời thầu.

- Trước khi tiến hành thi công, tất cả các vật tư chuyên dụng đều phải được nghiệm thu. Nhà thầu phải thông báo trước cho CĐT và gửi kèm 01 bản gốc và 01 bản chụp những tài liệu sau:

+ Chứng chỉ bảo hành của nhà sản xuất hoặc cung cấp.

+ Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa.

+ Chứng chỉ chất lượng, kiểm định hàng hóa và báo cáo thử nghiệm xuất xưởng tại nhà máy sản xuất, lắp ráp.

Yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

- Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể).  Sơ đồ tổ chức phải thể hiện mối quan hệ trực tuyến trên công trường.

- Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các cán bộ chuyên trách. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.

- Có đầy đủ các bộ phận quản lý: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các đội thi công.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng;

Yêu cầu về thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu đề xuất các loại thiết bị, máy móc phục vụ thi công công trình. Đồng thời phải nêu các thông tin về loại thiết bị phục vụ thi công đó. Thông tin tối thiểu phải có các nội dung sau: Loại thiết bị, số lượng huy động, công suất hoặc tính năng chính của thiết bị.

- Nhà thầu cần tính toán sử dụng thiết bị phù hợp với khả năng cấp điện của chủ đầu tư khu vực.

- Các thiết bị phục vụ thi công lắp đặt phải được tính toán tổng hợp công suất sử dụng điện và đề xuất trong HSDT.

Tổng mặt bằng thi công.

Phải có bản vẽ và thuyết minh Tổng mặt bằng thi công triển khai lắp đặt, trong đó phải thể thể hiện được: Các bãi tập kết, kho tạm thiết bị, vị trí máy móc thiết bị thi công…. Vị trí đấu nối cấp điện, cấp nước ; Chiếu sáng khu vực; lối thoát nạn sự cố …., tối thiểu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến công việc của các nhà thầu khác trong cùng mặt bằng thi công lắp đặt.

Khi lập Tổng mặt bằng thi công, Nhà thầu lưu ý một số nội dung bắt buộc như sau:

- Phải bố trí, dự kiến các lối thoát nạn từ bên trong hầm trong quá trình thi công.

- Phải bố trí hệ thống kiểm soát an ninh trên các tầng thi công.

Nhà thầu cần khảo sát hiện trạng và nghiên cứu tổng mặt bằng thi công phù hợp với thực tế để đảm bảo được các hoạt động cỉa tòa nhà trong quá trình thi công.

Hệ thống cứu hỏa:

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, bắt buộc trên mặt bằng tổ chức thi công công trường phải đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra hỏa hoạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

- Các yêu cầu về trình tự thi công cho các công tác chính

Nhà thầu phải nêu biện pháp thi công cụ thể cho từng công đoạn:

- Trình mẫu đối với sản phẩm có sẵn; Trình thiết kế và mẫu vật tư.

- Tổ chức thi công, hoàn thiện.

- Vệ sinh công nghiệp, bàn giao

- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công hợp lý đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến sản xuất và hoạt động của tòa nhà.

Dưới đây là quy trình tổng thể. Nhà thầu đề xuất cho phù hợp với yêu cầu của sản phẩm chống thấm đề xuất trong HSDT

Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Nhà thầu được khuyến khích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO để quản lý chất lượng công trình. Nhà thầu cần đưa ra qui trình thực hiện chặt chẽ nhằm quản lý chất lượng xây lắp công trình:

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, điều tra thực tế hiện trạng công trình để lập biện pháp thi công chi tiết cho từng công việc.

- Căn cứ trên hồ sơ thiết kế thi công, Nhà thầu cần kiểm tra lại bản vẽ nhằm phát hiện những sai sót về để báo cáo kiến nghị với Chủ đầu tư cho ý kiến xử lý trước khi sản xuất hàng loạt.

- Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật do thiết kế đề ra, và căn cứ vào các tiêu chuẩn chất lượng xây dựng Việt Nam (TCVN), Nhà thầu đệ trình các loại vật liệu sử dụng cho công trình và biện pháp kỹ thuật thi công đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Bố trí kỹ sư thi công và giám sát thi công có kinh nghiệm giám sát từng chi tiết công việc để đảm bảo sản phẩm theo đúng thiết kế.

- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Nhà thầu phải chủ động vận hành thử nghiệm đảm bảo theo quy định trước khi yêu cầu nghiệm thu chạy thử.

- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

- Nhà thầu có giải pháp phòng chống cháy nổ trên công trường. Có thuyết minh quy trình về bảo quản vật liệu dễ cháy nổ (nếu có).

- Phải dự kiến tất cả những công việc có thể gây nguy hiểm về cháy nổ để đề ra biện pháp phòng cháy, nổ cần thiết và những yêu cầu về bảo quản vật liệu cháy, nổ khi thi công gần những nơi để các vật liệu này.

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp phòng chống cháy nổ trong và ngoài cho công trình: nội quy; cán bộ chuyên trách; kế hoạch huấn luyện, biện pháp huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, kế hoạch phối hợp khi xảy ra sự cố,..

- Nhà thầu phải trình trong E-HSDT chương trình đào tạo chi tiết về PCCC ngoài công trường theo quy định của pháp luật

- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu lập biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung; kiểm soát nước thải các loại; kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, phế thải; kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường;.. để đảm bảo các hoạt động của tòa nhà VNPT Net

- Các yêu cầu về an toàn lao động, đảm bảo an ninh;

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được kiểm tra định kỳ.

- Khi làm việc phải đội mũ bảo hộ, mặc quần áo đồng phục, đi giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

- Tổ chức giao thông ,biển báo công trường theo quy định, hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Nhà thầu phải trình trong E-HSDT chương trình đào tạo chi tiết về An toàn lao động ngoài công trường.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu đề xuất giải pháp, biện pháp thi công tổng thể đảm bảo các yêu cầu tốt thiểu như sau:

-	Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Đảm bảo An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh khu vực.

-	Không làm ảnh hưởng đến chất lượng của Dự án nhà chính.

-	Đảm bảo theo các mốc thời gian quy định tại Mục II Chương này.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, quản lý, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Quản lý chất lượng công trình.

Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Nhà thầu phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

Chống thấm

TCVN 10266:2014: Màng chống thấm cho mặt cầu bê tông – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9407:2025: Vật liệu chống thấm – băng chặn nước PVC

TCVN 5718: Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

TCVN 7739:2007: Sợi thủy tinh – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định độ ẩm

TCVN 8871:2011: bộ tiêu chuẩn quốc gia về vải địa kỹ thuật,

TCVN 9014:2011: Tiêu chuẩn Quốc gia về Sơn Epoxy

Thi công xây dựng:

TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng Tổ chức thi công

TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung

TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

TCVN 5593:2012: Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

TCVN9259-1:2012: Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN9259-8:2012: Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCVN 9261:2012: Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 9262: Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

TCVN 9264:2012: Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo

TCVN 9360:2012: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng Thi công và nghiệm thu

Yêu cầu về nghiệm thu

Nghiệm thu công việc xây dựng là quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng và khối lượng công việc đã hoàn thành để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, thiết kế và quy định của pháp luật. Yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng:

- Yêu cầu về hồ sơ nghiệm thu:

Hồ sơ pháp lý:

-	Hợp đồng xây dựng.

-	Các văn bản phê duyệt thiết kế.

-	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Hồ sơ chất lượng:

-	Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị.

-	Kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng (Nếu pháp luật có yêu cầu).

-	Bản vẽ hoàn công.

-	Nhật ký thi công.

-	Các phiếu yêu cầu nghiệm thu.

Hồ sơ khối lượng:

-	Bảng tính khối lượng công việc hoàn thành.

-	Các biên bản nghiệm thu khối lượng.

- Yêu cầu về chất lượng công việc:

-	Công việc phải được thực hiện đúng theo thiết kế, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

-	Vật liệu, thiết bị sử dụng phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

-	Các công đoạn thi công phải được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

- Yêu cầu về khối lượng công việc:

-	Khối lượng công việc phải được đo đạc, tính toán chính xác.

-	Khối lượng công việc phải phù hợp với khối lượng trong hợp đồng xây dựng.

-	Các sai lệch về khối lượng phải được ghi nhận và giải thích rõ ràng.

- Yêu cầu về trình tự và thủ tục nghiệm thu:

-	Nghiệm thu phải được thực hiện theo từng công đoạn, hạng mục công trình.

-	Thành phần tham gia nghiệm thu phải đầy đủ, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các bên liên quan khác (nếu có).

-	Biên bản nghiệm thu phải được lập rõ ràng, đầy đủ thông tin và có chữ ký của các bên tham gia.

-	Các sai sót, khiếm khuyết phải được ghi nhận và yêu cầu khắc phục.

Yêu cầu về hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, quyết toán

- Hồ sơ chất lượng

Mục đích: Chứng minh chất lượng của các công việc xây dựng và vật liệu sử dụng trong công trình. Đảm bảo công trình được thi công đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán công trình.

Thành phần:

-	Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

-	Kết quả thí nghiệm, kiểm tra vật liệu và cấu kiện xây dựng (Nếu pháp luật có yêu cầu).

-	Chứng chỉ chất lượng vật liệu, sản phẩm.

-	Hồ sơ nguồn gốc vật tư, vật liệu.

-	Nhật kí thi công công trình.

-	Hồ sơ về thiết bị thi công.

-	Các tài liệu khác có liên quan.

Số lượng: 05 bộ.

Thời gian hoàn thành: Không quá 20 ngày, kể từ ngày hoàn thành gói thầu

- Bản vẽ hoàn công

Mục đích: Thể hiện kích thước thực tế của công trình sau khi hoàn thành so với thiết kế ban đầu. Làm cơ sở cho việc nghiệm thu, bàn giao và bảo trì công trình. Phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo công trình sau này.

Nhà thầu phải cam kết rằng: Sẽ hoàn thành hồ sơ bản vẽ hoàn công, trình Chủ đầu tư sau 30 ngày, kể từ ngày được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Yêu cầu:

-	Bản vẽ hoàn công phải được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và thực tế thi công tại công trường.

-	Mọi thay đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công và được chủ đầu tư chấp thuận.

-	Bản vẽ hoàn công cần có dấu xác nhận của các bên liên quan.

a) Hồ sơ thanh toán, quyết toán

Mục đích: Xác định giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành để thanh toán cho nhà thầu. Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

Nhà thầu phải cam kết rằng: Sẽ hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình Chủ đầu tư sau 30 ngày, kể từ ngày được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Thành phần:

-	Hợp đồng xây dựng.

-	Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

-	Bảng tính giá trị khối lượng công việc hoàn thành.

-	Hóa đơn, chứng từ thanh toán.

-	Các tài liệu khác có liên quan đến việc thanh toán.

Số lượng: 05 bộ

Thời gian hoàn thành: Không quá 20 ngày, kể từ ngày hoàn thành gói thầu

- Yêu cầu về lưu trữ:

Theo quy định của Pháp luật, Trong HSDT, nhà thầu phải nhà thầu trình bày biện pháp, phương pháp lưu trữ, bảo quản, khai thác, … thanh lý hồ sơ phù hợp với điều kiện và theo quy định của Pháp luật.

Nhà thầu phải có biện pháp lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số phù hợp để phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi khi cần thiết.

Thời gian hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định tại Mục II Chương này. Nhà thầu phải có cam kết và thể hiện trong Bảng tiến độ đề xuất.

- Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu như: yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù…

Yêu cầu Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng có nguồn gốc rõ ràng đúng theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo chất lượng: Nguồn gốc rõ ràng giúp xác định được nhà sản xuất, nhà cung cấp, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm, vật tư, vật liệu.

Tuân thủ pháp luật: Nhiều quy định pháp luật yêu cầu các sản phẩm, vật tư, vật liệu phải có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường.

Tránh hàng giả, hàng nhái: Nguồn gốc rõ ràng giúp ngăn chặn việc sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Truy xuất nguồn gốc: Trong trường hợp có sự cố, vấn đề về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc để xử lý và khắc phục.

Các quy định pháp luật liên quan

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong việc đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Luật Xây dựng: Quy định về việc sử dụng vật liệu xây dựng phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy định các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn đối với các loại vật tư, vật liệu, thiết bị.

Luật an toàn vệ sinh lao động: Quy định về việc sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Các yêu cầu cụ thể

-	Hồ sơ, chứng từ: Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

-	Chứng nhận chất lượng: Yêu cầu các sản phẩm, vật tư, vật liệu phải có chứng nhận chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

-	Kiểm tra, kiểm định: Tiến hành kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm, vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng.

-	Ghi nhãn, mác: Yêu cầu sản phẩm, vật tư, vật liệu phải có nhãn, mác ghi rõ thông tin về nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, thành phần, thông số kỹ thuật.

Lưu ý

-	Kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm trước khi mua và sử dụng.

-	Ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

-	Đặc biệt lưu ý đến các vật liệu xây dựng, cần có các chứng chỉ về chất lượng.

- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng và đào tạo chuyển giao;

Công tác bảo hành

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công trình theo quy định: Có Phiếu bảo hành kèm theo Cam kết bảo hành của Nhà thầu/ Nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối với thời gian bảo hành tối thiểu  12 tháng cho toàn bộ hợp đồng kể từ ngày thiết bị được CĐT, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng;

- Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của CĐT (bằng văn bản) Nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được CĐT chấp thuận) thì CĐT có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu.

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo của CĐT, Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình CĐT để được chấp thuận và phối hợp thực hiện;

- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

- Nhà thầu phải lập phương án bảo hành bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian bảo hành miễn phí (nhân công và vật tư): Tối thiểu 12 tháng tính từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng.

- Bảo hành thiết bị tại nơi lắp đặt.

- Trong thời gian bảo hành, đơn vị bảo hành phải tiến hành các nội dung  bải trì, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của Hãng sản xuất.

- Các yêu cầu khác về bảo hành:

- Nhà thầu được yêu cầu thay thế hoặc chỉnh sửa bằng kinh phí của mình một phần hoặc nhiều phần mà có thể do không đúng thiết kế, xây dựng hoặc vật tư. Trách nhiệm này phải bao gồm cả các dự phòng cho nhân công và các chi phí cần thiết khác cho việc tháo dỡ những phần bị hư hại hoặc bộ phận cấu hình và việc thay thế lắp đặt.

- Các hạng mục thay thế thực hiện trong thời hạn bảo hành và bảo trì, trong suy xét của Chủ đầu tư có thể có thời hạn bảo hành và bảo trì tương tự kể từ ngày hoàn thành thay thế.

- Sau khi hết thời hạn bảo hành và bảo trì, Nhà thầu phải chuyển giao toàn bộ thiết bị, hệ thống cho Chủ đầu tư trong điều kiện tốt nhất.

- Các hình thức cam kết bảo hành

Nhà thầu có Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình với các nội dung tại mục 1 nêu trên..

- Yêu cầu các thông số bảo hành

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Yêu cầu về bảo trì

- Nhà thầu phải có quy trình bảo trì, chu kỳ bảo trì, danh mục kiểm tra cho các bộ phận.

- Công tác bảo trì bao gồm nhưng không giới hạn: Kiểm tra, điều chỉnh, vận hành và bảo quản các thiết bị, hệ thống trong điều kiện sạch sẽ. Công tác cũng bao gồm việc nhận biết ngay lập tức tại bất cứ thời điểm nào, bất kỳ hư hỏng nào và thay thế tất cả các phần cần thiết cho dù là vận hành không đúng, bị bào mòn hoặc xé rách.

- Đơn vị bảo hành và Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo cung cấp linh kiện thay thế và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian tối thiểu 08 năm kể từ khi hết bảo hành.

- Đấu thầu bền vững:

Thuyết minh đầy đủ các nội dung về: Xã hội và trách nhiệm xã hội; Kỹ thuật và công nghệ bền vững; Kế hoạch quản lý dự án; Tính khả thi tài chính; Tính phát triển cục bộ, thúc đẩy việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và khu vực xung quanh nơi dự án được thực hiện công trình.

### IV . Các bản vẽ

THỐNG KÊ BẢN VẼ

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản / ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PHẦN HIỆN TRẠNG |  |
| 1 | HT.01.01 | Mặt bằng hiện trạng tầng hầm | 22/08/2025 |
| 2 | HT.01.02 | Mặt bằng hiện trạng tầng 1 | 22/08/2025 |
| 3 | HT.01.03 | Mặt cắt hiện trạng | 22/08/2025 |
| 4 | HT.01.04 | Chi tiết mặt bằng hiện trạng | 22/08/2025 |
| 5 | HT.01.05 | Chi tiết mặt bằng hiện trạng | 22/08/2025 |
| 6 | HT.01.06 | Chi tiết mặt cắt hiện trạng | 22/08/2025 |
| 7 | HT.01.07 | Chi tiết mặt cắt hiện trạng | 22/08/2025 |
| 8 | HT.01.08 | Chi tiết mặt bằng bồn hoa hiện trạng | 22/08/2025 |
| 9 | HT.01.09 | Mặt bằng hiện trạng tầng 4 | 22/08/2025 |
|  |  | PHẦN CẢI TẠO CHỐNG THẤM |  |
| 10 | CT.02.01 | Mặt bằng cải tạo chống thấm tầng hầm | 22/08/2025 |
| 11 | CT.02.02 | Mặt bằng cải tạo chống thấm tầng 1 | 22/08/2025 |
| 12 | CT.02.03 | Mặt cắt cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 13 | CT.02.04 | Chi tiết mặt bằng cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 14 | CT.02.05 | Chi tiết mặt bằng cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 15 | CT.02.06 | Chi tiết mặt cắt cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 16 | CT.02.07 | Chi tiết mặt cắt cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 17 | CT.02.08 | Chi tiết mặt bằng bồn hoa cải tạo chống thấm | 22/08/2025 |
| 18 | CT.02.09 | Mặt bằng cải tạo chống thấm tầng 4 | 22/08/2025 |
| 19 | CT.02.10 | Mặt bằng cải tạo sơn tường, trần tầng hầm | 22/08/2025 |
| 20 | CT.02.11 | Mặt bằng cải tạo sơn nền tầng hầm | 22/08/2025 |
| 21 | CT.02.12 | Mặt bằng cải tạo sơn kẻ vạch, ốp bảo vệ cột tầng hầm | 22/08/2025 |