# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Công cụ dụng cụ;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao và hóa chất, công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 - 2026 - 2027 (Giai đoạn 3 năm 2025);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết kiểm tra và thử nghiệm theo quy định tại mục 2, chương V, E-HSMT

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Mã mời thầu | Tên Hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Vùng lãnh thổ sản xuất | Phân loại hàng hóa | Giấy phép bán hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500457119 | Bình chứa vôi sođa cho máy gây mê | GR.1 | Bình chứa vôi sođa cho máy gây mê | Cái | • Bình hấp thụ có tay cầm • Chứa tới 800 gram chất hấp thụ • Sử dụng với hỗn hợp nhiều loại khí • Vật liệu trong suốt, sử dụng dùng nhiều lần Tương thích với máy gây mê kèm thở Aespire 7100, Aespire 7900, Avance, Avance CS2, Aisys, Aisys CS2 của hãng GE | G7 hoặc Châu âu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 2 | PP2500457120 | Bộ dụng cụ cầm tay nội soi và phụ kiện thay thế |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | G12.21 | Hàm lưỡng cực có răng | Cái | Hàm lưỡng cực, hàm có răng, có thể hấp tiệt trùng và sử dụng với Panh lưỡng cực cỡ 5mm, dài 33cm của hãng Karl Storz (Đức) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.2 |  |  | G12.95 | Hàm lưỡng cực không răng | Cái | Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm, hàm bản rộng 3 mm và có thể hấp tiệt trùng dùng với Forceps kẹp lưỡng cực cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm của hãng Karl Storz (Đức) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.3 |  |  | G12.101 | Tay cầm Clickline | Cái | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực, dùng với panh, kéo của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.4 |  |  | G12.20 | Vỏ ngoài Panh, kéo, cỡ 5mm, dài 36cm | Cái | Vỏ ngoài panh, kéo nội soi, cỡ 5mm, dài 36cm, chất liệu kim loại, được phủ lớp cách điện, có cổng làm sạch, dùng với panh, kéo của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.5 |  |  | G13.150 | Lưỡi kéo cong nội soi | Cái | Lưỡi kéo cong, lưỡi có răng cưa, hai hàm hoạt động, hàm dài 20mm, Với việc sử dụng và xử lý đúng cách và chuyên nghiệp, độ an toàn điện là 400 chu kỳ, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.6 |  |  | G13.152 | Hàm forceps răng chuột nội soi | Cái | Hàm forceps răng chuột nội soi, không tổn thương, hàm có răng nhỏ, hàm dài 16mm, hàm có lỗ, hàm hoạt động đơn, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.7 |  |  | G13.153 | Hàm Graper răng không tổn thương | Cái | Hàm Forceps kẹp tổ chức không tổn thương (Graper), hàm dài 24mm, hàm hoạt động đôi, hàm mở cửa sổ, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.8 |  |  | G13.156 | Hàm Kerly phẫu tích đơn cực | Cái | Hàm forceps phẫu tích, hàm dài 22mm, hai hàm hoạt động, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.9 |  |  | G13.154 | Hàm Kerly lưỡng cực | Cái | Hàm panh phẫu tích cầm máu lưỡng cực, hàm dài 19mm, hai hàm hoạt động, sử dụng cùng tay cầm lưỡng cực và vỏ ngoài panh kéo lưỡng cực cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.10 |  |  | G13.160 | Tay cầm Kerlly lưỡng cực | Cái | Tay cầm panh lưỡng cực không khóa, bằng nhựa, cổng kết nối dao điện nghiêng 45 độ, dùng với vỏ cỡ 3.5mm và 5mm, sử dụng cùng hàm panh phẫu tích lưỡng cực và vỏ ngoài panh kéo lưỡng cực cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.11 |  |  | G13.159 | Vỏ ngoài Kerlly lưỡng cực | Cái | Vỏ ngoài panh lưỡng cực, chất liệu kim loại bọc lớp cách điện, có cổng làm sạch, cỡ 5mm, dài 36cm, sử dụng cùng hàm panh phẫu tích lưỡng cực và tay cầm panh lưỡng cực của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.12 |  |  | G13.157 | Hàm panh kẹp nhân xơ tử cung, hàm dài 17mm, răng 2x1, hai hàm hoạt động | Cái | Hàm panh kẹp nhân xơ tử cung, hàm dài 17mm, răng 2x1, hai hàm hoạt động, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 2.13 |  |  | G13.158 | Hàm Babcock | Cái | Hàm forceps babcock, hàm không chấn thương, hai hàm hoạt động, hàm dài 18mm, hàm có lỗ, sử dụng cùng tay cầm và vỏ ngoài panh kéo cỡ 5mm, dài 36cm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3 | PP2500457121 | Bộ dụng cụ chuyên khoa Sản |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | GR.42 | Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục, cỡ 3,7 mm, chiều dài 18 cm, có đầu nối cho hút dịch | Cái | Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục, cỡ 3,7 mm, chiều dài 18 cm, có đầu nối cho hút dịch, dùng với ống soi khám buồng tử cung cỡ 2.9mm, dài 24cm của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.2 |  |  | G12.112 | Ống kính soi buồng tử cung hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm | Cái | Optic nội soi buồng tử cung, góc nhìn 30 độ, đường kính 4mm, dài 30cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước, góc nhìn rộng, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 26Fr và tay cắt buồng tử cung của hãng Karl Storz (Đức) thuộc bộ phẫu thuật nội soi buồng tử cung đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.3 |  |  | G12.229 | Kéo đầu tù | Cái | Kéo đầu tù, bán cứng, hàm hoạt động đơn, cỡ 5 Fr., chiều dài 34 cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng từ cung của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ khám nội soi buồng tử cung đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.4 |  |  | G12.230 | Kéo đầu nhọn | Cái | Kéo đầu nhọn, bán cứng, hàm hoạt động đơn, cỡ 5 Fr., chiều dài 34 cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng từ cung của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ khám nội soi buồng tử cung đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.5 |  |  | G12.235 | Điện cực cắt lưỡng cực hình vòng cỡ 26 Fr. | Cái | Điện cức cắt lưỡng cực hình vòng,, cỡ 26Fr, loại hai chân, tiệt trùng bằng hơi nước, sử dụng với tay cắt lưỡng cực của hãng Karl storz thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồn tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.6 |  |  | G12.236 | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình cầu cỡ 24 Fr. | Cái | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình cầu, cỡ 24Fr, loại hai chân, tiệt trùng bằng hơi nước, sử dụng với tay cắt lưỡng cực của hãng Karl storz thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồn tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.7 |  |  | G12.237 | Điện cực cắt lưỡng cực hình mũi nhọn cỡ 26 Fr. | Cái | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình cầu, cỡ 26Fr, loại hai chân, tiệt trùng bằng hơi nước, sử dụng với tay cắt lưỡng cực của hãng Karl storz thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồn tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.8 |  |  | G12.239 | Ống kính soi buồng tử cung hướng nhìn 30 độ, đường kính 2,9 mm | Cái | Optic nội soi buồng tử cung, cắt u xơ tiền liệt tuyến 30 độ, góc của trường nhìn: 81 độ, đường kính 2,9 mm, dài 30 cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 22Fr của hãng Karl Storz (Đức). thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồn tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.9 |  |  | G12.242 | Nòng trong của Vỏ đặt óng soi cắt tiết niệu cỡ 22Fr | Cái | Nòng trong của Vỏ đặt óng soi cắt tiết niệu cỡ 22Fr, đầu vỏ cách điện bằng chất liệu ceramic, tiệt trùng bằng hơi nước, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 22Fr của hãng Karl Storz (Đức) thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồng tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.10 |  |  | G12.244 | Điện cực cắt lưỡng cực cỡ 22 Fr. | Cái | Điện cực cắt lưỡng cực cỡ 22 Fr, loại hai chân, dùng với Tay cắt lưỡng cực của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồng tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.11 |  |  | G12.245 | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình cầu cỡ 21 Fr. | Cái | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình cầu cỡ 21 Fr, dùng với Tay cắt lưỡng cực của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồng tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.12 |  |  | G12.246 | Điện cực cắt hình lưỡng cực mũi nhọn cỡ 22 Fr. | Cái | Điện cực cắt hình lưỡng cực mũi nhọn cỡ 22 Fr, loại hai chân, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cõ 22Fr và Tay cắt lưỡng cực của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ Phãu thuật nội soi buồng tử cung đã trang bị tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.13 |  |  | G12.205 | Tay cắt nội soi polip buồng tử cung đơn cực | Cái | Tay cắt polip buồng tử cung đơn cực, sử dụng lưỡi cắt 1 chân, loại cắt bằng lò so, di chuyển ngón cái, ở vị trí nghỉ, đầu điện cực ở bên trong Vỏ đặt ống soi cắt. Dùng với ống soi buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.14 |  |  | G12.234 | Vỏ đặt ống soi cắt buồng tử cung, cỡ 26Fr | Cái | Vỏ đặt ống soi cắt, cỡ 26 Fr., đầu vát, vỏ trong có thể xoay được, đầu vỏ cách điện bằng chất liệu ceramic, cơ chế mở khóa nhanh, có đường dẫn dịch vào và ra để tưới rửa liên tục, tiệt trùng bằng hơi nước, dùng với ống soi buồng tử cung cỡ 4mm, dài 30cm của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.15 |  |  | G13.174 | Nòng trong vỏ đặt ống soi cắt buồng tử cung, đâu bọc ceramic, tiệt trùng bằng hơi nước cớ 26fr | Cái | Nòng trong vỏ đặt ống soi cắt buồng tử cung, đâu bọc ceramic, tiệt trùng bằng hơi nước, an toàn về điện trong vòng 400 chu kỳ khi tái chế đúng cách của hãng , dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 26Fr của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.16 |  |  | G12.105 | Bộ vỏ đặt ống soi buồng tử cung | Cái | Bộ vỏ đặt đường kính 5,1 mm, 1 khóa, chiều dài làm việc 290cm, sử dụng cùng ống soi buồng tử cung cỡ 4mm, hướng nhìn 30 độ, dài 30cm của hãng Karl Storz (Đức) thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.17 |  |  | G12.226 | Ống kính nội soi khám buồng tử cung, hướng nhìn 30 độ | Cái | Ống kính nội soi khám buồng tử cung, hướng nhìn 30 độ, cỡ 2,9 mm, chiều dài 24 cm,, thân ống soi có đầu nối tưới dịch, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.18 |  |  | GR.79 | Điện cực phẫu tích lưỡng cực, bán cứng, cỡ 5Fr, dài 42cm | Cái | Điện cực phẫu tích lưỡng cực, bán cứng, cỡ 5Fr, chiều dài làm việc 42cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.19 |  |  | G12.227 | Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung, cỡ 4,4 mm | Cái | Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung, cỡ 4,4 mm, chiều dài 16 cm, kênh cho dụng cụ bán cứng cỡ 5Fr, với 1 van khóa và 1 khóa LUER , dùng với ống soi khám buồng tử cung cỡ 2.9mm, dài 24cm của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.20 |  |  | GR.80 | Điện cực bốc hơi lưỡng cực, điện cực kim nghiêng góc 90 độ, bán cứng, cỡ 5Fr, dài 42cm | Cái | Điện cực bốc hơi lưỡng cực, điện cực kim nghiêng góc 90 độ, bán cứng, cỡ 5Fr, chiều dài làm việc 42cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.21 |  |  | GR.81 | Điện cực lưỡng cực hình tròn, bán cững, cỡ 5Fr, dài 42cm | Cái | Điện cực lưỡng cực hình tròn, bán cững, cỡ 5Fr, chiều dài làm việc 42cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 3.22 |  |  | GR.82 | Vỏ đặt ống soi khám buồng tử cung, cỡ 4,1mm | Cái | Vỏ đặt ống soi khám buồng tử cung, cỡ 4.1mm, chiều dài làm việc 291mm, có khóa Luer, dùng với ống soi buồng tử cung 30 độ cỡ 2.9mm của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4 | PP2500457122 | Bộ dụng cụ sử dụng chuyên khoa Ngoại tiết niệu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | G12.34 | Optic nội soi ổ bụng 0 độ | Cái | Ống kính soi HOPKINS, dùng cho nội soi ổ bụng, hướng nhìn 0 độ, góc lệch trường nhìn: 74 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể hấp tiệt trùng, thấu kính hình gậy, đầu có bọc saphia chống xước, sử dụng với trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.2 |  |  | G12.33 | Optic nội soi ổ bụng 30 độ | Cái | Ống kính soi HOPKINS, dùng cho nội soi ổ bụng, hướng nhìn 30 độ, góc lệch trường nhìn: 74 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể hấp tiệt trùng, thấu kính hình gậy, đầu có bọc saphia chống xước, sử dụng với trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.3 |  |  | G12.29 | Ống soi niệu quản bể thận, cỡ 7 Fr thuôn dần về đầu ống cỡ 6,5 Fr, hướng nhìn 60, dài 43 cm, có 1 kênh trung tâm cỡ 4,8 Fr cho phép đưa dụng cụ cỡ 4Fr. Kênh bên để tưới rửa | Cái | Ống soi niệu quản bể thận, cỡ 7 Fr thuôn dần về đầu ống cỡ 6,5 Fr, hướng nhìn 60, dài 43 cm, có 1 kênh trung tâm cỡ 4,8 Fr cho phép đưa dụng cụ cỡ 4Fr. Kênh bên để tưới rửa. Có thể hấp tiệt trùng, có thể sử dụng với Panh gắp sỏi của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi tán sỏi ngược dòng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.4 |  |  | G12.2 | Panh gắp sỏi thận qua da, mềm, hàm hoạt động kép, cỡ 5Fr, dài 40cm | Cái | Panh gắp sỏi thận qua da, mềm, hàm hoạt động kép, cỡ 5Fr, dài 40cm, sử dụng cùng ống soi tán sỏi thận qua da mini cỡ M của hãng Karl Storz thuộc bộ tán sỏi thận qua da có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.5 |  |  | G12.5 | Ống soi niệu quản bể thận, cỡ 8 Fr thuôn dần về đầu ống cỡ 7Fr, hướng nhìn 6 độ, dài 43 cm, có 1 kênh trung tâm cỡ 5Fr | Cái | Ống soi niệu quản bể thận, cỡ 8 Fr thuôn dần về đầu ống cỡ 7Fr, hướng nhìn 6 độ, dài 43 cm, có 1 kênh trung tâm cỡ 5Fr cho phép đưa dụng cụ tớ cỡ 4Fr để tán và lấy sỏi, có thể hấp tiệt trùng, có thể sử dụng với Panh gắp sỏi của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi tán sỏi ngược dòng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.6 |  |  | G12.28 | Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến lưỡng cực, ở vị trí nghỉ, đầu điện cực ở ngoài vỏ | Bộ | Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến lưỡng cực, ở vị trí nghỉ, đầu điện cực ở ngoài vỏ đặt ống soi cắt tiết niệu cỡ 24/26Fr, sử dụng điện cực lưỡng cực 2 chân, sử dụng cùng Vỏ đặt ống soi tiết niệu và ống soi tiết niệu của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.7 |  |  | G12.30 | Ống kính nội soi tán sỏi thận qua da cỡ M, kích thước thân ống 12Fr, kênh làm việc 6,7Fr cho phép sử dụng dụng cụ có kích thước tới 5 Fr, hướng nhìn 12 độ, chiều dài 22cm. Có thể hấp tiệt trùng. | Cái | Ống kính nội soi tán sỏi thận qua da cỡ M, kích thước thân ống 12Fr, kênh làm việc 6,7Fr cho phép sử dụng dụng cụ có kích thước tới 5 Fr, hướng nhìn 12 độ, chiều dài 22cm. Có thể hấp tiệt trùng, sử dụng cùng panh gắp sỏi thận qua da của hãng Karl Storz thuộc bộ tán sỏi thận qua da có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.8 |  |  | G12.26 | Lưỡi dao cắt u xơ tiền liệt tuyến lưỡng cực, cỡ 0,4mm, dùng với vỏ ngoài cỡ 24/26Fr | Cái | Lưỡi dao cắt u xơ tiền liệt tuyến lưỡng cực, cỡ 0,4mm, lưỡi cắt loại hai chân, dùng với tay cắt lưỡng cực của hãng Karl Storz thuộc bộ cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.9 |  |  | G12.109 | Điện cực bay hơi lưỡng cực | Cái | Điện cực bay hơi lưỡng cực, đầu hình cầu, cỡ 24/26Fr, loại 2 chân, dùng với Tay cắt lưỡng cực của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.10 |  |  | G12.32 | Ống kính soi bàng quang hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm | Cái | Ống kính soi HOPKINS hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, dài 30 cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước, góc nhìn rộng, sử dụng với Vỏ đặt ống soi cắt và Tay cầm cắt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực, lưỡng cực của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.11 |  |  | G12.223 | Nòng trong của vỏ đặt ống soi cắt tiết niệu | Cái | Nòng trong của vỏ đặt ống soi cắt tiết niệu, xoay được, đầu có bọc ceramic, dùng với Vỏ đặt ống sỏi cắt tiếu niệu 26Fr của hãng Karl Storz (Đức ) thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.12 |  |  | G13.168 | Bộ dao cắt lạnh xẻ chít niệu đạo, mở rộng song song, dài 16cm | Bộ | Bộ dao cắt lạnh xẻ chít niệu đạo, mở rộng song song, dài 16cm | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.13 |  |  | G12.104 | Xilanh hút mảnh cắt | Cái | Xi lanh hút mảnh cắt REINER-ALEXANDER, dung tích 150 ml, sử dụng cùng Vỏ đặt ống soi cắt tiết niệu của hãng Karl Stor (Đức) thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.14 |  |  | GR.88 | Tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến đơn cực | Cái | Tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến đơn cực, chiều dài làm việc 18.8cm, ngón cái có thể di chuyển, dùng với điện cực loại 1 chân , ở trạng thái nghỉ điện cực ở ngoài vỏ, sử dụng với điện cực cỡ 24/26 Fr và 27/28Fr, có thể hấp tiệt trùng, an toàn điện trong tổng số 400 chu kỳ khi sử dụng và tái chế đúng cách, dùng với Vỏ ống soi cắt cỡ 24-28Fr và Ống soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc Bộ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.15 |  |  | GR.89 | Vỏ đặt ống soi cắt u xơ tiền liệt tuyến | Cái | Vỏ đặt ống soi cắt u xơ tiền liệt tuyến, cỡ 26Fr, đầu ống vát, có đường dịch vào và ra để tưới rửa liên tục, nòng trong đầu bọc sứ cách điện có thể xoay, có thể sử dụng với Tay cắt u bàng quang tiền liệt tuyến đơn cực và lưỡng cực của hãng Karl Storz thuộc Bộ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.16 |  |  | GR.90 | Nòng bịt tiêu chuẩn, sử dụng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24-28Fr | Cái | Nòng bịt tiêu chuẩn, sử dụng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24-28Fr, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt u xơ tiền liệt tuyến cỡ 26Fr thuộc Bộ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.17 |  |  | GR.91 | Nòng đặt ống soi SCHMIEDT, sử dụng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26Fr | Cái | Nòng đặt ống soi SCHMIEDT, sử dụng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26Fr, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt u xơ tiền liệt tuyến cỡ 26Fr Và Ống soi cắt đốt u tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc Bộ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.18 |  |  | GR.92 | Điện cực cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực hình vòng | Cái | Điện cực cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực hình vòng, loại 1 chân, đầu gập góc, đường kính lưỡi cắt 0.35mm, dài 28.3cm, cỡ 24/26Fr, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.19 |  |  | GR.93 | Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu, cỡ 3mm | Cái | Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu, cỡ 3mm, loại 1 chân, dài 28.8cm, cỡ 24/26Fr, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.20 |  |  | GR.94 | Điện cực cắt đốt đơn cực hình mũi nhọn xẻ chít niệu đạo | Cái | Điện cực cắt đốt đơn cực hình mũi nhọn xẻ chít niệu đạo, loại 1 chân, đường kính đầu 0.35mm, dài 28.8cm, cỡ 24/26Fr, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.21 |  |  | GR.95 | Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe, đường kính 5 mm | Cái | Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe, đường kính 5 mm, loại 1 chân, dài 28.8cm, cỡ 24/26Fr, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.22 |  |  | GR.98 | Nong miệng sáo, cớ 15-30Fr | Cái | Nong miệng sáo, hình nón, cớ 15-30Fr | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.23 |  |  | GR.100 | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi | Cái | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, chất liệu nhựa, dùng cho 02 ống soi cúng có chều dài tối đa 32cm, kích thước ((w x d x h)):446 x 90 x 45 m | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.24 |  |  | GR.101 | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | Cái | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, bằng nhựa, có đục lỗ, nắp trong suốt, thảm silicone. Kích thước ngoài: 513 x 238 x 63 cm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 4.25 |  |  | G12.224 | Vỏ xilanh hút mảnh cắt tiết niệu | Cái | Vỏ xilanh hút mảnh cắt tiết niệu, dùng với Xilanh hút mảnh cắt dung tích 150ml của hãng Karl Stor (Đức) thuộc bộ nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 5 | PP2500457123 | Bộ dụng cụ thực hiện thủ thuật chuyên khoa Mắt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | GR.9 | Kéo Vannas thẳng cho bộ mổ mộng | Cái | Kéo Vannas loại thẳng, đầu nhọn, lưỡi 6mm, thân dẹt, chiều dài 84mm, làm bằng thép không gỉ | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.2 |  |  | GR.10 | Kìm kẹp kim Vannas đầu cong cho bộ mổ mộng | Cái | Kìm kẹp kim đầu trong, bề mặt kẹp 8mm, không có khóa, chiều dài 135mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.3 |  |  | GR.11 | Panh kết mạc cho bộ mổ mộng | Cái | Panh kết mạc, thân dẹt, chiều dài 108mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.4 |  |  | GR.12 | Panh rút chỉ cho bộ mổ mộng | Cái | Panh rút chỉ loại thẳng, mặt kẹp 7mm, chiều dài 110mm, làm bằng thép không gỉ | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.5 |  |  | GR.13 | Kéo thẳng cho bộ mổ mộng | Cái | Kéo mống mắt loại thẳng, đầu nhọn, lưỡi 28mm, chiều dài 115mm, làm bằng thép không gỉ | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.6 |  |  | GR.14 | Móc lác cho bộ mổ mộng | Cái | Móc lác, đầu móc cỡ 1,5 x 10mm, chiều dài 140mm, thân dẹt làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.7 |  |  | GR.15 | Vành mi cho bộ mổ mộng | Cái | Vành mi cỡ dành cho người lớn, lưỡi 14mm, nhánh tròn, chiều dài 71mm, lằm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.8 |  |  | GR.16 | Panh giác mạc cho bộ mổ mộng | Cái | Panh giác mạc loại 0.12mm, răng 1x2, thân dẹt, chiều dài 84mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.9 |  |  | GR.17 | Que nong lệ đạo cho bộ thông lệ đạo | Cái | Que nong điểm lệ hai đầu, chiều dài 100mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.10 |  |  | GR.18 | Que thông lệ đạo các cỡ cho bộ thông lệ đạo | Cái | Que thông lệ đạo cỡ 00-0, chiều dài 133mm, làm bằng thép không gỉ | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.11 |  |  | GR.19 | Kẹp bờ mi cho bộ nặn đánh bờ mi | Cái | Kẹp nặn bờ mi tạo hình cong, chiều dài 112mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.12 |  |  | GR.20 | Kẹp chắp cho Bộ chích chắp | Cái | Kẹp chắp cỡ vừa, đường kính 12mm, chiều dài 97mm, làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.13 |  |  | GR.21 | Curet chích chắp cho Bộ chích chắp | Cái | Curette cỡ 2 (2mm), chiều dài 135mm, thân tròn làm bằng titan | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 5.14 |  |  | GR.22 | Cán dao cho Bộ chích chắp | Cái | Cán dao loại dẹt, chiều dài 125mm, làm bằng thép không gỉ | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6 | PP2500457124 | Bộ dụng cụ thực hiện thủ thuật chuyên khoa Tai – Mũi – Họng |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | GR.8 | Pince loa soi mũi cán có ốc hãm | Cái | Chiều dài lưỡi 40mm, dài 13,5cm, dùng với bộ phẫu thuật mũi xoang của hãng Karl Storz có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.2 |  |  | GR.32 | Kéo vi phẫu thanh quản (thẳng) | Cái | Kéo vi phẫu thanh quản Kleinsasser loại thẳng, chiều dài làm việc 255 mm. | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.3 |  |  | GR.33 | Kéo vi phẫu thanh quản (cong phải) | Cái | Kẹp vi phẫu thanh quản hình tim, hàm răng cưa cong phải, chiều dài khoảng 220 mm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.4 |  |  | GR.34 | Kéo vi phẫu thanh quản (cong trái) | Cái | Kẹp vi phẫu thanh quản hình tim, hàm răng cưa cong trái, chiều dài khoảng 220 mm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.5 |  |  | GR.35 | Pince tam giác (quay phải) | Cái | Kéo vi phẫu thanh quản Kleinsasser cong phải, chiều dài làm việc 255 mm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.6 |  |  | GR.36 | Pince tam giác (quay trái) | Cái | Kéo vi phẫu thanh quản Kleinsasser cong trái, chiều dài làm việc 255 mm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.7 |  |  | G13.187 | Kìm bấm vi phẫu thanh quản, hàm cong phải, kiểu miệng chén cỡ 1mm, chiều dài làm việc 23cm | Cái | cong phải, kiểu miệng chén cỡ 1mm, chiều dài làm việc 23cm, vỏ thuôn hình nón dần từ thân về phía đầu, có cổng làm sạch, sử dụng với bộ nội soi thanh quản của hãng Karl Storz có sẵn ở bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.8 |  |  | G13.188 | Kìm bấm vi phẫu thanh quản, hàm cong trái, kiểu miệng chén cỡ 1mm, chiều dài làm việc 23cm | Cái | cong trái, kiểu miệng chén cỡ 1mm, chiều dài làm việc 23cm, vỏ thuôn hình nón dần từ thân về phía đầu, có cổng làm sạch, sử dụng với bộ nội soi thanh quản của hãng Karl Storz có sẵn ở bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.9 |  |  | GR.37 | Ống hút vi phẫu tai, cỡ 0,7mm | Cái | Ống hút vi phẫu tai thân gập góc, cỡ 0,7mm, chiều dài làm việc 6cm, dùng với bộ phẫu thuật nội soi tai của hãng Karl Storz đang có tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.10 |  |  | GR.38 | Ống hút vi phẫu tai, cỡ 0,8mm | Cái | Ống hút vi phẫu tai thân gập góc, cỡ 0,8mm, chiều dài làm việc 6cm, dùng với bộ phẫu thuật nội soi tai của hãng Karl Storz đang có tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.11 |  |  | GR.39 | Ống hút vi phẫu tai, cỡ 1mm | Cái | Ống hút vi phẫu tai thân gập góc, cỡ 1mm, chiều dài làm việc 6cm , dùng với bộ phẫu thuật nội soi tai của hãng Karl Storz đang có tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.12 |  |  | GR.41 | Pince vi phẫu tai | Cái | hàm mảnh, có răng cưa, kích thước 1 x 4.5mm, chiều dài làm việc 8cm, có thể tháo rời, dùng với bộ phẫu thuật nội soi tai của hãng Karl Storz đang có tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.13 |  |  | G12.35 | Ống soi quang học TMH (0 độ, đường kính 4mm, dài 18cm) | Cái | Ống soi quang học Tai Mũi Họng 0 độ, góc của trường nhìn: 80 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống soi có bọc saphia chống xước, có thể hấp tiết trùng được, dùng với bộ phẫu thuật mũi xoang của hãng Karl Storz đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.14 |  |  | G12.37 | Ống soi quang học (70 độ, đường kính 4mm, dài 18cm) | Cái | Ống soi quang học Tai Mũi Họng 70 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống soi có bọc saphia chống xước , có thể hấp tiết trùng được, góc nhìn rộng, dùng với bộ phẫu thuật mũi xoang của hãng Karl Storz đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 6.15 |  |  | GR.43 | Ống soi quang học TMH (0 độ, đường kính 3mm, dài 14cm, góc lệch trường nhìn 68 độ) | Cái | Ống soi quang học Tai Mũi Họng 0 độ, đường kính 3mm, dài 14cm, góc lệch trường nhìn 68 độ, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống soi có bọc saphia chống xước, có thể hấp tiết trùng được, dùng với bộ phẫu thuật mũi xoang của hãng Karl Storz đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7 | PP2500457125 | Bộ kìm – forceps – phụ kiện nội soi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | G12.98 | Kìm kẹp kim hàm thẳng | Cái | Kìm kẹp kim RASSWEILER, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm, dùng với chỉ cỡ 2/0 đến 4/0, kim cỡ SH và RB (của Ethicon). Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm, sử dụng với trocar cỡ 6mm và 11mm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.2 |  |  | G12.99 | Ống hút tưới có van | Cái | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm, khử trùng bằng hơi nước, sử dụng với trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.3 |  |  | G12.100 | Kìm kẹp clip Titan | Cái | Kìm kẹp clip, dùng cho Clip cầm máu Titan Weck cỡ trung bình lớn, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm, có thể xoay, gồm 03 phần tháo rời được: tay cầm, vỏ ngoài, hàm. Sử dụng với trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz thuộc bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.4 |  |  | GR.103 | Kìm kẹp Hemolok | Cái | Kìm kẹp clip nhựa polymer, cỡ XL, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 33cm | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.5 |  |  | G12.228 | Forceps sinh thiết và gắp | Cái | Forceps sinh thiết và gắp, bán cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 Fr., chiều dài 34 cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng từ cung của hãng Karl Storz(Đức) thuộc bộ khám nội soi buồng tử cung đang có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.6 |  |  | G12.10 | Forceps lưỡng cực cho thẩm mỹ, đầu thẳng | Cái | Forceps lưỡng cực, đầu thẳng, thân dạng lưỡi lê, đầu mạ vàng chống dính, cỡ 2mm, chiều dài làm việc 125mm, chiều dài tổng 230mm, chân cắm tròn, Có in laser Mã ma trận dữ liệu (Data Matrix Code) trên thân dụng cụ, sử dụng với bộ mổ sọ não của hãng Aesculaps có sẵn tại bệnh viện. | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 7.7 |  |  | G13.175 | Forceps sinh thiết, bán cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 Fr, chiều dài 34 cm | Cái | Forceps sinh thiết, bán cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 Fr., chiều dài 34 cm, dùng với Vỏ ống soi cấp dòng tưới rửa liên tục khám buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi khám buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 8 | PP2500457126 | Bộ micropipet điều chỉnh thể tích |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | GR.44 | Pipet 1000ul (Điều chỉnh được) | Cái | Pipette đơn kênh thay đổi thể tích từ 20 – 200 µL với đặc tính kỹ thuật cụ thể như sau - Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ có thể kháng lại nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. - Khử trùng được toàn bộ pipette - Dải thể tích cho pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích: 0.1 μl - 10 ml (gồm nhiều dải thể tích khác nhau) - Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích (đối với pipette điều chỉnh thể tích) - Bề mặt ngoài phía trên được phủ: polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) - Màu sắc nút ấn thể hiện màu sắc đầu tip - Có thể điều chỉnh pipette để phù hợp với nhiều loại chất lỏng đặc biệt - Đầu gắn tip : Cấu tạo đặc biệt với lực đàn hồi giúp gắn tip chắc chắn - Sai số hệ thống ở 200µl là ±1.2µl (±0.6%) - Sai số ngẫu nhiên ở 200µl là ±0.4µl (±0.2%) | G7 hoặc Châu âu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 8.2 |  |  | GR.45 | Pipet 200ul (Điều chỉnh được) | Cái | Pipette đơn kênh thay đổi thể tích từ 100 – 1000 µL với đặc tính kỹ thuật cụ thể như sau - Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ có thể kháng lại nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. - Khử trùng được toàn bộ pipette - Dải thể tích cho pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích: 0.1 μl - 10 ml (gồm nhiều dải thể tích khác nhau) - Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích (đối với pipette điều chỉnh thể tích) - Bề mặt ngoài phía trên được phủ: polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) - Màu sắc nút ấn thể hiện màu sắc đầu tip - Có thể điều chỉnh pipette để phù hợp với nhiều loại chất lỏng đặc biệt - Đầu gắn tip : Cấu tạo đặc biệt với lực đàn hồi giúp gắn tip chắc chắn - Sai số hệ thống ở 1000µl là ± 6µl (±0.6%) - Sai số ngẫu nhiên ở 1000µl là ± 2µl (±0.2%) | G7 hoặc Châu âu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 8.3 |  |  | GR.46 | Pipet đa kênh 300ul (Điều chỉnh được) | Cái | Pipette 8 kênh thay đổi thể tích từ 30 - 300μL với đặc tính kỹ thuật cụ thể như sau: - Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ có thể kháng lại nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn…. - Khử trùng được toàn bộ pipette - Dải thể tích cho pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích: 0.1 μl - 10 ml (gồm nhiều dải thể tích khác nhau) - Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích (đối với pipette điều chỉnh thể tích) - Bề mặt ngoài phía trên được phủ: polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI) - Màu sắc nút ấn thể hiện màu sắc đầu tip - Có thể điều chỉnh pipette để phù hợp với nhiều loại chất lỏng đặc biệt - Đầu gắn tip : Cấu tạo đặc biệt với lực đàn hồi giúp gắn tip chắc chắn - Sai số hệ thống ở 300µl là ±1.8µl (±0.6%) - Sai số ngẫu nhiên ở 300µl là ±0.9µl (±0.3%) | G7 hoặc Châu âu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 9 | PP2500457127 | Bộ phụ kiện dành cho máy hấp tiệt khuẩn Statim 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | GR.2 | Hộp hấp tiệt khuẩn dụng cụ | Cái | - Khay hấp statim 5000 loại tiêu chuẩn tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 (Dent4you) - Làm từ thép không gỉ - Kích thước bên ngoài: Dài 49.5 cm (bao gồm tay cầm) x Rộng 19.5 cm x Cao 8 cm | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 9.2 |  |  | GR.3 | Gioăng hộp hấp cho máy hấp Statim | Cái | - Gioăng cho hộp hấp tiệt trùng tương thích với các hộp hấp cho máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 (Dent4you) - Làm bằng vật liệu silicone - Kích thước: 7- 3/4" x 15- 3/4" | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 10 | PP2500457128 | Bộ van trocar và phụ kiện |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | GR.4 | Van trocar cỡ 11mm | Cái | Van đa chức năng sử dụng được với Trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.2 |  |  | G12.24 | Van trocar cỡ 6mm | Cái | Van đa chức năng sử dụng được với Trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.3 |  |  | G13.149 | Van trocar xoắn | Cái | Van trocar xoắn, cỡ 6mm, dùng với trocar nhựa cỡ 6mm của hãng Karl Storz (Đức) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.4 |  |  | G12.84 | Nắp giảm khấu kính | Cái | Nắp giảm thẩu kính 11/5mm giúp giảm cỡ từ 11mm xuống 5mm sử dụng cho Trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 10.5 |  |  | G12.17 | Nút cao su đầu trocar 11mm | Cái | Nút cao su đầu trocar cỡ 10mm nội soi, dùng với Trocar cỡ 11mm của hãng Karl Storz(Đức) | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 10.6 |  |  | G12.18 | Nút cao su đầu trocar 6 mm | Cái | Nút cao su đầu trocar cỡ 5 mm, dùng với trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz Đức | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 10.7 |  |  | G12.19 | Zoăng cao su mũi khế | Cái | Zoang cao su mũi khế cỡ 6mm, chất liệu silicon, có thể hấp tiệt trung và dùng với Trocar nhựa xoắn cỡ 6mm của hãng Karl Storz (Đức) | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 11 | PP2500457129 | Bộ xe y tế nhựa ABS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | G13.125.1 | Xe tiêm nhựa ABS | Cái | - Kích thước (Dàixrộngxcao)mm: (625x475x1.000)mm ± 5%. - Thân xe: kết cấu bằng cột kép, làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, độ dày khung xe: 3mm, các mặt của xe (bao gồm cả mặt phẳng bàn) được làm bằng nhựa ABS chống nhiễm khuẩn, chống mài mòn, chống ăn mòn và oxy hóa. - Xe có 01 ngăn kéo nhỏ được thiết kế với hệ thống trượt nhẹ nhàng, bên trong chia thành các ô chứa có kích thước (3x3)mm ± 1%/ô và 02 khay kệ bên dưới. - Bánh xe: 04 cái, loại bánh đúc đường kính bánh xe từ Ø 95 - 100mm, trong đó có tối thiểu 02 bánh có khóa. - Có lan can và có tay đẩy - Màu sắc chủ đạo: Xanh dương, xám, trắng. - Công suất tải trọng của ngăn kéo: ≥25kg - Tổng công suất tải trọng: ≥80kg - Phụ kiện đi kèm: + 02 thùng rác có nắp đậy đặt ở 2 bên, mỗi bên có 01 thùng, 1 bên 01 thùng nắp trắng, 1 bên 01 thùng nắp vàng, có chân gạt để mở nắp đựng rác thải y tế, làm bằng nhựa cứng, dung tích ≥ 5 lít. + 01 giỏ lưới bằng nhựa để đựng găng tay tiệt trùng hoặc để hộp đựng kim tiêm đã qua sử dụng. + 02 hộp nhựa dùng để đựng kim tiêm đã qua sử dụng. + 01 giỏ nhựa có vách chia ngăn đựng vật sắc nhọn. - Thời gian bảo hành: tối thiếu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nhiệm thu và đưa vào sử dụng. | Việt Nam | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11.2 |  |  | G13.125 | Xe thủ thuật nhựa ABS | Cái | - Kích thước (Dàixrộngxcao)mm: (625x475x1.000)mm ± 5%. - Thân xe: kết cấu bằng cột kép, làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, độ dày khung xe: 3mm, các mặt của xe (bao gồm cả mặt phẳng bàn) được làm bằng nhựa ABS chống nhiễm khuẩn, chống mài mòn, chống ăn mòn và oxy hóa. - Xe có 01 ngăn kéo nhỏ được thiết kế với hệ thống trượt nhẹ nhàng, bên trong chia thành các ô chứa và 01 hoặc 02 khay kệ bên dưới. - Bánh xe: 04 cái, loại bánh đúc đường kính bánh xe từ Ø 95 - 100mm, trong đó có tối thiểu 02 bánh có khóa. - Có lan can và có tay đẩy - Màu sắc chủ đạo: Xanh dương, xám, trắng. - Công suất tải trọng của ngăn kéo: ≥25kg - Tổng công suất tải trọng: ≥80kg - Phụ kiện đi kèm: + 02 thùng rác có nắp đậy đặt ở 2 bên, mỗi bên có 01 thùng, 1 bên 01 thùng nắp trắng, 1 bên 01 thùng nắp vàng, có chân gạt để mở nắp đựng rác thải y tế, làm bằng nhựa cứng, dung tích ≥ 5 lít + 02 xô nhựa nhỏ màu xanh có quai và nắp đựng chất lỏng y tế, làm bằng nhựa cứng, dung tích ≥ 2 lít + 02 giỏ lưới bằng nhựa để đựng găng tay tiệt trùng hoặc để hộp đựng kim tiêm đã qua sử dụng. + 02 hộp nhựa dùng để đựng kim tiêm đã qua sử dụng. + 01 giỏ nhựa có vách chia ngăn đựng vật sắc nhọn. + 01 cọc truyền dịch 4 móc - Thời gian bảo hành: tối thiếu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nhiệm thu và đưa vào sử dụng. | Việt Nam | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 11.3 |  |  | GBS5.12 | Xe cấp cứu | Cái | - Kích thước (Dàixrộngxcao)mm: (750x475x925)mm ±3% - Thân xe: kết cấu bằng cột kép, làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, khung xe chắc chắn, các mặt của xe (bao gồm cả mặt phẳng bàn) được làm bằng nhựa ABS chống nhiễm khuẩn, chống mài mòn, chống ăn mòn và oxy hóa. - Xe có 05 ngăn kéo (02 ngăn kéo nhỏ, 02 ngăn kéo kích thước vừa và 01 ngăn kéo có kích thước lớn) được thiết kế với hệ thống trượt nhẹ nhàng. - Khóa trung tâm: 01 bộ - Bánh xe: 04 cái, loại bánh đúc đường kính bánh xe từ Ø 95 - 100mm, trong đó có tối thiểu 02 bánh có khóa. - Có tay đẩy - Màu sắc chủ đạo: Xanh dương, xám, đỏ. - Công suất tải trọng của ngăn kéo: ≥21kg - Tổng công suất tải trọng: ≥80kg - Phụ kiện đi kèm: + 02 thùng rác có nắp đậy đặt ở 2 bên, mỗi bên có 01 thùng, 1 bên 01 thùng nắp trắng, 1 bên 01 thùng nắp vàng, làm bằng nhựa cứng, dung tích tổng ≥ 4 lít. + 01 Cọc truyền. + 01 Bàn viết cho y tá. + 01 Tấm CPR. + 01 Ổ điện. + 01 Giá đỡ cho monitor. + 01 hộp nhựa dùng để đựng chất thải y tế hoặc kim tiêm đã qua sử dụng. + 01 ngăn đựng đồ bên mép xe. - Thời gian bảo hành: tối thiếu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nhiệm thu và đưa vào sử dụng. | Việt Nam | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12 | PP2500457130 | Cán dao mổ các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | G1.455 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm sử dụng cho bộ mở khí quản | Cái | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm, Có in laser Mã ma trận dữ liệu (Data Matrix Code) trên thân dụng cụ. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 12.2 |  |  | G1.457 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | Cái | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm, Có in laser Mã ma trận dữ liệu (Data Matrix Code) trên thân dụng cụ. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13 | PP2500457131 | Dây cáp cao tần các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | G12.11 | Dây cáp lưỡng cực dùng cho Forceps lưỡng cực thẩm mỹ | Cái | Dây cáp cao tần lưỡng cực, dùng với Forceps lưỡng cực chân tròn và dẹt, dài, khoảng cách chân cắm 28.6mm, dài 4mm, sử dụng với bộ mổ sọ não của hãng Aesculaps có sẵn tại bệnh viện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13.2 |  |  | G12.423 | Sơi cáp cao tần lưỡng cực đầu vuông, dài 300cm, điện áp đỉnh tối đa 1.5 kVp | Cái | Sơi cáp cao tần lưỡng cực đầu vuông, dài 300cm, điện áp đỉnh tối đa 1.5 kVp, tương thích với Dao mổ điện Karl storz có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13.3 |  |  | GR.96 | Sợi cáp cao tần đơn cực, dùng cho tay dao cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực sử dụng lưỡi dao loại 1 chân | Cái | Sợi cáp cao tần đơn cực, dùng cho tay dao cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực sử dụng lưỡi dao loại 1 chân, dài 3m, đầu cắm cỡ 4mm, sử dụng với dụng cụ đơn cực đường kính 8mm, điện áp đỉnh tối đa 4.5 kVp, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 13.4 |  |  | GR.97 | Sợi cáp cao tần đơn cực, dùng cho tay dao cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực sử dụng lưỡi dao loại 2 chân | Cái | Sợi cáp cao tần đơn cực, dùng cho tay dao cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến đơn cực sử dụng lưỡi dao loại 2 chân, dài 3m, đầu cắm cỡ 4mm, sử dụng với dụng cụ đơn cực đường kính 2mm, điện áp đỉnh tối đa 3 kVp, sử dụng với Tay cắt u xơ tiền liệt tuyến của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến có sẵn tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14 | PP2500457132 | Dụng cụ nội soi phẫu thuật và soi khám Buồng tử cung |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | G13.9 | Ống soi khám tử cung 30 độ, 2,9mm | Cái | - Ống kính nội soi HD, đường kính 2,9mm, góc soi 30 độ, dài 300mm, hấp tiệt trùng được. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật buồng tử cung - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung (<=6mm) cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.2 |  |  | G13.106 | Ống soi khám tử cung 30 độ, 4mm | Cái | - Ống kính nội soi HD, đường kính 4mm, góc soi 30 độ, dài 300mm, hấp tiệt trùng được. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung (<=9mm) cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.3 |  |  | GR.65 | Vỏ chẩn đoán | Cái | - Vỏ chẩn đoán có chia độ, đường kính 4mm, dài 270mm (khóa vòi có thể xoay) | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.4 |  |  | GR.66 | Vỏ trong phẫu thuật | Cái | - Vỏ trong phẫu thuật có chia độ, đường kính 4.9mm, dài 230mm (ống hoạt động cho dụng cụ cắt 7Fr, khóa vòi có thể xoay) - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán và can thiệp buồng tử cung có kênh dụng cụ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.5 |  |  | GR.67 | Vỏ ngoài phẫu thuật | Cái | - Vỏ ngoài phẫu thuật có chia độ, đường kính 5.5mm, dài 216mm (khóa vòi hút có thể xoay, khóa nhanh) - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán và can thiệp buồng tử cung có kênh dụng cụ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.6 |  |  | G13.10 | Kéo có chia độ, kích thước 7Fr | Cái | - Kéo nhọn có chia độ, kích thước 7Fr, dài 370mm. Bán cứng, hàm hành động đơn, đầu kéo có thể xoay, có cổng để xả rửa. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán và can thiệp buồng tử cung có kênh dụng cụ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.7 |  |  | GR.68 | Kẹp sinh thiết | Cái | Kẹp sinh thiết có chia độ, kích thước 7Fr, dài 370mm, bán cứng, hàm hành động kép, Đầu có thể xoay, có cổng để xả rửa. Kèm nắp đậy Silicon. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán buồng tử cung cỡ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.8 |  |  | G13.110 | Kẹp cá sấu có chia độ, cỡ 7Fr | Cái | - Kẹp cá sấu có chia độ, kích thước 7Fr, dài 370mm, bán cứng, hàm hành động kép, Đầu có thể xoay, có cổng để xả rửa. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán và can thiệp buồng tử cung có kênh dụng cụ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.9 |  |  | GR.69 | Kẹp gắp IUD | Cái | Kẹp gắp IUD có chia độ, kích thước 7Fr, dài 370mm, bán cứng, hàm hành động kép, Đầu có thể xoay, có cổng để xả rửa. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán và can thiệp buồng tử cung có kênh dụng cụ 7Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.10 |  |  | GR.70 | Vỏ trong phẫu thuật, đường kính 17,5Fr | Cái | - Vỏ trong phẫu thuật, đường kính 17.5Fr, có thể xoay, đầu gắn ceramic loại bỏ phản xạ ảnh sáng giúp hình ảnh rõ nét. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.11 |  |  | GR.71 | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính 18,5Fr | Cái | - Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính 18.5Fr , tích hợp khóa nhanh, dòng kép(đầu dẫn nước vào và đầu thoát nước ra). - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.12 |  |  | G13.130 | Tay cầm điều khiển phẫu thuật nội soi, cỡ 18,5Fr | Cái | - Tay cầm điều khiển phẫu thuật nội soi cỡ 18,5Fr, sử dụng đơn cực và lưỡng cực, có khóa kết nối nhanh, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.13 |  |  | GR.72 | Điện cực vòng, góc 30 độ 18,5Fr | Cái | - Điện cực cắt vòng, góc 30 độ, cho bộ 18.5Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy silicon - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.14 |  |  | GR.73 | Điện cực vòng, thẳng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được, cỡ 18,5Fr | Cái | - Điện cực cắt vòng, thẳng, cho bộ 18.5Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.15 |  |  | G13.14 | Điện cực cầm máu dạng bi lăn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được, cỡ 18,5Fr | Cái | - Điện cực cầm máu dạng bi lăn, cho bộ 18,5Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.16 |  |  | GR.74 | Điện cực dạng dao, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được, cỡ 18,5Fr | Cái | - Điện cực dạng dao, cho bộ 18.5Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.17 |  |  | GR.75 | Đầu bịt ống, tích hợp khóa tháo lắp nhanh, tránh tổn thương khi đưa vỏ phẫu thuật vào buồng tử cung, hấp tiệt trùng được, cỡ 18,5Fr | Cái | Đầu bịt ống, tích hợp khóa tháo lắp nhanh, tránh tổn thương khi đưa vỏ phẫu thuật vào buồng tử cung, hấp tiệt trùng được, cỡ 18.5Fr - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 18,5Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.18 |  |  | GR.76 | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính 26Fr, tích hợp khóa nhanh, dòng kép(đầu dẫn nước vào và đầu thoát nước ra) | Cái | - Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính 26Fr, tích hợp khóa nhanh, dòng kép(đầu dẫn nước vào và đầu thoát nước ra), hấp tiệt trùng được - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.19 |  |  | G13.131 | Tay cầm điều khiển phẫu thuật nội soi, cỡ 26Fr | Cái | - Tay cầm điều khiển phẫu thuật nội soi cỡ 26Fr, sử dụng lưỡng cực, có khóa kết nối nhanh, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.20 |  |  | G13.108 | Điện cực vòng góc 30 độ, cỡ 26Fr | Cái | - Điện cực vòng góc 30 độ, cỡ 26Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.21 |  |  | G13.109 | Điện cực vòng thẳng, cỡ 26Fr | Cái | - Điện cực vòng thẳng, cỡ 26Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.22 |  |  | G13.14.1 | Điện cực cầm máu dạng bi lăn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được, cỡ 26Fr | Cái | - Điện cực cầm máu dạng bi lăn, cỡ 26Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.23 |  |  | G13.107 | Điện cực cầm máu dạng dao, cỡ 26Fr | Cái | - Điện cực cầm máu dạng dao, cỡ 26Fr, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. Kèm nắp đậy Silicon. - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 14.24 |  |  | GR.77 | Đầu bịt ống, tích hợp khóa tháo lắp nhanh, cỡ 26Fr | Cái | Đầu bịt ống, tích hợp khóa tháo lắp nhanh, tránh tổn thương khi đưa vỏ phẫu thuật vào buồng tử cung, hấp tiệt trùng được, cỡ 26Fr - Sử dụng trong điều trị phẫu thuật tử cung. - Tương thích với Bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực buồng tử cung cỡ 26Fr tại Bệnh viện Bưu điện. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15 | PP2500457133 | Dụng cụ phẫu thuật inox cho các chuyên khoa |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | GR.110 | Kẹp răng chuột 4x5T, 15cm | Cái | - Kích thước khoảng 15cm, đầu kẹp có 4x5 răng - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.2 |  |  | GR.111 | Panh cong không mấu 12cm | Cái | - Kích thước khoảng 12cm, đầu cong, chiều dài đầu kẹp khoảng 2cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.3 |  |  | G13.121 | Kẹp phẫu tích có mấu 16cm | Cái | - Kích thước khoảng 16cm, thẳng, đầu kẹp nhỏ, có mấu. - Chiều dài làm việc đầu kẹp khoảng 2cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C. - Sai số kích thước: ± 3%. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.4 |  |  | G12.200 | Kẹp phẫu tích không mấu 16cm | Cái | - Kích thước khoảng 16cm, thẳng, đầu kẹp nhỏ, không mấu. - Chiều dài làm việc đầu kẹp khoảng 2cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C. - Sai số kích thước: ± 3%. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.5 |  |  | G12.201 | Kéo phẫu thuật, loại cong, đầu tù-nhọn, dài 16,5cm | Cái | - Kích thước 16,5cm, loại cong, 1 đầu tù, 1 đầu nhọn. - Chiều dài làm việc lưỡi kéo 5,1cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ ≥134 độ C. - Sai số kích thước: ± 2%. - Có mã QR hoặc mã hàng trên từng sản phẩm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.6 |  |  | GR.7 | Kéo thẳng cắt chỉ | Cái | - Kích thước khoảng 16.5cm, thẳng, đầu tù-nhọn, - Chiều dài làm việc lưỡi kéo khoảng 5.1cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.7 |  |  | G12.156 | Cán dao số 3 | Cái | - Kích thước khoảng 12,5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Lắp được các lưỡi dao 10,11,12,14,15 - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.8 |  |  | GR.112 | Kìm kẹp kim KT 16cm | Cái | - Kích thước khoảng 16cm, đầu thẳng, chiều dài đầu kẹp khoảng 2cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.9 |  |  | GR.24 | Kéo phẫu thuật (Metzenbaum) | Cái | - Kích thước khoảng 18cm, đầu cong, chiều dài làm việc đầu kéo khoảng 4.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.10 |  |  | GR.113 | Pha ra bớp | Cái | - Kích thước khoảng 12cm, có 2 kích cỡ: fig.1=30x13mm, fig.2=34x13mm - Chất liệu: thép không gỉ - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.11 |  |  | GR.108 | Panh 3 chấu | Cái | - Kích thước khoảng 14cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.12 |  |  | GR.26 | Panh cong 14cm | Cái | - Kích thước khoảng 14cm, đầu cong, chiều dài đầu kẹp khoảng 3cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.13 |  |  | G13.120 | Panh cong 16cm không mấu | Cái | - Kích thước khoảng 16cm, đầu cong, chiều dài đầu kẹp khoảng 4.8cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.14 |  |  | GR.107 | Panh kẹp xăng | Cái | - Kích thước khoảng 11cm, đầu kẹp hơi tù - Chất liệu: thép không gỉ - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.15 |  |  | G12.196 | Panh thẳng có mấu KT 16 cm | Cái | - Kích thước khoảng 16cm, đầu thẳng, chiều dài đầu kẹp khoảng 4cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.16 |  |  | GR.106 | Panh thẳng không mấu KT 12 cm | Cái | - Kích thước khoảng 12cm, đầu thẳng, chiều dài đầu kẹp khoảng 2cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.17 |  |  | G12.197 | Panh tiêm không mấu 20cm | Cái | - Kích thước dài 20cm, đầu nhỏ, thẳng, chiều dài đầu kẹp khoảng 4.3cm - Thép không gỉ - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.18 |  |  | GR.28 | Kéo thẳng kích thước 10 cm | Cái | - Kích thước khoảng 11.5cm, đầu thẳng, chiều dài làm việc đầu kéo khoảng 2.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.19 |  |  | GR.109 | Cán dao số 4 | Cái | - Kích thước khoảng 14cm - Chất liệu: thép không gỉ - Lắp được các lưỡi dao 20,21,22 - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.20 |  |  | GR.29 | Trocar | Cái | - Kích thước: phi 20FG - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.21 |  |  | GR.51 | Kéo cong tù 16cm | Cái | - Kích thước kéo khoảng 16.5cm, đầu tù, lưỡi cong - Lưỡi kéo dài khoảng 5.7cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.22 |  |  | G12.188 | Kéo thẳng, mũi nhọn-nhọn | Cái | - Kích thước kéo khoảng 16.5cm, đầu nhọn, lưỡi thẳng - Lưỡi kéo dài khoảng 5.7cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.23 |  |  | GR.52 | Kìm cắt bột cỡ 24cm | Cái | - Kích thước khoảng 24cm, thẳng, có khóa, tay cầm trống trơn trượt. - Đầu kìm nhọn, dài khoảng 5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.24 |  |  | GR.53 | Kìm cắt bột cỡ 37cm | Cái | - Kích thước khoảng 37cm, hai cán tay cầm tròn. - Đầu kìm nhọn, dài khoảng 6.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.25 |  |  | GR.54 | Kéo cắt bột | Cái | - Kích thước khoảng 24cm - Chiều dài làm việc lưỡi kep khoảng 7.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.26 |  |  | G13.119 | Rổ lưới | Cái | - Rổ lưới hấp dụng cụ, kích thước (520x260x80)mm - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ ≥134 độ C. - Sai số kích thước: ± 2%. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.27 |  |  | GR.58 | Hộp đựng bông tiêm | Cái | Hộp đựng bông tiêm' - Kích thước phi 8cm - Inox 201 | Việt Nam | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.28 |  |  | GR.59 | Kìm kẹp kim 18cm | Cái | - Kích thước khoảng 18cm, đầu thảng, chiều dài đầu kẹp khoảng 2cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.29 |  |  | GR.60 | Kìm kẹp kim 24cm | Cái | - Kích thước khoảng 24cm, đầu thảng, chiều dài đầu kẹp khoảng 2cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.30 |  |  | G1.545 | Mỏ vịt cỡ trung bình | Cái | - Kích thước 90x35mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.31 |  |  | G1.592 | Mỏ vịt cỡ tiểu | Cái | - Kích thước 75x20mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.32 |  |  | G13.18 | Mỏ vịt Collin 100*35mm | Cái | - Kích thước 100x35mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.33 |  |  | GR.62 | Panh sát khuẩn đầu rắn 25cm | Cái | - Kích thước khoảng 25cm, thẳng - Chiều dài làm việc đầu kẹp khoảng 2.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.34 |  |  | GR.63 | Kẹp phẫu tích không mấu 20cm | Cái | - Kích thước khoảng 20cm, thẳng, đầu kẹp nhỏ. - Chiều dài làm việc đầu kẹp khoảng 2cm. - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.35 |  |  | GR.64 | Kẹp phẫu tích không mấu 25cm | Cái | - Kích thước khoảng 25cm, thẳng, đầu kẹp nhỏ. - Chiều dài làm việc đầu kẹp khoảng 2cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C. - Sai số kích thước: ± 3%. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.36 |  |  | G12.203 | Kẹp cổ tử cung cỡ 25cm | Cái | - Kích thước kẹp dài 25cm, loại thẳng, 2 đầu nhỏ có mấu, không gây tổn thương. - Chiều dài làm việc đầu kẹp 7,4cm, khoảng cách 2 cành làm việc của đầu kẹp 1cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ ≥134 độ C. - Sai số kích thước: ± 2%. - Có mã QR hoặc mã hàng trên từng sản phẩm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.37 |  |  | GR.78 | Kìm kẹp kim cán vàng 15cm | Cái | Kích thước khoảng 15cm, đầu thảng, chiều dài đầu kẹp khoảng 1.5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | G7 hoặc Châu âu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.38 |  |  | GR.83 | Mở mũi Inox | Cái | - Kích thước khoảng 13cm - Chiều dài kẹp đầu mũi dài khoảng 5cm - tay cầm trống trơn trượt - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 15.39 |  |  | GR.25 | Móc ráy | Cái | - Kích thước khoảng 13cm - Chất liệu: Inox 304 - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.40 |  |  | GR.114 | Bát inox phi 10 | Cái | - Kích thước phi 10cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.41 |  |  | G12.164 | Bát inox phi 14 | Cái | - Kích thước phi 14cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.42 |  |  | G12.165 | Bát inox phi 16 | Cái | - Kích thước phi 16cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.43 |  |  | GR.27 | Bát inox phi 20 | Cái | - Kích thước phi 20cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.44 |  |  | G3.94 | Bát inox phi 22 | Cái | - Kích thước phi 22cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.45 |  |  | G12.162 | Bát inox phi 8 | Cái | - Kích thước phi 8cm - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.46 |  |  | G12.181 | Hộp inox KT 220x110x50 mm | Cái | - Kích thước: 220x110x50mm; - Vật liệu: thép không gỉ; - Bề mặt: sáng bóng | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.47 |  |  | GR.30 | Kìm sinh thiết Sản khoa | Cái | - Kích thước khoảng 26cm, kẹp cong hình chữ V - Đầu kẹp gồm 2 hàm có thể mở ra - khép lại, tạo thành 3 khoang nhỏ bên trong để giữ mẫu mô. - Bề mặt hàm kẹp trơn, không răng - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.48 |  |  | G12.178 | Khay chữ nhật inox 20x30cm | Cái | - Kích thước 250x200x30mm - Inox 304 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.49 |  |  | G13.122 | Kéo phẫu thuật loại cong, đầu nhọn - nhọn, 16cm | Cái | - Kích thước: 16cm, cong, đầu nhọn-nhọn. - Chiều dài làm việc lưỡi kéo 5,1cm. - Chất liệu: thép không gỉ. - Hấp sấy ở nhiệt độ ≥134 độ C. - Sai số kích thước: ± 3%. - Có mã QR hoặc mã hàng trên từng sản phẩm. | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.50 |  |  | GR.47 | Panh thẳng không mấu KT 18cm | Cái | - Kích thước khoảng 18cm, đầu thẳng, chiều dài đầu kẹp khoảng 5cm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.51 |  |  | GR.49 | Thìa nạo (curet) | Cái | - Kích thước khoảng 19cm, 2 đầu - Chất liệu: thép không gỉ - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.52 |  |  | GR.50 | Panh tự động 3x4T 15cm | Cái | - Kích thước khoảng 15cm, đâu kẹp có 3x4T - Chất liệu: thép không gỉ - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.53 |  |  | G12.171 | Khay quả đậu to | Cái | - Dung tích 600ml - Vật liệu: thép không gỉ; - Bề mặt: sáng bóng | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.54 |  |  | G12.175 | Khay đậu KT (19x12x1,5)cm | Cái | - Kích thước: 19x12x1.5cm; - Vật liệu: inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.55 |  |  | G12.184 | Hộp hấp hình trụ, đường kính (360x185)mm | Cái | - Kích thước 360x185mm - Vật liệu: thép không gỉ. | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.56 |  |  | GR.57 | Hộp tròn inox nhỡ | Cái | - Kích thước 285x170mm - Vật liệu: thép không gỉ. | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.57 |  |  | GR.61 | Thìa nạo thủng | Cái | - Kích thước khoảng 35cm, đầu kẹp 9mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.58 |  |  | G13.95 | Mỏ vịt Cusco cỡ trung | Cái | - Kích thước: 46x110mm; - Vật liệu: thép không gỉ. | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.59 |  |  | G13.94 | Kẹp hình tim thẳng, có răng to | Cái | - Kích thước: 22,5cm; 12 inch; 2 đầu hình tim, có ngàm loại răng to. - Chất liệu: thép không gỉ. - Sai số kích thước: ± 2%. | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.60 |  |  | G13.93 | Kẹp hình tim thẳng, có răng nhỏ | Cái | - Kích thước: 22,5cm; 9 inch; 2 đầu hình tim, có ngàm loại răng nhỏ. - Chất liệu: thép không gỉ. - Sai số kích thước: ± 2%. | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.61 |  |  | G12.204 | Thước đo cổ tử cung | Cái | - Kích thước dài 25cm, đầu nhỏ không gây tổn thương - Inox 201 | Việt Nam | Không phải TBYT | Có yêu cầu |
| 15.62 |  |  | GR.84 | Đè lưỡi inox | Cái | - Thân chữ V (28&32mm) - Vật liệu: thép không gỉ; - Bề mặt: sáng bóng | Việt Nam | Không phải TBYT |  |
| 16 | PP2500457134 | Dụng cụ phẫu tích cho ổ bụng, tiêu hóa |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | G12.22 | Móc đốt chữ L | Cái | Móc đốt đơn cực chữ L, cỡ 5mm, dài 36cm, có thể tiệt trùng bằng hơi nước | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 16.2 |  |  | G13.191 | Que phẫu tích đơn cực chữ L có hút, cỡ 5mm, dài 36cm | Cái | Que phẫu tích đơn cực chữ L có hút, cỡ 5mm, dài 36cm, sử dụng cùng trocar cỡ 6mm của hãng Karl Storz thuộc bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng có sẵn tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 17 | PP2500457135 | Forcep cầm máu lưỡng cực | GR.40 | Forcep cầm máu lưỡng cực | Cái | cách điện, mũi tù, gập góc, tích hợp kênh hút, dài 19cm, dùng với bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang của hãng Karl Storz đang có tại bệnh viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 18 | PP2500457136 | Forceps lưỡng cực 1mm | G12.113 | Forceps lưỡng cực 1mm | Cái | Forceps lưỡng cực thẳng, đầu cùn cỡ 1mm bằng bạc, dài 16cm. | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 19 | PP2500457137 | Cầu nối ống soi, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 26Fr | G12.231 | Cầu nối ống soi, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 26Fr | Cái | Cầu nối ống soi, có kênh cho dụng cụ bán cứng cỡ 5Fr, tiệt trùng bằng hơi nước, dùng với Vỏ đặt ống soi cắt cỡ 26Fr và Ống soi buồng tử cung của hãng Karl Storz thuộc bộ nội soi buồng tử cung có sẵn tại viện | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 20 | PP2500457138 | Máy đo bão hòa oxy SPO2 | G13.99 | Máy đo bão hòa oxy SPO2 | Cái | 1. Cấu hình thiết bị: - Máy chính cầm tay: 01 chiếc. - Cảm biến đo SpO2 dùng cho trẻ sơ sinh: 01 chiếc. - Bộ Pin sạc: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. 2. Đặc tính kỹ thuật: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA - Thiết bị theo dõi bão hòa oxy trong máu chính xác cả khi bệnh nhân cử động và chỉ số tưới máu. - Khối lượng nhẹ, cầm tay tiện lợi. - Chỉ số tưới máu (PI) hiển thị cường độ xung động mạch. - Có thanh tín hiệu để xác định các mức tín hiệu và chất lượng giá trị SpO2 được hiển thị. - Có báo động âm thanh và hình ảnh. 3. Thông số kỹ thuật: - Dải đo: + SpO2: từ ≤ 1% đến 100%. + Nhịp tim: từ ≤ 25 đến ≥ 240 (nhịp/phút). + Chỉ số tưới máu: từ ≤ 0,02 đến ≥ 20%. PVi: 0–100 (cho phép hiển thị khi sử dụng cảm biến tích hợp) RRp: 4–70 rpm (cho phép hiển thị khi sử dụng cảm biến tích hợp) - Sai số SpO2 (trong dải từ 70% đến 100%): + Khi không cử động: Người lớn, trẻ em: ≤ 2 %, Trẻ sơ sinh: ≤ 3 %. + Khi cử động: Người lớn, trẻ em: ≤ 3 %, Trẻ sơ sinh: ≤ 3 %. + Khi chỉ số tưới máu thấp: Người lớn, trẻ em: ≤ 2 %, Trẻ sơ sinh: ≤ 3 %. - Sai số nhịp mạch (trong dải từ 25 đến 240 nhịp/phút): + Khi không cử động: ≤ 3 nhịp/phút. + Khi cử động: ≤ 5 nhịp/phút. - Khi chỉ số tưới máu thấp: ≤ 3 nhịp/phút. - Độ phân giải: + Độ bão hoà (%SpO2): ≤ 1%. + Nhịp mạch: ≤ 1 nhịp/phút. - Pin sạc: Lithium ion, dung lượng: 24 giờ, - Bước sóng đo 600–1000 nm - Trọng lượng: ≤ 0,5kg. - Chế độ cảnh báo: Tối thiểu có các báo động: Tình trạng sensor, lỗi nguồn, báo động ắc quy yếu. - Báo động Ưu tiên cao: ≥ 10 xung. - Báo động Ưu tiên thấp: ≥ 3 xung. - Hiển thị: + Hiển thị tối thiểu các dữ liệu: % SpO2, nhịp mạch, chỉ số tưới máu, cảnh báo và cảnh báo trạng thái im lặng, thanh tín hiệu, trạng thái pin sử dụng. + Loại: LED hoặc tương đương. Lưu trữ dữ liệu: 96 giờ Có 3 mức độ nhạy: Trung bình, cao, Phát hiện tháo đầu dò tự động Chỉnh được độ sáng màn hình từ 5 mức: 25%. 50%, 75%, 100% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Có yêu cầu |
| 21 | PP2500457139 | Thiết bị hỗ trợ khám và điều trị các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | GR.23 | Đèn Clar | Cái | 1. Yêu cầu cấu hình: Bộ đèn chính: 01 Cái Nguồn Pin: 01 Cái Nguồn sạc: 01 Cái Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2.Yêu cầu kỹ thuật Cường độ sáng : 30,000 lux Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin Trọng lượng: 190g Nguồn Pin : 3,7 V Dung lượng Pin : 2200 mA Loại Pin : Lithum-ion Hoạt động liên tục 4 giờ Nguồn sạc : - Đầu vào : 100 ~ 240V 50/60Hz - Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA Thời gian sạc 4 giờ | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Không yêu cầu |
| 21.2 |  |  | GR.31 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 1. Yêu cầu cấu hình: - Đèn chính + màn hỉnh hiển thị: 01 bộ - Thân đèn: 01 bộ - Dây nguồn: 01 bộ - Nôi + xe đẩy: 01 bộ - Cầu chì: 01 bộ - Cầu chì: 01 bộ 2. Yêu cầu kỹ thuật: Điều chỉnh độ cao dễ dàng Chiếu 2 mặt cho hiệu suất cao hơn Bóng LED chuyên dụng tuổi thọ cao Màn hình hiển thị thời gian sử dụng trực quan Xe đẩy đa năng kèm nôi tích hợp Bánh xe có khóa giúp cố định và di chuyển dễ dàng Kích thước tổng thể (D*R*C): 77*50*171 cm (±2 cm) Kích thước máng đèn trên/dưới (D*R*C): 38*27*8 cm(±2 cm) Kích thước nôi (D*R*C): 70*49*18 cm (±2 cm) Độ cao điều chỉnh: 112-171 cm (±2 cm) Khoảng cách 2 đầu chiếu điều chỉnh: 55-114 cm (±2 cm) Bóng đèn: LED (xanh) công suất cao Số bóng mỗi mặt trên/dưới: 18 cái Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 25.000 giờ Thay đổi độ sáng ít hơn 10% sau 25.000 giờ chiếu sáng Thay đổi về cường độ sau 6 giờ < 10% Dải bước sóng: 420-480nm Diện tích bề mặt điều trị: 53*37 cm cm (±2 cm) Cường độ bức xạ: > 42 mw/cm2/nm ở 30cm Màn hình hiển thị LCD: thời gian điều trị và tổng thời gian đã sử dụng đèn Trọng lượng: khoảng 20kg Điện áp đầu vào: 220V-50Hz Công suất tiêu thụ: 120-160W Cầu chì: 5 Amp | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Không yêu cầu |
| 21.3 |  |  | GR.55 | Cưa máy cắt bột | Cái | Nguồn điện : 110-220V ~ một pha; 'Tần số: 50-60 HZ; Công suất đầu vào: 100 VA; Tốc độ quay không tải của động cơ ： ＞ 15000rpm; Tiếng ồn: ≤90dB Phụ kiện kèm theo : - 4 lưỡi cưa - 1 cờ lê | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Không yêu cầu |
| 21.4 |  |  | GR.56 | Cưa tay cắt bột | Cái | - Kích thước khoảng 18cm, chiều dài lưỡi cưa khoảng 9-11cm, độ dày 0.3-0.5mm, - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C - Sai số kích thước: ± 3% | Không yêu cầu | Thiết bị y tế | Không yêu cầu |
| 21.5 |  |  | GR.102 | Máy khí dung | Cái | Máy bền, xông liên tục, công suất cao, tương thích với nhiều loại bầu xông (cốc thuốc) trên thị trường. Tốc độ xông 0.4ml/phút, hạt phun nhỏ mịn 3μm. Thích hợp dùng cho phòng khám và gia đình nhiều người. Bộ phụ kiện gồm: 1 dây xông, 1 bầu xông, 1 ống ngậm, 1 mặt nạ người lớn & 1 trẻ em, 5 miếng lọc khí, túi đựng | Không yêu cầu | Không phải TBYT | Không yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là TBYT:

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)

- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Giấy phép bán hàng | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10

- Đối với những Thiết bị y tế (TBYT) được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên 5086 đã duyệt

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.

- Cam kết kiểm tra và thử nghiệm theo quy định tại mục 2, chương V, E-HSMT.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu