## hsmt
BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP Gói thầu “Nâng cấp phần mềm và mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống camera an ninh nhà máy điện Cà Mau 1&2"
Stt | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật | NSX/ Xuất xứ | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
I | Hàng hóa, dịch vụ có tính VAT
1 | Bộ nguồn Server Dell PowerEdge R430 | Công suất 550W Power Supply HS # X185V / 0X185V / CN-0X185V Nhà sản xuất: Dell hoặc tương đương |  | Cái | 1
2 | Quạt tản nhiệt Fan dung cho server Dell PE R430 | PN# Y9NVK/ P0WW4/ 0Y9NVK/ 0P0WW4 Nhà sản xuất: Dell hoặc tương đương |  | Cái | 1
3 | Quạt hút tủ điện | – Model F2E-92S-230 – Kích thước khối: 92x92x25mm – Điện áp định mức: 230 VAC – 50/60HZ – Lưu lượng gió: 39/48 m3/h – Công suất: 12W-50HZ Nhà sản xuất: Leipole hoặc tương đương |  | Cái | 6
4 | Module quang | Sfp+1Gb/s,1000BASE-LX and 1G Fibre Channel (1GFC) 10km Nhà sản xuất: Finisar hoặc tương đương |  | Cái | 6
6 | Chuyển đổi quang điện Media converter | APTEK AP100-20A,B Single mode, dùng 1 sợi quang, bộ gồm 2 convert Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps. Loại tín hiệu: Single-Mode. Bước sóng phát Tx: 1310nm. Bước sóng thu Rx: 1310nm. Khoảng cách truyền dữ liệu: 20km Adapter nguồn Nhà sản xuất: APTEK hoặc tương đương |  | Bộ | 3
7 | Bàn phím chuột không dây | Dell KM3322W Chuẩn kết nối: USB-Wireless Bàn phím: 444.5 x 121.92 x 25.4 mm; Chuột: 58.42 x 104.14 x 38.1 mm Nhà sản xuất: Dell hoặc tương đương |  | Bộ | 2
8 | Cáp Displayport to HDMI 2.0 | chiều dài 3m hỗ trợ 3D 4K/60Hz chính hãng, 40435 Nhà sản xuất: Ugreen hoặc tương đương |  | Sợi | 1
9 | Cáp HDMI 2.1 | chiều dài 5m Ultra HD 8K@60Hz Ugreen 80405 Cao Cấp Nhà sản xuất: Ugreen hoặc tương đương |  | Sợi | 1
10 | Ổ cắm điện | WCHG28352, 5 ổ cắm, 1 công tắt Nhà sản xuất: Panasonic hoặc tương đương |  | Cái | 3
11 | Timer hẹn giờ kỹ thuật số | - Model: KG316T-II - Màn hình: LCD - Dự trữ năng lượng: 60 ngày - Pin tích hợp: DC 1.2V / 40MAH - Kích thước: 99 * 44.5 * 45m (L * W * H) - Điện áp: 220VAC ± 15% 50hz / 60Hz - Dòng định mức: 25A ± 15% - Công suất tiêu thụ: khoảng 1.5W - Số lần bật tắt: 28 lần ON / OFF – ngày – tuần |  | Cái | 10
12 | Dây nhảy quang | Chiều dài 1m, loại SC-SC, loại 2 sợi đôi Nhà sản xuất: TCNET hoặc tương đương |  | Đôi | 10
13 | Dây nhảy quang | Chiều dài 1m, loại LC-SC, loại 2 sợi đôi Nhà sản xuất: TCNET hoặc tương đương |  | Đôi | 10
14 | Camera IP dạng thân ngoài trời | Camera IP Bullet Hikvision DS-2CD3B63G2E-AISU Độ phân giải: 6MP (3200×1800) Cảm biến: 1/2.4" CMOS Độ nhạy sáng màu: 0.005 Lux @ F1.6 Ống kính: Varifocal motorized 2.7-13.5mm, góc nhìn ngang 100° ~ 36° Tầm xa hồng ngoại: 66m WDR thực: 142dB Tích hợp microphone: Có Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Lưu trữ thẻ nhớ: Tối đa 512GB Nguồn cấp: DC 12V ±25% hoặc PoE (802.3at) Cổng mạng: RJ45 10/100M Chuẩn bảo vệ: IP67 chống nước bụi, IK10 chống phá hoại Nhiệt độ hoạt động: -30°C ~ +60°C Tính năng thông minh: AcuSense phân loại người, phương tiện, phát hiện khuôn mặt, xâm nhập, vượt hàng rào ảo, vật thể bỏ quên, vật thể di chuyển, phát hiện tụ tập đông người, chạy, đỗ xe bất hợp pháp Nhà sản xuất: Hikvision hoặc tương đương |  | Cái | 2 |  |  | Cung cấp CO và CQ (bản gốc/ điện tử/ sao y công chứng/ bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà phân phối hoặc đại lý)
15 | Dịch vụ cài đặt, cấu hình phần mềm Xprotect Professional plus R2 2025 trên server và Client | - Cài đặt máy chủ quản lý camera, lưu trữ. - Cài đặt Xprotect Smart Client. - Cấu hình các tính năng Alarm, Smart Map, Snapshot của phần mềm Xprotect Professional plus 2025 R2 trên server cho 50 camera của hệ thống |  | Gói | 1
Thành tiền phần I chưa VAT (1)
II | Hàng hóa, dịch vụ không tính VAT
16 | Nâng cấp Bản quyền License phần mềm Milestone XProtect Professional. Cấp License Certificate (file PDF) từ trang web Milestone | Nâng cấp license phần mềm Xprotect Milestone Base từ phiên bản Professional R3 2017 lên Xprotect Professional plus R2 2025 Model: XPP-PLUS-BL. Nhà sản xuất: Milestone |  | License | 1
|  | Nâng cấp license phần mềm Xprotect Milestone Device từ phiên bản Professional R3 2017 lên Xprotect Professional plus R2 2025 Model: XPP-PLUS-DL. Nhà sản xuất: Milestone |  | License | 50
|  | Dịch vụ Plus Care của Milestone cho phần mềm Xprotect Professional plus R2 2025 Model: YXPPPLUSDL. Nhà sản xuất: Milestone |  | License | 50
Thành tiền phần II (2)
Thành tiền trước thuế VAT =(1)+(2)
Thuế VAT
Thành tiền bao gồm thuế VAT
Ghi chú:
- Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại bảng trên.
- Giấy Chứng nhận Xuất xứ (Certificate of Origin) (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập.
- Giấy Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) (CQ) hoặc Giấy Chứng nhận sản phẩm hợp quy (Certificate of Conformity/ Compliance/ Conformance) hoặc Test Report hoặc Inspection Certificate/ Factory Certificate của Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ khi giao hàng.
- Khái niệm “tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với các hàng hóa đã nêu. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
(i) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết mua sắm và sử dụng nhưng đã được kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy bởi doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 06 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 100% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc;
(ii) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết và doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 12 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 300% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc.
(Nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng đã hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (bao gồm hợp đồng và hóa đơn) về việc cung cấp hàng hóa tương đương cho đơn vị sử dụng là nhà máy công nghiệp).
- Nhà thầu lập kế hoạch tổng thể về thời gian thực hiện theo phạm vi cung cấp đảm bảo chất lượng, đảm bảo không bị gián đoạn/ không bị chậm trễ và không phát sinh chi phí.