Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng Sân tennis và sửa chữa, cải tạo các hạng mục.

- Công trình: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

- Sân tennis:

+ Sân đôi theo tiêu chuẩn thi đấu có tổng diện tích sân 1.339,56m2, nền sân được cấu tạo bởi các lớp: lớp đất đắp, lớp đá base dày 20cm, lớp bột đá, lớp bê tông nhựa dày 5cm, 07 lớp sơn hoàn thiện. Tường rào trụ ống thép tráng kẽm D60 dày 1,8ly liên kết hệ giằng ngang ống thép D60 dày 1,4ly, xung quanh lưới B40 bọc nhựa. Hệ ghế ngồi chờ có mái che.

+Hệ thống điện: 08 cột đèn đơn và 04 cột đèn đôi cao 6,7m so với cốt mặt sân, cột thép ống gồm 2 đoạn D114 và D90 dày 1,8ly, bóng đèn led 400w. Cọc tiếp địa an toàn.

+ Hệ thống thoát nước.

- Sửa chữa, cải tạo nhà luyện tập số 1: Tháo dỡ toàn bộ thảm sàn cũ, làm phẳng lại cốt nền bằng vữa XM M75, thay mới thảm sàn thi đấu diện tích 756m2 sàn vinyl dày 8mm; Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ 1.351,45m2, sơn lại hệ xà gồ, kèo mái; thay mới toàn bộ mái tôn 1.351,45m2 bằng tôn kẽm mạ màu dày 0.45mm; thay mới cửa D1: 8,4m2 và D2: 10,26m2 bằng hệ cửa nhôm xingfa – kính cường lực.

- Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và phòng tập thể lực: Tháo dỡ toàn bộ 311,025m2 thảm sàn cũ, làm phẳng lại cốt nền bằng vữa XM M75, thay mới thảm sàn thi đấu diện tích 311,025m2 sàn vinyl dày 8mm.

- Sửa chữa, cải tạo ký túc xá số 1: Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, bóc bỏ toàn bộ nền cũ; quét chống thấm sê nô mái; khu vệ sinh nền lát gạch ceramic 250x250, tường ốp ceramic 250x400; lăn sơn hoàn thiện tường và trần; lắp đặt mới 13 xí bệt, 12 vòi tắm và hệ thống đường ống cấp thoát.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng tối đa là 120 ngày (Thời gian trên bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định trừ trường hợp bất khả kháng). Trong đó yêu cầu: Hạng mục Sửa chữa, cải tạo nhà luyện tập số 1 và Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và phòng tập thể lực: Thời gian hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng không quá 02 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng mục công trình, tiến độ thi công chi tiết cho từng đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức thời gian thi công.

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hơp với tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng mục công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Đặc điểm công trình

Đặc điểm: Công trình dân dụng, cấp III

- Tổ chức thi công

Bố trí mặt bằng thi công

Quy định chung

Mặt bằng thi công  phải bố trí hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo trong khi vận chuyển vật liệu tại công trường trong quá trình thi công  và không làm ảnh hưởng đến các hạng mục công trình lân cận.

Một số quy định chi tiết:

Bố trí tổng mặt bằng thi công  phải dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết kế, trình tự thi công  các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu cầu và các quy định về an toàn thi công , vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của nhà trường, của các khu vực xung quanh.

Điện phục vụ thi công : Nhà thầu chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xin đấu điện thi công  (làm các thủ tục, hợp đồng mua điện). Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện, tại cầu dao tổng bố trí tại nhà trực công trường có lắp aptômát để ngắt điện khi bị chập, quá tải.

Nước phục vụ thi công : Nhà thầu chủ động báo cáo với Cơ quan chủ quản để tự khai thác nguồn nước hoặc mua nước từ các hộ dân để thi công  nhưng phải tiến hành kiểm định chất lượng nước đảm bảo các quy định về nước thi công  theo qui phạm.

Bố trí nhân công

- Yêu cầu có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật.

- Cần lập Biều đồ nhân lực đi kèm Biểu đồ tiến độ thi công .

Bố trí Máy thi công

- Phải bố trí vị trí đặt thiết bị chủ yếu ở những vị trí trung tâm của công trình, thuận tiện cho công tác tập kết vật tư và thuận tiện trong quá trình triển khai thi công

- Phải dọn mặt bằng quanh công trình được gọn gàng, bằng phẳng để có thể bố trí dàn giáo quanh công trình để hạn chế chuyển vị của các hệ đà giáo gây nguy hiểm cho người và thiết bị.

Một số biện pháp tổ chức thi công khác

- Nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường.

- Nêu thuyết minh mang tính khả thi về giải pháp phòng cháy nổ và chữa cháy.

- Nêu thuyết minh chế độ bảo hành công trình và nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành.

- Biện pháp thi công

Phần móng

- Móng được thi công  theo biện pháp của nhà thầu: có thể kết hợp giữa thủ công và cơ giới.

- Trong quá trình thi công móng gặp nước thì phải đào rãnh xung quanh móng và hố thu tụ thuỷ cách xa móng và hút nước tại hố này trước, trong quá trình thi công  và sau khi thi công  một thời gian cho đến khi móng đạt độ ninh kết nhất định.

Phần thân

- Biện pháp thi công  từ dưới lên trên.

Phần hoàn thiện

- Biện pháp thi công  từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Biện pháp san đắp nền không làm ảnh hưởng đến khuôn viên đất lân cận.

Một số biện pháp khác để đảm chất lượng trong thi công

- Tất cả các cấu kiện bê tông trong công trình đều được trộn và đầm bằng máy.

- Các vật liệu chính như: Xi măng, Cốt thép, ... phải có chứng minh hoặc thỏa thuận của nhà cung cấp.

d. Yêu cầu về vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình:

Khi tham dự thầu, Nhà thầu phải lập bảng cam kết (bảng kê) toàn bộ các loại vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, số lượng, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác cụ thể và phải đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trong HSDT.

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dựng cho công trình phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của dự án cũng như theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Nhà thầu phải dự thầu vật tư thiết bị đáp ứng thông số kỹ thuật theo bảng sau hoặc dự thầu sản phẩm tương đương hoặc có thông số kỹ thuật tốt hơn – Mã hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ chỉ mang tính chất tham khảo (trong trường hợp nhà thầu dự thầu vật tư, thiết bị có mã hàng hoá, nguồn gốc, xuất xứ sai khác với hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải chứng minh vật tư thiết bị dự thầu có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của E-HSMT.)

* Danh mục vật tư, vật liệu nhà thầu thực hiện đề xuất sử dụng cho gói thầu:

| Stt | Loại vật liệu | Quy chuẩn, tiêu chuẩn | Nguồn gốc, xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gạch ốp, lát | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Gạch Đồng Tâm hoặc tương đương |
|  | Cửa nhôm | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Cửa nhôm xingfa (hệ 55) độ dày 2mm đối với cửa đi và 1.4mm đối với cửa sổ, phụ kiện đồng bộ hãng KINGLONG hoặc tương đương |
|  | Sơn nước | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Jotun hoặc tương đương |
|  | Lớp chống thấm mặt nền sân tennis | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Flintkote hoặc tương đương |
|  | Lớp đệm giảm chấn mặt sân tennis | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Flintkote hoặc tương đương |
|  | Lớp sơn lót mặt sân tennis | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Acrylic hoặc tương đương |
|  | Lớp sơn giảm chấn mặt sân tennis | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Hawker hoặc tương đương |
|  | Dây điện | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Cadivi hoặc tương đương |
|  | Bóng đèn (tuýp, âm trần, ốp trần) | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Rạng Đông hoặc tương đương |
|  | Quạt trần, quạt treo tường | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Asia hoặc tương đương |
|  | Tôn lợp | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Nhà thầu đề xuất |
|  | Cát, đá, đất | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Nhà thầu đề xuất |
|  | Xi măng | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Nhà thầu đề xuất |
|  | Sắt thép xây dựng | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Hòa phát, Việt mỹ hoặc tương đương |
|  | Thép mạ kẽm | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Hòa phát hoặc tương đương |
|  | Gạch xây (gạch không nung) | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 và các tiêu chuẩn hiện hành | Nhà thầu đề xuất |
|  | Đá ốp, lát granite | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Bình Định hoặc tương đương |
|  | Bột bả | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Jotun hoặc tương đương |
|  | Chống thấm | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Sika |
|  | Ống luồn dây điện | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Vanlock, SINO hoặc tương đương |
|  | Công tắc | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Vanlock, SINO hoặc tương đương |
|  | Ổ cắm | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Vanlock, SINO hoặc tương đương |
|  | MCB | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Vanlock, SINO hoặc tương đương |
|  | Ống nước uPVC | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Đạt Hòa, Bình Minh hoặc tương đương |
|  | Ống HDPE | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Đạt Hòa, Bình Minh hoặc tương đương |
|  | Thiết bị vệ sinh | Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành | Caeser, Viglacera hoặc tương đương |

- Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng: Các chủng loại vật tư vật liệu phục vụ cho công trình phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

- Tương đương ở đây được hiểu là tương đương về chất lượng và giá thành của các loại vật tư theo công bố giá liên sở hoặc theo thị trường.

## e. CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Quy định chung

- Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu hình thành quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ thiết kế và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định pháp luật về đấu thầu. Nhà thầu phải tự nghiên cứu mặt bằng công trình, đề ra biện pháp thi công  sao cho không gây hư hại đến các công trình đang thi công  liền kề và nhà dân lân cận, đặc biệt trong thời gian thi công  từ khi bắt đầu thi công  phần móng cho đến khi chất tải đủ cho công trình. Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình này gây ra bởi quá trình thi công  gói thầu này. Nhà thầu phải dừng thi công  nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu gây hư hại cho công trình lân cận, công trình liền kề do việc thi công  công trình gây lên và thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục kịp thời những hư hại này. Do đó, nhà thầu cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ biện pháp thi công  phần móng và các phần quan trọng khác của công trình trên cơ sở tuân thủ đầyđủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT này và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quyđịnh hiện hành của pháp luật Việt Nam.

IV. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác xây lắp:

Trong quá trình thi công , nghiệm thu Nhà thầu cần áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công  nhưng không giới hạn sau:

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu:

| TT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; | 06/2021/NĐ-CP |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Quy phạm kỹ thuật an toàn rong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
|  | Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng | TCVN 5760:1993 |
|  | Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy | 136/2020/NĐ-CP |
|  | An toàn nổ - Yêu cầu chung | TCVN 3255:1989 |
|  | Dàn giáo - Các yêu cầu về an tòan | TCVN 296:2004 |
|  | Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp | TCVN 334:2005 |
|  | về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng TCVN – 4091-85 | TCXDVN 371:2006 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
|  | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
|  | về công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công nghiệm thu | TCVN 5674:1992 |
|  | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng | TCVN 4459:1987 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3:2008 |
|  | Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu | TCVN 9390:2012 |
|  | Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
|  | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516:1988 |
|  | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm nghiệm thu và thi công | TCVN 4519:1988 |
|  | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377:2012 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724:1993 |
|  | Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
|  | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
|  | sân thể thao | TCVN 4205-2012 |
|  | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
|  | Bàn giao công trình xây dựng - nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
|  | Cửa đi, cửa sổ | TCVN 9366:2012 |
|  | Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCVN 9385:2012 |
|  | Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng | TCXD 16:1986 |
|  | Quy phạm trang bị điện. | 11 TCN 18-84 đến 11 TCN 21-84 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
|  | Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3105:2022 đến TCVN 3107:2022; TCVN 3108:1993; TCVN 3109:2022; TCVN 3110:1993; TCVN 3111:2022 đến TCVN 3120:1993 |
|  | Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332:2006 |
|  | Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm | 22TCN 333:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa- Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý | TCVN 7572:2006 |
|  | Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709:2009 |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |

Các tiêu chuẩn tham chiếu:

| TT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm | TCVN 4201:2012 |
|  | Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phân loại | TCXDVN 5747:1993 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
|  | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
|  | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
|  | Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682:2020 |
|  | Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 4032:1985 |
|  | Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260:2020 |
|  | Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền nén | TCVN 246:1986 về |
|  | Gạch xây - Phương pháp thử | TCVN 6355:2009 |
|  | Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745:2007 |
|  | Bê tông - Kiểm tra đánh giá độ bền - Quy định chung | TCVN 5440:1991 |
|  | Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình | TCXDVN 239:2006 |
|  | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
|  | Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính | TCVN 4398:2001 |
|  | Vật liệu kim loại - Thử kéo | TCVN 197-1:2014 |
|  | Vữa xây dựng - Phương pháp thử | TCVN 3121:2022 |
|  | Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng | TCVN 7239:2014 |
|  | Nhà và công trình - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9399:2012 |

Và các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan chuyên ngành khác.

Các công tác thí nghiệm yêu cầu thực hiện:

| TT | Tên phép thử |
| --- | --- |
| 1. | Thử nghiệm cơ lý xi măng |
|  | - Độ mịn xi măng, khối lượng |
|  | - Xác định giới hạn bền uốn và nén của XM |
|  | - Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích của XM. |
| 2. | Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng |
|  | - Thiết kế thành phần cấp phối bê tông |
|  | - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông tại (hiện trường, phòng thí nghiệm) |
|  | - Xác định độ tách nước, tách vữa |
|  | - Xác định cường độ nén tại hiện trường (Bằng PP không phá hủy) |
|  | - Xác định giới hạn bền khi nén (mẫu thí nghiệm, mẫu hiện trường) |
| 3. | Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng |
|  | - Xác định khối lượng riêng |
|  | - Xác định khối lượng thể tích và độ xốp |
|  | - Xác định độ ẩm |
|  | - Xác định thành phần hạt và môđun độ lớn |
|  | - Xác định hàm lượng chung bụi bùn sét |
|  | - Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ |
| 4. | Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng |
|  | - Khối lượng thể tích xốp |
|  | - Thành phần cỡ hạt |
|  | - Hàm lượng bụi bùn sét |
|  | - Hàm lượng hạt thoi dẹt |
|  | - Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá |
|  | - Độ ẩm, Độ hút nước |
|  | - Xác định cường độ đá |
| 5. | Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm |
|  | - Xác định độ chặt K |
| 6. | Kiểm tra thép xây dựng |
|  | - Thử kéo, Thử uốn |
| 7. | Vữa xây, tô |
|  | - Thử độ lưu động của hỗn hợp vữa |
|  | - Độ phân tầng của hỗn hợp vữa |
|  | - Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa |
|  | - Khả năng giữ nước của hỗn hợp vữa |
|  | - Khả năng giữ nước của hỗn hợp vữa |
|  | - Giới hạn bền khi uốn của vữa |
|  | - Giới hạn bền khi nén của vữa (mẫu thí nghiệm và mẫu hiện trường) |
|  | - Thiết kế cấp phối vữa |
|  | - Giới bền liên kết của vữa với nền trát |
|  | - Độ hút nước của vữa |
|  | - Khối lượng riêng của vữa |
|  | - Thiết kế cấp phối vữa |
| 8. | Thử nghiệm cơ lý gạch xây |
|  | - Xác định cường độ bền nén |
|  | - Xác định cường độ bền uốn |
|  | - Xác định độ hút nước |
|  | - Xác định khối lượng riêng |
|  | - Xác định khối lượng thể tích |
|  | - Xác định độ rỗng |
| 9. | Thử áp lực đường ống. |

V. Yêu cầu cụ thể về kỹ thuật thi công, nghiệm thu và Biện pháp an toàn thi công  trên công trường:

1. Yêu cầu chung:

Phối hợp giữa các nhà thầu:

- Nhà thầu phải liên lạc và phối hợp các nhà thầu khác, thi công  việc cần thực hiện có cùng chung một vị trí, một thời điểm, tránh mọi trường hợp gây hư hỏng, chậm tiến độ của phần việc khác.

- Ít nhất một tuần trước khi triển khai công việc của mình, Nhà thầu phải lập và trình cho Chủ đầu tư kế hoạch công tác cụ thể, sau khi xem xét và chấp thuận sẽ được chuyển đến các Nhà thầu khác, các Nhà thầu sẽ cùng làm việc với nhau và lập ra chương trình phối hợp chung.

- Tất cả mọi phương tiện cần thiết để phục vụ cho công tác thi công  của mình, Nhà thầu phải tự lo đầy đủ, tránh dùng phương tiện của Nhà thầu khác sẽ làm trở ngại cho công tác chung.

        - Công tác xây lắp:

- Yêu cầu đòi hỏi thi công  phần kiến trúc tuân thủ theo các Tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong TCXD Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công .

- Ngoài việc tuân theo những quy định về TCXD trên, Nhà thầu còn phải tuân thủ những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác do Nhà nước ban hành.

- Yêu cầu kỹ thuật thi công  về bê tông, nề, sơn trát…phải được thực hiện đầy đủ.

- Theo hợp đồng nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công .

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về khảo sát hiện trường, kiểm tra và xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công .

- Tuân thủ các quy định về trách nhiệm, kỹ sư giám sát, Chủ nhiệm dự án hoặc người được uỷ quyền và tổ chức thi công  xây lắp đã được ghi rõ trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công  xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/52016 của Chính phủ.

        - Kiểm tra chất lượng công trình:

- Việc kiểm tra chất lượng công trình được tiến hành theo yêu cầu của CĐT khi được nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để thanh toán hoặc chuyển giai đoạn thi công , hoặc khi các công tác thi công  được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học các bộ phận kết cấu của công trình, cao độ các cấu kiện chi tiết và cao độ tổng thể của công trình; Kiểm tra chất lượng bê tông trong phòng thí nghiệm; Kiểm tra chất lượng bê tông hiện trường bằng máy siêu âm kết hợp súng bật nẩy; Kiểm tra độ thẳng đứng của công trình, độ nghiêng võng của các kết cấu khung BTCT bằng máy trắc đac chuyên dụng, cùng các yêu cầu khác có liên quan (các nội dung kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường được thực hiện bởi một đơn vị kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định); Các kết quả trên phải được ghi rõ trong biên bản nghiệm thu, lập biên bản riêng hoặc kiểm tra đặc biệt đối với các công trình khuất lấp.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công  của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công  hoặc khi CĐT yêu cầu.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công  có kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm không đạt yêu cầu này, đồng thời phải tiến hành lại các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của nhà thầu.

- Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với CĐT phải được thể hiện bằng văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ. Các quyết định, chỉ thị của CĐT hoặc người được uỷ quyền giải quyết cũng được thể hiện bằng văn bản.

        - An toàn trong thi công :

- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công .

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng toàn bộ các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trong công trường.

- Tại vị trí nguy hiểm, nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

        - Các mốc thi công :

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công , nhà thầu có trách nhiệm bảo quản các mốc toạ độ dùng cho thi công , đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc chính khi bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình thi công .

Nghiệm thu, thanh toán, điểm dừng kỹ thuật:

Việc đo đạc nghiệm thu khối lượng sẽ được thực hiện giữa Nhà thầu và CĐT hoặc giám sát viên trên cơ sở khối lượng xây lắp Nhà thầu đã thực hiện được, kèm theo chứng chỉ về chất lượng kỹ thuật, đảm bảo các kích thước hình học, được gọi chung là Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hạng mục công trình.

Các quy định cụ thể:

        - Chuẩn bị mặt bằng thi công , san lấp và đào đất:

a1) Công tác chuẩn bị:

- Trong phạm vi công trình và trong phạm vi giới hạn khu đất xây dựng, nếu có các chướng ngại (công trình, cây cối) ảnh hưởng đến an toàn hoặc gây khó khăn cho thi công  thì nhà thầu cần có biện pháp giải quyết phù hợp như di chuyển, đào nhổ gốc cây...

- Nếu có các hạng mục công trình ngầm (cáp điện, đường ống...) nằm trong khu vực xây dựng thì nhà thầu cần có biện pháp bảo vệ cần thiết. Trường hợp gây ra hư hỏng do không có biện pháp bảo vệ phòng ngừa thích hợp hoặc các hạng mục công trình này chưa được xác định trong hồ sơ thiết kế thì nhà thầu phải tự sửa chữa, phục hồi lại hoặc di chuyển ra ngoài khu vực. Khi cần di chuyển các hạng mục nói trên, nhà thầu phải thông báo cho CĐT và tư vấn thiết kế để có kế hoạch thực hiện.

- Đất hữu cơ đào bóc bỏ lớp phong hóa với chi phí của mình đã được tính trong giá dự thầu, Nhà thầu có trách nhiệm tự giải quyết bãi đổ chất thải và chuyên chở đi đổ. Phải đảm bảo các biện pháp vệ sinh, bảo vệ môi trường trong quá trình chuyên chở chất thải đi đổ.

- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công  cụ thể trình Chủ đầu tư (Chủ dự án) về công tác đào đất thi công , vận chuyển đất ra ngoài vào thời điểm thích hợp vẫn đảm bảo được tiến độ thi công  và không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh,...

a2) Yêu cầu kỹ thuật cho phần nền - móng công trình:

- Cát san lấp nền nhà hoặc mặt bằng công trình phải dùng chủng loại do thiết kế quy định, không được lẫn mùn rác, thực vật hoặc các tạp chất hữu cơ. Phải đổ cát theo từng lớp, chiều dày mỗi lớp được rải đều và được lu lèn có độ chặt K= 0.95. Nên rải các lớp cát sao cho có độ dốc 0,5% theo hướng thoát nước.

- Công tác đầm lèn phải thực hiện ngay sau khi san tạo phẳng. Những đợt lu lèn ban đầu phải dùng lu nhẹ, sau đó dùng lu nặng dần. Tại những vị trí không thể bố trí lu đầm nặng, phải có phương án bố trí các phương tiện lu đầm nhỏ (đầm cóc, đầm rung...).

- Việc kiểm tra độ chặt K phải được tiến hành thường xuyên cho mỗi lớp cát đầm và phải được nghiệm thu trước khi đổ lớp mới.

- Nhà thầu phải xác định độ ẩm của cát thích hợp nhất cho việc san lấp. Nếu cát quá khô thì phải tưới thêm nước, nếu quá ẩm phải có biện pháp làm khô như dàn mỏng phơi... trước khi tiến hành đầm.

- Nhà thầu phải có biện pháp tiêu nước trong quá trình san lấp, đầm nén. Không được để nước chảy tràn và hình thành vũng đọng trên mặt bằng trong quá trình thi công . Khi cần thiết có thể dùng máy bơm để bơm hút nước. Nước thoát theo hệ thống rãnh hoặc mương đào không được gây ảnh hưởng hoặc hư hại cho các công trình và cản trở thi công .

        - Thi công  bê tông cốt thép, móng, dầm,...

- Thi công  các cấu kiện bê tông và BTCT trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công . Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chuẩn bị thi công , nhà thầu phải trình CĐT danh mục các loại vật liệu sẽ dùng chế tạo bê tông và BTCT như xi măng, thép, cốt liệu, các phụ gia... kèm theo phiếu thí nghiệm, lý lịch vật liệu...

- Lớp lót móng đá 4x6 (cho các hố móng) phải được xếp đá 4x6 trước, lu rung hoặc đầm tay đầm đạt độ chặt theo yêu cầu thiết kế trước, sau đó mới phủ lớp hồ VXM M100 lên trên, san gạt và đầm bằng mặt theo đúng cote đế móng theo đúng thiết kế.

        - Bê tông và vữa:

- Bê tông: Được chế tạo từ Xi măng PC30, nước và cốt liệu (cát, đá)

- Vữa: Gồm Xi măng Pooc lăng, cát và nước.

- Tiêu chuẩn: Bê tông và vữa phải phù hợp với các quy định về cường độ trong hồ sơ thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn của TCVN 4453:1995 về Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công  và nghiệm thu.

c1) Chất liệu xi măng:

- Tất cả xi măng sử dụng để thi công  do các nhà máy XM tại Việt Nam cung cấp đều phải phù hợp với điều 5.2 trong TCVN 4453-1995, TCVN 4033-1985 và TCVN 2682-1992, TCVN 6260:1997. Loại xi măng: PC30 theo TCVN.

- Trong mỗi một lô xi măng dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ dự án một bản sao hoá đơn ghi rõ ngày và nơi sản xuất, loại XM, số lượng cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng do phòng thí nghiệm (LAS-XD) hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện.

- Xi măng giao tại hiện trường phải còn nguyên bao bì ghi rõ nhãn, mác.

- Xi măng lưu trữ tại hiện trường phải được bảo quản kỹ nhằm ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu các ảnh hưởng xấu như vón cục, ẩm ướt.

- Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng sáu tháng kể từ ngày sản xuất đều phải đem thí nghiệm lại, nếu không đảm bảo chất lượng không được sử dụng cho công trình.

c2) Nước:

- Nước dùng trộn bê tông hay rửa cốt liệu phải phù hợp với TCVN 4453-1995 và TCVN 4506-87, cần sử dụng nước sạch có độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12, độ tạp chất hữu cơ không quá 15mg/lít và không ảnh hưởng tới độ bền của kết cấu bê tông.

c3) Cát:

- Phù hợp với điều 5.3 TCVN 4453:1995 và thoả mãn các yêu cầu trong TCVN 7570:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. Cát dùng cho bê tông là loại cát vàng hạt trung, sạch không lẫn rác, mùn sét và các tạp chất hữu cơ khác.

- Các thí nghiệm kiểm tra chất lượng kiểm tra chất lượng cát được tiến hành theo TCVN 7570:2006.

c4) Đá:

Là loại đá dăm nghiền đập từ thiên nhiên, lượng tạp chất dưới 20% lượng hạt dẹt, mảnh ít hơn 20%. Đá dùng chế tạo bê tông phải phù hợp với điều 5.4 TCVN 4453:1995 và TCVN 7570:2006.

        - Công tác cốt thép:

Các loại thép làm cốt cho kết cấu BTCT phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước theo TCVN 1651:2008 về Thép cốt bê tông, có các loại thép tròn trơn CB240T và cốt thép có gờ CB300V,

Thép nhóm CB240T:          Rs = 2100kg/cm2.

Thép nhóm CB300V:          Rs = 2600kg/cm2.

| Nhóm CT | Đường kính CT | Giới hạn chảy | Cường độ cực hạn | Độ dãn dài tương đối | Thí nghiệm uốn nguội |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (DaN/cm2) | (DaN/cm2) | % | ĐK uốn | Góc uốn |
| CB240T CB300V | 6-8 10-32 | >= 2.400 >= 3.000 | >= 3.800 >=5.000 | >= 25 >=19 | 0.5d 3.0d |  |

d1) Các yêu cầu đối với cốt thép:

- Phải được bảo quản ở nơi khô ráo, có mái che và kê cao.

- Bề mặt phải sạch, không dính bùn, dầu mỡ, sơn, không có vẩy sắt.

- Trước khi sử dụng phải xuất trình chứng chỉ xuất xưởng của thép theo các chỉ tiêu cơ lý đã nêu trên.

- Cắt và uốn cốt thép: chỉ được dùng phương pháp cơ học, phù hợp với hình dáng kích thước thiết kế, việc kiểm tra cốt thép đã cắt và uốn theo từng lô, mỗi lô gồm 100 thanh cùng loại, lấy 5 thanh bất kỳ để kiểm tra, các chỉ số sai lệch phải nhỏ hơn các giá trị ghi lại bản 4 của TCVN 4453:1995.

- Hàn cốt thép: Phải phù hợp với điều 4.3 của TCVN 4453:1995. Ngoài ra, bề mặt đường hàn phải không có bọt, không thu hẹp, không đứt quãng... Các đường hàn phải đảm bảo chiều cao Hh và chiều dài Lh theo thiết kế.

- Nối buộc cốt thép: Phải phù hợp với điều 4.4 của TCVN 4453;1995.

- Thay đổi chủng loại cốt thép trong công trường: Trong mọi trường hợp, việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế.

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: Việc vận chuyển và lắp dựng cốt thép phải phù hợp với điều 4.6 của TCVN 4453:1995 và đảm bảo:

+ Không làm hư hỏng hoặc biến dạng sản phẩm cốt thép.

+ Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn.

+ Trong mọi trường hợp, các góc của thép đai với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

+ Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng xong quy định theo bảng 9 của TCVN 4453:1995.

+ Các con kê cốt thép cần đặt tại các vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ thép, nhưng không nhỏ hơn 1m một điểm kê, chiều dày con kê bằng chiều dày lớp bảo vệ và được làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép và không phá huỷ bê tông.

d2) Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép:

- Sự phù hợp của các cốt thép đưa vào sử dụng so với hồ sơ thiết kế.

- Công tác gia công cốt thép: Phương pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt cốt thép trước khi gia công. Trị số sai lệch cho phép của cốt thép đã gia công theo bảng 4 của TCVN 4453:1995.

- Công tác hàn: Bậc thợ, thiết bị, que hàn, công nghệ hàn và chất lượng đường hàn, trị số sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép đã gia công hàn theo bảng 5 và chất lượng mối hàn theo bảng 6 của TCVN 4453:1995.

- Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế.

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công. Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng cốt thép đã lắp đặt so với bản thiết kế. Trị số sai lệch cho phép đối với công tác lắp dựng cốt thép cho bảng 9 của TCVN 4453:1995.

- Sự phù hợp của các lọai cốt thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế.

- Sự phù hợp của các loại vật liệu làm con kê, mật độ các điểm kê sai lệch và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

- Hồ sơ phải có khi nghiệm thu cốt thép, bao gồm:

+ Các bản vẽ hoàn công có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép (nếu có) trong quá trình thi công  và các biên bản quyết định thay đổi.

+ Các kết quả về mẫu thử chất lượng thép, cường độ mối hàn và chất lượng gia công thép.

+ Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trình so với thiết kế.

+ Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công lắp dựng cốt thép.

+ Nhật ký thi công.

        - Thi công  bê tông:

e1) Những vấn đề chung:

Trừ phi có những chú thích khác, toàn bộ công tác bê tông phải thực hiện theo mô tả dưới đây và theo danh mục TCVN như sau:

- TCVN 4453:1995 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công  và nghiệm thu.

- TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công  và nghiệm thu.

- TCVN 10303:2014 về Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén.

- TCVN 8828:2011 về Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

- TCVN 9335:2012 về Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

- TCVN 5641:2012 về Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công  và nghiệm thu.

- TCVN 9345:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

- TCVN 5574:2018 về Thiết kế kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép.

- TCVN 9346:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

- TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7570:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4506:2012 về Nước dùng cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thụât.

- TCVN 5709:2009 về Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

e2) Vật liệu thành phần:

- Bê tông kết cấu sẽ được sản xuất từ các vật liệu thành phần sau:

(1) Xi măng pooc lăng thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 2682:2009 về Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. Xi măng Pooc lăng hỗn hợp thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

(2) Cốt liệu dùng cho bê tông thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 7570:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

(3) Nước dùng cho bê tông thỏa mãn TCVN 4506:2012 - Nước  trộn bê tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật.

- Xi măng:

+ Xi măng được sử dụng phải có chứng chỉ của nhà máy sản xuất cho mỗi lô xi măng, chứng chỉ này được chấp nhận như là kết quả thí nghiệm đợt I. Giám sát công trình có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành thử nghiệm bất kỳ một chỉ tiêu nào của Xi măng tỏ ra đáng ngờ hoặc có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng công trình theo quy định của TCVN 2682:2009, xi măng Pooc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009.

+ Không được sử dụng một số bao bị hư hỏng và chuyển các bao này ra khỏi công trường. Phải có biện pháp bảo vệ Xi măng khi di chuyển chống lại ảnh hưởng của thời tiết. Khi lưu trong kho, chiều cao một hàng không được quá 10 bao, phải có biện pháp chống ẩm và thông gió bên dưới sàn.

+ Xi măng được sử dụng theo trình tự lưu trữ trong kho. Không được phép sử dụng loại Xi măng khác.

- Cốt liệu:

+ Cốt liệu thô và mịn là dăm, cát nguồn gốc tự nhiên thoả mãn yêu cầu của TCVN 7570:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

+ Cốt liệu phải có đủ chứng chỉ thí nghiệm các tính chất trước khi đưa vào sử dụng. Cốt liệu sử dụng phải không có phản ứng kiềm.

- Cấp phối cốt liệu:

Cấp phối cốt liệu cho công tác bê tông cốt thép sẽ được phân tích như mô tả trong TCVN 7570:2006.

- Thử và nghiệm thu cốt liệu:

Mẫu cốt liệu đúng tiêu chuẩn do nhà thầu đệ trình, được phê chuẩn, sẽ được lưu tại công trường làm chuẩn so sánh cho các đợt cung cấp về sau trong quá trình thi công . Bất kỳ cốt liệu nào không được nghiệm thu sẽ phải chuyển khỏi công trình.

- Lưu kho cốt liệu:

Cốt liệu thô và mịn sẽ được lưu kho trên bãi với nền cứng, có hệ thống thoát nước. Đống vật liệu được san bằng tránh hiện tượng phân tụ.

- Nước:

Nước sử dụng cho công tác bê tông phải đảm bảo theo TCVN 4506:2012 về Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. Nước phải, sạch và không chứa tạp chất có hại. Tốt nhất là sử dụng nước từ nguồn công cộng. Bể chứa nước kích thước thỏa đáng sẽ đảm bảo dung tích nguồn cung cấp ổn định trên công trình.

e3) Hỗn hợp bê tông:

Hỗn hợp bê tông phải được thi công  và nghiệm thu theo TCVN 4453:1995.

Trước khi thi công  công trình phải có bảng thiết kế hỗn hợp bê tông được sử dụng trong công trình để các bên liên quan  phê chuẩn trước khi sử dụng. Bảng thiết kế này bao gồm các chi tiết sau:

(1) Loại và nguồn gốc xi măng.

(2) Loại và nguồn gốc cốt liệu.

(3) Biểu đồ thành phần hạt của cát và dăm.

(4) Tỷ lệ nước - xi măng theo trọng lượng.

(5) Độ công tác quy định cho hỗn hợp bê tông khi thi công .

- Đối với hỗ hợp bê tông trộn sẵn phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật sau:

+ Cường độ bê tông (cường độ mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày bảo dưỡng theo TCVN 3105-93).

+ Độ sụt bê tông tại chân công trình và sai số độ sụt cho phép(Đối với cấu kiện khối lớn độ sụt 12 ± 20mm, đối với khối nhỏ và trung bình độ sụt 10± 20mm).

+ Xi măng: Chủng loại, nhãn, nơi sản xuất...

+ Cốt liệu: Kích thước, loại, nguồn sản xuất...

+ Phụ gia chủng loại, nơi sản xuất (nếu bên đặt hàng có yêu cầu riêng về phụ gia)

+ Thời gian ninh kết, độ chống thấm, lượng bọt khí, cường độ bê tông ở tuổi 3 - 7 ngày. Thời gian vận chuyển...

+ Thành phần hỗn hợp bê tông.

e4) Mẻ trộn thử của hỗn hợp bê tông:

- Ba mẻ trộn thử quy mô sản xuất sẽ được làm với mẫu vật liệu bê tông mà nhà thầu đề nghị lấy mẩu và thí nghiệm theo TCVN 3105:1993.

- Đối với mỗi mẻ trộn thử, tiến hành xác định độ công tác và lấy mẫu thử, 3 mẫu cho mỗi một tuổi thử 28 ngày, 7 ngày và 3 ngày. Tỉ lệ đã chọn sẽ được phê duyệt nếu cường độ thí nghiệm của nó vượt quá cường độ quy định.

- Bê tông sẽ không được sử dụng vào công trình nếu chưa có phê duyệt thành phần. Các báo cáo phòng thí nghiệm hiện hành có thể được chấp thuận cho sử dụng nếu nhà thầu đưa ra các đảm bảo về sự tương tự của vật liệu và kết quả thí nghiệm. Trong quá trình sản xuất tỷ lệ hỗn hợp bê tông có thể điều chỉnh để đảm bảo cường độ bê tông biến thiên ít nhất, đảm bảo tỷ lệ N/X không thay đổi.

e5) Mẻ trộn thi công :

- Cốt liệu thô và cốt liệu mịn được định lượng riêng biệt bằng máy cân được phê duyệt. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chi tiết thiết bị để phê duyệt. Nếu như định lượng xi măng theo bao có trọng lượng đóng gói sẵn của nhà sản xuất thì phải định kỳ kiểm tra trọng lượng tịnh của xi măng trong bao.

e6) Độ chính xác và kiểm tra thiết bị cân:

- Độ chính xác của thiết bị cân sẽ là  + 2,5% trọng lượng xi măng cần thiết hoặc tổng trọng lượng cốt liệu.

- Nếu xác định theo thể tích thì độ chính xác cũng như trên.

- Toàn bộ thiết bị định lượng nước phải sạch và trong điều kiện làm việc.

e7) Lượng nước:

Tỷ lệ nước tối ưu sẽ được xác định theo các nguyên tắc nêu ở trên. Do độ ẩm của cốt liệu thường xuyên thay đổi, lượng nước sẽ được điều chỉnh có tính đến độ ẩm thực này, cũng như tính tới độ hút nước của cốt liệu.

e8) Trộn:

- Kiểu máy trộn (cưỡng bức, rơi tự do), khối lượng một mẻ trộn, thời gian trộn sẽ do Giám sát công trình quyết định căn cứ vào thông số kỹ thuật của máy trộn và thực tế làm việc của máy trộn.

- Nói chung, thời gian trộn máy không quá 1,5 phút kể từ khi nạp liệu đủ vào trống trộn. Trong mọi trường hợp không được trộn quá 5 phút.

- Mọi khối lượng bê tông vượt quá công suất quy định của trống trộn sẽ phải loại bỏ không được sử dụng về sau.

- Chỉ được phép trộn tay đối với khối lượng rất nhỏ cho các chi tiết quy định cụ thể, và trong các trường hợp như thế lượng xi măng sẽ phải tăng thêm 10%.

e9) Độ công tác:

- Hỗn hợp bê tông phải có độ công tác đã đầm chặt đạt được tới các góc của ván khuôn và bao quanh cốt thép, đảm bảo hoàn thiện bề mặt và cường độ bê tông yêu cầu.

- Độ công tác thoả mãn các điều kiện trên được kiểm tra thường xuyên bằng thiết bị thử độ sụt chuyên dụng theo TCVN 3105 - 93.

- Nếu độ sụt vượt quá 2,5 mm so với yêu cầu thì sẽ không được sử dụng vào công trình.

e10) Vận chuyển:

Hỗn hợp bê tông sẽ được chuyển tới vị trí cuối cùng càng nhanh càng tốt bằng phương tiện có khả năng ngăn ngừa hiện tượng phân tầng hay mất mát các hợp phần. Nhà thầu có trách nhiệm trình để nhận phê chuẩn về phương pháp vận chuyển bê tông. Bê tông không được phép sử dụng sau thời gian ninh kết ban đầu.

e11) Đổ bê tông:

- Không được tiến hành đổ bê tông vào phần công trình nào mà chưa có bản nghiệm thu cốt thép và ván khuôn.

- Khi đổ bê tông phải bảo đảm không làm sai lệch vị trí cốt thép, cốp pha, và chiều dầy lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

- Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha.

- Bê tông phải đổ liên tục cho đến khi kết thúc một kết cấu nào đó theo qui định.

- Chiều cao rơi của bê tông nhỏ hơn 1,5m để tránh phân tầng. Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m thì phải dùng vòi voi theo qui định.

Khi đổ bê tông cần phải:

- Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép.

- Chiều dầy lớp đổ phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông gây ra

- Khi trời mưa phải có che chắn, không để mưa rơi vào bê tông

- Bê tông đổ vào công trình theo phương thức được quy định và được đầm chặt bằng tay hay bằng máy. Chiều dày một lớp đổ trong ván khuôn không được quá 400 mm đối với kết cấu cột và đầm sâu, trọn vẹn chiều sâu đối với tấm và đầm nhỏ. Không được dùng đầm để chuyển bê tông từ nơi này đến nơi khác.

- Không được phép ngừng quá trình đổ bê tông liền khối theo phân khối thiết kế. Nếu bị dừng do nguyên nhân không thể xác định trước thì phải có báo cáo lập tại hiện trường chỉ rõ vị trí, ngày, giờ để có giải pháp xử lý.

e12) Đầm bê tông:

Sử dụng đầm bàn hoặc đầm sâu để đầm bê tông tùy theo kích thước hình dạng cấu kiện. Kiểu và kích thươc đầm có phê chuẩn của Giám Sát công trình. Nhà thầu chịu trách nhiệm về số lượng đầm phải huy động cùng một lúc theo yêu cầu của Giám Sát công trình để tiến hành đầm. Đầm tay chỉ được phép dùng trong các trường hợp riêng biệt.

- Sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ, dấu hiệu cho thấy đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt, bọt khí không còn.

- Bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm.

e13) Đầm sâu:

- Đường kính đầm được sử dụng cho mỗi một phần công trình qui định như sau:

| Đường kính đầm (mm) | Công suất m3/b.t. | Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 25 | 1 - 3 | Kết cấu cốt thép rời rạc. Ví dụ, dầm và cột với cốt thép > 4%. |
| 40 - 50 | 6 - 12 | Kết cấu hẹp, chặt xót. Ví dụ tường, dầm chính cột >4% cốt thép. |
| 50 - 75 | 12 - 20 | Bê tông khối lớn, cốt thép bình thường, đài cọc, sàn, tấm mái, dầm đất, dầm thứ cấp. |

Bảng trên chỉ dùng như một chỉ dẫn, có thể thay đổi tùy thuộc điều kiện cụ thể theo quyết định của Giám sát công trình.

- Mỗi lớp bê tông đã phân bổ sơ bộ trong ván khuôn trước khi đầm được cố kết bằng cách nhúng thẳng đứng dầm ở khoảng cách bằng 8 - 10 lần đường kính đầm. Mũi đầm được nhúng sao cho cách lớp đầm cũ khoảng 150 mm để đảm bảo liên kết tốt giữa hai lớp.

- Việc đầm chặt sẽ được coi là hoàn thành khi vữa xi măng xuất hiện thành một vòng tròn xung quanh đầm. Tránh đầm quá lăn gây nên sự phân tầng của bê tông. Khoảng 10 - 15 giây nhúng đầm là thời gian thích hợp đối với bê tông chảy dẻo. Đầm nhúng có tác dụng làm chặt trực tiếp bê tông, không được ép lên cốt thép và ván khuôn.

e14) Đầm mặt:

Đầm mặt dùng cho bê tông có độ sụt nhỏ, có thể dùng liên hợp với đầm dài.

e15) Dưỡng hộ bê tông:

- Thời gian bảo dưỡng có thể theo các trị số sau:

+ Ngay sau khi bê tông được đổ và hoàn thiện bề mặt, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ bề mặt bê tông, chống tác dụng trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Thông thường sau một ngày có thể phủ và giữ ấm bề mặt bằng bao đay sạch, giấy chống thấm, tấm plastic, hoặc nếu điều kiện cho phép thì phun màng chống thấm lên bề mặt bê tông.

+ Dưỡng hộ được dùng liên tục từ ít nhất 7 ngày và bê tông được tưới ướt trong suốt thời gian đó. Nếu các lỗ rỗng và lỗ tổ ong thấm được trong bê tông sau khi tháo ván khuôn, thì phải đục lỗ các phần rỗng hoặc rời rạc, sau đó chèn bằng hỗn hợp bê tông chất lượng bám dính cao hơn. Bề mặt cần sử lý bão hòa nước và hố xi măng trước khi đổ bê tông.

e16) Thủ tục thử nghiệm công trình:

- Trong khi tiến hành đổ bê tông vào công trình, phải lấy mẫu bê tông tại chính công trình đang sử dụng. Mẫu lấy phải ghi rõ ngày, công trình, độ kẹt. Báo cáo kết quả thí nghiệm là một bộ phận của công tác bàn giao công trình. Lấy mẫu, dưỡng hộ và thí nghiệm thực hiện theo các TCVN 3105 - 79, TCVN 3118 - 79. Mỗi một tổ mẫu thí nghiệm sẽ gồm 6 viên kích thước tiêu chuẩn, 3 viên dùng cho thí nghiệm ở tuổi 7 ngày và 3 viên dùng cho tuổi 28 ngày.

- Mẫu được đầm theo phương thức tương tự như bê tông trong công trình. Nhà thầu khi nộp đơn dự thầu có quyền đưa mọi chi phí thí nghiệm vào giá thành một mét khối bê tông. Phòng thí nghiệm tiến hành thử bê tông sẽ được thỏa thuận với Giám Sát công trình.

- Nhà thầu phải có các dạng dụng cụ sau đây tại công trình và duy trì suốt thời gian hợp đồng. Các thiết bị này được coi và tính điểm như thiết bị thi công :

(1) Bộ sàng tiêu chuẩn.

(2) Cân thích hợp, tỷ trọng kế, và thiết bị xác định độ ẩm.

(3) Các ống đong.

(4) Thiết bị thử bê tông gồm:

+ Côn thử độ sụt và thanh đầm.

+ Thiết bị đo hệ số đầm chặt.

+ 16 khuôn kim loại 150 mm để thử mẫu lập phương.

+ Bể mẫu 1,2m x 1,2m x 0,6m để dưỡng hộ.

+  Bay, xẻng.

+ Thước thép 300 mm.

- Nhà thầu sẽ phải tách và duy trì nhân viên chuyên trách theo dõi việc sản xuất và thí nghiệm bê tông trong suốt thời gian thi công . Nhân viên này phải được Giám sát công trình kiểm tra và thoả thuận.

- Các báo cáo kết quả thí nghiệm về cốt liệu, xi măng và bê tông được lưu 1 tại hiện trường cho mỗi phần công việc. Cường độ bê tông thực tế là cường độ của mẫu chuẩn trên nén ở tuổi 28 ngày. Cường độ trung bình của mẫu chuẩn không được dưới cường độ thiết kế và theo quy định về thí nghiệm mẫu.

- Do các yêu cầu thi công  đặc biệt, Giám sát công trình căn cứ vào kết quả nghiên cứu phát triển cường độ theo thời gian có thể cho phép tiến hành các công việc tiếp theo.

- Lượng mẫu lấy sẽ căn cứ vào nguyên tắc như sau:

+ Ít nhất một cấu kiện chức năng độc lập có một tổ mẫu thí nghiệm.

+ Nếu cấu kiện chức năng độc lập có khối lượng lớn thì cứ 100 m3 bê tông lấy một tổ mẫu.

+ Theo quy định, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

e17) Mối nối kết cấu:

- Vị trí của các mối nối dư ra trên bản vẽ thi công . Các mối nối thẳng đứng sẽ được cấu tạo bằng các chi tiết ngăn cách cứng.

- Phải tránh để lộ bề mặt dăm bê tông. Bề mặt cứng phải đánh sớm bằng chổi sắt. Ngay trước khi đổ bê tông nối, các mối nối phải rửa sạch và tô một lớp vữa 10 mm tỷ lệ X : C  = 1 : 3 trên bề mặt bê tông tươi sẽ được đổ.

- Mối nối của tấm và dầm sẽ được đặt khoảng giữa 1/3 của nhịp. Toàn bộ dầm, tấm sẽ được đổ hết chiều sâu. Các mối nối ngang trong thân dầm là không được phép.

- Bề mặt bên trên của phần vượt của tầng và cột bê tông sẽ là nằm ngang và ván khuôn không được phép vượt quá trên mối nối.

e18) Mặt ngoài của bê tông:

- Mặt ngoài của bê tông cần hoàn thiện, về sau sẽ được làm sạch càng sớm càng tốt ngay sau khi tháo ván khuôn. Ba via cần phải loại cẩn thận và các lỗ rỗng phải được lấp đầy  bằng vữa xi măng

- Toàn bộ lỗ chờ cho công tác kỹ thuật khác phải được đặt ngay trong quá trình đổ bê tông và tạo ra các liên kết chống thấm tạo các vị trí này. Các nhà thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm về vị trí chính xác của các chi tiết này, còn nhà thầu chính thì chịu toàn bộ trách nhiệm về việc đảm bảo rằng vị trí cho các chi tiết này đưọc duy trì trong suốt quá trình đổ bê tông.

- Các ngàm nên đổ tại chỗ, nếu có thể. Nếu không thực hiện được thì phải dùng xi măng chống co. Nếu như cường độ kết cấu không thỏa mãn yêu cầu của ngàm thì phải dùng bu lông hoặc vít nở cố định trong lỗ khoan sẵn.

- Nghiệm thu bê tông:

+ Công tác nghiệm thu tiến hành tại hiện trường cần có đầy đủ các hồ sơ .

+ Chất lượng công tác cốt thép (biên bản nghiệm thu trước khi đổ bê tông).

+ Chất lượng bê tông (kết quả mẫu).

+ Các văn bản cho phép thay đổi các chi tiết và bộ phận trong thiết kế.

+ Các biên bản nghiệm thu nền móng và các bộ phận trung gian.

+ Sổ nhật ký công trình.

f) Ván khuôn:

f1) Những vấn đề chung:

- Cốp pha, đà giáo cần thiết kế và thi công  đảm bảo độ cứng, ổn định dễ tháo lắp, không gây trở ngại cho đổ, đầm bê tông.

- Cốp pha phải ghép kín, không gây mất nước xi măng khi đổ bê tông.

- Cốp pha đà giáo gia công, lắp dựng đúng hình dáng, kích thước của kết cấu theo thiết kế.

- Loại gỗ dùng cho ván khuôn, kích thước, hình dạng phải phù hợp với kết cấu xây dựng, được xử lý tốt.

- Ván khuôn gỗ trước khi dùng lại phải rút đinh, làm sạch và sửa chữa trước khi dùng lại.

f2) Kết cấu:

- Ván khuôn được sản xuất phù hợp TCVN 5724:1993. Công tác thiết kế ván khuôn phải đảm bảo kết cấu vững chắc, duy trì ổn định suốt quá trình đổ bê tông, đầm và ninh kết ban đầu của bê tông, và sao cho khi tháo không làm tổn hao tới bề mặt bê tông, tới kết cấu gối đỡ.

- Nếu ván khuôn không có lớp ốp bề mặt thì mặt tiếp xúc với bê tông phải được bào nhẵn, không có khuyết tật; mối nối giữa các tấm phải đủ lớn để ngăn ngừa hồ xi măng chảy khỏi bê tông.

- Khi thiết kế ván khuôn, phải tính tới độ võng dự kiến do trọng lượng bê tông tươi gây nên sao cho cấu kiện hoàn thiện phù hợp chính xác với kích thước, hình dạng và cao độ mong muốn. Ván khuôn đáy dầm nên có độ võng 3 mm đối với mỗi khoảng 1,5 m của nhịp thông thủy giữa hai gối đỡ. Các chi tiết chờ sẵn phải được đặt ngay từ trước khi đổ bê tông. Mọi việc khoan cắt về sau phải được phê chuẩn.

F3) Chuẩn bị ván khuôn trước khi đổ bê tông:

- Ngay trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi, mạt cưa, dăm vụn bằng vòi phun nước sạch.

- Các khe hở phải được trám, trít nhưng phải đảm bảo nhẵn mặt phần tiếp xúc với bê tông nhằm tránh mất nước khi đổ bê tông.

F4) Kiểm tra và nghiệm thu:

- Kiểm tra và nghiệm thu cốp pha và đà giáo lắp dựng xong tiến hành tại hiện trường với các sai lệch không vượt quá các trị số sau:

- Sai lệch mặt phẳng cốp pha: Trên mỗi mét dài có mức cho phép là 5mm.

- Phải có biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn ngay trước khi đổ bê tông theo toàn bộ các yêu cầu mô tả ở trên. Trong đó phải chỉ ra kích thước, dung sai, chi tiết chờ sẵn, độ sạch, độ ổn định.

- Ván khuôn bị dịch chuyển khi đổ bê tông hoặc trong khi duy trì công tác ván khuôn, thì toàn bộ bê tông sẽ phải loại bỏ trong giới hạn do Giám sát công trình quyết định, đặt các mối nối thi công  và tiến hành điều chỉnh, gia cường ván khuôn.

f6) Tháo ván khuôn:

- Việc gỡ thành ván khuôn chỉ được phép tiến hành khi cường độ bê tông đạt ít nhất hai lần ứng suất bê tông phải chịu khi gõ.

- Ván khuôn được tháo không có chấn động và rung. Thời gian tối thiểu cần thiết kể từ khi đổ bê tông tới khi tháo ván khuôn, đối với các phần kết cấu khác nhau cho trong bảng dưới đây, nhưng việc tuân thủ yêu cầu này không loại trừ trách nhiệm cho nhà thầu sự chậm tiến độ nếu bê tông không đủ cứng.

g) Công tác lắp đặt cấu kiện thép:

Áp dụng TCXDVN 170: 2007 về Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết bị máy móc phục vụ công tác thi công  khung thép:

+ Máy hàn, máy khoan,máy cắt

+ Cần trục

+ Các dụng cụ khác như ống nuớc thủy bình, thước, dụng cụ búng mực, dụng cụ cầm tay đúng qui định.

- Vật tư được tập kết tại nhà xưởng. Công tác sắp xếp được bố trí khoa học theo từng vị trí cho mỗi chủng loại loại thép để tránh nhầm lẫn trong quá trình thi công .

- Sau khi vật tư đã được kiểm tra đạt cường độ thiết kế thì tiến hành đo cắt, Cắt vát góc theo quy định đối với các chi tiết hàn nối thép đối đầu.Các đường hàn phải đảm bảo liên tục,Chiều cao đường hàn đúng thiết kế. Quá trình hàn không làm biến dạng hình dáng phá phá hư kết cấu. Mặt bích nối chi tiết phải được khoan 1 lần cho 2 mặt bích để đảm báo chính xác khi lắp dựng.

- Vật tư thép sử dụng cho công trình phải đảm chất lượng tốt không bị cong vênh, không có khuyết tật.

- Sau khi thi công  xong kết cấu thép, tiến hành nghiệm thu kỹ thuật và tiến hành sơn chống rỉ và sơn trang trí theo thiết kế.

- Toàn bộ kết cấu thép phải được sơn lót và sơn phủ, trước khi sơn phải làm sạch sẽ bề mặt, chỉ tiến hành sơn phủ sau khi đã kiểm tra chất lượng sơn lót.

Lắp dựng khung thép:

- Công tác gia công lắp dựng và nghiệm thu khung thép căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 170: 2007 và theo đúng thiết kế và yêu cầu theo hồ sơ mời thầu.

- Thiết bị thi công gồm có:

+ 02 Xe cẩu tầm với 25 -  30m.

+ Các thiết bị phụ trợ khác.

- Khi kết cấu móng đã đạt đủ cường độ thì tiến hành công tác lắp dựng. Công tác lắp dựng được thực hiện bằng 02 xe cẩu tầm với 25-30m. Phối hợp cùng thiết kế để đưa ra biện pháp gia cường độ cứng của khung dàn đảm bảo quá trình lắp không bị biến dạng kết cấu. Lưu ý công tác an toàn lao động. Yêu cầu chịu lực:

h) Thi công  xây tô hoàn thiện:

h1) Yêu cầu về khối xây:

- Gạch xây: Gạch dùng trong khối xây của công trình là loại gạch không nung, kích thước theo đúng quy định.

- Vữa: Sử dụng loại vữa xi măng do thiết kế quy định: M50, M75, M100: Gồm cát, xi măng, nước.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây: Gạch dùng trong khối xây phải phẳng mặt, đồng đều, không phân lớp, đạt cường độ yêu cầu, sai số kích thước trong phạm vi cho phép. Gạch cong vênh, mặt lồi lõm không dùng cho khối xây chịu lực.

- Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công : Ngang bằng, đứng thẳng, mặt phẳng, góc vuông, mạch trùng thành một khối đặc chắc. Gạch trước khi xây phải nhúng nước kỹ, yêu cầu này phải thực hiện chặt chẽ trong mùa hè, những gạch dính bụi, bùn, rêu mốc cần phải rửa sạch trước khi xây.

- Cường độ vữa xây phải đạt yêu cầu thiết kế, có độ dẻo theo độ cắm sâu theo tiêu chuẩn như sau:

+ Đối với tường cột gạch từ 90-130mm.

+ Đối với lanh tô cửa từ 50-60mm.

+ Đối với các khối xây khác từ 90-130mm.

- Phải tránh va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu, dụng cụ đè trực tiếp lên khối đang xây hoặc mới xây xong. Nếu xây trực tiếp lên khối xây cũ phải làm sạch bề mặt, tưới nước lên khối xây cũ rồi mới rải vữa xây khối xây mới.

- Khi xây tường gạch phải làm theo yêu cầu của thiết kế về kiểu và cách xây, các hàng giằng trong khối xây, khi xây xong mỗi tầng phải kiểm tra độ ngang bằng mốc, cao độ của khối xây.

- Độ ngang bằng và chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12mm. Chiều dày của mạch vữa ngang không được nhỏ hơn 8mm, và không được lớn hơn 15mm. Chiều dày của mạch vữa đứng ở hai hàng gạch xây phải so le ít nhất là 5cm. Khối xây cột, cạnh cửa phải dùng gạch nguyên đã lựa chọn kỹ, cấm dùng gạch vỡ, gạch vụn, ngói vụn để chèn, đệm vào các khối xây chịu lực.

h2) Công tác tô trát:

- Vữa trong tô trát phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 4314:2003 về Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 4459:1987 về Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.

+ TCVN 7239:2014 về Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng.

- Trước khi thi công  hoàn thiện trát hoặc lát vữa, tất cả bề mặt gạch và bê-tông phải được làm sạch kỹ lưỡng, không còn vật liệu rời hoặc chất gắn kết không cần thiết, rửa sạch và làm ẩm ngay lập tức trước khi trát.

- Cột, sàn và mái bê tông được lát nền hoặc lát hoặc trát thì phải được làm sạch kỹ lưỡng, chà bằng bàn chải dây kim loại hoặc rạch tạo hình răng cưa, làm ẩm và quét lên xi măng lỏng nguyên chất.

- Lớp trát phải bằng phẳng, trơn thẳng và mịn đồng nhất, không kẽ nứt, phồng dộp, dấu vữa rơi, hoen ố hoặc hiện tượng không hoàn hảo khác và tất cả phải nhìn thấy thẳng và chính xác.

i) Yêu cầu về công tác hoàn thiện:

Quy trình kỹ thuật sơn nước tường trần và các cấu kiện khác:

i1) Công tác chuẩn bị: Dọn vệ sinh bề mặt. Các cấu kiện sắt phải được đánh sạch rỉ.

i2) Vật liệu bả:

- Các loại vật liệu để bả phải đảm bảo chất lượng, tỷ lệ pha chế và cách pha chế phải được thực hiện nghiêm túc. Sau khi pha chế xong phải bả thử lên tường 2m2 để kiểm tra trước lúc bả đại trà.

Các qui trình bả phải được thực hiện đầy đủ để đảm bảo chất lượng phần sơn bả.

Tuyệt đối cấm bả trên tường mới trát chưa khô hoặc thường xuyên bị ẩm lúc chưa có xử lý chống ẩm.

Trước lúc bả phải rải cót, giấy để tránh vữa dây ra trên sàn đã lát.

Vật liệu bả phải tuân thủ theo chất lượng của nhà sản xuất, bên ngoài nhất thiết phải bả bằng matit chống thấm.

i3) Sơn tường:

Mặt tường sau khi bả matit đã khô trắng, thì mới tiến hành sơn. Trước khi sơn phải:

- Lau sạch bụi trên mặt tường, trần.

- Dùng băng dính khổ rộng 60mm dán xung quanh khuôn cửa để tránh sơn dính vào khung trong quá trình sơn tường.

- Sơn tường 3 lớp:

+ Lớp lót tỷ lệ 0,3kg/m2 (hoặc theo chỉ dẫn của NSX). Sau khi sơn lót 24 - 48 giờ để sơn thật khô mới sơn lớp thứ hai.

- Lớp thứ hai: Tỷ lệ sơn 0,2kg/m2 (hoặc theo chỉ dẫn của NSX). Trước khi sơn lớp thứ hai phải dùng giấy nhám làm nhẵn lớp sơn cũ, lau sạch bụi phấn, dùng rulô lăn tiếp lớp thứ hai.

- Sơn lớp thứ ba: Cũng làm như các lớp trên.

Đối với các hạng mục có yêu cầu thẩm mỹ cao (như các khung hoa bảo vệ, tủ điều khiển thiết bị, lan can, tay vịn cầu thang...) phải sử dụng phương pháp sơn phun mỏng nhiều lớp và không được để lớp sơn chảy trên chi tiết được sơn.

i4) Lát gạch:

- Quy trình thi công  - kiểm tra:

+ Vật liệu gạch phải được kiểm tra quy cách, chủng loại trước khi đưa vào công trường. Sau khi kiểm tra độ vuông góc mặt nền, sẽ tiến hành xác định vị trí hình hoa, gạch viền, gạch góc, gạch thừa, gạch thiếu...

+ Mỗi hàng gạch lát đều phải căng dây mốc, khi đặt viên gạch lát phải điều chỉnh ngay cho phẳng với dây và đúng mạch, mạch lát để từ 2mm đến 2,5mm.

+ Gạch phải được gia công bằng máy cưa, cấm làm gạch rối và gạch thủ công. Khoảng 24 giờ mới được chèn mạch lát bằng hồ xi măng loãng. Sau đó phải làm khô, sạch mặt nền.

+ Kiểm tra: Phải dùng thước tầm dài 2m đặt trên mặt gạch để kiểm tra độ phẳng của gạch lát. Dùng vồ gõ nhẹ trên mặt viên gạch, nếu nghe tiếng bộp tức là dưới thiếu vữa, những viên gạch vênh và bộp phải bóc ra lát lại.

- Tiêu chuẩn nghiệm thu:

+ Gạch lát phải gắn chặt vào vữa lát nền, sàn khi khô gõ không có tiếng bộp. Mạch lát phải đảm bảo cốt thiết kế, phẳng đều, mạch thẳng và cân đối. Sai số bằng hoặc nhỏ hơn 2mm khi đặt thước ni vô 2m.

+ Lớp vữa lót phải dày và đúng mác thiết kế theo quy trình kỹ thuật, màu sắt mặt nền phải đảm bảo theo màu sắc của thiết kế quy định.

+ Các viên gạch lát không được rạn nứt, sứt mẻ, xước mặt, độ phẳng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của công tác lát.

j) Cửa đi, cửa sổ, trần, mái:

j1) Tổng quát các yêu cầu chung: Lắp kính và phụ tùng (ngũ kim, các khoá, chốt), vật liệu trần và mái lợp theo đúng các yêu cầu thiết kế.

j2) Yêu cầu cụ thể:

Nhà thầu phải đệ trình:

- Mẫu mã vật liệu.

- Các bản vẽ thi công  phải cung cấp được các bản vẽ chi tiết sau đây:

+ Cấu trúc các loại khoá, chốt, tay bậc.

+ Toàn bộ thiết diện của các cửa.

+ Phương pháp ghép các cửa sổ.

+ Phương pháp lắp đặt, trám trít mạch, khe hở.

+ Cấp các khe co giãn theo chiều ngang, dọc

+ Các chi tiết ghép nối, cắt xén.

+ Các yêu cầu bôi trơn.

+ Các chi tiết lắp kính.

+ Các chi tiết lắp ghép trần, mái. Các hệ thống treo móc phải được kiểm tra kỹ trước khi lắp đặt các tấm trần.

k) Quy định kỹ thuật điện:

k1) Yêu cầu chung:

Lắp đặt hệ thống điện phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 9206:2012 về Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCVN 9207:2012 về Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- TCXDVN 394:2007 về Lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện;

- TCXD VN 4756:89 về Quy chuẩn nối đất và nối không thiết bị điện;

- TCN-18-84: Quy phạm trang bị điện;

- Các quy phạm chuyên ngành điện: 11 TCN 18-2006; 11 TCN 19-2006.

Khi các vật liệu, thiết bị được chào theo theo tiêu chuẩn khác, nhà thầu phải trình bày rõ mức độ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và cung cấp chi tiết cho CĐT phê duyệt.

k2) chọn thiết bị:

- Mọi thiết bị cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, các bản vẽ liên quan và phải được Chủ dự án phê duyệt.

- Nếu việc thiết kế lại hệ thống phải cần thêm vật liệu và thiết bị thì nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt để phù hợp với yêu cầu của hệ thống mà không được tính thêm chi phí. Ngoại trừ những trường hợp khác hoặc có giá trị chênh lệch quá lớn đối với giá dự thầu thì phải được trình cho CĐT xem xét, quyết định bằng văn bản mới được tính khối lượng phát sinh.

- Trước khi đặt hàng mua thiết bị, vật tư, nhà thầu phải trình cho CĐT đầy đủ Cartaloge chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất để xem xét, phê duyệt.

k3) Bảo trì, bảo quản:

- Mọi vật liệu, thiết bị giao đến công trường phải trong tình trạng mới, được đóng gói và bảo vệ cẩn thận, không hư hỏng, ô nhiễm, méo mó và phải được giữ nguyên trong bao bì.

- Các thiết bị, vật tư bị lỗi, hư hỏng phải được loại bỏ và chuyển ngay ra khỏi công trường.

- Các vật liệu tồn trữ tại công trường phải được đặt trên kệ, kho có che phủ để tránh ẩm hoặc mưa, gió, nắng.

- Cáp điện hoặc dây điện khi giao đến công trường phải được nằm trong cuộn và niêm nhãn của nhà sản xuất. Các ống luồn cáp đã được sử dụng một phần ở công trường khác sẽ không được chấp nhận ngoại trừ có sự chấp thuận của CĐT bằng văn bản.

- Thực hiện biện pháp chống thấm cho các thanh dẫn và bản điều khiển, tấm cách nhiệt... dễ bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thu dọn các bao bì, bảo vệ tạm thời trước khi bàn giao công tác lắp đặt cho CĐT.

k4) Đèn chiếu sáng:

- Hệ thống đèn chiếu sáng chủ yếu dùng công nghệ led, đảm bảo theo các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 11843:2017 - Bóng đèn LED, đèn điện LED, và module LED - Phương pháp thử;

+ TCVN 11844:2017 - Đèn LED - Hiệu suất năng lượng.

Tất cả các thiết bị đèn led sử dung trong công trình phải được chứng nhận phù hợp QCVN 19:2019/BKHCN.

- Lắp đặt đèn các loại:

+ Cáp điện trong đèn loại có khung kín phải được bảo vệ tránh tác động do nhiệt độ cao của đèn gây ra.

+ Việc bảo vệ phải dược thực hiện bằng các ống ngói cách nhiệt hoặc có thể sử dụng các vật liệu cách nhiệt phù hợp.

+ Không có bất kỳ mối nối nào bên trong đèn ngoại trừ những phần được kết hợp bằng các chi tiết kỹ thuật được nhà sản xuất sử dụng cho thiết bị.

+ Đèn lắp đặt tại các vị trí ẩm ướt phải được đảm bảo chống ẩm thích hơp.

+ Đèn khi lắp đặt phải vững chắc, ngay ngắn và đúng vị trí cần thiết kế qui định.

+ Đèn và linh kiện kèm theo phải được trình mẫu, chủ đầu tư phê duyệt trước khi lắp đặt.

+ Sau khi lắp đặt phải dọn vệ sinh sạch sẽ, không còn dính dầu mỡ, đất cát, sơn... trước khi vận hành.

+ Tất cả các đèn được dùng dây tối thiểu là 1,5mm², trường hợp lớn hơn thì xem chi tiết trong bản vẽ.

k5) Ổ điện: Ổ điện có 03 lỗ phải là loại khoang chứa vuông, thích hợp cho sử dụng hệ thống điện 220V, bao gồm 1 dây pha, 1 dây trung tính và 1 dây nối đất.

k6) Cầu chì (Aptomat): Bộ nối cầu chì phải là bộ nối hoàn chỉnh gồm cầu chì Cartridge từ 2A-12A.

k7) Bộ nối cáp: Bộ nối cáp phải là loại gắn phẳng có khoang siết cáp, việc tiếp nối cùng vào thiết bị phải thông qua cáp có vỏ bọc cách điện PVC cùng nối dây dẫn bảo vệ mạch.

k8) Công tắc: Các công tắc điều khiển mạch chiếu sáng phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

Lắp đặt công tắc và ổ điện: Mọi công tắc ổ điện, ổ điện thoại phải được gắn vào tường một cách vững chắc, ngay ngắn theo vị trí của hoạ đồ thiết kế. Công tắc ổ cắm phải được gắn cao cách mặt nền hoàn thiện là 1,25m; ổ cắm   tiện lợi (nếu có) gắn cách mặt nền là 0,3m.

l) Hệ thống cấp, thoát nước:

-  Hệ thống cấp thoát nước khi thi công  phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn:

+ TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong công trình;

+ TCVN 4513:1988 về Cấp nước bên trong công trình;

+ TCVN 4519:1988 về Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công  và nghiệm thu;

+ TCVN 5502:2003 về Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng;

+ TCVN 5673:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công ;

+ TCXDVN 33:2006 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình;

+ TCXDVN 7957:2008 về Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình;

+ QCXD 47/1999/QĐ-BXD: Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình. QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 02:2009/BYT về Chất lượng nước sinh hoạt;

+ QCVN 01:2011/BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.

Các đường ống cấp thoát nước phải đảm bảo độ dày, nhẵn và đảm bảo chịu áp lực theo thiết kế. Khi thi công  xong phải thử áp lực hệ thống để đảm bảo không có sự rò rỉ, mất áp lực trong quá trình sử dụng.

m) Hệ thống chống sét:

- Thi công  lắp đặt hệ thống chống sét phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

+ TCVN 9388-1:2013; TCVN 9388-2:2013; TCVN 9388-3:2013, Bảo vệ chống sét;

+ TCVN 9385:2012 về Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- Các kim chống sét phải được mạ kẽm (theo phương pháp điện phân hoặc nhúng nóng) để bảo đảm không bị hoen rỉ trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ công trình.

- Khi lắp đặt xong phải đo điện trở nối đất đảm bảo quy định.

q) Phần tháo dỡ, phá dỡ:

a. Bước 1. Công tác chuẩn bị cho việc thi công  phá dỡ công trình.

- Chuẩn bị giàn giáo để lắp dựng xung quanh công trình, và sử dụng lưới chắn bụi quây xung quanh không cho bụi bay ra khu vực xung quanh.

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện nước khu vực thi công  phá dỡ.

- Tập kết đầy đủ thiết bị máy móc thi công  phá dỡ : Máy bắn hơi, máy cắt, máy hàn, máy xúc, ô tô,...

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công : gang tay, kính, giầy, khẩu trang, áo phản quang, nít tai...

b.Bước 2. Tiến hành triển khai biện pháp thi công  tháo dỡ, phá dỡ công trình :

- Tiến hành phá dỡ theo thứ tự từ trên xuống.

- Trong quá trình thi công  phá dỡ cần phối hợp nhịp nhà giữa công việc phá dỡ bên trên và vận chuyển xà bần phía dưới.

- Kiểm tra lại toàn bộ công trình xung quanh xem có bị ảnh hưởng bởi việc phá dỡ.

2. Biện pháp an toàn thi công  trên công trường:

2.1. Đối với cán bộ công nhân tham gia thi công :

- Tất cả các cán bộ kỹ thuật và công nhân đến làm việc trên công trường đều phải được học về an toàn lao động và vệ sinh lao động và phải ký vào phiếu an toàn lao động.

- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các quy định khác thuộc về công tác bảo hộ lao động.

- Phải khám sức khoẻ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm việc theo công việc được giao. Đối với những người không đủ sức khỏe, ốm đau trong quá trính thi công  phải có người thay thế kịp thời.

- Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân: Quần áo, ủng, găng tay, kính hàn, dây đeo an toàn ...

2.2. Đối với máy móc và thiết bị phục vụ thi công :

Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn - cụ thể như sau:

- Có giấy kiểm định của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các chi tiết của máy móc và thiết bị phục vụ thi công  phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo độ an toàn cao (Đặc biệt là hệ thống thuỷ lực....).

- Thường xuyên kiểm tra máy móc và thiết bị trước ca làm việc để kịp thời khắc Phục các sự cố của máy móc và thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công .

- Trong quá trình thi công  thợ vận hành, thợ sửa chữa phải kiểm tra và bảo dưỡng những vị trí quan trọng. Phải kiểm tra xiết chặt các bulông, các tủ cầu giao, dây hàn, máy hàn, bổ sung dầu mỡ cho máy móc và thiết bị, nước làm mát ....

- Trong quá trình thi công  nếu máy móc và thiết bị có hiện tượng bất thường phải cho dừng ngay và kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn mới cho phép thi công  tiếp.

- Trong quá trình thi công  thợ lái máy tuyệt đối không được rời cabin điều khiển. Nếu vì lý do nào đó cần rời máy phải báo cho chỉ huy trưởng công trình hoặc cán bộ kỹ thuật cử người có chuyên môn, có trách nhiệm đến thay thế tạm thời.

- Phải có biển báo, biển cấm và hàng rào ở những khu vực nguy hiểm đang thi công .

- Phải có biển báo công trường đang thi công , biển báo giảm tốc độ những vị trí giao đường chính với đường vào công trường.

Trong quá trình thi công , nếu có sự cố xảy ra, thì Nhà thầu phải thông báo với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các cơ quan chức năng có liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời.

2.3. Những điều nghiêm cấm kthi công nhân làm việc:

- Không được ném dụng cụ, thiết bị từ trên cao xuống.

- Không được uống bia, rượu, chất kích thích lúc làm việc.

- Không đi lại lộn xộn ngoài phạm vi làm việc của mình.

- Khi nghỉ giữa ca không được ngồi ở dưới hố móng.

2.4. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Ghi các khẩu hiệu có nội dung an toàn.

- Thông báo rộng rãi các quy định về an toàn lao động , vệ sinh môi trường cho mọi người được biết.

- Quán triệt công tác an toàn trong thi công, vệ sinh môi trường.

2.5. Biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

- Không để các chất thải rắn, hoá chất dùng trong thi công  như: chất dầu, mỡ của thiết bị xe máy thải ra hoà lẫn vào nước gây ô nhiễm môi trường.

- Dọn dẹp ngay phế thải xây dựng trong thi công  vận chuyển đến đổ tại nơi qui định.

- Các xe chở vật tư, vật liệu đều được phủ bạt chống bụi và rơi vãi dọc đường; Trong khi thi công  hạn chế bụi tối đa bằng cách tưới nước thường xuyên.

- Ngay khi thi công  xong, Nhà thầu dọn dẹp trả lại mặt bằng, đảm bảo mỹ quan, bảo vệ môi trường.

- Trên công trường các máy thi công  được trang bị bình xịt CO2  kịp thời xử lý ngay các sự cố cháy nổ.

- Đưa vật liệu đất, đá thải đến nơi quy định.

- Sau khi xây dựng tất cả các hạng mục công trình theo qui định và các bản vẽ thiết kế, sau khi đựoc giám sát tư vấn cho là đã xong, thì phải dọn dẹp sạch công trường, khôi phục khu vực theo điều kiện môi trường như cũ.

VI. Những lưu ý trong quá trình thi công :

Trong quá trình thi công , để đảm bảo chính xác, nếu có gì sai sót và không rõ trong hồ sơ thiết kế BVTC, nhà thầu thi công  báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các bên liên quan kiểm tra xem xét và xử lý kịp thời, trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo của công trình.

VII. Công tác bảo hành công trình:

- Nhà thầu thi công  phải có cam kết sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Ngoài ra, Nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

VIII. Các bản vẽ:

(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …s |  |  |  |