## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An sử dụng trong vòng 24 tháng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và các nguồn thu hợp pháp khác các năm 2025-2026 của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An sử dụng trong vòng 24 tháng

- Giá gói thầu: 853.310.800 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng cho từng phần của gói thầu

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01B Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ. Đơn vị phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kĩ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | - Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn thành phần: Hoạt chất: Ethanol 73.5% (w/w), Isopropanol 2.5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Chai 500ml |
| 2 | Giấy dùng cho máy điện tim | Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 110mm x 140mm x 200 tờ | 100 Tập/ Thùng |
| 3 | Nước lau sàn | Tính diệt khuẩn cao, thích hợp dùng cho bệnh viện. Dùng để vệ sinh diệt khuẩn khử hết các mùi khó chịu, độc hại, khử mùi khai, hôi nhà vệ sinh; Thành phần: Nước tinh khiết, dung dịch Nano, cồn <10%. | 3,6 Lít/Can |
| 4 | Dung dịch rửa tay thường quy | Water, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Glycerine, Sodium Lauroamphoacetate, Dipropylene Glycol, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-7, Cocamide Diethanolamine, Citric Acid, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate, Sodium Benzoate, Fragrance | 1 Lít/Can |
| 5 | Phim X - Quang khô | - Kích thước 10x12'', phim có độ nhạy quang học ≥ 3.2, sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 100 Tờ/Hộp |
| 6 | Phim X - Quang khô | - Kích thước 8x10'', phim có độ nhạy quang học ≥ 3.2, sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 100 Tờ/Hộp |
| 7 | Kít chẩn đoán viêm gan | Độ nhạy: 95,16%; Độ đặc hiệu: 99,95%; Phương pháp: xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng bên; Thời gian cho kết quả: 15 phút; Điều kiện bảo quản: 2-30˚ C | 100 test/Hộp |
| 8 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: HIV-1 Positive 100%; HIV-2 Positive 100%; HIV-1 Subtype A-G 100%; HIV-1 Group O 100%; Europe 100%; North America 100%; Asia 100%; Africa 99.91%; Đặc tính: Over-all 99.75%; Phương pháp: Lateral flow; Thời gian cho kết quả: 15 phút; Điều kiện bảo quản: 2-30°C. | 100 test/Hộp |
| 9 | Test MET (Methamphetamin ) | - Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml - Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. - Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Hộp/50 test |
| 10 | Test nhanh thử Maijuana (Cần Sa) | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml - Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. - Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Hộp/50 test |
| 11 | Test nhanh chẩn đoán Morphin trong nước tiểu | - Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người ở nồng độ giá trị cut-off là 300 ng/ml. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp/50 test |
| 12 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG; Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL | 100 Test/Hộp |
| 13 | Dây Garô | Kích thước: 2,5 cm x 23 cm, Chất liệu: Thun cotton màu xanh, khoen nhựa và gai dính 2 đầu; Đàn hồi tốt, dễ thao tác. | 20 cái/ gói |
| 14 | Cóng sinh hoá XL-200 | Phù hợp với máy xét nghiệm sinh hóa XL-200. | 500 cái/túi |
| 15 | Gel Siêu âm | Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, … Cảm quan: Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. pH 6,5 ± 0,75. Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. | 5 Lít/can |
| 16 | Hóa chất pha loãng hồng cầu | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. Có CFS thuộc 1 trong các nước G7 | 18 Lít/can |
| 17 | Hóa chất rửa máy | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. Có CFS thuộc 1 trong các nước G7 | 5 Lít/ Can |
| 18 | Hóa chất phá vỡ hồng cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. Có CFS thuộc 1 trong các nước G7 | 500 ml/Lọ |
| 19 | Hóa chất rửa máy | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. Có CFS thuộc 1 trong các nước G7 | 5 Lít/ Can |
| 20 | Hóa chất phá vỡ hồng cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. Có CFS thuộc 1 trong các nước G7 | 500 ml/Lọ |
| 21 | Máu chuẩn huyết học (Mức thấp) | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. | 2ml/lọ |
| 22 | Máu chuẩn huyết học (Mức bình thường) | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. | 2ml/lọ |
| 23 | Máu chuẩn huyết học (Mức cao) | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn CE. | 2ml/lọ |
| 24 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Urea | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1-5 X 44 ML + R2-5 X 11 ML |
| 25 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1-5 X 44 ML + R2-5 X 11ML |
| 26 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm AST | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1: 6x44ml , R2: 6x11ml |
| 27 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm ALT | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1: 6x44ml , R2: 6x11ml |
| 28 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1-6X 44ML + R2-6 X 11ML |
| 29 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Uric | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1-5 X 44 ML + R2-5 X 11ML |
| 30 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R10 X44 ML |
| 31 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R10 X44 ML |
| 32 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Protein | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R10 X44 ML |
| 33 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R10 X44 ML |
| 34 | Hoá chất nội kiểm các thông số xét nghiệm sinh hóa máu | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1: 4x5 ml, R2: 1x20 ml |
| 35 | Hoá chất nội kiểm các thông số xét nghiệm sinh hóa ở mức cao | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | R1: 4x5 ml, R2:1x20 ml. |
| 36 | Dung dịch rửa máy sinh hoá máu | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | 4 X 100 ML |
| 37 | Hoá chất chuẩn máy sinh hoá máu | Tương thích với dòng máy sinh hóa máu tự động XL-200. Hãng sản xuất: Erba Lachema S.R.O | 4 X 3 ML |
| 38 | Ống nghiệm EDTA - K3 | Mô tả: nhựa PP dẻo đảm bảo bộ ly tâm tốt, nắp xanh dương, có nhãn ghi tên bệnh nhân, trên nhãn có vạch lấy mẫu định mức.Sử dụng chất kháng đông EDTA; Nhựa PP 5ml; KT: 12 x 75mm; Dung tích máu tiêu chuẩn: 2ml. | 100 ống/ Hộp |
| 39 | Ống nghiệm Heparin (Lithium) | Mô tả: nhựa PP dẻo đảm bảo bộ ly tâm tốt, nắp đen, có nhãn ghi tên bệnh nhân, trên nhãn có vạch lấy mẫu định mức.Sử dụng chất kháng đông heparin; Nhựa PP 5ml; KT: 12 x 75mm; Dung tích máu tiêu chuẩn: 2ml. | 100 ống/ Hộp |
| 40 | Ống đựng nước tiểu | Nhựa PP, ống 10ml, 1.6 x 10cm, có nắp đậy | 250 ống/túi |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Nhà thầu sẽ chịu bất lợi nếu có sự sai khác.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Hàng hóa nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị y tế được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

Email:

SĐT liên lạc:

| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Số lưu hành/ Số GPNK | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (5), (6), (7),  (8), (9), (10), (11), (12): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (12): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). Trong trường hợp trang tham chiếu không có nội dung đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

* Nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác các nội dung theo yêu cầu. Trường hợp không có thông tin thì hàng hóa đó sẽ không được xem xét, đánh giá.

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng phải đủ điều kiện lưu hành (nếu có). (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Hạn sử dụng: ≥ 1/3 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa phục vụ kiểm tra, thử nghiệm khi đến đối chiếu hồ sơ dự thầu trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu (nếu cần thiết). Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng như đã chào thầu hoặc không tương thích với máy hiện có tại đơn vị sử dụng thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.