# PHỤ LỤC VII: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2

I. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

II.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi;

- IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm;

IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

II.2. Tiêu chuẩn chung

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

- Thông số kỹ thuật các phụ kiện kẹp rẽ nhánh, đầu cốt, ... theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo.

II.3. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo quy định tại:

Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2