CHƯƠNG V: YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Gói thầu dịch vụ phi tư vấn)

Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời thầu và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết.

| Tiến độ thực hiện gói thầu | 365 ngày, từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 |
| --- | --- |

  - Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại cho các tài sản được bảo hiểm gây ra bởi cháy, nổ theo theo mục 1, chương III của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  - Tài sản được bảo hiểm

| TT | Hạng mục công việc | Giá trị nguyên giá trước thuế (đồng) | Lũy kế giá trị khấu hao đến thời điểm 31/12/2025 | Giá trị tài sản cần mua bảo hiểm từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5)=(3)-(4) |
| A | NHÀ MÁY | 494.961.277.832 | 394.652.956.064 | 92.452.603.170 |
|  | TỔ MÁY (Hợp đồng 82/CHP-DEC-VSHK/ALUOI) | 389.708.011.601 | 320.872.746.487 | 65.720.923.979 |
|  | THIẾT BỊ TRẠM PHÂN PHỐI (Hợp đồng 83/CHP-COMIN/ALUOI) | 12.941.756.060 | 10.741.657.530 | 2.200.098.530 |
|  | MÁY BIẾN ÁP (Hợp đồng 84/CHP-QRE/ALUOI) | 35.795.132.708 | 29.709.960.148 | 6.085.172.560 |
|  | THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA (Hợp đồng số 85/TB-AL ) | 6.397.297.464 | 1.374.413.600 | 281.506.400 |
|  | THIẾT BỊ CƠ KHÍ THỦY CÔNG (Hợp đồng số 86/TB-AL ) | 38.499.010.000 | 31.954.178.300 | 6.544.831.700 |
|  | NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI (HỢP ĐỒNG SOS 03/TB-ĐKAL) | 11.620.070.000 | 0 | 11.620.070.000 |
| B | VẬT TƯ THIẾT BỊ TRONG KHO | 5.633.632.690 | 0 | 5.633.632.690 |
| C | TỔNG CỘNG = A+B | 500.594.910.522 | 394.652.956.064 | 98.086.235.860 |

Chi tiết theo phụ lục đính kèm

  - Địa điểm: Nhà máy thủy điện A Lưới tại xã A Lưới 5, thành phố Huế.

  - Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm từ 00 giờ ngày 01/01/2026 đến hết 24 giờ ngày 31/12/2026

  - Pháp lý: nhà thầu phải có giấy phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ còn hiệu lực

  - Mức miễn thường có khấu trừ:

Mức miễn thường có khấu trừ là: tối đa 40.000.000 VNĐ/vụ tổn thất.

  - Phí bảo hiểm: Nhà thầu phải chào phí bảo hiểm phải tuân thủ theo phụ lục VI của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phí bảo hiểm đã được phê duyệt theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP là 129.473.831đồng).

CHI TIẾT DANH MỤC TÀI SẢN BẢO HIỂM

- DANH MỤC TÀI SẢN MUA BẢO HIỂM NĂM 2025 THUỘC HỢP ĐỒNG 82,83,84/TB-AL

| Stt | Tài sản tham gia bảo hiểm | Đơn vị | Số lượng | Giá trị tài sản (đồng) | Giá trị tài sản mua bảo hiểm(đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc |  |  |  |  |
| I | TỔ MÁY (Hợp đồng 82/CHP-DEC-VSHK/ALUOI) |  |  | 389.708.011.601 | 65.720.923.979 |
| 1 | Tuốc bin, điều tốc |  |  |  | - |
| 1.1 | Bộ điều tốc kỹ thuật số và phụ kiện của tổ máy 1 | H.thống | 1 | 4.641.400.394 | 789.038.067 |
| 1.2 | Bộ điều tốc kỹ thuật số và phụ kiện của tổ máy 2 | H.thống | 1 | 4.641.400.394 | 789.038.067 |
| 1.3 | Bộ điều tốc thủy lực và phụ kiện của tổ máy 1 | H.thống | 1 | 4.940.528.900 | 839.889.913 |
| 1.4 | Bộ điều tốc thủy lực và phụ kiện của tổ máy 2 | H.thống | 1 | 4.947.723.845 | 841.113.054 |
| 2 | Máy phát và hệ thống kích từ |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy phát thuỷ lực trục đứng, 3 pha, tần số 50 Hz, mỗi máy có công suất không nhỏ hơn 100MVA với đầy đủ các chi tiết thiết bị kèm theo | Bộ | 2 | 213.998.856.617 | 36.379.805.625 |
| 2.2 | Hệ thống kích từ và thiết bị điều khiển kích từ, bao gồm các máy biến áp kích từ kiểu khô và hệ thống kích thích được quy định trong chương này, các bộ điều chỉnh điện áp tự động và thiết bị đóng cắt kích từ | H.thống | 2 | 5.901.179.000 | 1.003.200.430 |
| 2.3 | Hệ thống thiết bị phụ cho hai máy phát | H.thống | 2 | Đã bao gồm |  |
| 2.4 | Trang thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ đồng bộ với máy phát | Lô | 2 | 5.489.467.400 | 933.209.458 |
| 2.5 | Hệ thống điều khiển giàn phun mưa Dy50 để cứu hoả cho máy phát, bộ lọc nước, v.v. | H.thống | 2 | Đã bao gồm |  |
| 4 | Hệ thống bảo vệ | H.thống | 2 | 11.502.257.200 | 1.955.383.724 |
| 4.1 | Hệ thống bảo vệ khối máy phát-máy biến áp | H.thống | 2 |  | - |
| 4.2 | Hệ thống bảo vệ cho thiết bị 220kV | H.thống | 2 |  | - |
| 4.3 | Hệ thống giám sát tổ máy | H.thống | 2 |  | - |
| 4.4 | Hệ thống giám sát độ rung | H.thống | 2 |  | - |
| 4.5 | Hệ thống giám sát khe hở từ | H.thống | 2 |  | - |
| 4.6 | Dụng cụ đo độ đảo trục | H.thống | 2 |  | - |
| 4.7 | Bộ thiết bị đo điện áp trên trục | H.thống | 2 |  | - |
| 4.5 | Rơle đo dòng điện trục | H.thống | 2 |  | - |
| 5 | Hệ thống thiết bị đo lường/chỉ báo | H.thống | 2 | 235.129.020 | 39.971.933 |
| 5.1 | Hệ thống đo lường điện cho thiết bị 220kV | H.Thống | 1 |  | - |
| 5.2 | Hệ thống đo lường điện cho thiết bị 13,8kV | H.Thống | 2 |  | - |
| 5.3 | Hệ thống đo lường điện cho thiết bị 0,4kV | H.Thống | 1 |  | - |
| 5.4 | Thiết bị đo mực nước thượng lưu/hạ lưu | Lô | 1 |  | - |
| 5.5 | Bộ đo áp lực vi sai qua lưới chắn rác tại cửa lấy nước vào tuốc bin, bộ đo áp lực đường ống, bộ đo lưu lượng qua tổ máy | Bộ | 1 |  | - |
| 5.6 | Bộ chỉ báo tổ máy đang vận hành | Bộ | 2 |  | - |
| 6 | Hệ thống đo đếm điện năng | H.thống | 1 | 446.680.760 | 75.935.729 |
| 7 | Thiết bị cấp điện áp máy phát | Bộ | 2 | 33.498.211.318 | 5.694.695.924 |
| 7.1 | Môđun đóng cắt đầu cực máy phát, loại 3 pha, cách điện SF6, hợp bộ với tủ điều khiển tại chỗ | Bộ | 2 |  | - |
| 7.2 | Hệ thống thanh cái màn che ba pha và phụ kiện đấu nối đầu cực máy phát | H.Thống | 2 |  | - |
| 7.3 | Lô thanh cái đồng đấu nối giữa các đầu cực máy phát và hệ thống thanh cái, đồng bộ với đầy đủ phụ kiện | Lô | 2 |  | - |
| 7.4 | Bộ 3 máy biến dòng đơn pha phía MBA tự dùng AxT1 và AxT2 | Bộ | 2 |  | - |
| 7.5 | Lô 3 máy biến dòng đơn pha phía cuộn dây trung tính máy phát | Bộ | 2 |  | - |
| 7.6 | Tủ trung tính máy phát điện và các thiết bị đấu nối | Bộ | 2 |  | - |
| 7.7 | Các loại vật liệu, thiết bị và phụ kiện khác | Lô | 1 |  | - |
| 8 | Hệ thống chiếu sáng và nguồn điện nhỏ | H.thống | 1 | 5.066.032.128 | 861.225.462 |
| 8.1 | Thiết bị cho hệ thống chiếu sáng và cấp nguồn điện nhỏ tại Nhà máy, trọn bộ | H.thống | 1 |  | - |
| 8.2 | Thiết bị cho hệ thống chiếu sáng và cấp nguồn điện nhỏ tại Trạm phân phối, trọn bộ | H.thống | 1 |  | - |
| 8.3 | Thiết bị cho hệ thống chiếu sáng và cấp nguồn điện nhỏ tại Cửa nhận nước, trọn bộ | H.thống | 1 |  | - |
| 8.4 | Thiết bị cho hệ thống chiếu sáng và cấp nguồn điện nhỏ tại Đập tràn, trọn bộ | H.thống | 1 |  | - |
| 8.5 | Đèn pha xách tay 15W, nạp điện 230V xoay chiều | H.thống | 10 |  | - |
| 8.6 | Các phụ kiện, thiết bị và vật liệu khác | H.thống | 1 |  | - |
| 9 | Hệ thống báo cháy và dập cháy | H.thống | 1 | 10.635.392.180 | 1.808.016.671 |
| 9.1 | Hệ thống báo cháy địa chỉ trọn bộ, tại Nhà máy | H.Thống | 1 |  | - |
| 9.2 | Hệ thống báo cháy địa chỉ trọn bộ, tại Trạm phân phối | H.Thống | 1 |  | - |
| 9.3 | Hệ thống báo cháy địa chỉ trọn bộ, tại nhà vận hành đập tràn | H.Thống | 1 |  | - |
| 9.4 | Hệ thống báo cháy địa chỉ trọn bộ, tại nhà vận hành cửa nhận nước | H.Thống | 1 |  | - |
| 9.5 | Bình lọc đồng bộ cùng tất cả các phụ kiện | Bộ | 2 |  | - |
| 9.6 | Bộ giàn phun mưa cho các máy biến áp chính và phụ kiện | Bộ | 2 |  | - |
| 9.7 | Hộp dập cháy trong nhà | Bộ | 16 |  | - |
| 9.8 | Trụ cứu hoả ngoài trời | Bộ | 2 |  | - |
| 9.9 | Bình dập cháy bằng điôxit cácbon xách tay và bình bọt | Lô | 1 |  | - |
| 9.10 | Đường ống, nối từ bể chứa nước cứu hoả đến các vòng dập cháy máy phát và tất cả các phụ kiện cần thiết | Lô | 1 |  | - |
| 9.11 | Đường ống, van, các loại và phụ kiện đường ống khác | Lô | 1 |  | - |
| 9.12 | Lô cáp các loại và phụ kiện cho đấu nối thiết bị điện được cung cấp | Lô | 1 |  | - |
| II | Hệ thống thiết bị cơ khí phụ trợ nhà máy |  |  |  | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước làm mát |  |  |  | - |
| 1.1 | Bơm ly tâm kiểu trục đứng và phụ kiện | Bộ | 4 | 1.039.272.000 | 176.676.240 |
| 1.2 | Bộ lọc nước thô và phụ kiện | Bộ | 4 | 779.454.000 | 132.507.180 |
| 1.3 | Bộ lọc nước tinh và phụ kiện | Bộ | 4 | Đã bao gồm |  |
| 1.4 | Đường ống, van các loại và phụ kiện đường ống | Lô | 1 | 8.115.985.600 | 1.379.717.552 |
| 1.5 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển hợp bộ | Lô | 1 | 1.115.776.200 | 189.681.954 |
| 2 | Hệ thống khí nén |  |  |  | - |
| 2.1 | Hệ thống khí nén 7,0MPa |  |  |  | - |
| 2.1.1 | Máy nén khí cao áp | Bộ | 2 | 1.169.181.000 | 198.760.770 |
| 2.1.2 | Bình khí nén cao áp (6.0m3) | Bộ | 1 | 139.069.250 | 23.641.773 |
| 2.1.3 | Đường ống, van và phụ kiện các loại | Lô | 1 | 1.459.199.000 | 248.063.830 |
| 2.1.4 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 433.036.500 | 73.616.205 |
| 2.2 | Hệ thống khí nén 0.8 MPa |  |  |  | - |
| 2.2.1 | Máy nén khí hạ áp | Bộ | 2 | 433.036.500 | 73.616.205 |
| 2.2.2 | Bình khí áp lực thấp 0,8MPa; 3,2m3 | Bộ | 2 | 46.363.375 | 7.881.774 |
| 2.2.3 | Đường ống, van, vòi và phụ kiện các loại | Lô | 1 | 641.845.000 | 109.113.650 |
| 2.2.4 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 228.721.800 | 38.882.706 |
| 3 | Hệ thống xử lý và tiêu nước trong nhà máy |  |  |  | - |
| 3.1 | Hệ thống tháo cạn hầm xả tuốc bin, thoát nước rò rỉ và thoát nước sự cố nhà máy |  |  |  | - |
| 3.1.1 | Máy bơm ly tâm trục đứng hoặc loại chìm với lưu lượng không nhỏ hơn 48m3/giờ, áp lực làm cột nước việc H=15m | Bộ | 2 | 562.945.500 | 95.700.735 |
| 3.1.2 | Máy bơm chìm lưu lượng không nhỏ hơn 200m3/giờ, áp lực cột nước làm việc H=15m | Bộ | 1 | 155.902.500 | 26.503.425 |
| 3.1.3 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 274.474.400 | 46.660.648 |
| 3.1.4 | Hệ thống đường ống tháo nước, phễu thu nước, rãnh thu nước, v.v. và phụ kiện | Lô | 1 | 3.353.148.700 | 570.035.279 |
| 3.2 | Hệ thống bơm nước rò rỉ, nước sau cứu hoả máy phát và dầu sự cố |  |  |  | - |
| 3.2.1 | Máy bơm nước lẫn dầu công suất Q=30m3/giờ, H=20m | Bộ | 2 | 103.935.000 | 17.668.950 |
| 3.2.2 | Van, đường ống các loại | Lô | 1 | 255.881.600 | 43.499.872 |
| 3.2.3 | Bể chứa nước lẫn dầu cùng các chi tiết đặt sẵn trong bê tông | Bộ | 1 | 216.508.500 | 36.806.445 |
| 3.2.4 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 173.822.800 | 29.549.876 |
| 3.3 | Hệ thống tiêu nước sau cứu hoả máy biến áp |  |  |  | - |
| 3.3.1 | Máy bơm nước lẫn dầu, Q=20m3/giờ, H=10m | Bộ | 1 | 30.069.856 | 5.111.876 |
| 3.3.2 | Bể chứa nước lẫn dầu cùng các chi tiết đặt sẵn trong bê tông | Bộ | 1 | 519.636.000 | 88.338.120 |
| 3.3.3 | Máy bơm dầu, Q=15m3/giờ, H=21m | Bộ | 1 | 27.758.392 | 4.718.927 |
| 3.3.4 | Van, đường ống các loại | Lô | 1 | 134.855.860 | 22.925.496 |
| 3.3.5 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 45.752.600 | 7.777.942 |
| 3.4 | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất |  |  |  | - |
| 3.4.1 | Hệ thống xử lý nước lẫn dầu hợp bộ công suất 6lít/ giây | H.Thống | 1 | 1.618.503.752 | 275.145.638 |
| 3.4.2 | Đường ống, van các loại và phụ kiện | Lô | 1 | 147.025.000 | 24.994.250 |
| 3.4.3 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 | 68.618.600 | 11.665.162 |
| 3.5 | Hệ thống tiêu nước rò rỉ trong hành lang thân đập |  |  |  | - |
| 3.5.1 | Máy bơm trục ngang hoặc bơm tự hút | Bộ | 2 | 147.721.126 | 25.112.591 |
| 3.5.2 | Đường ống, van các loại và phụ kiện | Lô | 1 | 229.804.844 | 39.066.823 |
| 3.5.3 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển hợp bộ | Lô | 1 | 173.822.800 | 29.549.876 |
| 4 | Hệ thống cấp dầu tuốc bin | H.Thống | 1 | 1.737.455.892 | 295.367.502 |
|  | Thùng chứa dầu (bằng thép, V=10m3) | Bộ | 1 |  | - |
|  | Thùng chứa dầu vận hành (bằng thép, V=8m3) | Bộ | 1 |  | - |
|  | Thùng chứa dầu cặn (V=1m3) | Bộ | 1 |  | - |
| 4.1 | Máy bơm dầu bánh răng (3,3m3/h; H=33m) | Bộ | 1 |  | - |
| 4.2 | Máy bơm dầu bánh răng (1,6m3/h; H=33m) | Bộ | 1 |  | - |
| 4.3 | Thiết bị chỉ thị, đo lường và điều khiển | Lô | 1 |  | - |
| 5 | Trang thiết bị xưởng |  |  |  | - |
| 5.1 | Quạt gió tự động quay hướng | Bộ | 1 | 4.937.120 | 839.310 |
| 5.2 | Máy biến thế hàn | Chiếc | 1 | 39.789.840 | 6.764.273 |
| 5.3 | Bộ chỉnh lưu hàn | Bộ | 1 | 43.911.080 | 7.464.884 |
| 5.4 | Máy hàn tự động bao gồm máy hàn kiểu máy kéo và bộ chỉnh lưu hàn | Chiếc | 1 | 104.558.160 | 17.774.887 |
| 6 | Máy phát diesel |  |  |  | - |
| 6.1 | Tổ máy phát điezel 500kVA đồng bộ với các hệ thống thiết bị phụ trợ | Máy | 1 | 2.150.042.600 | 365.507.242 |
| 6.2 | Tổ máy phát điezel 125kVA đồng bộ với các hệ thống thiết bị phụ trợ | Máy | 1 | 823.423.200 | 139.981.944 |
| 6.3 | Tổ máy phát điezel 75kVA đồng bộ với các hệ thống thiết bị phụ trợ | Máy | 1 | 731.938.600 | 124.429.562 |
| 6.4 | Bể dự trữ nhiên liệu được cách ly và đặt dưới lòng đất, và hệ thống vận chuyển nhiên liệu cho tổ máy phát diesel 500kVA, đồng bộ các phụ kiện | Bộ | 1 | 228.721.800 | 38.882.706 |
| 6.5 | Cáp và dây dẫn đấu nối giữa các hộp đầu cuối của các máy phát diesel với tủ điều khiển của chúng | Lô | 1 | 77.785.600 | 13.223.552 |
| 7 | Thiết bị phân phối 35kV |  |  |  | - |
| 7.1 | Tuyến cáp XLPE 36kV | Tuyến | 2 | 916.240.190 | 155.760.832 |
| 7.2 | Chống sét van một pha, đặt ngoài trời kèm giá đỡ và các phụ kiện | Bộ | 6 | 137.437.060 | 23.364.300 |
| 7.3 | Tủ máy cắt hợp bộ đầu vào MBA tự dùng AxT3 | Bộ | 1 | 1.605.365.490 | 272.912.133 |
| 8 | Hệ thống điện tự dùng 0,4kV và hệ thống UPS | H.Thống | 1 | 15.429.568.970 | 2.623.026.725 |
| 8.1 | Hệ thống tủ đóng cắt 0,4kV | H.thống | 1 |  | - |
| 8.2 | Hệ thống tủ phân phối 0,4kV, trọn bộ cho Nhà máy, trạm phân phối, khu vực đập tràn và cửa nhận nước | H.thống | 1 |  | - |
| 8.3 | Thiết bị UPS, đồng bộ, cho Nhà máy, trạm phân phối | Bộ | 1 |  | - |
| 8.4 | Thiết bị UPS, đồng bộ, cho Đập tràn | Bộ | 1 |  | - |
| 8.5 | Thiết bị UPS, đồng bộ, cho Cửa nhận nước | Bộ | 1 |  | - |
| 9 | Hệ thống tự dùng một chiều | Bộ | 2 | 4.239.918.860 | 720.786.206 |
| 9.1 | Bộ ắc quy axít chì, 220V-500Ah, đồng bộ với các phụ kiện | Bộ | 2 |  | - |
| 9.2 | Bộ nạp ắc quy 220V-125A và phụ kiện | Bộ | 2 |  | - |
| 9.3 | Hệ thống tủ đóng cắt chính và phân phối nhóm 220V D.C bố trí tại Nhà máy đồng bộ với các thiết bị đo lường, bảo vệ và điều khiển | H.thống | 1 |  | - |
| 10 | Hệ thống nối đất thiết bị | Lô | 1 | 1.299.438.424 | 220.904.532 |
| 10.1 | Lô dây dẫn bằng đồng bện có các tiết diện 35mm2 đến 120mm2 để nối các thiết bị với hệ thống nối đất chung | Lô | 1 |  | - |
| 10.2 | Lô phụ kiện, kẹp nối, đầu cáp, bu lông, đai ốc, vòng đệm và các chi tiết cần thiết khác cần thiết cho đấu nối, cố định dây dẫn trên tường hoặc các kết cấu khác | Lô | 1 |  | - |
| 11 | Cáp, thang cáp và các kết cấu đỡ cáp | Lô | 1 | 27.237.750.368 | 4.630.417.563 |
| 11.1 | Cáp lực, cáp điều khiển, giám sát và bảo vệ các loại | Lô | 1 |  | - |
| 11.2 | Thang cáp, giá đỡ cáp và các bộ phận cố định cáp các loại | Lô | 1 |  | - |
| 11.3 | Vật liệu và phụ kiện đầu cáp cho tất cả các loại cáp | Lô | 1 |  | - |
| 11.4 | Vật liệu làm kín, có tính chất ngăn cháy cho tất cả các lỗ hở trên tường, sàn nhà sau khi lắp đặt cáp và các kết cấu đỡ cáp | Lô | 1 |  | - |
| II | TRẠM PHÂN PHỐI (Hợp đồng 83/CHP-COMIN/ALUOI) |  |  | 12.941.756.060 | 2.200.098.530 |
| 1 | Máy cắt một pha 245kV-3150A-40kA/3s - SF6, bao gồm: + Khí SF6 cho lần nạp đầu tiên + Tủ điều khiển tại chỗ + Van giảm áp | Bộ | 12 | 3.711.482.190 | 630.951.972 |
| 2 | Dao cách ly 245kV-2000A-40kA/3s 3 pha, có 2 dao tiếp đất được điều khiển bằng tay Bao gồm: Tủ điều khiển tại chỗ | Bộ | 8 | 1.746.757.896 | 296.948.842 |
| 3 | Dao cách ly 245kV-2000A-40kA/3s 3 pha, có 1 dao tiếp đất được điều khiển bằng tay Bao gồm: Tủ điều khiển tại chỗ | Bộ | 4 | 764.909.886 | 130.034.681 |
| 4 | Biến điện áp kiểu tụ 245kV, đơn pha 230kV:√3/110V:√3/110V:√3 - 0.2/3P - 100VA/100VA | Bộ | 6 | 666.627.507 | 113.326.676 |
| 5 | Biến điện áp kiểu tụ 245kV, đơn pha 230kV:√3/110V:√3/110V:√3 - 0.5/3P - 100VA/100VA | Bộ | 6 | 666.627.507 | 113.326.676 |
| 6 | Biến dòng điện 1 pha 245kV-40kA/3s 400-800-1200-1600/1/1/1/1/1A. | Bộ | 12 | 1.546.577.604 | 262.918.193 |
| 7 | Chống sét van đơn cực 192kV-10kA Bao gồm: Bộ đếm sét, bộ chỉ báo rò và bản cực cách điện | Bộ | 18 | 705.660.579 | 119.962.298 |
| 8 | Tủ đấu dây ngoài trời | Lô | 1 | 103.533.014 | 17.600.612 |
| 9 | Lô dây dẫn ACSR-315/51.3mm2 | Lô | 1 | 169.213.333 | 28.766.267 |
| 10 | Lô dây dẫn ACSR-240/32mm2 | Lô | 1 | 117.600.000 | 19.992.000 |
| 11 | Dây chống sét TK-70, kim chống sét và phụ kiện các loại | Lô | 1 | 41.515.385 | 7.057.615 |
| 12 | Cách điện đứng, cách điện chuỗi các loại cho toàn bộ trạm phân phối 220kV | Lô | 1 | 1.126.484.054 | 191.502.289 |
| 13 | Bộ chỉ báo vận hành cho các dao tiếp đất, hộp đấu dây cho các máy biến dòng điện, biến điện áp, thiết bị chống sét, dao cách ly, máy cắt, công tơ đo điện năng và đồng hồ đo dòng điện rò của chống sét van, các bộ đầu nối tiếp đất, biển ghi tên các thiết bị phân phối... | Lô | 1 | Đã bao gồm |  |
| 14 | Thiết bị bảo vệ và đo lường | Lô | 1 | 1.524.532.089 | 259.170.455 |
| 15 | Thiết bị và dụng cụ bảo dưỡng | Lô | 1 | 50.235.017 | 8.539.953 |
| III | MÁY BIẾN ÁP (Hợp đồng 84/CHP-QRE/ALUOI) |  |  | 35.795.132.708 | 6.085.172.560 |
| 1 | Máy biến áp tăng áp |  |  |  | - |
| 1.1 | Máy biến áp ba pha 13.8/230±2x2,5%kV cùng dầu cách điện và các phụ kiện khác. | Bộ | 2 | 34.338.495.968 | 5.837.544.315 |
| 2 | Máy biến áp tự dùng |  |  |  | - |
| 2.1 | Máy biến áp AxT1 trọn bộ | Bộ | 1 | 455.075.010 | 77.362.752 |
| 2.2 | Máy biến áp AxT2 trọn bộ | Bộ | 1 | 455.075.010 | 77.362.752 |
| 2.3 | Máy biến áp AxT3 trọn bộ | Bộ | 1 | 427.965.525 | 72.754.139 |
| 2.4 | Máy biến áp AxT4 trọn bộ | Bộ | 1 | 118.521.195 | 20.148.603 |
|  | Tổng cộng |  |  | 438.444.900.369 | 74.006.195.070 |

- DANH MỤC TÀI SẢN MUA BẢO HIỂM NĂM 2025 HỢP ĐỒNG 85/TB-AL

| STT | Tên công việc | ĐVT | Khối lượng | Giá trị tài sản (đồng) | Giá trị tài sản mua bảo hiểm (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN CUNG CẤP THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| 2 | Cáp quang và phụ kiện |  |  |  |  |
| 2.1 | Lô cáp quang phi kim loại NMOC | m | 700 | 49.700.000 | 8.449.000 |
| 2.2 | Hộp nối cáp OPGW-NMOC | chiếc | 2 | 24.254.000 | 4.123.180 |
| 2.3 | Con nối quang (Pigtail Cord) | sợi | 24 | 16.920.000 | 2.876.400 |
| 2.4 | Dàn phân phối sợi quang ODF kèm hộp đầu cuối cáp quang TB | cái | 4 | 36.160.000 | 6.147.200 |
| 2.5 | Ống nhựa xoắn HDPE | m | 700 | 12.600.000 | 2.142.000 |
| 3 | Thiết bị ghép kênh, chuyển mạch, đầu cuối |  |  |  |  |
| 3.3 | Máy thông tin cho rơ le bảo vệ Teleprotection | máy | 4 | 840.576.000 | 142.897.920 |
| 5 | Hệ thống còi báo động xả lũ | HT | 1 | 50.000.000 | 8.500.000 |
| 6 | Thiết bị phòng Viễn thông |  |  |  |  |
| 6.2 | Hệ thống sàn giả | m2 | 32 | 91.424.000 | 15.542.080 |
| 7 | Hệ thống cấp nguồn |  |  |  |  |
| 7.1 | Bộ cấp nguồn 48VDC/50A( gồm bộ nắn nạp, tổ accu 200Ah, bộ cắt lọc sét nguồn 16A và phụ kiên) | bộ | 1 | 234.567.000 | 39.876.390 |
| 7.2 | Bộ cấp nguồn 48VDC/20A( gồm bộ nắn nạp, tổ accu 100Ah, bộ cắt lọc sét nguồn 10A và phụ kiên) | tổ | 1 | 179.928.000 | 30.587.760 |
| 7.3 | Tủ phân phối nguồn xoay chiều | tủ | 2 | 10.080.000 | 1.713.600 |
| 7.4 | Tủ phân phối nguồn một chiều DC | tủ | 2 | 10.080.000 | 1.713.600 |
| 7.5 | Cáp cấp nguồn 2x6mm2 | m | 250 | 10.080.000 | 1.713.600 |
| 7.6 | Cáp cấp nguồn 2x4mm2 | m | 800 | 22.160.000 | 3.767.200 |
| 7.7 | Cáp cấp nguồn 2x10mm2 | m | 250 | 16.375.000 | 2.783.750 |
| 7.8 | Cáp nối Accu với bộ nắn 2x10mm2 | m | 200 | 13.100.000 | 2.227.000 |
| 7.9 | Cáp tiếp đất Tiết diện lõi đồng 1x16mm | m | 800 | 37.600.000 | 6.392.000 |
| 7.10 | Áp tô mát loại 5A | cái | 8 | 316.000 | 53.720 |
|  | TỔNG GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN TRƯỚC THUẾ |  |  | 6.397.297.464 | 281.506.400 |

- DANH MỤC TÀI SẢN MUA BẢO HIỂM NĂM 2025 HỢP ĐỒNG 86/TB-AL

| STT | Tên công việc | ĐVT | Khối lượng | Giá trị tài sản (đồng) | Giá trị tài sản mua bảo hiểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ THỦY CÔNG (Hợp đồng 86/TB-AL) |  |  |  |  |
| I | Đập tràn: |  |  |  |  |
| 1 | Máy bơm dầu di động trọn bộ cho cửa van cung đập tràn | bộ | 1 | 450.000.000 | 76.500.000 |
| 2 | Cơ cấu vận hành thủy lực tại Đập tràn, mỗi bộ gồm: | Bộ | 3 | 22.473.680.000 | 3.820.525.600 |
| 2,1 | Xi lanh thủy lực | bộ | 2 |  |  |
| 2,2 | Trạm cấp dầu áp lực | trạm | 1 |  |  |
| 2,3 | Tủ điều khiển tại chỗ | Tủ | 1 |  |  |
| 2,4 | Đường ống, van và phụ kiện các loại | Lô | 1 |  |  |
| 3 | Cáp lực và cáp điều khiển các loại cho cơ cấu vận hành thủy lực tại đập tràn | lô | 1 | 336.000.000 | 57.120.000 |
| 4 | Lô dầu thuỷ lực nạp lần đầu, theo định mức của nhà máy chế tạo, phục vụ cho việc thử nghiệm và vận hành thử máy nâng thủy lực cho cơ cấu vận hành thủy lực tại đập tràn | lô | 1 | 228.380.000 | 38.824.600 |
| 5 | Lô dầu thuỷ lực nạp lần hai, bằng 110% lượng dầu định mức của nhà máy chế tạo, phục vụ cho việc vận hành cho tất cả các bộ máy nâng thủy lực cho cơ cấu vận hành thủy lực tại đập tràn | lô | 1 | 287.750.000 | 48.917.500 |
| 6 | Cơ cấu cấp điện (kiểu cáp mềm được quấn trên tang) của cầu trục chân dê đập tràn | bộ | 1 | 102.380.000 | 17.404.600 |
| 7 | Cabin điều khiển của cầu trục chân dê đập tràn | bộ | 1 | 68.250.000 | 11.602.500 |
| 8 | Thiết bị chiếu sáng đầy đủ của cầu trục chân dê đập tràn | bộ | 1 | 21.000.000 | 3.570.000 |
| 9 | Tủ cấp nguồn của cầu trục chân dê đập tràn | bộ | 1 | 199.500.000 | 33.915.000 |
| 10 | Cáp lực và cáp điều khiển của cầu trục chân dê đập tràn | lô | 1 | 132.830.000 | 22.581.100 |
| II | Cửa nhận nước |  |  |  |  |
| 1 | Bộ máy nâng thuỷ lực trọn bộ, mỗi bộ có (01) xy lanh dầu và (01) Trạm thuỷ lực (tổ máy cấp dầu áp lực) đồng bộ với động cơ điện và phụ kiện | Bộ | 1 |  |  |
| 1.1 | Xi lanh thuỷ lực | Bộ | 1 | 1.320.420.000 | 224.471.400 |
| 1.2 | Trạm thuỷ lực đồng bộ với động cơ điện và phụ kiện | Bộ | 1 | 708.750.000 | 120.487.500 |
| 1.3 | Đường ống, Van và phụ kiện các loại | Lô | 1 |  |  |
| 1.4 | Tủ điều khiển | Bộ | 1 |  |  |
| 1.5 | Cơ cấu chỉ thị vi trí cửa | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bệ đỡ máy nâng thuỷ lực | Bộ | 1 | 239.400.000 | 40.698.000 |
| 3 | Cáp lực và cáp điều khiển | Lô | 1 | 357.000.000 | 60.690.000 |
| 4 | Lô dầu thuỷ lực nạp lần đầu, theo định mức của nhà máy chế tạo, phục vụ cho việc thử nghiệm và vận hành thử máy nâng thủy lực | Lô | 1 | 124.740.000 | 21.205.800 |
| 5 | Lô dầu thuỷ lực nạp lần hai, bằng 110% lượng dầu định mức của nhà máy chế tạo, phục vụ cho việc vận hành cho tất cả các bộ máy nâng thủy lực | Lô | 1 | 144.070.000 | 24.491.900 |
| 6 | Pa lăng điện cửa xả hạ lưu nhà máy, đồng bộ với đầy đủ phụ kiện kèm theo | bộ | 2 | 565.110.000 | 96.068.700 |
| III | Cầu trục gian máy tại Nhà máy thủy điện |  |  |  |  |
| 1 | Cầu trục gian máy, đồng bộ với cabin điều khiển, xe con, một móc nâng chính và một móc nâng phụ | Bộ | 1 | 8.425.340.000 | 1.432.307.800 |
| 2 | Đường ray cầu trục đồng bộ với các chi tiết néo đặt sẵn trong bê tông, bộ chặn ray và các phụ kiện đường ray | Bộ | 1 | 403.440.000 | 68.584.800 |
| 3 | Thanh góp điện đồng bộ với các chi tiết néo đặt sẵn trong bê tông và các phụ kiện thanh góp | Bộ | 1 | 126.000.000 | 21.420.000 |
| 4 | Dầm rôto máy phát và các phụ kiện kèm theo | Bộ | 1 | 649.470.000 | 110.409.900 |
| 5 | Mố néo thử tải có sức thử tải đến 340 tấn, bao gồm móc thử tải và các kết cấu kim loại đặt sẵn trong bê tông, cùng các kết cấu kim loại cần thiết để tiếp cận, an toàn phục vụ cho việc thử tải cầu trục gian máy | Bộ | 1 | 115.500.000 | 19.635.000 |
| 6 | Tủ điện điều khiển | Bộ | 1 | 750.000.000 | 127.500.000 |
| 7 | Cáp lực và cáp điều khiển | Bộ | 1 | 180.000.000 | 30.600.000 |
| 8 | Lô phụ kiện lắp đặt, cầu thang, sàn, lan can, tay vịn | Lô | 1 | 90.000.000 | 15.300.000 |
|  | Tổng |  |  | 38.499.010.000 | 6.544.831.700 |

- DANH MỤC NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI (HỢP ĐỒNG SOS 03/TB-ĐKAL)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Giá trị tài sản (đồng) | Giá trị tài sản mua bảo hiểm (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trạm vận hành của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 02 | 115.500.000 | 231.000.000 |
| 2 | Máy chủ Gateway của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 02 | 431.200.000 | 862.400.000 |
| 3 | Máy chủ hệ thống và lưu dữ liệu của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 02 | 184.800.000 | 369.600.000 |
| 4 | Máy trạm truyền thông của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 1 | 100.100.000 | 100.100.000 |
| 5 | Máy trạm kỹ thuật loại để bàn (do Chủ đầu tư cấp hàng) của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 2 | 15.400.000 | 30.800.000 |
| 6 | Máy trạm kỹ thuật loại xách tay của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 2 | 107.800.000 | 215.600.000 |
| 7 | Màn hình hiển thị của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Cái | 2 | 10.780.000 | 21.560.000 |
| 9 | Cáp và đầy đủ phụ kiện đấu nối cho hệ thống DCS và LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Lô | 1 | 123.200.000 | 123.200.000 |
| 10 | Tủ Rack của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Tủ | 1 | 46.200.000 | 46.200.000 |
| 11 | Hệ thống GPS của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Cái | 1 | 146.300.000 | 146.300.000 |
| 12 | Máy in của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 1 | 66.000.000 | 66.000.000 |
| 14 | Bộ chuyển mạch Switch cho mạng DCS của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 2 | 107.800.000 | 215.600.000 |
| 15 | KVM Switch của Hệ thống điều khiển DCS Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 1 | 30.800.000 | 30.800.000 |
| 18 | Thiết bị Router Firewall - Nâng cấp giao thức Scada theo IEC 60870-5-104 | Bộ | 3 | 169.400.000 | 508.200.000 |
| 19 | Bộ chuyển mạch Switch cho IEC104 - Nâng cấp giao thức Scada theo IEC 60870-5-104 | Bộ | 2 | 25.300.000 | 50.600.000 |
| 22 | Nguồn điện 24 VDC-40A của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 8 | 18.975.000 | 151.800.000 |
| 23 | PLC cho 02 Tổ máy, Trạm phân phối 220kV và hệ thống Phụ của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 8 | 189.750.000 | 1.518.000.000 |
| 24 | Module DI của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 45 | 20.240.000 | 910.800.000 |
| 25 | Module DO của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 8 | 22.770.000 | 182.160.000 |
| 26 | Module AI của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 12 | 31.625.000 | 379.500.000 |
| 27 | Module AO của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 2 | 37.950.000 | 75.900.000 |
| 28 | Module nguồn cung cấp của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 8 | 7.590.000 | 60.720.000 |
| 29 | Module RTD của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 28 | 37.950.000 | 1.062.600.000 |
| 30 | Module truyền thông I/O của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 10 | 21.505.000 | 215.050.000 |
| 31 | Màn hình HMI của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 4 | 115.500.000 | 462.000.000 |
| 32 | Module truyền thông IEC 61850 của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 3 | 146.300.000 | 438.900.000 |
| 33 | Module Truyền thông Profibus DP - Hệ thống điều khiển LCU | Bộ | 2 | 100.320.000 | 200.640.000 |
| 34 | Switch nội bộ của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 8 | 40.040.000 | 320.320.000 |
| 35 | Module truyền thông từ PLC M340 (hãng Schneider) của các hệ thống phụ Tổ máy hiện hữu về LCU Tổ máy mới (Module truyền thông, kết nối với các hệ thống phụ trợ khác) của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 7 | 15.840.000 | 110.880.000 |
| 36 | Module truyền thông từ PLC M340 (hãng Schneider) của các hệ thống phụ Tổ máy hiện hữu về LCU Tổ máy mới (Module truyền thông chuyển đổi quang điện kết nối hệ thống phụ lên LCU theo cáp quang) của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Module | 3 | 40.040.000 | 120.120.000 |
| 38 | Các thành phần khác và phụ kiện của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Trọn bộ | 1 | 800.800.000 | 800.800.000 |
| 39 | Cáp và phụ kiện đi kèm của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Trọn bộ | 1 | 600.600.000 | 600.600.000 |
| 40 | Tủ bảng thiết bị của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Trọn bộ | 1 | 775.720.000 | 775.720.000 |
| 41 | Thiết bị truyền thông công nghiệp của Hệ thống điều khiển LCU Nhà máy thủy điện A Lưới | Bộ | 4 | 53.900.000 | 215.600.000 |
| Tổng cộng giá của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí |  |  |  |  | 11.620.070.000 |

- VẬT TƯ THIẾT BỊ TRONG KHO

| Mã số | Tên mặt hàng | Đvt | Tồn kho |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Giá trị |
|  | Nhiên liệu |  | 27.875,62 | 111.995.955 |
|  | Các loại nhiên liệu khác |  | 25.050,12 | 0 |
|  | Xăng ô tô xe máy |  | 25.028,12 | 0 |
| 12102092 | Xăng M92 | Lít | 25.028,12 |  |
|  | Dầu hỏa |  | 22,00 | 0 |
| 12142001 | Dầu hỏa | Lít | 22,00 |  |
|  | Các loại dầu nhờn |  | 278,00 | 27.494.403 |
|  | Dầu nhờn động cơ Diezel |  | 20,00 | 1.454.540 |
| 13123001 | Dầu nhờn động cơ diezel Komat SHD 50 | Lít | 20,00 | 1.454.540 |
|  | Dầu máy khí nén |  | 198,00 | 24.403.483 |
| 13163002 | Dầu bôi trơn máy khí nén (shell) | Lít | 198,00 | 24.403.483 |
|  | Dung dịch làm mát động cơ |  | 60,00 | 1.636.380 |
| 13173002 | Nước giải nhiệt động cơ Esna Coolant (4l/Bình) | Lít | 60,00 | 1.636.380 |
|  | Các loại dầu khác |  | 2.477,50 | 84.501.552 |
|  | Dầu máy biến áp |  | 49,50 | 3.073.950 |
| 14104100 | Dầu máy biến áp Nynas | Lit | 49,50 | 3.073.950 |
|  | Dầu thủy lực, dầu phanh, dầu ben |  | 2.428,00 | 81.427.602 |
| 14144032 | Dầu tuabin thuỷ lực VG32 Motul | Lít | 0,00 | 0 |
| 14144046 | Dầu thủy lực PV Hydraulic VG46M PV OIL | Lít | 2.010,00 | 64.320.000 |
| 14144460 | Dầu nhờn thủy lực PLC hydroil AW HM 46 | Lít | 418,00 | 17.107.602 |
|  | Các loại mỡ |  | 38,00 | 0 |
|  | Mỡ bôi trơn |  | 38,00 | 0 |
| 15105021 | Mỡ bôi trơn vòng bi SKF(LGMT 2/1, 1kg/lon) | Kg | 1,00 |  |
| 15105070 | Mỡ bôi trơn | Kg | 37,00 |  |
|  | Mỡ tiếp xúc |  | 0,00 | 0 |
| 15110002 | Mỡ tiếp xúc Penetrõ Penegal A | Kg | 0,00 | 0 |
|  | Hóa chất công nghiệp - hóa chất thí nghiệm |  | 0,00 | 0 |
|  | Các hợp chất hữu cơ |  | 0,00 | 0 |
| 16156032 | Acetone | Lít | 0,00 | 0 |
|  | Các loại hóa chất khác |  | 32,00 | 0 |
|  | Chất dẻo |  | 32,00 | 0 |
| 17107001 | Keo silicon Apolo | Bình | 10,00 |  |
| 17107016 | Keo A-B ALTECO/ Thái Lan 56,7ml | Hộp | 4,00 |  |
| 17107500 | Silicon A500 | Bình | 0,00 |  |
| 17107502 | Keo 502 | Bình | 14,00 |  |
| 17107750 | Keo bọt trương nở làm kín ống HDPE (750mm) | Chai | 0,00 |  |
| 17107751 | Keo bọt nở (750ml, Apollo Foam) | Chai | 4,00 |  |
|  | Kim khí |  | 485,29 | 1.363.636 |
|  | Ống thép |  | 284,29 | 0 |
| 24635010 | Ống không gỉ #10x2 | Mét | 1,70 |  |
| 24635012 | Ống không gỉ #12x2 | Mét | 51,39 |  |
| 24635018 | Ống không gỉ #18x3 | Mét | 18,30 |  |
| 24635025 | Ống không gỉ #25x2 | Mét | 50,00 |  |
| 24635040 | Stainless steel pipe #40x7.5 | Mét | 1,00 |  |
| 24635042 | Ống không gỉ #42x5 | Mét | 6,00 |  |
| 24635045 | Ống không gỉ #45x3.2 | Mét | 11,30 |  |
| 24635049 | Ống không gỉ #48x3 | Mét | 1,94 |  |
| 24635060 | Ống không gỉ #60x3 | Mét | 1,00 |  |
| 24635061 | Ống không gỉ #60x3.5 | Mét | 5,50 |  |
| 24635102 | Ống không gỉ DN100x2.5 | Mét | 5,90 |  |
| 24635104 | Ống không gỉ DN100x4 | Mét | 8,11 |  |
| 24635114 | Ống không gỉ #114x7 | Mét | 3,60 |  |
| 24635139 | Ống không gỉ #139,7x6,3 | Mét | 10,00 |  |
| 24635168 | Ống không gỉ #168,3x4,5 | Mét | 3,50 |  |
| 24635169 | Ống không gỉ #168x4,5 | Mét | 3,03 |  |
| 24635430 | Ống không gỉ #430x10 | Mét | 1,23 |  |
|  | Ống thép mạ |  | 100,79 | 0 |
| 24606015 | Ống mạ kẽm DN15 | Mét | 47,68 |  |
| 24606025 | Ống mạ kẽm DN25x3 | Mét | 16,98 |  |
| 24606040 | Ống mạ kẽm DN40 | Mét | 10,00 |  |
| 24606065 | Ống mạ kẽm DN65x3 | Mét | 14,83 |  |
| 24606150 | Ống mạ kẽm DN150x4 | Mét | 6,10 |  |
| 24606151 | Ống mạ kẽm DN150x4.5 | Mét | 5,20 |  |
|  | Đồng đỏ |  | 200,00 | 1.363.636 |
|  | Dây đồng đỏ tròn |  | 200,00 | 1.363.636 |
| 25581031 | Dây điện đơn 1x1,5mm2 cadivi | Mét | 200,00 | 1.363.636 |
|  | Nhôm |  | 1,00 | 0 |
|  | Nhôm tấm AD |  | 1,00 | 0 |
| 27161004 | Nhôm tấm 0.4 mm | M2 | 0,00 | 0 |
| 27161010 | Nhôm tấm 1.0 mm | M2 | 1,00 |  |
| 27161025 | Nhôm tấm dày 2.5 mm | M2 | 0,00 | 0 |
|  | Vật liệu điện |  | 6.207,50 | 972.172.229 |
|  | Các loại sứ |  | 61,00 | 6.330.600 |
|  | Sứ đứng cách điện |  | 61,00 | 6.330.600 |
| 31086002 | Sứ đứng cách điện 35kV (P135) | Cái | 3,00 | 1.830.000 |
| 31086072 | Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24KV AC 95/16mm2 | Mét | 50,00 | 2.795.000 |
| 31086704 | Ống nối nhôm cáp trung thế 95mm2 | Cái | 4,00 | 416.000 |
| 31086705 | Ống nối nhôm cáp trung thế ON ACSR 300 | Cái | 4,00 | 1.289.600 |
|  | Dây điện, cáp điện |  | 2.359,00 | 77.973.800 |
|  | Dây đồng mềm bọc 1 ruột (dây xúp đơn) |  | 100,00 | 1.487.800 |
| 31510175 | Dây điện mềm lõi nhiều sợi 1x0.75mm2 | Mét | 100,00 | 1.487.800 |
|  | Cáp đồng hạ áp bọc 2 ruột |  | 578,00 | 15.031.000 |
| 31544215 | Cable ZR-DJVPVP-450/750V - 2x2x1.5 | Mét | 302,00 | 4.681.000 |
| 31544315 | Cable ZR-DJVPVP-450/750V - 2x3x1.5 | Mét | 276,00 | 10.350.000 |
|  | Cáp đồng hạ áp bọc 4 ruột (2 pha) |  | 481,00 | 14.755.000 |
| 31550007 | Cable signal KVVP - 4x0.75 | Mét | 200,00 | 1.100.000 |
| 31550060 | Cable ZR-YJV22-0.6/1 kV - 4x6 | Mét | 0,00 | 0 |
| 31550215 | Cable ZR-DJVPVP-450/750V - 4x2x1.5 | Mét | 200,00 | 9.200.000 |
| 31550315 | Cable ZR-DJVPVP-450/750V - 4x3x1.5 | Mét | 81,00 | 4.455.000 |
|  | Các loại cáp hạ áp bọc ruột đồng khác |  | 1.200,00 | 46.700.000 |
| 31558001 | Cable type linear feeling temperature JTW-LD-ZC30C | Mét | 200,00 | 1.500.000 |
| 31558101 | Cable ZR-KVVP-450/750V - 10x1.5 | Mét | 200,00 | 4.500.000 |
| 31558141 | Cable ZR-KVVP-450/750V - 14x1.5 | Mét | 200,00 | 5.200.000 |
| 31558241 | Cable ZR-KVVP-450/750V - 24x1.5 | Mét | 300,00 | 12.000.000 |
| 31558242 | Cáp 24x1.5 - 0,6/1kV | Mét | 200,00 | 8.000.000 |
| 31558715 | Cable ZR-KVVP-450/750V - 7x1.5 | Mét | 0,00 | 0 |
| 31558815 | Rubber Cable 8x1.5 | Mét | 100,00 | 15.500.000 |
|  | Phụ kiện đường dây và trạm |  | 3.046,00 | 34.815.628 |
|  | Ghíp kẹp ( Cặp) |  | 12,00 | 9.120.000 |
| 32022578 | Kẹp tiếp địa chữ U(bằng đồng, đk D8mm, chữ U có thể ôm cọc D34) | Bộ | 0,00 | 0 |
| 32022901 | Kẹp song song 2xACSR 240/32-Việt Nam | Cái | 6,00 | 4.560.000 |
| 32022903 | Kẹp cực dao cách li phía máy biến dòng TI MSLS-5A/200/38 | Cái | 6,00 | 4.560.000 |
|  | Các loại kẹp nối dây loại bu lông |  | 6,00 | 507.000 |
| 32031006 | Kẹp nhánh song song dây trung thế 25-95,3BL | Cái | 6,00 | 507.000 |
|  | Đầu cốt đồng |  | 1.910,00 | 19.481.896 |
| 32080006 | Đầu cosse dòng SC6-8 | Cái | 150,00 | 1.591.917 |
| 32080010 | Đầu cose V1.5mm2 | Cái | 100,00 | 138.889 |
| 32080015 | Đầu cosse nối xoắn SP72 (Đồng thau phủ nhựa) | Cái | 100,00 | 272.700 |
| 32080017 | Đầu cosse chụp CE2(lõi nhôm bọc nhựa màu trắng, dùng cho dây 1.5-2.5m) | Cái | 200,00 | 127.200 |
| 32080019 | Đầu cosse chụp CE5(lõi nhôm bọc nhựa màu trắng, dùng cho dây 4-6mm2) | Cái | 400,00 | 254.400 |
| 32080020 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC6-6 | Cái | 50,00 | 168.200 |
| 32080021 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC10-8 | Cái | 0,00 | 0 |
| 32080022 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC16-8 | Cái | 50,00 | 540.900 |
| 32080025 | Đầu cose 25 | Cái | 50,00 | 810.714 |
| 32080027 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC25-8 | Cái | 50,00 | 677.250 |
| 32080028 | Đầu cosse thẳng 25 (đồng mạ kẽm) | Cái | 89,00 | 1.682.901 |
| 32080030 | Đầu cosse pin rỗng 1,5mm, đồng có phủ nhựa dẻo | Cái | 100,00 | 138.889 |
| 32080039 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC35-10 | Cái | 80,00 | 1.294.560 |
| 32080041 | Đầu cosse thẳng 35 (đồng mạ kẽm) | Cái | 80,00 | 1.621.840 |
| 32080050 | Đầu cose 50 | Cái | 51,00 | 957.231 |
| 32080055 | Đầu cosse đồng mạ kẽm SC50-10 | Cái | 60,00 | 1.216.380 |
| 32080070 | Đầu cosse SC70-12 | Cái | 100,00 | 2.390.981 |
| 32080095 | Đầu cosse SC95-12 | Cái | 100,00 | 2.965.249 |
| 32080101 | Đầu coss cáp lực M10 | Cái | 0,00 | 0 |
| 32080120 | Đầu cosse SC120-14 | Cái | 100,00 | 2.631.695 |
|  | Đầu cốt V |  | 1.100,00 | 5.236.332 |
| 32081001 | Đầu cose kim 1.5 | Cái | 100,00 | 51.320 |
| 32081002 | Đầu cosse kim 2.5 | Cái | 200,00 | 36.365 |
| 32081015 | Đầu cốt V 1,5mm2 | Gói | 200,00 | 99.468 |
| 32081040 | Đầu cose V 4.0 mm2 | Cái | 200,00 | 2.605.669 |
| 32081205 | Đầu cosse 2-5 | Cái | 200,00 | 96.000 |
| 32081355 | Đầu cosse tròn 3.5-5 | Cái | 200,00 | 2.347.510 |
|  | Đầu cốt nhôm |  | 18,00 | 470.400 |
| 32082025 | Đầu cốt nhôm #25, L=200mm | Cái | 6,00 | 147.000 |
| 32082046 | Đầu cốt nhôm #46, L=250mm | Cái | 12,00 | 323.400 |
|  | Cáp ngầm và phụ kiện |  | 136,50 | 57.688.900 |
| 32510500 | Cable ZR-YJV22-26/35kV - 3x50 | Mét | 118,50 | 50.362.500 |
|  | Các phụ kiện khác dùng cho đầu nối cáp ngầm trung |  | 18,00 | 7.326.400 |
| 32578120 | Đầu tán cáp co nóng 3x120+1x170 mm2 (3M) | Bộ | 2,00 | 1.430.800 |
| 32578300 | Đầu cáp đồng nhôm AM 300-16 | Cái | 15,00 | 2.691.000 |
| 32578350 | Đầu tán co nóng trung thế ngoài trời 3x35-50mm2 35 | Cái | 1,00 | 3.204.600 |
|  | Ổ cắm, phích cắm, cầu chì và phụ kiện |  | 181,00 | 112.150.260 |
|  | Ổ cắm, phích cắm |  | 6,00 | 2.621.667 |
| 33010334 | Ghíp nối trung thế IPC 70/95 | Cỏi | 6,00 | 2.621.667 |
|  | Các loại cầu chì |  | 170,00 | 101.158.503 |
| 33014001 | Fast fuse RS8-800V/1000A-P105N | Pcs | 6,00 | 12.000.000 |
| 33014002 | Fuse 250V/6A | Pcs | 70,00 | 42.400.000 |
| 33014003 | Fuse 500V/6A | Pcs | 2,00 | 4.000.000 |
| 33014004 | Fuse 690V/63A | Pcs | 6,00 | 12.000.000 |
| 33014007 | FUSE (NT2-400, 40A) | Pcs | 4,00 | 8.000.000 |
| 33014008 | Fuse SIST101/63A | Pcs | 4,00 | 5.766.498 |
| 33014009 | Fuse RT18-32/1P, 6A | Pcs | 8,00 | 11.532.995 |
| 33014010 | High-pressure fuse XRNP-35, 0.5A | Pcs | 1,00 | 2.000.000 |
| 33014017 | Dây chảy FCO 4K | Cá | 3,00 | 157.908 |
| 33014018 | Dây chảy FCO 6K | Cái | 8,00 | 421.088 |
| 33014019 | Dây chảy FCO 12K | Cái | 6,00 | 356.184 |
| 33014030 | Dây chảy FCO 3K | Sợi | 10,00 | 241.668 |
| 33014051 | Cầu chì ống 400VAC-50A-100KA(Cylindrical fuse/Mersen/Pháp) | Cái | 12,00 | 1.490.184 |
| 33014152 | Ruột cầu chì DC 15A | Cái | 10,00 | 621.978 |
| 33014255 | Cầu chì 0.5A-250V (FI5,L=20mm) | Cái | 20,00 | 170.000 |
|  | Ghíp kẹp (cặp) |  | 5,00 | 8.370.090 |
| 33022324 | Cầu chì tự rơi cách điện Polymer 24kV (Tuấn Ân) | Cỏi | 3,00 | 4.455.000 |
| 33022351 | Cầu chì tự rơi cách điện Polymer 35kV(Tuấn Ân) | Cỏi | 2,00 | 3.915.090 |
|  | Các loại công tắc, khóa và phụ kiện |  | 57,00 | 30.558.314 |
|  | Công tắc nút ấn |  | 22,00 | 3.666.630 |
| 33406001 | Nút ấn có đèn loại lồi 220VAC 1NO-1NC | Cái | 10,00 | 1.600.000 |
| 33406002 | Nút ấn đóng màu đỏ AB6Q-M2R 1NO+1NC | Cái | 5,00 | 696.125 |
| 33406003 | Nút ấn đóng màu xanh AB6Q-M2R 1NO+1NC | Cái | 5,00 | 1.010.505 |
| 33406005 | Công tắc xoay SRF-22 Hanyoung) | Cái | 2,00 | 360.000 |
| 33406550 | Chụp bảo vệ nút điêu khiển fi55mm, cao 37mm | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Công tắc hành trình |  | 32,00 | 25.149.123 |
| 33415002 | Limit switch J02RLR | Cái | 3,00 | 89.578 |
| 33415004 | Limit switch HL5030 | Bộ | 4,00 | 40.000 |
| 33415009 | Công tắc hành trình 1NO-1NC(tủ ĐK HT nước cứu hỏa) | Cái | 5,00 | 785.000 |
| 33415012 | Công tắc hành trình VLD-Q/OMRON- HT phanh | Cái | 12,00 | 6.600.000 |
| 33415020 | Công tắc hành trình D4MC-5020(Omron) | Cái | 1,00 | 300.000 |
| 33415032 | Bộ giói hạn tải cầu trục QCX-MZ | Bộ | 1,00 | 16.494.545 |
| 33415902 | Công tắc hành trình HYM 902 | Cái | 6,00 | 840.000 |
|  | Khóa chuyển mạch |  | 3,00 | 1.742.561 |
| 33450004 | Khóa chuyển mạch 4 vị trí | Cái | 1,00 | 628.759 |
| 33450005 | Khóa chuyển mạch 2 vị trí (4 cặp tiếp điểm) | Cái | 2,00 | 1.113.802 |
|  | Các loại cầu dao và phụ kiện |  | 1,00 | 826.500 |
|  | Cầu dao hộp nhựa 2 chiều , 3 pha |  | 1,00 | 826.500 |
| 33849100 | Cầu dao 3 vị trí 100A-380V | Cái | 1,00 | 826.500 |
|  | Cầu dao cách li, máy cát, thu lôi |  | 15,00 | 7.140.000 |
|  | Các loại phụ kiện của các loại máy ngắt không khí |  | 15,00 | 7.140.000 |
| 34276004 | Dao nối đất MKG2S-ALSTOM | Bộ | 3,00 | 384.000 |
| 34276005 | Chống sét van PSB15G | Bộ | 3,00 | 228.000 |
| 34276006 | Tụ điện chống quá áp HB001338005D | Bộ | 3,00 | 360.000 |
| 34276007 | Thanh nối mwmf dao nối đất MKG2S-ALSTOM | Bộ | 3,00 | 168.000 |
| 34276008 | Cực máy cắt FKG2S-ALSTOM | Bộ | 3,00 | 6.000.000 |
|  | Áp tô mát, công tắc từ, khởi động từ |  | 137,00 | 183.889.127 |
|  | Aptomat 1 pha |  | 79,00 | 52.052.484 |
| 34604019 | CB bảo vệ động cơ GV2P16 (Schneider/Thailand) | Cái | 3,00 | 4.032.000 |
| 34604022 | CB bảo vệ động cơ GV2ME20(Schneider/Thailand) | Cái | 1,00 | 1.242.000 |
| 34604107 | MCB A9N61526- SCHNEIDER (220V DC-6A-1NO-1NC) | Cái | 1,00 | 1.311.412 |
| 34604115 | MCB 1P-6A-6kA(A9K27106/Schneider/Thailand) | Cái | 1,00 | 114.727 |
| 34604160 | MCB - BH-D6-C6 (aptomat) | Cái | 1,00 | 1.000.000 |
| 34604211 | Aptomat 250VDC-10A (NDB2Z-63-C10) | Cái | 1,00 | 3.009.061 |
| 34604222 | Aptomat 2P-220VAC | Cái | 3,00 | 517.092 |
| 34604229 | MCB 2P (L + N) 16A -6kA(A9K27216/Schneider/Thailand) | Cái | 7,00 | 1.206.548 |
| 34604234 | MCB 2P (L + N) 20A-6kA(A9K27220/Schneider/Thailand) | Cái | 6,00 | 1.034.184 |
| 34604235 | MCB 2P (L + N) 25A 6kA(A9K27225/Schneider/Thailand) | Cái | 6,00 | 1.034.184 |
| 34604236 | MCB 2P (L + N) 32A-6kA (A9K27232/Schneider/Thailand) | Cái | 9,00 | 1.551.276 |
| 34604426 | MCB 4P (3L + N) 25A 6kA(A9K24425/Schneider/Thailand) | Cái | 10,00 | 8.875.450 |
| 34604433 | MCB 4P (3L + N) 32A 6kA(A9K24432/Schneider/Thailand) | Cái | 10,00 | 9.699.090 |
| 34604440 | MCB iK60N-4P-40 A-Ccurve A9K24440/Bulgaria | Cái | 10,00 | 10.961.820 |
| 34604464 | MCB 4P (3L + N) 63A-6kA (A9K24463/Schneider/Bulgaria) | Cái | 10,00 | 6.463.640 |
|  | Áp to mát 2 pha |  | 2,00 | 3.682.732 |
| 34609004 | MCB-2P-220VDC-4A (S282 UC-K4-ABB) | Cái | 2,00 | 3.682.732 |
|  | Áp tô mát 3 pha |  | 22,00 | 54.804.397 |
| 34615001 | Framework circuit breaker (MT10N2/3P, MIC6.0A) | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 34615002 | Framework circuit breaker (MT10N2/3P, MIC6.0A+20F) | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 34615004 | Framework circuit breaker (MT08N2/3P, MIC6.0A+20F) | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 34615005 | Circuit breaker (NSX630N/3P, MIC2.3+SDE+20F) | Pcs | 1,00 | 2.228.134 |
| 34615006 | Circuit breaker (NSX100N/3P, TMD+20F, 63A) | Pcs | 1,00 | 3.092.201 |
| 34615008 | Circuit breaker (NSX250N/3P, TMD+20F, 200A) | Pcs | 0,00 | 0 |
| 34615009 | Circuit breaker (NSX400N/3P, MIC2.3+SDE+20F, 400A) | Pcs | 1,00 | 18.443.220 |
| 34615016 | Aptomat 16A - 3P-400V | Cái | 1,00 | 2.058.000 |
| 34615017 | MCB 3P 12A | Cái | 3,00 | 974.250 |
| 34615019 | MCB 3P 10A 6kA (A9K24310/Schneider/Thailand) | Cái | 2,00 | 580.546 |
| 34615025 | Aptomat 3 pha 25A (NSX 100N- Schneider) | Cái | 1,00 | 3.300.000 |
| 34615026 | Aptomat 3 pha 25A | Cái | 1,00 | 638.274 |
| 34615040 | MCB NF63-CW-40A (MITSUBISHI) | Cái | 1,00 | 1.032.961 |
| 34615111 | MCB-3P-110VAC-1A (S203P-C1,ABB) (HT rơle bảo vệ) | Cái | 4,00 | 10.060.144 |
| 34615210 | Phụ kiện MCCB Schneider Compact NSX100/160/250 (LV429338/Indo) | Cái | 1,00 | 1.418.400 |
| 34615600 | MCB 3VU 1340-1ML.00 (SIEMENS) | Cái | 1,00 | 2.398.267 |
| 34615800 | Aptomat 3 pha 800A - CL60% | Cái | 1,00 | 5.580.000 |
|  | Các loại áptomats khác |  | 18,00 | 50.758.206 |
| 34619002 | MCB OF OUTGOING FEEDER (5SJ52, 10A) | Pcs | 7,00 | 21.645.410 |
| 34619003 | BREAKER (5SJ52, 50A) | Pcs | 1,00 | 3.092.201 |
| 34619005 | Leakage circuit breaker C16H/4P, C16A | Pcs | 0,00 | 0 |
| 34619006 | Leakage circuit breaker C16H/4P, C32A | Pcs | 0,00 | 0 |
| 34619011 | Autom. Circ. Breaker 5SY5 202-7 | Pcs | 2,00 | 5.739.593 |
| 34619012 | Autom. Circ. Breaker 5SY4 101-5 | Pcs | 1,00 | 3.000.000 |
| 34619013 | Autom. Circ. Breaker 5SY6 110-7 | Pcs | 1,00 | 1.419.199 |
| 34619016 | Miniat. Circ. Breaker 5SY6 104-7 | Pcs | 1,00 | 3.000.000 |
| 34619017 | Miniat. Circ. Breaker 5SY6 101-7 | Pcs | 1,00 | 1.257.518 |
| 34619019 | Circuit breaker EA33AC/5A | Pcs | 1,00 | 4.000.000 |
| 34619020 | Circuit breaker BW32AAG/5A | Pcs | 1,00 | 4.000.000 |
| 34619023 | MCB 2P-440VDC-40A-1NC 5SY5 240-7 (HT DC220V) | Cái | 1,00 | 2.389.285 |
| 34619050 | Đồng hồ đo dòng điện SC3-DA-50A | Cái | 1,00 | 1.215.000 |
|  | Contacteur 1 pole |  | 15,00 | 22.283.308 |
| 34622018 | Contactor 18A 1NO-1NC-220VAC LC1D18 | Cái | 3,00 | 1.674.000 |
| 34622019 | Contactor (Khởi động từ) 18A, 1NO+1NC, 220VAC (LC1D18M7/Schneider) | Cái | 1,00 | 804.000 |
| 34622032 | Contactor(Khởi động từ) 3P-32A-440V (LC1D32/SChneider/Thailand) | Cái | 1,00 | 900.000 |
| 34622211 | Contactor 220 VDC NDC1Z-65119 (1NO,1NC- Nader) | Cái | 1,00 | 3.018.043 |
| 34622212 | Contactor 220 VAC NDC1N-1810 (1NO, 1NC-Nader | Cái | 1,00 | 2.883.309 |
| 34622221 | Contactor 3RT2016-1BM42 (SIEMENS/Đức) | Cái | 2,00 | 1.104.000 |
| 34622240 | Contactor 40A-3P-230V | Cái | 1,00 | 1.479.800 |
| 34622265 | Contactor 65A-3P-230V | Cái | 1,00 | 2.480.625 |
| 34622295 | Contactor 95A-3P | Cái | 1,00 | 2.273.600 |
| 34622320 | Contactor 3P-20A-220VAC S-N10, 3NO chính, 1No phụ | Cái | 2,00 | 564.000 |
| 34622380 | Contactor 380VAC 3Th82-62-OX | Cái | 1,00 | 5.101.931 |
|  | Khởi động từ |  | 1,00 | 308.000 |
| 34623018 | Khởi động từ 18A, 36VAC, 3NO+1NC | Cái | 1,00 | 308.000 |
|  | Contactor |  | 0,00 | 0 |
| 34633012 | Contactor 3P 12A | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Các loại Rơ le |  | 57,00 | 29.264.433 |
|  | Rơ le trung gian |  | 35,00 | 18.703.905 |
| 35040212 | Rơ le trung gian 1,2 K JTX-3C T/quốc | Bộ | 2,00 | 708.100 |
| 35040223 | Rơ le trung gian 220VDC (3NO, 3NC, Finder) | Bộ | 5,00 | 4.940.250 |
| 35040224 | Rơ le trung gian 220VDC (4NO, 4NC, Finder) | Bộ | 5,00 | 4.715.695 |
| 35040231 | Rơ le trung gian 220VDC (3 NO-1NC- Siemens) | Bộ | 3,00 | 3.194.860 |
| 35040426 | Rơ le trung gian KA 4CO, 220VDC (RELIR4/LDP-220DC/4x21/phoenix...) | Cái | 5,00 | 1.210.000 |
| 35040427 | Rơ le trung gian KQ, 2CO, 24VDV(RELIR2/LDP-24DC/2X21/Phoenix contact.) | Cái | 10,00 | 2.200.000 |
| 35040428 | Rơ le trung gian KS Relay 3CO, 24VDC,10A(RELOR3/LDP-24DC/3X21/Phoenix) | Cái | 5,00 | 1.735.000 |
|  | Rơ le thời gian |  | 5,00 | 5.723.620 |
| 35046483 | Rơ le thời gian KT1 loại JSY-3D | Bọ | 1,00 | 567.450 |
| 35046484 | Rơ le thời gian KT3 loại JSZ3 A-A T/quốc | Bộ | 1,00 | 478.210 |
| 35046485 | Rơ le thời gian KT loại H3Y-2 T/quốc | Bộ | 1,00 | 453.960 |
| 35046486 | Rơ le thời gian ON Delay 3RP1525-1BW30 - Đức | Cái | 2,00 | 4.224.000 |
|  | Rơ le nhiệt |  | 4,00 | 1.556.074 |
| 35068008 | Rơ le nhiệt 3UA50 00-OJ 0.6-1A | Cái | 2,00 | 1.124.074 |
| 35068013 | Rơ le nhiệt TH-N12 (Mitsubishi/Nhật) | Cái | 2,00 | 432.000 |
| 35068112 | Rơ le nhiệt 3P 12A | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Các loại Rơle khác |  | 13,00 | 3.280.834 |
| 35090018 | Relay&Block DRM570024LT-DC24V | Cái | 2,00 | 864.000 |
| 35090019 | Role và đế DRM570730LT AC220V | Cái | 2,00 | 310.500 |
| 35090174 | Rơ le trung gian 110VAC RY4S-UL(4NO, 4NC-IDEC) | Cái | 0,00 | 0 |
| 35090195 | Module rail ET200M active bus module 6ES7 | Cái | 0,00 | 0 |
| 35090211 | Rơle trung gian 220 VDC DZ-6-37 (11 chân tròn) | Bộ | 1,00 | 209.704 |
| 35090224 | Rơ le trung gian MY2N-GS-24VDC-5A/30VDC | Bộ | 2,00 | 161.000 |
| 35090273 | Rơ le trung gian KH-102-3C 220V AC-7A (Konio) | Bộ | 2,00 | 287.432 |
| 35090310 | Rơ le GJH33-10A (3-14VDC) (HT kích từ) | Cái | 1,00 | 975.000 |
| 35090422 | Rơ le trung gian MY4N-GS | Cái | 2,00 | 184.000 |
| 35090730 | Rơ le trung gian LZX 570730 | Cái | 1,00 | 289.198 |
|  | Biến dòng điện TI |  | 37,00 | 340.557.677 |
|  | Biến dòng hạ áp Itc=1A |  | 37,00 | 340.557.677 |
| 35301001 | Current transformer 5000/1A-20VA/0.2 | Pcs | 6,00 | 2.448.000 |
| 35301002 | Current transformer LMZ2-20, 100/1A, 20VA, 0.2 | Pcs | 1,00 | 9.373.161 |
| 35301003 | Current transformer LMZ10-20, 5000/1A, 10VA, 0.2 | Pcs | 1,00 | 19.787.785 |
| 35301004 | Current transformer LMZB10-20, 5000/1/1A, 20/20VA, | Pcs | 1,00 | 19.787.785 |
| 35301005 | Current transformer LMZB2-20, 100/1/1A, 20/20VA, 5 | Pcs | 1,00 | 9.373.161 |
| 35301006 | Current transformer LMZB7-20, 500/1/1A, 10/10VA, 5 | Pcs | 1,00 | 19.787.785 |
| 35301025 | Current transformer BH-0.66, 25/1 | Pcs | 2,00 | 20.000.000 |
| 35301030 | Current transformer BH-0.66, 30/1 | Pcs | 2,00 | 20.000.000 |
| 35301040 | Current transformer BH-0.66, 40/1 | Pcs | 4,00 | 40.000.000 |
| 35301075 | Current transformer BH-0.66, 75/1 | Pcs | 3,00 | 30.000.000 |
| 35301100 | Current transformer BH-0.66, 100/1 | Pcs | 5,00 | 50.000.000 |
| 35301101 | Current transformer BH-0.66, 1000/1A-15VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301125 | Current transformer BH-0.66, 125/1 | Pcs | 3,00 | 30.000.000 |
| 35301200 | Current transformer BH-0.66, 200/1A-5VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301201 | Current transformer BH-0.66, 2000/1A-15VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301250 | Current transformer BH-0.66, 250/1 | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301400 | Current transformer BH-0.66, 400/1A-5VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301750 | Current transformer BH-0.66, 750/1A-10VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
| 35301800 | Current transformer BH-0.66, 800/1A-10VA | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
|  | Biến điện áp (TU) |  | 13,00 | 3.246.000 |
|  | Biến điện áp với Utc=110V |  | 12,00 | 2.976.000 |
| 35640001 | Voltage transformer 13.8kV (GCB) | Pcs | 12,00 | 2.976.000 |
|  | Các loại biến áp khác |  | 1,00 | 270.000 |
| 35690152 | Biến áp điều khiển BK-150VA | Cái | 1,00 | 270.000 |
|  | Các loại đồng hồ điện vuông, tròn, tam giác đế |  | 2,00 | 13.744.000 |
|  | Các loại đồng hồ khác để lắp tủ, bảng điện |  | 2,00 | 13.744.000 |
| 36290000 | Đồng hồ hiển thị bảng điều khiển phòng ĐKTT YC4-10 | Cái | 0,00 | 0 |
| 36290001 | Đồng hồ hiển thị đa năng MFM 384 | Cái | 0,00 | 0 |
| 36290002 | Đồng hồ cấp khí thanh dẫn dòng QYJ-10KPA | Cái | 1,00 | 11.400.000 |
| 36290024 | Đồng hồ hiển thị máy phát 24VDC PT100 4-20mA 4 tiếp điểm NO | Cái | 1,00 | 2.344.000 |
|  | Các loại đèn |  | 4,00 | 920.000 |
|  | Đèn pha ngoài trời cả bóng |  | 0,00 | 0 |
| 36641102 | Chip + nguồn led công suất 50W (Led driver/VN) | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Đèn tín hiệu và phụ kiện |  | 4,00 | 920.000 |
| 36671000 | Đèn tín hiệu trạng thái màu trắng PL 22SRLW220D | Cái | 0,00 | 0 |
| 36671001 | Đèn chỉ thị ZB6 EB3B | Cái | 4,00 | 920.000 |
| 36671407 | Led 7 đoạn 51x18x7mm đỏ | Cái | 0,00 | 0 |
| 36671412 | Led 7 đoạn SM4123 màu đỏ | Cái | 0,00 | 0 |
| 36671421 | Led đoạn SM4210 màu đỏ | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Vật liệu cách điện, cách nhiệt |  | 87,00 | 6.242.818 |
|  | Các loại phíp |  | 0,00 | 0 |
| 37045025 | Phíp vuông 60x30x30 | Cái | 0,00 | 0 |
| 37045026 | Phíp dẹp 60x30x8 | Cái | 0,00 | 0 |
| 37045055 | Phíp răng cưa | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Các loại băng cách điện khác |  | 67,00 | 5.761.336 |
| 37075001 | Băng keo cách điện loại lớn | Cuộn | 67,00 | 5.761.336 |
|  | Các loại ống ruột gà luồn dây điện, cáp điện |  | 20,00 | 481.482 |
| 37096011 | Ống ruột gà nhựa fi12 | Mét | 10,00 | 180.556 |
| 37096025 | Ống ruột gà nhựa fi 25 | Cuộn | 10,00 | 300.926 |
| 37096042 | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa fi 42mm | Mét | 0,00 | 0 |
|  | Cáp thông tin và phụ kiện |  | 12,00 | 61.082.000 |
|  | Cáp thông tin trong nhà |  | 0,00 | 0 |
| 38012005 | Cáp đồng trục RG6 5m | Sợi | 0,00 | 0 |
| 38012020 | Cáp đồng trục RG6 20m | Sợi | 0,00 | 0 |
|  | Cáp thông tin ngoài trời |  | 0,00 | 0 |
| 38022001 | Cáp thông tin CHERISH CR GYTA53 62.5/125 | Mét | 0,00 | 0 |
|  | Bộ nguồn backup 24V-10A MSP-2410-01BD |  | 1,00 | 17.250.000 |
| 38082440 | Bộ nguồn Quint4-PS/1AC/24DV/40(Phoenix Contact/Thái Lan.....) | Bộ | 1,00 | 17.250.000 |
|  | Giắc nối, giắc cắm |  | 8,00 | 7.032.000 |
| 38086001 | Đầu nối cáp điện thoại | Cái | 0,00 | 0 |
| 38086055 | Connector 55 pin 34mm | Cái | 4,00 | 3.516.000 |
| 38086056 | Connector 55 pin đkính 36 mm | Cái | 4,00 | 3.516.000 |
|  | Các loại phụ kiện khác |  | 3,00 | 36.800.000 |
| 38088001 | Đầu nối connector BNC | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088004 | Đầu nối SMA đực | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088005 | Đầu nối SMA cái | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088006 | Đầu nối 5 lỗ cái (M12) | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088011 | Đầu nối nguồn B11 | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088013 | Đầu nối nguồn B13 | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088015 | Đầu nối BNC B15 | Cái | 0,00 | 0 |
| 38088203 | Bộ chuyển đổi C200B ( Humanity/Trung Quốc) Bộ chuyển đổi E1/FE- ....) | Cái | 2,00 | 13.800.000 |
| 38088230 | Bộ chuyển mạch Juniper EX-C-12T (Juniper/Trung Quốc) Bộ chuyển mạch .) | Bộ | 1,00 | 23.000.000 |
| 38088240 | Bộ nguồn tổ ong 220VAC/24VDC LRS-350-24 meanwell | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Các loại tụ |  | 2,00 | 5.742.172 |
|  | Các loại tụ |  | 0,00 | 0 |
| 38806010 | Tụ điện 10.000 microF (B41560-A8109-MEPCOS) | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Capacitor |  | 2,00 | 5.742.172 |
| 38810000 | Capacitor 10000#F-63V | Pcs | 1,00 | 4.000.000 |
| 38810001 | Capacitor 1 (MicroF)/1400V HT kích từ | Cái | 1,00 | 1.742.172 |
|  | Vật liệu khác |  | 13.084,00 | 99.682.367 |
| 48512300 | Bulong neo M12x300 | Cái | 95,00 |  |
| 48520300 | Foundation bolt M20x300 | Pcs | 4,00 |  |
| 48536500 | Anchor bolt M36x500 | Cái | 16,00 |  |
| 48548100 | Anchor bolt M48x1000 | Cái | 6,00 |  |
|  | Sơn, Bột màu, vécni |  | 12,00 | 3.436.909 |
|  | Sơn sắt các màu |  | 7,00 | 1.461.909 |
| 42513400 | Sơn xịt kẽm lạnh ZG300Emonra | Chai | 3,00 | 563.727 |
| 42513506 | Sơn chịu nhiệt Rainbow protective coating 1506 (màu bạc) | Lít | 4,00 | 898.182 |
|  | Sơn chống rỉ, chống hà |  | 5,00 | 1.975.000 |
| 42523008 | Sơn vàng cam mã màu 544( Bạch Tuyết) | Lít | 0,00 | 0 |
| 42523016 | Sơn ALKYD bóng, màu đen | Lít | 0,00 | 0 |
| 42523039 | Sơn Epoxy Marathon comp B | Lít | 5,00 | 1.975.000 |
| 42523098 | Sơn Epoxy Penguard Express comp B | Lít | 0,00 | 0 |
| 42523099 | Sơn Epoxy Penguard ZP comp A | Lít | 0,00 | 0 |
|  | Que hàn |  | 0,00 | 0 |
|  | Que hàn Cacbon VN |  | 0,00 | 0 |
| 43004040 | Que hàn thường 4.0x400 Kim Tín | Kg | 0,00 | 0 |
| 43004050 | Que hàn thường 5.0x400 Kim Tín | Kg | 0,00 | 0 |
|  | Que hàn thép không gỉ |  | 0,00 | 0 |
| 43024025 | Que hàn thép không gỉ 2.5x300 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43024040 | Que hàn thép không gỉ 4.0x400 | Kg | 0,00 | 0 |
|  | Que hàn thép đặc biệt |  | 0,00 | 0 |
| 43038027 | Que hàn chịu lực 2.5x350 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038032 | Que hàn chịu lực 3.2x400 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038033 | Que hàn chịu lực 3.2x400 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038040 | Que hàn chịu lực 4.0x400 E9016 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038041 | Que hàn chịu lực 4.0x450 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038043 | Que hàn chịu lực 4.0x400 ESAB-4301 | Kg | 0,00 | 0 |
| 43038325 | Que hàn chịu lực 3.2.350 | Kg | 0,00 | 0 |
|  | Bulong thép mạ kẽm có đai ốc và đệm |  | 0,00 | 0 |
|  | Hex bolt M12x50 |  | 0,00 | 0 |
| 43812060 | Hex-bolt M12x60 | Set | 0,00 | 0 |
| 43812080 | Bolts M12x80 | Set | 0,00 | 0 |
|  | Bu long thép không gỉ có đai ốc và đệm |  | 0,00 | 0 |
|  | Buy long không gỉ M12 |  | 0,00 | 0 |
| 43912060 | Stainless steel bolts M12x60 | Set | 0,00 | 0 |
|  | Vòng đệm |  | 0,00 | 0 |
| 44016030 | Grub screw M16x30 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44030120 | Stainless steel bolt M30x120 | Bộ | 0,00 | 0 |
|  | Vòng đệm 20 |  | 0,00 | 0 |
| 44020090 | Stainless steel bolt M20x90 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44020100 | Stainless steel bolt M20x100 | Bộ | 0,00 | 0 |
| 44020262 | Vòng đệm 26/40 dày 2mm | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Bulong bộ |  | 364,00 | 0 |
| 44912080 | Bolt M12x80 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44916035 | Hex Bolt M16x35 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44916040 | Hex Bolt M16x40 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44930100 | Bolt M30x100 | Cái | 0,00 | 0 |
| 44942290 | Hex Bolt M42x290 | Cái | 362,00 |  |
| 44956150 | Bolt (8.8-0) M56x150 | Cái | 2,00 |  |
| 44956180 | Bolt M56x180 | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Bulong M20 |  | 0,00 | 0 |
| 44920085 | Bolt M20x85 | Pcs | 0,00 | 0 |
|  | Bulong M24 |  | 0,00 | 0 |
| 44924100 | Bolt M24x100 | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Bu long thép mạ, ko đai ốc |  | 1.597,00 | 0 |
| 45216070 | Bolt M16x70 | Cái | 158,00 |  |
| 45216080 | Bolt M16x80 | Cái | 948,00 |  |
| 45216090 | Hexagon head Bolt M16x90 | Cái | 32,00 |  |
| 45224050 | Bolt (Zn.D) M24x50 | Cái | 36,00 |  |
| 45224120 | Bolt M24x120 | Cái | 112,00 |  |
| 45230150 | Bolt M30x150 | Cái | 141,00 |  |
| 45242100 | Bolt M42x100 | Cái | 56,00 |  |
|  | Bulong không gỉ M4x25(SUS304, kèm đai ốc, 2 đệm phẳng, 1 đệm vênh) |  | 0,00 | 0 |
| 45204025 | Hex heald bolt M4x25 | Pcs | 0,00 | 0 |
|  | Bu long M12 |  | 0,00 | 0 |
| 45212030 | Bulong M12x30 | Cái | 0,00 | 0 |
| 45212040 | Hex Bolt M12x40 | Cái | 0,00 | 0 |
| 45212050 | Bulong M12 x 50 | Cái | 0,00 | 0 |
|  | Bu long thép mạ không đai ốc |  | 114,00 | 0 |
| 45220060 | Hex Bolt M20x60 | Cái | 42,00 |  |
| 45220070 | Bolt M20x70 | Cái | 6,00 |  |
| 45220100 | Bolt M20x100 | Cái | 50,00 |  |
| 45220101 | Hexagon head box M20 X 100 | Cái | 16,00 |  |
|  | Bu long thép không gỉ |  | 12,00 | 0 |
| 45308020 | Screw M8x20 | Pcs | 12,00 |  |
|  | Vít khoan |  | 2,00 | 0 |
|  | Vít tự khoan |  | 2,00 | 0 |
| 46304031 | Vít tự khoan dài 2cm | Kg | 2,00 |  |
|  | Đai ốc |  | 1.955,00 | 0 |
|  | Đai ốc thép thường |  | 1.955,00 | 0 |
| 46505020 | Nut M20 | Pcs | 1.194,00 |  |
| 46505030 | Nut M30 | Cái | 426,00 |  |
| 46505042 | Nut (8-0) M42 | Cái | 323,00 |  |
| 46505056 | Nut M56 | Cái | 12,00 |  |
|  | Đai ốc thép mạ |  | 1.324,00 | 0 |
|  | Đai ốc thép mạ |  | 1.324,00 | 0 |
| 46707010 | Đai ốc M10 | Cái | 50,00 |  |
| 46707016 | Nut M16 | Cái | 1.181,00 |  |
| 46707024 | Nut M24 | Cái | 93,00 |  |
|  | Vít thép9 bắt gỗ) đinh théo |  | 800,00 | 0 |
|  | Vít thép mạ kẽm |  | 800,00 | 0 |
| 46932000 | Ticke nhựa số 5 | Gói | 400,00 |  |
| 46932002 | Ticke nhựa số 6 | Gói | 400,00 |  |
|  | Long đên thép |  | 3.256,00 | 0 |
|  | Long đền tròn bằng thép |  | 490,00 | 0 |
| 47002036 | Washer 140HV M36 | Cái | 4,00 |  |
| 47002042 | Washer M42 | Cái | 486,00 |  |
|  | Long đên tròn thép mạ |  | 2.766,00 | 0 |
| 47022016 | Washer M16 | Cái | 1.217,00 |  |
| 47022020 | Washer M20 | Cái | 1.054,00 |  |
| 47022024 | Washer M24 | Cái | 79,00 |  |
| 47022030 | Washer M30 | Cái | 416,00 |  |
|  | Các loại nối ống |  | 1.838,00 | 0 |
| 48217010 | Welding neck Flange DN10, PN10.0MPa | Cái | 13,00 |  |
| 48217015 | Welding neck Flange DN15, PN10.0MPa | Cái | 32,00 |  |
| 48217016 | Welding neck Flange DN15, PN16.0MPa | Cái | 48,00 |  |
| 48217025 | Welding neck Flange DN25, PN10.0MPa | Cái | 37,00 |  |
| 48217032 | Welding neck Flange DN32, PN10.0MPa | Cái | 32,00 |  |
| 48217040 | Welding neck Flange DN40, PN10.0MPa | Cái | 48,00 |  |
| 48217125 | Welding neck Flange DN125, PN10.0MPa | Cái | 33,00 |  |
| 48217150 | Welding neck Flange DN150/PN100 | Cái | 19,00 |  |
| 48219032 | Galvanized steel Flange DN32, PN1.0MPa | Cái | 4,00 |  |
| 48219040 | Galvanized steel Flange DN40, PN1.0MPa | Cái | 4,00 |  |
| 48219065 | Galvanized steel Flange DN65, PN1.0MPa | Cái | 3,00 |  |
| 48219100 | Galvanized steel Flange DN100, PN1.0MPa | Cái | 76,00 |  |
| 48219150 | Galvanized steel Flange DN150, PN1.0MPa | Cái | 8,00 |  |
| 48219200 | Galvanized steel Flange DN200, PN1.0MPa | Cái | 24,00 |  |
| 48243139 | 45o Stainless steel Elbow #139.7x6.3 | Cái | 4,00 |  |
| 48248120 | Khuỷu vuông không gỉ #12x2 | Cái | 80,00 |  |
| 48248180 | Khuỷu vuông không gỉ #18x2.5 | Cái | 78,00 |  |
| 48248181 | Khuỷu vuông không gỉ #18x3 | Cái | 98,00 |  |
| 48248320 | Khuỷu vuông không gỉ #32x3 | Cái | 99,00 |  |
| 48248380 | Khuỷu vuông không gỉ #38x3 | Cái | 20,00 |  |
| 48248420 | Khuỷu vuông không gỉ #42x5 | Cái | 20,00 |  |
| 48259181 | Nối T vuông không gỉ #18x3 | Cái | 46,00 |  |
| 48259320 | Nối T vuông không gỉ #32x3 | Cái | 49,00 |  |
| 48259380 | Nối T vuông không gỉ #38x3 | Cái | 50,00 |  |
|  | Mặt bích rỗng, thép không gỉ |  | 413,00 | 0 |
| 48210015 | Stainless steel Flange DN15, PN1.0MPa | Cái | 94,00 |  |
| 48210020 | Stainless steel Flange DN20, PN1.6MPa | Cái | 2,00 |  |
| 48210025 | Stainless steel Flange DN25, PN1.0MPa | Cái | 50,00 |  |
| 48210026 | Stainless steel Flange DN25, PN1.6MPa | Cái | 4,00 |  |
| 48210032 | Stainless steel Flange DN32, PN1.0MPa | Cái | 7,00 |  |
| 48210040 | Stainless steel Flange DN40, PN1.0MPa | Cái | 12,00 |  |
| 48210050 | Stainless steel Flange DN50, PN16.0MPa | Cái | 90,00 |  |
| 48210051 | Stainless steel Flange (304) DN50, PN1.0MPa | Cái | 13,00 |  |
| 48210052 | Stainless steel Flange DN50, PN1.6MPa | Cái | 35,00 |  |
| 48210053 | Stainless steel Flange DN50, PN16.0MPa | Cái | 4,00 |  |
| 48210100 | Stainless steel Flange DN100, PN1.0MPa | Cái | 46,00 |  |
| 48210150 | Stainless steel Flange DN150, PN1.0MPa | Cái | 3,00 |  |
| 48210200 | Stainless steel Flange DN200, PN1.0MPa | Cái | 28,00 |  |
| 48210250 | Stainless steel Flange DN250, PN1.0MPa | Cái | 22,00 |  |
| 48210400 | Stainless steel Flange DN400, PN1.0MPa | Cái | 3,00 |  |
|  | Bích nối thử tải |  | 181,00 | 0 |
| 48218025 | Flange DN25, PN1.0MPa | Cái | 4,00 |  |
| 48218032 | Flange DN32, PN1.0MPa | Cái | 5,00 |  |
| 48218050 | Flange DN50, PN1.0MPa | Cái | 17,00 |  |
| 48218080 | Flange DN80, PN1.0MPa | Cái | 24,00 |  |
| 48218100 | Flange DN100, PN1.0MPa | Cái | 86,00 |  |
| 48218150 | Flange DN150, PN1.0MPa | Cái | 32,00 |  |
| 48218250 | Flange DN250, PN1.0MPa | Cái | 13,00 |  |
|  | Khuỷu |  | 17,00 | 0 |
| 48242100 | 90o Elbow DN100 | Cái | 11,00 |  |
| 48242150 | 90o Elbow DN150 | Cái | 6,00 |  |
|  | Cút thép không gỉ góc 60 độ |  | 193,00 | 0 |
| 48246015 | 90o Stainless steel Elbow DN15x3 | Cái | 10,00 |  |
| 48246016 | 90o Stainless steel Elbow DN15, 16.0MPa | Cái | 56,00 |  |
| 48246020 | 90o Stainless steel Elbow #20x2.5 | Cái | 16,00 |  |
| 48246045 | 90o Stainless steel Elbow #45x3 | Cái | 1,00 |  |
| 48246050 | 90° Stainless steel Elbow DN50 (Long R), PN1.0MPa | Pcs | 35,00 |  |
| 48246057 | 90o Stainless steel Elbow #57x3 | Cái | 34,00 |  |
| 48246058 | 90o Stainless steel Elbow #57x4 | Cái | 1,00 |  |
| 48246076 | 90o Stainless steel Elbow #76x4 | Cái | 3,00 |  |
| 48246125 | 90o Stainless steel Elbow DN125, 1.0MPa | Cái | 3,00 |  |
| 48246139 | 90o Stainless steel Elbow #139.7x6.3 | Cái | 2,00 |  |
| 48246140 | 90o Stainless steel Elbow #140x9 | Cái | 8,00 |  |
| 48246150 | 90o Stainless steel Elbow DN150, 1.0MPa | Cái | 10,00 |  |
| 48246151 | 90o Stainless steel Elbow DN150, 10MPa | Cái | 6,00 |  |
| 48246168 | 90o Stainless steel Elbow #168.3x4.5 | Cái | 1,00 |  |
| 48246169 | 90o Stainless steel Elbow #168.3x12.5 | Cái | 1,00 |  |
| 48246170 | 90o Stainless steel Elbow #168x10 | Cái | 1,00 |  |
| 48246219 | 90o Stainless steel Elbow #219x8 | Cái | 2,00 |  |
| 48246273 | 90o Stainless steel Elbow #273x5 | Cái | 3,00 |  |
|  | Nôi T |  | 2,00 | 0 |
| 48255050 | Tee DN50, PN1.0MPa | Pcs | 2,00 |  |
|  | Nối T không gỉ |  | 49,00 | 0 |
| 48256015 | Tee DN15, PN1.0MPa | Cái | 33,00 |  |
| 48256040 | Nối T không gỉ #40 | Cái | 16,00 |  |
|  | Đầu nối |  | 58,00 | 0 |
| 48261032 | Nối thẳng không gỉ #32x3 | Cái | 39,00 |  |
| 48261038 | Nối thẳng không gỉ #38x3 | Cái | 1,00 |  |
| 48261042 | Nối thẳng không gỉ #42x5 | Cái | 5,00 |  |
| 48261050 | Côn giảm không gỉ DN50/40 | Cái | 3,00 |  |
| 48261051 | Côn giảm không gỉ DN50/32 | Cái | 1,00 |  |
| 48261057 | Côn giảm không gỉ #57/32 | Cái | 3,00 |  |
| 48261150 | Côn giảm không gỉ DN150/100 | Cái | 2,00 |  |
| 48261151 | Côn giảm không gỉ DN150/125 | Cái | 2,00 |  |
| 48261250 | Côn giảm không gỉ DN250/150 | Cái | 2,00 |  |
|  | Amiăng |  | 383,00 | 12.604.947 |
|  | Các tông Amiăng - Amiăng tấm |  | 11,00 | 6.739.909 |
| 48610010 | Tấm Amiăng dày 1mm | M2 | 3,00 | 1.849.888 |
| 48610020 | Tấm A Miăng dày 2mm | M2 | 4,00 | 3.711.388 |
| 48610030 | Gioăng Amiăng dày 3mm | Tấm | 2,00 | 1.060.000 |
| 48610031 | Tấm Ami ăng dày 3mm loại 2 | M2 | 1,00 | 61.988 |
| 48610050 | Tấm Ami ăng dày 5mm | M2 | 1,00 | 56.645 |
|  | Các vật liệu khác bằng Ami ăng |  | 372,00 | 5.865.038 |
| 48680015 | Gioăng amiang DN15, PN 1.0 MPa | Cái | 240,00 | 2.914.320 |
| 48680025 | Gioăng amiang DN25, PN 1.0Mpa | Cái | 130,00 | 2.914.340 |
| 48680125 | Gasket (Gioăng Ami ăng của vòi phun) 125 40x2 | Cái | 2,00 | 36.378 |
|  | Cao su |  | 104,00 | 43.271.968 |
|  | Ống cao su chịu dầu |  | 5,00 | 20.971.700 |
| 48842018 | Ống mềm thuỷ lực fi18, dài 1.6m, đầu nối ren M16x1.5 (Loại PIKES, Hyd) | Cái | 2,00 | 4.320.000 |
| 48842221 | High pressure flexible oil pipe 22MPa (22II-1200) | Pcs | 1,00 | 11.801.700 |
| 48842320 | Ống mềm thủy lực Fi32-32MPa, 2300mm | Ống | 2,00 | 4.850.000 |
|  | Dây Curoa |  | 32,00 | 7.066.970 |
| 48852011 | Dây curoa SPB 3150 | Sợi | 2,00 | 1.041.296 |
| 48852012 | Dây curoa SPA 2607 | Sợi | 2,00 | 697.762 |
| 48852056 | Dây curoa B76 | Sợi | 28,00 | 5.327.912 |
|  | Gioăng Cao su |  | 59,00 | 9.804.600 |
| 48865003 | Sets of complete gaskets for one transformer | Cái | 0,00 | 0 |
| 48865005 | Article seal FM1016-FMT | Cuộn | 26,00 | 26.000 |
| 48865006 | Seal ring 50AYP32A | Pcs | 2,00 | 200.000 |
| 48865009 | O-ring làm kín bộ lọc bơm nhỏ bổ sung | Cái | 19,00 | 558.600 |
| 48865010 | Đệm khớp nối đàn hồi bơm dầu bổ sung | Cái | 4,00 | 2.000.000 |
| 48865117 | Gioăng cao su chịu dầu cho sứ hạ áp MBA 220/13.8kV | Cái | 2,00 | 3.900.000 |
| 48865142 | Gioăng cao su Fi 14x2.1 | Cái | 4,00 | 2.080.000 |
| 48865162 | Gioăng cao su Fi 16x2.0 | Cái | 2,00 | 1.040.000 |
|  | Gioăng cao su các hình khác |  | 8,00 | 5.428.698 |
| 48875008 | Phốt chặn dầu xi lanh theo mẫu | Cái | 2,00 | 865.608 |
| 48875022 | Phốt làm kín cổ trục van bypass thủy lực (OD=22mm, ID=16mm) | Cái | 2,00 | 1.755.090 |
| 48875253 | Phốt làm kín UHS 25-33-6 | Cái | 4,00 | 2.808.000 |
|  | Bu long thép |  | 1.181,00 | 4.887.434 |
| 48930015 | Socket head screw M30x15 | Cái | 6,00 |  |
| 48942198 | Bolt M42x1980 | Cái | 167,00 |  |
|  | Bulong lục giác chìm M6 |  | 162,00 | 0 |
| 48906000 | Bu lông lục giác chìm M6 | Cái | 132,00 |  |
| 48906265 | Stud bolt M6x265 | Cái | 30,00 |  |
|  | Bulong nở M8 |  | 530,00 | 0 |
| 48908000 | Within eight iron expand bolt M8 | Cái | 530,00 |  |
|  | Bu long nở M10 |  | 47,00 | 0 |
| 48910000 | Ốc dầu thủy lực M10 | Cái | 44,00 |  |
| 48910064 | Coupling bolt M100x640 | Cái | 1,00 |  |
| 48910569 | Coupling bolt M105x693 | Cái | 1,00 |  |
| 48910651 | Spigot pin 106x514 | Cái | 1,00 |  |
|  | Bu long nở |  | 6,00 | 135.000 |
| 48912030 | Bu long lục giác M 12x30 | Cái | 6,00 | 135.000 |
|  | Bu long M20 |  | 96,00 | 2.880.000 |
| 48920050 | Screw M20x50 | Pcs | 96,00 | 2.880.000 |
|  | Bulong lục giác chìm |  | 167,00 | 1.872.434 |
| 48924100 | Socket head screw ( BUlong lục giác chìm) M24 x100 | Cái | 167,00 | 1.872.434 |
|  | Đồ dùng văn phòng |  | 135,00 | 35.481.109 |
|  | Quạt hút |  | 5,00 | 15.039.000 |
| 49460106 | Hộp số quạt trần (dùng cho quạt trần đảo TD105/Senko/Việt nam) | Cái | 3,00 |  |
| 49460200 | Quạt hút Sunon DP200A | Cái | 1,00 | 264.000 |
| 49460883 | Ổ cứng SSD PM883 1.9T (Samsung/TQ)(Hệ thống điều khiển DCS) | Bộ | 1,00 | 14.775.000 |
|  | Bàn ghế, tủ .........làm việc |  | 1,00 | 1.386.200 |
| 49470190 | Màn hình LCD 19'' loại twisted Nematic LED-HP | Cái | 1,00 | 1.386.200 |
|  | Bàn phím cho Laptop |  | 1,00 | 14.090.909 |
| 49473710 | Máy tính Dell Vostro Desktop 3710 | Bộ | 1,00 | 14.090.909 |
|  | Bộ chuyển đổi màn hình |  | 1,00 | 4.965.000 |
| 49479134 | Bộ chuyển đổi màn hình máy tính chuẩn VGA CS9134/Aten | Cái | 1,00 | 4.965.000 |
|  | Tạp phẩm khác |  | 127,00 | 0 |
| 49480400 | Giẻ lau sạch | Kg | 107,00 |  |
| 49480402 | Giẻ lau 100% cotton trắng | Kg | 20,00 |  |
|  | Phụ tùng thay thế |  | 6.932,20 | 4.448.418.503 |
|  | Chổi than |  | 4,00 | 2.479.500 |
|  | Chổi than ( Không pha đồng) |  | 4,00 | 2.479.500 |
| 50505001 | Chổi than 12x6x18 mm | Cái | 4,00 | 2.479.500 |
|  | Bộ lọc |  | 2,00 | 2.974.580 |
|  | Bộ lọc gió |  | 2,00 | 2.974.580 |
| 51515400 | Bộ lọc gió 120-150-400 | Bộ | 1,00 | 1.489.125 |
| 51515401 | Bộ lọc gió, kích thước ID:120mm, OD:215mm, H:400mm | Bộ | 1,00 | 1.485.455 |
|  | Bình Ac qui |  | 27,00 | 0 |
|  | Ac qui 5ah |  | 27,00 | 0 |
| 51650007 | Đầu chụp cách điện sứ đứng đơn, đinệ áp 35kv | Cái | 19,00 |  |
| 51650008 | Đầu chụp vít bắn tôn 8mm | Cái | 5,00 |  |
| 51650009 | Đầu chụp cách điện sứ đứng đôi, điện áp 35kv | Cái | 3,00 |  |
|  | Động cơ |  | 1,00 | 14.829.630 |
|  | Động cơ 3 pha |  | 1,00 | 14.829.630 |
| 51852160 | Động cơ 3 pha, 15kW/20HP YE2-160L-4/BGMA (dùng cho quạt hút HT thông ) | Bộ | 1,00 | 14.829.630 |
|  | Các loại van |  | 84,00 | 304.095.661 |
| 51908150 | Slide Valve DN150, 1.0MPa | Pcs | 1,00 | 7.000.000 |
| 51911150 | Manual Gate valve DN150 | Cái | 1,00 | 10.000.000 |
| 51986001 | Instrument the 3-way valve J19W-64P, DN15 | Bộ | 1,00 |  |
|  | Van hơi, van nước, van áp lực |  | 26,00 | 0 |
| 51904008 | BALL VALVE DN8-RP1/4 | Cái | 4,00 |  |
| 51904010 | BALL VAVLE DN10-100P | Cái | 7,00 |  |
| 51904015 | BALL VALVE 15Q41F-10P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904016 | BALL VALVE DN15-100P | Cái | 1,00 |  |
| 51904020 | BALL VALVE DN20- 10P | Cái | 1,00 |  |
| 51904025 | BALL VALVE 25Q41F-10P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904026 | BALL VALVE 25Q41F-100P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904027 | BALL VALVE (van bi) 25Q941F-10P | Cái | 1,00 |  |
| 51904028 | BALL VALVE (van bi) 25Q941F-100P | Cái | 1,00 |  |
| 51904032 | BALL VALVE DN32-10P | Cái | 1,00 |  |
| 51904033 | BALL VALV E DN32-100P | Cái | 1,00 |  |
| 51904040 | BALL VALVE 40Q41F-10P | Cái | 1,00 |  |
| 51904041 | BALL VALVE 40Q41F-100P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904050 | BALL VALVE 50Q41F-10P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904051 | BALL VALVE 50Q41F-16P | Pcs | 1,00 |  |
| 51904065 | BALL VALVE DN65-10P | Cái | 1,00 |  |
| 51904250 | BALL VALVE 250Q947F-10C | Cái | 1,00 |  |
|  | Van 1 chiều |  | 11,00 | 47.877.100 |
| 51905015 | Check valve H41W-10P DN15 | Cái | 1,00 | 248.400 |
| 51905032 | Check valve H41W-10P DN32 | Cái | 1,00 | 6.500.000 |
| 51905033 | Check valve DN32 | Cái | 1,00 | 226.800 |
| 51905040 | Check valve H41W-10P DN40 | Cái | 1,00 | 3.614.500 |
| 51905041 | Check valve H44W-100P DN40 | Cái | 1,00 | 6.500.000 |
| 51905043 | Check valve DN40 (Cho ht khí nén hạ áp) | Cái | 1,00 | 6.500.000 |
| 51905050 | Check valve H41W-10P DN50 | Cái | 1,00 | 788.400 |
| 51905080 | Check Valve DN80 (2.5MPa) | Pcs | 1,00 | 7.000.000 |
| 51905150 | Check valve DRVZ-10 DN150 | Cái | 1,00 | 5.120.000 |
| 51905151 | Check Valve (van 1 chiều) | Cái | 1,00 | 4.389.000 |
| 51905250 | Check valve DRVZ-10 DN250 | Cái | 1,00 | 6.990.000 |
|  | Van thủy lực |  | 3,00 | 3.412.800 |
| 51906015 | Globe valve J41H-10C DN15 | Cái | 1,00 | 302.400 |
| 51906025 | Globe valve J41H-10C DN25 | Cái | 1,00 | 680.400 |
| 51906100 | Globe valve J41W-10P DN100 | Cái | 1,00 | 2.430.000 |
|  | Van tay DN |  | 1,00 | 36.167.235 |
| 51907032 | Adjustable valve J41H-10C DN32 | Cái | 1,00 | 36.167.235 |
|  | Các loại van |  | 1,00 | 10.000.000 |
| 51910200 | Gate valve DN200, PN1.0MPa | Pcs | 1,00 | 10.000.000 |
|  | Van bướm |  | 4,00 | 74.334.717 |
| 51912032 | Butterfly valve D343H-10C DN32 | Cái | 1,00 | 32.999.133 |
| 51912050 | Butterfly valve D341X-10P DN50 | Cái | 1,00 | 1.191.271 |
| 51912080 | Butterfly valve D341X-10Q DN80 | Cái | 1,00 | 32.999.133 |
| 51912081 | Van bướm DN80 vận hành bằng động cơ | Cái | 1,00 | 7.145.180 |
|  | Khớp nối mềm |  | 4,00 | 12.150.000 |
| 51913013 | Dây nối mềm dầu hồi cửa van cung | Bộ | 2,00 | 12.150.000 |
| 51913100 | Khớp nối mềm không gỉ DN100 | Cái | 1,00 |  |
| 51913200 | Khớp nối mềm không gỉ DN200 (L=320mm) | Cái | 1,00 |  |
|  | Các loại van khác |  | 31,00 | 103.153.809 |
| 51990001 | Solenoid Valve DN25 (ZCS-25L) | Pcs | 1,00 |  |
| 51990002 | Safety Valve DN65-16P | Pcs | 1,00 |  |
| 51990003 | Copper Ball Valve DN15, 2.0MPa | Pcs | 1,00 |  |
| 51990004 | Electric Valve DN80, 1.6MPa | Set | 1,00 |  |
| 51990005 | Automatic release valve DN15 | Pcs | 1,00 |  |
| 51990007 | Ball valve (buffer) 65Q41F-10C | Bộ | 1,00 |  |
| 51990008 | Ball valve (buffer) 32Q41F-10C | Bộ | 1,00 |  |
| 51990009 | Motor-driver (buffer) 802.250-0.5-CP (220V-0.75kW- | Bộ | 1,00 | 2.100.000 |
| 51990010 | Motor-driver (buffer) 8101-11S7 (220V-60W-0.7A) | Bộ | 1,00 | 2.500.000 |
| 51990011 | Motor-driver (buffer) 8102-30S7 (220V-90W-1A) | Bộ | 1,00 | 2.900.000 |
| 51990018 | Van cổng Z44T-10 DN50, 1.0MPa | Cái | 1,00 |  |
| 51990019 | Stop valve J11W-16P, DN20 | Cái | 1,00 |  |
| 51990020 | Stop valve J13W-160P, DN20 | Cái | 1,00 |  |
| 51990027 | Van phân phối DS5-S3/12N-D24K1/CM | Cái | 1,00 | 20.333.620 |
| 51990028 | Van an toàn tháo tải RQM3-P6/A/60N-D24K1 | Cái | 1,00 | 20.333.620 |
| 51990029 | Van phân phối DS3/S3-11N-D24K1/CPK | Cái | 2,00 | 18.862.771 |
| 51990030 | Van phân phối điều khiển van cầu 4WH16HD-L6X/10 | Cái | 1,00 | 10.288.093 |
| 51990087 | Cuộn hút đóng/mở van solenoid loại PME 691DAAG | Cái | 1,00 | 1.376.000 |
| 51990100 | Brake valve MV-L100-E-TY-HW-PN10-FS) | Cái | 1,00 | 10.000.000 |
| 51990115 | Van điện từ UW-15 220VAC(Unid/Đài Loan) | Cái | 1,00 | 264.000 |
| 51990130 | Van điện từ airtac 2V130-15 | Cái | 4,00 | 3.082.000 |
| 51990133 | Solenoid Valve (van điện từ) 24VDC, 10W (GEM-SOL GEM-B-33/Israel) | Cái | 4,00 | 3.648.000 |
| 51990350 | Cuộn dây của van thủy lực điều khiển cửa van cung DUPLOMATIC OLEODINA. | Cuộn | 1,00 | 2.704.800 |
| 51990466 | Van xả bơm nhỏ bổ sung dầu điều tốc 4WE6D-L6X | Cái | 1,00 | 4.760.905 |
|  | P/tùng các tổ máy phát điện |  | 6.435,70 | 3.665.793.174 |
|  | P.tùng tổ MP thủy điện từ 100-200 MW |  | 3.533,80 | 137.786.699 |
| 53071003 | Horizontal Vibration Sensor MLS-9H | Pcs | 1,00 | 25.408.881 |
| 53071004 | Vertical Vibration Sensor MLS-9V | Pcs | 1,00 | 10.576.800 |
| 53071006 | Keyphase Acquisition Module TN8001-3 | Pcs | 1,00 | 25.408.881 |
| 53071007 | Run-out Acquisition Module TN8001-4 | Pcs | 1,00 | 25.408.881 |
| 53071024 | Vật liệu hàn Cu80AgP 0.2x50 | Kg | 0,30 | 300 |
| 53071027 | Vật liệu hàn Cu80AgP 0,2x55x110 | Kg | 2,00 | 2.000 |
| 53071028 | Ripper spring | Cái | 0,00 | 0 |
| 53071029 | Glass-cloth plate 0.2x21.8x1580F | Cái | 0,00 | 0 |
| 53071030 | Brake pad 3F8771 | Cái | 4,00 | 20.000.000 |
| 53071032 | Clips | Thanh | 0,00 | 0 |
| 53071034 | Label | Cái | 0,00 | 0 |
| 53071035 | Tin solder ZHLSn60PbA | Kg | 0,50 | 500 |
| 53071036 | Chất liệu hàn BAg45CuZn | Kg | 2,00 | 2.000 |
| 53071037 | Vật liệu hàn BCu80AgP (copper solder) 0.2x80 | Kg | 2,00 | 2.000 |
| 53071040 | Que thổi cực than #6x450 | Kg | 5,00 | 5.000 |
| 53071041 | Sleeve | Cái | 100,00 | 6.000.000 |
| 53071048 | Rim sheet | Tấm | 30,00 | 7.200.000 |
| 53071053 | Giá kẹp ống 40-45 | Bộ | 4,00 | 51.200 |
| 53071054 | Giá kẹp ống 57-64 | Bộ | 3,00 | 43.200 |
| 53071056 | Thanh phíp | Cái | 10,00 | 10.000 |
| 53071060 | Board dịch trục TN8001-6 Pressure | Cái | 1,00 |  |
| 53071063 | Bộ hãm thắng CDBR-4045B (dùng cho cầu trục chính)(YASKAWA/Nhật) | Cái | 1,00 | 9.600.000 |
| 53071070 | RTD PT100 (Fi 8; L=300mm) | Cái | 4,00 | 3.772.556 |
| 53071150 | Dây rút nhựa 4x150 mm | Cái | 1.000,00 |  |
| 53071500 | Cảm biến nhiệt độ và mức dầu LM1FA500T40 | Cái | 1,00 | 4.294.500 |
| 53071520 | Dây rút nhựa 5x200 mm | Cái | 1.080,00 |  |
| 53071530 | Dây rút nhựa 5x300 mm | Cái | 1.280,00 |  |
|  | Kẹp ống |  | 414,90 | 1.803.105.651 |
| 53072001 | O-ring 6x1.5 | Pcs | 2,00 | 23.086.500 |
| 53072002 | O-ring 25x3 | Pcs | 4,00 | 46.173.000 |
| 53072003 | O-ring 28x5 | Pcs | 2,00 | 23.086.500 |
| 53072006 | O-ring-DIN 3771-14x2,65-N | Pcs | 8,00 | 25.616.100 |
| 53072007 | O-ring-DIN 3771-25x3,55-N | Pcs | 2,00 | 23.086.500 |
| 53072008 | O-ring-DIN 3771-54,5x3,55-N | Pcs | 2,00 | 26.384.571 |
| 53072010 | O-ring-DIN 3771-90x3,55-N | Pcs | 7,00 | 15.995.575 |
| 53072012 | O-ring-DIN 3771-95x3,55-N | Pcs | 1,00 | 13.192.286 |
| 53072013 | O-ring-DIN 3771-122x3,55-N | Pcs | 2,00 | 36.278.786 |
| 53072014 | O-ring-DIN 3771-122x5,3-N | Pcs | 2,00 | 36.278.786 |
| 53072015 | O-ring-DIN 3771-155x3,55-N | Pcs | 2,00 | 36.278.786 |
| 53072016 | O-ring-DIN 3771-175x5,3-N | Pcs | 2,00 | 36.278.786 |
| 53072018 | O-ring-DIN 3771-230x5,3-N | Pcs | 1,00 | 23.086.500 |
| 53072019 | O-ring-DIN 3771-250x5,3 | Pcs | 8,00 | 51.895.602 |
| 53072020 | O-ring-DIN 3771-258x5,3 | Pcs | 8,00 | 51.758.760 |
| 53072021 | Kẹp ống Fi 21 | Cái | 2,00 | 46.173.000 |
| 53072022 | O-ring-DIN 3771-365x7 | Pcs | 8,00 | 54.358.812 |
| 53072025 | Round cord-VN 1171-V935x10 | Pcs | 1,00 | 10.688.194 |
| 53072026 | Round cord 5 | Mét | 25,90 | 6.475.000 |
| 53072028 | Seal | Pcs | 2,00 | 46.173.000 |
| 53072029 | Seal | Pcs | 2,00 | 46.173.000 |
| 53072048 | Piston packing PT0102300-T46N T46 | Cái | 12,00 | 277.675.908 |
| 53072051 | Ball valve DN125xPN100x220 | Pcs | 2,00 | 190.396.657 |
| 53072053 | Drive | Pcs | 1,00 | 72.992.816 |
| 53072055 | Turcon excluder 2 WE3202100 | Pcs | 11,00 | 102.679.413 |
| 53072056 | Bushing diameter 80x86x50 | Pcs | 4,00 | 42.752.778 |
| 53072057 | Swivel head-GIR 60 UK-2RS | Pcs | 2,00 | 21.376.389 |
| 53072058 | Scraper -WSW0-0-0800 | Pcs | 6,00 | 64.129.166 |
| 53072060 | Position sensor RHM 0200M H10 1 A01 (FOR NOZZLE) | Pcs | 2,00 | 45.161.890 |
| 53072061 | Stop Disc | Pcs | 2,00 | 21.376.389 |
| 53072062 | Bushing diameter 110x116x80 | Pcs | 1,00 | 10.688.194 |
| 53072065 | NEEDLE TIP | Pcs | 2,00 | 12.298.443 |
| 53072067 | Main axle pin #120x800 | Pcs | 6,00 | 64.129.166 |
| 53072068 | Main axle pin #80x600 | Pcs | 4,00 | 42.752.778 |
| 53072069 | Servo axle pin | Pcs | 5,00 | 53.440.972 |
| 53072070 | Pin for leakage | Pcs | 5,00 | 53.440.972 |
| 53072073 | Hydraulic block S235JR (Throttle) | Cái | 4,00 | 18.408.624 |
| 53072074 | Non return valve | Cái | 4,00 | 11.973.088 |
| 53072075 | Stop block 30x100x163 | Cái | 6,00 | 184.000 |
| 53072076 | Stop block 64x125x110 | Cái | 2,00 | 110.400 |
| 53072077 | Steel plate 400x400x20 | Tấm | 7,00 | 1.407.000 |
| 53072078 | Screw plug VS-G1/2A ST A3C/FPM | Cái | 8,00 | 1.676.232 |
| 53072079 | Throttle steel ốc tiết lưu loại 1 | Cái | 8,00 | 1.676.232 |
| 53072080 | Throttle steel ốc tiết lưu loại 2 | Cái | 4,00 | 838.116 |
| 53072083 | Kẹp ống V4A | Bộ | 30,00 | 84.000 |
| 53072084 | Throttle steel ốc tiết lưu loại 3 | Cái | 4,00 | 838.116 |
| 53072085 | Throttle steel ốc tiết lưu loại 4 | Cái | 4,00 | 838.116 |
| 53072086 | Bus module( thanh cái truyền thông điều tốc điện) | Cái | 1,00 | 5.499.631 |
| 53072087 | Chốt #30x190 | Cái | 2,00 |  |
| 53072088 | Interface module giao diện điều tốc điện | Cái | 1,00 | 5.499.631 |
| 53072090 | Straight fitting G10Z71 | Bộ | 4,00 | 1.600 |
| 53072094 | Elbow fitting W10ZL71 | Bộ | 12,00 | 4.800 |
| 53072153 | O-ring (gioăng cao su của vòi phun) 3601 1-185x5.3 | Cái | 14,00 | 116.410 |
| 53072154 | O-ring (gioăng cao su vành chặn kim phun) | Cái | 20,00 | 69.840 |
| 53072155 | O-ring (gioăng cao su của vòi phun) 1171-V935x10 | Cái | 20,00 | 69.840 |
| 53072156 | Parallel pin (Chốt đặc của vòi phun) | Cái | 25,00 |  |
| 53072157 | Split pin (chốt rãnh của vòi phun) 13 x32 | Cái | 25,00 |  |
| 53072158 | Split pin (chốt rãnh của vòi phun) 16x36 | Cái | 50,00 |  |
| 53072560 | Lifting eye bolt M56 (khuyên cẩu) | Cái | 1,00 |  |
|  | Bộ điều khiển máy phát |  | 266,00 | 191.297.941 |
| 53073028 | Fuel injection needle tester | Pcs | 1,00 | 1.284.254 |
| 53073090 | Main bearing kit A3901090 | Pcs | 12,00 | 3.600.000 |
| 53073105 | Fuel filter FF105D | Pcs | 8,00 | 400.000 |
| 53073110 | Inhaust valves 3035110 | Pcs | 12,00 | 12.000.000 |
| 53073117 | Inhaust valves A3901117 | Pcs | 24,00 | 24.000.000 |
| 53073150 | Main bearing kit A3901150 | Pcs | 14,00 | 4.200.000 |
| 53073163 | Piston for each enging 3907163 | Pcs | 6,00 | 7.705.526 |
| 53073170 | Big end bearing kit A3901170 | Pcs | 24,00 | 30.822.104 |
| 53073221 | Oil pressure sensor K19 | Pcs | 2,00 | 2.568.509 |
| 53073230 | Thrust washer kit A3906230 | Pcs | 2,00 | 2.568.509 |
| 53073241 | Exhaust valves 207241 | Pcs | 12,00 | 12.000.000 |
| 53073250 | Water temperature sensor 3967250 | Pcs | 4,00 | 5.137.017 |
| 53073251 | Oil pressure sensor 3967251 | Pcs | 4,00 | 5.137.017 |
| 53073270 | Main bearing kit AR12270 | Set | 1,00 | 200.000 |
| 53073277 | Fuel injector nozzle P277 | Pcs | 12,00 | 15.411.052 |
| 53073309 | Complete bearing for each generator 6309 | Pcs | 1,00 | 300.000 |
| 53073310 | Complete bearing for each generator 6310 | Pcs | 1,00 | 300.000 |
| 53073314 | Complete bearing for each generator 6314 | Pcs | 1,00 | 300.000 |
| 53073345 | Oil filter LF3345 | Pcs | 16,00 | 800.000 |
| 53073349 | Oil Filter LF3349 diezel | Cái | 1,00 | 473.340 |
| 53073354 | Tachometer sensor 3900354 | Pcs | 4,00 | 5.137.017 |
| 53073572 | Tachometer sensor 3034572 | Pcs | 2,00 | 2.568.509 |
| 53073607 | Exhaust valves A3901607 | Pcs | 24,00 | 24.000.000 |
| 53073631 | Piston for each enging 3926631 | Pcs | 6,00 | 7.705.526 |
| 53073670 | Oil filter LF670 | Pcs | 16,00 | 800.000 |
| 53073701 | Water temperature sensor K19 | Pcs | 2,00 | 2.568.509 |
| 53073773 | Fuel injector nozzle 3095773 | Pcs | 6,00 | 7.705.526 |
| 53073777 | Oil pass filter LF777 | Pcs | 8,00 | 400.000 |
| 53073795 | Piston for each enging 4913795 | Pcs | 6,00 | 7.705.526 |
| 53073833 | Air filter KW1833 | Pcs | 14,00 | 700.000 |
| 53073840 | Big end bearing kit 205840 | Pcs | 12,00 | 2.400.000 |
| 53073872 | Air filter AF872 | Pcs | 8,00 | 400.000 |
|  | P/tùng phần điện |  | 442,00 | 1.116.152.883 |
| 53075000 | Công tắc xoay 1NO+1NC (PA2 110/1, carlo Gavazzi | Cái | 1,00 | 395.220 |
| 53075001 | Button XB2BA21C | Set | 11,00 | 5.500.000 |
| 53075005 | Differential pressure controller 540/7DD (DLSIII-2 | Pcs | 1,00 | 8.950.000 |
| 53075009 | LV device DC220V | Set | 1,00 | 20.000 |
| 53075010 | Coils DC220V | Pcs | 9,00 | 270.000 |
| 53075011 | Switch CMK | Set | 1,00 | 25.000 |
| 53075013 | Assembly device DC220V | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075014 | Accessories DC220V | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075015 | Sealing CMK | Set | 1,00 | 10.000 |
| 53075016 | Plugs DC220V | Set | 4,00 | 40.000 |
| 53075017 | Power-supply DRP-240-24 (HT kich từ) | Cái | 3,00 | 31.325.576 |
| 53075018 | Assembly CMK | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075019 | Power-supply T-60B (HT kích từ) | Cái | 2,00 | 17.431.168 |
| 53075023 | Power supply adjuster (SDYB-01) | Cái | 2,00 | 5.029.248 |
| 53075028 | Power supply 24 VDC, 10 A (HT giám sát, bảo vệ) | Cái | 1,00 | 6.999.037 |
| 53075029 | Signal coupler/divider: Modicon MA-0186-100C | Cái | 1,00 | 8.507.812 |
| 53075033 | Nichicon CBB80A-1#F/1400V | Pcs | 1,00 | 26.187.697 |
| 53075034 | Non-linear Resistance ZnO | Pcs | 1,00 | 26.187.697 |
| 53075038 | Cooling fan EBM W4D450 | Pcs | 1,00 | 26.187.697 |
| 53075040 | Indicator XB6-AV3BB (green) | Pcs | 5,00 | 2.500.000 |
| 53075041 | Button XB6-CA11B | Pcs | 6,00 | 3.000.000 |
| 53075043 | Diode công suất cao 1000V-10A | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075048 | Indicator XB2-BVB3LC (green) | Pcs | 4,00 | 10.509.035 |
| 53075049 | Indicator XB2-BVB4LC (red) | Pcs | 10,00 | 10.000.000 |
| 53075051 | MCB OF OUTGOING FEEDER (5SJ52, 32A) | Pcs | 1,00 | 3.092.201 |
| 53075052 | Bộ sạc nguồn 1 chiều HD22020-3 | Cái | 1,00 | 21.638.400 |
| 53075058 | IMPACT INDICATOR (RX1-1000) | Pcs | 4,00 | 2.000.000 |
| 53075060 | FUSE (GFA5x20, 4A) | Pcs | 4,00 | 8.000.000 |
| 53075066 | Zero sequence | Pcs | 2,00 | 20.136.364 |
| 53075078 | Contactor LC1-D300M7C (160kW-380V) | Pcs | 1,00 | 9.385.122 |
| 53075080 | Contactor LC1-D40P7C (18.5kW-380V) | Pcs | 2,00 | 18.770.245 |
| 53075081 | Contactor LC1-D65P7C (30kW-380V) | Pcs | 1,00 | 9.385.122 |
| 53075091 | Multi functional meter PD800H-M14/R | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 53075092 | DC Ammeter CP48-A, 50/1 | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 53075093 | Voltmeter CP-V, 450V | Pcs | 1,00 | 3.000.000 |
| 53075100 | Hàng kẹp 100A | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075107 | Transfer switch LW39-16B-YH22/3 | Pcs | 1,00 | 500.000 |
| 53075108 | Button ZB2-BA3C | Pcs | 1,00 | 500.000 |
| 53075111 | Indicator AD16-22D/R31 (red) | Pcs | 2,00 | 1.000.000 |
| 53075113 | Hàng kẹp Lagrand 2.5mm2 | Cái | 1,00 | 1.000.000 |
| 53075114 | Coil feeder VD4 | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 53075115 | Break-brake coil MT | Pcs | 1,00 | 1.000.000 |
| 53075116 | Hàng kẹp mạch dòng 2.5mm2 (800V) | Cái | 10,00 | 1.661.720 |
| 53075122 | Copper braids L=460 | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075123 | Copper braids L=705 | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075124 | Copper braids L=580 | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075125 | Copper braids L=490 | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075126 | Copper braids L=510 | Pcs | 1,00 | 10.000 |
| 53075127 | Seal-off cover | Pcs | 0,00 | 0 |
| 53075128 | Packingseal-off packing | Pcs | 0,00 | 0 |
| 53075129 | Bottom plain | Pcs | 0,00 | 0 |
| 53075130 | Bottom cushion | Pcs | 0,00 | 0 |
| 53075131 | Rubber bellow #550 | Pcs | 4,00 | 40.000 |
| 53075132 | Rubber bellow #650 | Pcs | 3,00 | 36.690.000 |
| 53075133 | Insulator 3041 | Set | 1,00 |  |
| 53075134 | Insulator 3042 | Pcs | 3,00 |  |
| 53075135 | Seal-off packing | Pcs | 10,00 |  |
| 53075140 | Tiếp điểm áp lực PS10-2A, Potter(0.03-0.14Mpa) | Cái | 1,00 | 5.701.500 |
| 53075155 | Signal transformer VFU2-110V | Pcs | 1,00 | 10.999.263 |
| 53075156 | Time relay KOP 128 J7 BA VP N00 | Pcs | 1,00 | 15.000.000 |
| 53075159 | Auxiliary contact 5ST3010 (1NO- 1NC) - Siemens | Cái | 1,00 | 884.754 |
| 53075164 | Power supply Quint-PS/1AC/24DC/40 | Pcs | 1,00 | 50.000.000 |
| 53075165 | Line filter B84111A-B120 | Pcs | 1,00 | 10.999.263 |
| 53075169 | Đèn hiển thị màu xanh lá fi22- 24VAC/DC, <=20mA (XA2EVB3LC/Schneider/) | Cái | 6,00 | 291.816 |
| 53075174 | Màn hình điều tốc điện (6AV2 124-0GC01-0AX0, Siemens/Đức) | Bộ | 1,00 | 52.554.282 |
| 53075188 | DC Power Supply | Cái | 4,00 | 5.441.176 |
| 53075189 | Fuse 6A | Cái | 10,00 | 13.602.940 |
| 53075190 | Contactor (TeSys) | Cái | 1,00 | 4.663.864 |
| 53075191 | Light bulb 18W (Philips) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075193 | Contactor LC1-D0910 M7 N 4kW-400V (schneider) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075194 | Gioăng cao su DN100 của MBA chính | Cái | 23,00 |  |
| 53075195 | Lò xo đồng #6 | Cái | 1,00 |  |
| 53075196 | Gas sampling device Type ZG1.2 | Bộ | 1,00 |  |
| 53075197 | Contactor relays CAD32U7C | Cái | 3,00 | 13.991.592 |
| 53075198 | Contactor LC1-E50M5N | Cái | 2,00 | 9.327.728 |
| 53075201 | Contactor LC1 D38 M7C (220V-50/60Hz, 18.5kW-380V) | Pcs | 1,00 | 9.385.122 |
| 53075207 | Pressure switch H100-703 (0.6-20.7bar) | Pcs | 2,00 | 17.052.146 |
| 53075226 | Magnetic level indicator MN-500 | Set | 1,00 | 29.993.778 |
| 53075228 | Pressure switch PS-H (40-240 bar) | Pcs | 1,00 | 7.280.000 |
| 53075229 | Flow switch FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 | Pcs | 3,00 | 60.757.818 |
| 53075237 | Pressure gaugeY-100, 10MPa for high pressure air e | Cái | 2,00 | 23.160.000 |
| 53075247 | HMD-II Modem | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075250 | Coil feeder MT | Cái | 3,00 | 24.200.000 |
| 53075252 | 8 Port board (CP-168U) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075253 | CPS22400 | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075254 | Layout | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075256 | Sứ cách điện ống chỉ | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075259 | Terminal processor | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075270 | Cần đèn đường đôi | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075271 | Cần đèn đường đơn | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075272 | Cần đèn thẳng | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075275 | Đèn hầm (Tunnel light) | Bộ | 0,00 | 0 |
| 53075279 | Đèn sự cố mắt ếch | Bộ | 0,00 | 0 |
| 53075280 | Bóng đèn ruột gà 18W | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075281 | Công tắc 250V/16A | Bộ | 0,00 | 0 |
| 53075283 | Con nối quang | Sợi | 0,00 | 0 |
| 53075284 | Máy điện thoại cố định panasonic KX-TS500 | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075285 | Máy điện thoại kỹ thuật số Open stage 30T | Cái | 8,00 |  |
| 53075295 | Tiếp điểm hành trình đèn tủ LXP1-020-0A | Bộ | 0,00 | 0 |
| 53075303 | Pressure switch 6.9-117.2bar | Cái | 1,00 | 5.677.493 |
| 53075305 | Analog divider NPPD-C11D | Cái | 4,00 | 9.398.930 |
| 53075306 | Đồng hồ nhiệt độ số NPXM-C2012DO | Cái | 3,00 | 10.533.300 |
| 53075312 | Đồng hồ nhiệt độ số NPXM-2012PO (220VAC) | Cái | 6,00 | 30.240.000 |
| 53075314 | Thyristor KPA 1400A/3000V | Cái | 8,00 | 43.164.000 |
| 53075322 | Cảm biến dòng điện CSF3-2K (2000A/3V) | Cái | 2,00 | 27.853.134 |
| 53075323 | Bộ chia tín hiệu CZ3035 | Cái | 2,00 |  |
| 53075349 | Biến tần V1000, model CIMR VT4A001BAA | Cái | 1,00 | 8.340.000 |
| 53075350 | DI và DO 170ADM 350-10 (HT van cầu ) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075355 | Màn hình điều khiển máy phát diezel DSE7320 SEA/UK | Cái | 1,00 | 11.592.000 |
| 53075359 | Biến tần V1000, Model: CIMR-VT4A0007BAA (Đ/áp đ.mức 380V-3P, c/suất 3) | Cái | 1,00 | 7.740.000 |
| 53075361 | Biến tần A1000, Model: CIMR-AB4A0023FAA(Input: AC3PH 380-480V 50/60HZ | Cái | 1,00 | 15.000.000 |
| 53075380 | Khởi động mềm ATS 48D38Q (bơm dầu van cầu) | Cái | 1,00 | 16.218.000 |
| 53075408 | Cảm biến nhiệt độ ETW 11/2101.6.60.2121/P0+100 độ C | Cái | 1,00 | 8.520.000 |
| 53075420 | Cảm biến mức nước 0-10mH2O PR-36XW Keller | Cái | 1,00 | 26.000.000 |
| 53075429 | Cảm biến mức nước 0-5mH20(SGEAS-PS-04, SGEAS/TQ) | Cái | 1,00 | 8.400.000 |
| 53075430 | Màn hình hiển thị MT4300C (24VDC-KINCO) hệ thống bơm nước lẫn dầu | Cái | 1,00 | 8.040.000 |
| 53075489 | Cảm biến áp lực 266GST RKPNB1 1M5CC-ABB | Bộ | 1,00 | 27.100.000 |
| 53075504 | Terminal ASK1 500V-4mm2-6.3A | Cái | 8,00 |  |
| 53075508 | Bộ điều khiển nhiệt độ thanh dẫn dòng AI-208 F (V7.6) (UDIAN) | Bộ | 5,00 | 14.000.000 |
| 53075516 | Bộ chuyển đổi tín hiệu mV sang V loại WBV351S07-0.2 | Cái | 2,00 | 6.080.000 |
| 53075519 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng Z109REG-BP(kèm bộ Kit và phần mềm KN) | Cái | 1,00 | 9.900.000 |
| 53075528 | Bộ chuyển đổi điện áp DC WBV342S01 0.2 (China) | Cái | 1,00 | 1.440.000 |
| 53075529 | Bộ chuyển đổi điện áp DC WBV351S07 0.2 (China) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075603 | Đèn hiển thị màu đỏ fi22- 24VAC/DC, <=20mA (XA2EVB4LC/Schneider/China) | Cái | 6,00 | 291.816 |
| 53075628 | Ổ bi SKF 6205-2RZ SKF | Bộ | 4,00 | 552.000 |
| 53075629 | Ổ bi 6206 DU -BY SKF | Bộ | 2,00 | 372.000 |
| 53075700 | Tiếp điểm áp lực PSP11-05(20-70bar) | Cái | 1,00 | 15.102.955 |
| 53075704 | Tranducer đo lường Sicam T - Đức | Bộ | 1,00 | 48.144.000 |
| 53075709 | Cảm biến áp lực 0-10bar, 4-20mA(M5256/Sensys/Hàn Quốc) | Cái | 3,00 | 5.220.000 |
| 53075909 | Diode module IXYS VU082-16N07 | Pcs | 2,00 | 8.487.200 |
| 53075910 | Module CAN-485 | Pcs | 1,00 | 4.243.600 |
| 53075911 | Impulse transformer board MB9000-2(050920) | Pcs | 1,00 | 25.585.200 |
| 53075913 | Diode module IXYS MDD44-16N1B | Cái | 1,00 | 4.376.676 |
| 53075914 | Diode module IXYS DSEI 2X61 014A | Cái | 1,00 | 4.376.676 |
| 53075917 | Test block mạch dòng: CC-E-VA-6.6 | Cái | 2,00 | 3.332.000 |
| 53075918 | Test block mạch áp: TC-E-VA-2.2 | Cái | 2,00 | 2.940.000 |
| 53075933 | Module trống ( Vỏ module) | Cái | 0,00 | 0 |
| 53075944 | Chặn giũ cố định hàng kẹp | Cai | 150,00 |  |
| 53075950 | Module diode IXYS (HT kích từ) | Cái | 2,00 | 2.650.500 |
| 53075978 | Card intelligent I/O (AO2) hệ thống kích từ (EXC900I-03/Kinte/TQ) | Bộ | 0,00 | 0 |
| 53075980 | Adapter camera cố định 100/240VAC-12VDC-2A | Cái | 0,00 | 0 |
|  | P/tùng các máy móc, thiết bị khác |  | 379,00 |  |
| 53077000 | Cao su non | Cuộn | 14,00 |  |
| 53077004 | Bộ tách nước máy nén khí thanh dẫn dòng QAW4000/AF | Bộ | 2,00 |  |
| 53077005 | Strainer net DN400 (DLSIII-250) | Set | 2,00 |  |
| 53077006 | Strainer net DN250 (DLSIII-100) | Set | 1,00 |  |
| 53077009 | Penetrate wall structure 1000x2000x10mm (FM1016-21 | Cái | 1,00 |  |
| 53077010 | Penetrate wall structure 1000x3570x10mm (FM1016-21 | Cái | 1,00 |  |
| 53077011 | Conductor sleeve #200 | Cái | 12,00 |  |
| 53077015 | Gioăng chì DN15, PN 10.0 MPa | Cái | 43,00 |  |
| 53077018 | Kẹp ống bằng thép Omega FI18 | Cái | 12,00 |  |
| 53077033 | Kẹp ống bằng thép Omega Fi 32 | Cái | 18,00 |  |
| 53077040 | Gioăng chì DN40, PN 10.0 MPa | Cái | 92,00 |  |
| 53077042 | Kẹp ống bằng thép Omega Fi 42 | Cái | 10,00 |  |
| 53077105 | Impeller 50AYP32A | Pcs | 1,00 |  |
| 53077106 | Impeller IS65-40-200B | Pcs | 1,00 |  |
| 53077107 | Shaft 50AYP32A | Pcs | 1,00 |  |
| 53077108 | Shaft IS65-40-200B | Pcs | 1,00 |  |
| 53077109 | Pump bearing 6307E | Pcs | 1,00 |  |
| 53077110 | Pump bearing 6305 | Pcs | 1,00 |  |
| 53077111 | Motor bearing 308SL | Pcs | 1,00 |  |
| 53077112 | Motor bearing 6306E | Pcs | 1,00 |  |
| 53077113 | Motor Y112M-2/4kW | Pcs | 1,00 |  |
| 53077114 | Motor YS-H7114/250W | Pcs | 1,00 |  |
| 53077115 | Motor Y132S1-2/5.5kW | Pcs | 1,00 |  |
| 53077126 | Mechanical Seal 50AYP32A | Pcs | 1,00 |  |
| 53077127 | Mechanical Seal IS65-40-200B | Pcs | 1,00 |  |
| 53077129 | Motor 225S4A | Pcs | 1,00 |  |
| 53077132 | Seal ring F55022 | Pcs | 2,00 |  |
| 53077133 | Water seal ring F5502-8 | Pcs | 2,00 |  |
| 53077135 | Washer #85/#30x2 (F5502-11) | Pcs | 2,00 |  |
| 53077137 | D-Type seal ring #1850x7 | Pcs | 3,00 |  |
| 53077138 | D-Type seal ring #1680x7 | Pcs | 3,00 |  |
| 53077139 | 140#145#25 support belt gioăng dẹp xi lanh van cầu | Cái | 1,00 |  |
| 53077140 | 280#275#25 support belt gioăng van cầu | Cái | 1,00 |  |
| 53077141 | 266.29#3.53 O ring gioăng cao su van cầu | Cái | 1,00 |  |
| 53077149 | Skew iron 30x20, L=600mm (Nêm điều chỉnh xylanh va | Cái | 15,00 |  |
| 53077162 | Pulley system | Bộ | 2,00 |  |
| 53077163 | Galvanized steel grating for oil pits | Lô | 1,00 |  |
| 53077164 | Reaction ring GST 5909-d 1690x9.7: van seal | Cái | 2,00 |  |
| 53077169 | Oil filter HBX-63X20Q2 | Pcs | 3,00 |  |
| 53077171 | Filer WU-40X80 l: lưới lọc dầu van seal | Cái | 2,00 |  |
| 53077172 | Lưới lọc của bộ lọc dầu PLF-30X10 | Cái | 1,00 |  |
| 53077179 | Bộ lọc dầu hồi - Cửa van theo mẫu | Bộ | 1,00 |  |
| 53077186 | Pump CBT-F325 (20MPa): bơm dầu van cầu | Pcs | 3,00 |  |
| 53077192 | Overflow valve DBDS6P10/20 | Pcs | 1,00 |  |
| 53077193 | One-way valve RVP6-10 | Pcs | 1,00 |  |
| 53077195 | Van an toàn ỳ-B20H-Y1/china | Cái | 1,00 |  |
| 53077211 | Steel plate #124, #=16mm | Pcs | 1,00 |  |
| 53077217 | (U Hook) Steel plate 250mmx250mmx20m | Set | 1,00 |  |
| 53077220 | High pressure flexible oil pipe 22MPa (22II-1000) | Pcs | 2,00 |  |
| 53077222 | High pressure flexible oil pipe 22MPa (22II-1400) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077224 | Quick union DN50, PN1.0MPa | Pcs | 3,00 |  |
| 53077225 | Ổ bi SKF 6202RZ -BY SKF | Cái | 1,00 |  |
| 53077230 | Oil seal | Pcs | 1,00 |  |
| 53077231 | Bearing 5021Z | Set | 1,00 |  |
| 53077233 | Bearing ZJCQ-3 (5021Z) | Set | 1,00 |  |
| 53077234 | Vacuum pump parts ZJCQ-3 | Set | 1,00 |  |
| 53077240 | Gioăng thép bọc su tổng hợp fi20-fi 40 | Bộ | 1,00 |  |
| 53077278 | Khung sắt tròn #10 440x440 | Cái | 10,00 |  |
| 53077280 | Khung sắt tròn #10 170x170 | Cái | 46,00 |  |
| 53077309 | Ổ bi 6309-2Z SKF | Ổ | 4,00 |  |
| 53077320 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1000) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077321 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1200) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077322 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1300) | Pcs | 2,00 |  |
| 53077323 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1400) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077324 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1500) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077325 | High pressure flexible oil pipe 32MPa (16II-1600) | Pcs | 1,00 |  |
| 53077330 | Lưới lọc bộ dầu điều tốc SGF-H330x10F-C | Cái | 0,00 |  |
| 53077331 | Lưới lọc bộ lọc dầu điều tốc SGF-H330x20P | Cái | 2,00 |  |
| 53077517 | PLC 6ES7517-3HP00-0AB0 (Siement/Đức)(PLC của Tổ máy, trạm, hệ thống.. | Bộ | 1,00 | 172.500.000 |
| 53077531 | Module DI 6DL1131-6BL00-0PH1(Siemens/Đức)(Hệ thống điều khiển LCU) | Modul | 2,00 | 36.800.000 |
| 53077532 | Module DO 6DL1132-6BL00-0PH1 (Siemens/Đức)(Hệ thống điều khiển LCU) | Modul | 1,00 | 20.700.000 |
| 53077533 | Module nguồn các Bus mở rộng I/O 6EP3334-7SB00-3AX0 (Siemens/Áo)+...) | Modul | 1,00 | 6.900.000 |
| 53077534 | Module AI 6DL1134-6TH00-0PH1 (Siemens/Đức)(Hệ thống điều khiển LCU) | Modul | 2,00 | 57.500.000 |
| 53077550 | Gioăng thép bọc su TH Fi 50 trở lại | Cái | 6,00 |  |
| 53077555 | Module truyền thông I/O 6DL1155-6AU00-0PM0(Siemens/Đức) (Hệ thống điề) | Modul | 1,00 | 19.550.000 |
| 53077634 | Module RTD 6DL1134-6JH00-0PH1(Siemens/Đức) (Hệ thống điều khiển LCU) | Modul | 2,00 | 69.000.000 |
| 53077635 | Module AO 6DL1135-6TF00-0PH1(Siemens/Đức)(Hệ thống điều khiển LCU) | Modul | 1,00 | 34.500.000 |
| 53077357 | Đệm đàn hồi nhựa tổng hợp fi 35/74 dày 15mm | Bộ | 1,00 |  |
| 53077227 | Ổ bi 6204-2RSH | Cái | 4,00 |  |
| 53077235 | Ổ bi SKF 6201 RZ | Cái | 4,00 |  |
|  | Dây rút nhựa |  | 1.400,00 |  |
| 53078350 | Dây rút nhựa 8x350mm | Cái | 1.400,00 |  |
|  | Đồng hồ đo nhiệt |  | 23,00 | 249.664.604 |
| 54033004 | 0.4kV Bushing | Cái | 2,00 | 6.635.796 |
| 54033035 | 35kV Bushing | Cái | 2,00 | 9.953.693 |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây |  | 19,00 | 233.075.115 |
| 54070175 | Radiator | Cái | 2,00 | 26.448.240 |
| 54070176 | Fan | Cái | 1,00 | 9.091.582 |
| 54070181 | OTI (Oil Temperature Indicator) | Cái | 1,00 | 34.713.315 |
| 54070182 | Breather | Cái | 2,00 | 1.653.015 |
| 54070183 | Earthing bushing | Cái | 1,00 | 20.662.688 |
| 54070184 | OCTC contractor (Off-circuit tap-changer) | Cái | 10,00 | 82.650.750 |
| 54070186 | Pressure relief 70KPa | Cái | 2,00 | 57.855.525 |
|  | Phụ tùng, phụ kiện các loại đường dây |  | 29,00 |  |
|  | Phụ tùng, phụ kiện đường dây điện nổi 35KV |  | 29,00 |  |
| 54425051 | Kẹp cáp cho dây néo TK 50 | Cái | 29,00 |  |
|  | P/tùng thiết bị điện; trạm biến áp |  | 251,50 |  |
|  | P/tùng các loại máy nén khí |  | 58,00 |  |
| 55015001 | Seal rings for L30G-10 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015002 | Valve for L30G-10 | Set | 1,00 |  |
| 55015003 | Spring for L30G-10 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015004 | Solenoid valves for L30G-10 | Set | 1,00 |  |
| 55015005 | Seal rings for L30G-10 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015010 | Air filter for L30G-10 | Pcs | 6,00 |  |
| 55015012 | Oil separator for L30G-10 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015013 | Retainer 157740 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015014 | Retainer 162429 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015016 | Ring 172465 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015017 | Ring 027766 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015018 | Ring 160883 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015019 | Ring 027863 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015020 | Ring 156604 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015023 | Ring 172465 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015024 | Ring 172464 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015025 | Ring 028215 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015026 | O-ring 162444 for SV1200/70 | Pcs | 3,00 |  |
| 55015027 | O-ring 072702 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015028 | O-ring 073598 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015029 | O-ring 073644 for SV1200/70 | Pcs | 2,00 |  |
| 55015030 | Seal ring 072958 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015031 | Set of piston rings of air compressors SV1200/70 | Set | 1,00 |  |
| 55015032 | Solenoid valves for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015033 | Coil of Solenoid valve for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
| 55015034 | Air filter for SV1200/70 | Pcs | 8,00 |  |
| 55015037 | Joint for air receiver C3/0.8 | Set | 2,00 |  |
| 55015038 | Motor DDG180M4-18.5kW | Pcs | 1,00 |  |
| 55015039 | Motor YP200L1-2 B34, 400V-30kW | Pcs | 1,00 |  |
| 55015041 | Van điện từ 2W-160-15/china | Cái | 2,00 |  |
| 55015112 | Cuộn hút van điện từ 5.5W, 24VDC(ZB12A/China) | Cái | 2,00 |  |
| 55015115 | Seal ring 072958 for SV1200/70 | Pcs | 1,00 |  |
|  | P/tung trong trạm biến áp 220V |  | 193,50 |  |
| 55081001 | Ngón dao phải DCL 220kV | Cái | 6,00 |  |
| 55081002 | Ngón dao trái DCL 220kV | Cái | 3,00 |  |
| 55081004 | Auxiliary switch | Cái | 2,00 |  |
| 55081005 | Interlocking Coils | Cái | 1,00 |  |
| 55081012 | SF6 pressure gauge | Cái | 1,00 |  |
| 55081013 | 19mm Cable gland | Pcs | 0,00 |  |
| 55081014 | 28mm Gland Double Compression | Pcs | 0,00 |  |
| 55081015 | 35mm Gland Double Compression | Pcs | 0,00 |  |
| 55081019 | Coil 140#±8% 220VDC | Pcs | 4,00 |  |
| 55081021 | Aux Contact Assembly (4 Switch: 4NO+4NC) | Pcs | 1,00 |  |
| 55081024 | Vòng đẳng thế #50, D400 | Cái | 2,00 |  |
| 55081025 | Vòng đẳng thế #50, D1000 | Cái | 1,00 |  |
| 55081026 | Kẹp cố định vòng đẳng thế #50, D400 | Cái | 2,00 |  |
| 55081027 | Kẹp cố định vòng đẳng thế #50, D1000 | Cái | 4,00 |  |
| 55081030 | Tee-tap connector TL55 | Bộ | 24,00 |  |
| 55081031 | Spacer MRJ-5/200 | Bộ | 46,00 |  |
| 55081032 | Terminal plate LS4A1 | Bộ | 2,00 |  |
| 55081033 | Tee-tap connector TLS55 | Bộ | 6,00 |  |
| 55081035 | AL terminal connector MSLS-5C/200/38G | Bộ | 9,00 |  |
| 55081038 | Shackle U-12, M16 | Bộ | 24,00 |  |
| 55081039 | Cáp nhôm ACSR315/51.3mm2 | Mét | 48,50 |  |
| 55081070 | Sứ thủy tinh U70 (220kv) | Bát | 3,00 |  |
| 55081120 | Sứ thủy tinh U120 220kV | Bát | 3,00 |  |
| 55081221 | Máy biến điện áp 220kV (DKF-245, Arteche/Trung Quốc) | Cái | 1,00 | 199.899.000 |
|  | Phụ tùng các loại máy bơm |  | 63,00 |  |
|  | P/t các loại máy bơm giếng sâu |  | 34,00 |  |
| 56021001 | Motor YLB200-2-2 (37kW-2940r/min) | Set | 1,00 |  |
| 56021002 | Motor YLB180-1-4 (18.5kW-1460r/min) | Set | 1,00 |  |
| 56021003 | Motor YLB200-2-4 (37kW-1470r/min) | Set | 1,00 |  |
| 56021005 | Motor bearing 2 (6213-RS) | Pcs | 1,00 |  |
| 56021013 | Gland #36 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021016 | Motor bearing 1 (7315BM) | Pcs | 1,00 |  |
| 56021017 | Motor bearing 2 (7318BM) | Pcs | 1,00 |  |
| 56021019 | In bowl bearing #45 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021021 | Coupling M36 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021022 | Coupling M32 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021024 | Taper #45 | Pcs | 2,00 |  |
| 56021025 | Gland #32 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021026 | Bush #32 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021028 | Motor bearing 1 (6213-RS) | Pcs | 1,00 |  |
| 56021040 | Impact collar #32 | Set | 1,00 |  |
| 56021041 | Mounting nut M32 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021043 | Impact collar #45 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021044 | Mounting nut M45 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021045 | Clamp #273F | Pcs | 1,00 |  |
| 56021046 | Impact collar #50 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021047 | Mounting nut M45 | Pcs | 1,00 |  |
| 56021050 | Short transmission shaft #36/32x1490 | Cái | 1,00 |  |
| 56021051 | Short transmission shaft #36x500 | Cái | 1,00 |  |
| 56021053 | Impeller shaft #45/36x945F | Cái | 1,00 |  |
| 56021055 | Short transmission shaft #32x1385 | Cái | 1,00 |  |
| 56021058 | Transmission shaft #50/36x1185 | Cái | 1,00 |  |
| 56021059 | Cuộn hút van phá chân không | Cái | 6,00 |  |
| 56021250 | Electric air control valve TDF250 | Set | 1,00 |  |
|  | Phụ tùng các loại máy bơm khác |  | 20,00 |  |
| 56091003 | Bear 6319 SKF | Set | 6,00 |  |
| 56091004 | Shaft 2.4G250WFB-6CD | Set | 1,00 |  |
| 56091005 | Pump seals 2.4G250WFB-6CD | Set | 2,00 |  |
| 56091007 | Motor 18.5kW | Pcs | 1,00 |  |
| 56091009 | Shaft 2.4G100WFB-6B1 | Pcs | 1,00 |  |
| 56091010 | Pump seals 2.4G100WFB-6B1 | Set | 1,00 |  |
| 56091011 | Impeller 2.4G65WFB-6A (Bơm thoát nước thải sx) | Pcs | 1,00 |  |
| 56091013 | Bear 6208-2RS1 SKF | Pcs | 1,00 |  |
| 56091014 | Shaft 2.4G65WFB-6B1 | Pcs | 1,00 |  |
| 56091015 | Pump seals 2.4G65WFB-6B1 | Set | 1,00 |  |
| 56091209 | Ổ bi 6209Z- SKF | Cái | 4,00 |  |
|  | Ổ bi |  | 9,00 |  |
| 56096001 | Ổ bi SKF 6001-2Z ĐC quạt hút tủ kích từ | Cái | 4,00 |  |
| 56096002 | Ổ bi SKF 6002-2Z/C3 Hút bụi chổi than | Cái | 4,00 |  |
| 56096319 | Ổ bi SKF 6319- C3(ổ bi trên HT bơm nước KT) | Cái | 1,00 |  |
|  | Bugi |  | 8,00 | 8.682.354 |
|  | Bugi máy cắt cỏ |  | 8,00 | 8.682.354 |
| 56590012 | Lưới lọc dầu FRTE-012-P10S/10N | Cái | 4,00 | 2.218.008 |
| 56590120 | Lưới lọc dầu FRTE-100P10S/120N(DUPLOMATIC/Italy) (lưới lọc dầu tuần h) | Cái | 1,00 | 1.068.378 |
| 56590200 | Lưới lọc dầu | Bộ \ | 3,00 | 5.395.968 |
|  | Nắp chụp |  | 4,00 |  |
|  | Nắp chụp cách điện FCO |  | 4,00 |  |
| 58500035 | Nắp chụp cách điện FCO phía trên, cấp điện áp 35kV | Bộ | 1,00 |  |
| 58500036 | Nắp chụp cách điện FCO phía dưới, cấp điện áp 35kV | Bộ | 1,00 |  |
| 58500037 | Nắp chụp cách điện chống sét van 35kV | Bộ | 2,00 |  |
|  | Vật tư thu hồi |  | 3,00 |  |
|  | Chống sét van |  | 3,00 |  |
|  | Chống sét van |  | 3,00 |  |
| 73429025 | Chống sét van 24kV (Tuấn Ân) | Cái | 3,00 |  |
|  | Công cụ dụng cụ |  | 543,00 |  |
|  | Đá mài |  | 100,00 |  |
|  | Đá mài dẹt |  | 100,00 |  |
| 81510304 | Đá xếp D30, độ nhám 400 | Viên | 30,00 |  |
| 81510308 | Đá xếp D30, độ nhám 800 | Viên | 30,00 |  |
| 81510504 | Đá xếp D50, độ nhám 400 | Viên | 30,00 |  |
| 81510508 | Đá xếp D50, độ nhám 800 | Viên | 10,00 |  |
|  | Cưa - đục - búa, Vồ - kéo - kìm- Tuốc nơ vít |  | 1,00 |  |
|  | Các loại búa, vồ |  | 1,00 |  |
| 82538302 | Búa tay 2kg | Cái | 1,00 |  |
|  | Các loại cờ Lê |  | 5,00 |  |
|  | Cờ lê tuýp 1 đầu |  | 5,00 |  |
| 83064000 | Đầu bắn vít 4 cạnh 2 đầu có từ 2x6,35mm | Cái | 5,00 |  |
|  | Các loại C.cụ có động cơ, các loại hộp, túi ĐCĐN |  | 4,00 |  |
|  | Máy bơm trục ngang |  | 1,00 |  |
| 83201280 | Máy bơm CM80-160A- 23,7kW Hmax 23.5m | Cái | 1,00 |  |
|  | Các loại dụng cụ đồ nghề khác |  | 3,00 |  |
| 83292002 | Súng bắn Silicon | Cái | 3,00 |  |
|  | Công cụ, dụng cụ thủ công khác |  | 89,00 |  |
|  | Các loại cuốc xẻng chỉa cào |  | 6,00 |  |
| 83505006 | Xủi cạo sơn | Cái | 6,00 |  |
|  | Các loại bàn chải, chổi... |  | 60,00 |  |
| 83565003 | Chổi sơn nhỏ loại 3 | Cái | 20,00 |  |
| 83565005 | Chổi sơn lớn loại 2 25mm | Cái | 20,00 |  |
| 83565011 | Chổi sơn fi 60mm | Cái | 20,00 |  |
|  | Các loại vải nhám, giấy nhám, cát rà..... |  | 8,00 |  |
| 83575200 | Giấy nhám độ mịn 200 | Tờ | 8,00 |  |
|  | Các loại công cụ, dụng cụ thủ công khác |  | 15,00 |  |
| 83585017 | Bàn chải sắt dùng tay cán dài | Cái | 15,00 |  |
|  | Các loại thước đo |  | 2,00 |  |
|  | Các loại thước đo khác |  | 2,00 |  |
| 85590002 | Thước thủy miniTolsen | Cái | 2,00 |  |
|  | Các loại công cụ kiểm đo khác |  | 7,00 |  |
|  | Đồng hồ áp lực hơi 10kg/cm2 |  | 3,00 |  |
| 87540205 | Pressure gauge 0-5 kg/cm2 | Cái | 2,00 |  |
| 87540210 | Pressure gaugeY-100, 10MPa for high pressure air p | Pcs | 0,00 |  |
| 87540250 | Đồng hồ áp lực hơi 10kg/cm2 | Cái | 1,00 |  |
|  | Đồng hồ áp lực HT dầu điều tốc và dầu van seal |  | 4,00 |  |
| 87560048 | Đồng hồ có tiếp điểm 3 kim 2 tiếp điểm NO NC (YXC-100/HONGQI/ TQ) | Cái | 2,00 |  |
| 87560063 | Đồng hồ áp lực cụm van xả tải dầu điều tốc và van seal 60mm 63mmx1/4" | Cái | 2,00 |  |
|  | Công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động |  | 335,00 |  |
|  | Găng tay |  | 307,00 |  |
| 89040002 | Găng tay len bảo hộ | Đôi | 157,00 |  |
| 89040010 | Găng tay len phủ cao su 100% cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay | Đôi | 150,00 |  |
|  | Kính , mặt nạ |  | 10,00 |  |
| 89060002 | Kính bảo hộ lao động | Cái | 10,00 |  |
|  | Ccụ, dcụ cứu hỏa |  | 18,00 |  |
| 89090801 | Water fog head ZSTWB107/90 | Cái | 14,00 |  |
| 89090802 | Water fog head ZSTWB57/90 | Cái | 4,00 |  |
|  | Tổng cộng: |  | 55.130,61 | 5.633.632.690 |