# Chương V. Điều khoản tham chiếu

# PHẦN 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

## CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ

Phương án thiết kế, nhiệm vụ & phương pháp kỹ thuật khảo sát xây dựng và dự toán chi phí tư vấn dự án “Cải tạo Đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch” được lập dựa trên các cơ sở:

### Các Nghị định, thông tư về quản lý đầu tư xây dựng công trình

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/01/2024.

- Nghị định số 62/2025/NĐ- CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Ban hành định mức xây dựng.

- Quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện QCVN 07-5:2016/BXD ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016.

- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT) ban hành kèm Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD kèm theo thông tư 02/2022/TT-BXD.

- Quy phạm trang bị điện hiện hành: 11TCN-18-2006, 19-2006, 20-2006 và 21-2006 (Quy định chung - Hệ thống ĐD tải điện - Bảo vệ và tự động - Thiết bị phân phối và trạm biến áp);

- Các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan hiện hành.

### Các cơ sở pháp lý về quy hoạch

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch  tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Một số quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh có liên quan.

### Các văn bản pháp lý của dự án

- Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 04/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”;

- Văn bản số 5378/VPUBND-KTN ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thỏa thuận vị trí đầu tư xây dựng dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”, đoạn đi qua địa bàn tỉnh An Giang;

- Văn bản số 1440/UBND-KT ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ) về việc thống nhất hướng tuyến dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Văn bản số 469/TC-QC ngày 10/09/2021 của Cục tác chiến thỏa thuận chấp nhận hướng tuyến, độ cao tĩnh không đường dây 220kV.

- Văn bản số 678/BCH-TM ngày 15/03/2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang về việc cần thiết phải dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Văn bản số 152/BCH-TM ngày 17/01/2022 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang về việc cần thiết phải dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Văn bản số 285/CCĐTNĐPN - QLHT ngày 12/03/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về chiều cao tĩnh không của kênh Rạch Giá - Hà Tiên và hướng dẫn quy cách lắp đặt biển báo vượt sông cho đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

- Văn bản số 2162/SGTVT-QLKCHTGT ngày 04/10/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang về tĩnh không thuyền và quy cách lắp đặt biển, báo đường thủy, đường bộ cho công trình “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 190/SGTVT-KCHT ngày 16/03/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang về tĩnh không thuyền và quy cách lắp đặt biển, báo đường thủy, đường bộ công trình “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 3902/XN-STNMT ngày 02/12/2021 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang về xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 1845/PC07-Đ2 ngày 11/11/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh An Giang về việc góp ý giải pháp về PCCC đối với mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Châu Đốc thuộc dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 1496/PCCC ngày 16/12/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Kiên Giang về việc góp ý giải pháp về PCCC đối với mở rộng 01 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Kiên Bình thuộc dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch”.

- Văn bản số 701/ĐL-KH&QH ngày 23/05/2025 của Cục Điện lực thông báo kết quả thẩm định BCNCKT Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo Đường dây 220 kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

- Quyết định số 1482/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phê duyệt Dự án Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch.

### Nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

- Nghị định số 62/2025/NĐ- CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021.

- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT) ban hành kèm Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD  kèm theo thông tư 02/2022/TT-BXD.

- Quy phạm trang bị điện hiện hành: 11TCN-18-2006, 19-2006, 20-2006 và 21-2006 (Quy định chung - Hệ thống ĐD tải điện - Bảo vệ và tự động - Thiết bị phân phối và trạm biến áp).

- Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 7/8/2019 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 0139/QĐ-EVNNPT ngày 9/9/2019 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị viễn thông trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quyết đinh về việc ban hành Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trongTập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2023 về tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575-2024 về kết cấu thép.

- Bu lông đai ốc TCVN 1876-76; TCVN 1915-76.

- Vòng đệm vênh được chế tạo bằng thép 65Г hoặc loại tương đương tiêu chuẩn TCVN 130-77.

- Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình TCVN 9362 :2012.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép– Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2018.

- Tiêu chuẩn TCVN, IEC, ASTM, BSEN,... cùng các quy phạm, quy định hiện hành có liên quan.

- Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

## MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

a. Mục tiêu của dự án:

Dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch” được đầu tư xây dựng nhằm:

- Đảm bảo Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho phụ tải khu vực tỉnh An Giang, (đã bao gồm tỉnh Kiên Giang cũ), Đồng Tháp và Tà Keo (Campuchia) trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp sự cố, đáp ứng tiêu chí N-1.

- Giải phóng công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

- Tăng cường khả năng truyền tải công suất đáp ứng nhu cầu cấp điện khu vực, tránh quá tải đường dây 220kV hiện hữu, tăng cường ổn định và giảm tổn thất hệ thống khu vực.

- b. Tiến độ thực hiện:

- Căn cứ theo Quyết định phê duyệt  số 1482/QĐ-EVNNPT ngày 29/07/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiến độ thực hiện dự án: đưa vào vận hành Quý IV/2027.

## ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch đơn hiện hữu thành
đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình mạch kép. Bao gồm xây dựng các đoạn
đường dây: 01 mạch đi song song với mạch 1 hiện hữu; 02 mạch trên hành lang sau khi tháo dỡ của đường dây mạch 1 hiện hữu. Tổng chiều dài khoảng 71,14km từ thanh cái 220kV TBA 220kV Châu Đốc hiện hữu (xã Châu Đốc tỉnh An Giang) đến thanh cái 220kV TBA 220kV Kiên Bình hiện hữu (xã Hòa Điền tỉnh An Giang).

## Mở rộng ngăn lộ.

- Tại TBA 220kV Châu Đốc: thuộc phạm vi dự án đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc.

- Tại TBA 220kV Kiên Bình:

+ 	Xây dựng mới 01 ngăn lộ đường dây 220kV đã được dự trù sẵn đất tại TBA 220kV Kiên Bình.

+	Hoán đổi ngăn lộ 220kV đường dây mạch 1 và mạch 2 tại TBA 220kV Kiên Bình để thuận lợi trong công tác đấu nối mạch 2 đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình, tránh giao chéo các đường dây 220kV tại khu vực TBA 220kV Kiên Bình.

## 6.1 Cơ sở pháp lý lập đăng ký môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 6.2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

### 6.2.1. Nội dung Đăng ký môi trường

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu số 47 - Phụ lục II Thông tư 07/2025/TT-BTNMT, dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường. Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở;

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở;

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở;

Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở;

Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định để gửi bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.2. Công tác nội nghiệp

Nghiên cứu hồ sơ BCNCKT của dự án (Báo cáo khảo sát, khối lượng thi công, biện pháp tổ chức thi công…);

Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án đầu tư, cơ sở;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở.

Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án:

- Nguyên liệu sử dụng cho dự án;

- Nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho dự án;

- Các sản phẩm của dự án.

Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án:

- Loại nước thải (sinh hoạt, công nghiệp), khối lượng nước thải từng loại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

Đề xuất phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án:

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh;

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh.

Tổng hợp các nội dung, số liệu tính toán vào văn bản Đăng ký môi trường.

### 6.2.3. Đăng ký môi trường

Văn bản Đăng ký môi trường được gửi đến UBND xã Thành Lợi, xã Thành Lợi (xã Liên Bảo cũ), tỉnh Nam Định theo quy định.

PHẦN 2: NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN THẨM TRA

1. NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT

- Kiểm tra nội dung, kết quả khảo sát đủ đáp ứng cho công tác thiết kế và các quy định chung của EVN hay không, cụ thể như sau:

- Khi tiếp nhận kế hoạch triển khai công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát (thời gian bắt đầu công tác khảo sát, tiến độ khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng), Tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

- Tiếp nhận và nghiên cứu Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát trình, đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Trước khi triển khai công tác khảo sát, tiến hành kiểm tra năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát về nhân sự và thiết bị đã huy động để tham gia khảo sát dự án:

+ Kiểm tra hồ sơ các nhân sự chủ chốt, số lượng nhân sự tham gia dự án so với Hợp đồng và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các nhân sự chủ chốt cần có chứng chỉ hành nghề, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Kiểm tra số lượng, tình trạng của các thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư đưa vào phục vụ công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các thiết bị, dụng cụ đo lường cần có giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực trong suốt quá trình khảo sát.

+ Quá trình kiểm tra năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát được thực hiện trước khi triển khai từng hạng mục khảo sát (địa hình, địa chất, thí nghiệm trong phòng) và được lập thành biên bản theo mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt.

- Giám sát, kiểm tra các vị trí khảo sát, công tác thu thập số liệu, khối lượng và chất lượng khảo sát theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt:

+ Giám sát các nội dung công việc khảo sát hàng ngày của nhà thầu tư vấn khảo sát. Kiểm tra công tác thu thập số liệu khảo sát. Ký xác nhận khối lượng công việc hàng ngày vào Nhật ký khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, đưa ra các ý kiến khác (nếu có). Đồng thời, nhà thầu tư vấn giám sát cũng ghi chép đầy đủ các thông tin về nhân sự, thiết bị, khối lượng đã thực hiện, các vấn đề phát sinh vào Nhật ký giám sát khảo sát.

+ Kiểm tra khối lượng khảo sát đã thực hiện theo từng hạng mục khảo sát của nhà thầu khảo sát để ký xác nhận các Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

+ Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

- Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh và quay video các công tác khảo sát hiện trường (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, điều tra thủy văn) và thí nghiệm trong phòng.

- Giám sát công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành của nhà thầu tư vấn khảo sát.

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khảo sát thực hiện theo tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Trường hợp đánh giá nhà thầu khảo sát thực hiện không đảm bảo tiến độ, Nhà thầu tư vấn giám sát bàn giải pháp thực hiện với Nhà thầu khảo sát. Đồng thời thông báo đến Chủ đầu tư qua các báo cáo ngày, báo cáo tuần để có hướng xử lý.

- Trong quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, Tư vấn giám sát ghi nhận các phát sinh tăng/giảm về khối lượng so với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt với nguyên tắc nhằm cung cấp đầy đủ số liệu khảo sát cho công tác thiết kế.
(Ví dụ: Khối lượng công tác đo thủy chuẩn kỹ thuật, thủy chuẩn hạng IV cao hay thấp hơn do khoảng cách dẫn từ mốc quốc gia về công trình xa hay gần hơn so với ước tính ban đầu; độ sâu hố khoan cần đạt điều kiện dừng khoan được nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; khối lượng mẫu đất nguyên dạng/không nguyên dạng sẽ phát sinh tăng/giảm tương ứng vì đặc trưng địa tầng lấy mẫu.)

- Nhà thầu tư vấn giám sát lập Biên bản hiện trường để yêu cầu Nhà thầu khảo sát tạm dừng thi công và khắc phục/xử lý hiện trường trước khi thi công trở lại trong các trường hợp sau:

+ Sử dụng thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân sự tham gia thi công không phù hợp với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đúng vị trí khảo sát theo bản vẽ thiết kế;

+ Quy trình thực hiện công tác khảo sát vi phạm các nội dung trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình khảo sát;

+ Quá trình khảo sát làm ảnh hưởng đến môi trường, xâm hại đến cây cối (đối với rừng), ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, di tích, ...

- Báo cáo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu khảo sát hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư theo yêu cầu được nêu chi tiết trong hợp đồng.

- Tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường sau khi các hạng mục khảo sát của dự án đã hoàn thành theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

2. NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ TƯ VẤN THẨM TRA

2.1 Nhiệm vụ thẩm tra giai đoạn sau TKCS – bước TKKT-DT

2.1.1 Nội dung thẩm tra

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKKT theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP;Điều 13 NĐ10/2021 đối với dự toán xây dựng công trình và theo QĐEVN63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

+ Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở;

+ Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;

+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình;

+ Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;

+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ;

+ Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng;

+ Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

- Thẩm tra DTXDCT:

+ Sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình trình thẩm định; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có);

+ Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình (nếu có) theo kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế;

+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tỉnh đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thu công công trình và mặt bằng giá thị trường;

+ Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định;

+ Thẩm tra các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư:

- Thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

a. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

b. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:

- Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.

- Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.

- Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.

- Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.

2.1.2 Sản phẩm hồ sơ: Báo cáo thẩm tra theo mẫu Mẫu số 02 Phụ lục I NĐ175/2024.

2.2 Nhiệm vụ thẩm tra giai đoạn sau TKCS – bước TKBVTC

2.2.1 Nội dung thẩm tra

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKBVTC theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; và theo QĐEVN 63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

- Kiểm tra tính phù hợp về giải pháp trong hồ sơ BVTC so với TKKT được duyệt;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa thiết kế với vật tư thiết bị mua cho dự án....

- Kiểm tra các bản vẽ chi tiết đủ điều kiện thi công;

- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công.

2.2.2 Sản phẩm hồ sơ: Văn bản ý kiến thẩm tra và các phụ lục tính toán đối chứng (nếu có).

- Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo quy định của Nghị định 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

- Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.