# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Vật tư can thiệp tim mạch năm 2025-2026 (lần 2) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Dự toán mua sắm: Vật tư can thiệp tim mạch năm 2025-2026 (lần 2) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (dự toán năm 2025 và dự kiến thu năm 2026);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật được trình bày theo từng phần (gồm 04 mặt hàng, 04 phần) thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây (có đính kèm file excel):

| Nội dung yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phân lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Mã 5086 (nếu có) |
| 1.1 | PP2500458399 | Bóng cắt nong mạch vành | Cái | 30 | - Chất liệu: Nylon - Đường kính bóng từ <=2.0mm đến >= 4.0mm - Áp lực thường 14Atm - Áp lực vỡ bóng 24Atm - Có gắn các thành tố Nylon dọc theo bóng để dùng trong các trường hợp vôi hóa, xơ hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PP2500458400 | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành phức tạp mạn tính | Cái | 10 | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành Chiều dài làm việc: ≥145cm. Phủ lớp ái nước Đường kính trong từ 1.3mm đến 1.45mm Tương thích với ống thông can thiệp 6Fr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PP2500458401 | Vi ống thông siêu nhỏ | Cái | 30 | Chất liệu: Polyamide - Có 2 lớp nòng sử dụng chuyên biệt cho các tổn thương phân nhánh và tắc nghẽn mãn tính Chiều dài khả dụng: 140cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PP2500458402 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng | Cái | 2 | Ba vòng xoắn lại với nhau. Kích cỡ các vòng xoắn: nhiều kích thước khoảng từ 1-50mm. Chiều dài catheter khoảng: 100-150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Bản cam kết:

+ Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng

+ Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều đợt theo yêu cầu của Bên mời thầu; thời gian giao hàng cho mỗi đợt tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch .v.v. bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua Fax, E-mail.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất.