# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2025 -2027 tại Trung tâm Y tế Khu vực Thới Lai.

- Tên gói thầu: Gói số 1: mua sắm hóa chất test nhanh phục vụ chuyên môn.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Khu vực Thới Lai.

- Nguồn vốn: Dự kiến ngân sách 2025-2027, nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí, nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật..

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa theo các biểu mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các mặt hàng tham dự thầu là các sản phẩm sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh, không phải là các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - LUO).

- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu dưới đây trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được tài liệu yêu cầu để ký hợp đồng thì Bên mời thầu thực hiện các bước tiếp theo theo qui định:

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, CE hoặc tương đương thì nhà thầu phải cung cấp thông tin giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, CE hoặc tương đương của nhà sản xuất cho các hàng hóa tham dự thầu đó.

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có Giấy phép lưu hành (hoặc yêu cầu tương đương) theo qui định, thì phải cung cấp tài liệu chứng minh theo qui định.

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng không đạt chất lượng), …

- Bên trúng thầu phải bảo quản hàng hóa đúng quy định khi vận chuyển; Bên trúng thầu phải giao hàng đến đơn vị sử dụng theo yêu cầu của Bên mời thầu và Bên trúng thầu chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hòa hóa.

- Các hồ sơ tài liệu nộp theo yêu cầu phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ mời thầu ghi tên một nhãn hiệu, nhà sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật,... của sản phẩm cụ thể (nếu có) có nghĩa là dùng để miêu tả các đặc tính kỹ thuật của loại hàng hóa mời thầu, nhà thầu được chào thầu hàng hóa tương đương.

- Đối với các hàng hóa có ghi Đơn vị tính kèm theo Qui cách không phù hợp với Đơn vị tính và Qui cách hàng hóa của nhà thầu (nếu có) thì nhà thầu tham dự được qui đổi Đơn giá theo Đơn vị tính và Qui cách mời thầu nhưng phải đảm bảo phù hợp các yêu cầu kỹ thuật. Khi giao hàng theo Qui cách dự thầu nhưng phải đảm bảo đủ Số lượng yêu cầu theo qui cách mời thầu. (Ví dụ: Hàng hóa mời thầu A có đơn vị tính là Thùng, Qui cách mời thầu là 20 lít/thùng; Hàng hóa nhà thầu có Qui cách là 40 lít/thùng và giá dự thầu dự kiến là 10.000 VND/thùng 40 lít thì nhà thầu được qui đổi Đơn giá theo qui cách mời thầu là 5.000 VND).

- Hàng hóa dự thầu có nêu chủng loại/ model / ký mã hiệu, Hãng sản xuất, Nước sản xuất, Năm sản xuất; Tình trạng mới 100%; Quy cách đóng gói, hạn sử dụng của hàng hóa phải còn lớn hơn 2/3 hạn dùng của hàng hóa khi giao hàng cho Bên mời thầu ( VD: hàng hóa A có hạn dùng 36 tháng thì khi giao hàng hạn dùng phải còn trên 24 tháng).

- Tài liệu bản gốc phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch)

+ Tài liệu kỹ thuật của Hãng sản xuất có ký mã hiệu, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Hàng hóa nhập khẩu phải kèm tài liệu tiếng Anh của hãng sản xuất, kèm bản dịch tiếng Việt.

+ Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng từ nhập khẩu và các chứng từ liên quan khác theo quy định hiện hành; nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dự thầu.

- Đối với các hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu lưu hành, giấy phép lưu hành được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, nhà thầu chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa dự thầu.

- Đối với các hàng hóa dự thầu là que đường huyết + kim, yêu cầu nhà thầu phải có cam kết cung cấp ít nhất 5 máy đo đường huyết cho Bên mời thầu sử dụng (Máy đính kèm phải còn hoạt động tốt trên 85%, Bên mời thầu sẽ không nhận máy cũ dưới 85% do hội đồng bên mời thầu đánh giá), đồng thời hỗ trợ cho bên mời thầu về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, chuẩn hóa, sử dụng hóa chất và hỗ trợ hướng dẫn đơn vị trong quá trình sử dụng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế liên quan đến khi Bên mời thầu sử dụng hết hóa chất hoặc có thỏa thuận khác của hai bên.

- Đối với các hàng hóa dự thầu là sinh phẩm thử nghiệm HIV, yêu cầu nhà thầu phải có cam kết hàng hóa dự thầu phải có trong danh mục khuyến cáo phương cách chẩn đoán HIV quốc gia tại Việt Nam.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Nhà thầu phải soạn một bảng (File định dạng Word hoặc Excel) tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu dưới đây.

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các thông tin tại các cột (4), (5), (6), (7), (8) ở bảng dưới.

| BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Tiêu chuẩn kỹ thuật dự thầu | TCCL (**) | GPLH (**) | Ghi chú (Nếu có) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Que thử đường huyết + Kim | - Ngưỡng đo được là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L. - Giới hạn hematocrite là 10 - 65%. - Mẫu máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh. - Sử dụng men thử FAD-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose hoặc tương đương Thiết bị lấy máu chuyên biệt có đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân như: - Phù hợp cho cả người lớn, trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh - Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G) hoặc tương đương - Độ đâm sâu được kiểm soát ≤ 1,5mm. Bảo đảm kim luôn được bảo quản an toàn trong vỏ, đảm bảo sử dụng an toàn. - Thời gian đâm kim nhanh ≤ 3 mili giây, Được tiệt trùng với bức xạ Gamma. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test nhanh H. Pylori Ab | Phát hiện tất cả các type kháng thể kháng H.P trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Độ nhạy ≥ 95,9%; Độ đặc hiệu ≥ 89,6% - Thành phần chính: Phức hợp vàng: Keo vàng kháng nguyên Helicobacter pylori (1,0±0,2 μg) hoặc tương đương, vạch thử: Kháng nguyên Helicobacter pylori (0,430±0,086 μg) hoặc tương đương, Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng Helicobacter pylori (0,65±0,13 μg) hoặc tương đương . Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm Tris-HCl 50 mM, Natri azua (q.s.) hoặc tương đương - Ngưỡng phát hiện: nồng độ pha loãng ≥ 320 lần của huyết thanh dương tính với Helicobacter pylori |  |  |  |  |  |
| 3 | Test nhanh xét nghiệm chất gây nghiện 5 chỉ số | 1. KET: Ngưỡng phát hiện (cut off) 1000 ng/ml hoặc tương đương 2. MDMA: Ngưỡng phát hiện (cut off) 500 ng/ml hoặc tương đương 3.MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/ml hoặc tương đương 4. MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml hoặc tương đương 5. THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) 50 ng/ml hoặc tương đương Độ nhạy tương quan 99,9 - 100%, Độ đặc hiệu tương quan 99,9 - 100%, Độ chính xác tương quan 99,9 - 100% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Test nhanh chẩn đoán HIV 1 | Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 99,9 - 100%; Độ đặc hiệu: ≥ 99,75%. - Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút - Không sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: ≥ 50uL - Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 °C - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành. |  |  |  |  |  |
| 5 | Test nhanh chẩn đoán HIV 2 | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA), phân biệt virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 3 vạch rõ ràng trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 99 - 100%; Độ đặc hiệu: ≥ 99.8% so với ELISA. Cộng hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng (1,0 ± 0,2 μg) hoặc tương đương; Vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24) (0,625 ± 0,125 μg) hoặc tương đương; Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36) (0,5±0,1μg) hoặc tương đương; Vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg) hoặc tương đương - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành |  |  |  |  |  |
| 6 | Test nhanh chẩn đoán HIV 3 | Độ Nhạy: 99,9 - 100% Độ đặc hiệu: ≥ 98.74% Độ ổn định kết quả: 20 Phút Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương - Thành Phần: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV 1 (0.00402~0.161ug) hoặc tương đương, kháng thể HIV-1 (0.0604~0.201ug)hoặc tương đương, HIV type O (0.0402~0.0805ug) hoặc tương đương, Bovine Serum Albumin, protein tái tổ hợp HIV-2 (0.01006~0.0402ug) hoặc tương đương, Streptavidin, kháng thể đa dòng chuột, protein HIV-1 tái tổ hợp (0.0516~0.172ug) hoặc tương đương, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-O (0.1032~0.344ug) hoặc tương đương, kháng nguyên monoclonal anti-human (0.0344~0.516ug) hoặc tương đương, protein tái tổ hợp HIV-2 (0.00172~0.172ug) hoặc tương đương. TIêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành |  |  |  |  |  |
| 7 | Hóa chất định nhóm máu Anti A + B | Hóa chất định lượng nhóm máu hệ ABO |  |  |  |  |  |
| 8 | Test nhanh CEA test nhanh | Phát hiện định tính Kháng nguyên Carcinoembryonic trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Ngưỡng phát hiện là ≤ 5ng/ml Không có phản ứng chéo với vi khuẩn, vi rút khác và với xét nghiệm AFP, Xét nghiệm RF Độ nhạy ≥ 98.5% ; Độ đặc hiệu ≥ 99.2% Chính xác ≥ 99% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
| 9 | Test nhanh Alpha Fetoprotein (AFP) | Phát hiện định tính Alpha-Fetoprotein trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán Ung thư biểu mô tế bào gan. Ngưỡng phát hiện tối thiểu là ≤ 10ng/ml. Độ nhạy ≥ 99.3% ; Độ đặc hiệu ≥ 99% Chính xác ≥ 99% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
| 10 | Test nhanh Troponin I | Định tính phát hiện sự có mặt của Troponin I trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người , dùng để hỗ trợ chẩn đoán nhồi máu cơ tim. - Độ nhạy tương quan: ≥ 92 % - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98.3 % Thành phần: Vùng công hợp: Kháng thể đơn dòng 1 kháng cTnI (0,16 µg) hoặc tương đương; Vạch kết quả: Kháng thể đơn dòng 2 kháng cTnI (0,2 µg) hoặc tương đương; Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (0,88 µg) hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
| 11 | Hóa chất định nhóm máu Anti A | Hóa chất định lượng nhóm máu hệ ABO |  |  |  |  |  |
| 12 | Hóa chất định nhóm máu Anti B | Hóa chất định lượng nhóm máu hệ ABO |  |  |  |  |  |
| 13 | Hóa chất định nhóm máu Anti D | Hóa chất định lượng nhóm máu hệ ABO |  |  |  |  |  |
| 14 | Test nhanh chẩn đoán HBsAb (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Định tính phát hiện kháng thể HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HBsAg tái tổ hợp (Lab HBsAg, kháng nguyên HBsAg). - Độ nhạy tương quan: 99 - 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98.7% ; - Độ chính xác tương quan: ≥ 99.5%; |  |  |  |  |  |
| 15 | Test nhanh chẩn đoán HCV (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: ≥ 99.3%; Độ đặc hiệu: ≥ 98,1% - Thành phần test thử: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg) hoặc tương đương - Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể của các loại vi khuẩn khác - Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng ≥ 4000 lần so với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV |  |  |  |  |  |
| 16 | Test nhanh chẩn đoán Dengue IgG/IgM | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4 trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người - Độ nhạy ≥ 94,6% , Độ đặc hiệu ≥ 96,5% - Thành phần gồm: Vàng phức hợp: Keo vàng Ab kháng dengue đơn dòng chuột (0,467 ±0,014μg), keo vàng Ab chuột (0,002±0,001μg) + Vạch thử "G": IgG kháng người đơn dòng chuột (0,512 ± 0,154μg) hoặc tương đương + Vạch thử "M": IgM kháng người đơn dòng chuột (0,32 ± 0,10 μg) hoặc tương đương + Vạch chứng: IgG dê kháng chuột (0,576±0,173 μg) hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
| 17 | Test nhanh chẩn đoán HBeAg | Định tính phát hiện kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy tương quan: 100% hoặc tương đương - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98.8%, - Độ chính xác tương quan: ≥ 99.14%. Không bị nhiễu bởi các chất sau: Ascorbic acid, Bilirubin, Caffeine. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính với các vi khuẩn hoặc virus khác |  |  |  |  |  |
| 18 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: ≥ 99.3% và Độ đặc hiệu: ≥ 99.5% so với TPHA hoặc tương đương - Test thử được phủ sẵn kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử hoặc tương đương - Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha loãng ≥ 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai - Thành phần :Phức hợp vàng - kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17, 15KDa) (1,0±0,2 μg) hoặc tương đương; Vạch thử: Kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17, 15KDa) (0,7±0,14 μg) hoặc tương đương; vạch chứng: Huyết thanh dê kháng Treponema pallidum (0,75 ± 0,15 μg) hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
| 19 | Test nhanh chẩn đoán HBsAg (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Sử dụng định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Độ nhạy: 98 - 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc hiệu: 98 - 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%) - Thành phần: + Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs- keo vàng (0.026 ±0.008 µg) hoặc tương đương keo vàng - IgY gà (0.032 ±0.009 µg) hoặc tương đương + Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs (0.44 ±0.088 µg) hoặc tương đương + Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0.48 ± 0.096 µg) hoặc tương đương - Thời gian trả kết quả: ≥ 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: ≥ 100 µL - Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa vi khuẩn khác. |  |  |  |  |  |
| 20 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1(mẫu huyết thanh/huyết tương) | Phát hiện kháng nguyên Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Độ nhạy ≥ 92,4% và độ đặc hiệu ≥ 98,4% so với RT-PCR - Thành phần gồm: Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột (0,0623 ± 0,0200 μg) hoặc tương đương, Keo vàng - IgY gà (0,050 ± 0,015 μg) hoặc tương đương. Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng Dengue NS1 Ab (0,64 ± 0,20μg) hoặc tương đương. Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0,64 ± 0,20μg) hoặc tương đương. - Không sử dụng dung dịch pha loãng. - Không phản ứng chéo với các tác nhân như: Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax. |  |  |  |  |  |
| 21 | Test nhanh xét nghiệm chất Morphine | Phát hiện chất Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA hoặc tương đương Ngưỡng phát hiện (cut off) ≥ 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan ≥ 100% - Độ đặc hiệu tương quan ≥ 100% - Độ chính xác tương quan ≥ 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp ≥ 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. |  |  |  |  |  |
| 22 | Gel siêu âm | Thành phần: Nước, Carbomer, Propylene Glycol, Glycerin, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben hoặc tương đương Độ pH: 6.5 - 8.0 (Can 5 lít) |  |  |  |  |  |

** Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết:

- TCCL: là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc tương đương. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…)

- GPLH: là Giấy phép lưu hành (hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương như số công bố phân loại A,B, GPLH phân loại C,D,…) theo qui định. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…), sao chép đường link các thông tin này trên trang web Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế vào cột số (8) của Bảng trên.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có.

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa,…

- Thời gian: Trước khi nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa;

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Khu vực Thới Lai.

- Cách thức tiến hành: kiểm tra trực tiếp theo các tiêu chí dự thầu;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu chịu chi phí của hàng hóa kiểm tra, thử nghiệm

Trường hợp sau khi kiểm tra, thử nghiệm mà hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu thì Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu có quyền loại bỏ mặt hàng đó của nhà thầu do không đáp ứng về kiểm tra và thử nghiệm. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu sẽ lập Biên bản kiểm tra thử nghiệm và nêu lý do không đạt thông báo đến nhà thầu tại thời điểm kiểm tra.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa thay thế đảm bảo yêu cầu.

HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU

HƯỚNG DẪN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

- Nhà thầu điền thông tin liên hệ bảng sau khi được mời đối chiếu tài liệu hoặc thương thảo hợp đồng:

| THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| --- | --- |
| Tên người liên hệ: | [Tên người liên hệ của Nhà thầu] |
| Số điện thoại: | [Số điện thoại của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Email: | [Email của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Địa chỉ gởi thư mời: | [Địa chỉ của Nhà thầu để CĐT/BMT gởi các văn bản liên quan] |

- Nhà thầu sắp xếp tài liệu của hàng hóa đính kèm của E-HSDT như sau:

Tài liệu mỗi hàng hóa là một tệp (file) riêng (hoặc thư mục riêng) và tên tệp (file) được ghi theo số thứ tự danh mục hàng hóa dự thầu (Ví dụ: Nhà thầu tham dự 10 hàng hóa thì có 10 tệp (file) (hoặc 10 thư mục), mỗi tệp được ghi: 01, 02,…, hoặc ngắn gọn tên hàng hóa). Không nên để tất cả hoặc nhiều hàng hóa thành một tệp (file), không đánh số thứ tự hàng hóa.