[bookmark: _Hlk179810443]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật.

	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Danh mục nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình: Xi măng, cát, đá, bột sét, thép xây dựng các loại
	- E-HSDT có bảng danh mục nêu rõ nguồn gốc xuất xứ từng loại vật tư, vật liệu phù hợp với yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật của E-HSMT.
- E-HSDT có hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp cho tất cả các loại vật liệu để sử dụng dành riêng cho gói thầu này.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật
	

	2.1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Mặt bằng bố trí công trường thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công 
	Có thuyết minh, bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	
	Thuyết minh, bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	2.2
	Thi công xây dựng các công tác theo hồ sơ thiết kế  (bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể theo gói thầu)
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và mặt bằng hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công
	Không đạt

	2.3
	Giải pháp bảo đảm an toàn công trình không ảnh hưởng đến các công trình lân cận  
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp, hoặc có giải pháp không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công
	

	3.1
	Phương án tập kết thiết bị và cung ứng vật liệu đến công trình
	Phương án tập kết thiết bị và cung ứng vật liệu hợp lý, phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	
	Không có phương án tập kết thiết bị và cung ứng vật liệu hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất và tiến độ
	Không đạt

	3.2
	Tổ chức nhân sự trên công trường và bố trí mặt bằng thi công
	Có sơ đồ tổ chức nhân sự, có bản vẽ bố trí mặt bằng thi công hợp lý, phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	3.3
	Biện pháp tổ chức thi công các công việc xây dựng diễn ra đồng thời, đồng bộ, hợp lý phù hợp với đề xuất về tiến độ.
	Biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	
	Không đề xuất biện pháp tổ chức thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công
	

	4.1
	Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày (gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ)
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày                     
	Không đạt

	4.2
	Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị, cung ứng vật liệu với tiến độ thi công. 
b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý cho cả 2 nội dung a) và b)
	Đạt

	
	
	Đề xuất không hợp lý hoặc không đủ 2 nội dung a) và b)
	Không đạt

	4.3
	Biểu tiến độ phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý
	Không đạt

	5
	Biện pháp bảo đảm chất lượng
	

	5.1
	Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật và  biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hợp lý
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý
	Không đạt

	6
	Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn giao thông
	E-HSDT có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, an toàn toàn giao thông
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, an toàn toàn giao thông hoặc có biện pháp nhưng không khả thi
	Không đạt

	7
	Thời gian bảo hành
	E-HSDT có cam kết đáp ứng mục 3.13 Chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	8
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số
214/2025/NĐ-CP
	

	8.1
	Uy tín của nhà
thầu thông qua
việc tham dự thầu các gói thầu tương tự trước đó

	Có cam kết:
- Không bị vi phạm về uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu bởi bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào.
- Chưa từng bị bất kỳ chủ đầu tư nào ra quyết định xử phạt, kết luận có hành vi gian lận, cấm tham dự thầu, vi phạm các quy định tại điều 87 của Luật Đấu thầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	8.2
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng dịch vụ đã thực hiện
	- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng tương tự bị phạt vì vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng trước thời hạn do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu có cam kết không vi phạm về chất lượng dịch vụ của các gói thầu đã thực hiện trước đó
	Đạt

	
	
	Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết nhưng được phát hiện có vi phạm trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Đạt tất cả các nội dung trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt
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Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt. 
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
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