## PL03
PHỤ LỤC 03
BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS
Dự án: Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 (Giai đoạn 2)
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Ghi chú
THIẾT BỊ
1 | UPS 3 PHA, 50Hz, VFI-111, 750KW, LƯU ĐIỆN 10 PHÚT | Hệ | 8
1.1 | UPS 3 pha 750kW, 400V | Bộ | 1
1.2 | Bộ cáp kết nối chức năng vận hành song song hai UPS | Bộ | 1
1.3 | Ắc quy cho UPS, lưu điện 10 phút tại 100% tải của mỗi UPS, tuổi thọ lớn hơn hoặc bằng 10 năm | Hệ | 1
1.4 | Tủ BCB: MCCB DC | Tủ | 1
1.5 | Tủ/ giá đỡ Ắc quy, cáp đấu nối các chuỗi Ắc quy, cáp đấu nối giữa tủ Ắc quy và UPS, busbar, phụ kiện kèm theo | Hệ | 1
2 | Chân đế bằng thép sơn tĩnh điện phù hợp cho sàn nâng cao 1 mét | Lô | 1