QUY TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN GIÁM SÁT, NHÀ THẦU VÀ GREENVIET

- ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Bước 1:

- Nhà thầu gửi đệ trình vật liệu / thiết bị đầu vào đến Tư vấn giám sát/ CĐT

- Và đồng thời đó, Nhà thầu cũng trình bản file mềm cho GreenViet qua email

Bước 2: GreenViet review đệ trình vật tư của Nhà thầu - xét về các thông số / yêu cầu liên quan đến LEED - trong thời gian 2 ngày làm việc , nếu đạt yêu cầu thực hiện bước 3, không đạt thực hiện lại bước 1.

Lưu ý: Khi vật tư không đạt yêu cầu, thì GreenViet sẽ thông báo cho CĐT / TVGS.

Bước 3: TVGS/CĐT review đệ trình vật liệu – xét về các yếu tố chất lượng, thẩm mỹ…. của dự án, nếu đạt yêu cầu thì nhà thầu tiến hành các bước tiếp, nếu không đạt quay về bước 1.

Bước 4: Nhà thầu scan file đệ trình vật liệu đã được TVGS/CĐT phê duyệt scan gửi Green Viet sau 2 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt.