# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Số hiệu gói thầu:  Gói thầu số 13/24/PCNTL-MS: Cung cấp VTTB phục vụ cho Công trình: Đại tu lưới điện trung thế và hạ thế các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2025

Dự án:

    - Các công trình Sửa chữa lớn năm 2025

- Đại tu lưới điện trung thế và hạ thế các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

- Hàng hóa phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật chính và chi tiết phụ lục đính kèm.

- Một số hàng hóa không có phụ lục yêu cầu kỹ thuật chi tiết phải tuân thủ theo quy các và thông số kỹ thuật chính theo phụ lục đính kèm.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ (theo file đính kèm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.7 | Biển tên trạm kios, biển báo nguy hiểm, biển tên lộ cáp | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.8 | Tiếp địacổ cáp ngoài trời | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.10 | Chi tiết mốc báo hiệu cáp ngàm bằng sứ | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.11 | Chi tiết mốc báo hiệu cáp ngàm bằng gang | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.12 | Chi tiết mốc báo hiệu cáp ngầm bằng inox | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.13 | Vỏ tủ pilar 600v-400a - 2 mặt | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.14 | bố trí thiết bị trong tủ pilar 600v-400a (2x400a+250a)-2 mặt | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.15 | Bố trí thiết bị trong tủ pilar 600v-400a (2x400a+2x250a)-1 mặt | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.16 | Tiếp địa tủ pilar | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.17 | Bệ đỡ tủ pilar | Cung cấp theo bản vẽ. |
| CT.SCL.HN-NTL-2025-BV.18 | Giá đỡ tủ pilar | Cung cấp theo bản vẽ. |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

| STT | Tên vật tư thiết bị | VTTB nhập ngoại |  |  | VTTB sản xuất trong nước |  |  |  | Kiểm tra phê duyệt mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (Tên, ký mã hiệu sản phẩm, các TSKT cơ bản trên Nameplate ..); Sử dụng dụng cụ đo đơn giản (thước dây, thước kẹp, cân,...) | Kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, chứng chỉ chất lượng CQ, biên bản thí nghiệm xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt) | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất (Tùy từng trường hợp cụ thể được quy định trong hợp đồng) | Kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra năng lực nhà sản xuất; Kiểm tra xuất xứ CO và chất lượng vật tư đầu vào (Thực hiện trước khi ký hợp đồng. | Kiểm tra bằng mắt (Tên, ký mã hiệu sản phẩm, các TSKT cơ bản trên Nameplate ..); Sử dụng dụng cụ đo đơn giản (thước dây, thước kẹp, cân...) | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất có sự chứng kiến của đơn vị thử nghiệm độc lập |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Tủ pillar 600V-400A (400A+250A) - 2 mặt - 2 cánh | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 2 | Tủ pillar 600V-400A (2x400A+2x250A) - 1 mặt - 1 cánh | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 3 | Gioăng mặt máy 20x10mm | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 4 | Gioăng cao su chịu dầu các loại của máy | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 5 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x10mm2 | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 6 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x25mm2 | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 7 | Dầu máy biến áp | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 8 | Hộp đầu cáp 22kV Cu-3x240mm2 ngoài trời co lạnh kiểu co rút | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 9 | Hộp đầu cáp 22kVCu/3x50mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 10 | Hộp đầu cáp 22kVCu/1x50mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 11 | Đầu cốt Cu 25mm2 - hạ áp | X | X |  | X | X |  |  |  |
| 12 | Đầu cốt Cu 10mm2 - hạ áp | X | X |  | X | X |  |  |  |