# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2).

- Tên gói thầu: Gói KH2-S04: Môi trường tăng sinh, môi trường chọn lọc định lượng nuôi cấy vi sinh vật.

- Tóm tắt công việc gói thầu: Mua Môi trường tăng sinh, môi trường chọn lọc định lượng nuôi cấy vi sinh vật.

- Giá gói thầu: 1.187.406.835 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm linh sáu nghìn, tám trăm ba mươi lăm đồng./.)

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý 4/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không có.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu A dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu A dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Giấy chứng nhận phân tích (CoA) (Nếu có) | Giấy chứng nhận chất lượng ISO (Nếu có) | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lô nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu số … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu số … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Danh mục Hàng hóa | Thông số/quy cách kỹ thuật yêu cầu tối thiểu | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | VRB | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Coliform theo ISO 4832 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar - Crystal violet - Neutral red - Sodium chloride - Bile salt - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Lactose - Yeast extract | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 2 | VRBD | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Enterobacteriaceae theo ISO 21528-2 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar, - Bile salts, - Crystal violet, - D-Glucose/dextrose, - Neutral red, - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Sodium chloride, - Yeast extract | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 3 | Plate count agar PCA | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Tổng vi sinh vật hiếu khí theo ISO 4833 – 1 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Yeast Extract, - Dextrose/Glucose, - Agar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 4 | Baird Parker agar | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích staphylococci coagulase positive theo ISO 6888 – 1 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar, - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Meat Extract - Yeast Extract - Li-Chloride - Na-Pyruvate - Glycine | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 5 | TSC | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Clostridium theo ISO 15213-2 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Enzymatic digest of soya hoặc tương đương - Yeast Extract - Sodium disulfite (sodium metabisulfite) - Iron(III) ammonium citrate | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 6 | BGBL | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích coliform tổng số theo ISO 4832 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Lactose - Ox Bile - Brilliant Green | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 7 | TBX | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích E.coli theo ISO 16649-2 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar, - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Bile Salts - 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic acid (BCIG) - Cyclohexylammonium Salt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 8 | Egg yolk tellurite enrichment | Có thành phần phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích staphylococci coagulase positive theo ISO 6888-1 hoặc ISO 6888-2 hoặc ISO 6888-3 hoặc phù hợp để bổ sung vào môi trường Baird Parker agar (mục 4) hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Sterile Egg-Yolk: ≥ 20% - NaCl - Potassium tellurite - Water | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lượng bổ sung để hình thành 1 lít môi trường Baird Parker agar hoàn chỉnh: ≤ 100ml |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 100ml/chai |  |  |
| 9 | Egg yolk emulsion, 50% | Có thành phần phù hợp để sử dụng cho môi trường MYP agar với trong phương pháp phân tích Bacillus cereus giả định theo ISO 7932 hoặc chỉ gồm các thành phần: - Pasteurized Egg-Yolk hoặc tương đương: ≥ 50% - Sodium chloride hoặc tương đương - Nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lượng bổ sung để hình thành 1 lít MYP agar hoàn chỉnh: ≤ 100ml. |  |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: ≥ 100ml/chai |  |  |
| 10 | Buffered Peptone water | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Salmonella theo ISO 6579-1 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Sodium chloride - Disodium phosphate - Potassium dihydrogen phosphate | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khối lượng cân: ≤ 20g/l |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 11 | Cooked Meat Medium | Dạng môi trường viên khô tổng hợp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có thành phần môi trường phù hợp cho phân tích Clostridium botulinum trong thực phẩm hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Beef heart (Heart muscle) - D-glucose (Dextrose) - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Sodium chloride |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 12 | DG 18 agar | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích theo ISO 21527-2 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Agar, - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - D-Glucose - Potassium Dihydrogen Phosphate - Magnesium Sulfate - Dichloran - Chloramphenicol | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 13 | Giolitti - cantoni broth | Có thành phần môi trường phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích Staphylocci coagulase theo ISO 6888-3 hoặc bao gồm tối thiểu các thành phần sau (hoặc thành phần tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Meat extract - Yeast extract - Lithium chloride - Mannitol - Sodium chloride - Glycine - Sodium pyruvate - Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 14 | Chromogenic coliform agar (CCA) | Thành phần môi trường gồm có (hoặc thành phần tương đương): - Agar - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - NaCl - Sodium/disodium phosphate - Sodium pyruvate - Tryptophan - Sorbitol - Tergitol - Chromogenic mix | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Phân biệt màu vi khuẩn trên môi trường: E.coli có khuẩn lạc màu xanh đến tím, Coliform từ hồng tới đỏ |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 15 | Maximum recovery dilulent | Có thành phần môi trường bao gồm (hoặc thành phần tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Sodium chloride | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 16 | mEC (Reduced Bile Salts) | Thành phần mEC (Reduced Bile Salts) base, bao gồm (hoặc tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Lactose - Sodium Chloride - Dipotassium Phosphate - Monopotassium Phosphate - Bile Salts - Novobiocin (nếu không có sẵn trong thành phẩn phải cung cấp chất bổ sung) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thành phần bổ sung (chỉ áp dụng trong trường hợp trong thành phần không có novobiocin): - Novobiocin: 10mg/lọ (1lọ sử dụng cho 500ml mEC (Reduced Bile Salts) base). - Số lượng đủ sử dụng cho số lượn môi trường mEC (Reduced Bile Salts) base |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
|  |  | Nhãn chai môi trường phải có thông tin về thành phần và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nhà thầu cung cấp hình ảnh hoặc cam kết để làm căn cứ đánh giá). |  |  |
| 17 | Petrifilm cho phân tích nhanh Coliform/ E.coli | Đĩa chứa sẵn môi trường dùng để kiểm nhanh Coliforms/E.coli trong 24 - 48 giờ trên cùng 1 đĩa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khuẩn lạc E.coli điển hình có màu xanh kèm bọt khí trên đĩa để dễ quan sát |  |  |
|  |  | Phù hợp với AOAC 998.04 và AOAC 991.14 hoặc các phương pháp tương đương |  |  |
| 18 | Petrifilm cho phân tích nhanh mốc, men | Đĩa chứa sẵn môi trường dùng để kiểm nhanh nấm mốc, nấm men trong 48 - 72 giờ (Rapid Yeast and Mold Count Plates) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khuẩn lạc có hiện màu trên đĩa để dễ quan sát |  |  |
|  |  | Phù hợp với phương pháp TCVN 12657:2019 hoặc các phương pháp tương đương |  |  |
| 19 | Petrifilm cho phân tích nhanh TPC | Đĩa chứa sẵn môi trường dùng để kiểm nhanh tổng vi sinh vật hiếu khí trong 24 - 48 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khuẩn lạc có hiện màu trên đĩa để dễ quan sát |  |  |
|  |  | Phù hợp với phương pháp TCVN 12659:2019 hoặc các phương pháp tương đương |  |  |
| 20 | Supplement tạo môi trường BCYE có Cystein | Thành phần gồm: 0.2g L-cysteine hydrochloride, 0.125g Iron (III) pyrophosphate (có thể chứa trong 1 lọ hoặc nhiều lọ khác nhau nhưng phải đảm bảo đủ thành phần nêu trên) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Hoàn nguyên bằng nước cất hoặc nước khử ion (nếu ở dạng đông khô) |  |  |
| 21 | Supplement tạo môi trường GVPC / GVPA agar | Thành phần gồm (hoặc hóa chất khác tương đương): - Glycine - Polymyxin B sulphate - Vancomycin hydrochloride - Cycloheximide (hoặc Amphotericin B) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 1 Lọ dùng cho 500ml môi trường BCYE base |  |  |
|  |  | Hoàn nguyên bằng nước cất hoặc nước khử ion (nếu ở dạng đông khô) |  |  |
| 22 | Bacillus cereus supplement (MYP supplement) | Dạng đông khô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thành phần gồm: Polymyxin B sulfate 50000 (IU)/lọ hoặc đủ cho 500ml môi trường MYP cơ bản (MYP base) |  |  |
|  |  | Hoàn nguyên bằng nước |  |  |
| 23 | EMB agar | Có thành phần tối thiểu như sau (hoặc thành phần khác tương đương): - Enzymatic Digest of Casein/ Peptone/ Tryptone hoặc tương đương - Lactose - Di - potasisum hydrogen phosphate - Eosin Y - Methylene blue - Agar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Quy cách: ≥ 500 gram/chai |  |  |
| 24 | Skim milk powder | Dạng bột | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tổng Nitrogen ≥ 4% (trường hợp catalogue có khoảng ngoài mức chấp nhận, nhà thầu cung cấp CoA của Lot hàng cụ thể để đánh giá) |  |  |
|  |  | Tổng Protein ≥ 30% (trường hợp catalogue có khoảng ngoài mức chấp nhận, nhà thầu cung cấp CoA của Lot hàng cụ thể để đánh giá) |  |  |
|  |  | Quy cách ≥ 500g/chai |  |  |
| 25 | Polysorbate 80 (Tween 80) | Dạng lỏng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tỉ trọng (density): 1.075 ± 0.05 g/cm3 ở 25 °C |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 500ml / Chai |  |  |
| 26 | Polysorbate 20 (Tween 20) | Dạng lỏng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tỉ trọng (density): 1.095 ± 0.05 g/cm3 ở 25 °C |  |  |
|  |  | Quy cách: ≥ 500ml / Chai |  |  |
|  | Kết luận |  | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép < ±5%.

- Nếu nhà thầu chào khác quy cách phải đảm bảo tổng khối lượng chào ≥ “Giá trị Quy cách nhu cầu/yêu cầu”. Trường hợp nhà thầu chào khác quy cách dẫn đến thay đổi về số lượng nhưng không điều chỉnh được số liệu tại cột số lượng trên Webform thì nhà thầu phải ghi chú cụ thể rõ ràng trong bảng chào giá kèm theo HSDT để làm căn cứ đánh giá.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật chung của hàng hóa/Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT (không quá 30%/tổng các mục) nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3. Các yêu cầu khác: Không áp dụng.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm sau bán hàng, kiểm tra nghiệm thu:

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi (không đúng quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của Nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT...).

- Yêu cầu về kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ chứng từ kèm theo ..., kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo bảng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT và của hợp đồng…) khi giao nhận tại địa điểm do bên sử dụng đề xuất. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.