# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2).

- Tên gói thầu: Gói KH2-S10: Vật dụng y tế và vệ sinh phòng Kiểm nghiệm.

- Tóm tắt công việc gói thầu: Mua Vật dụng y tế và vệ sinh phòng Kiểm nghiệm.

- Giá gói thầu: 272.692.518 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm mười tám đồng./.)

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý 4/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không có.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu A dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu A dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lô nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Danh mục Hàng hóa | Thông số/quy cách kỹ thuật yêu cầu tối thiểu | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Cồn | Ethanol, nồng độ ≥ 90% (độ) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Bao PE 40x60 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước: 40x60cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bao PE 20x30 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước: 20x30 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Kéo inox cắt mẫu | Chất liệu inox 304 hoặc tương đương, loại kéo nhọn, thẳng Kích thước trong khoảng 18-20 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bao PE 20x30 mỏng | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày trong khoảng 5- 6 zem (0,05-0,06mm) Kích thước tương đương 20x30 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bao xốp đen 90 | Kích thước 85-90 x 120 cm Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, màu đen, bóng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Bao xốp đen size 30 | Kích thước chiều rộng 30 cm Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, màu đen, bóng, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Bao xốp đen size 40 | Kích thước chiều rộng 40 cm Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, màu đen, bóng, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Bao xốp đỏ size 40 | Kích thước chiều rộng 40 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu đỏ, có quai. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Bao xốp trắng size 30 | Kích thước chiều rộng 30 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu trắng đục, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Bao xốp trắng size 40 | Kích thước chiều rộng 40 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu trắng đục, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Bao xốp vàng size 30 | Kích thước chiều rộng 30 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu vàng, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Bao xốp vàng size 40 | Kích thước chiều rộng 40 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu vàng, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Găng tay y tế size S | Chất liệu: Cao su tự nhiên/ cao su nitrile hoặc tương đương Chuyên dùng cho y tế/ phòng thí nghiệm, loại có bột, sử dụng 1 lần Quy cách: ≥ 100 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Găng tay y tế size M | Chất liệu: Cao su tự nhiên/ cao su nitrile hoặc tương đương Chuyên dùng cho y tế/ phòng thí nghiệm, loại có bột, sử dụng 1 lần Quy cách: ≥ 100 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Găng tay không bột | Chất liệu: Cao su nitrile hoặc tương đương Chuyên dùng cho y tế/ phòng thí nghiệm, loại không bột, sử dụng 1 lần Quy cách: ≥ 100 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Găng tay nylon | Chất liệu: HDPE/PE, màu trắng, nhám Kích thước chiều dài trong khoảng 20-25 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 18 | Kim tiêm 3 cc | Dung tích 3ml/cái, vô trùng Chuyên dùng cho y tế/ phòng thí nghiệm Bao gói từng cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 19 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Loại chuyên dùng cho y tế, sử dụng 1 lần Kết cấu: có ít nhất 4 lớp trong đó có 1 lớp than hoạt tính; có thanh nẹp mũi (nẹp định hình) bằng nhựa hoặc kim loại Quy cách: ≥ 50 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 20 | Tăm bông vô trùng | Loại chuyên dùng để quét lấy mẫu bề mặt hoặc dùng trong y tế để lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu swab) Chiều dài que tối thiểu 15cm, đầu que là bông thấm, cán nhựa Tiệt trùng và đóng gói số lượng tối đa 5 que/đơn vị bao gói | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 21 | Giày bảo hộ | Chất liệu: EVA và cao su chống trượt tiêu chuẩn SRA, giày bít mũi, màu trắng Size: 39-45 Cam kết cung cấp hàng hóa với kích cỡ (Size) theo yêu cầu theo từng đợt giao hàng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 22 | Giấy cuộn | Cuộn giấy vệ sinh 2 lớp, có lõi, tối thiểu 10 cuộn/block. Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 23 | Nước giặt đậm đặc | Nước giặt đậm đặc Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 24 | Nước rửa chén | Nước rửa chén Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 25 | Nước rửa tay | Nước rửa tay Tính năng diệt khuẩn, dưỡng ẩm Quy cách: ≥ 450g/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 26 | Nước lau nhà | Nước lau sàn Có tính năng đuổi côn trùng và diệt khuẩn Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 27 | Nước tẩy đa năng | Dung dịch tẩy rửa đa năng Tính năng diệt khuẩn, tẩy vết bẩn dùng cho bề mặt gạch men và bồn cầu Quy cách: ≥ 800ml/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 28 | Sáp thơm phòng khử mùi | Sáp thơm phòng, khử mùi Thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên Quy cách: ≥180gr/ sản phẩm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 29 | Bình xịt muỗi | Bình xịt côn trùng Quy cách: ≥ 600ml/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 30 | Miếng cước xanh | Miếng cước xanh chà rửa xoong nồi Kích thước khoảng: 14cm x 19cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 31 | Tạp dề | Tạp dề vệ sinh, dạng yếm có dây đeo cổ và dây cột sau lưng Chất liệu nhựa dẻo, dày, chống nước hoặc tương đương Kích thước: ~ 105 x 65cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 32 | Khăn lau bàn | Chất liệu 100% cotton hoặc tương đương Kích thước: 30 cm x 30 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 33 | Dây thun | Chất liệu cao su hoặc tương đương Dai, có độ đàn hồi tốt phù hợp để cột (buộc) miệng bao PE Đường kính trong khoảng 3,5 – 5cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 34 | Nước lau kính | Loại bình/ chai có vòi xịt Sử dụng trực tiếp không cần pha Quy cách: ≥ 500ml/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 35 | Nước xả vải | Dạng lỏng, dùng làm mềm và tạo hương thơm cho vải sau khi giặt Mùi hương dễ chịu, an toàn cho da Quy cách: ≥ 3,4 lít/can | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 36 | Dụng cụ khui đồ hộp | Chất liệu: toàn bộ làm bằng inox/ thép không gỉ hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 37 | Găng tay cao su | Găng tay cao su tự nhiên hoặc tổng hợp, dày, dai, chống trơn trượt khi rửa dụng cụ Chiều dài: ≥ 37cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 38 | Rổ nhựa lớn | Hình chữ nhật Kích thước: 47.5 x 37.5 x 15 cm Chất liệu: nhựa PE nguyên chất hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 39 | Thau nhựa lớn | Hình chữ nhật, kích thước: 35 x 45 cm Chất liệu: nhựa hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 40 | Rổ nhựa trung | Hình chữ nhật Kích thước: 34×27,5×11,7cm Chất liệu: nhựa hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 41 | Rổ tròn nhỏ | Đường kính: 15cm, chiều cao: 12cm Chất liệu: nhựa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 42 | Khay nhựa trung | Hình chữ nhật Kích thước 35 x 27 x 7.7 cm Chất liệu: nhựa hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 43 | Giấy nhôm | Cuộn giấy nhôm/ màng nhôm/ giấy bạc bọc thực phẩm Kích thước: >= 30cm x 5m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 44 | Keo bẫy chuột | Miếng keo bẫy chuột, mở ra sử dụng ngay | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 45 | Nước tẩy Javel | Nước tẩy có nồng độ NaClO ≥ 4% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 46 | Quẹt ga | Quẹt gas (bật lửa) vỏ nhựa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 47 | Bô lau nhà 360 độ | Bộ lau nhà gồm thùng và cây lau xoay 360 độ, bông lau chất liệu cotton | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 48 | Cọ rửa ống nghiệm trung | Cọ cán kim loại, chiều dài cán 14-18cm, chổi cọ bằng nhựa mềm Chiều dài thân 25-30cm Kích thước phần chổi cọ: đường kính phần lông 2-2,5 cm, chiều dài đầu chổi 2- 3 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 49 | Cọ rửa ống nghiệm lớn | Cọ cán kim loại, chổi cọ bằng nhựa mềm Chiều dài thân 40-45 cm Kích thước phần chổi cọ: đường kính 4-6 cm, chiều dài đầu chổi 3-5 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 50 | Chổi quét nhà | Chất liệu: bông đót/bông cỏ, dày Cán dài được bọc nhựa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 51 | Ki hốt rác | Chất liệu: inox hoặc tương đương Chiều dài cán: 0,8-1,2 m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 52 | Cây lau nhà | Cán cây lau sàn nhà chất liệu inox, dài 1,5m Khung bàn lau inox, kích thước 45x15cm, tháo lắp giẻ lau dễ dàng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 53 | Miếng lau nhà chữ nhật | Miếng lau nhà chất liệu sợi cotton/microfiber, kích thước 45x15cm, màu xanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 54 | Dép nhựa | Chất liệu: nhựa nguyên sinh, chống trơn trợt, dép nam Size: 40-42 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 55 | Bao rác lớn (màu cam) | Dạng cuộn, mỗi bao kích thước 65x80 cm Khối lượng: trong khoảng 500gr – 600gr/cuộn Chất liệu: màng HD, màu cam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 56 | Chổi nhựa quét nước | Chổi nhựa PP nguyên chất quét nước, sợi mềm Dài 85 – 130cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 57 | Ghế nhựa lùn nhỏ | Ghế nhựa, chiều cao ghế 25cm, mặt ghế 28 x 28cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 58 | Chổi quét nhà | Chất liệu: bông đót/bông cỏ, dày Cán dài được bọc nhựa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 59 | Nước lau kính | Loại bình/ chai có vòi xịt Sử dụng trực tiếp không cần pha Quy cách: ≥ 500ml/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 60 | Bông lau nhà | Miếng lau nhà chất liệu sợi cotton/microfiber, kích thước 45x15cm, màu xanh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 61 | Thảm chùi chân | Kích thước khoảng 30x 40 cm Sợi tổng hợp, hút nước nhanh, không trơn trợt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 62 | Nước lau sàn | Nước lau sàn Có tính năng đuổi côn trùng và diệt khuẩn Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 63 | Nước rửa chén | Nước rửa chén Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 64 | Nước giặt đậm đặc | Nước giặt đậm đặc Quy cách: ≥ 3,6kg/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 65 | Nước tẩy Javen | Nước tẩy có nồng độ NaClO ≥ 4% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 66 | Giấy cuộn thấm dầu | Dạng cuộn, chiều rộng khoảng 20cm Quy cách: >= 600g/cuộn Loại: >= 3 lớp Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 67 | Miếng cước xanh | Miếng cước xanh chà rửa xoong nồi Kích thước khoảng: 14cm x 19cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 68 | Khăn lau bàn | Chất liệu 100% cotton Kích thước: 30 cm x 30 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 69 | Dao cắt mẫu, lưỡi dài ~ 21cm, nhọn | Cán dao bằng nhựa hoặc inox Lưỡi dao dài khoảng 21cm, mũi nhọn, chất liệu inox hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 70 | Dao cắt mẫu, lưỡi dài ~24cm | Cán dao bằng nhựa hoặc inox Lưỡi dao dài khoảng 24cm, mũi nhọn, chất liệu inox hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 71 | Kéo cắt mẫu đông lạnh, loại Inox không rỉ | Kéo chất liệu inox hoặc tương đương, lưỡi kéo dài 12cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 72 | Nước rửa tay | Nước rửa tay Tính năng diệt khuẩn, dưỡng ẩm Quy cách: ≥ 450g/chai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 73 | Tạp dề nylon | Tạp dề vệ sinh, dạng yếm có dây đeo cổ và dây cột sau lưng Chất liệu chống thấm nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 74 | Can nhựa 30 lít | Can chất liệu nhựa, có nắp, dung tích 30 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 75 | Giấy vệ sinh | Cuộn giấy vệ sinh tối thiểu 3 lớp Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 76 | Cọ rửa ống nghiệm trung | Cọ cán kim loại, chổi cọ bằng nhựa mềm Chiều dài thân 25-30cm Kích thước phần chổi cọ: đường kính 2-2,5 cm, chiều dài chổi 2-4 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 77 | Cọ rửa ống nghiệm lớn | Cọ cán kim loại, chổi cọ bằng nhựa mềm Chiều dài thân 40-45 cm Kích thước phần chổi cọ: đường kính 4-6 cm, chiều dài chổi 3-5 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 78 | Bao rác lớn (màu đen) | Dạng cuộn, mỗi bao kích thước 65x80 cm Khối lượng: trong khoảng 500gr – 600gr/cuộn Chất liệu: màng HD, màu cam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 79 | Dụng cụ khui đồ hộp | Chất liệu: toàn bộ làm bằng inox/ thép không gỉ hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 80 | Găng tay cao su | Găng tay cao su tự nhiên hoặc tổng hợp, dày, dai, chống trơn trượt khi rửa dụng cụ Chiều dài: ≥ 37cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 81 | Ki hôt rác | Chất liệu: nhựa hoặc inox hoặc tương đương Chiều dài cán: 0,8-1,2 m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 82 | Dây thun | Chất liệu cao su hoặc tương đương Dai, có độ đàn hồi tốt phù hợp để cột (buộc) miệng bao PE Đường kính trong khoảng 3,5 – 5cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 83 | Thau trung | Hình chữ nhật, kích thước: 17 x 35 cm Chất liệu: nhựa hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 84 | Rổ trung | Hình chữ nhật, kích thước 25x35cm Chất liệu: nhựa hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 85 | Muỗng cân mẫu, Inox 304, loại lớn, dài 18-20 cm | Muỗng inox lớn, loại dày, trơn, dài 18-20cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 86 | Khẩu trang than hoạt tính 4 lớp | Loại chuyên dùng cho y tế, sử dụng 1 lần Kết cấu: có ít nhất 4 lớp trong đó có 1 lớp than hoạt tính; có thanh nẹp mũi (nẹp định hình) bằng nhựa hoặc kim loại Quy cách: ≥ 50 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 87 | Găng tay nitrile có bột | Chất liệu: Cao su tự nhiên/ cao su nitrile hoặc tương đương Loại chuyên dùng cho y tế và phòng thí nghiệm, có bột, màu trắng hoặc ngà vàng, nhám, sử dụng 1 lần Quy cách: ≥ 100 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 88 | Găng tay nitrile không bột | Chất liệu: Cao su nitrile hoặc tương đương Chuyên dùng cho y tế/ phòng thí nghiệm, loại không bột, sử dụng 1 lần Quy cách: ≥ 100 cái/hộp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 89 | Bao xốp trắng size 30 | Kích thước chiều rộng 30 cm Vật liệu bằng HDPE nguyên sinh hoặc PE nguyên sinh, màu trắng đục, có quai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 90 | Bao PE 50-70 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước 50x70 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 91 | Bao PE 20-30 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước: 20x30 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 92 | Bao PE 15-25 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước 15x25 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 93 | Bao PE 40-60 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước: 40x60cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 94 | Bao PE 30-40 | Vật liệu bằng polyethylene (PE) hoặc tương đương, trong suốt Độ dày ≥ 7 zem (0,07mm) Kích thước 30x40 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận |  | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép < ±5%.

- Nếu nhà thầu chào khác quy cách phải đảm bảo tổng khối lượng chào ≥ “Giá trị Quy cách nhu cầu/yêu cầu”. Trường hợp nhà thầu chào khác quy cách dẫn đến thay đổi về số lượng nhưng không điều chỉnh được số liệu tại cột số lượng trên Webform thì nhà thầu phải ghi chú cụ thể rõ ràng trong bảng chào giá kèm theo HSDT để làm căn cứ đánh giá.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật chung của hàng hóa/Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT (không quá 30%/tổng các mục) nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3. Các yêu cầu khác: Không áp dụng.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm sau bán hàng, kiểm tra nghiệm thu:

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi (không đúng quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của Nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT...).

- Yêu cầu về kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ chứng từ kèm theo ..., kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo bảng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT và của hợp đồng…) khi giao nhận tại địa điểm do bên sử dụng đề xuất. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.