# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: Số 164 đường Bà Triệu - phường Đồng Hới – tỉnh Quảng Trị

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

Tiêu chuẩn kỹ thuật các hàng hóa cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại yêu cầu kỹ thuật (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại yêu cầu kỹ thuật.

| STT | Danh mục | Tính năng kỹ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Boric | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 2 | Acid H3PO4 | Dung dịch; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 3 | Acid Sunfo salicilic CH2-N(CH2COOH)CH2-COONa)]2.2H2O | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 100g |
| 4 | Acid Sunphuric đậm đặc H2SO4 | Dung dịch; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 5 | Amoni Clorua NH4Cl | Dạng bột màu trắng, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 6 | Amonium Molydate (NH4)6Mo7O24.4H2O | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 250g |
| 7 | Axit nitric | Nồng độ HNO3 ≥ 65.0%; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 8 | Axit salicylic | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 100g |
| 9 | Bao cao su | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng có màu sắc tự nhiên, co giãn tốt | Hộp 144 cái |
| 10 | Bơm kim tiêm | Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần 5ml. Loại 25G | Hộp 100 cái |
| 11 | Bông tẩm cồn | Bông tẩm cồn | Hộp 100 cái |
| 12 | Canxi Carbonate - CaCO3 | Dạng bột màu xám nhạt, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 250g |
| 13 | Chuẩn Arsenic | Nồng độ 1000mg/L. Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 100ml |
| 14 | Chuẩn Cadimi | Nồng độ 1000mg/L Cd. Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 500ml |
| 15 | Chuẩn Đồng | Nồng độ 1000mg/L Cu. Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 500ml |
| 16 | Chuẩn Mangan | Nồng độ 1000mg/L Mn. Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 500ml |
| 17 | Chuẩn Thủy ngân | Nồng độ 1000mg/L Hg. Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 100ml |
| 18 | Cuộn Parafilm | Kích thước: 10cm x 38,1m | Hộp 1 cuộn |
| 19 | Đá gel tích lạnh | Khối Lượng: 500g Kích thước: 20 cm x 15cm Chất liệu: Gel tích lạnh | Túi |
| 20 | Đầu côn vàng | Nhựa, thể tích tối đa 200µl, Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ nhập kho | Bao 1000 cái |
| 21 | Đầu côn xanh | Nhựa, thể tích tối đa 1000µl, Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ nhập kho | Bao 500 cái |
| 22 | Đồng Sun phat CuSO4 | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 250g |
| 23 | Dung dịch chuẩn Acid Oxalic 0,1 N | Ampul pha cho 1000ml; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Ống |
| 24 | Dung dịch chuẩn KMnO4 0,1 N | c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N). Có chứng chỉ phân tích CoA | Ống/ Chai 1 lít |
| 25 | Dung dịch chuẩn Natri thiosunfat 0,1N | Ampul pha cho 1000ml; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Ống |
| 26 | Dung dịch chuẩn NH4+ 1000 mg/l | Dung dịch; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 500ml |
| 27 | Dung dịch chuẩn NO2 1000 mg/l | Dung dịch; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 500ml |
| 28 | Dung dịch chuẩn pH 10 | Dạng lỏng; pH 10; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 29 | Dung dịch chuẩn pH 4 | Dạng lỏng; pH 4; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 30 | Dung dịch chuẩn pH 7 | Dạng lỏng; pH 7; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 1 lít |
| 31 | Dung Dịch Hiệu Chuẩn TDS | TDS 6.44 g/L (ppt); Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500ml |
| 32 | Găng tay | Găng tay rời size S/M Không bột | Hộp 50 đôi |
| 33 | Glycerol | Dạng bán lỏng, nhớt | Chai 2,5 lít |
| 34 | Hồ tinh bột | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 100g |
| 35 | Hydroxylamine Hydroclorie | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 250g |
| 36 | Kali sun phat K2SO4 | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 37 | Kalicromate K2CrO4 | Dạng tinh thể màu vàng, tinh khiết phân tích | Hộp 250g |
| 38 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang 3 lớp | Hộp 50 cái |
| 39 | Lauryl Sunfate Broth | Môi trường dạng hạt, màu be dùng để tăng sinh colifroms | Hộp 500g |
| 40 | Macconkey Agar | Môi trường dạng hạt, màu nâu đỏ dùng để phân lập Salmonella, shigella, E.coli | Hộp 500g |
| 41 | Maga Clorua MnCl2.4H2O | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 100g |
| 42 | Magie Clorua (MgCl2.6H2O) | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 250g |
| 43 | Magie sunphat MgSO4 | Dạng bột màu trắng, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 44 | Magnesium matrix modifier | Dạng lỏng, c(Mg)= 10.0 ± 0.3g/l; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 50ml |
| 45 | Mangan Sunphat MnSO4 | Dạng kết tinh, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 250g |
| 46 | Metyl da cam | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 25g |
| 47 | Môi trường bảo quản và vận chuyển Virus | Môi trường vận chuyển chuyên dụng được sử dụng được vận chuyển và bảo quản mẫu Virus. Dung tích môi trường: 5 - 10 ml Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 20 ống |
| 48 | Môi trường bảo quản vận chuyển vi khuẩn Stuart amies | Môi trường vận chuyển chuyên dụng được sử dụng được vận chuyển và bảo quản mẫu vi sinh Dung tích môi trường: 3-5ml Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Bịch 20 ống |
| 49 | Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth | Môi trường dạng hạt, màu vàng nhạt dùng để tăng sinh Salmonella | Hộp 500g |
| 50 | Natri Acetatate (CH3COONa.3H2O) | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 51 | Natri azid NaN3 | Dạng bột,tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 100g |
| 52 | Natri bicacbonate - NaHCO3 | Dạng bột màu trắng, yêu cấu tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 53 | Natri nitroprusside dyhrat Na2[Fe(CN)5NO].2H2O | Dạng tinh thể, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 100g |
| 54 | Natri Sunphate Na2SO4 | Dạng bột,tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 55 | Natri thiosunphate Na2S2O3.5H2O | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 56 | Ống chuẩn NaOH 0,1N | Ampul pha cho 1000ml; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Ống |
| 57 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa Sử dụng chất chống đông EDTA K2 kháng đông cho 2ml máu | Thùng 2400 ống |
| 58 | Ống nghiệm không có chất chống đông | Ống nghiệm serum nhựa 2ml, giúp tách nhanh huyết thanh trong máu | Khay 100 cái |
| 59 | Palladium matrix modifier | Dạng lỏng, c(Pd)= 10.0 ± 0.3g/l; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 50ml |
| 60 | Phenol | Dạng rắn; hàm lượng ≥ 99 %; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Chai 250g |
| 61 | Phenol Phtalein | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 25g |
| 62 | Que thử định tính chất gây nghiện Heroin | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 50 test |
| 63 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh HIV (khẳng định) | Dạng khay thử Độ nhạy ≥ 99,5% Độ đặc hiệu ≥ 99% Khác loại với sinh phẩm khẳng định còn lại Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 40 test |
| 64 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh HIV (khẳng định) | Dạng khay thử Độ nhạy ≥ 99,5% Độ đặc hiệu ≥ 99% Khác loại với sinh phẩm khẳng định còn lại Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 100 test |
| 65 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh HIV (sàng lọc) | Dạng khay thử Độ nhạy ≥ 99,5% Độ đặc hiệu ≥ 98% Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | 30 Test/Hộp |
| 66 | Sodium oxalate | Độ tinh khiết ≥ 99,8%; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 250g |
| 67 | SPANDS | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Lọ 25g |
| 68 | Tri-Natri citrat | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 500g |
| 69 | Tryptone Bile X-glucuronide agar | Môi trường dạng hạt, màu vàng dùng để phân lập E.coli | Hộp 500g |
| 70 | Xanh metylen | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (CoA) | Lọ 10g |
| 71 | Zirconyl clorua octahydrate, ZrOCl2 ⋅ 8H2O | Dạng bột, tinh khiết phân tích; Có chứng chỉ phân tích (COA) | Hộp 100g |
| 72 | Băng dính cá nhân y tế | Băng dính cá nhân y tế | Hộp 102 cái |
| 73 | Bông y tế | Bông y tế | Gói 1 kg |
| 74 | Calibrator serum level 2 | Chất hiệu chuẩn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (TC-Matrix). | Lọ 5ml |
| 75 | Đầu côn trắng | Nhựa, thể tích tối đa 10µl | Cái |
| 76 | Dluclear (Dùng cho máy TC – Hemaxa) | Nước rửa hệ thống máy huyết học Thành phần: Organic buffer < 0,5% Sodium salts < 2,0 % Proteolytic enzyme < 35 % Preservative <0,05% Hóa chất dùng cho máy TC Hemaxa | Hộp 60ml |
| 77 | Đỏ Fuchsin | Thuốc nhuộm dùng để nhuộm Ziehl neelsen. | Chai 500ml |
| 78 | Dung dịch Acid HCl 3% | Thuốc nhuộm dùng để nhuộm Ziehl neelsen. | Chai 500ml |
| 79 | Gel điện tim | Gel điện tim | Chai 250ml |
| 80 | Hemaclear | Dung dịch rửa máy huyết học làm sạch các mảnh vụn tế bảo, protein và triglycerid. Thành phần: Sodium hypochlorite <4,0 % Hóa chất dùng cho máy TC Hemaxa | Hộp 50ml |
| 81 | Hóa chất hiệu chuẩn máy sinh hóa | Sử dụng cho máy sinh hóa bán tự động Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | 4 x 3ml |
| 82 | Hum Asy control level 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 66 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 Dạng đông khô, thành phần dựa trên huyết thanh người, độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C. Hóa chất dùng cho máy TC matric. | Hộp 20 lọ x 5ml |
| 83 | IVD đếm tế bào máu và đo Hct trong xét nghiệm huyết học tự động ABX MINILYSE LMG 1L | Sử dụng cho máy huyết học HORIBA ABX ES 60 Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhập kho Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 10 lít |
| 84 | IVD làm sạch hồng cầu trong xét nghiệm huyết học tự động ABX MINILYSE LMG 1L | Sử dụng cho máy huyết học HORIBA ABX ES 60 Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 1 lít |
| 85 | IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học tự động ABX MINILYSE LMG 1L | Sử dụng cho máy huyết học HORIBA ABX ES 60 Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 1 lít |
| 86 | Ống nghiệm EDTA (chống đông) | Ống nghiệm nhựa Sử dụng chất chống đông EDTA K2 kháng đông cho 2ml máu | Cái |
| 87 | Ống nghiệm nắp xám (Chimigly HTM 2ml) | Nắp xám, trong ống chứa chất chống đông như EDTA và Naf. Hộp 100 ống. | Hộp 100 ống |
| 88 | Que thử ma túy 4 chất gây nghiện | Que thử định tính phát hiện 4 chất gây nghiện trong nước tiểu: THC, MOP, MET, MDMA Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 15 test |
| 89 | Test FT4 | Sử dụng cho máy elisa bán tự động. Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 96 test |
| 90 | Test TSH | Sử dụng cho máy elisa bán tự động Có bản hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt | Hộp 96 test |
| 91 | Xanh methylen | Thuốc nhuộm dùng để nhuộn Ziehl neelsen. 500 ml | Chai 500ml |
| 92 | Đĩa petri thủy tinh EUROMAX Ø 60x15 | Dạng thủy tinh |  |
| 93 | Đĩa petri thủy tinh EUROMAX Ø 90x15 | Dạng thủy tinh |  |
| 94 | Que cấy mẫu vi sinh tiệt trùng 10µl | Nhựa tiệt trùng | Bao 50 cái |
| 95 | STANDARD F HbA1c | Xét nghiệm định lượng HbA1c Thời gian đọc kết quả 3 phút. Mẫu: Máu toàn phần. Lượng mẫu: 5 microlit Thành phần: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng-HbA1c. Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng-IgY gà. Ống Spoit: Kháng thể đơn dòng kháng-HB, IgY Gà. Khoảng xét nghiệm: 4 ~ 15 % Là test thử theo máy Standard F200, F2400 | Hộp 20 test |
| Tổng cộng: 95 khoản |  |  |  |

Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa có quy cách khác với yêu cầu tại bảng trên nhưng phải đảm bảo khối lượng dự thầu không nhỏ hơn yêu cầu.

3. Các yêu cầu khác:

3.1. Tiến độ cung cấp:

Hàng tháng hoặc tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị sẽ gửi dự trù danh mục, số lượng từng mặt hàng đã trúng thầu cần cung cấp cho nhà thầu trúng thầu.

Địa điểm giao hàng: Tại kho của Khoa Dược - VTYT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ:

+ Trụ sở chính (Cơ sở 01): 124-126 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

+ Trụ sở 2: 52 Hoàng Diệu, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được dự trù của Trung tâm, Nhà thầu có trách nhiệm giao đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng hàng tại kho với danh mục, số lượng hàng hóa được qui định cụ thể trong đơn đặt hàng. Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu có phương án giao hàng trong vòng 3 ngày cho Trung tâm sử dụng kịp thời cho công tác khám chữa bệnh.

3.2. Nhà thầu nộp các bản cam kết sau:

- Cam kết hàng hóa mới 100%, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, mẫu nhãn, bao bì đóng gói như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết về thời hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hoá có hạn dùng 36 tháng trở lên thì hạn dùng còn lại tối thiểu là 24 tháng; Đối với hàng hoá có hạn dùng 24 tháng trở lên thì hạn dùng còn lại tối thiểu là 18 tháng; Đối với hàng hoá có hạn dùng 12 tháng trở lên thì hạn dùng còn lại tối thiểu là 08 tháng; Đối với hàng hoá có hạn dùng dưới 12 tháng thì hạn dùng còn lại tối thiểu là 1/2 thời gian.

- Cam kết thời gian giao hàng: Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được dự trù bằng email/ điện thoại của bên mua

- Cam kết có phương tiện để vận chuyển hàng hóa đến trung tâm, đảm bảo an toàn và điều kiện bảo quản của từng loại hàng hoá.

- Cam kết thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu và thay thế hàng hóa thu hồi bằng hàng hóa khác tương đương chất lượng và giá trị sử dụng

3.3. Nhà thầu lập bảng thông tin chi tiết hàng hóa dự thầu cụ thể như sau:

Nhà thầu nộp 1 bản scan có đóng dấu + 1 bản file excel cùng với E-HSDT. Nếu có sự khác biệt về dữ liệu tại bản excel và bản scan lên hệ thống tại E-HSDT thì bên mời thầu không chịu trách nhiệm về thiệt hại cho nhà thầu (nếu có) trong quá trình đánh giá E-HSDT. Bảng thông tin chi tiết hàng hóa dự thầu như mẫu sau:

Bảng: THÔNG TIN CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | Danh mục mời thầu | Tên thương mại dự thầu | Tính năng kỹ thuật mời thầu | Tính năng kỹ thuật dự thầu | Ký, mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lưu hành/ GPNK (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng: 95 khoản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |