## Bảng tính CP XD+TB
Phụ lục I
KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ THIẾT BỊ
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
TT | Mã hiệu suất vốn đầu tư và Công trình tương tự đã được phê duyệt | Tên vật tư thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền trước thuế | Thuế 8 % | Tổng cộng
I | Thiết bị |  |  |  |  | 1518226842.284 | 121458147.3827 | 1639684989.6667
|  | Tủ tụ bù tự động 6x10kVAr | cái | 13 | 47639592.5926 | 619314703.7037
|  | Tủ hạ thế 400A | cái | 1 | 38840138.5802 | 38840138.5802
|  | Tủ hạ thế 630A | cái | 9 | 63391333.3333 | 570522000
|  | Tủ hạ thế 1000A | cái | 3 | 96516666.6667 | 289550000
II | Xây dựng |  |  |  |  | 19047653710.716 | 1523812296.8573 | 20571466007.5733

## Khái toán
Phụ lục II
TỔNG HỢP KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG | CÁCH TÍNH | GIÁ TRI TRƯỚC THUÊ | THUẾ GTGT | GIÁ TRI SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí đền bù GPMB
2 | Chi phí xây dựng |  | 19047653710.716 | 1523812297 | 20571466007.716 | GSBXD
3 | Chi phí thiết bị |  | 1518226842.284 | 121458147 | 1639684989.284 | GSBTB
4 | Chi phí QLDA | Tạm tính không quá 15% chi phí xây dựng và thiết bị theo hướng dẫn tại thông tư 11/2021/TT-BXD | 3087318100.6298 | 246985448 | 3334303548.6298
5 | Chi phí tư vấn
6 | Chi phí khác
7 | Chi phí dự phòng | 10%*(1+2+3+4+5+6) | 2365319865 | 189225589 | 2554545454 | GSBDP
| Tổng cộng | (1+2+3+4+5+6+7) |  |  | 28099999999.6298
(Chi tiết các phụ lục kèm theo)

## ĐM LẬP NỘI SUY
Phụ lục III
BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC % CHI PHÍ TƯ VẤN
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
TT | Nội dung chi phí | Ga | Gt |  |  | Gb
|  |  | GSBXD | GSBTB | Gt
I | LẬP BCNCKT
1 | Giá trị trước VAT (tỷ đồng) | 20 | 19.0477 | 1.5182 | 20.5659 | 50
2 | Định mức lập BCNCKT (%) | 1.112 |  |  | 1.1077 | 0.882
II | LẬP TKBVTC
1 | Giá trị trước VAT (tỷ đồng) | 10 | 19.0477 |  | 19.0477 | 20
2 | Định mức lập TKBVTC (%) | 2.46 |  |  | 2.27 | 2.25
III | THẨM TRA BCNCKT
1 | Giá trị trước VAT (tỷ đồng) | 20 | 19.0477 | 1.5182 | 20.5659 | 50
2 | Định mức lập TTBCNCKT (%) | 0.238 |  |  | 0.23709 | 0.19
IV | THẨM TRA TKBVTC
1 | Giá trị trước VAT (tỷ đồng) | 10 | 19.0477 |  | 19.0477 | 20
2 | Định mức lập TTBCNCKT (%) | 0.29 |  |  | 0.25562 | 0.252
V | THẨM TRA DỰ TOÁN
1 | Giá trị trước VAT (tỷ đồng) | 10 | 19.0477 |  | 19.0477 | 20
2 | Định mức lập TTBCNCKT (%) | 0.282 |  |  | 0.24762 | 0.244

## CP TƯ VẤN
Phụ lục IV
DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
TT | Nội dung chi phí | Giá trị trước thuế | Thuế VAT 8% | Thành tiền
1 | Chi phí lập BCNCKT | 227800358 | 18224028.64 | 246024386.64
| Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (đồng) | 20565880553
| Định mức (%) | 1.1077
2 | Chi phí lập TKBVTC | 402114889 | 32169191.12 | 434284080.12
| Chi phí xây dựng (đồng) | 19047653710.716
| Định mức (%) | 2.27
| Hệ số điều chỉnh | 0.93
3 | Chi phí thẩm tra BCNCKT | 48760590 | 3900847.2 | 52661437.2
| Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (đồng) | 20565880553
| Định mức (%) | 0.23709
4 | Chi thẩm tra TKBVTC | 48689406 | 3895152.48 | 52584558.48
| Chi phí xây dựng (đồng) | 19047653710.716
| Định mức (%) | 0.25562
5 | Chi thẩm tra dự toán | 47165594 | 3773247.52 | 50938841.52
| Chi phí xây dựng (đồng) | 19047653710.716
| Định mức (%) | 0.24762
6 | Chi phí dự phòng 5% |  |  | 41824665
TỔNG |  |  |  | 878317968.96

## TỔNG HỢP CHI PHÍ
Phụ lục V
TỔNG HỢP CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
STT | Hạng mục chi phí | Trước VAT | VAT 8% | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chi phí lập BCNCKT | 227800358 | 18224029 | 246024387
2 | Chi phí lập TKBVTC | 402114889 | 32169191 | 434284080
3 | Chi phí thẩm tra BCNCKT | 48760590 | 3900847 | 52661437
4 | Chi phí thẩm tra TCBVTC | 48689406 | 3895152 | 52584558
5 | Chi phí thẩm tra dự toán | 47165594 | 3773248 | 50938842
6 | Dự phòng phí 5% |  |  | 41824665
Tổng |  |  |  | 878317969

## CP TV KS (hidden)
Phụ lục III
PHẦN II - CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN KHẢO SÁT
#REF!
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | A1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | B1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | C1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 0
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | NC x 70% |  | 70% | 0
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C ) |  |  | 0
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 6% |  | 6% | 0
IV | CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XD | Cpvks
1 | Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát | Cpa | (T + GT + TL) x 2%
2 | Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát | Cbc | (T + GT + TL) x 3% |  |  | 0
| Cộng chi phí phục vụ công tác khảo sát |  | (Cpa + Cbc) |  |  | 0
| Chi phí khảo sát trước thuế | G | (T+GT+TL + Cpvks) |  |  | 0
V | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 0
VI | Chi phí khảo sát sau thuế | Gks | G+GTGT |  |  | 0
VII | Chi phí Dự phòng | Gdp | Gks x 5% |  |  | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 0

## CP TV PA KS (hidden)
Phụ lục III
PHẦN II - CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN LẬP PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT
#REF!
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
|  |  |  | Đơn vị tính: đồng |  | Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | A1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | B1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 0
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | C1 | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 0
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | NC x 70% |  | 70% | 0
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C ) |  |  | 0
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 6% |  | 6% | 0
IV | CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XD | Cpvks
1 | Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát | Cpa | (T + GT + TL) x 2% |  |  | 0
2 | Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát | Cbc | (T + GT + TL) x 3%
| Cộng chi phí phục vụ công tác khảo sát |  | (Cpa + Cbc) |  |  | 0
| Chi phí khảo sát trước thuế | G | (T+GT+TL + Cpvks) |  |  | 0
V | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 0
VI | Chi phí khảo sát sau thuế | Gks | G+GTGT |  |  | 0
VII | Chi phí Dự phòng | Gdp | Gks x 5% |  |  | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 0

## KL KS (hidden)
Phụ lục III
KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT
#REF!
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  | Thành tiền (đ) |  |  | Tổng cộng (đ)
[5 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C
| A | KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
| I | Phần tuyến cáp ngầm trung áp
1 | CK.11340 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha | 0.7428 | 38525 | 3585318.75 | 233753.641 | 28616.37 | 2663174.7675 | 173632.2045 | 2865423.342
2 | CI.11130 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha | 0.7428 | 852.096 | 2380000 | 28551.534 | 632.9369 | 1767864 | 21208.0795 | 1789705.0164
3 | CF.11620 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm | 9 | 24753.3 | 2155243.75 | 95091.216 | 222779.7 | 19397193.75 | 855820.944 | 20475794.394
4 | CG.11340 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km | 1.238 | 2275 | 1699737.5 | 6778.053 | 2816.45 | 2104275.025 | 8391.2296 | 2115482.7046
5 | CH.11140 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m | 12.38 | 50238.65 | 932025 | 36929.4765 | 621954.487 | 11538469.5 | 457186.9191 | 12617610.9061
|  |  | 100m |  | 50238.65 | 932025 | 36929.4765 | 0 | 0 | 0
6 | CH.11240 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m | 1.2 | 91212 | 1124675 | 45716.202 | 109454.4 | 1349610 | 54859.4424 | 1513923.8424
7 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan | 3.6 | 91077.25 | 785400 | 10505.44 | 327878.1 | 2827440 | 37819.584 | 3193137.684
8 | CB.31120 | Điểu tra thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi trên tuyến | Công | 2 |  | 350000 |  | 0 | 700000 | 0 | 700000
| II | Phần tuyến đường dây trung áp
9 | CH.11140 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m |  | 50238.65 | 932025 | 36929.4765 | 0 | 0 | 0
| III | Phần Tủ RMU
10 | CK.11340 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha | 0.006216 | 38525 | 3585318.75 | 233753.641 | 239.4714 | 22286.3413 | 1453.0126 | 23978.8254
11 | CI.11130 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha | 0.006216 | 852.096 | 2380000 | 28551.534 | 5.2966 | 14794.08 | 177.4763 | 14976.853
12 | DT | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nguồn nước | Công | 1 |  | 350000 |  | 0 | 350000 | 0 | 350000
| II | Công tác thỏa thuận tuyến với các Sở, ban ngành
1 | DT | Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
2 | DT | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội – Chi Cục phòng, chống Thiên Tai | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
3 | DT | Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
4 | DT | UBND quận Long Biên | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
5 | DT | UBND Phường Ngọc Thụy | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
6 | DT | Công ty Cổ Phần Khai Sơn – Chi nhánh Hà Nội | Công |  |  | 350000 |  | 0 | 0 | 0
| B | KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
12 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan |  | 91077.25 | 785400 | 10505.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Thí nghiệm
13 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan |  | 91077.25 | 785400 | 10505.44 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DC.02001 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu |  | 34530.54 | 266475 | 25370.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DC.02002 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu |  | 15548.445 | 45931.875 | 12214.7876 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | DC.02003 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu |  | 15604.05 | 96421.875 | 13004.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | DC.02004 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu |  | 43797.435 | 147262.5 | 14156.0402 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | DC.02006 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu |  | 1137.675 | 35062.5 | 1795.7079 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | DC.02009 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu |  | 4624.675 | 29803.125 | 4143.825 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | DC.02007 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu |  | 4668.4 | 333093.75 | 48320.8141 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1314377.2119 | 42735107.4638 | 1610548.892 | 45660033.5678 | 45660033.5678
|  | LÀM TRÒN | [5 empty] | 1314000 | 42735000 | 1611000 | 45660000

## Bảng TH VL+NC+MTC KL KS (hidden)
Phụ lục IV
PHẦN II - CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC KHẢO SÁT
DỰ ÁN: HẠ NGẦM ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TẠI TUYẾN PHỐ LÊ TRỌNG TẤN THUỘC KẾ HOẠCH 127 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa điểm xây dựng: Quận Hà Đông, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  | Thành tiền (đ) |  |  | Tổng cộng (đ)
[5 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C
A |  | Khảo sát địa hình
I |  | Phần tuyến cáp ngầm trung, hạ áp
1 | CK.11340 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha |  | 20240 | 2918426.9 | 233753.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CI.11130 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha | 0 | 3372.1 | 2380000 | 28551.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CF.11620 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm |  | 31196 | 1775521.9 | 95091.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CG.11340 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km |  | 3640 | 1390078.2 | 6778.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CH.11140 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m |  | 27574.8 | 790169.9 | 36929.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CH.11240 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m |  | 38588 | 962060.6 | 45716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan |  | 114181.8 | 591646.7 | 10505.4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CB.31120 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100. Cấp địa hình III-IV | quan sát |  | 0 | 87162.2 | 1323.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CB.31120 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100. Cấp địa hình III-IV | quan sát |  | 0 | 87162.2 | 1323.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DT | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Phần Vị trí lắp đặt tủ RMU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CK.11340 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha |  | 20240 | 2918426.9 | 233753.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CI.11130 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha |  | 3372.1 | 2380000 | 28551.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CF.11620 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm |  | 31196 | 1775521.9 | 95091.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CG.11340 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km |  | 3640 | 1390078.2 | 6778.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DT | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Phần cáp ngầm 0,4kV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CK.11340 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha |  | 20240 | 2918426.9 | 233753.7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CI.11130 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha |  | 3372.1 | 2380000 | 28551.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CF.11620 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm |  | 31196 | 1775521.9 | 95091.3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CG.11340 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km |  | 3640 | 1390078.2 | 6778.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CH.11240 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m |  | 38588 | 962060.6 | 45716.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan |  | 114181.8 | 591646.7 | 10505.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DT | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Phần ĐZ 0,4kV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CK.11540 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV | 100 ha |  | 368000 | 96928942.4 | 7376721.4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CI.11330 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m - loại khó khăn 3 | ha |  | 846.1 | 560000 | 7435.7 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CF.11620 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm |  | 31196 | 1775521.9 | 95091.3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CG.11340 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km |  | 3640 | 1390078.2 | 6778.1 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | Khảo sát địa chất | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Phần Trạm biến áp 0,4-35kV (Tủ RMU) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CC.11110 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan |  | 114181.8 | 591646.7 | 10505.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CB.21320 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng. Cấp địa hình III-IV | quan sát |  | 74035.5 | 2311120 | 19998.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | DC.02001 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu |  | 41125 | 200737.3 | 25370.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | DC.02002 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu |  | 15548.5 | 34600.8 | 12214.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | DC.02003 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu |  | 15604.1 | 72635.2 | 13004.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | DC.02004 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu |  | 70175.5 | 110933.8 | 14156.1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | DC.02006 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu |  | 1962.7 | 26412.8 | 1795.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DC.02009 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu |  | 5449.7 | 22450.9 | 4143.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DC.02007 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu |  | 4668.4 | 250921.6 | 48320.8 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | Khí tượng thủy văn
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Bảng tổng hợp KLKS (hidden)
Phụ lục V
PHẦN II - CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN LẬP BCKTKT
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú
A | Khảo sát địa hình
I | Phần tuyến cáp ngầm trung, hạ áp
1 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha
2 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha
3 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm
4 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km
5 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m
6 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m
7 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan
8 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100. Cấp địa hình III-IV | quan sát
9 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100. Cấp địa hình III-IV | quan sát
8 | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công
II | Phần Vị trí lắp đặt tủ RMU
1 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha
2 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha
12 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm
14 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km
3 | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công
III | Phần cáp ngầm 0,4kV
16 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV | ha
17 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m - loại khó khăn 3 | ha
18 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm
19 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km
20 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV | 100m
21 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan
21 | Điều tra, thu thập số liệu các công trình ngầm, nổi dọc theo tuyến cáp (Ngoài hiện trường) | công
III | Phần ĐZ 0,4kV
23 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV | 100 ha
24 | Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m - loại khó khăn 3 | ha
25 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm
26 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km
B | Khảo sát địa chất
I | Phần Trạm biến áp 0,4-35kV (Tủ RMU)
1 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan
15 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng. Cấp địa hình III-IV | quan sát
2 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu
3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu
4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu
5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu
6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu
7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu
8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu

## Cp NVtK (hidden)
Phụ lục VI
PHẦN II - CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
TỔNG HỢP CHI PHÍ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG | Cách tính | Số lượng chuyên gia (Người) | Thời gian làm việc (Ngày) | Đơn giá ngày công (đồng/ngày) | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Gía trị sau thuế | Dự phòng | Tổng cộng | Ký hiệu
1 | Chi phí Lập nhiệm vụ thiết kế | Cg*7 ngày*Lcg nhóm III (Thông tư 11/2021/TT-BXD Phụ lục V- Bảng 6,3. Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gnvtk
| Tổng cộng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gói thầu lập BCKTKT (hidden)
Phụ lục II
CHI TIẾT GÓI THẦU SỐ 1: TƯ VẤN LẬP NVTK, NVKS, BCKTKT 02 – ĐTXD 2023
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
[8 empty] | Đơn vị tính: đồng | Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung | Giá trị thiết bị (trước VAT) | Giá trị xây dựng (trước VAT) | Chi phí khảo sát (trước VAT) | Diễn giải | Giá trị gói thầu (trước VAT) | Thuế VAT (10%) | Giá trị gói thầu (sau VAT)
1 | Chi phí lập Nhiệm vụ thiết kế |  |  |  | 1. Chi phí lập NVTK Cnvtk= 2 người*7 ngày*770.000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cnvtk | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cộng Chi phí lập NVTK | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí Tư vấn lập BCKTKT | #REF! | #REF! |  | 1. Chi phí lập BCKTKT Cbcktkt = 4,207 %*(Gxd + Gtb) | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2. Chi phí dự phòng | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cộng Chi phí lập BCKTKT | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát |  |  | 0 | 1. Chi phí lập NVKS Cnvks = 3 %*Gks | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cộng Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng giá trị gói thầu tư vấn lập NVTK, NVKS, BCKTKT 02 – ĐTXD 2023 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Gói thầu KHảo sát (hidden)
Phụ lục III
CHI TIẾT GÓI THẦU SỐ 2: TƯ VẤN KHẢO SÁT 01 – ĐTXD 2023
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung | Chi phí trực tiếp (trước VAT) | Chi phí gián tiếp (trước VAT) | Thu nhập chịu thuế tính trước (trước VAT) | Diễn giải | Giá trị gói thầu (trước VAT) | Thuế VAT (10%) | Giá trị gói thầu (sau VAT)
1 | Chi phí tư vấn khảo sát |  |  |  | 1. Chi phí Tư vấn khảo sát theo NVKT | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cks | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cộng Chi phí tư vấn khảo sát | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí lập phương án khảo sát | 0 | 0 | 0 | 1. Chi phí Tư vấn lập phương án khảo sát Cpaks=2%*(T+GT+TL) Cks | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cks | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cộng Chi phí lập phương án khảo sát | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng giá trị gói thầu tư vấn khảo sát 01 – ĐTXD 2023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Phần CV thuộc KHLC (hidden)
Phụ lục I
TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 1: Tư vấn lập NVTK, NVKS, BCKTKT 01 – ĐTXD 2023 | #REF! | KHCB | Tự thực hiện | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Từ Quý IV/2022 | Trọn gói | 32 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng |  | Dự phòng | Tổng cộng
2 | Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát 01 – ĐTXD 2023 | 0 | KHCB | Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống đấu thầu điện tử: http://muasamcong.mpi.gov.vn. | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Từ Quý IV/2022 | Trọn gói | 32 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng |  | #VALUE! | #VALUE!
| Tổng cộng | #REF! | [6 empty] | 14128000000 | #VALUE! | #VALUE!
12843636364
12843636364
14128000000

## pHẦN cv chưa đủ đk (hidden)
Phụ lục I
TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG | Cách tính | GIÁ TRI TRƯỚC THUÊ | THUẾ GTGT | GIÁ TRI SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí BT-HT-TĐC | [8 empty] | Dự phòng | Tổng cộng
2 | Chi phí xây dựng | Chi tiết theo phụ lục II | 19047653710.716 | 1904765371 | 20952419081.716 | GSBXD |  |  |  | 1047620954.0858 | 22000040035.8019
3 | Chi phí thiết bị | Chi tiết theo phụ lục II | 1518226842.284 | 151822684.2284 | 1670049526.5123 | GSBTB |  |  |  | 83502476.3256 | 1753552002.838
4 | Chi phí quản lý dự án | Chi tiết theo phụ lục III | #REF! | #REF! | #REF! | GSBQLDA |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Chi phí khác | Tạm tính | 0 | 0 | 0 | GSBK |  | Chưa đủ điều kiện lập kế hoạch |  | 0 | 0
6 | Chi phí dự phòng | 5%*(2+3+4+5+6) | #REF! | #REF! | #REF! | GSBDP
| Tổng cộng | (1+2+3+4+5+6+7) | #REF! | #REF! | #REF! | VSB |  |  | 14128000000 | #REF! | #REF!
12843636364
(Chi tiết các phụ lục kèm theo) | [8 empty] | #REF!
#REF!
620587246
#REF!

## Th phần Cv thuộc KHLC (hidden)
Phụ lục I
TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN : KHÉP VÒNG CÁC MẠCH CỘC HÌNH TIA TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN NĂM 2023
Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, TP Hà Nội
(Kèm theo Nhiệm vụ kỹ thuật số /NVKT-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG | GIÁ TRI ĐÃ CÓ VAT | KÝ HIỆU
1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 0 |  |  |  |  | Dự phòng | Tổng cộng
2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc KHLCNT | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Tổng giá trị các phần công việc | #REF! |  |  | Chưa đủ điều kiện lập kế hoạch |  | #REF! | #REF!
| Khái toán TMĐT | 11466000000
#REF!
#REF!
#REF!
11440870048
#REF!

## Dự toán gói thầu TV lập BCKTKT (hidden)
Phụ lục XI
GÓI THẦU: TƯ VẤN LẬP NVTK, NVKS, BCKTKT 02 – ĐTXD 2023
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Tờ trình số: / TTr-QLDT ngày tháng năm 2022)
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung | Giá trị thiết bị (trước VAT) | Giá trị xây dựng (trước VAT) | Diễn giải | Giá trị gói thầu (trước VAT) | Thuế VAT (10%) | Giá trị gói thầu (sau VAT)
1 | Chi phí lập Nhiệm vụ thiết kế |  |  | 1. Chi phí lập NVTK Cnvtk= 2 người*7 ngày*770.000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cnvtk | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cộng Chi phí lập NVTK | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí Tư vấn lập BCKTKT | 2472727273 | 8164545455 | 1. Chi phí lập BCKTKT Cbcktkt = 4,073 %*(Gxd + Gtb) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2. Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cộng Chi phí lập BCKTKT | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát |  |  | 1. Chi phí lập NVKS Cnvks = 3 %*Gks | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2. Chi phí dự phòng | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Cộng Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát | #REF! | #REF! | #REF!
| Tổng cộng giá trị gói thầu tư vấn lập NVTK, NVKS, BCKTKT 02 – ĐTXD 2023 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Dự toán gói thầu TV khảo sát (hidden)
Phụ lục XII
GÓI THẦU: TƯ VẤN KHẢO SÁT 02 – ĐTXD 2023
DỰ ÁN: KHÉP MẠCH LỘ 468E1.47 NHÁNH BẮC BIÊN 3 VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN LƯỚI TRUNG ÁP QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Tờ trình số: / TTr-QLDT ngày tháng năm 2022)
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung | Diễn giải | Giá trị gói thầu (trước VAT) | Thuế VAT (10%) | Giá trị gói thầu (sau VAT)
1 | Chi phí khảo sát | 1. Chi phí Tư vấn khảo sát | 0 | 0 | 0
|  | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cks | 0 | 0 | 0
|  | Cộng Chi phí Tư vấn khảo sát | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí lập phương án khảo sát | 1. Chi phí lập phương án khảo sát | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2. Chi phí dự phòng = 5%* Cks | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Cộng Chi phí lập phương án khảo sát | #REF! | #REF! | #REF!
| Tổng cộng giá trị gói thầu tư vấn khảo sát 02 – ĐTXD 2023 |  | #REF! | #REF! | #REF!