- PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Giới thiệu:

1. Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc - Bích Động (đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động), thành phố Hoa Lư (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

2. Mã số thông tin công trình: 8160870.

3. Địa điểm xây dựng; hướng tuyến công trình

3.1. Địa điểm xây dựng: Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3.2. Hướng tuyến công trình: Hướng tuyến được nghiên cứu theo nguyên tắc tận dụng tối đa đường hiện trạng, hạn chế tác động đến cảnh quan, địa hình và môi trường di sản; trong đó:

- Tuyến chính: Điểm đầu Km0+000 kết nối với Quốc lộ 1A, điểm cuối Km5+517 tại cổng chùa Bích Động, phường Nam Hoa Lư; tuyến đi theo hiện trạng đường hiện hữu, được nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang.

- Tuyến nhánh: Điểm đầu Km0+000 kết nối với tuyến chính tại Km2+050,8 (lý trình tuyến chính); điểm cuối Km1+816,27 tại cổng làng Côi Khê, phường Nam Hoa Lư; tuyến được xây dựng mới.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình.

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển HT - Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng quốc tế 1+1>2.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm B; công trình giao thông, cấp II; thời hạn sử dụng của công trình chính theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho dự án.

8. Mục tiêu dự án: Cải tạo, nâng cấp nhằm nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, kết nối các khu, điểm du lịch, khu vực di sản, góp phần hình thành “con đường kết nối di sản” kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực lân cận; hỗ trợ, phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm, kiến tạo mở rộng các không gian du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc, nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo đúng định hướng.

9. Quy mô đầu tư xây dựng

9.1. Quy mô đầu tư: Cải tạo, chỉnh trang tuyến chính trên cơ sở đường hiện hữu và xây dựng mới tuyến nhánh. Tuyến chính gồm 05 đoạn tuyến, đoạn 1 giữ nguyên quy mô mặt cặt hiện trạng, đoạn 2 đạt tiêu chuẩn đường phố gom chủ yếu, quy mô 04 làn xe, Vtk= 50 km/h; đoạn 3, đoạn 4 và đoạn 5 và tuyến nhánh đạt tiêu chuẩn đường phố gom thứ yếu, quy mô 02 làn xe, Vtk= 40 km/h (theo tiêu chuẩn TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế), cụ thể như sau:

a) Tuyến chính: Chiều dài khoảng 5,5 km, trong đó:

- Đoạn 1 (từ Quốc lộ 1 đến nút giao Quốc lộ 1 tránh): Chiều dài khoảng 0,4 km; giữ nguyên quy mô mặt cắt hiện trạng.

- Đoạn 2 (từ nút giao Quốc lộ 1 tránh thành phố Hoa Lư đến Bến xe Đồng Gừng): Chiều dài khoảng 2,1 km; cải tạo mặt đường hiện trạng đảm bảo quy mô 04 làn xe cơ giới và xây dựng vỉa hè, đường xe đạp, dải cách ly, điểm dừng chân.

- Đoạn 3 (từ Bến xe Đồng Gừng đến cầu Đam Khê Trong): Chiều dài khoảng 0,7 km; cải tạo, mở rộng mặt đường với quy mô gồm 02 làn xe cơ giới và lề gia cố; xây dựng vỉa hè hai bên tuyến và phía trái tuyến; tùy từng vị trí xây dựng đường xe đạp, dải cách ly, điểm dừng chân.

+ Đoạn 4 (từ cầu Đam Khê Trong đến bến đò Thạch Bích): Chiều dài khoảng 1,9 km; cải tạo, mở rộng mặt đường với quy mô gồm 02 làn xe cơ giới và lề gia cố; tùy từng vị trí xây dựng đường xe đạp, các không gian đảm bảo đồng bộ.

+ Đoạn 5 (từ bến đò Thạch Bích đến chùa Bích Động): Chiều dài khoảng 0,4 km; chỉnh trang vỉa hè.

b) Tuyến nhánh: Chiều dài khoảng 1,8 km; xây dựng mới với quy mô 02 làn xe cơ giới và lề gia cố; bố trí vỉa hè, đường xe đạp và dải cách ly.

c) Các công trình khác: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, kiến trúc cảnh quan,… trên tuyến chính và tuyến nhánh theo quy định.

9.2. Giải pháp thiết kế

a) Mặt cắt dọc

- Tuyến chính: Thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình hiện trạng và cao độ các điểm khống chế (các vị trí giao với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1 tránh, vị trí cống, cầu, cốt cao độ khu dân cư, nhà dân hai bên đường,…), bảo đảm hạn chế khối lượng đào đắp và bù vênh trên nền, mặt đường cũ.

- Tuyến nhánh: Thiết kế theo tần suất lũ H= 4%, bảo đảm thoát nước, phù hợp điều kiện địa hình và cao độ khống chế của khu vực.

b) Mặt cắt ngang

- Tuyến chính:

+ Đoạn 1: Giữ nguyên quy mô mặt cắt hiện trạng.

+ Đoạn 2: Bề rộng nền đường Bnền= 35,0 m; trong đó bề rộng mặt đường Bmặt= 2x(2x3,5)= 14,0 m, dải phân cách giữa Bpcg = 3,0 m, vỉa hè và làn xe đạp Bvh+xđ= (2x9,0)= 18,0 m.

+ Đoạn 3: Bề rộng nền đường Bnền= (16,0÷36,5) m; trong đó bề rộng mặt đường Bmặt= (2x5,25)= 10,5 m, vỉa hè Bvh= (0,5÷26,0) m; tại các đoạn có đủ bề rộng bố trí làn xe đạp trên phạm vi vỉa hè.

+ Đoạn 4: Bề rộng nền đường Bnền= (11,0÷42,0) m; trong đó bề rộng mặt đường Bmặt= (2x5,25)= 10,5 m, vỉa hè Bvh= (0,5÷31,5) m, tại các đoạn có đủ bề rộng bố trí làn xe đạp trên phạm vi vỉa hè.

+ Đoạn 5: Giữ nguyên quy mô mặt đường hiện trạng, chỉnh trang vỉa hè đảm bảo cảnh quan với bề rộng nền đường Bnền= (7,5÷23,0) m, mặt đường Bmặt= (6,5÷9,0) m, vỉa hè Bvh= (0÷14,0) m.

- Tuyến nhánh: Bề rộng nền đường Bnền= 27,0 m; trong đó bề rộng mặt đường Bmặt= (2x5,25)= 10,5 m, vỉa hè và làn xe đạp Bvh+xđ= (2x8,25)= 16,5 m.

c) Kết cấu mặt đường

- Tuyến chính:

+ Đoạn 2: Sửa chữa các hư hỏng cục bộ và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa.

+ Đoạn 3 và đoạn 4: Thảm tăng cường mặt đường cũ bằng bê tông nhựa; mặt đường mở rộng có kết cấu áo đường mềm, mặt đường cấp cao A1, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 120 Mpa.

- Tuyến nhánh: Kết cấu áo đường mềm, mặt đường cấp cao A1, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 120 Mpa.

- Đường đi xe đạp: Kết cấu gồm lớp bê tông màu lộ cát trên lớp bê tông xi măng.

d) Nền đường

- Nền đường đào: Đào khuôn đường đến cao độ thiết kế, xáo xới và lu lèn nền đường đảm bảo độ chặt K≥ 0,95; lớp 30cm dưới đáy kết cấu móng đường đảm bảo độ chặt K≥ 0,98.

- Nền đường đắp: Đắp nền đường đảm bảo độ chặt K≥ 0,95; lớp 50 cm dưới đáy kết cấu móng đường đảm bảo độ chặt K≥ 0,98.

- Nền đường đất yếu: Xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp đào thay đất, vải địa kỹ thuật, bấc thấm (PVD),...

đ) Nút giao, đường giao

- Nút giao: Thiết kế 03 nút giao cùng mức, tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn, biển báo,...

- Đường giao: Thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông.

e) Công trình cầu

- Cầu Đam Khê (Km3+175,21 - tuyến chính): Mở rộng mặt cầu đảm bảo bề rộng cầu Bcầu= 15,5 m, chiều dài nhịp (1x18) m; kết cấu dầm T bằng bê tông cốt thép (BTCT) phù hợp theo quy mô cầu hiện trạng; mố cầu bằng BTCT đặt trên móng cọc BTCT.

- Cầu Đam Khê (Km1+160 - tuyến nhánh): Xây mới đảm bảo bề rộng cầu Bcầu= 28,0 m, chiều dài nhịp (1x18) m; kết cấu dầm bản BTCT dự ứng lực; mố cầu bằng BTCT đặt trên móng cọc BTCT.

g) Công trình thoát nước

- Thoát nước ngang: Xây mới và nối dài cống các loại (cống hộp, cống tròn).

- Thoát nước dọc: Tận dụng hệ thống thoát nước dọc hiện có, thiết kế bổ sung hệ thống thoát nước dọc trên hè đường, kết hợp với hố ga thu nước mặt để dẫn nước về các vị trí cửa xả.

- Hoàn trả kênh, mương đối với các đoạn tuyến có ảnh hưởng đến kênh, mương hiện hữu, đảm bảo phù hợp với quy mô kênh, mương hiện trạng, quy hoạch thủy lợi của địa phương và khả năng thoát nước.

h) Công trình khác

- Các hạng mục kiến trúc, cảnh quan đô thị: Đảm bảo đồng bộ, hài hòa với không gian di sản, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị và phục vụ phát triển du lịch.

- Bố trí tường chắn trọng lực tại các vị trí nền đường có chiều cao đắp lớn để hạn chế phạm vi giải phóng mặt bằng; gia cố các đoạn ta luy nền đường tiếp giáp với mương, ao,... để đảm bảo ổn định.

- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông tuân thủ các quy định hiện hành.

- Điện chiếu sáng được bố trí dọc hai bên tuyến, điện trang trí thiết kế kết hợp với các điểm nhấn không gian, nút giao, khu vực cổng chào, bồn hoa, tượng cảnh quan,...

- Hạ ngầm toàn bộ đường dây trung thế, hạ thế và điện sinh hoạt dọc hai bên tuyến trong phạm vi thực hiện dự án, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn hành lang kỹ thuật và đồng bộ hạ tầng (thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án).

- Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKBVTC).

- Hình nhà lựa chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng:

- Phần khảo sát: Đơn giá cố định;

- Phần thiết kế triển khai sau TKCS, tổng dự toán: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, trong đó:

- Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập mô hình bim và tổng dự toán dự án đảm bảo theo quy định của Luật xây dựng; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 11/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

- Phạm vi công việc:

- Trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt và các quy định hiện hành có liên quan về đầu tư xây dựng công trình, tiến hành khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập mô hình bim và tổng dự toán của dự án đảm bảo chất lượng theo quy định và tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập dự toán gói thầu xây lắp, phi tư vấn theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

3. Công tác điều tra, khảo sát:

3.1. Công tác điều tra, thu thập số liệu:

Trên cơ sở công tác điều tra, thu thập số liệu đã thực hiện ở bước Báo cáo nghiên cứu khả thi, tiến hành điều tra, thu thập bổ sung các nội dung:

- Điều tra, thu thập và cập nhật số liệu phục vụ thiết kế BVTC, lập dự toán.

- Điều tra, khảo sát, làm việc với các địa phương, cơ quan có liên quan về thiết kế hệ thống cống thoát nước, điều tra mỏ vật liệu, đường vận chuyển, các công trình phục vụ thi công; đấu nối về: điện, đê điều, quốc lộ…

    - 3.2. Khảo sát địa hình:

Tận dụng số liệu khảo sát địa hình đã thực hiện trong bước lập Báo cáo NCKT, tiến hành khảo sát các nội dung sau:

- Lưới khống chế mặt bằng và cao độ hạng IV:

- Tận dụng số liệu khảo sát đã thực hiện ở các bước trước.

- Lưới đường chuyền cấp 2 và lưới độ cao cấp kỹ thuật:

- Tận dụng số liệu khảo sát đã thực hiện ở các bước trước.

- Khảo sát tuyến:

- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m, Phạm vi đo vẽ ra mỗi bên 50m đối với tuyến chính và 30m đối với tuyến nhánh.

- Đo vẽ trắc dọc và rải cọc chi tiết tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100. Khoảng cách cọc không quá 20m/cọc. Trên trắc dọc thể hiện đầy đủ các cọc chi tiết, cọc H, cọc Km, các cọc đường cong NĐ, TĐ, P, TC, NC và các cọc thay đổi địa hình, cọc công trình.

- Đo vẽ cắt ngang tuyến tỷ lệ 1/200, phạm vi đo từ tim tuyến về mỗi phía 25,0 m.

- Khảo sát nút giao:

- Khảo sát 02 nút giao đồng mức tại vị trí giao cắt với QL1A tránh và nút giao giữa tuyến chính và tuyến nhánh. Tiến hành đo vẽ bình đồ các nút giao tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m. Phạm vi đo vẽ từ tim nút giao về các hướng 150,0m. Theo phương ngang từ tim tuyến về mỗi phía 50,0m.

- Đo vẽ cắt dọc tỷ lệ 1/1000, cắt ngang tỷ lệ 1/100 phạm vi đo từ tim đường ra mỗi bên 25,0m.

- Khảo sát đường giao:

Tận dụng số liệu đo vẽ chung với bình đồ tuyến. Tiến hành đo vẽ chi tiết cắt dọc tỷ lệ 1/1000, cắt ngang tỷ lệ 1/100  phạm vi từ tim ra cuối điểm vuốt nối 50m.

- Khảo sát cống thoát nước:

- Khảo sát bình đồ cống tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0m, cắt dọc 1/200  đối với các cống có khẩu độ ≥ 1,5m.

- Đăng ký cống hiện trạng nên nền đường cũ, đánh giá khả năng thoát nước, tình trạng tải trọng và tình trạng hư hỏng...

- Khảo sát và tính toán thủy văn:

- Tận dụng số liệu khảo sát thuỷ văn đã thực hiện ở bước BCNCKT.

h) Khảo sát kết cấu nền, mặt đường hiện hữu: Tiến hành khảo sát đoạn từ Km2+500-Km5+080 (tuyến chính) bằng cách đào hố kích thước (1x1x1)m với khoảng cách 500m/1 hố đào, lấy mẫu thí nghiệm CBR theo quy định.

m) Khảo sát cường độ mặt đường hiện trạng: Đo cường độ mặt đường hiện trạng đoạn từ Km2+500-Km5+080 bằng cần Benkelman với mật độ đo trung bình 20 điểm đo/1 làn xe/1km.

    - 3.3. Khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm:

- Công tác khảo sát địa chất nền đường: Theo hồ sơ khảo sát địa chất đã thực hiện ở bước BCNCKT, nhận thấy tuyến nhánh có địa chất yếu. Tiến hành khoan thăm dò với cự ly trung bình 100m/lỗ khoan với chiều dài dự kiến thay đổi từ 11,0m đến 13,0m/lỗ khoan. Chiều sâu khoan thăm dò hết lớp đất yếu vào lớp đất tốt 2m.

- Công tác khảo sát địa chất cống có khẩu độ lớn: Tiến hành kết hợp khoan khảo sát địa chất công trình với khoan khảo sát nền đường, vị trí khoan khảo sát địa chất tuyến trùng với vị trí cống.

- Công tác khảo sát địa chất các công trình cầu: Tiến hành khoan khảo sát địa chất công trình 02 cầu, đảm bảo mỗi vị trí mố có 1 lỗ khoan (các cầu có 1 nhịp). Chiều sâu lỗ khoan dự kiến với mố cầu Đam Khê (Km3+175,21 – tuyến chính) là 32,0m/lỗ khoan và mố cầu Đam Khê (Km1+160 – tuyến nhánh) là 33,0m/lỗ khoan.

- Công tác thí nghiệm: Theo quy định hiện hành.

    - 4.4. Khảo sát mỏ vật liệu và bãi đổ thải:

Tận dụng lại tài liệu khảo sát mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải đã thực hiện trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi.

4. Công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định hiện hành và phù hợp với hồ sơ Báo cáo NCKT dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc – Bích Động (đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động), thành phố Hoa Lư (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 11/10/2025.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT này;

- Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

- Giải quyết kiến nghị của Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và E-HSMT; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn.

- Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực:

Nhà thầu tham gia gói thầu phải là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp (khảo sát, thiết kế) và đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

1. Đối với nhà thầu độc lập phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1. Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất):

a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận theo pháp luật Dân sự về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình.

b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực địa hình, địa chất (máy khoan khảo sát địa chất công trình, máy toàn đạc điện tử hoặc máy khác có chức năng tương đương, máy thủy chuẩn).

c) Có Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên lĩnh vực địa hình, địa chất.

d) Có Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn phù hợp (địa hình, địa chất), cụ thể:

- Chuyên ngành đào tạo theo văn bằng:

+ Cá nhân thực hiện khảo sát địa hình: Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

+ Cá nhân thực hiện khảo sát địa chất: Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất thủy văn hoặc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

- Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo:

+ Cá nhân thực hiện khảo sát địa hình: Có môn học về trắc địa, bản đồ.

+ Cá nhân thực hiện khảo sát địa chất: Có môn học về địa chất công trình, địa chất thủy văn.

e) Đối với tổ chức khảo sát địa hình: Đã thực hiện khảo sát địa hình ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên;

f) Đối với tổ chức khảo sát địa chất: Đã thực hiện khảo sát địa chất ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

1.2. Thiết kế xây dựng (đường bộ):

a) Có Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng đường bộ có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Có Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế xây dựng đường bộ có chuyên môn phù hợp, cụ thể:

- Chuyên ngành đào tạo theo văn bằng:

+ Cá nhân thực hiện thiết kế đường bộ: Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường bộ.

- Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo:

+ Cá nhân thực hiện thiết kế đường bộ: Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông đường bộ.

c) Đã thực hiện thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

1.3 Thiết kế xây dựng (cầu)

a) Có Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng cầu có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Có Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế xây dựng đường bộ có chuyên môn phù hợp, cụ thể:

- Chuyên ngành đào tạo theo văn bằng:

+ Cá nhân thực hiện thiết kế đường bộ: Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông cầu, hầm.

- Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo:

+ Cá nhân thực hiện thiết kế đường bộ: Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông cầu, hầm.

2. Trường hợp liên danh: Các thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần công việc dự kiến đảm nhận trong liên danh.