Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng công trình: Đường giao thông liên thôn, buôn từ thôn 1A đi 1B và Buôn Tắk Mngà đi thôn 12, xã Cư Êwi.

2. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế

2.1. Quy mô

- Tổng chiều dài công trình: L= 2.169,32 m (gồm 03 tuyến).

- Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: GTNT loại B.

a) Nền đường: Đào đất hữu cơ nền đường và rãnh đổ đi, nền đường đào tận dụng đắp, đắp đất nền đường lu lèn đảm bảo độ chặt yêu cầu K>0,95, chiều rộng nền đường hoàn thiện Bnền = 5m.

b) Mặt đường: Thiết kế bằng BTXM đá 1x2 M250 có kết cấu từ trên xuống như sau:

- Mặt đường BTXM đá 1x2 M250, dày 16cm, rộng 3m ;

- Lớp giấy dầu cách ly;

- Móng cấp phối đá dăm loại II, Dmax37,5mm dày 12cm, rộng 3,4m;

- Độ dốc ngang mặt đường Im= 2%;

- Lề đường được gia cố bằng đất cấp 3 dày 28cm, độ chặt Kyc ≥ 0.95.

c) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc tuyến: Rãnh đất được thiết kế rãnh hình thang thiết kế đáy rộng 0,4m; sâu 0,4m tính từ mép vai đường hoàn thiện, mái ta luy rãnh dọc hình thang phía trong nền đường 1/1,5; ta luy phía ngoài 1/1;

- Cống thoát nước: Thiết kế 10 cống thoát nước Lo=60cm và 01 cống Lo=80cm, kết cấu vĩnh cửu, tải trọng tính toán 0,65HL93. Móng cống và tường cống thiết kế bằng BTXM đá 2x4 M150, phía dưới lót dăm sạn đệm. Tấm bản thiết kế bằng BTCT đúc sẳn đá 1x2 M250.

- Rãnh thoát nước hình thang bằng BTXM đá 1x2 M150, tổng chiều dài 88m, bản biên dày 7cm, đáy dày 8cm.

d) Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

3. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả các hạng mục công việc thuộc gói thầu. | Ngày bàn giao mặt bằng thi công | Sau 180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng. |

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nhà thầu tổ chức nghiên cứu hồ sơ mời thầu, tiến hành lập và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công theo đúng trình tự, bố cục yêu cầu đánh giá kỹ thuật tại chương III. Trường hợp nhà thầu thuyết minh biện pháp kỹ thuật không đầy đủ, không đúng trình tự, sử dụng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật hết hiệu lực hoặc không phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì coi như nhà thầu không am hiểu hồ sơ mời thầu và được đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và không được xem xét đánh giá.

- Đối với các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu áp dụng các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực, tại mục Nội dung yêu cầu không đúng tiêu chuẩn hiện hiện hành thì tại nội dung yêu cầu đó nhà thầu được đánh giá là không đạt.

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- TCVN 4054-2005: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô.

- 22 TCN 266-2000 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cầu cống;

- TCVN 9436-2012 Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4447 – 2012 Công tác đất – thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8859:2023 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu;

- TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;

- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công.

- TCCS 14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

- QCVN 41:2019/BGTVT: Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

2. Yêu cầu về Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng.

a Yêu cầu vật liệu:

+ Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu chính:

| STT | Tên vật tư + tiêu chí | Đơn vị | Yêu cầu | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát vàng | m3 |  |  |
|  | - Cơ sở khai thác |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn sản phẩm |  | TCVN 7570:2006 | Đảm bảo |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  | Đảm bảo |
| 2 | Đá dăm |  |  |  |
|  | - Đá dăm 1x2, 2x4 | m3 |  |  |
|  | - Cơ sở khai thác |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn sản phẩm |  | TCVN 7570:2006 | Đảm bảo |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  | Đảm bảo |
| 3 | Thép tròn D <10mm | kg |  |  |
|  | Thương hiệu |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Việt Nam |  |
|  | Tiêu chuẩn QLCL |  | ISO 9001-2008 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản phẩm |  |  |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  |  | BB |
| 4 | Thép xây dựng các loại D >10 |  |  |  |
|  | Thương hiệu |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Việt Nam |  |
|  | Tiêu chuẩn QLCL |  | ISO 9001-2008 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản phẩm |  |  |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  |  |  |
| 6 | Xi măng PCB40 |  |  |  |
|  | Thương hiệu |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Việt Nam |  |
|  | Tiêu chuẩn QLCL |  | ISO 9001-2008 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản phẩm |  |  |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  |  |  |
| 7 | Nhựa đường |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Việt Nam |  |
|  | Tiêu chuẩn QLCL |  | ISO 9001-2008 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản phẩm |  |  |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  |  |  |
| 8 | Các vật tư khác |  | Căn cứ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt |  |

- Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

- Tất cả các loại nguyên vật liệu (Như: Cát, xi măng, sắt thép các loại …) đưa vào xây dựng công trình phải được thí nghiệm và đảm bảo đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.

- Nêu rõ và đầy đủ đặc tính kỹ thuật của vật tư, vật liệu.

- Trình bày tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng.

- Biểu đồ huy động vật tư chính phục vụ thi công.

- Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại công trường vào bất kỳ lúc nào.

*  Lưu ý đối với Nhà thầu:

- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

- Trong hồ sơ dự thầu của mình, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục đầy đủ chủng loại, đặc tính kỹ thuật ,mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận hợp quy (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”. Trường hợp Nhà thầu kê khai về vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào công trình mà ghi “hoặc tương đương” thì HSDT của nhà thầu không đáp ứng (không đạt) được nội dung trong E-HSMT quy định tại Chương III.

3. Yêu cầu giải pháp kỹ thuật tổ chức thi công:

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có thuyết minh đảm bảo an ninh khi thi công, có bản vẽ tổ chức kèm theo. Tổ chức mặt bằng công trường: Văn phòng làm việc, lán trại công nhân, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu, thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu.

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng (Giải pháp thi công nền đường, Móng cấp phối đá dăm, mặt đường bê tông xi măng, giải pháp thi công lề đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.)

- Có giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng.

4. Yêu cầu biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình

4.1. Công tác chuẩn bị:

a. Công tác chuẩn bị

- Công tác đảm bảo an toàn khi thi công, kèm bản vẽ đảm bảo an toàn giao thông.

- Phối hợp với Đơn vị quản lý lắp đặt biển báo hiệu ở công trường trước khi triển khai thi công.

- Công tác chuẩn bị bố trí mặt bằng công trường

+ Rào chắn phạm vi thi công;

+ Thi công mặt bằng bãi tập kết vật liệu, lán trại;

+ Xây dựng văn phòng điều hành và một số công tác khác phục vụ thi công.

- Lán trại, kho tàng và bãi tạp kết vật liệu, nhà bếp, nhà vệ sinh,..được bố trí ngay chân công trình nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của công nhân.

b. Trình tự thi công tổng thể.

- Tiến hành đo đạc và xác định các vị trí xây dựng, cắm cọc xác định phạm vi thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

c. Công tác trắc đạc, định vị mặt bằng.

- Lưới khống chế mặt bằng thi công, Lưới khống chế cao độ thi công, Phương pháp định vị mặt bằng và chuyển cao độ, chuyển trục các hạng mục.

d. Sơ đồ bộ máy tổ chức thi công.

- Sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại công trường, Thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu, Mối quan hệ giữa bộ phận quản lý tại trụ sở với bộ phận quản lý ngoài hiện trường.

- Tổ chức nhân lực thi công trực tiếp, sơ đồ bộ máy tổ chức thi công, thuyết minh đầy đủ các bộ phận tổ chức thi công xây dựng tại công trường.

4.2.  Mô tả biện pháp thi công công nghệ hạng mục

- Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đúng theo quy định hiện hành, có bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục: Nền, móng mặt đường, hệ thống thoát nước và Hệ thống ATGT theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật (Bao gồm công tác chuẩn bị, biện pháp thi công, công tác kiểm tra, nghiệm thu, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường thi công các hạng mục).

4.3. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa.

- Thuyết minh những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến thi công do mưa bão gây ra.

- Thuyết minh biện pháp tổ chức và phương án, giải pháp kỹ thuật cho công trình trong mùa mưa bão.

- Thuyết minh giải pháp khắc phục sự cố do mưa bão.

5. Yêu cầu về tiến độ thi công.

- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu đáp ứng với điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.

- Tính phù hợp Giữa huy động thiết bị, vật tư và tiến độ thi công, Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

a. Nhân sự.

- Nhà thầu phải có biểu đồ huy động nhân sự, thuyết minh kế hoạch huy động nhân sự do nhà thầu đề xuất

b/ Máy móc thiết bị:

Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị qui định tại khoản 2.2 – Mục 2 – Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. Thuyết minh kế hoạch huy động thiết bị Có biểu đồ huy động thiết bị.

c/ Yêu cầu vật liệu:

Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Nhà thầu phải có biểu đồ cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ thi công, thuyết minh kế hoạch huy động vật tư, vật liệu.

- Thuyết minh tính phù hợp các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công giữa huy động vật tư thiết bị, vật tư và tiến độ thi công, tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công. Thuyết minh các biện pháp đảm bảo tiến độ.

6.  Yêu cầu về Biện pháp đảm bảo chất lượng.

6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình.

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công bao gồm:

+ Quản lý chất lượng công trình xây lắp: Thuyết minh nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý, phát hiện những vấn đề quan trọng cần đảm bảo chất lượng. Thuyết minh lập biện pháp thi công chi tiết, tổ chức điều hành dự án và quản lý chất lượng, quản lý sửa chữa hư hỏng.

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình: Thuyết minh các công tác quản lý chất lượng (Đào, đắp, bê tông, kết cấu thép, ván khuôn, thi công kết cấu bê tông, nền, móng ...)

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu gồm các loại vật liệu theo yêu cầu của HSMT.

6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Áp dụng đúng các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Có sơ đồ kiểm tra và quản lý chất lượng vật liệu đưa vào thi công, thuyết minh sơ đồ.

+ Thuyết minh quy trình quản lý chất lượng vật tư vật liệu và thiết bị ( Kiểm tra chất lượng đầu vào, Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, Bảo quản vật tư, vật liệu, Biện pháp xử lý các vật tư, vật liệu không đạt yêu cầu)

##### + Thuyết minh Quy trình quản lý chất lượng cho từng công tác thi công, Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công.

+ Thuyết minh quản lý tài liệu công trình, tổ chức nghiệm thu, công tác thí nghiệm.

+ Thuyết minh công tác kiểm tra và nghiệm thu

+ Thuyết minh quản lý chất lượng thi công, sơ đồ quản lý kỹ thuật chất lượng công trình, quản lý tài liệu hồ sơ, kiểm tra chất lượng, công tác kiểm tra lại tiến độ thi công, công tác kiểm tra thử nghiệm, giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu, biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi gặp thời tiết bất lợi, Biện pháp sửa chữa hư hỏng, bảo hành công trình, công tác hoàn công.

# 7. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động,  phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

7.1. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT.

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng QCVN:18: 2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; QCVN 01:2008/BCT; TT 02/2018/TT-BXD; TT 08/2017/TT-BXD.

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý.

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động, trong đó chú ý thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

+ Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn hiệu.

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

+ Chú ý An toàn giao thông ra vào công trường.

+ Có biện pháp đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị

7.2. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy:

- Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải đảm bảo giao thông thông suốt theo qui định và không được gây thiệt hại các công trình đường bộ, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông khi thi công gây ra.

- Thuyết minh các biện pháp phòng cháy nổ trong sắp xếp vật tư, vật liệu, tổ chức kho bãi.

- Thuyết minh các biện pháp phòng cháy nổ trong thi công.

- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố, giải pháp chữa cháy, lực lượng chữa cháy và khắc phục sau cháy.

7.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên cần chú ý những yêu cầu sau:

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình thi công, quanh khu vực lán trại, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi trên công trình, có biện pháp chống bụi tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

- Biện pháp xử lý chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ sở hạ tầng.

- Chống bụi, vật rơi từ trên cao, chống ồn, rung động quá mức,

- Kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh công nhân trên công trường, tiêu thoát nước

- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong các quá trình thi công phát sinh nhiều bụi.

- Che đậy kín các xe vận chuyện vât liệu rời bằng bạt.

- Thuyết minh an toàn cho công trình và dân cư xung quanh.

+ An toàn cho công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực thi công.

+ An toàn cho dân cư xung quanh

+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ra và công trường, an ninh, quản lý nhân lực thiết bị

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Công tác thí nghiệm đo đạc và quản lý chất lượng công trình là một biện pháp tổng thể và cụ thể để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chất lượng bảo đảm, tránh xảy ra sai phạm, giúp cho quá trình thi công được tiến hành an toàn.

Để công trình đạt chất lượng tốt nhất phải chú ý tới vấn đề giám sát chất lượng công trình:

Trong quá trình thi công bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công, giám sát trong trong quá trình thi công đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm các hạng mục trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Lập các sơ đồ thi công trên cơ sở quy trình quy phạm để nhân công thực hiện theo đúng sơ đồ đảm bảo chất lượng công trình.

- Luôn chú trọng làm tốt các công tác kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để tạo điều kiện cho triển khai các hạng mục khác.

- Chú ý tới tay nghề của công nhân và bố trí với công việc được giao.

- Trong khi thi công phải theo dõi chất lượng xe máy tạo điều kiện bảo quản cũng như sửa chữa và điều phối xe máy phục vụ thi công kịp thời.

Các chủng loại vật liệu trước khi được đem vào sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng thiết kế.

- Nhà thầu phải lập phòng thí nghiệm tại hiện trường và thực hiện công tác thí nghiệm tại hiện trường:

+ Lập quy trình và danh mục các tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.

+ Quy định về kỹ năng, trình độ của thí nghiệm viên tương ứng với loại thí nghiệm. trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công tác thí nghiệm.

+ Quy định về nguyên tắc và trình tư thực hiện cho các hạng mục thí nghiệm không thường xuyên, xác xuất kiểm tra đối với từng lô mẫu thí nghiệm.

+ Quy định thống nhất mẫu biểu, bảng báo cáo áp dụng cho dự án.

+ Quy định về việc giao nộp kết quả thí nghiệm

2.10 Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ.

| STT | Ký hiệu (Bản vẽ số) | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập | Thiết kế bản vẽ thi công | DA/2025 |

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).