# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

### 1.1. Khái quát về dự toán

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bình Dương

Tên dự toán: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025 – 2027”.

Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025-2027.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 366/QĐ-BVĐK ngày 15/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025 – 2027”.

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, địa chỉ: Số 5 Phạm Ngọc Thạch, P.Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở 2 (Khoa Truyền nhiễm - Lao đặt tại công trình: Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh phổi), địa chỉ: Tổ 8, Phú Thọ, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

### 1.2. Giới thiệu về gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025 – 2027”.

Giá gói thầu: 31.571.642.160 VND.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Phạm vi công việc: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025 – 2027” (Bao gồm Ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết và phải đảm bảo bố trí nhân sự thực hiện).

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Giá gói thầu là giá đã bao gồm thuế và các loại phí, không có dự phòng.

2. Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo thực hiện “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025 – 2027” và các quy định chuyên ngành liên quan đến gói thầu.

- Tiến độ thực hiện: 24 tháng

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, địa chỉ: Số 5 Phạm Ngọc Thạch, P.Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở 2 (Khoa Truyền nhiễm - Lao đặt tại công trình: Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh phổi), địa chỉ: Tổ 8, Phú Thọ, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu cơ bản về dịch vụ vệ sinh công nghiệp

| Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Yêu cầu khác |
| --- | --- |
| - Đảm bảo các vị trí luôn sạch sẽ, không có rác và chất bẩn vương vãi, không có mùi rác, mùi chất bẩn. - Đảm bảo số lượng công nhân, thời gian làm việc theo ca đúng theo các vị trí được phân công. - Mỗi vị trí được vệ sinh tổng thể hàng ngày 2 -3 lần/ ngày cho từng vị trí. Kiểm tra thường xuyên 30 phút/ lần trong ca làm việc. - Vệ sinh định kỳ tùy theo vị trí. - Đảm bảo có nhân viên trực và kiểm tra thường xuyên. - Sử dụng hóa chất và các dung dịch làm sạch theo đúng tỷ lệ từng khu vực làm sạch. - Thu gom rác tại các vị trí quy định và vận chuyển tới các nơi quy định và đúng quy trình do Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ban hành. - Thực hiện các công việc vệ sinh phát sinh theo điều động của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa phòng khác. - Cung cấp dung dịch, hóa chất, máy móc thiết bị, bao bịch rác các loại, đủ kích cỡ, đủ màu sắc theo qui định, đảm bảo cho công tác làm sạch phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn. | - Cung cấp các thông tin và tài liệu về năng lực thực hiện dịch vụ cơ bản như sau: - Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương; - Thông tin trang thiết bị máy móc; hoá chất; vật tư; nhân sự để cung cấp dịch vụ; - Quy trình vệ sinh làm sạch; - Quy định về trang phục bảo hộ, an toàn lao động - Các thông tin khác (nếu có). - Cam kết bố trí đủ số lượng nhân sự đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ cung ứng dịch vụ tại thời điểm ký kết hợp đồng - Đơn vị tự chi trả tiền điện, nước theo sử dụng thực tế. |

### 3.2. Diện tích khoa phòng yêu cầu làm sạch:

| STT | Khoa - Phòng | Diện tích/m² | Yêu cầu thời gian làm sạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ Khoa Cấp cứu, bao gồm: khu tiếp đón, phòng bệnh, phòng bó bột, tiểu phẫu, các phòng trực, phòng hành chính,... | 3.751 | 24h/24h |
|  | Toàn bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chụp cộng hưởng từ |  |  |
|  | Toàn bộ Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức |  |  |
| 2 | Tòa nhà chính 3 tầng: - Toàn bộ Khoa Khám bệnh: Hành lang và các phòng khám bệnh, phòng thủ thuật, phòng phát thuốc bảo hiểm,... | 5.565 | 12h/24h |
|  | - Các Khoa xét nghiệm (toàn bộ tầng 2) |  |  |
|  | - Toàn bộ Khu hành chính, Các phòng chức năng |  |  |
| 3 | Khu thu viện phí, nhà bảo vệ | 240 |  |
| 4 | Các hội trường: A, B, C, phòng khách | 600 |  |
| 5 | Khoa Dược, gồm 3 kho cấp phát thuốc của Khoa dược | 502 |  |
| 6 | Tòa nhà 3 tầng, khu điều trị nhánh A | 3.717 | 24h/24h |
| 7 | Khu nhà chờ sanh (giữa nhánh A-B) | 200 |  |
| 8 | Tòa nhà 3 tầng, khu điều trị nhánh B | 3.306 |  |
| 9 | Tòa nhà 3 tầng, khu điều trị nhánh C | 4.552,8 |  |
| 10 | Khu chụp mạch vành (DSA) | 305,5 |  |
| 11 | Tòa nhà 2 tầng, Khoa CTCH, Khoa Ngoại TKCS | 1.068 |  |
| 12 | Khoa Vật lý trị liệu | 260 |  |
| 13 | Tòa nhà 2 tầng gồm: - Khu điều trị bệnh nhân Nhi và phòng khám Nhi - Khu điều trị bệnh nhân Khoa Mắt – TMH - RHM | 2.526 |  |
| 14 | Khoa Ngoại niệu-Nam học | 962 |  |
| 15 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (cũ), kho HCQT | 613 |  |
| 16 | Khoa Y học cổ truyền | 369 |  |
| 17 | Khoa Dinh dưỡng, Tổ ô tô | 600 |  |
| 18 | Khoa Tâm thần kinh | 786 |  |
| 19 | Khoa Giải phẫu bệnh, nhà xác | 438 |  |
| 20 | Khu nhà chờ của thân nhân người bệnh và nhà vệ sinh công cộng | 300 |  |
| 21 | Khu điều trị trại giam Bố Lá, trại giam Bến Lớn | 200 |  |
| 22 | Tòa nhà 2 tầng, khu dịch vụ 100 giường | 1.750 |  |
|  | Tòa nhà 4 tầng (Khoa Sản dịch vụ 300 giường) |  |  |
| 23 | Tầng hầm | 3.556,4 | 24h/24h |
| 24 | Tầng 1 | 3.143,22 |  |
| 25 | Tầng 2 | 3.143,22 |  |
| 26 | Tầng 3 | 2.912,7 |  |
| 27 | Ngoại cảnh sân vườn, đường đi nội bộ | 6.000 |  |
| 28 | Toàn bộ Khoa Truyền nhiễm – Lao (Cơ sở Phú Chánh) | 3.595,4 |  |
| 29 | Toàn bộ Khoa Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh | 1.470 |  |
|  | Tổng cộng: | 56.432,24 |  |

### 3.3. Yêu cầu cơ bản của dịch vụ vệ sinh làm sạch:

| STT | Yêu cầu dịch vụ | Nội dung thực hiện |  |  | Yêu cầu về thời gian thực hiện | Yêu cầu về kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hàng ngày | Hàng tuần | Hàng tháng |  |  |
| I | Vệ sinh các phòng khám, phòng siêu âm, phòng máy |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn | X |  |  | Xong trước 7h30 sáng và 14h00 chiều, Tối thiểu 4 lần/ngày kiểm tra và làm sạch bổ sung | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch tường |  | X |  |  |  |
| 3 | Làm sạch trần |  |  | X | Làm sau 15h |  |
| 4 | Làm sạch cửa ra vào, cửa sổ |  | X |  | Làm sau 15h |  |
| 5 | Làm sạch khu vực hành lang | X |  |  | Tối thiểu 4 lần/ngày |  |
| 6 | Làm sạch giường khám, bàn khám | X |  |  | Xong trước 7h30 sáng và 14h00 chiều, Theo yêu cầu |  |
| 7 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng… |  |  | X | Làm sau 15h |  |
| 8 | Làm sạch bên ngoài các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có hoặc khi yêu cầu) |  | X |  | Làm sau 15h |  |
| 9 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, khu vực xung quanh; thông tắc nếu có | X |  |  | Sáng xong trước 7h |  |
| 10 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| II | Vệ sinh các khu vệ sinh, nhà tắm |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch bồn tiểu, bồn cầu, bồn rửa tay, sàn nhà vệ sinh – nhà tắm, gương bằng hóa chất, dụng cụ, vật tư và máy chuyên dụng phù hợp. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ | X |  |  | Làm ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo Kiểm tra tối thiểu ngày 3 lần | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Nhận giấy vệ sinh do bệnh viện cấp, thay khi các vị trí đặt cuộn giấy bị hết ở nhà vệ sinh chung của các tầng | X |  |  | Lên kế hoạch thay giấy phù hợp đảm bảo yêu cầu quản lý tài sản và sử dụng nhân công |  |
| 3 | Làm sạch trần, các thiết bị chiếu sáng |  |  | X |  |  |
| 4 | Vệ sinh tường ốp |  | X |  | Làm ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 5 | Vệ sinh hệ thống cửa ra vào, ô thoáng gió của các phòng vệ sinh |  |  | X |  |  |
| 6 | Thay túi đựng rác hằng ngày; thay khăn lau tay, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay | X |  |  | Làm ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo Kiểm tra tối thiểu ngày 3 lần. Đổ rác ngay khi thùng rác đầy. Thực hiện đúng quy trình |  |
| 7 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng đựng rác, thay túi đựng rác bên ngoài khu vệ sinh | X |  |  | Thực hiện đúng quy định |  |
| 8 | Kiểm tra thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng và báo bộ phận sửa chữa của Bệnh viện để xử lý kịp thời nếu có hư hỏng | X |  |  | Báo cáo thông qua giám sát và ghi sổ |  |
| 9 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác bên trong nhà vệ sinh và nhà tắm | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| III | Vệ sinh sảnh, lối ra vào, hành lang, cầu thang |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn các sảnh tiếp đón, hành lang, cầu thang | X |  |  | Làm ít nhất 3 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch bên ngoài các tủ ngoài hành lang |  | X |  |  |  |
| 3 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng khu vực hành lang |  | X |  | Cuối tuần |  |
| 4 | Làm sạch chi tiết sảnh, hàng lang, lan can, cầu thang bộ. |  | X |  |  |  |
| 5 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  | X |  |  |
| 6 | Làm sạch trên trần, tường |  |  | X |  |  |
| 7 | Làm sạch cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió | X |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch bình cứu hỏa, bảng thông báo, biển hướng dẫn … |  | X |  |  |  |
| 9 | Làm sạch các tủ, kệ để đồ trong khu vực |  | X |  |  |  |
| 10 | Làm sạch chỗ ngồi các ghế chờ cho người bệnh, người nhà | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 11 | Làm sạch toàn bộ (chỗ ngồi, phía sau, chân ghế) các ghế chờ cho người bệnh, người nhà |  | X |  |  |  |
| 12 | Tẩy sạch các vết bẩn bám trên tường, sàn, hành lang |  | X |  |  |  |
| 13 | Làm sạch trong cabin, ngoài cửa thang máy | X |  |  |  |  |
| 14 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| IV | Vệ sinh khu hành chính, phòng làm việc của BGĐ, các lãnh đạo khoa phòng, phòng trực bác sĩ, phòng trực điều dưỡng, phòng giao ban |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn (trong phòng) | X |  |  | Cần hạn chế sàn ướt và mùi dung dịch tẩy rửa quá mạnh tại các thời điểm đông cán bộ làm việc | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch bàn tiếp khách, bàn họp | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo Vệ sinh trước và sau các cuộc họp |  |
| 3 | Làm sạch trần, tường khu vực hành lang |  |  | X |  |  |
| 4 | Làm sạch cửa ra vào |  | X |  |  |  |
| 5 | Làm sạch khu vực hành lang (sàn) | X |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  | X |  |  |
| 7 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc (nếu có) | X |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch trần tường (trong phòng) |  |  | X |  |  |
| 9 | Làm sạch, dọn bàn làm việc, tủ, nóc tủ, giá kệ |  |  | X |  |  |
| 10 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| V | Vệ sinh các khu vực tiếp đón, quầy hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo. | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch mặt bàn quầy, kính ngăn cách nhân viên và người làm thủ tục bằng dung dịch lau kính | X |  |  |  |  |
| 3 | Hút bụi khu vực gầm các quầy và mặt bàn quầy |  | X |  |  |  |
| 4 | Làm sạch trần, tường |  |  | X |  |  |
| 5 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  | X |  |  |
| 6 | Làm sạch dọn tủ, nóc tủ, giá kệ |  | X |  |  |  |
| 7 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| VI | Vệ sinh phòng điều trị |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng hoá chất phù hợp | X |  |  | Làm ít nhất 5 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo; thực hiện theo quy trình kỹ thuật quy định | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch trần, tường |  |  | X |  |  |
| 3 | Làm sạch hệ thống giường bệnh, tủ đựng đồ cá nhân, giá để máy gắn tường – giá monitor (nếu có) | X |  |  | Làm ít nhất 1 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 4 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  | X |  |  |
| 5 | Làm sạch chi tiết cửa ra vào | X |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch nhà vệ sinh bên trong buồng bệnh (nếu có) gồm bồn cầu, tường, sàn, bồn rửa tay, gương … | X |  |  | Làm ít nhất 3 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 7 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc nếu có | X |  |  |  |  |
| 8 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng trong các khu vực buồng bệnh |  | X | X | Tùy thuộc yêu cầu chuyên khoa |  |
| 9 | Làm sạch các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có) |  | X |  | Khi có người bệnh ra viện hoặc khi có yêu cầu |  |
| 10 | Làm sạch các giường bệnh, phương tiện vận chuyển người bệnh bằng dung dịch chuyên dụng, theo đúng quy trình kỹ thuật |  | X |  | Khi có người bệnh ra viện hoặc khi có yêu cầu |  |
| 11 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| VII | Vệ sinh phòng mổ - thủ thuật – hậu phẫu chăm sóc người bệnh |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng dung dịch khử khuẩn | X |  |  | Làm ít nhất 3 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch bề mặt (phòng mổ) | X |  |  | Trước ca mổ đầu tiên, giữa 2 ca phẫu thuật, sau ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày |  |
| 3 | Làm sạch trần bằng dung dịch khử khuẩn |  |  | X |  |  |
| 4 | Làm sạch tường bằng dung dịch khử khuẩn | X |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch hệ thống giường bệnh, tủ đựng đồ cá nhân, giá để may gắn tường – giá monitor (nếu có) | X |  |  | Làm ít nhất 1 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 6 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng… |  |  | X |  |  |
| 7 | Làm sạch chi tiết cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá |  | X |  |  |  |
| 8 | Làm sạch nhà vệ sinh bên trong buồng bệnh (nếu có) gồm bồn cầu, tường, sàn, bồn rửa tay, gương | X |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc nếu có | X |  |  |  |  |
| 10 | Cọ rửa dép (phòng mổ) | X |  |  | Sau mỗi ngày làm việc |  |
| 11 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng |  | X | X | Tùy thuộc yêu cầu chuyên khoa |  |
| 12 | Làm sạch các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có) |  | X |  | Khi có người bệnh ra viện hoặc khi có yêu cầu |  |
| 13 | Làm sạch các giường bệnh, phương tiện vận chuyển người bệnh bằng dung dịch chuyên dụng, theo đúng quy trình kỹ thuật |  | X |  | Khi có người bệnh ra viện hoặc khi có yêu cầu |  |
| 14 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy. (Chất thải trong Chất thải phát sinh trong khu phẫu thuật phải được phân loại, thu gom đúng quy định và chuyển ra ngoài khu phẫu thuật theo đường riêng, không vận chuyển qua các khu vực vô khuẩn, khu vực sạch) |  |
| VIII | Vệ sinh khu cách ly |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng dung dịch khử khuẩn | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Vệ sinh đồ dùng/thiết bị phương tiện, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với NB (ống nghe, điện thoại, bàn phím bàn chuyên dụng, các bảng điểu khiển, xe đẩy, cáng, núm cửa, bồn rửa tay, bồn cầu, tường nhà vệ sinh | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo |  |
| 3 | Cọ rửa bốt/dép dành riêng cho khu cách ly | X |  |  | Cuối mỗi ngày làm việc |  |
| 4 | Vệ sinh và phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt khu cách ly (trần nhà, tường trên cao, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông khí, bề mặt cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá v.v) | X |  |  | Khử khuẩn khi NB ra viện hoặc tử vong |  |
| 5 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy. |  |
| IX | Vệ sinh khu chi tiết khu vực ngoại cảnh |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch rác khuôn viên ngoại cảnh của Bệnh viện | X |  |  | Làm ít nhất 2 lần/ngày và ngay khi phát hiện hoặc được báo về chất lượng không đảm bảo, cần có một nhân viên liên tục chốt để kịp xử lý khi phát sinh | Đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ |
| 2 | Làm sạch ghế ngồi ngoài khuôn viên (nếu có) | X |  |  |  |  |
| 3 | Xử lý các vết bẩn, rêu mốc |  | X |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra, khơi thông cống rãnh không để ứ đọng nước |  |  | X |  |  |
| 5 | - Thu gom rác, lá cây công viên và trên các mái nhà, đường đi nội bộ, toàn bộ ngoại cảnh, khu vực công cộng, làm sạch các lan can. - Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác | X |  |  | Kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi đầy |  |
| 6 | Lau kính phía ngoài tòa nhà |  |  |  | 02 quý/lần |  |

Lưu ý:

- Đạt tiêu chuẩn theo phương pháp đánh giá trực quan về mức độ sạch của các nội dung trên.

- Tuân thủ quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.

- Tuân thủ các quy trình, quy định về công tác quản lý chất thải y tế.

- Thu gom rác từ các thùng rác đến vị trí quy định tại mỗi tầng theo tần suất quy định. Vận chuyển từ vị trí tại mỗi tầng đó đến nhà rác theo đúng nhóm rác quy định.

- Đảm bảo không để nước đọng thành vũng trong khuôn viên Bệnh viện.

- Dọn dẹp thu xếp các thùng carton, chất thải tái chế trong giờ làm việc tại các kho dược, kho hóa chất, nhà thuốc của Bệnh viện.

### 3.4. Yêu cầu làm sạch đối với các khu vực có nguy cơ:

| Nguyên tắc về | Khu vực nguy cơ rất cao | Khu vực nguy cơ cao | Khu vực nguy cơ trung bình và thấp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần suẩt | - Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế - Khi có yêu cầu của NVYT - Có bảng checklist giám sát vệ sinh tại các khoa/phòng và nhà vệ sinh công cộng | - Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế - Có bảng checklist giám sát vệ sinh tại các khoa/phòng và nhà vệ sinh công cộng | - Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế - Có bảng checklist giám sát vệ sinh tại các khoa/phòng và nhà vệ sinh công cộng |
| Hóa chất | - Chất tẩy rửa với mục đích làm sạch chất hữu cơ, vô cơ (máu, dịch, dầu mỡ, a-xít tẩy rửa) - Dung dịch khử khuẩn pha đúng nồng độ quy định của bệnh viện hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chất tẩy rửa với mục đích làm sạch - Dung dịch khử khuẩn pha đúng nồng độ quy định của bệnh viện hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất | - Chất tẩy rửa với mục đích làm sạch - Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình |
| Móp và khăn lau | - Dùng một lần và được giặt tại nhà giặt, không nhúng, giặt tại nơi sử dụng - Có mã màu theo quy định | - Dùng một lần và được giặt tại nhà giặt, không nhúng, giặt tại nơi sử dụng - Có mã màu theo quy định | - Dùng một lần và được giặt tại nhà giặt, không nhúng, giặt tại nơi sử dụng - Có mã màu theo quy định |
| Trang phục | - Tự trang bị phòng hộ cho nhân viên, đảm bảo vô khuẩn khi thu gom, dọn dẹp trong vùng có NB lây nhiễm | - Tự trang bị phòng hộ nhân viên vệ sinh trong khu vực phòng mổ, khu hồi sức,…đảm bảo vô khuẩn | - Bình thường theo quy định trang phục cho nhân viên vệ sinh hàng ngày của Bộ Y tế |
| Biển báo “đang làm vệ sinh” | - Khi lau và khử khuẩn phải có biển báo (chỉ mở cửa ra vùng không có người qua lại giúp làm giảm mùi hóa chất) | - Khi lau phải có biển cảnh báo | - Khi lau phải có biển cảnh báo |
| Bảng kiểm/ Bảng hướng dẫn | - Có bảng hướng dẫn cho NVYT và cho NB, người nhà NB giữ vệ sinh chung - Có bảng kiểm đánh giá công việc hàng ngày được dán ngay nơi cần vệ sinh | - Có bảng kiểm đánh giá công việc hàng ngày được dán ngay nơi cần vệ sinh | - Có bảng kiểm đánh giá công việc định kỳ |

### 3.5. Phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh:

Đối với các thiết bị, nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu hoặc thiết bị huy động, bao gồm: Hợp đồng mua bán/hóa đơn,… (Scan bản gốc hoặc sao y công chứng).

Phương tiện, dụng cụ làm sạch của nhà thầu sử dụng trong Bệnh viện thỏa mãn các điều kiện:

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
|  | Trang bị riêng phương tiện, dụng cụ làm sạch cho khu vực yêu cầu vô khuẩn cao, khu vực cách ly, khu vực vệ sinh. |
|  | Móp phân loại màu theo bề mặt móp (không theo ký hiệu màu trên móp) cho 04 loại bề mặt và mức độ ô nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế: - Bề mặt vô khuẩn (màu trắng) - Bề mặt an toàn, sạch, ít nguy cơ (màu xanh dương) - Bề mặt khu chăm sóc và điều trị (màu vàng) - Sử dụng riêng cho nhà vệ sinh, khu chứa đồ vệ sinh, nơi cọ rửa dụng cụ; khu tiếp nhận, cách ly người bệnh mắc/nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch (màu đỏ) Yêu cầu: Thấm hút tốt để sàn khô ráo, không trơn trượt và có khả năng gom bụi Hình ảnh minh họa: |
|  | Khăn phân loại màu cho 04 loại bề mặt, và mức độ ô nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế - Bề mặt vô khuẩn (màu trắng) - Bề mặt an toàn, sạch, ít nguy cơ (màu xanh dương) - Bề mặt khu chăm sóc và điều trị (màu vàng) - Sử dụng riêng cho nhà vệ sinh, khu chứa đồ vệ sinh, nơi cọ rửa dụng cụ; khu tiếp nhận, cách ly người bệnh mắc/nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch (màu đỏ) Yêu cầu: không để lại bụi vải khi lau, thành phần cotton hoặc cotton tổng hợp. Hình ảnh minh họa: |
|  | Xô được phân loại màu theo mục đích sử dụng: - Đựng dung dịch/ khăn thấm dung dịch khử khuẩn (màu trắng) - Đựng dung dịch/ khăn thấm dung dịch làm sạch/nước sạch để lau ẩm (màu xanh) - Đựng khăn đã sử dụng (màu vàng, có lót túi rác màu vàng) - Sử dụng riêng cho nhà vệ sinh, khu chứa đồ vệ sinh, nơi cọ rửa dụng cụ; khu tiếp nhận, cách ly người bệnh mắc/nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch (màu đỏ) Yêu cầu: Xô hình vuông, kích thước phù hợp với xe làm sạch. |
|  | Bao gồm tối thiểu các loại: - Móp - Khăn - Xô - Thùng/giỏ vật dụng làm sạch di động - Thùng và túi đựng chất thải - Cây và bàn kẹp móp - Biển báo sàn ướt - Cây gạt nước - Cây đẩy bụi - Đầu lau kính và đầu gạt kính - Miếng chà bùi nhùi - Bàn chải sàn - Cây gắp rác - Ky hốt rác có nắp đậy - Cây sủi chewing gum - Cây cọ - Cây chổi quét trần nhà, mạng nhện, bụi bẩn của tường trên cao - Chổi nhựa: dùng cho khu vực ngoại cảnh, không sử dụng chổi quét (các khu vực liên quan đến việc chăm sóc và điều trị người bệnh, cầu thang bộ), không sử dụng chổi cỏ. - Thang nhôm |
|  | Móp và khăn lau không giặt giũ tại bệnh viện. Mỗi móp sạch chỉ được sử dụng trong diện tích khoảng 20 m2. Móp và khăn lau bề mặt chỉ dùng một lần, sau đó được giặt sạch theo đúng quy trình sau khi sử dụng. Khăn lau sử dụng cho khu vực nguy cơ cao phải là loại không bụi vải trong và sau khi lau. Không tái xử lý và tái sử dụng khăn, móp sử dụng với các ca bệnh truyền nhiễm, đa kháng. Cần loại bỏ sau mỗi lần sử dụng. |
|  | Xe làm sạch đáp ứng các yêu cầu sau: - Số lượng: tối thiểu 70 chiếc - Cứng cáp, bền - Dễ dàng được làm sạch - Có bánh xe không gây tiếng ồn khi di chuyển - Có kích thước phù hợp với các lối ra vào của Bệnh viện, kích thước khoảng 1,25m (dài) x 0,5m (rộng) x 1m (cao) - Lưu ý: Khoảng kích thước của thiết bị được quy định là ±10 % giá trị. - Xe làm sạch có đủ không gian để bố trí các dụng cụ sau: hướng dẫn quy trình vệ sinh, bảng mô tả công việc; túi thu gom chất thải; hóa chất; các loại khăn lau; các loại xô; cây và bàn kẹp móp; biển báo trơn trượt/đang vệ sinh; móp lau sàn; miếng làm sạch lavabo; cây gạt nước; cây đẩy bụi; bàn chải sàn; cây gắp rác; ky hốt rác có nắp đậy; cây sủi chewing gum; chổi nhựa. Xe làm sạch có kệ 03 tầng, xô, bàn kẹp móp, túi vải chống thấm đựng chất thải sinh hoạt xe tiêm và chất thải tái chế khi phát sinh đột xuất theo hình ảnh minh họa đính kèm: |
| 8. | Xe thu gom rác đáp ứng các yêu cầu sau: - Số lượng: tối thiểu 20 chiếc - Dung tích tối thiểu: 120 lít - Xe chứa chất thải lây nhiễm có màu vàng (có logo thể hiện cảnh báo loại chất thải lây nhiễm) và chất thải thông thường có xanh, loại có nắp đậy. + Thiết kế dễ dàng lấy rác, có thể tháo vệ sinh. + Dễ dàng được làm sạch khô ráo sau mỗi lần vận chuyển rác. + Bánh xe không gây tiếng ồn khi di chuyển |
| 9. | Máy chà sàn liên hợp đẩy tay (Công nghệ không hóa chất): 01 cái |
| 10. | Máy chà sàn liên hợp đẩy tay (làm sạch và đánh bóng sàn) Diện tích làm sạch: ≥ 4000m2/h: 02 cái |
| 11. | Máy đánh sàn đơn (làm sạch và đánh bóng sàn) Dung tích bình chứa: ≥20 lít: 04 cái |
| 12. | Máy hút bụi – hút nước (có chức năng hút ướt, hút khô, hút bụi,…) dung tích ≥ 80L: 02 cái |
| 13. | Máy giặt ≥ 45kg (dùng giặt giẻ, khăn lau,…): 01 cái |
| 14. | Xe thu gom rác đẩy tay ≥ 400L: 02 cái |
| 15. | Máy sấy ≥ 15kg (dùng sấy giẻ, khăn lau,…): 02 cái |

### 3.6. Hóa chất, chế phẩm làm vệ sinh:

Danh mục hóa chất, chế phẩm của nhà thầu cung cấp sử dụng làm sạch tại Bệnh viện theo bảng sau hoặc tương đương:

| Stt | Công dụng | Vị trí vệ sinh | Hóa chất, chế phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Làm sạch sàn | Khu Khám chữa bệnh | Stride Floral DC, Future DC |
|  |  | Khu phòng mổ, Hồi sức, Hồi tỉnh | Stride Floral DC |
|  | Làm vệ sinh bề mặt, nội thất, lau giường | Khu khám chữa bệnh, khu hành chính | Stride Floral DC, Future DC |
|  |  | Khu phẫu thuật, cách ly | Stride Floral DC, Cloramine B |
|  | Lau khử khuẩn bề mặt | Khu nhiễm, các khu vực liên quan đến bệnh nhân, trang thiết bị y tế | Surfanios, Presept |
|  | Xử lý máu và dịch tiết và lau sàn phòng nhiễm |  | Presept |
|  | Hóa chất có thành phần chứa Clo /hypochlorite |  | Cloramine B |
|  | Phủ bóng sàn vinyl | Khu phòng mổ và khu Hồi sức | Dugralos |
|  | Hóa chất tẩy các vết đốm trên ghế và thảm | Khu có ghế salon và thảm | General Purpose Spotter 3M, Floordress T500 |
|  | Hóa chất giặt ghế và thảm |  | Floordress T500 |
|  | Làm sạch men sứ nhà vệ sinh | Nhà vệ sinh | Stride Floral DC, Crew, Toilet bowl Cleaner |
|  | Hóa chất khử mùi nhà vệ sinh | Nhà vệ sinh | Deoair Floral |
|  | Hóa chất vệ sinh bề mặt các vật dụng, sàn, tường trong nhà vệ sinh | Làm vệ sinh các bề mặt bên ngoài khác | Xà bông bột OMO, Surf, Lix |
|  | Hóa chất lau kính |  | Lix, Miraglo |
|  | Hoá chất tẩy rửa cống thải công nghiệp | Xử lý sơ bộ khi cống bị nghẹt | NaOH (Sodium Hydroxide) hoặc KOH (Potassium Hydroxide). |

- Danh mục hóa chất thực hiện gói thầu, phải đầy đủ nội dung sau: Tên hóa chất, xuất xứ, đơn vị cung cấp hoặc đơn vị sản xuất, tính năng công dụng;

- Các hóa chất khử khuẩn sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh phải được cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ y tế;

- Hướng dẫn sử dụng và quy định liều lượng sử dụng cho từng loại;

- Bản công bố tiêu chuẩn do nhà cung cấp tự công bố.

- Hóa chất sử dụng phải có Giấy kiểm nghiệm hóa sinh của đơn vị có chức năng kiểm định hoặc của cơ quan có chức năng tương đương trong vòng ≤12 tháng tính đến thời điểm đóng thầu.

- Hóa chất khử khuẩn môi trường: Có tính khử khuẩn (Có các hoạt chất chứa Chlor và hợp chất chứa Chlor, Alcohol, hydrogen peroxide, hợp chất Amoni bậc 4-QAC, các dẫn chất của phenol) được Bộ Y tế cấp phép.

- Các hóa chất làm sạch: không thuộc danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo Thông tư 11/2020/TT-BYT ngày 19/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Các hóa chất làm sạch và chế phẩm: Có khả năng làm sạch và tẩy rửa tốt các vết bẩn hữu cơ (dầu mỡ, protein) và vô cơ (vết bẩn, xà phòng).

- Hóa chất khử khuẩn phải có một phạm vi kháng khuẩn rộng, bao gồm cả những tác nhân gây bệnh thường gây nhiễm khuẩn bệnh viện và các ổ dịch và có khả năng diệt khuẩn mức độ từ thấp đến trung bình

- Trong vệ sinh môi trường bề mặt, hóa chất làm sạch không được chứa thành phần chứa cồn (alcohol) có chứa nồng độ từ 60-80%.

- Các thành phần có clo/hypochlorite có nồng độ không được vượt quá 1000 ppm hay 0,1% vì có tính ăn mòn kim loại. Nếu sử dụng phải rửa hoặc lau sạch thiết bị bằng nước sau khi khử khuẩn.

- Tác dụng nhanh: có hoạt tính nhanh và thời gian tiếp xúc ngắn.

- Có thể pha loãng và đảm bảo sự ổn định nồng độ hóa chất sau pha loãng.

- Không bị phân hủy bởi tác động của các yếu tố môi trường.

- An toàn cho nhân viên, người bệnh, môi trường.

- Hiệu quả khử khuẩn kéo dài trên bề mặt môi trường, vật dụng.

- Dễ dàng sử dụng.

- Không mùi (hay có mùi dễ chịu nếu có).

- Xuất xứ rõ ràng và hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

- Các thùng chứa hóa chất (nguyên liệu, thành phẩm) dán nhãn theo đúng quy chế nhãn thuốc.

- Phương tiện lưu trữ hóa chất: không bổ sung tiếp hóa chất vào bình đang sử dụng hay đã hết hóa chất. Cần súc rửa bình và để ráo sau mỗi lần sử dụng hết một lượt hóa chất và trước khi đổ lượt hóa chất mới vào.

- Nhà thầu phải đảm bảo hóa chất khử khuẩn được pha loãng đúng nồng độ quy định (theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, Bộ Y tế về hóa chất đó).

- Nhà thầu có kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất công tác pha hóa chất theo quy định về nồng độ pha loãng và theo quy trình pha loãng. Cung cấp kết quả kiểm tra khi có yêu cầu của Bệnh viện.

- Thay dung dịch làm sạch/ khử khuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tăng tần suất thay dung dịch tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao; khi nhìn thấy đục, chất bẩn và ngay sau khi làm sạch máu/ dịch cơ thể tràn trên bề mặt.

- Có thiết bị hoặc công cụ pha loãng và phương án kiểm tra quy trình pha loãng đúng nồng độ của hóa chất, chế phẩm.

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ nếu hóa chất, chế phẩm sử dụng gây mùi khó chịu, không đạt hiệu quả thì nhà thầu phải thay thế loại hóa chất, chế phẩm khác đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

### 3.7. Túi đựng chất thải:

Nhà thầu cung cấp sử dụng tại Bệnh viện đáp ứng các yêu cầu sau:

3.7.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với túi đựng chất thải:

| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đối tượng áp dụng | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần | Áp dụng đối với túi màu vàng và màu đen | - Túi ni lông phải có giấy chứng nhận thân thiện với môi trường (tự phân hủy sinh học) của Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường - Túi không được dùng nhựa PVC, nhựa tái chế |
|  |  | Áp dụng đối với túi màu xanh và màu trắng | - Túi ni lông phải có giấy chứng nhận thân thiện với môi trường (tự phân hủy sinh học) của Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường - Túi không được làm bằng nhựa tái chế |
| 2 | Độ bền | Áp dụng đối với tất cả các loại túi | Đảm bảo độ bền, dẻo để không bị rách trong quá trình thu gom vận chuyển rác |
| 4 | Màu sắc | Để đựng chất thải lây nhiễm | Vàng |
|  |  | Để đựng chất thải sinh hoạt | Xanh dương |
|  |  | Để đựng chất thải hóa học nguy hại, chất thải gây độc tế bào, chất thải phóng xạ | Đen |
|  |  | Để đựng chất thải tái chế | Trắng |
| 5 | Biểu tượng in trên túi đựng chất thải | Áp dụng chung cho tất cả các loại túi | Bên ngoài phải in vạch cảnh báo “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ MỨC NÀY” trên túi theo khoảng cách quy định từ đáy túi lên đến vạch in là 75% thể tích của túi. |
|  |  | Áp dụng cho túi đựng chất thải lây nhiễm | CHẤT THẢI LÂY NHIỄM |
|  |  | Áp dụng cho túi đựng chất thải sinh hoạt thông thường | CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG |
|  |  | Áp dụng cho túi đựng chất thải hóa học nguy hại, gây độc tế bào, chất thải phóng xạ | CHẤT THẢI NGUY HẠI |
|  |  | Áp dụng cho túi đựng chất thải tái chế | CHẤT THẢI TÁI CHẾ |
| 6 | Kích cỡ túi đựng chất thải các loại |  |  |
|  |  | Túi 55cm x 65cm | Theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế hàng ngày |
|  |  | Túi 95cm x110cm | Theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế hàng ngày |
|  |  | Túi 120cm x 150cm | Theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế hàng ngày |

3.7.2. Tần suất thay thế túi đựng chất thải:

| Stt | Loại thùng | Dung tích (lít) | Tần suất thay thế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÀNG | 20-40 | Tối thiểu 02 lần/ngày hoặc khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 2 |  | 60-120 | Tối thiểu 02 lần/ngày hoặc khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 3 |  | 240 | Tối thiểu 02 lần/ngày hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 4 | XANH | 20-40 | Tối thiểu 02 lần/ngày hoặc khi chất thải tới vạch ¾ thùng |
| 5 |  | 60-120 | Tối thiểu 01 lần/ngày hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 6 |  | 240 | Tối thiểu 01 lần/ngày hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 8 | TRẮNG | 20-40 | Khi chất thải đụng vạch ¾ thùng. |
| 9 |  | 60-120 | Khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 10 |  | 240 | Khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 11 | ĐEN | 20-40 | Tối thiểu 02 lần/ngày đối với chất thải gây độc tế bào hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 12 |  | 60-120 | Tối thiểu 02 lần/ngày hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |
| 13 |  | 240 | Tối thiểu 01 lần/ngày hoặc ngay khi chất thải tới vạch ¾ thùng. |

3.7.3 Thời gian giao chất thải cho đơn vị thu gom và xử lý:

| STT | Loại chất thải | Màu túi/Màu thùng | Vị trí tập kết | Giờ giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm | Vàng/Vàng | Nhà rác | Lần 1: 06h:30 – 08h:00 Lần 2: 13h:00 – 14h:00 |
| 2 | Chất thải sinh hoạt | Xanh dương/Xanh | Nhà rác | Lần 1: 06h:30 – 08h:00 Lần 2: 13h:00 – 14h:00 |
| 3 | Chất thải nguy hại | Đen/Đen | Nhà rác | Lần 1: 06h:30 – 08h:00 Lần 2: 13h:00 – 14h:00 |
| 4 | Chất thải tái chế | Trắng/Trắng | Nhà rác | 15h:00 – 16h:30 |

Ghi chú:

- Giờ giao nêu trong bảng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế.

- Khi giao chất thải cho đơn vị thu gom và xử lý phải thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên Bệnh viện.

### 3.8. Phương tiện phòng hộ cá nhân:

- Đơn vị trúng thầu tự trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên, gồm: quần áo, nón, giày, bảng tên, găng tay cao su, khẩu trang, ủng,…

- Đồng phục quy định riêng cho các khu vực đặc biệt (như phòng mổ, ICU…)

- Đơn vị trúng thầu tự trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) khi có phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiếp xúc, không khí, giọt bắn

### 3.9. Đánh giá chất lượng làm sạch:

1. Nhà thầu đảm bảo dịch vụ làm sạch đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại chương V, E-HSMT.

2. Nhà thầu đảm bảo cung ứng đầy đủ các hóa chất, chế phẩm làm sạch; phương tiện dụng cụ làm sạch; túi đựng chất thải; phương tiện phòng hộ cá nhân, thiết bị máy móc theo đúng yêu cầu kỹ thuật (hay tương đương).

4. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo về chất lượng hay khối lượng của một phần hay toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng (căn cứ vào bản nghiệm thu khối lượng và bảng đánh giá chất lượng làm sạch). Nhà thầu sẽ bị trừ vào nghiệm thu thanh toán hàng tháng, chi tiết như sau:

4.1. Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, công tác làm sạch không đạt theo bảng đánh giá chất lượng tại các khoa/phòng nhận xét kết quả làm vệ sinh được thực hiện hàng ngày và được cộng dồn để đánh giá vào cuối mỗi tháng;

- Điều dưỡng Trưởng khoa xác nhận hàng ngày vào từng nội dung, nếu "Đạt" đánh chữ "Đ" hoặc không đạt đánh chữ "K". Trong các nội dung làm sạch, nếu có từ 05 nội dung "Không đạt" trở lên thì cuối ngày đánh giá là "Không đạt" (có xác nhận bằng văn bản của điều dưỡng và nhân viên của đơn vị thực hiện).

- Trong tháng được tính tổng số ngày đánh giá là "Không đạt" trong Bảng kiểm tra đánh giá công việc sẽ trừ tương ứng mỗi ngày không đạt là 0,01% trên giá trị hợp đồng là căn cứ nghiệm thu hàng tháng.

4.2. Nhân viên của đơn vị trúng thầu làm hư hỏng cơ sở vật chất của Bệnh viện thì phải bồi thường giá trị tương ứng với giá trị vật chất tại thời điểm hư hỏng, trường hợp vì bất cứ lý do nào nhân viên không có khả năng chi trả thì nhà thầu phải chi trả cho Bệnh viện.

4.3. Đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động của nhân viên công ty tại Bệnh viện, trường hợp không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên của Bệnh viện (ví dụ: nhân viên làm sạch của nhà thầu lau sàn nhà mà không để bảng cảnh báo sàn trơn, làm bệnh nhân té ngã thì nhà thầu phải bồi thường toàn bộ các chi phí liên quan các tổn thất về sức khỏe, tinh thần, thu nhập,...)

### 3.10. Quy định giảm trừ vi phạm:

| Stt | Nội dung | Mức giảm trừ | Hình thức xử lý bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không thực hiện đúng nội quy, quy định của Bệnh viện. | 500.000 VND/người/lần | Thay thế nhân viên khác nếu vi phạm lần thứ 2 |
| 2 | Vi phạm nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn khi thực hiện việc làm sạch | 500.000 VND/người/lần |  |
| 3 | Có bằng chứng về hành vi lấy rác y tế, nguy hại, tái chế, … | 2.000.000 VND/người/lần | - Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. - Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường căn cứ mức độ thiệt hại của sự việc |
| 4 | Thiếu 01 nhân sự so với quy định trong hợp đồng, trường hợp người lao động nghỉ vì bất cứ lý do gì thì công ty phải tăng cường, bổ sung người thay thế | 300.000 VND người/ngày |  |
| 5 | Thực hiện sai các quy trình làm sạch, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải trong Bệnh viện và các quy trình khác nếu có | 1.000.000 VND/người/lần | - Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường căn cứ mức độ thiệt hại của sự việc - Thay thế nhân viên khác nếu vi phạm lần thứ 2 |
| 6 | Hăm dọa nhân viên Bệnh viện dưới bất kỳ hình thức. | 2.000.000 VND/người/lần và Nhà thầu có trách nhiệm chi trả cho những chi phí liên quan đến hành vi này cho nhân viên bệnh viện (nếu có). | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 7 | Lấy cắp tài sản trong khuôn viên của Bệnh viện. | 2.000.000 VND/người/lần và Nhà thầu có trách nhiệm chi trả cho Bệnh viện căn cứ mức độ thiệt hại của sự việc. | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 8 | Đánh nhau với đồng nghiệp hay người khác ngoài lý do phòng vệ chính đáng. | 2.000.000 VND/người/lần và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí xử phạt của cơ quan chức năng (nếu có). | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 9 | Phát hiện và có bằng chứng về hành vi làm “cò” hoặc có biểu hiện thông đồng với “cò”. | 2.000.000 VND/người/lần | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 10 | Phát hiện nhân viên tụ tập nói chuyên riêng trong giờ làm việc | 500.000 VND/người/lần |  |
| 11 | Không đúng đồng phục theo quy định của Nhà thầu (quần áo, bảng tên). | 500.000 VND/người/lần |  |
| 12 | Ăn uống không đúng khu vực quy định. | 200.000 VND/người/lần |  |
| 13 | Hút thuốc trong Bệnh viện. | 500.000 VND/người/lần |  |
| 14 | Sử dụng ma túy hay chất kích thích trong Bệnh viện. | Nhà thầu phải chịu mọi chi phí xử phạt của cơ quan chức năng (nếu có) | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 15 | Đánh bạc dưới mọi hình thức trong Bệnh viện. | Nhà thầu phải chịu mọi chi phí xử phạt của cơ quan chức năng (nếu có) | Cho nhân viên vi phạm nghỉ việc ngay khi phát hiện. |
| 16 | Để các vật dụng cá nhân, dụng cụ làm sạch không đúng nơi qui định | 500.000 VND/người/lần |  |
| 17 | Máy móc, dụng cụ, hóa chất, túi đựng chất thải…không đáp ứng đúng yêu cầu | 3.000.000 VND/lần | Nhanh chóng thay đổi loại đáp ứng yêu cầu |

### 3.11. Quy định khác:

1/ Nhà thầu mua bảo hiểm hoặc tự chịu trách nhiệm vật tư, thiết bị, các loại bảo hiểm đối với người lao động theo qui định của pháp luật, Bệnh viện không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào xảy ra với con người và máy móc thiết bị của nhà thầu.

2/ Nhà thầu phải tự sắp xếp chỗ gửi xe và chi phí gửi xe cho nhân viên vệ sinh.

3/ Đối với nhân viên vệ sinh: Nhà thầu cam kết trong trường hợp trúng thầu toàn bộ nhân viên phải được tập huấn phân loại rác thải.

4/ Đối với cán bộ quản lý chung và giám sát: Chứng minh kinh nghiệm tương tự như sau:

+ Số năm kinh nghiệm được tính từ thời điểm hoàn thành, nghiệm thu hợp đồng. Nhà thầu cung cấp Hợp đồng với cơ sở y tế, biên bản nghiệm thu thanh lý có tên, chức vụ quản lý (hoặc xác nhận của chủ đầu tư có tên, chức vụ quản lý).

+ Hợp đồng: cung cấp các hợp đồng với cơ sở y tế, biên bản nghiệm thu thanh lý có tên, chức vụ quản lý (hoặc xác nhận của chủ đầu tư có tên, chức vụ quản lý).

(Tất cả các tài liệu là scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định, nhà thầu nộp cùng E-HSDT)

3.12. Yêu cầu về bố trí nhân sự:

Nhà thầu đảm bảo bố trí nhân sự tối thiểu và thời gian làm việc ngày thường và thời gian làm việc ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết) theo yêu cầu sau:

- Nhà thầu đảm bảo bố trí nhân sự tối thiểu đảm bảo công tác vệ sinh tại Bệnh viện và thời gian làm việc ngày thường và thời gian làm việc ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết). Trong trường hợp nhà thầu bố trí không phù hợp với thực tế và không đảm bảo thực hiện công việc theo yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện xem như nhà thầu không đáy ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

- Nhân sự thực hiện phải đáp ứng theo yêu cầu sau: Toàn bộ nhân sự thực hiện theo yêu cầu của gói thầu có lý lịch rõ ràng, đã được tập huấn/đào tạo về các nội dung như: Công tác nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp trong bệnh viện; Công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế; Thu gom và phân loại chất thải; Quy tắc ứng xử theo quy định ngành y tế; An toàn lao động và đủ tình trạng sức khỏe để thực hiện công việc. (Nhà thầu phải kèm theo E-HSDT bản scan từ bản gốc hoặc sao y chứng thực các tài liệu trên để chứng minh. Tất cả các chứng chỉ/Chứng nhận tham gia tập huấn còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu. (Giấy chứng nhận/chứng chỉ phải được đơn vị có chức năng cung cấp, nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh đơn vị đủ điều kiện cấp chứng nhận/chứng chỉ), (Đối với các nhân sự tập huấn/đào tạo thuộc sở hữu của nhà thầu, tổ chức tập huấn/ đào tạo cho nhân viên của nhà thầu thì phải đính kèm một trong các các tài liệu có liên quan đến quá trình tập huấn/đào tạo bao gồm: Hợp đồng tập huấn/đào tạo, danh sách nhân sự, hóa đơn tương ứng).

- Về bố trí nhân sự: Nhà thầu lập bảng biểu chi tiết tối thiểu bao gồm các nội dung: thông tin khoa phòng làm sạch, các ca làm việc tương ứng với Khoa-phòng (bao gồm số lượng nhân sự, thời gian chi tiết các ca làm việc), tổng các nhân sự,... (Nhà thầu lập bảng biểu độc lập cho ngày thường và ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết)).

- Có thuyết minh chi tiết về số lượng nhân sự của nhà thầu đề xuất phù hợp và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.

(Khuyến khích nhà thầu khảo sát để bố trí nhân sự phù hợp với từng khu vực khoa, phòng làm sạch);

### 3.13. Quy trình làm sạch:

3.13.1. Quy trình lau sàn ướt, sàn khô:

KỸ THUẬT LAU SÀN ƯỚT

Lau sàn ướt là một trong những công việc không thể thiếu đối với công việc vệ sinh bề mặt. Do đó, người nhân viên cần nắm chắc chắn kỹ thuật này khi áp dụng vào nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp.

Nguyên tắc: Vệ sinh theo nguyên tắc từ các khu vực sạch đến bẩn, từ vùng cao đến vùng thấp, từ trong ra ngoài, thuận theo chiều gió. Sử dụng tấm lau sử dụng một lần (đầu gắn tải lau có thể tháo rời thay thế được) sử dụng cho từng vùng, từng buồng bệnh riêng biệt hạn chế việc lan truyền tác nhân vi sinh vật từ vùng này sang vùng khác do sử dụng lau tải chung.

Kỹ thuật lau sàn ướt thực hiện như sau:

Bước 1: Tiến hành lau dọc chân tường trước rồi đến các khu vực bên ngoài.

Bước 2: Lau từ góc xa nhất của bề mặt cần làm sạch, dần dần lau ra bên ngoài theo chiều từ trái qua phải.

Bước 3: Lau đi lùi theo đường zíc zắc mở rộng với diện tích vừa tầm tay.

*** Lau 2 lần:

+ Lần 1 lau với dung dịch hóa chất làm sạch pha đúng nồng độ (xô màu xanh).

Phải vắt đủ độ ẩm cần thiết cho các tải lau.

+ Lần 2: lau với dung dịch khử khuẩn (hóa chất có giấy chứng nhận đạt chất lượng pha đúng nồng độ (xô màu đỏ). Phải vắt đủ độ ẩm cần thiết cho các tải lau.

+ Khi lau được một khoảng 15 – 20 m2 qui định tháo đầu lau ra thay tải lau mới

Phương pháp lau sàn ướt có một số điều cần lưu ý như sau:

1. Cần phân chia đường lau sàn và cắt góc sao cho phù hợp.

- Phần đường chân tường (nếu có) cần được làm sạch trước.

- Nếu bề mặt khó khô, cần dùng tải khô lau lại sàn.

4. Tăng số lượt vệ sinh với các giải pháp hiệu quả nhất ở các khu vực bị ô nhiễm nặng: khi trông thấy bẩn và sau khi có sự cố tràn chất lỏng sinh học, máu và dịch cơ thể ngay lập tức.

Lưu ý: Nhân viên vệ sinh cần chú ý đặt biển báo “Sàn ướt” nhằm hạn chế người di chuyển trên khu vực vệ sinh và tránh gây té ngã do trơn trượt.

KỸ THUẬT LAU SÀN KHÔ

Lau sàn khô không chỉ giúp làm sạch nhanh bề mặt, tạo mỹ quan, mà còn hạn chế các sự cố do trơn trượt.

Nguyên tắc: Vệ sinh theo nguyên tắc từ các khu vực sạch đến bẩn, từ vùng cao đến vùng thấp, từ trong ra ngoài, thuận theo chiều gió. Sử dụng tấm lau sử dụng một lần (đầu gắn tải lau có thể tháo rời thay thế được) sử dụng cho từng vùng, từng buồng bệnh riêng biệt hạn chế việc lan truyền tác nhân vi sinh vật từ vùng này sang vùng khác do sử dụng lau tải chung

Kỹ thuật lau sàn khô như sau:

Bước 1: Khi bắt đầu lau, sử dụng cây lau khô đẩy sát chân tường để làm sạch các góc tường trước tiên.

Bước 2: Thực hiện lau sàn khô theo chiều từ trong ra ngoài (lau theo đường zíc zắc), từ trái qua phải; đường lau sau kế tiếp đường lau trước, đảm bảo khoảng cách 3 - 5cm là phù hợp; thực hiện tuần tự lau hết diện tích cần làm sạch.

Bước 3: Sau khi kết thúc một khu vực cần làm sạch, đẩy cây lau khô về một  góc nhỏ, giũ sạch cây để bụi bẩn rơi xuống sàn và dùng chổi, ky hốt sạch những bụi bẩn đó và cho vào thùng rác.

*** Lau 2 lần:

+ Lần 1 lau với dung dịch hóa chất làm sạch pha đúng nồng độ (xô màu xanh).

Phải vắt đủ độ ẩm cần thiết cho các tải lau.

+ Lần 2: lau với dung dịch khử khuẩn (hóa chất có giấy chứng nhận đạt chất lượng pha đúng nồng độ (xô màu trắng). Phải vắt đủ độ ẩm cần thiết cho các tải lau.

+ Khi lau được một khoảng 15 – 20 m2 qui định tháo đầu lau ra thay tải lau mới

Phương pháp lau sàn khô có một số điều cần lưu ý như sau:

- Cần chia khu vực, hàng lối để làm vệ sinh để không cản trở đến công việc và sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Lau sàn theo đường zíc zắc cho những bề mặt rộng, bằng phẳng như hành lang, sảnh lớn, ban công...

- Không nhấc đầu tải lau lên khỏi bề mặt sàn trong quá trình lau sàn.

- Cần hốt bụi và rác sau mỗi lần làm sạch ở một khu vực; không đẩy bụi, rác từ phòng này sang phòng khác.

- Không nhấc tải lau bụi lên khỏi sàn nhà một khi đã bắt đầu lau, sử dụng chuyển động xoay khung gắn tải lau và cổ tay để thay đổi hướng di chuyển để dồn rác, đất còn sót lại về phía trước tấm vải lau sàn.

- Di chuyển đồ nội thất và thay đổi vị trí lau bụi để vệ sinh sàn nhà kể cả phía dưới và phía sau giường. Cẩn thận loại bỏ mảnh vụn, không làm tung bụi.

- Tăng số lượt vệ sinh với các giải pháp hiệu quả nhất ở các khu vực bị ô nhiễm nặng: khi trông thấy bẩn và sau khi có sự cố tràn chất lỏng sinh học, máu và dịch cơ thể ngay lập tức.

    - Quy trình xử lý rác:

-	Ghi tên khoa, phòng trên tất cả các loại túi rác đang sử dụng.

-	Hàng ngày thu gom rác các khoa, phòng từ 2 đến 3 lần hoặc khi phát sinh. Khi đầy túi phải cột miệng túi lại, chuyển ngay về nhà lưu giữ chất thải và không để rác quá đầy túi, khi vận chuyển phải buộc kín miệng túi bao rác.

-	Vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải phải tuân theo qui định về quản lý, xử lý chất thải y tế của ngành y tế.

-	Việc thu gom, vận chuyển, đường vận chuyển phải tuân theo qui định của Bệnh viện.

-	Vận chuyển rác trong thùng kín, xe thùng có nắp đậy kín, không thủng đáy tránh rơi vãi, rò rỉ chất thải trong quá trình vận chuyển:

•	Thùng vàng để vận chuyển rác lây nhiễm.

•	Thùng đen để vận chuyển rác nguy hại.

•	Thùng xanh vận chuyển rác thông thường.

•	Thùng trắng vận chuyển chất thải tái chế.

- Tập trung rác thải đến nơi qui định của Bệnh viện. Rác tái chế từ các khoa, phòng phải được chuyển đến nơi tập trung hàng ngày.

- Công ty vệ sinh phải có xe thùng màu vàng vận chuyển rác lây nhiễm và xe thùng màu xanh vận chuyển rác thải thông thường (không được để chung túi chất thải lây nhiễm và túi chất thải thông thường trên cùng 1 xe để vận chuyển).

- Tất cả các loại rác sau thu gom phải được bỏ vào thùng được phân loại mã màu theo quy định và có nắp đậy, không được để trên sàn nhà.

-  Khi thu gom rác thải nếu vận chuyển bằng thang máy phải đặt bảng “thang máy đang vận chuyển rác thải” trước cửa thang máy. Sau khi nhân viên thu gom, vận chuyển ra khỏi thang máy nhân viên phụ trách vệ sinh thang máy phải thu dọn bên trong ngay sau khi vừa ra khỏi thang máy. Thời gian, tuyến đường và thang máy vận chuyển rác phải thực hiện theo quy định của Bệnh viện.

    - Quy trình vệ sinh thùng chứa vật sắc nhọn:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Vật sắc nhọn đầy ¾ thùng chứa, khóa nắp lại và vận chuyển xuống nhà lưu giữ rác. |
| Bước 3 | Bàn giao lại số vật sắc nhọn cho nhân viên nhà lưu giữ rác (mở sổ giao nhận: ngày - tháng, số lượng, ký tên vào sổ đầy đủ) |
| Bước 4 | Vệ sinh thùng chứa vật sắc nhọn bằng dung dịch khử khuẩn. |
| Bước 5 | Lau khô thùng và lót túi nylong màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm bên trong thùng. |
| Bước 6 | Đặt thùng chứa vật sắc nhọn trở lại xe tiêm đúng vị trí và vệ sinh nắp thùng chứa tại xe tiêm mỗi ngày. |

    - Quy trình vệ sinh buồng bệnh chạy thận nhân tạo hằng ngày:

| STT | Bước tiến hành | NỘI DUNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bước 1 | Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ vệ sinh: tải lau, dung dịch khử khuẩn, nước sạch, xà phòng, giấy thấm (thấm máu, dịch tiết nếu có). - Phân vùng buồng bệnh - Mang trang phục bảo hộ cá nhân thích hợp |  |
| 2 | Bước 2 | Thông báo cho người bệnh biết việc sắp làm, thu dọn đồ đạc trong bệnh phòng gọn gàng và hạn chế đi qua lại buồng bệnh khi thực hành vệ sinh |  |
| 3 | Bước 3 | Quét và hốt ngay để tránh bụi tốt nhất là lau ẩm sạch bụi và hốt rác, chú ý các góc ở dưới gầm giường, tủ đầu giường, chân tường và khe kẽ. |  |
| 4 | Bước 4 | Khu vực không lây nhiễm | - Lau lần 1 với nước Javel (nồng độ 0,05%) - Lau lần 2 với nước sạch |
|  |  | Khu vực lây nhiễm | - Lau lần 1 với nước xà phòng - Lau lần 2 với nước sạch - Lau lần 3 với dung dịch Javel (nồng độ 0,05%) |
| 5 | Bước 5 | Mang găng tháo khăn lau bỏ vào túi hay thùng để giặt |  |
| 6 | Bước 6 | Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn |  |
| 7 | Bước 7 | Tháo găng tay và rửa tay nhanh, nếu bàn tay nhìn thấy bẩn, rửa bằng xà phòng và nước |  |

Ghi chú:

- Chỉ sử dụng khăn lau, tấm lau sàn một lần (một tấm thảm chùi lý tưởng làm sạch diện tích 10 m2). Không vắt khăn lau sàn, không dùng "chậu đôi" để xả tấm lau sử dụng lại tức thì, có đủ tải lau, thay đổi tải lau thường xuyên. Bỏ phương pháp nhúng trong 2 chậu vì nó dẫn đến ô nhiễm, đem tác nhân vi sinh vật từ vùng này sang vùng khác do giặt tải lau sử dụng lại tức thì và làm mất hiệu lực của dung dịch khử khuẩn nhanh chóng

- Khăn lau vùng này không mang sang vùng khác lau.

- Khi lau nền, nên chia đôi mặt sàn nhà, đặt biển báo để dành 1/2 lối đi.

- Kỹ thuật lau theo đường zíc zắc, đường lau sau không đè lên đường lau trước, không để sót chỗ chưa lau, chỗ nào lau rồi, không lau lại, thay tải lau khi kết thúc mỗi phòng bệnh.

- Tăng số lượt vệ sinh với các giải pháp hiệu quả nhất ở các khu vực bị ô nhiễm nặng: khi trông thấy bẩn và sau khi có sự cố tràn chất lỏng sinh học, máu và dịch cơ thể ngay lập tức.

    - Quy trình làm sạch môi trường phòng bệnh:

| STT | NỘI DUNG LÀM SẠCH |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ vệ sinh: tải lau, dung dịch khử khuẩn, nước sạch, xà phòng, giấy thấm (thấm máu, dịch tiết nếu có). - Phân vùng buồng bệnh - Mang trang phục bảo hộ cá nhân thích hợp. |  |
| 2 | Thông báo cho người bệnh biết việc sắp làm, thu dọn đồ đạc trong bệnh phòng gọn gàng và hạn chế đi qua lại buồng bệnh khi thực hành vệ sinh |  |
| 3 | Quét và hốt ngay để tránh bụi tốt nhất là lau ẩm sạch bụi và hốt rác, chú ý các góc ở dưới gầm giường, tủ đầu giường, chân tường và khe kẽ. |  |
| 4 | Khu vực không lây nhiễm | - Lau lần 1 với dung dịch khử khuẩn có chứa clo (nồng độ 0,05%) - Lau lần 2 với nước sạch |
|  | Khu vực lây nhiễm | - Lau lần 1 với nước xà phòng - Lau lần 2 với nước sạch - Lau lần 3 dung dịch khử khuẩn có chứa clo (nồng độ 0,05%) |
| 5 | Mang găng tháo khăn lau bỏ vào túi hay thùng để giặt |  |
| 6 | Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn |  |
| 7 | Tháo găng tay và rửa tay nhanh, nếu bàn tay nhìn thấy bẩn, rửa bằng xà phòng và nước |  |

    - Quy trình hút bụi các sàn cứng và bán cứng:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Đặt các biển báo đang làm vệ sinh trong khu vực, đảm bảo các biển báo ở vị trí thấy rõ. |
| Bước 3 | Gắn đầu hút/tải lau sàn vào dụng cụ. |
| Bước 4 | Nhặt tất cả các loại chất thải lớn, ví dụ các gói cứng, khan giấy và dung dụng cụ chuyên dung để gỡ tất cả kẹo cao su khỏi khu vực sàn. |
| Bước 5 | Bắt đầu từ các mép, hút trong khu vực theo hình số 8 chồng nhau. |
| Bước 6 | Hút từ điểm xa nhất và tiến ra phía cửa ra vào. Chú ý: Nên để đầu hút luôn luôn tiếp xúc với sàn. |
| Bước 7 | Khi đầu hút/tải lau sàn đã đầy, gỡ ra và đem xử lý. |
| Bước 8 | Thay đầu hút/tải lau sàn mới và tiếp tục quy trình lau |
| Bước 9 | Dùng dụng cụ hốt rác và bàn chải để dọn những mảnh chất thải còn lại. |
| Bước 10 | Xử lý đầu hút/tải lau khi đã làm xong việc. |
| Bước 11 | Kiểm tra, làm vệ sinh, làm khô tất cả trang thiết bị và cất lại vào kho chứa. |
| Bước 12 | Tháo gang và rửa tay. |

    - Quy trình vệ sinh sàn bề mặt khoa phòng:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Pha dung dịch làm vệ sinh tại nơi thoáng khí (pha theo các hướng dẫn của nhà sản xuất). |
| Bước 3 | Thu dọn đồ đạc, loại bỏ những đồ vật không cần thiết, đã hỏng trong phòng bệnh ra khỏi buồng bệnh. |
| Bước 4 | Đặt các biển báo đang làm vệ sinh trong khu vực, đảm bảo các biển báo ở vị trí thấy rõ. |
| Bước 5 | Nhúng tải lau vào dung dịch làm vệ sinh và vắt dung dịch thừa ở giẻ lau bằng công cụ vắt nước/máy vắt nước. |
| Bước 6 | Lắp đầu tải lau vào cán cây lau. |
| Bước 7 | Lau/quét ẩm cho sạch bụi và hốt sạch chất thải, chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn, ghế,… |
| Bước 8 | - Đối với khu vực không lây nhiễm + Lau lần 1 với chất tẩy rửa làm sạch. + Lau lần 2 với nưới sạch và để khô. |
|  | - Đối với khu vực lây nhiễm và khi có dịch cúm H5N1, SARS, COVID-19, … + Lau lần 1 với chất tẩy rửa và làm sạch + Lau lần 2 với nước sạch. + Lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn (đã được pha theo đúng quy định trước mỗi ca làm việc). |
| Bước 9 | Mỗi tải lau lau trong phạm vi khu vực sàn tối đa 20m2. |
| Bước 10 | Lau các mép sàn với nhát lau thẳng, di chuyển theo hình số 8, liên tục xoay tải lau, để cho sàn càng khô càng tốt sau khi làm vệ sinh phần còn lại |
| Bước 11 | Tránh làm bắn tóe lên các bề mặt khác, phải lau sạch các vết bắn nếu có. Thay tải lau theo quy định (20m2/1tải và khi tải bẩn). Bỏ tải bẩn vào túi nilon/xô. |
| Bước 12 | Khi hoàn thành, thu gom toàn bộ tải bẩn về nơi xử lý tải tập trung cho vào máy giặt. |
| Bước 13 | Kiểm tra, làm vệ sinh, làm khô tất cả trang thiết bị và cất lại vào kho chứa. |
| Bước 14 | Tháo găng và rửa tay. |
| Bước 15 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

    - Quy trình vệ sinh giường, bàn, đệm, ghế (thực hiện trước khi vệ sinh sàn nhà hoặc khi có yêu cầu)

| KHU VỰC KHÔNG LÂY NHIỄM |  |
| --- | --- |
| Bước 1 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| Bước 2 | Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định. |
| Bước 3 | Dọn dẹp và lấy các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng chất thải. |
| Bước 4 | Nhúng khan, vắt ráo nước lau sạch bụi các bề mặt cần làm vệ sinh, kế đến lau cọ bằng nước và xà phòng, sau cùng lau lại bằng nước sạch và dung khan sạch để lau khô. |
| Bước 5 | Dọn dẹp, kê gọn gang đồ đạc trong khu vực vệ sinh. |
| Bước 6 | Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng. |
| Bước 7 | Tháo găng và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |
| KHU VỰC LÂY NHIỄM |  |
| Bước 1 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| Bước 2 | Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định. |
| Bước 3 | Dọn dẹp và lấy các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng chất thải. |
| Bước 4 | Nhúng khăn, vắt ráo nước lau sạch bụi các bề mặt cần làm vệ sinh, kế đến lau cọ bằng nước và xà phòng, sau đó lau lại bằng nước sạch để khô lau lại với dung dịch khử khuẩn và để khô (đối với các hóa chất khử khuẩn có tính ăn mòn kim loại thì sau khi lau khử khuẩn 10 phút phải lau lại với nước sạch để trách kim loại bị ăn mòn). |
| Bước 5 | Dọn dẹp, kê gọn gang đồ đạc trong khu vực vệ sinh. |
| Bước 6 | Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng. |
| Bước 7 | Tháo găng và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

    - Quy trình vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác:

| Bước 1 | Thông báo cho khu vực phải vệ sinh trần nhà, tường, cửa, quạt, đèn,… |
| --- | --- |
| Bước 2 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| Bước 3 | Đưa NB ra khỏi phòng. Cho các vật dụng trên bàn vào tủ đầu giường hoặc che đậy lại tránh bụi, tắt quạt. Trong trường hợp không di chuyển phải có phương tiện che ngăn ngừa bụi bẩn rơi vào NB và phát tán ra xung quanh buồng bệnh và môi trường. |
| Bước 4 | Thực hiện kỹ thuật vệ sinh bao gồm: Quét nhẹ nhàng, cẩn thận trần nhà, tường, cửa từ trên xuống loại bỏ bụi và màng nhện, chú ý tránh bụi rơi vào mắt. Lau cửa, kính, tường men, các dụng cụ như quạt trần, đèn, …bằng chất tẩy rửa hoặc dung dịch khử khuẩn (nếu vùng lây nhiễm), sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô bằng khan sạch. Khi bề mặt quá bẩn có thể dung bàn chải và chất tẩy rửa cọ rửa sạch sẽ và lau xử lý hết các vết bẩn trên trần, tường, sau đó lau lại bằng nước sạch. Lau sau cùng sàn nhà và những đồ vật có thể bị vấy bẩn trong quá trình xử lý theo quy trình. |
| Bước 5 | Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh. |
| Bước 6 | Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng. |
| Bước 7 | Tháo găng và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

3.12.10. Quy trình vệ sinh bồn rửa tay:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định |
| Bước 3 | Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt bồn rửa tay cho vào thùng đựng chất thải (ví dụ: đồ dùng cá nhân của NB, chai lọ, bàn chải,…). Dùng nhíp gỡ tóc hoặc những thứ khác khỏi miệng vòi, lỗ tháo nước và dây giật nước. |
| Bước 4 | Vệ sinh theo thứ tự: - Thấm ướt khăn lau trong dung dịch làm sạch và vắt kỹ, bắt đầu làm vệ sinh từ bên ngoài vào bên trong bồn rửa tay, thùng đựng khăn lau tay, chai đựng xà phòng, cần nhấn/nút bấm bơm xà phòng của chai đựng xà phòng. - Lau các bề mặt quanh chậu rửa, bao gồm gạch lát tường, các gờ, các ống dẫn, phần bên dưới bồn rửa, chỗ để khan giấy, chỗ để xà phòng, lau bên trong và bên ngoài chậu, trong đó có miệng vòi, dây giật nước, vòi nước và ống thoát nước. - Cho nước chảy từ vòi ra rửa kỹ bồn, cho nước chảy vào ống thoát nước, kiểm tra độ thông thoáng hệ thống nước thải và làm sạch ống thoát nước bằng bàn chải cọ rửa không làm trầy xước men, vật liệu làm bồn vệ sinh tay. - Đánh bóng các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hoặc inox với chất làm sạch và bóng của vòi nước, tay cầm hoặc bồn rửa. |
| Bước 5 | Bổ sung them xà phòng và khăn giấy. |
| Bước 6 | Dọn dẹp cho khăn vào thùng đựng chất thải (khan giấy dung một lần), hoặc cho vào bao thu gom đồ vải và đưa ra ngoài chuyển xuống nhà giặt. Thu gom phương tiện vệ sinh bề mặt. |
| Bước 7 | Tháo gang tay và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

3.12.11. Quy trình vệ sinh nhà vệ sinh (bồn cầu):

| Bước 1 | Chuẩn bị phương tiện vệ sinh đầy đủ bao gồm việc lắp ráp trang thiết bị, chuẩn bị dung dịch cọ rửa và kiểm tra tính an toàn của phương tiện. Sau đó rửa tay, mang khẩu trang, tạp dề chống thấm, đeo gang tay dầy quá cổ tay. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Thực hiện các trình tự vệ sinh một cách cẩn thận, tránh bỏ sót và làm hỏng thiết bị vệ sinh: - Xả nước bồn cầu – đóng nắp khi xả, dung chổi cọ bồn cầu hạ thấp mức nước bằng cách đẩy nước xuống chỗ cong hình chữ U để tạo dòng nước. - Đổ/bôi chất cọ rửa vào trong bồn cầu (bao gồm cả phần dưới vành bệ, chỗ đọng nước/hóa chất, nên để chổi cọ bồn cầu trong đó để thấm hóa chất và khử khuẩn) và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bệ ngồi, các bề tường, chân tường, … - Dùng giẻ lau đã thấm ướt hoặc cọ vệ sinh chuyên dụng để lau/cọ tất cả những vết tóe hoặc vết bắn trên tường, bắt đầu lau/cọ từ chỗ cao nhất xuống đến chỗ thấp nhất, từ bên ngoài vào bên trong và từ chỗ sạch đến chỗ bẩn: + Lau bên ngoài và xung quanh bồn cầu, bao gồm cà vòng nắm. giá để giấy vệ sinh, hệ thống ống dẫn, các thùng vệ sinh, bể/xô chứa nước, nắp bồn cầu, bên trên, bên dưới và các bản lề (bao gồm cả các thùng vệ sinh). + Cọ rửa bên ngoài và xung quanh bồn cầu bằng chổi cọ chuyên dụng, đặc biệt là các vết ố, dòng nước và dưới vành bồn cầu. - Xả nước rửa bồn cầu, rửa chổi cọ trong nước xả, lau cán chổi cọ. - Sau cùng dùng giẻ lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn cầu, đóng nắp, kiểm tra và bổ sung giấy vệ sinh nếu cần. |
| Bước 3 | Tháo gang tay và rửa tay. |
| Bước 4 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

3.12.12. Quy trình vệ sinh hành lang, cầu thang:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện phòng hộ cá nhân và đặt biển báo. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định. |
| Bước 3 | Thu dọn chất thải và quét ẩm cầu thang vào túi/thùng đựng chất thải. |
| Bước 4 | Làm cẩn thận như sau: Dùng tải sạch thấm nước xà phòng lau tay vịn, biển báo, hướng dẫn, bề mặt bậc thang, bờ tường trước tiên và sau cùng lau lại bằng nước sạch và để khô. Nếu cầu thang bẩn nhiều, nên cọ với nước và xà phòng trước, sau đó dung khăn lau lại. |
| Bước 5 | Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo. |
| Bước 6 | Thu dọn chất thải, dụng cụ. |
| Bước 7 | Tháo găng tay và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

3.12.13. Quy trình vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể:

| Bước 1 | Vệ sinh tay, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện phòng hộ cá nhân và đặt biển báo. |
| --- | --- |
| Bước 2 | Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định. |
| Bước 3 | Lấy bỏ các chất đổ tràn, cần cẩn thận thực hiện các bước sau: - Dùng khan giấy phủ lên trên vết máu, dịch đổ tràn. - Rưới dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5% - 1% lên trên khăn giấy và để 10 phút (tối thiểu trong 2 phút). - Lau chùi khu vực có đổ tràn với khăn giấy, bỏ khan giấy vào túi nhựa đựng chất thải lây nhiễm. - Dùng giẻ thấm dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5% - 1% lau lại vùng bề mặt ô nhiễm. - Dùng khăn sạch ẩm lau lại bề mặt được khử khuẩn. |
| Bước 5 | Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo. |
| Bước 6 | Thu dọn chất thải, dụng cụ. |
| Bước 7 | Tháo phương tiện phòng hộ cá nhân và rửa tay. |
| Bước 8 | Ghi vào bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành. |

3.12.14. Biểu mẫu vệ sinh cho từng khu vực khoa, phòng.

| TT | Nội dung công việc | Nhân viên thực hiện | Tần suất làm sạch | Thời gian làm việc | Hóa chất, phương tiện sử dụng | Màu tải lau/khăn lau | Thiết bị sử dụng | Phân tầng nguy cơ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vệ sinh các phòng khám, phòng siêu âm, phòng máy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch tường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làm sạch trần |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch cửa ra vào, cửa sổ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch khu vực hành lang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch giường khám, bàn khám |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch bên ngoài các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có hoặc khi yêu cầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, khu vực xung quanh; thông tắc nếu có |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Vệ sinh các khu vệ sinh, nhà tắm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch bồn tiểu, bồn cầu, bồn rửa tay, sàn nhà vệ sinh – nhà tắm, gương bằng hóa chất, dụng cụ, vật tư và máy chuyên dụng phù hợp. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhận giấy vệ sinh do bệnh viện cấp, thay khi các vị trí đặt cuộn giấy bị hết ở nhà vệ sinh chung của các tầng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làm sạch trần, các thiết bị chiếu sáng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vệ sinh tường ốp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vệ sinh hệ thống cửa ra vào, ô thoáng gió của các phòng vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thay túi đựng rác hằng ngày; thay khăn lau tay, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng đựng rác, thay túi đựng rác bên ngoài khu vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng và báo bộ phận sửa chữa của Bệnh viện để xử lý kịp thời nếu có hư hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác bên trong nhà vệ sinh và nhà tắm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Vệ sinh sảnh, lối ra vào, hành lang, cầu thang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn các sảnh tiếp đón, hành lang, cầu thang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch bên ngoài các tủ ngoài hành lang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng khu vực hành lang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch chi tiết sảnh, hàng lang, lan can, cầu thang bộ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch trên trần, tường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch bình cứu hỏa, bảng thông báo, biển hướng dẫn … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch các tủ, kệ để đồ trong khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Làm sạch chỗ ngồi các ghế chờ cho người bệnh, người nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Làm sạch toàn bộ (chỗ ngồi, phía sau, chân ghế) các ghế chờ cho người bệnh, người nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tẩy sạch các vết bẩn bám trên tường, sàn, hành lang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Làm sạch trong cabin, ngoài cửa thang máy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Vệ sinh khu hành chính, phòng làm việc của BGĐ, các lãnh đạo khoa phòng, phòng trực bác sĩ, phòng trực điều dưỡng, phòng giao ban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn (trong phòng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch bàn tiếp khách, bàn họp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làm sạch trần, tường khu vực hành lang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch cửa ra vào |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch khu vực hành lang (sàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch trần tường (trong phòng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch, dọn bàn làm việc, tủ, nóc tủ, giá kệ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Vệ sinh các khu vực tiếp đón, quầy hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch mặt bàn quầy, kính ngăn cách nhân viên và người làm thủ tục bằng dung dịch lau kính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hút bụi khu vực gầm các quầy và mặt bàn quầy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch trần, tường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch dọn tủ, nóc tủ, giá kệ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Vệ sinh phòng điều trị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng hoá chất phù hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch trần, tường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làm sạch hệ thống giường bệnh, tủ đựng đồ cá nhân, giá để máy gắn tường – giá monitor (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch chi tiết cửa ra vào |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch nhà vệ sinh bên trong buồng bệnh (nếu có) gồm bồn cầu, tường, sàn, bồn rửa tay, gương … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc nếu có |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng trong các khu vực buồng bệnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Làm sạch các giường bệnh, phương tiện vận chuyển người bệnh bằng dung dịch chuyên dụng, theo đúng quy trình kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Vệ sinh phòng mổ - thủ thuật – hậu phẫu chăm sóc người bệnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng dung dịch khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch bề mặt (phòng mổ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làm sạch trần bằng dung dịch khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm sạch tường bằng dung dịch khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Làm sạch hệ thống giường bệnh, tủ đựng đồ cá nhân, giá để may gắn tường – giá monitor (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Làm sạch quạt trần, quạt tường, quạt hút gió, đèn chiếu sáng… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Làm sạch chi tiết cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Làm sạch nhà vệ sinh bên trong buồng bệnh (nếu có) gồm bồn cầu, tường, sàn, bồn rửa tay, gương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Làm sạch bồn rửa tay, gương, thông tắc nếu có |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cọ rửa dép (phòng mổ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Làm sạch các tủ để thuốc, vật tư, tư trang của người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Làm sạch các giường bệnh, phương tiện vận chuyển người bệnh bằng dung dịch chuyên dụng, theo đúng quy trình kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Vệ sinh khu cách ly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch sàn bằng dung dịch khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vệ sinh đồ dùng/thiết bị phương tiện, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với NB (ống nghe, điện thoại, bàn phím bàn chuyên dụng, các bảng điểu khiển, xe đẩy, cáng, núm cửa, bồn rửa tay, bồn cầu, tường nhà vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cọ rửa bốt/dép dành riêng cho khu cách ly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vệ sinh và phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt khu cách ly (trần nhà, tường trên cao, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông khí, bề mặt cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá v.v) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Vệ sinh khu chi tiết khu vực ngoại cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch rác khuôn viên ngoại cảnh của Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Làm sạch ghế ngồi ngoài khuôn viên (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xử lý các vết bẩn, rêu mốc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra, khơi thông cống rãnh không để ứ đọng nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -Thu gom rác, lá cây công viên và trên các mái nhà, đường đi nội bộ, toàn bộ ngoại cảnh, khu vực công cộng, làm sạch các lan can. -Thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định, cọ rửa thùng rác, thay túi đựng rác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lau kính phía ngoài tòa nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Biểu mẫu tại Mục 3.12.14 mang tính chất tổng quan, Nhà thầu trình bày rõ ràng, cụ thể và đầy đủ nhân viên thực hiện (nêu cụ thể số lượng nhân viên thực hiện), tần suất làm sạch (nêu rõ số lượng tần suất làm sạch), thời gian làm việc (nêu rõ thời gian làm việc), hóa chất (nêu rõ loại hóa chất sử dụng cho từng đối tượng làm sạch), phương tiện sử dụng (nêu rõ loại phương tiện sử dụng cho từng đối tượng làm sạch),màu tải lau/khăn lau (nêu rõ màu tải lau/khăn lau (Xanh, đỏ, vàng, trằng) cho từng đối tượng làm sạch), thiết bị sử dụng (nêu rõ loại thiết bị sử dụng cho từng đối tượng làm sạch), phân tầng nguy cơ (nêu rõ nguy cơ lây nhiễm cho từng đối tượng làm sạch) phù hợp, đáp ứng cho từng đối tượng làm sạch theo yêu cầu Chương V của E-HSMT và không làm ảnh hưởng đến Sàn nhà, tường ốp và các thiết bị khác trong Bệnh viện.

- Tần suất, nội dung công việc thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017; Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 và các quy định hiện hành của Bộ Y Tế; Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018; Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.

### 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận:

1.1. Hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ thực hiện gói thầu;

1.2. Cách tiếp cận và phương pháp luận:

- Đề xuất về kỹ thuật tất cả các công việc thực hiện theo quy định tại chương V E-HSMT;

- Nội dung phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải, ứng phó sự cố chất thải trong Bệnh viện

- Danh mục hóa chất đề xuất sử dụng cho từng khu vực (bao gồm: tên hóa chất, thành phần hoạt chất, nguồn gốc hóa chất; khu vực sử dụng ứng với từng khu vực; số lượng thực hiện, cách pha hóa chất, các chứng từ hóa chất phù hợp với quy định của Bộ Y tế, hạn sử dụng hóa chất....);

- Danh mục máy móc triển khai gói thầu (tên thiết bị, số lượng, nhãn hiệu, cách thức thực hiện...);

- Danh mục thiết bị và dụng cụ yêu cầu (tên dụng cụ, số lượng, cách thức thực hiện...);

- Bảng kiểm tra, đánh giá chất lượng vệ sinh cho từng khu vực đối với Giám sát nhằm đảm bảo đáp ứng chất lượng đầu ra của gói thầu;

2. Kế hoạch công tác:

Nhà thầu lập chi tiết các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ. Nêu cụ thể về kế hoạch bố trí nhân sự làm việc, bao gồm: nhân sự giám sát, quản lý chung, nhân viên thực hiện: chi tiết các nội dung công việc phải làm tại mỗi vị trí yêu cầu, phối hợp công việc giữa các nhân viên với nhau và phối hợp công việc với bệnh viện như thế nào, nhân sự thay thế khi ốm đau, hình thức xử lý khi nhân sự vi phạm các nội dung trong hợp đồng ...

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

Cơ sở nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu như sau:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.

- Biên bản lỗi vi phạm và tổng mức phạt lỗi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

- Hóa đơn GTGT.

Mẫu số 16B (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: …………………………………………………………….......

Số đăng ký kinh doanh………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………………… của Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-Hồ sơ dự thầu:

Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

Thông tin ghi trong file đính kèm của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong E-HSDT của nhà thầu.

Nhà thầu cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT.

II. Về cung cấp dịch vụ:

1. Đối với các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của dịch vụ vệ sinh làm sạch, nhà thầu cam kết:

- Đạt tiêu chuẩn theo phương pháp đánh giá trực quan về mức độ sạch của các nội dung trên.

- Tuân thủ quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tuân thủ các quy trình, quy định về công tác quản lý chất thải y tế

- Thu gom rác từ các thùng rác đến vị trí quy định tại mỗi tầng theo tần suất quy định. Vận chuyển từ vị trí tại mỗi tầng đó đến nhà rác theo đúng nhóm rác quy định

- Đảm bảo không để nước đọng thành vũng trong khuôn viên Bệnh viện

- Dọn dẹp thu xếp các thùng carton, chất thải tái chế trong giờ làm việc tại các kho dược, kho hóa chất, nhà thuốc của Bệnh viện

- Chúng tôi cam kết có biện pháp và đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, liên tục và ổn định, không gián đoạn làm ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của Chủ đầu tư và/hoặc biện pháp xử lý sự cố trong trường hợp mất điện và/hoặc mất nước và/hoặc sự cố khác.

- Chúng tôi cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu) đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, tuân thủ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

2. Đối với yêu cầu bố trí nhân sự, nhà thầu cam kết:

Nhà thầu tự giám sát thực hiện đảm bảo đúng theo số nhân sự Bệnh viện yêu cầu, Bệnh viện kiểm tra hàng ngày hoặc đột xuất về số lượng nhân viên làm việc trong ngày, trừ tiền nhân công nếu nhà thầu không đáp ứng đủ nhân sự.

Nhân viên của nhà thầu phải:

- Có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt.

- Được khám sức khỏe đầy đủ.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, trung thực.

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, lịch sự, đồng phục gọn gàng, có bảng tên.

- Thân thiện với nhân viên Bệnh viện và người bệnh, tiếp xúc người bệnh lễ phép,

- Không tự ý sử dụng các ổ điện, chỉ được sử dụng các ổ điện mà bệnh viện cho phép.

- Không lấy các chất thải của bệnh viện.

- Không hút thuốc, uống rượu bia trong bệnh viện.

- Không trộm cắp tài sản của bệnh viện, người bệnh, thân nhân, nhân viên trong bệnh viện.

- Người lao động phải trong độ tuổi theo Luật lao động, làm việc thao tác phải nhanh nhẹn, trường hợp làm không tốt công việc nhân viên khoa/phòng phản ánh thì nhà thầu phải thay đổi nhân sự khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có khu vực/khoa phòng nào sửa chữa hoặc ngưng không sử dụng vì lý do khách quan thì Bệnh viện thông báo cho nhà thầu biết bằng văn bản và trừ số tiền tương đương theo đơn giá nhân sự/diện tích của khoa/phòng và làm căn cứ nghiệm thu cuối mỗi tháng

3. Đối với phương tiện phòng hộ cá nhân:

- Đơn vị trúng thầu tự trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên, gồm: quần áo, nón, giày, bảng tên, găng tay cao su, khẩu trang, ủng,…

- Đồng phục quy định riêng cho các khu vực đặc biệt (như phòng mổ, ICU…)

- Đơn vị trúng thầu tự trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) khi có phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiếp xúc, không khí, giọt bắn

Nhà thầu phải tự sắp xếp chỗ gửi xe và chi phí gửi xe cho nhân viên vệ sinh.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |