Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công tuyến ống (đào, đắp và lắp đặt). | Trình bày đầy đủ trình tự thực hiện, có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không trình bày, trình bày không đầy đủ hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.2. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công tái lập hiện trạng. | Trình bày đầy đủ trình tự thực hiện, có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không trình bày, trình bày không đầy đủ hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.3. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các tuyến ống qua sông, rạch và mương thoát nước. | Trình bày đầy đủ trình tự thực hiện, có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không trình bày, trình bày không đầy đủ hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.4. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công hố van và gối đỡ các loại. | Trình bày đầy đủ trình tự thực hiện, có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không trình bày, trình bày không đầy đủ hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với phương án thiết kế, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Biện pháp tổ chức thi công và cách thức quản lý dự án:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công | Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường | Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ phụ trách kỹ thuật. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ hoặc thuyết minh sơ đồ, sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ phụ trách kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày. | ### Không đạt |
| 3.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc đề xuất Biểu tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Không đạt |
| 3.3. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất bảng tiến độ huy động nhân lực và thiết bị theo Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc đề xuất bảng tiến độ huy động nhân lực và thiết bị theo Biểu tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công tuyến ống (đào, đắp và lắp đặt). | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công tái lập hiện trạng. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các tuyến ống qua sông, rạch và mương thoát nước. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công hố van và gối đỡ các loại. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Có bảng tổng hợp danh mục và nguồn gốc xuất xứ cụ thể rõ ràng đối với vật tư chính sử dụng trong gói thầu (ống nhựa, ống thép, van, phụ kiện). | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc - Không có bảng tổng hợp danh mục và nguồn gốc xuất xứ cụ thể rõ ràng đối với vật tư chính sử dụng trong gói thầu (ống nhựa, ống thép, van, phụ kiện). | ### Không đạt |
| # 4.6. Tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi chép nhật ký thi công. | Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh hợp lý, thuyết minh không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp bản đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. | ### - Không thực hiện một trong các hành vi được nêu tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (có đính kèm cam kết); ### - Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu (có tài liệu xác nhận của chủ đầu tư). | ### Đạt |
|  | ### - Không thực hiện một trong các hành vi được nêu tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (có đính kèm cam kết); ### - Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (trong vòng 3 năm trở lại đây và có đính kèm tài liệu có liên quan). | ### Chấp nhận được |
|  | ### - Có thực hiện một trong các hành vi được nêu tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (hoặc không đính kèm cam kết) và không tuân thủ Khoản 2 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 hoặc ### - Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (hoặc không đính kèm tài liệu có liên quan). | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 6.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.