# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025- 2026

- Dự toán mua sắm: Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025- 2026

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (dự toán năm 2025 và dự kiến thu năm 2026);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Tùy chọn mua thêm: Áp dụng

Bảng tùy chọn mua thêm

| STT | Mã phần lô | Tên phần | Tên mặt hàng | Đơn vị tính | Khối lượng | Số lượng tùy chọn mua thêm | Giá trị ước tính (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PP2500482006 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Băng keo chỉ thị nhiệt | Cuộn | 450 | 135 | 14.405.310 |
| 2.1 | PP2500482007 | Test thử chất lượng lò hút chân không | Test thử chất lượng lò hút chân không | gói | 50 | 15 | 1.486.500 |
| 3.1 | PP2500482008 | Túi ép phồng tiệt trùng, kích thước 10cm x 5cm x 100m | Túi ép phồng tiệt trùng, kích thước 10cm x 5cm x 100m | cuộn | 100 | 30 | 9.450.000 |
| 4.1 | PP2500482009 | Túi ép dẹp, kích thước 250mm x 200m | Túi ép dẹp, kích thước 250mm x 200m | Cuộn | 100 | 30 | 19.500.000 |
| 5.1 | PP2500482010 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 10cm x 200m | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 10cm x 200m | Cuộn | 12 | 3 | 795.000 |
| 6.1 | PP2500482011 | Test thử nhiệt độ hấp khô EO | Test thử nhiệt độ hấp khô EO | Test | 500 | 150 | 510.000 |
| 7.1 | PP2500482012 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn Ethylene Oxide | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn Ethylene Oxide | Ống | 120 | 36 | 3.911.400 |
| 8.1 | PP2500482013 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế | Que | 8.000 | 2.400 | 7.056.000 |
| 9.1 | PP2500482014 | Chỉ thị hóa học đa thông số để test kiểm soát gói đồ hấp, ≥ 4 cm x 1.5 cm | Chỉ thị hóa học đa thông số để test kiểm soát gói đồ hấp, ≥ 4 cm x 1.5 cm | miếng | 7.000 | 2.100 | 6.090.000 |
| 10.1 | PP2500482015 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước | Ống | 1.200 | 360 | 30.171.600 |
| 11.1 | PP2500482016 | Bình khí 100% khí EO | Bình khí 100% khí EO | Bình | 120 | 36 | 16.560.000 |
| 12.1 | PP2500482017 | Giấy in nhiệt máy hấp EO | Giấy in nhiệt máy hấp EO | Cuộn | 2 | - | - |
| 13.1 | PP2500482018 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 5cm x 200m | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 5cm x 200m | Cuộn | 12 | 3 | 450.000 |
| 14.1 | PP2500482019 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 300mm x 200m | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 300mm x 200m | Cuộn | 10 | 3 | 2.940.000 |
| 15.1 | PP2500482020 | Bộ chuyển tiếp của máy thẩm phân phúc mạc | Bộ chuyển tiếp của máy thẩm phân phúc mạc | Cái | 45 | 13 | 4.030.000 |
| 16.1 | PP2500482021 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Cái | 5 | 1 | 2.030.000 |
| 17.1 | PP2500482022 | Kẹp Catheter | Kẹp Catheter | Cái | 10 | 3 | 115.500 |
| 18.1 | PP2500482023 | Kẹp xanh. | Kẹp xanh. | Cái | 30 | 9 | 252.000 |
| 19.1 | PP2500482024 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Cái | 30.000 | 9.000 | 44.100.000 |
| 20.1 | PP2500482025 | Catheter lọc màng bụng đầu cong | Catheter lọc màng bụng đầu cong | Cái | 5 | 1 | 2.899.000 |
| 21.1 | PP2500482026 | Cán dao mổ các số | Cán dao mổ các số | Cái | 10 | 3 | 437.850 |
| 22.1 | PP2500482027 | Cán gương nha khoa | Cán gương nha khoa | Cái | 50 | 15 | 1.215.000 |
| 23.1 | PP2500482028 | Chỉ nha khoa | Chỉ nha khoa | Hộp | 5 | 1 | 85.000 |
| 24.1 | PP2500482029 | Chỉ co nướu | Chỉ co nướu | Lọ/Cuộn | 1 | - | - |
| 25.1 | PP2500482030 | Côn gutta percha các số | Côn gutta percha các số | Cái | 2400 | 720 | 1.742.400 |
| 26.1 | PP2500482031 | Côn phụ A,B,C,D | Côn phụ A,B,C,D | Hộp | 5 | 1 | 169.000 |
| 27.1 | PP2500482032 | Cung thép (cung cột hàm) | Cung thép (cung cột hàm) | Cái | 50 | 15 | 420.000 |
| 28.1 | PP2500482033 | Khuôn trám | Khuôn trám | Hộp/Bộ | 1 | - | - |
| 29.1 | PP2500482034 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương nha khoa | Cái | 100 | 30 | 1.452.000 |
| 30.1 | PP2500482035 | Sò đánh bóng | Sò đánh bóng | Cái | 50 | 15 | 94.500 |
| 31.1 | PP2500482036 | Trâm đưa xi măng vào ống tủy | Trâm đưa xi măng vào ống tủy | Vỉ | 10 | 3 | 282.870 |
| 32.1 | PP2500482037 | Đai Cellulose | Đai Cellulose | Cái | 40 | 12 | 51.156 |
| 33.1 | PP2500482038 | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật | Cái | 100 | 30 | 1.350.000 |
| 34.1 | PP2500482039 | Điện cực dán cho máy điện cơ | Điện cực dán cho máy điện cơ | Miếng | 300 | 90 | 7.087.500 |
| 35.1 | PP2500482040 | Ống nội khí quản cổng miệng có bóng | Ống nội khí quản cổng miệng có bóng các cỡ 2.5 - 8.5 | Cái | 250 | 75 | 19.687.500 |
| 36.1 | PP2500482041 | Bộ làm ấm, làm ẩm cho ống nội khí quản | Bộ làm ấm, làm ẩm cho ống nội khí quản | Cái | 1000 | 300 | 7.308.000 |
| 37.1 | PP2500482042 | Màng mổ trước phẫu thuật >=20x30 cm | Màng mổ trước phẫu thuật >=20x30 cm; | Miếng | 400 | 120 | 5.097.600 |
| 38.1 | PP2500482043 | Túi máu ba 250ml | Túi máu ba 250ml | Cái | 2500 | 750 | 88.500.000 |
| 39.1 | PP2500482044 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy định lượng | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy định lượng | Cái | 15 | 4 | 154.320 |
| 40.1 | PP2500482045 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy thường mềm/cứng | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy thường mềm/cứng | Cái | 10 | 3 | 64.530 |
| 41.1 | PP2500482046 | Máng luồn dây cưa sọ não | Máng luồn dây cưa sọ não | Cái | 30 | 9 | 15.866.550 |
| 42.1 | PP2500482047 | Ống Hematocrite | Ống Hematocrite | Lọ | 100 | 30 | 913.500 |
| 43.1 | PP2500482048 | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Cái | 1000 | 300 | 5.550.000 |
| 44.1 | PP2500482049 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 4 x 5 cm | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 4 x 5 cm | miếng | 30 | 9 | 58.500.000 |
| 45.1 | PP2500482050 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 6 x 8cm | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 6 x 8cm | miếng | 15 | 4 | 27.600.000 |
| 46.1 | PP2500482051 | Ghim kẹp sọ não tự tiêu | Ghim kẹp sọ não tự tiêu | Cái | 20 | 6 | 19.500.000 |
| 47.1 | PP2500482052 | Mũi mài xương | Mũi mài xương | Cái | 10 | 3 | 9.000.000 |
| 48.1 | PP2500482053 | Mũi cắt sọ | Mũi cắt sọ | Cái | 10 | 3 | 9.000.000 |
| 49.1 | PP2500482054 | Mũi khoan xương | Mũi khoan xương | Cái | 10 | 3 | 9.000.000 |
| 50.1 | PP2500482055 | Mũi khoan sọ não tự dừng kèm chuôi dùng nhiều lần | Mũi khoan sọ não tự dừng kèm chuôi dùng nhiều lần | Cái | 2 | - | - |
| 51.1 | PP2500482056 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng số 3F | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng số 3F | Cái | 10 | 3 | 1.540.539 |
| 52.1 | PP2500482057 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 4Fr | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 4Fr | Cái | 10 | 3 | 2.508.000 |
| 53.1 | PP2500482058 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5Fr | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5Fr | Cái | 10 | 3 | 2.280.000 |
| 54.1 | PP2500482059 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Cái | 5 | 1 | 951.300 |
| 55 | PP2500482060 | Vật tư dùng cho nội soi cột sống: 4 mặt hàng |  |  |  |  | - |
| 55.1 |  |  | Bộ tạo lối vào nội soi qua lỗ liên hợp | Bộ | 5 | 1 | 22.000.000 |
| 55.2 |  |  | Lưỡi mài xương kim cương | Cái | 120 | 36 | 488.160.000 |
| 55.3 |  |  | Đầu đốt cao tần lưỡng cực | Cái | 120 | 36 | 813.600.000 |
| 55.4 |  |  | Dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống | Cái | 120 | 36 | 101.700.000 |
| 56.1 | PP2500482061 | Kim sinh thiết não định vị thụ động | Kim sinh thiết não định vị thụ động | Cái | 3 | - | - |
| 57.1 | PP2500482062 | Dùi đăng ký điện từ | Dùi đăng ký điện từ | Cái | 3 | - | - |
| 58.1 | PP2500482063 | Dùi định vị điện tử | Dùi định vị điện tử | Cái | 3 | - | - |
| 59.1 | PP2500482064 | Que dò điện từ | Que dò điện từ | Cái | 3 | - | - |
| 60.1 | PP2500482065 | Bộ thu phát định vị điền từ gắn da trán bệnh nhân | Bộ thu phát định vị điền từ gắn da trán bệnh nhân | Cái | 3 | - | - |
| 61.1 | PP2500482066 | Kim gắn khung định vị cắm qua da | Kim gắn khung định vị cắm qua da | Cái | 3 | - | - |
| 62.1 | PP2500482067 | Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ECMO | Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ECMO | Cái | 10 | 3 | 2.340.000 |
| 63.1 | PP2500482068 | Vòng căng bao | Vòng căng bao | Cái | 10 | 3 | 1.048.950 |
| 64 | PP2500482069 | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong nội soi |  |  |  |  | - |
| 64.1 |  |  | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi ruột thẳng | Cái | 15 | 4 | 20.200.000 |
| 64.2 |  |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi | Cái | 30 | 9 | 34.812.000 |
| 65 | PP2500482070 | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong mổ mở |  |  |  |  | - |
| 65.1 |  |  | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong mổ mở | Cái | 5 | 1 | 4.700.000 |
| 65.2 |  |  | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở | Cái | 10 | 3 | 3.450.000 |
| 66.1 | PP2500482071 | Dụng cụ khâu cắt nối ruột tròn | Dụng cụ khâu cắt nối ruột tròn | Cái | 10 | 3 | 23.100.000 |
| 67.1 | PP2500482072 | Bộ dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da | Bộ dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da | Bộ | 10 | 3 | 4.725.000 |
| 68.1 | PP2500482073 | Giấy đo tim thai sản khoa | Giấy đo tim thai sản khoa | Xấp | 300 | 90 | 2.151.000 |
| 69.1 | PP2500482074 | Phim khô Laser 20x25cm | Phim khô Laser 20x25cm | Tấm | 27.000 | 8.100 | 149.040.000 |
| 70.1 | PP2500482075 | Phim khô Laser 35x43cm | Phim khô Laser 35x43cm | Tấm | 5.400 | 1.620 | 65.286.000 |
| 71.1 | PP2500482076 | Ống nghiệm nhựa dung tích 10ml | Ống nghiệm nhựa dung tích 10ml | Cái | 27.000 | 8.100 | 6.723.000 |
| 72.1 | PP2500482077 | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 60MHz | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 60MHz | Cái | 10 | 3 | 90.240.000 |
| 73.1 | PP2500482078 | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 40 MHz | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 40 MHz | Cái | 50 | 15 | 346.500.000 |
| 74.1 | PP2500482079 | Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy siêu âm lòng mạch | Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy siêu âm lòng mạch | Cái | 60 | 18 | 34.560.000 |
| 75.1 | PP2500482080 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch | Cái | 150 | 45 | 458.325.000 |
| 76.1 | PP2500482081 | Dây tán laser các cỡ | Dây tán laser các cỡ | Cái | 5 | 1 | 19.850.000 |
| 77.1 | PP2500482082 | Điện cực cắt đốt vòng | Điện cực cắt đốt vòng | Cái | 12 | 3 | 7.260.000 |
| 78.1 | PP2500482083 | Điện cực cầm máu | Điện cực cầm máu | Cái | 6 | 1 | 2.233.167 |
| 79.1 | PP2500482084 | Bao giày sử dụng 1 lần dùng trong phẫu thuật | Bao giày sử dụng 1 lần dùng trong phẫu thuật | Đôi | 1.500 | 450 | 945.000 |
| 80 | PP2500482085 | Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực: 03 mặt hàng |  |  |  |  | - |
| 80.1 |  |  | Nẹp dọc cứng sử dụng vít khóa trong và vít đa trục | Cái | 200 | 60 | 300.000.000 |
| 80.2 |  |  | Ốc khóa trong | Cái | 1.000 | 300 | 600.000.000 |
| 80.3 |  |  | Vít đa trục | Cái | 1.000 | 300 | 2.310.000.000 |
| 81 | PP2500482086 | Bộ nẹp vít cột sống cổ trước: 04 mặt hàng |  |  |  |  | - |
| 81.1 |  |  | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 1 tầng | Cái | 3 | - | - |
| 81.2 |  |  | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 2 tầng | Cái | 7 | 2 | 24.000.000 |
| 81.3 |  |  | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 3 tầng | Cái | 4 | 1 | 14.000.000 |
| 81.4 |  |  | Vít cột sống cổ đơn hướng tự ta-rô | Cái | 105 | 31 | 29.450.000 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật được trình bày theo từng phần (gồm 91 mặt hàng, 81 phần) thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây (có đính kèm file excel):

| Nội dung yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT Mặt hàng | STT MH trong phần | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Mã 5086 (nếu có) |
| 1 | 1.1 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Cuộn | 450 | Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho hấp nhiệt ướt Kích thước ≥ 18mm x 55 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Test thử chất lượng lò hút chân không | gói | 50 | Không chứa chì, để test chất lượng lò hút chân không, chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ khoảng từ 130oC - 135oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Túi ép phồng tiệt trùng, kích thước 10cm x 5cm x 100m | cuộn | 100 | Kích thước chiều rộng x chiều dài 10cm x 100m Độ phồng túi: cao 5cm một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim trong suốt dày ≥ 52 µm, không thấm nước, không độc hại. Chất liệu: PETP/TP hoặc PETP/CPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | Túi ép dẹp, kích thước 250mm x 200m | Cuộn | 100 | Kích thước 250mm x 200m một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim trong suốt dày ≥ 52 µm, không thấm nước, không độc hại. Chất liệu: PETP/TP hoặc PETP/CPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 10cm x 200m | Cuộn | 12 | Kích thước khoảng 10cm x 200m một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim trong suốt dày ≥ 52 µm, không thấm nước, không độc hại. Chất liệu: PETP/TP hoặc PETP/CPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 | Test thử nhiệt độ hấp khô EO | Test | 500 | Chỉ thị sẽ chuyển màu sau khi qua quá trình xử lý tiệt trùng nhiệt độ thấp với khí EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn Ethylene Oxide | Ống | 120 | Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn khí EO Ống chỉ thị sinh học có chứa bào tử Bacillus Atrophaeus khô đã bất họat dùng để kiểm chứng chât lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế | Que | 8.000 | Sử dụng với nhiệt độ hấp khoảng 120oC trở lên. Kích thước khoảng 1.5cm x 20cm trở lên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.1 | Chỉ thị hóa học đa thông số để test kiểm soát gói đồ hấp, ≥ 4 cm x 1.5 cm | miếng | 7.000 | Dùng kiểm soát gói đồ hấp. Kích thước test >=4 cm x 1.5 cm trở lên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.1 | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước | Ống | 1.200 | Ống chứa bào tử sinh học sẵn chứa bào tử đã bất hoạt Geobacillus Stearothermophilus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.1 | Bình khí 100% khí EO | Bình | 120 | Bình khí chứa 100% EO, 170 gram Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO 3M SteriVac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.1 | Giấy in nhiệt máy hấp EO | Cuộn | 2 | Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO 3M SteriVac. Kích thước (Rộng x Dài) 8cm x 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 5cm x 200m | Cuộn | 12 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 5cm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.1 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 300mm x 200m | Cuộn | 10 | Túi ép dẹp tiệt trùng, kích cỡ 300mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.1 | Bộ chuyển tiếp của máy thẩm phân phúc mạc | Cái | 45 | Kết nối giữa túi dịch và ống thông. Dụng cụ hỗ trợ thẩm phân phúc mạc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16.1 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Cái | 5 | Kết nối giữa bộ chuyển tiếp và catheter. Dụng cụ hỗ trợ thẩm phân phúc mạc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17.1 | Kẹp Catheter | Cái | 10 | Dùng để kẹp ống thông khi thay bộ chuyển tiếp. Vô khuẩn. Chất liệu Polypropylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18.1 | Kẹp xanh. | Cái | 30 | Kẹp dây dẫn dịch thẩm phân phúc mạc. Dụng cụ hỗ trợ thẩm phân phúc mạc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Cái | 30.000 | Nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khoá nối của bộ chuyển tiếp. Nắp đóng bằng nhựa chứa povidon - iod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20.1 | Catheter lọc màng bụng đầu cong | Cái | 5 | Catheter để vô dịch ổ bụng. Trong lòng ống có chứa dải cản quang Dài khoảng 63cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.1 | Cán dao mổ các số | Cái | 10 | Cán dao mổ các số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.1 | Cán gương nha khoa | Cái | 50 | Cán gương nha khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23.1 | Chỉ nha khoa | Hộp | 5 | Chỉ nha khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24.1 | Chỉ co nướu | Lọ/Cuộn | 1 | Chỉ co nướu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25.1 | Côn gutta percha các số | Cái | 2400 | Côn gutta percha các số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26.1 | Côn phụ A,B,C,D | Hộp | 5 | Côn phụ A,B,C,D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27.1 | Cung thép (cung cột hàm) | Cái | 50 | Dây cung thép không gỉ hàm trên, dưới các loại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28.1 | Khuôn trám | Hộp/Bộ | 1 | Gồm : ≥100 Khuôn size 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 ≥50 x Chiêm nhựa size nhỏ, trung bình, lớn 02 vòng kim loại giữ khuôn 01 kẹp nha khoa 01 kềm đặt ring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29.1 | Mặt gương nha khoa | Cái | 100 | Mặt gương nha khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30.1 | Sò đánh bóng | Cái | 50 | Sò đánh bóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 31.1 | Trâm đưa xi măng vào ống tủy | Vỉ | 10 | Trâm đưa xi măng vào ống tủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32.1 | Đai Cellulose | Cái | 40 | Dùng trong trám răng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33.1 | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật | Cái | 100 | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 34.1 | Điện cực dán cho máy điện cơ | Miếng | 300 | Điện cực dán đo dẫn truyền tương thích với máy điện cơ MEB-9600 Nihon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35.1 | Ống nội khí quản cổng miệng có bóng các cỡ 2.5 - 8.5 | Cái | 250 | Ống nội khí quản dùng để đặt nội khí quản theo đường miệng. Chất liệu PVC không chứa DEHP. Hình dạng cong, gấp khúc, cong theo đường miệng. Có đường cản quang . Có bóng chèn. Các cỡ. Vô trùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 36.1 | Bộ làm ấm, làm ẩm cho ống nội khí quản | Cái | 1000 | Dụng cụ làm ấm làm ẩm không khí, có cổng riêng để hút đờm, có khoảng nhỏ ngăn đờm có van oxy, màng cellulose trao đổi độ ẩm và ấm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 37.1 | Màng mổ trước phẫu thuật >=20x30 cm; | Miếng | 400 | Màng mổ trước phẫu thuật >=20x30 cm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 38.1 | Túi máu ba 250ml | Cái | 2500 | Túi 1 : dung tích khoảng 250ml có chứa chất chống đông để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu Túi 2 : dung tích khoảng 250ml Túi 3 : dung tích khoảng 250ml, có dung dịch bảo quản hồng cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 39.1 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy định lượng | Cái | 15 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy định lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40.1 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy thường mềm/cứng | Cái | 10 | Dụng cụ cấy mẫu - Vòng cấy thường mềm/cứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 41.1 | Máng luồn dây cưa sọ não | Cái | 30 | Máng luồn dây cưa sọ não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 42.1 | Ống Hematocrite | Lọ | 100 | Ống Hematocrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 43.1 | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần, có tiệt trùng (loại đa hướng) | Cái | 1000 | Chất liệu bằng nhựa PVC Dạng gơn sóng, dùng phù hợp với các loại máy thở và dây máy thở. Được tiệt trùng bằng khí EO Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 44.1 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 4 x 5 cm | miếng | 30 | Vật liệu tổng hợp từ polyme polyesterurethane. Miếng vá màng cứng tự tiêu kích thước khoảng 4 x 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45.1 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu kích thước ≥ 6 x 8cm | miếng | 15 | Vật liệu tổng hợp từ polyme polyesterurethane. Miếng vá màng cứng tự tiêu 6 x 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 46.1 | Ghim kẹp sọ não tự tiêu | Cái | 20 | Thành phần: Polyester tự tiêu, Gồm 1 trục và 2 đĩa nẹp, Đường kính >=16mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 47.1 | Mũi mài xương | Cái | 10 | Mũi xoắn Đường kính >=1.1x5x70mm Dùng cho máy Máy khoan mài cao tốc, Model: Osseoduo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 48.1 | Mũi cắt sọ | Cái | 10 | Mũi cắt sọ cỡ 15mm Dùng cho máy Máy khoan mài cao tốc, Model: Osseoduo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 49.1 | Mũi khoan xương | Cái | 10 | Mũi khoan xoắn Đường kính >=1.5x12x70mm Dùng cho máy Máy khoan mài cao tốc, Model: Osseoduo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50.1 | Mũi khoan sọ não tự dừng kèm chuôi dùng nhiều lần | Cái | 2 | Mũi khoan sọ não tự dừng dùng nhiều lần Kèm chuôi Đường kính khoảng 9/12mm Dùng cho máy khoan xương sọ, Model: Microspeed Uni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 51.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng số 3F | Cái | 10 | Vật liệu PU(polyurethane), Có cản quang Dây dẫn đường đầu J mềm Kích cỡ: catheter 22G, cây nong 4Fr, kim dẫn đường 21G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 52.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 4Fr | Cái | 10 | *Catheter TMTT 2 đường trẻ em 4Fr bao gồm: 1. Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang 2. Dây dẫn 0.018'' 3. Cây nong 5Fr 4. Bơm tiêm 5ml 5. Kim thẳng 21G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 53.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5Fr | Cái | 10 | *Catheter TMTT 2 đường trẻ em 5Fr bao gồm: 1. Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang 2. Dây dẫn 0.018'' 3. Cây nong 6Fr 4. bơm tiêm 5ml 5. Kim thẳng 21G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 54.1 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Cái | 5 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em dài 6cm, 8cm, 13cm các cỡ trong đó có cỡ nằm trong khoảng 4Fr- -5Fr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Vật tư dùng cho nội soi cột sống: 4 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 55.1 | Bộ tạo lối vào nội soi qua lỗ liên hợp | Bộ | 5 | Kim cỡ 20G và 21G, vật liệu: thép không gỉ Bơm tiêm 2ml, 5ml, 10ml, vật liệu: Polypropylene và Polyethylene Kim chọc tiêm thuốc cản quang cỡ 18G và 21G, vật liệu: thép không gỉ Có 3 cỡ ống doa, vật liệu: thép không gỉ Que dẫn đường, vật liệu: Nitinol Dùng cho hệ thống máy nội soi cột sống Joimax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 55.2 | Lưỡi mài xương kim cương | Cái | 120 | Lưỡi mài xương kim cương, dài khoảng 265mm, đường kính thân khoảng 4.5mm, mũi cầu khoảng 4,4mm Thân chất liệu thép không gỉ Dùng cho hệ thống máy nội soi cột sống Joimax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 55.3 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực | Cái | 120 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực các cỡ, mũi cầu, dài khoảng từ 275mm đến 320mm, đường kính khoảng 2.5mm Dùng cho hệ thống máy nội soi cột sống Joimax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 55.4 | Dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống | Cái | 120 | Dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống Dài khoảng 5,5m Chất liệu silicon Dùng cho hệ thống máy nội soi cột sống Joimax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 56.1 | Kim sinh thiết não định vị thụ động | Cái | 3 | Kim sinh thiết não định vị thụ động Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 57.1 | Dùi đăng ký điện từ | Cái | 3 | Dùi đăng ký điện từ Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 58.1 | Dùi định vị điện tử | Cái | 3 | Dùi định vị điện tử Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 59.1 | Que dò điện từ | Cái | 3 | Que dò điện từ dài 23cm Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 60.1 | Bộ thu phát định vị điền từ gắn da trán bệnh nhân | Cái | 3 | Bộ thu phát định vị điền từ gắn da trán bệnh nhân Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 61.1 | Kim gắn khung định vị cắm qua da | Cái | 3 | Kim gắn khung định vị cắm qua da, dài 150mm Dùng cho hệ thống Navigation S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 62.1 | Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp ECMO | Cái | 10 | Phủ lớp ái nước và đầu típ có đánh dấu cản quang Chiều dài 11cm, đường kính 5Fr, 6Fr, 7Fr. Có tính năng chốt tự động, với cổng nằm phía bên/van cầm máu và kèm stopcock 3 ngã có dây dẫn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 63.1 | Vòng căng bao | Cái | 10 | - Vật liệu PMMA - Đường kính: 13mm - Đường kính nén: 11mm - Vô trùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong nội soi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 64.1 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi ruột thẳng | Cái | 15 | Gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên, hai bên tổng 90°. Có nút xoay 360° Sử dụng nhiều băng đạn trong một ca phẫu thuật Đóng hàm băng đạn bằng cách bóp cò và mở hàm băng đạn bằng cách gạt ngược cò súng. Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 64.2 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi | Cái | 30 | Chất liệu: ghim dập bằng titanium. - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn theo thứ tự: 1.25mm-1.5mm-1.75 mm tương ứng với chiều cao ghim mở 3.0mm-3.5mm-4.0mm - Số lượng ghim: 90 ghim - Chiều dài băng đạn 60mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong nội soi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong mổ mở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 65.1 | Bộ dụng cụ khâu cắt nối ruột thẳng dùng trong mổ mở | Cái | 5 | - Tay cầm: nhựa - Thanh kim loại: thép không gỉ - Chiều dài dụng cụ trong khoảng 270-275mm - Có thể sử dụng cho nhiều băng đạn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 65.2 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở | Cái | 10 | - Chất liệu: ghim bằng titanium - Chiều dài đường dao cắt: trong khoảng 80-85 mm. - Chiều dài đường ghim: trong khoảng 80-85 mm. - Số lượng ghim: trong khoảng 80-85 ghim, 2-3 hàng ghim mỗi bên. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.5-3.8 mm và sau khi đóng 1.5 mm. - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 66.1 | Dụng cụ khâu cắt nối ruột tròn | Cái | 10 | - Chất liệu: ghim dập bằng titanium - Chiều cao ghim trước khi đóng 4.5 mm-5.0 mm và sau khi đóng 2.0 mm-2.5 mm. Số lượng 24 ghim- 30 ghim - Đường kính ngoài 29 mm-32 mm - Đầu đe thiết kế nghiêng 90°, có thể tháo rời - Có thiết kế an toàn kép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 67.1 | Bộ dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da | Bộ | 10 | Có khóa, có phủ lớp ái nước Nhiều kích cỡ từ 6Fr-14Fr. Chất liệu: polyurethane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 68.1 | Giấy đo tim thai sản khoa | Xấp | 300 | Kích thước: 152mm x 90mm x 150 tờ Dùng cho máy đo tim thai hiệu AVANCED FM-3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 69.1 | Phim khô Laser 20x25cm | Tấm | 27.000 | Kích thước: 20x25cm Tương thích với tương thích với máy in phim Model Dryview 6950 (hãng Carestreams Health Inc/ Mỹ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 70.1 | Phim khô Laser 35x43cm | Tấm | 5.400 | Kích thước: 35x43cm Tương thích với tương thích với máy in phim Model Dryview 5950 (hãng Carestreams Health Inc/ Mỹ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 71.1 | Ống nghiệm nhựa dung tích 10ml | Cái | 27.000 | Chất liệu: nhựa PP Đường kính trong: khoảng 11-16mm, chiều cao khoảng 90-110mm Tương thích với máy của hãng Erba Lachema S.R.O - Model: Laura XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 72.1 | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 60MHz | Cái | 10 | Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F, 6F - Có tần số hoạt dộng 60MHz. - Chất liệu dây phủ lớp ái nước - Chiều dài làm việc >=135cm. Dùng cho máy siêu âm lòng mạch IlapTM Polaris Multi-Modality (Hãng Jabil Circuit Shanghai - Trung Quốc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 73.1 | Ống thông/ Đầu dò siêu âm nội mạch 40 MHz | Cái | 50 | Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F, 6F - Có tần số hoạt dộng 40MHz. - Chất liệu dây phủ lớp ái nước - Chiều dài làm việc >=135cm. Dùng cho máy siêu âm lòng mạch IlapTM Polaris Multi-Modality (Hãng Jabil Circuit Shanghai - Trung Quốc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 74.1 | Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy siêu âm lòng mạch | Cái | 60 | Dụng cụ trượt dùng cho dụng cụ siêu âm lòng mạch sử dụng phù hợp trên máy. - Chất liệu nhựa. - Chiều dài >=100mm Dùng cho máy siêu âm lòng mạch IlapTM Polaris Multi-Modality (Hãng Jabil Circuit Shanghai - Trung Quốc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 75.1 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch | Cái | 150 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch: - Kích thước: + Chiều dài catheter 2.5m + Đầu tip: 1.3mm và 1.8mm - Độ dày: 600µm/400µm Dùng cho máy Laser nội tĩnh mạch Model: neoV1470 (Hãng sản xuất: G.N.S Neo Laser Ltd - Israel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 76.1 | Dây tán laser các cỡ | Cái | 5 | Dây tán laser có tối thiểu các cỡ 365µm, 550µm, 600µm, 800µm Dùng cho máy tán sỏi laser Model: Multipulse Hoplus (Hãng sản xuất: Asclepion Laser Technologies GmbH - Đức) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 77.1 | Điện cực cắt đốt vòng | Cái | 12 | Điện cực cắt đốt vòng cỡ 24Fr loại 1 chân Sử dụng trong nội soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến hãng Karl Storz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 78.1 | Điện cực cầm máu | Cái | 6 | Điện cực cầm máu dạng con lăn, hình bánh xe loại 1 chân Sử dụng trong nội soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến hãng Karl Storz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 79.1 | Bao giày sử dụng 1 lần dùng trong phẫu thuật | Đôi | 1.500 | Bao giày sử dụng 1 lần dùng trong phẫu thuật Chất liệu vải không dệt chống thấm nước, loại cao cổ. Tiệt trùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Bộ nẹp vít cột sống lưng ngực: 03 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 80.1 | Nẹp dọc cứng sử dụng vít khóa trong và vít đa trục | Cái | 200 | Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome /Titanium Đường kính trong khoảng 4.5-5.5mm, chiều dài trong khoảng 500-550mm Sử dụng vít khóa trong và vít đa trục 2 bước ren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 80.2 | Ốc khóa trong | Cái | 1.000 | Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome /Titanium Đường kính trong khoảng 7.5-9.5mm, chiều cao >=4.8mm Tương thích với Nẹp dọc và vít đa trục 2 bước ren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 80.3 | Vít đa trục | Cái | 1.000 | Vật liệu: hợp kim Cobalt Chrome/ Titanium Vít 2 bước ren Kích thước: - Đường kính 4.0mm-6.5mm - Chiều dài từ 25mm - 60mm.(bước tăng 5mm) - Chiều cao mũ vít trong khoảng 14-15mm - Khoảng cách giữa 2 phần ren xương cứng: trong khoảng 1-2mm. Khoảng cách giữa 2 phần ren xương xốp: trong khoảng 2-4mm. Chênh lệch giữa 2 khoảng cách này ít nhất 1mm Tương thích với Nẹp dọc và Ốc khóa trong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Bộ nẹp vít cột sống cổ trước: 04 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 81.1 | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 1 tầng | Cái | 3 | Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ khoảng 19 đến 30mm - Trên nẹp có khóa vít - Chiều dày nẹp: 2-2.5mm - Chiều rộng: ≤18mm - Sử dụng vít 4.0mm, 4.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 81.2 | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 2 tầng | Cái | 7 | Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ khoảng 32.5 đến 47.5 mm - Trên nẹp có khóa vít - Chiều dày: từ khoảng 2- 2.5mm - Chiều rộng: ≤18mm - Sử dụng vít 4.0mm, 4.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 81.3 | Nẹp cổ lối trước kèm khóa mũ vít 3 tầng | Cái | 4 | Vật liệu: Hợp kim Titanium - Dài từ khoảng 50 đến 67.5mm - Trên nẹp có khóa vít - Chiều dày nẹp: khoảng từ 2-2.5mm - Chiều rộng: tối đa 18mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 81.4 | Vít cột sống cổ đơn hướng tự ta-rô | Cái | 105 | Vật liệu: Hợp kim Titanium. Vít đường kính khoảng 4.0mm và 4.5mm: chiều dài từ khoảng 11mm-17mm Góc nghiêng: 10 độ trở lên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Mã 5086 (nếu có): mã theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Bản cam kết:

+ Đối với các mặt hàng STT 80.1, 80.2, 80.3, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4: nhà thầu phải cung cấp bộ trợ cụ phẫu thuật tương thích với mặt hàng dự thầu và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong các trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

+ Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng

+ Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều đợt theo yêu cầu của Bên mời thầu; thời gian giao hàng cho mỗi đợt tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch .v.v. bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua Fax, E-mail.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất