# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- Tên dự án: Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh.

- Quản lý thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh.

- Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đầu tư khu đất quy hoạch Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh tương đương: 522.897m2, giai đoạn 1 thực hiện khoảng: 225.461m2, đầu cơ sở hạ tầng, bố trí 547 nền, khu nhà ở công nhân, khu đất thương mại dịch vụ, công trình công cộng, phúc lợi xã hội, giao thông, công viên – cây xanh, hạ tầng kỹ thuật..., với dân số dự kiến khoảng: 4.000 người.

- Xây dựng khu Tái định cư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san lấp mặt bằng; hệ thống đường giao thông; công viên, cây xanh; hệ thống cấp điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống cấp nước, PCCC; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

- Địa điểm xây dựng:

- Thành phố Cần Thơ.

- Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III, nhóm B.

- Quy mô đầu tư

7.1. 	San lấp mặt bằng:

- Diện tích san lấp trong ranh quy hoạch: 213.320m2.

- Diện tích kênh thuỷ lợi không san lấp: 6.434m2.

- Phần công viên giáp ranh dự án, nằm cặp bên kênh thuỷ lợi được đắp đất 5.707m2.

- Cao độ san lấp theo quy hoạch: +2.95m (Hệ cao độ Quốc gia, Hòn Dấu). San lấp mặt bằng bằng cát đen, cát san lấp đầm chặt K>0.90.

7.2. 	Hệ thống đường giao thông:

- Bố trí trục chính của Khu tái định cư là đường số 1, đường số 2 có lộ giới 23m (4,5m-14,0m-4,5m), đấu nối vào tuyến đường vào khu công nghiệp.

- Các tuyến đường giao thông nội bộ còn lại có lộ giới 15m (4m-7m-4m); đây là các tuyến đường kết nối với hệ thống giao thông đối nội của khu quy hoạch.

- Đường giao thông; đường cấp cao A1 (Mặt đường bê tông nhựa nóng BTNC).

+ Loại mặt đường: cấp cao A1 (Mặt đường bê tông nhựa nóng BTNC).

+ Cao độ thiết kế mép đường:  +2.95 (Hệ cao độ Quốc gia, Hòn Dấu).

+ Cao độ đỉnh gờ bó vỉa:  +3.10 (Hệ cao độ Quốc gia, Hòn Dấu).

+ Bó vỉa đường (dọc theo vỉa hè các tuyến đường): Sử dụng bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 M250 đổ tại chỗ, khe nhiệt 3m/khe.

- Vỉa hè 2 bên đường.

+ Cao độ đỉnh gờ bó vỉa, mép vỉa hè hoàn thiện: +3.10 (Hệ cao độ Quốc gia, Hòn Dấu).

+ Vỉa hè lát gạch Terrazzo (40x40x3cm), độ bền uốn >5MPa.

+ Vỉa hè trồng cây xanh; có độ dốc 1,5%.

- Hẻm kỹ thuật BTCT đá 1x2 M250 (đối với các hẻm kỹ thuật có bề rộng 4,0m).

- Bãi đỗ xe:

+ Diện tích: 3.852,3m2

+ Kết cấu: mặt BTCT đá 1x2 M250

7.3. 	Công viên, cây xanh:

Tổng diện tích công viên, cây xanh, hành lang an toàn lưới điện: 28.448m2.

-	Diện tích công viên, cây xanh khoảng 20.521m2.

-	Diện tích cây xanh hành lang an toàn lưới điện 7.927m2.

+ Bố trí công viên vườn hoa, cây xanh, sân tập thể dục thể thao, lối đi lại theo quy hoạch nhằm tạo không gian thông thoáng, góp phần cân bằng sinh thái, cải tạo môi trường vi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị trong khu ở.

+ Dọc trên vìa hè các tuyến đường trồng cây xanh để tạo cảnh quan, bóng mát, không khí trong lành, cây được bố trí trồng trên vìa hè với khoảng cách bình quân 8-10m/cây.

+ Cây xanh, thảm cỏ để tạo cảnh quan, bóng mát, không khí trong lành cho khu tái định cư.

7.4. 	Hệ thống cấp điện:

Giải pháp thiết kế cấp điện:

Nguồn điện: Nguồn cấp điện trung thế trên khu vực trên đường vào khu công nghiệp, hạ trạm biến áp, cấp điện cho Khu tái định cư (nguồn điện thỏa thuận với điện lực địa phương theo quy định).

* Tuyến trung áp:

Tuyến trung áp đi ngầm để đảm bảo mỹ quan, cấp điện cho trạm biến áp công trình, bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường, hạ trạm có công suất tính toán phù hợp để cấp cho các khối công trình, chiều dài tuyến trung áp khoảng: 700m.

* Tuyến hạ áp:

Tuyến hạ áp đi nổi trên các trụ BTLT 8.5m dọc theo vĩa hè của khu tái định cư cấp điện cho công trình

+ Trạm Biến áp:

Thiết kế trạm có dung lượng đảm bảo mọi hoạt động cho Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh. Dự kiến hạ 3 trạm biến áp: 630kva + Tủ RMU

7.5. Hệ thống chiếu sáng:

- Hệ thống chiếu sáng: chiếu sáng cho đường nội bộ và các lối đi trong toàn Khu tái định cư.

- Chiếu sáng đường phố bằng đèn led có công suât từ 150W. Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo độ rọi tối thiểu trên mặt đường lớn hơn 5(lux) và độ rọi trên vỉa hè lớn hơn hoặc bằng 3(lux).

- Các đèn chiếu sáng được lắp chung trên các trụ BTLT hạ áp.

- Đèn chiếu sáng được sử dụng hoạt động theo hai chế độ: tự động và đóng bằng tay.

- Chiều dài tuyến chiếu sáng khoảng: 4.000m.

7.6.Hệ thống cấp nước nước, PCCC:

+ Hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ khu quy hoạch được lấy từ nhà máy nước đang được đầu tư trên địa bàn xã và được dẫn vào khu quy hoạch qua đường vào khu công nghiệp. Nước cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt, đủ lưu lượng, đáp ứng yêu cầu đúng qui định hiện hành.

- Tuyến cấp nước chính sử dụng ống HDPE 160, 110 tùy theo tuyến, bố trí dọc 2 bên vỉa hè các tuyến đường để cấp nước cho các công trình, hộ dân, công trình dịch vụ, công cộng… theo quy hoạch.

- Hình thức bố trí: Mạng lưới cấp nước là mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới phân nhánh được. Được bố trí dọc dưới vỉa hè đường giao thông.

+ Hệ thống PCCC

Trên tuyến đường ống cấp nước HDPE 110 bố trí các trụ cấp nước cứu hỏa để các xe lấy nước cứu hỏa khi xảy ra cháy (khoảng cách giữa các trụ không quá 150m).

7.7 Hệ thống thoát nước mưa:

- Tổng diện tích khu vực tính toán thu nước mưa của Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1): 225.461m2. Nước mưa được thu gom tại các miệng thu, hố ga…. và thoát nước theo phương pháp tự chảy, nước chạy theo độ dốc và thoát xuống kênh rạch xung quanh.

- Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài tuyến hướng thoát về miệng xả tại vị trí các kênh T1, kênh Thủy lợi là ngắn nhất.

- Độ dốc cống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin >= 1/D.

- Đường ống thoát nước sử dụng mương thu nước, đường ống BTLT 400, 600, 800, 1.000 bố trí hẻm kỹ thuật phía sau, dọc theo vỉa hè 2 bên đường, bố trí các hố ga, miệng thu nước với khoảng cách bình quân khoảng 30m để thu nước mặt đường..

7.8. Hệ thống thu gom nước thải

Bố trí đường ống thoát nước thải sử dụng ống HDPE D250, D315 bố trí hẻm kỹ thuật phía sau, dọc theo vỉa hè 2 bên đường, bố trí các hố ga, với khoảng cách bình quân khoảng 25m để dẫn nước tập trung về bể xử lý nước thải.

7.9. Hệ thống xử lý nước thải

Tổng diện tích khu vực tính toán thu nước thải sinh hoạt của Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) 225.461m2. Tổng số lô nền 547 nền, khu nhà ở công nhân, khu đất thương mại dịch vụ, công trình công cộng, phúc lợi xã hội, giao thông, công viên – cây xanh, hạ tầng kỹ thuật..., với dân số dự kiến khoảng 4.000 người

Nước thải của Khu tái định cư được dẫn về bể xử lý nước thải….Tại đây nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải sinh hoạt, cột A với hệ số k=1 trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

7.10 Thiết bị (Đính kèm phụ lục I)

- Tổng mức đầu tư Dự án: Tổng mức đầu tư của dự án: 513.902.422.552 tỷ đồng.

Trong đó:

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| I | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 155.719.628.756 |
| II | Chi phí xây dựng | 298.611.751.890 |
| III | Chi phí thiết bị | 7.762.012.705 |
| IV | Chi phí quản lý dự án | 4.136.045.822 |
| V | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 8.524.435.205 |
| VI | Chi phí khác | 5.528.763.521 |
| VII | Chi phí dự phòng | 33.619.784.653 |
|  | TỔNG CỘNG: (I+II+…+VI) | 513.902.422.552 |

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2026

- Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

- Trên cơ sở nhiệm vụ của dự án và các thông tin đã nêu ở trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án này phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

- Kiểm toán Dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và  các quy định của Nhà nước.

II. Phạm vi công việc:

- Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài Chính  về  sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

- Nội dung công việc cụ thể bao gồm:

    - Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

    - Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án, gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán.

    - Kiểm tra chi phí đầu tư;

    - Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao;

    - Kiểm tra tài sản hoàn thành qua bàn giao;

    - Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau quyết toán;

    - Xem xét việc thực hiện kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có);

    - Xem xét các kiến nghị của Bên A (nếu có).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu phải nộp các báo cáo Kiểm toán đã thực hiện hằng tuần cho Bên mời thầu. Thời gian nộp báo cáo là thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc đột xuất liên quan đến kiểm toán, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu báo cáo các công việc liên quan mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

- Số lượng báo cáo kiểm toán cần nộp: 06 bộ báo cáo kiểm toán trong đó bên A giữ 05 bộ, bên B giữ 01 bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Đáp ứng yêu cầu tại Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Nêu rõ tất cả các thành viên tham gia dự án kể cả các thành viên thực hiện kiểm tra, soát xét. Năng lực các Nhân sự tham gia phải đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu.

- Kinh nghiệm phải nêu rõ các thành viên này tham gia thực hiện công đoạn nào trong quá trình kiểm toán (Trường hợp Nhân sự tham gia không đúng hồ sơ mời thầu hoặc khi triển khai thực tế không đúng Nhân sự trong hợp đồng thì nhà thầu vi phạm hợp đồng).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện, giúp đỡ đơn vị Tư vấn trong quá trình kiểm toán dự án.

- Cung cấp các tài liệu liên quan của dự án hiện có.