##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 03 Hạng mục SCL: (1. Hạng mục: Thay thế các tủ máy cắt hợp bộ 22kV đã cũ rơ dão, tủ MK vận hành lâu năm tại trạm 110kV Yên Bái; 2. Hạng mục: Thay chống sét van đã vận hành lâu năm trên ĐZ 110kV 173E12.3 (220kV Yên Bái) - 177E12.2 (Nghĩa Lộ); 3. Hạng mục: Sửa chữa, Củng cố hệ thống tiếp địa trên các đường dây 110kV)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-PCLK ngày … tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật VTTB chính

1. Phụ lục I. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ máy cắt lộ đi 24kV - 630A, 25kA/1s.

2. Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ đấu dây ngoài trời (MK).

3. Phụ lục III. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA, bao gồm cả dây nối đất, kẹp cực và phụ kiện.

4. Phụ lục IV. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 4x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 10x2.5mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 19x2.5mm2.

06. Phụ lục V. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với Dây, cáp điện, cách điện và phụ kiện.

07. Phụ lục VI. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với Chống sét van (CSV).

II. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tủ máy cắt lộ đi 24kV - 630A, 25kA/1s.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tủ đấu dây ngoài trời (MK).

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA, bao gồm cả dây nối đất, kẹp cực và phụ kiện.

- Bảng 04: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 2x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 4x4mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 10x2.5mm2; Cáp điện Cu/PVC/Fr-PVC-S - 19x2.5mm2.

- Bảng 05: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất.

- Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.