Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1.1 | Hiểu biết của nhà thầu đối với gói thầu | Nhà thầu có đầy đủ về gói thầu | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp | Không đạt |
| 1.2 | Giải pháp huy động nhân lực, máy và thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu. | Có thuyết minh đề xuất đầy đủ, hợp lý giải pháp huy động nhân lực, máy và thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu. Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư, vật liệu chính đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN, đầy đủ xuất xứ, kèm theo hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp: xi măng, gạch XMCL, cấp phối đá dăm, đá các loại, vật liệu đắp, nhựa đường, sắt thép các loại, ống HDPE, nhựa đường, gạch Terrazzo, song chắn rác, nắp hố ga, bê tông thương phẩm (nếu có) các loại... | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý các nội dung trên. | Không đạt |
| 1.3 | Đề xuất biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình phù hợp với các điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.4 | Đề xuất sơ đồ tổ chức hiện trường | Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp lý bố trí sơ đồ tổ chức hiện trường. | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.5 | Giải pháp kỹ thuật thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Áp dụng đối với các công tác chính thuộc phạm vi gói thầu từ sau khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 2 | Tiến độ thi công |  |  |
| 2.1 | Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 300 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công: | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày | Đạt |
|  |  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày | Không đạt |
| 2.2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 2.3 | Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 3.1 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng các công tác thi công chính | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.3 | Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công, tiến độ thi công trong mùa mưa bão: - Xác định khả năng và nguy cơ về các ảnh hưởng của mưa bão đến chất lượng, tiến độ thi công công trình. - Biện pháp bảo vệ vật liệu, thiết bị, các bộ phận công trình, hạng mục công trình đã và đang thi công khi có mưa bão. | Có đầy đủ các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.4 | Đề xuất phòng thí nghiệm thực hiện công tác kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành | Có đề xuất Phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (kèm tài liệu chứng minh, trường hợp thuê kèm theo hợp đồng thuê) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 4 | Biện pháp bảo đảm điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |
| 4.1 | Biện pháp an toàn lao động | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: Nêu các quy định, quy phạm an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động trên công trường Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho từng công tác thi công, trong quá trình vận hàng và sử dụng máy móc Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công và vận chuyển vật liệu | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.2 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công như: - Tiêu chuẩn; qui phạm PCCC và nổ hợp lý và phù hợp với gói thầu. - Tổ chức bộ máy PCCC tại công trường. - Xác định các nguyên nhân và một số nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. - Các giải pháp phòng cháy được áp dụng. - Giải pháp chữa cháy khi có sự cố. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.3 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | - Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có cam kết về việc đổ chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công như: đất, bùn, gạch, đá…..đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.4 | Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình | Nhà thầu có phương án bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công công trình hợp lý. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 5 | Bảo hành và uy tín của nhà thầu |  |  |
| 5.1 | Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng đáp ứng các quy định hiện hành | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.2 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thông qua việc tham dự thầu và thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu: Nhà thầu có cam kết. | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có cam kết, hoặc cam kết không trung thực | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 3, 4, 5. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 thì được đánh giá là “Không đạt” và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.