Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị bao gồm: - Thiết bị chống sét. - Thiết bị cấp thoát nước. - Thiết bị cổng xếp. - Thiết bị bếp nấu. - Thiết bị PCCC. | - Có đề xuất cụ thể xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất của hàng hóa; hàng hóa có thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Có cam kết cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp hàng hóa kèm theo tài liệu chứng minh đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT: catalogue của nhà sản xuất hoặc các tài liệu tương đương khác (nếu là tiếng Anh phải dịch sang tiếng Việt). | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất hàng hóa, thiết bị có thông số kỹ thuật không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT hoặc tài liệu chứng minh không phù hợp | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Nhà điều hành, nhà ở công nhân; Kho, bãi vật liệu; Bãi gia công cốp pha, cốt thép; Bãi tập kết máy móc, thiết bị; Phòng thí nghiệm (nếu có); Bố trí cổng ra vào công trường, rào chắn, biển báo; Bãi tập kết chất thải thi công. Có thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc. | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: - Có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng (kèm theo bản vẽ bố trí tổ chức mặt bằng công trường) đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Có giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc trong công trường khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 2.2. Biện pháp thi công cho các hạng mục chính thuộc công trình gồm: - Hạng mục: Kết cấu móng. - Hạng mục: Thi công cọc (cọc thí nghiệm-trừ công tác thí nghiệm cọc; cọc đại trà). - Hạng mục: Kết cấu phần thân. - Hạng mục: Hoàn thiện kiến trúc. - Hạng mục: Cấp thoát nước trong và ngoài nhà. - Hạng mục: Cấp điện trong và ngoài nhà. - Hạng mục: Điện nhẹ. - Hạng mục: Chống sét và tiếp địa. - Hạng mục: Điều hòa không khí và thông gió. - Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy. - Hạng mục: Bể ngầm. - Hạng mục: Cây xanh, cảnh quan, sân đường giao thông. - Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà kỹ thuật. - Hạng mục: Nhà để xe. - Hạng mục: Chống mối. - Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, thiết bị. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục cụ thể của công trình: + Thuyết minh trình tự các bước thi công (từ giai đoạn chuẩn bị thi công đến giai đoạn hoàn thiện) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình, hồ sơ thiết kế và hiện trạng công trình. - Nhà thầu phải trình bày giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và nghiệm thu thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế, phù hợp với yêu cầu, tính chất của gói thầu và vị trí, địa điểm cung cấp hàng hóa. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đánh giá đạt nêu trên. - Có thể hiện kế hoạch thi công tổng thể nhưng không phù hợp, không khả thi (không đồng bộ hợp lý, không phù hợp với khả năng huy động thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng). - Biện pháp tổ chức thi công không đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu hoặc có đủ nhưng giải pháp đề xuất không khả thi, không phù hợp (không đúng trình tự, không phù hợp với quy định kỹ thuật của dự án và thiết kế được duyệt, thiết bị không phù hợp). - Nhà thầu không có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt hàng hóa hoặc có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt hàng hóa nhưng không hợp lý, khả thi hoặc không hiệu quả kinh tế hoặc không phù hợp với yêu cầu, tính chất của gói thầu, vị trí, địa điểm cung cấp hàng hóa. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3. Tiến độ thực hiện gói thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá thời hạn thực hiện gói thầu theo yêu cầu ghi trong E-HSMT (Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành) có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. | Có Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, từng loại thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.4. Biện pháp quản lý tiến độ và đảm bảo tiến độ xây dựng công trình | Có đề xuất các biện pháp hợp lý khả thi Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công và đề xuất biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc không đáp ứng các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

4. Tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Hệ thống quản lý thi công | Có đề xuất hệ thống quản lý thi công, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và thuyết minh trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công phù hợp với quy mô gói thầu, các đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết nêu trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình | - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục chính thuộc công trình, trình bày các khía cạnh về: khả năng tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình; lập hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công. Các nội dung được trình bày hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. | Đạt |
|  | - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được đầy đủ các nội dung yêu cầu phía trên hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như hồ sơ thiết kế được phê duyệt. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình. | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có kế hoạch và biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình. - Có biện pháp khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu. - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng đối với các vật tư, vật liệu chính của gói thầu khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng; thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các nội dung thuộc tiêu chí đánh giá đạt nêu trên. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng đối với các vật tư, vật liệu chính của gói thầu, tuy nhiên không khả thi hoặc không phù hợp so với yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cũng như hồ sơ thiết kế. | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp an toàn lao động | - Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng, bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các nội dung thuộc tiêu chí đánh giá đạt nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.4. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành khác về phòng cháy, chữa cháy đối với công tác thì công xây dựng công trình. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.5. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý và khả thi, phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành. | Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Thời gian bảo hành các công trình xây dựng | Có đề xuất thời gian bảo hành các công trình xây dựng lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất bảo hành hoặc đề xuất thời gian bảo hành các công trình xây dựng nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### 6.2. Thời gian bảo hành các hàng hóa, thiết bị cung cấp trong gói thầu | Có đề xuất thời gian bảo hành các hàng hóa, thiết bị cung cấp trong gói thầu lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và không nhỏ hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất bảo hành hoặc đề xuất thời gian bảo hành bảo hành các hàng hóa, thiết bị cung cấp trong gói thầu nhỏ hơn 12 tháng hoặc nhỏ hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất. | ### Không đạt |
| ### 6.3. Kế hoạch bảo hành | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: - Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành khả thi, phù hợp với phạm vi gói thầu và đề xuất kỹ thuật khác của nhà thầu. - Nhà thầu có các cam kết: + Cung cấp cấp dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. + Cam kết có khả năng cung cấp linh kiện, phụ kiện, thiết bị thay thế khi bảo hành phải có thông số kỹ thuật tương đồng với các thiết bị đã được lắp đặt, nghiệm thu. + Trường hợp phải thực hiện bảo hành, nhà thầu chịu hoàn toàn chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, lỗi phát sinh xảy ra trong toàn bộ thời gian bảo hành. Thay thế miễn phí các hư hỏng do lỗi lắp đặt và/hoặc lỗi của nhà sản xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu | Nhà thầu không bị đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), đối với một trong các nội dung sau: (i) Nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. (ii) Nhà thầu có hợp đồng bị kết luận chất lượng không đảm bảo do lỗi của nhà thầu; có hợp đồng có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu. (iii) Nhà thầu có hợp đồng bị kết luận vi phạm hợp đồng; có hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu. - Trường hợp các thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng nói trên chưa được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì yêu cầu nhà thầu phải có cam kết thể hiện nhà thầu không vi phạm một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nêu trên. Cam kết phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu (nếu có) và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin mà nhà thầu cam kết. *Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh đều phải đáp ứng yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không có cam kết theo yêu cầu, hoặc Nhà thầu bị đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đối với một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết nêu trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

8. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính của gói thầu: - Xi măng; cát; đá; sắt thép; gạch xây; gạch, đá ốp lát; sơn các loại; các loại cửa, vách kính và phụ kiện; thiết bị cấp thoát nước trong và ngoài nhà (ống cấp thoát nước các loại và phụ kiện, van các loại, thiết bị vệ sinh các loại), thiết bị điện (dây dẫn, dây cáp điện, công tắc, aptomat, đèn các loại, ống nhựa PVC, HDPE các loại, tủ điện). | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: - Đề xuất đầy đủ chủng loại, tiêu chuẩn áp dụng, nguồn cung cấp cho các vật tư, vật liệu chính của gói thầu phù hợp với hồ sơ thiết kế và E-HSMT. - Chứng minh tự cung cấp hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đối với các vật tư, vật liệu chính của gói thầu. - Đối với nguồn cung cấp các vật liệu cát, đá các loại: Có tài liệu chứng minh nguồn cung cấp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên, cụ thể: - Đề xuất không đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và E-HSMT. - Không có tài liệu chứng minh tự cung cấp và không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. - Không có tài liệu chứng minh nguồn cung cấp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác đối với vật liệu cát, đá các loại. | Không đạt |
| 8.2. Cam kết về Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 8.1, 8.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt | Không đạt |