## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-2027 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế đợt 9 năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 86 mặt hàng, 78 phần/lô).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu cho từng phần là 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng danh mục, số lượng/khối lượng, tiến độ cung cấp:

Nhà thầu đề xuất danh mục, số lượng/khối lượng mặt hàng dự thầu tại Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu về danh mục hàng hóa, số lượng/khối lượng tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp hàng hóa tại Mẫu số 10A đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cung cấp tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

- Bản phân loại thiết bị y tế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.

+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT) hoặc

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT).

+ Đối với thiết bị y tế không yêu cầu giấy chứng nhận đăng kí lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Yêu cầu cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Nhà thầu phải chứng minh khả năng cung cấp khối lượng hàng hóa đáp ứng E-HSMT khi được yêu cầu.

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại B, C, D: Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP trừ trường hợp thiết bị y tế dự thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Giấy phép nhập khẩu/ Số lưu hành/ Tiêu chuẩn cơ sở/ Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.

- Đối với hàng hóa là hóa chất: Yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm giấy chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo đúng quy định của pháp luật về hóa chất.

c) Yêu cầu về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa mời thầu:

Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cơ bản về tính năng, công dụng của hàng hóa mời thầu.

Nhà thầu nêu rõ thông tin về tên hàng hóa dự thầu; ký mã hiệu; nhãn hiệu; năm sản xuất; xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ); hãng sản xuất; cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản đầy đủ vào Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo Webform trên Hệ thống (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV).

+ Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: Nhà thầu kê khai ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”; xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”…thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

+ Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột “Ký mã hiệu”. Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Nhà thầu cung cấp Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm dự thầu, trong đó nêu model/ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, thông số kỹ thuật, quy cách hàng hóa, tên nhà sản xuất để chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu phải được đóng dấu xác nhận của nhà thầu.  Đối với Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài, thì Nhà thầu phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt do cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt đóng dấu xác nhận của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá; trừ trường hợp ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B không tồn tại trên thị trường.

Yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu cụ thể như sau:

Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu

| STT phần/lô | STT mặt hàng | Mã phần/lô | Mã HH | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PP2500463821 | V001 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (Dụng cụ, băng ghim 1) |  |  |  |
| 1.1 | 1 |  | V001.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hoá V001.2, V001.3, V001.4; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 1.2 | 2 |  | V001.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mạch máu và mô trung bình. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hoá V001.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 1.3 | 3 |  | V001.3 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hoá V001.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 1.4 | 4 |  | V001.4 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 60mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hoá V001.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 2 |  | PP2500463822 | V002 | Dụng cụ và băng ghim cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi (Dụng cụ, băng ghim 2) |  |  |  |
| 2.1 | 5 |  | V002.1 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi | Dùng cho các băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.2, V002.3, V002.4, V002.5; chiều dài băng ghim 45mm, 60mm; băng ghim có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 2.2 | 6 |  | V002.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mạch máu và mô trung bình. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 2.3 | 7 |  | V002.3 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.1 . Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 2.4 | 8 |  | V002.4 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 60mm; băng ghim dùng cho mô trung bình và mô dày. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 2.5 | 9 |  | V002.5 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật nội soi loại đầu cong | Chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim 45mm; băng ghim dùng cho mạch máu và mô trung bình. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Dùng với dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi mã hàng hóa V002.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 3 |  | PP2500463823 | V003 | Dụng cụ, băng ghim dùng cho phẫu thuật mổ mở |  |  |  |
| 3.1 | 10 |  | V003.1 | Dụng cụ cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở | Dùng cho băng ghim cắt khâu nối phẫu thuật mổ mở mã hàng hóa V003.2; chiều dài băng ghim 60mm hoặc 80mm. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Khoảng đóng ghim 1,5mm (±5%) -2,25mm (±5%). | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 3.2 | 11 |  | V003.2 | Băng ghim cắt khâu nối dùng cho phẫu thuật mổ mở | Chất liệu Titanium, chiều dài băng ghim là 60mm hoặc 80mm. Có ≥6 hàng ghim: mỗi bên có ≥3 hàng ghim với chiều cao các hàng ghim khác nhau. Khoảng đóng ghim 1,5mm (±5%) -2,25mm (±5%). Dùng với dụng cụ cắt khâu nối dùng trong phẫu thuật mổ mở mã hàng hóa V003.1. Băng ghim kèm lưỡi dao cắt mới. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 4 | 12 | PP2500463824 | V004 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn ba hàng ghim | Đường kính các cỡ: 28mm (±5%); ≥31mm. Số lượng ghim lần lượt là ≥39 ghim; ≥45 ghim. Chất liệu ghim titanium. Có 3 hàng ghim với chiều cao ghim khác nhau. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 5 | 13 | PP2500463825 | V005 | Dụng cụ cắt khâu nối tròn ba hàng ghim | Đường kính các cỡ: 25mm (±5%); 29mm (±5%); 32mm (±5%). Chất liệu ghim titanium. Có 3 hàng ghim với chiều cao ghim khác nhau. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1) |  | Cái |
| 6 | 14 | PP2500463826 | V006 | Dụng cụ cắt trĩ đường kính tròn 33mm | Chất liệu Titanium. Đường kính tròn ≥33mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 7 | 15 | PP2500463827 | V007 | Bộ dây máy thở cao tần dùng một lần | Bộ gồm: Dây dài ≥160 cm, dây nối dài ≥ 80 cm. |  | Cái |
| 8 | 16 | PP2500463828 | V008 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Một bộ gồm: 1 xilanh 190ml, 1 dây nối áp lực cao dài ≥150cm, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 đầu lấy thuốc. Tương thích với bơm tiêm cản quang 1 nòng (DC009S) của hãng Imaxeon Pty Ltd -Úc |  | Bộ |
| 9 | 17 | PP2500463829 | V009 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Một bộ gồm: 1 xilanh 190ml, 1 dây nối áp lực cao dài ≥150cm, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 đầu lấy thuốc. Dùng cho bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng. |  | Bộ |
| 10 | 18 | PP2500463830 | V010 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Xy lanh dung tích 200ml, kèm dây nối, kèm ống hút thuốc. Tương thích với bơm tiêm cản quang 1 nòng của hãng Liebel-Flarsheim/Mỹ |  | Bộ |
| 11 | 19 | PP2500463831 | V011 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Xy lanh dung tích 200ml, kèm dây nối, kèm ống hút thuốc. Tương thích với bơm tiêm cản quang 1 nòng Accutron CT của hãng Medctron AG-Đức |  | Bộ |
| 12 | 20 | PP2500463832 | V012 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang tự động 1 nòng | Xy lanh dung tích 190ml, 200ml; kèm dây nối ≥150cm, kèm ống hút thuốc. Áp suất giới hạn ≥400psi. Dùng cho bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng. |  | Cái |
| 13 | 21 | PP2500463833 | V013 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng | Bộ gồm: 2 xilanh x 190ml; 1 dây nối áp lực cao dài ≥260cm; 1 ống lấy thuốc. Áp suất giới hạn ≥350 PSI. Tương thích với bơm tiêm cản quang 2 nòng (DC009DW) của hãng Imaxeon Pty Ltd -Úc |  | Bộ |
| 14 | 22 | PP2500463834 | V014 | Bộ xi lanh cho bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng | Bộ gồm: 2 xilanh x 190ml; 1 dây nối áp lực cao dài ≥260cm; 1 ống lấy thuốc. Áp suất giới hạn ≥350 PSI. Dùng cho bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng. |  | Cái |
| 15 | 23 | PP2500463835 | V015 | Bóng bóp ambu | Bóng bóp ambu người lớn gồm: 01 bóng bóp, 01 mặt nạ, 01 dây dẫn và 01 túi chứa khí |  | Cái |
| 16 | 24 | PP2500463836 | V016 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Kích thước: (≥6cm) x (≥22cm). Quy cách: 01 cái/gói. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 17 | 25 | PP2500463837 | V017 | Clip cầm máu | Độ mở góc ≥135 độ, chiều dài ngàm ≥5,7mm, tổng chiều dài đầu clip 14,2mm (±5%). |  | Cái |
| 18 | 26 | PP2500463838 | V018 | Clip chất liệu Polymer các cỡ | Cỡ: ML, L, XL. |  | Cái |
| 19 | 27 | PP2500463839 | V019 | Clip kẹp mạch máu chất liệu Titanium các cỡ | Các cỡ: ML; L. |  | Cái |
| 20 | 28 | PP2500463840 | V020 | Dây truyền máu | Thành phần: dây dài ≥150cm, màng lọc từ 175 - 210µm, khóa lăn. Tiệt trùng. | Việt Nam | Chiếc |
| 21 | 29 | PP2500463841 | V021 | Điện cực dán | Điện cực dán dùng cho đo điện tâm đồ. |  | Miếng |
| 22 | 30 | PP2500463842 | V022 | Điện cực trung tính có dây cáp nối đi kèm | Tấm điện cực và dây cáp nối đi kèm. Diện tích bề mặt hoạt động ≥ 137 cm2. Dây nối dài ≥ 2,7 m. |  | Cái |
| 23 | 31 | PP2500463843 | V023 | Gạc cầm máu | Kích thước (≥)10x(≥)20cm, tự tiêu, tiệt trùng. |  | Tờ |
| 24 | 32 | PP2500463844 | V024 | Giấy định nhóm máu ABO | Kích thước: cỡ A5. |  | Cái |
| 25 | 33 | PP2500463845 | V025 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống | Các cỡ: 25G; 26G; 27G. |  | Chiếc |
| 26 | 34 | PP2500463846 | V026 | Kim chọc hút tủy xương | Các cỡ: 16G, 18G. |  | Cái |
| 27 | 35 | PP2500463847 | V027 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo. Cathether có 4 đường cản quang ngầm. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim luồn có cánh, có cửa. Cơ chế trào máu 2 lần giúp xác nhận lấy ven thành công: lần 1 báo hiệu kim đã vào mạch máu, lần 2 xác định catheter đã nằm trong lòng mạch. Có thiết kế chống bật nắp bảo vệ cổng tiêm do vô tình trong thời gian lưu kim: nắp bảo vệ có khả năng xoay 180 độ. Cỡ 18G, tốc độ chảy ≥96ml/phút. Cỡ 20G, tốc độ chảy ≥61ml/phút. Cỡ 22G, tốc độ chảy ≥36ml/phút. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (2). |  | Cái |
| 28 | 36 | PP2500463848 | V028 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Các cỡ: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Tiệt trùng. Có cánh, có cửa chích thuốc. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 29 | 37 | PP2500463849 | V029 | Kim luồn tĩnh mạch dạng tròn | Có ≥3 vạch cản quang ở thân catheter. Nút thông gió có bộ lọc kỵ nước. Sử dụng được trong phòng MRI. Cỡ 16G, tốc độ chảy ≥225ml/phút. Cỡ 18G, tốc độ chảy ≥96ml/phút. Cỡ 20G, tốc độ chảy ≥59ml/phút. Cỡ 22G, tốc độ chảy ≥42ml/phút. Cỡ 24G, tốc độ chảy ≥29ml/phút. Tiệt trùng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 30 | 38 | PP2500463850 | V030 | Kim sinh thiết | Kim sinh thiết dùng với súng sinh thiết. Kích thước: Đường kính 14G; 16G, 18G, 20G; chiều dài kim 10cm, 15cm, 16cm, 20cm, 25cm. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (2). |  | Cái |
| 31 | 39 | PP2500463851 | V031 | Kim sinh thiết | Dùng với súng sinh thiết. Đường kính kim sinh thiết 16G và 18G; chiều dài kim 10cm, 20cm. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (1). |  | Cái |
| 32 | 40 | PP2500463852 | V032 | Kim sinh thiết tủy xương | Các cỡ 7G, 8G, 9G, 11G, 13G. Chiều dài 10cm, 15cm. |  | Cái |
| 33 | 41 | PP2500463853 | V033 | Kim tiêm cầm máu | Cỡ 21G, 23G, 25G. Chiều dài làm việc ≥2300mm. Tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  | Cái |
| 34 | 42 | PP2500463854 | V034 | Lamen 24x24 | Kích thước 24x24 mm. Đóng gói ≤200 cái/gói. |  | Cái |
| 35 | 43 | PP2500463855 | V035 | Lamen 24x40 | Kích thước 24x40 mm. Đóng gói ≤100 cái/gói. |  | Cái |
| 36 | 44 | PP2500463856 | V036 | Mask bóp bóng | Cỡ S, M, L, Xl, XXL. |  | Bộ |
| 37 | 45 | PP2500463857 | V037 | Mặt nạ thở oxy | Cỡ S, M, L, XL. |  | Bộ |
| 38 | 46 | PP2500463858 | V038 | Ống đặt nội khí quản | Có bóng. Tiệt trùng. Có đường cản quang. Cỡ 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5. |  | Cái |
| 39 | 47 | PP2500463859 | V039 | Ống thông dạ dày | Cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. |  | Cái |
| 40 | 48 | PP2500463860 | V040 | Tay dao đơn cực hai phím bấm | Tay dao đơn cực hai phím bấm dùng với dao mổ điện. Lưỡi dao sử dụng ≥50 lần với phương pháp khử trùng bằng hơi nước. Dây nối, chân cắm loại 3 chân. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 41 | 49 | PP2500463861 | V041 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích ≥ 2000ml. Tiệt trùng. Độ dày ≥1,2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. |  | Cái |
| 42 | 50 | PP2500463862 | V042 | Sond niệu quản JJ | 2 đầu mở hình chữ J. Cỡ 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. |  | Bộ |
| 43 | 51 | PP2500463863 | V043 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Gồm 4-6 vòng thắt, đường kính đầu thắt 9,4 mm - 14mm. |  | Cái |
| 44 | 52 | PP2500463864 | V044 | Dây nối áp lực cao | Nối máy bơm thuốc cản quang và ống bơm cản quang; chịu được tốc độ bơm thuốc từ 2,5 - 3 ml/ giây; dài 75cm, 150cm. |  | Cái |
| 45 | 53 | PP2500463865 | V045 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 dài ≥ 70cm, lực căng còn 80% sau 14 ngày, còn 70% sau 28 ngày, còn 60% sau 42 ngày, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. Tiệt trùng. 1 kim tròn, dài 26mm (± 1mm), 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim thép được phủ lớp silicone, giới hạn độ bền kéo của kim > 2.750 MPa, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 46 | 54 | PP2500463866 | V046 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài ≥ 70cm, lực căng còn 60% sau 14 ngày, còn 40% sau 28 ngày, còn 35% sau 42 ngày, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. Tiệt trùng. 1 kim tròn, dài 20mm (± 1mm), 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim thép được phủ lớp silicone, giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 47 | 55 | PP2500463867 | V047 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp copolymer và calcium stearoyl lactylate hoặc tương đương. Sợi chỉ số 1, dài ≥ 90cm, sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Tiệt trùng. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Kim tròn làm bằng thép không gỉ phủ bằng silicone, đầu nhọn, dài 40mm (± 2mm), độ cong kim 1/2 vòng tròn. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 48 | 56 | PP2500463868 | V048 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bao bọc bởi hợp chất copolymer và Calcium Stearate hoặc tương đương; chỉ số 1, dài ≥ 90cm, lực căng giữ vết thương còn 75% sau 14 ngày, còn 50% sau 21 ngày, còn 25% sau 28 ngày; thời gian tự tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Tiệt trùng. Kim tròn đầu hình tròn, bằng hợp kim thép phủ silicone, dài 40mm (± 2mm), 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2.750 MPa. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 49 | 57 | PP2500463869 | V049 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp copolymer và calcium stearoyl lactylate hoặc tương đương. Sợi chỉ số 2, dài ≥ 75cm, sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Tiệt trùng. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Kim tròn làm bằng thép không gỉ phủ silicone, đầu nhọn, dài 26mm (± 1mm), độ cong kim 1/2 vòng tròn. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 50 | 58 | PP2500463870 | V050 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bao bọc bởi hợp chất copolymer và Calcium Stearate hoặc tương đương; chỉ số 2, dài ≥ 75cm, lực căng giữ vết thương còn 75% sau 14 ngày, còn 50% sau 21 ngày, còn 25% sau 28 ngày; thời gian tự tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Tiệt trùng. Kim tròn đầu hình thoi, bằng hợp kim thép phủ silicone, dài 26mm (± 1mm), 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2.750 MPa. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 51 | 59 | PP2500463871 | V051 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp copolymer và calcium stearoyl lactylate hoặc tương đương. Sợi chỉ số 3/0, dài ≥ 75cm, sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Tiệt trùng. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Kim tròn làm bằng thép không gỉ phủ silicone, đầu nhọn, dài 26mm (± 1mm), độ cong kim 1/2 vòng tròn. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 52 | 60 | PP2500463872 | V052 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bao bọc bởi hợp chất copolymer và Calcium Stearate hoặc tương đương; chỉ số 3/0, dài ≥ 75cm, lực căng giữ vết thương còn 75% sau 14 ngày, còn 50% sau 21 ngày, còn 25% sau 28 ngày; thời gian tự tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Tiệt trùng. Kim tròn đầu hình thoi, bằng hợp kim thép phủ silicone, dài 26mm (± 1mm), 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2.750 MPa. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 53 | 61 | PP2500463873 | V053 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp copolymer và calcium stearoyl lactylate hoặc tương đương. Sợi chỉ số 4/0, dài ≥ 75cm, sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Tiệt trùng. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Kim tròn làm bằng thép không gỉ phủ silicone, đầu nhọn, dài 17mm (± 1mm), độ cong kim 1/2 vòng tròn. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 54 | 62 | PP2500463874 | V054 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bao bọc bởi hợp chất copolymer và Calcium Stearate hoặc tương đương; chỉ số 4/0, dài ≥ 75cm, lực căng giữ vết thương còn 75% sau 14 ngày, còn 50% sau 21 ngày, còn 25% sau 28 ngày; thời gian tự tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 -70 ngày. Tiệt trùng. Kim tròn đầu hình thoi, bằng hợp kim thép phủ silicone, dài 20mm (± 1mm), 1/2 vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2.750 MPa. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 55 | 63 | PP2500463875 | V055 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 3/0 | Chỉ số 3/0, dài ≥ 75cm. Tiệt trùng. Kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn, dài 24mm (± 1mm). | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 56 | 64 | PP2500463876 | V056 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 3/0 | Chỉ số 3/0, dài ≥ 70cm. Tiệt trùng. Kim tam giác ngược dài 26mm (± 1mm), 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim thép được phủ lớp silicone, giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. |  | Sợi |
| 57 | 65 | PP2500463877 | V057 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 4/0 | Chỉ số 4/0, dài ≥ 45cm. Tiệt trùng. Kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn, dài 19mm (± 1mm). | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 58 | 66 | PP2500463878 | V058 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 4/0 | Chỉ số 4/0, dài ≥75cm. Bề mặt sợi chỉ nhẵn đồng đều giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Kim tam giác dài 19mm (± 1mm), 3/8 vòng tròn, bằng thép không gỉ phủ silicon. Tiệt trùng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 59 | 67 | PP2500463879 | V059 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 5/0 | Chỉ số 5/0, dài 45cm (± 5%). Tiệt trùng. Kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn, dài 16mm (± 1mm). | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 60 | 68 | PP2500463880 | V060 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 5/0 | Chỉ số 5/0, dài ≥75cm. Bề mặt sợi chỉ nhẵn đồng đều giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Kim tam giác dài 19mm (± 1mm), 3/8 vòng tròn, bằng thép không gỉ phủ silicon. Tiệt trùng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Sợi |
| 61 | 69 | PP2500463881 | V061 | Chỉ silk 3/0 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 3/0 dài ≥ 60cm, không kim, quy cách: vỉ ≥ 13 sợi. |  | Vỉ |
| 62 | 70 | PP2500463882 | V062 | Tấm lưới cố định đầu | Lưới cố định đầu làm bằng chất liệu Polycaprolactone, có lớp phủ chống dính; Phần khung làm bằng vật liệu ABS, rắn chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, không mùi chịu được nhiệt độ và hóa chất. Dày 2,4mm (± 5%), mật độ lỗ 11,4% - 12,6%. Có thể làm hoá dẻo bằng lò nhiệt hơi ở 65 -70ºC. Khi vật liệu lưới cố định được làm nóng hoàn toàn, sản phẩm trở nên mềm dẻo, có thể kéo giãn theo kích thước của bệnh nhân và sẵn sàng để định hình cho bệnh nhân; khi nhựa nhiệt dẻo nguội đi, sản phẩm trở nên cứng và bền chắc; nó có thể ghi nhớ định hình và có thể làm mềm và định hình lại sau khi làm mát và đông cứng. Độ truyền bức xạ ≥ 0,99. Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn. |  | Cái |
| 63 | 71 | PP2500463883 | V063 | Tấm lưới cố định đầu-cổ-vai | Lưới cố định đầu cổ vai làm bằng chất liệu Polycaprolactone, có lớp phủ chống dính; Phần khung làm bằng vật liệu ABS, rắn chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, không mùi chịu được nhiệt độ và hóa chất. Dày 2,4mm (± 5%), mật độ lỗ 11,4% - 12,6%. Có thể làm hoá dẻo bằng lò nhiệt hơi ở 65 -70ºC. Khi vật liệu lưới cố định được làm nóng hoàn toàn, sản phẩm trở nên mềm dẻo, có thể kéo giãn theo kích thước của bệnh nhân và sẵn sàng để định hình cho bệnh nhân; khi nhựa nhiệt dẻo nguội đi, sản phẩm trở nên cứng và bền chắc; nó có thể ghi nhớ định hình và có thể làm mềm và định hình lại sau khi làm mát và đông cứng. Độ truyền bức xạ ≥ 0,99. Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn. |  | Cái |
| 64 | 72 | PP2500463884 | V064 | Tấm lưới cố định khung chậu | Lưới cố định khung chậu làm bằng chất liệu Polycaprolactone, có lớp phủ chống dính; Phần khung làm bằng vật liệu ABS, rắn chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, không mùi chịu được nhiệt độ và hóa chất. Dày 3,2mm (± 5%), mật độ lỗ 39,9% - 44,1%. Có thể làm hoá dẻo bằng lò nhiệt hơi ở 65 -70ºC. Khi vật liệu lưới cố định được làm nóng hoàn toàn, sản phẩm trở nên mềm dẻo, có thể kéo giãn theo kích thước của bệnh nhân và sẵn sàng để định hình cho bệnh nhân; khi nhựa nhiệt dẻo nguội đi, sản phẩm trở nên cứng và bền chắc; nó có thể ghi nhớ định hình và có thể làm mềm và định hình lại sau khi làm mát và đông cứng. Độ truyền bức xạ ≥ 0,99. Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn. |  | Cái |
| 65 | 73 | PP2500463885 | V065 | Tấm lưới cố định ngực | Lưới cố định ngực làm bằng chất liệu Polycaprolactone, có lớp phủ chống dính; Phần khung làm bằng vật liệu ABS, rắn chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, không mùi chịu được nhiệt độ và hóa chất. Dày 3,2mm (± 5%), mật độ lỗ 39,9% - 44,1%. Có thể làm hoá dẻo bằng lò nhiệt hơi ở 65 -70ºC. Khi vật liệu lưới cố định được làm nóng hoàn toàn, sản phẩm trở nên mềm dẻo, có thể kéo giãn theo kích thước của bệnh nhân và sẵn sàng để định hình cho bệnh nhân; khi nhựa nhiệt dẻo nguội đi, sản phẩm trở nên cứng và bền chắc; nó có thể ghi nhớ định hình và có thể làm mềm và định hình lại sau khi làm mát và đông cứng. Độ truyền bức xạ ≥ 0,99. Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn. |  | Cái |
| 66 | 74 | PP2500463886 | V066 | Bộ kim an toàn kết nối buồng tiêm dưới da | Chất liệu không chứa latex, DEHP. Kim làm từ thép không gỉ phủ silicone, kim không có lõi, đầu kim có thiết kế để tránh bít tắc kim. Kim 20G: dài 19mm (±5%), dài 25mm (±5%); đường kính kim 0,90 mm (±5%). Kim 22G: dài 19mm (±5%), dài 25mm (±5%); đường kính kim 0,70 mm (±5%). Dây nối làm từ PVC, dài ≥ 100 mm; có khóa kẹp ngăn máu chảy ngược. Có cánh cố định kim làm từ chất liệu polyetylen bảo vệ khu vực đâm kim. Có đầu nối Luer - lock.Có đầu bảo vệ an toàn chịu áp lực ≥ 300PSI. Lực xuyên nhỏ 0,2-0,4 kgf, ít đau cho bệnh nhân và ít tổn thương cho các mô. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 67 | 75 | PP2500463887 | V067 | Kim truyền dùng cho buồng tiêm | Cỡ 20G, 22G; dài 15mm-25mm. Bao gồm: kim gập góc, đế cố định, ống nối có kẹp. Không DEHP. |  | Cái |
| 68 | 76 | PP2500463888 | H001 | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng Ethanol ≥ 99,5%. Quy cách: Chai ≥ 500ml. |  | Chai |
| 69 | 77 | PP2500463889 | H002 | Methanol | Quy cách: chai ≥ 500ml. |  | Chai |
| 70 | 78 | PP2500463890 | H003 | Dung dịch phun sương diệt khuẩn bề mặt | Dung dịch có hàm lượng ≥ 0,012% Ag (trong đó ≥ 85% nano bạc). Dung dịch diệt khuẩn bề mặt, ngoài da, diệt khuẩn trước và sau khi khám bệnh, làm kỹ thuật, làm xét nghiệm, diệt khuẩn dụng cụ cho y tế (dao, kéo, kim chỉ khâu…), dụng cụ truyền dịch, truyền máu và các dụng cụ khác. Can ≥ 5 lít. |  | Can |
| 71 | 79 | PP2500463891 | H004 | Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt | Dung dịch khử khuẩn bề mặt qua đường không khí chứa thành phần: Thành phần: Hydrogen peroxide ≥ 5 % (w/w), Ion bạc ≥ 0,005 % (w/w), nước tinh khiết. Sử dụng với các máy phun sương khử khuẩn, dùng dung dịch nguyên chất không cần pha loãng. Can ≥ 5 lít |  | Can |
| 72 | 80 | PP2500463892 | H005 | Kít phát hiện đột biến gen EGFR | Phát hiện tối thiểu 55 đột biến của gen EGFR ở các exon 18, 19, 20 và 21 trong DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh bằng kỹ thuật real-time PCR. Giới hạn phát hiện (LOD): 1-3,2% (tùy đột biến), trong đó 1% với các đột biến T790M, L858R, L861Q và mất đoạn exon 19. Bộ dùng cho ≥ 52 lần xét nghiệm. |  | Bộ |
| 73 | 81 | PP2500463893 | H006 | Bộ hóa chất tách chiết acid nucleic | Bộ hóa chất tách chiết và tinh sạch đồng thời DNA bộ gen, DNA vi khuẩn và DNA/RNA virus từ huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể không tế bào, các loại mẫu phết, mẫu đờm, dịch rửa phế quản, dịch tiết khí quản, mẫu vi khuẩn nuôi cấy, dịch nổi mẫu phân, dịch não tủy, dịch nổi nuôi cấy tế bào, mẫu máu tươi/đông lạnh, mô sinh thiết, nước tiểu bằng công nghệ cột lọc. Hiệu suất thu hồi DNA genome từ máu toàn phần: ≥1 μg DNA. Bộ dùng cho ≥ 250 lần xét nghiệm. |  | Bộ |
| 74 | 82 | PP2500463894 | H007 | Bộ xét nghiệm định tính kiểu gene 22 type HPV (16, 18, 6, 11 và các type khác) | - Bộ kít xét nghiệm phát hiện tối thiểu 22 type (tối thiểu 20 type nguy cơ cao và tối thiểu 2 type nguy cơ thấp) của Human Papillomavirus (HPV) từ mẫu phết cổ tử cung, âm đạo, niệu đạo, hậu môn; mô sinh thiết niệu đạo, âm đạo, bao quy đầu và mô FFPE bằng kỹ thuật Real-time PCR. Phát hiện riêng HPV type 16, 18, 6 và 11. - Bộ kit bao gồm PCR master mix sẵn sàng sử dụng, chứa tất cả thuốc thử cần thiết cho phản ứng cũng như dUTP/UNG giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ lần khuếch đại trước. Bộ dùng cho ≥ 100 xét nghiệm. - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99,1%. - Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 97,8%. - Độ chính xác: ≥ 98,6%. |  | Bộ |
| 75 | 83 | PP2500463895 | H008 | Kít tách chiết DNA/RNA từ mẫu FFPE | Bộ kít tách chiết DNA/RNA bộ gen từ mẫu mô cố định bằng formalin, nhúng trong paraffin (FFPE) bằng phương pháp cột lọc. Bộ dùng cho ≥ 36 lần xét nghiệm. |  | Bộ |
| 76 | 84 | PP2500463896 | H009 | (3-Aminopropyl) triethoxysilane | Nồng độ ≥ 98,0%. Chai ≥ 100ml |  | Chai |
| 77 | 85 | PP2500463897 | H010 | Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt | Dung dịch chuyên dùng khử trùng cho máy cắt lạnh Thành phần: Hydrogen peroxinde: ≥ 5%; Orthophosphoric acid: ≥ 0,1%; Silver: ≥ 0,01%. Can ≥ 5 lít |  | Can |
| 78 | 86 | PP2500463898 | H011 | Vôi Sô-đa | Can ≥ 4,5 kg. |  | Can |
| Tổng cộng: 86 mặt hàng (78 phần/lô) |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là đã được tối thiểu một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc.

- (2) Đạt tối thiểu 02 CFS là đã được tối thiểu hai trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì  sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

d) Yêu cầu về kết quả thực hiện hợp đồng: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần”

e) Yêu cầu về chất lượng hàng hóa tương tự: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP”.

f) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A như sau:

Mẫu số 21A

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

| TT | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa dự thầu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT hoặc Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | TBYT/ Không phải TBYT | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách (nếu có) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Nhà thầu kê khai các thông tin của hàng hóa dự thầu tại mẫu này thống nhất với các thông tin với kê khai tại Mẫu số 10B (Webform trên Hệ thống).

- Kí hiệu viết tắt: VTYT là vật tư y tế.

- Cột 3: Nhà thầu kê khai mã hàng hóa theo cột số 4 Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu tại mục 1.2.2 thuộc Chương V.

- Cột 6: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- Cột 9: Nhà thầu điền chính xác đầy đủ thông tin:

+ Đối với vật tư y tế đã được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế chi tiết theo từng kích cỡ. Trường hợp hàng hóa có nhiều mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì điền tất cả các mã vật tư tương ứng với các model hoặc kích thước dự thầu; giữa mã vật tư cách nhau bởi dấu “;” .

+ Đối với với vật tư y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế.

- Cột 10: Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế nhà thầu kê khai là “TBYT”. Đối với hàng hóa khác nhà thầu kê khai “Không phải TBYT”.

- Cột 11: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0.

- Cột 13: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự: “Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế đợt 9 năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 86 mặt hàng, 78 phần/lô)”.  Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT, công tác cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu) và các nội dung khác cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

- Về E-HSDT và các file đính kèm

Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, trung thực, hợp pháp và chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Về điều kiện mua bán hàng hóa

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện mua bán hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

- Về kết quả thực hiện hợp đồng

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần.

- Về chất lượng hàng hóa tương tự

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

- Về công tác cung ứng hàng hóa và các nội dung khác

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng, đáp ứng E-HSMT, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Nhà thầu cam kết đóng gói, bảo quản, vận chuyển, cung ứng hàng hóa trúng thầu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng, đầy đủ số lượng (theo số lượng hàng không đảm bảo chất lượng được thống kê, thông báo cho Nhà thầu) và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra, sử dụng không đảm bảo chất lượng (không đảm bảo chất lượng về mặt cảm quan, nhãn hàng hóa không đúng quy định, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng… dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng) hoặc hàng hóa có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Nhà thầu cam kết cung ứng hàng hóa đáp ứng về hạn dùng tại thời điểm giao hàng: Các mặt hàng trúng thầu đảm bảo còn hạn sử dụng. Hạn sử dụng còn lại của hàng hoá tại thời điểm cung ứng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đảm bảo tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; tối thiểu còn 09 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; tối thiểu còn 2/3 hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng dưới 01 năm. Đối với trường hợp hạn sử dụng còn lại dưới mức quy định trên đây nhà thầu chỉ được phép cung ứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh khi có sự đồng ý của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư tận kho phòng Hóa chất - Vật tư y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thời gian giao hàng chậm nhất là trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại) và 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại với trường hợp cấp cứu và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển, chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

- Nhà thầu cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu (trong đó bao gồm có: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng ….) theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với các mặt hàng có yêu cầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu (mã hàng hoá H005, H007): Nhà thầu cam kết nếu trúng thầu, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với quy định về thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (nếu có). Thời gian cung cấp thiết bị y tế tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất và đảm bảo cho đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua. Nhà thầu chịu trách nhiệm cử nhân viên có đủ trình độ năng lực để đào tạo, hướng dẫn nhân viên của chủ đầu tư sử dụng thành thạo các thiết bị y tế đó. Nhà thầu cam kết thực hiện, chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan đến công tác kiểm định thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và công tác bảo dưỡng, bảo trì theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; đồng thời, trong trường hợp thiết bị gặp sự cố hoặc hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp xử lý, sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Bệnh viện, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

11. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng các mặt hàng trúng thầu nếu được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An yêu cầu. Trong trường hợp này, nhà thầu không đòi hỏi thêm chi phí phát sinh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]

Mục 2: Yêu cầu khác

2.1. Bảng kê khai thông tin kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin tại Bảng kê khai thông tin về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo mẫu sau (dưới định dạng file EXCEL, và file scan định dạng PDF có ký đại diện hợp pháp của nhà thầu, đóng dấu hợp lệ) và đính kèm E-HSDT, đồng thời cung cấp tài liệu có liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai:

Mẫu số 05C  (File excel)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ

| TT | Mã phần (lô) | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Mã HS/Lĩnh vực, chủng loại của hàng hóa dự thầu | Yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu đối với từng phần (đồng) | Liệt kê hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Tổng giá trị của các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |  |  |

* Ghi chú:

- Cột (8): Nhà thầu liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng tương tự: Tên hoặc số hiệu của hợp đồng tương tự, Tên hàng hóa tương tự, giá trị đã thực hiện trong hợp đồng tương tự. Nội dung của mỗi mặt hàng cách nhau bởi dấu (;).

- Cột (9): Nhà thầu ghi Tổng giá trị hàng hóa tương tự đã liệt kê tại cột (8).

* Lưu ý: Nội dung chi tiết về cách xác định quy mô của hợp đồng tương tự được quy định cụ thể tại Ghi chú số (11) của Bảng số 01 thuộc Mục 2.1 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thuộc Chương III của E-HSMT.

2.2. Danh mục các mặt hàng yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu:

| STT phần/lô | STT mặt hàng | Mã phần/lô | Mã HH | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 80 | PP2500463892 | H005 | Kít phát hiện đột biến gen EGFR | Phát hiện tối thiểu 55 đột biến của gen EGFR ở các exon 18, 19, 20 và 21 trong DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh bằng kỹ thuật real-time PCR. Giới hạn phát hiện (LOD): 1-3,2% (tùy đột biến), trong đó 1% với các đột biến T790M, L858R, L861Q và mất đoạn exon 19. Bộ dùng cho ≥ 52 lần xét nghiệm. |  | Bộ |
| 74 | 82 | PP2500463894 | H007 | Bộ xét nghiệm định tính kiểu gene 22 type HPV (16, 18, 6, 11 và các type khác) | - Bộ kít xét nghiệm phát hiện tối thiểu 22 type (tối thiểu 20 type nguy cơ cao và tối thiểu 2 type nguy cơ thấp) của Human Papillomavirus (HPV) từ mẫu phết cổ tử cung, âm đạo, niệu đạo, hậu môn; mô sinh thiết niệu đạo, âm đạo, bao quy đầu và mô FFPE bằng kỹ thuật Real-time PCR. Phát hiện riêng HPV type 16, 18, 6 và 11. - Bộ kit bao gồm PCR master mix sẵn sàng sử dụng, chứa tất cả thuốc thử cần thiết cho phản ứng cũng như dUTP/UNG giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ lần khuếch đại trước. Bộ dùng cho ≥ 100 xét nghiệm. - Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99,1%. - Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 97,8%. - Độ chính xác: ≥ 98,6%. |  | Bộ |

2.3. Bản cam kết khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

Mẫu số 05D

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT VỀ KHẢ NĂNG BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự:“ Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế đợt 9 năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 86 mặt hàng, 78 phần/lô)”. Chúng tôi xin cam kết khả năng đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì: có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]

2.4. Kê khai thông tin về nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng

Mẫu số 05E (File excel)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU ĐỂ HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại/fax | Email-công ty | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: - Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng

2.5. Kê khai thông tin của nhà thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu trong trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau.

Nhà thầu phải có Bảng kê khai thông tin của nhà thầu (theo Mẫu số 15D của E-HSMT) đính kèm E-HSDT, có nội dung như sau:

Mẫu số 15D

BẢNG KÊ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu:

Tên gói thầu:

| TT | Tiêu Chí | Tự đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với những nội dung đã kê khai.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]