## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa tự động CHEM RAY420, vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần 1 tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh năm 2025.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa tự động CHEM RAY420, vật tư y tế tiêu hao bổ sung lần 1 tại Bệnh viện Đa khoa Như Thanh năm 2025.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Như Thanh.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Như Thanh - Khu phố 3, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Như Thanh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và đảm bảo chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D:

++ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (số lưu hành) hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 thì nhà thầu phải cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu khác theo quy định hiện hành và bản phân loại là thiết bị y tế thuộc loại C, D.

++ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Trường hợp hàng hóa không phải là thiết bị y tế thì được xem xét đánh giá như hàng hóa thông thường.

- Hàng hóa phải được vận chuyển và bàn giao tại Kho - của Bệnh viện Đa khoa Như Thanh.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên phần lô: HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG CHEM RAY420 |  |
| 1.1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT | Hóa chất để định lượng nồng độ AST trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - Tris: 100mmol/L - NADH: 0.26mmol/L - EDTA: 3.5mmol/L) - Lactic dehydrogenase: 3.0KU/L R2: - Tris: 100mmol/L - L-aspartic acid: 240mmol/L - α-oxoglutarate: 12mmol/L) - MDH: 1.0KU/L Khoảng tuyến tính: 5U/L～550U/L(37℃) |
| 1.2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT | Hóa chất để định lượng nồng độ ALT trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - NADH: 0.24mmol/L - LDH: 3.0KU/L - EDTA: 5.5mmol/L R2: - Tris: 100mmol/L - L-alanine: 500mmol/L - α-oxoglutarate: 15mmol/L Khoảng tuyến tính: 5U/L~550U/L (37℃) |
| 1.3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất để định lượng nồng độ Bilirubin toàn phần có trong huyết thanh Thành phần: Gồm R1, R2 và Calibrator - R1: Tartaric acid buffer và Surfactant 1 (Chất diện hoạt 1) - R2: Phosphate buffer, Sodium metavanadate và Surfactant 2 (Chất diện hoạt 2) - Calibrator: Bilirubin và chất bảo quản Khoảng tuyến tính: 0.5µmol/L ～ 330µmol/L (37℃) |
| 1.4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất để định lượng nồng độ Bilirubin trực tiếp có trong huyết thanh Thành phần: Gồm R1, R2 và Calibrator - R1: Citric acid buffer và Surfactant 1 (Chất diện hoạt 1) - R2: Phosphate buffer, Sodium metavanadate và Surfactant 2 (Chất diện hoạt 2) - Calibrator: Direct bilirubin và chất bảo quản Khoảng tuyến tính: 0.5µmol/L～225µmol/L |
| 1.5 | Hóa chất để định lượng nồng độ LDL cholesterol | Hóa chất để định lượng nồng độ LDL cholesterol trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - MOPSO: 48mmol/L - CHE: 2200U/L - Peroxidase: 2200U/L - Surfactant 1 (Chất diện hoạt 1): 1.07ml/L - 4-aminophenazone: 2.8mmol/L - CHO: 1733U/L R2: - Surfactant 2 (chất diện hoạt 2): 0.034% - Chromogen: 4mmol/L - MOPSO: 2mmol/L Khoảng tuyến tính: 0.13mmol/L～11.6mmol/L (5mg/dL~450mg/dL) (37℃) |
| 1.6 | Hóa chất để định lượng nồng độ HDL cholesterol | Hóa chất để định lượng nồng độ HDL cholesterol trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - 4-amino-antipyrine: 2.2mmol/L) - High-molecular compound: 0.026% - MES: 1.8 mmol/L R2: - Cholesterol esterase: 5200U/L - Cholesterol oxidase: 6600U/L - Peroxidase: 6600U/L - Surfactant (chất diện hoạt): 3.2ml/L) - Chromogen:1.44mmol/L Khoảng tuyến tính: 0.13mmol/L～3.88mmol/L（5mg/dL~150mg/dL）(37℃) |
| 1.7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Hóa chất để định lượng nồng độ triglycerid trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - Tris: 100mmol/L - ATP: 0.15mmol/L - DHBS: 1.2mmol/L) - Glycerol-3-phosphate oxidase: 3.8KU/L - Glycerol kinase: 1.0KU/L - Peroxidase: 0.6KU/L R2: - Tris: 100mmol/L - Lipoprotein lipase: 4.2KU/L - 4-aminophenazone: 0.5mmol/L Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~10mmol/L (37℃) |
| 1.8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất để định lượng nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - MOPSO: 50mmol/L - 4-aminophenazone:0.4mmol/L - p-Hydroxybenzoic acid: 13.5mmol/L - POD: 0.4KU/L R2: - MOPSO: 50mmol/L - CHO: 0.3KU/L - CHE: 1.0KU/L Khoảng tuyến tính: 0.08mmol/L ～ 20mmol/L (37℃) |
| 1.9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất để định lượng nổng độ Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - Potassium dihydrogen phosphate: 100mmol/L - Dipotassium hydrogen phosphate: 100mmol/L - Potassium ferrocyanide: 40µmol/L - Peroxidase: 0.5KU/L - 4-aminophenazone: 0.5mmol/L R2: - Potassium dihydrogen phosphate: 100mmol/L - Dipotassium hydrogen phosphate: 100mmol/L - DHBS: 2.5mmol/L - Uricase: 0.5KU/L Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~1.50mmol/L(37℃) |
| 1.10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Hóa chất để định lượng nồng độ urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - Tris: 100mmol/L - ADP: 2.0mmol/L - α-oxoglutarate: 7.0mmol/L - NADH: 0.3mmol/L - GLDH: 0.5KU/L R2: - Tris: 100mmol/L - Urease: 5.5KU/L Khoảng tuyến tính: 0.2mmol /L~50mmol /L (37℃) |
| 1.11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất để định lượng nổng độ CK trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - N-acetylcysteine: 20mmol/L - Imidazole: 100mmol/L - NADP: 2mmol/L - Glucose: 20mmol/L R2: - ADP: 2mmol/L - Creatine phosphate: 30mmol/L - HK: 3000U/L - G-6-PDH: 2500U/L Khoảng tuyến tính: 5U/L~1500U/L (37℃) |
| 1.12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | Hóa chất để định lượng nồng độ Protein Total trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: - Copper sulfate: 12mmol/L - Sodium hydroxide: 280mmol/L -Potassium sodium tartrate: 64mmol/L - Potassium iodide: 30mmol/L Khoảng tuyến tính: 0.5g/L~130g/L (37℃) |
| 1.13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất để định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: Gồm R1 và R2 R1: - Disodium hydrogen phosphate: 60mmol/L - Sodium dihydrogen phosphate: 40mmol/L) - p-Hydroxybenzoic acid: 11.0mmol/L R2: - 4-aminophenazone: 0.5mmol/L) - Glucose oxidase: 35KU/L - Peroxidase: 0.4KU/L Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~40mmol/L (37℃) |
| 1.14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | Hóa chất để định lượng nồng độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Thành phần: Gồm R1 và R2: R1: - N-2-piperazine-N-ethanesulfonic acid: 52mmol/L - α-glucosidase: 6KU/L R2: - N-2-piperazine-N-ethanesulfonic acid: 52mmol/L - 4,6-ethylidene p-nitrophenyl maltoheptaoside: 31mmol/L Khoảng tuyến tính: 10U/L~1600U/L (37℃) |
| 1.15 | Hóa chất để định lượng nồng độ Protein C-Reactive | Hóa chất để định lượng nồng độ protein C-reactive trong huyết thanh Thành phần: Gồm R1, R2 và Calibrator: - R1: phosphate buffer - R2: hỗn dịch hạt sensitized latex kháng CRP (người) - Calibrator: Protein C-reactive và chất bảo quản Khoảng tuyến tính: 1mg/L~100mg/L (37˚C) |
| 1.16 | Dung dịch rửa cho máy sinh hóa | Nước rửa sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa Rayto Thành phần chính: Chất hoạt động bề mặt |
| 1.17 | Cuvet cho máy sinh hóa Rayto Chemray 420 | Chiều dài quang học 5mm |
| 1.18 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 |
| 1.19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 |
| 1.20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá mức 3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá mức 3 |
| 1.21 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng CRP mức 2 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng CRP mức 2 |
| 1.22 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng CRP mức 3 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng CRP mức 3 |
| 1.23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá CRP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP |
| 1.24 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng Lipit mức 2 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng Lipid mức 2 |
| 1.25 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng Lipit mức 3 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng Lipid mức 3 |
| 1.26 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng HDL/LDL mức 2 | Hóa chất kiểm soát dùng cho phản ứng HDL/LDL mức 2 |
| 2 | Tên phần lô: Bóng đèn cho máy sinh hóa |  |
| 2.1 | Bóng đèn cho máy sinh hóa | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa chemray 420 |
| 3 | Bộ dây truyền dịch PMH sử dụng một lần kim cánh bướm |  |
| 3.1 | Bộ dây truyền dịch PMH sử dụng một lần kim cánh bướm | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Thông số kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bộ dây truyền dịch (TCVN 6591-4: 2008) |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng thử để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.3. Các yêu cầu khác

a) Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel/ File word

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Nội dung yêu cầu của E-HSMT (thông số kỹ thuật) | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| 2 |  |  |  |  |  | nhà thầu đánh dấu highlight vào Catalogue/tài liệu kỹ thuật các thông số kỹ thuật |
| … |  |  |  | … | … | … |

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

c) Nhà thầu phải cung cấp bảng dự thầu của hàng hóa (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK | Số bản phân loại TTBYT | Phân loại TTBYT | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo TT 04/2017/TT-BYT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm …..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3): Nhà thầu nhập các nội dung này theo E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Các cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) (13), (14), (15), (16), (17), (18): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.