# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm ắc quy phục vụ sản xuất và quản lý vận hành năm 2025

- Tên dự toán: Mua sắm ắc quy phục vụ sản xuất và quản lý vận hành năm 2025

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Điện Biên.

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

- Địa điểm, quy mô:

+  Địa điểm: Kho Công ty Điện lực Điện Biên

+ Quy mô: Mua ắc quy trang cấp cho các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác sản xuất và quản lý vận hành

* Phạm vi công việc của gói thầu:

| TT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình ắc quy 12V-7,2 Ah | Bình | 290 |  |
| 2 | Bình ắc quy 12V-9 Ah | Bình | 02 |  |
| 3 | Bình ắc quy 12V-17 Ah | Bình | 02 |  |
| 4 | Bình ắc quy 12V-(20-26) Ah | Bình | 34 |  |
| 5 | Bình ắc quy 12V-55 Ah | Bình | 01 |  |
| 6 | Bình ắc quy 12V-120 Ah | Bình | 02 |  |
| 7 | Keo dán tem (50 ml) | Lọ | 02 |  |

B. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

1. Bình ắc quy 12V-7,2 Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu giắc cắm |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 7,2 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (15,1 x 6,5 x 9,4) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

2. Bình ắc quy 12V-9 Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu giắc cắm |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 9 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (15,1 x 6,5 x 9,4) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

3. Bình ắc quy 12V-17 Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu giắc cắm |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 17 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (18,1 x 7,7 x 16,6) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

4. Bình ắc quy 12V-(20-26) Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu giắc cắm |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | 20 ≤ Ah ≤ 26 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (17,5 x 16,6 x 12,5) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

F- Bình ắc quy 12V- 55 Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu cọc |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 55 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (23 x 14 x 20,7) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

G- Bình ắc quy 12V- 120 Ah

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu cọc |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 120 |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (40,7 x 17,7 x 22,4) ± 1 |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |

F- Keo dán tem

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Tiêu chí, quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 5 | Kiểu /loại |  | Dung dịch lỏng hoặc khô |
| 6 | Dung tích | ml | ≥ 50 |
| 7 | Khả năng bám dính |  | Keo phải đảm bảo bám dính chắc chắn khi dùng để dán tem, giấy lên bề mặt nhựa phẳng |