## Chuong V
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO TỪNG MẶT HÀNG (Đính kèm E-HSMT Gói thầu MS-04: Mua sắm vật tư, hóa chất (Đợt 4) cho các đề tài thuộc Chương trình KCB-CT của Viện Y học cổ truyền Quân đội (Giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng, phối hợp với Học viện Quân y))
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô)/ Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói (tham khảo)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | PP2500472556 | Phần 1: Hóa chất dùng cho Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240
1.1 |  | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm sinh hóa (Chemistry Multicalibrator) | Lọ | 4 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 5 mL/Lọ
1.2 |  | Hóa chất kiểm chuẩn bình thường (Chemistry Control N) | Lọ | 4 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 5 mL/Lọ
1.3 |  | Hóa chất kiểm chuẩn bình thường bất thường (Chemistry Control P) | Lọ | 4 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 5 mL/Lọ (Hoặc 10g/lọ)
1.4 |  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hộp | 7 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 4x100ml+ 1x3ml
1.5 |  | Hóa chất xét nghiệm Billirubin Total | Hộp | 7 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 3x20 ML+ 1x20 mL
1.6 |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hộp | 9 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 4x100 mL+1 x3mL
1.7 |  | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Hộp | 10 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 3x80 mL + 1x60 mL + 1x3m 1
1.8 |  | Hóa chất xét nghiệm GOT | Hộp | 10 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 3x80 mL + 1x60 mL
1.9 |  | Hóa chất xét nghiệm GPT | Hộp | 9 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 3x80 ML + 1x60 ML
1.10 |  | Bộ Kít xét nghiệm protein toàn phần | Hộp | 2 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 4x100ml
1.11 |  | Hóa chất Glucose | Hộp | 2 | Cam kết tương thích với Máy sinh hóa tự động MINDRAY BS-240 | 4x100ml
2 | PP2500472557 | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy huyết học SWEBLAB
2.1 |  | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học/ Boule Hypochlorite 2% Clean | Bình | 7 | Cam kết tương thích với máy huyết học SWEBLAB | 500 ml/Bình
2.2 |  | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học/Boule Con-diff | Bộ | 7 | Cam kết tương thích với máy huyết học SWEBLAB | 3x4,5 ml/Bộ
2.3 |  | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Thùng | 6 | Cam kết tương thích với máy huyết học SWEBLAB | 5 lít/Thùng
2.4 |  | Dung dịch pha loãng | Thùng | 6 | Cam kết tương thích với máy huyết học SWEBLAB | 20 lít/ Thùng
3 | PP2500472558 | Phần 3: Hóa chất dùng cho máy DRA-800 hoặc Biotec
3.1 |  | NaHCO3 | 1kg/Chai | 2 | Cam kết tương thích với máy DRA-800 hoặc Biotec | 1kg/Chai
3.2 |  | Natri citrat | 500g/lọ | 2 | Cam kết tương thích với máy DRA-800 hoặc Biotec | 500g/lọ
3.3 |  | Rat Interleukin - 1β ELISA kit | 1KIT/Hộp | 2 | Cam kết tương thích với máy DRA-800 hoặc Biotec | 1KIT/Hộp
3.4 |  | Rat Interleukin - 6 ELISA kit | 1KIT/Hộp | 2 | Cam kết tương thích với máy DRA-800 hoặc Biotec | 1KIT/Hộp
3.5 |  | Rat TNF-α ELISA kit | 1KIT/Hộp | 2 | Cam kết tương thích với máy DRA-800 hoặc Biotec | 1KIT/Hộp
4 | PP2500472559 | Phần 4: Hóa chất cho nghiên cứu thực nghiệm
4.1 |  | AST Activity Assay Kit for rat - GOT1(24401) | kit | 1 | AST Activity Assay Kit for rat - GOT1(24401) | Kit
4.2 |  | Bộ kít xét nghiệm Catalase | kit | 1 | Bộ kít xét nghiệm Catalase | kit
4.3 |  | Bộ kit xét nghiệm chỉ số MDA | kit | 1 | Bộ kit xét nghiệm chỉ số MDA | kit
4.4 |  | Bộ kít xét nghiệm SOD | kit | 1 | Bộ kít xét nghiệm SOD | kit
5 | PP2500472560 | Phần 5: Hóa chất xét nghiệm mô bệnh học và miễn dịch
5.1 |  | Bộ kít nhuộm Hematoxylin - Eosin | Bộ | 2 | Bộ kít nhuộm Hematoxylin - Eosin | Bộ 2 chai 500ml
5.2 |  | Chất nhuộm tế bào Alcoholic Eosin Y 515 | Chai | 6 | Chất nhuộm tế bào Alcoholic Eosin Y 515 | 500ml/chai
5.3 |  | Chất nhuộm tế bào Blue Buffer 8 | Chai | 6 | Chất nhuộm tế bào Blue Buffer 8 | 500ml/chai
5.4 |  | Chất nhuộm tế bào Define MX-AQ | Chai | 6 | Chất nhuộm tế bào Define MX-AQ | 500ml/chai
5.5 |  | Chất nhuộm tế bào Hematoxylin | Chai | 6 | Chất nhuộm tế bào Hematoxylin | 500ml/chai
5.6 |  | Cloramin B | lọ | 7 | Cloramin B | 1kg/lọ
5.7 |  | Cồn thực phẩm | Lít | 2 | Cồn thực phẩm | Lít
5.8 |  | Dung dịch nước muối sinh lý | Chai | 4 | Dung dịch nước muối sinh lý | 500ml/chai
5.9 |  | Ethanol 70 | Chai | 10 | Ethanol 70 | 1L/chai
5.10 |  | Ethanol 96 | Chai | 11 | Ethanol 96 | 1L/chai
5.11 |  | Cyclophosphamid | Lọ | 10 | Cyclophosphamid | 500mg
5.12 |  | Bisphenol A | Lọ | 1 | Bisphenol A | Lọ 50g
5.13 |  | CMC(Carboxymethylcellulose) | Lọ | 1 | CMC(Carboxymethylcellulose) | Lọ 500g
5.14 |  | Creatine Kinase Activity Assay Kit for rat (CKM(24265) | kit | 1 | Creatine Kinase Activity Assay Kit for rat (CKM(24265) | kít
5.15 |  | Creatine Kinase MB (CK-MB) (Rat) ELISA Kit | kit | 1 | Creatine Kinase MB (CK-MB) (Rat) ELISA Kit | kit
5.16 |  | Fibrinogen | hộp | 1 | Fibrinogen | 10 ống / hộp
5.17 |  | k-carragenan | Lọ | 1 | k-carragenan | Lọ 100g
5.18 |  | Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit for rat -LDHB(24534) | kit | 1 | Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit for rat -LDHB(24534) | kit
5.19 |  | Nitrite reductase | Lọ | 1 | Nitrite reductase | Lọ 20 unit
5.20 |  | Prothrombin time (PT) reagent | hộp | 1 | Prothrombin time (PT) reagent | 500 ml/hộp
5.21 |  | PVP(Polyvinylpyrrolidone) | kg | 0.5 | PVP(Polyvinylpyrrolidone) | kg
5.22 |  | Thrombin time (TT) reagent | hộp | 1 | Thrombin time (TT) reagent | 500 ml/hộp
5.23 |  | Thuốc thử Griess | Lọ | 1 | Thuốc thử Griess | lọ 10g
6 | PP2500472561 | Phần 6: Hóa chất khác
6.1 |  | Axit picric | Lọ | 5 | Axit picric | 250g/Lọ
6.2 |  | Chloroform | Chai | 2 | Chloroform | 1l/chai
6.3 |  | Cloral hydrat | Lọ | 1 | Cloral hydrat | 1kg/lọ
6.4 |  | Formaldehyd | Chai | 8 | Formaldehyd | 1l/chai
6.5 |  | Formol | Chai | 1 | Formol | 1l/chai
6.6 |  | Aspirin | Lọ | 1 | Aspirin | Lọ 100g
7 | PP2500472562 | Phần 7: Vật tư tiêu hao
7.1 |  | Bộ tiểu phẫu | Bộ | 8 | Bộ tiểu phẫu | 24 chi tiết/Bộ
7.2 |  | Bơm tiêm nhựa 10ml | Hộp | 34 | Bơm tiêm nhựa 10ml | 50 cái/Hộp
7.3 |  | Bơm tiêm nhựa 1ml | Hộp | 21 | Bơm tiêm nhựa 1ml | 100 cái/Hộp
7.4 |  | Bơm tiêm nhựa 3ml | Hộp | 16 | Bơm tiêm nhựa 3ml | 100 cái/Hộp
7.5 |  | Bơm tiêm nhựa 5ml | Hộp | 27 | Bơm tiêm nhựa 5ml | 100 cái/Hộp
7.6 |  | Bông hút | Túi | 21 | Bông hút | 1kg/túi
7.7 |  | Dao mổ | Bộ | 2 | Dao mổ | Lưỡi + Cán
7.8 |  | Đầu tip 1000 µl | Túi | 4 | Đầu tip 1000 µl | 1000 cái/túi
7.9 |  | Đầu tip 200 µl | Túi | 4.5 | Đầu tip 200 µl | 1000 cái/túi
7.10 |  | Đĩa petri | Hộp | 2 | Đĩa petri | 72 cặp/ Hộp
7.11 |  | Đĩa petri | Túi | 0.7 | Đĩa petri | 72 cặp/ Hộp (Hoặc 1 cặp /1 túi)
7.12 |  | Dụng cụ lấy máu | Hộp | 1 | Dụng cụ lấy máu | 100 cái/Hộp
7.13 |  | Eppendoft 1.5ml | Túi | 9 | Eppendoft 1.5ml | Hộp 500 cái
7.14 |  | Falcon 15ml đáy nhọn | Túi | 10 | Falcon 15ml đáy nhọn | 25 cái/ túi
7.15 |  | Falcon 50ml đáy nhọn | Túi | 10 | Falcon 50ml đáy nhọn | 25 cái/ túi
7.16 |  | Falcon 15ml | Hộp | 1 | Falcon 15ml | 500 cái / hộp
7.17 |  | Găng tay | Hộp | 58 | Găng tay | 100 cái/Hộp
7.18 |  | Hộp đựng ống đựng mẫu Cryo box 1.5-2.0 mL | Hộp | 20 | Hộp đựng ống đựng mẫu Cryo box 1.5-2.0 mL | 100vt/Hộp
7.19 |  | Khẩu trang | Hộp | 57.5 | Khẩu trang | 100 cái/Hộp
7.20 |  | Kim các cỡ số (cho động vật uống thuốc) | Hộp | 1 | Kim các cỡ số (cho động vật uống thuốc) | Kim 5ml, 100c/Hộp
7.21 |  | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Hộp | 5 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | 50 cái/Hộp
7.22 |  | Ống huyết học máu | Hộp | 30 | Ống huyết học máu | 100c/Hộp
7.23 |  | Ống mao quản | Lọ | 12 | Ống mao quản | 100 cái/Lọ
7.24 |  | Ống sinh hóa máu | Hộp | 25 | Ống sinh hóa máu | 100 cái/Hộp
7.25 |  | Gel dùng siêu âm | lít | 10 | Gel dùng siêu âm | lít
7.26 |  | Hộp đựng đầu côn (1 ml) | Hộp | 0.8 | Hộp đựng đầu côn (1 ml) | 96 cái/ Hộp
7.27 |  | Hộp đựng đầu côn (0.2 ml) | Hộp | 0.8 | Hộp đựng đầu côn (0.2 ml) | 96 cái/ Hộp
7.28 |  | Eppendoft 2 ml | Túi | 3.8 | Eppendoft 2 ml | Hộp 500 cái
7.29 |  | Ultrafree-CL microcentrifuge filters MWCO 10,000 Da, PTGC polysulfone membrane | Túi | 0.5 | Ultrafree-CL microcentrifuge filters MWCO 10,000 Da, PTGC polysulfone membrane | 25 chiếc/ túi
7.30 |  | Kim cánh bướm 25 G | Hộp | 2 | Kim cánh bướm 25 G | 100 cái/Hộp
7.31 |  | Cốc chân 1.000ml | Cái | 3 | Cốc chân 1.000ml | 2c/Hộp
7.32 |  | Cốc chân 100ml | Cái | 3 | Cốc chân 100ml | 2c/Hộp
7.33 |  | Cốc đốt 1.000ml | Cái | 3 | Cốc đốt 1.000ml | 10c/Hộp
7.34 |  | Ống đong thủy tinh 10mL | Cái | 3 | Ống đong thủy tinh 10mL | 2 cái/hộp
7.35 |  | Ống đong thủy tinh 100mL | Cái | 3 | Ống đong thủy tinh 100mL | 2 cái/hộp
7.36 |  | Ống đong thủy tinh 1.000mL | Cái | 3 | Ống đong thủy tinh 1.000mL | 2 cái/hộp
8 | PP2500472563
8.1 |  | Rat PV Catheter (1.4 F, 4E, 9 mm, 15 cm, PI) | Cái | 1 | Rat PV Catheter (1.4 F, 4E, 9 mm, 15 cm, PI) | Cái