Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Công trình:

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện trang thiết bị nội thất Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

- Chủ đầu tư: Ngân hàng liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: từ nguồn chi phí sửa chữa, cải tạo trụ sở của Chi nhánh VRB VT năm 2025.

1.2. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Theo thiết kế bản vẽ thi công đính kèm.

1.3 Quy mô gói thầu:

Cải tạo sửa chữa: Cải tạo sửa chữa tòa nhà thuê mới và đầu tư mới trang thiết bị nội thất tại số 180 Lê Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh với quy một 01 tầng hầm, 06 tầng nổi có diện tích sàn xây dựng khoảng 1670m2 với các nội dung cải tạo sau:

- Khu vực trong nhà:

- Tầng hầm: Bố trí gia cố kho tiền bằng hệ kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, hoàn thiện trát vữa sơn nước. Bố trí phòng bảo vệ và lắp đặt thêm cửa đi phòng bảo vệ; Tận dụng máy phát điện hiện có của Chi nhánh (công suất khoảng 60KVA) và thi công mới đế đặt máy phát điện đảm bảo an toàn, chống rung, bố trí được 02 chỗ đậu ô tô và khu vực xe máy cán bộ nhân viên tối ưu với không gian hiện hữu.

- Tầng 1: Tháo dỡ gạch lát sàn hiện trạng, trần lam nhựa hiện trạng, tháo bỏ một số vách kính, cửa đi hiện trạng; Thay mới sàn gạch 1000x1000mm, làm mới trần thạch cao khung chìm hoàn thiện sơn nước, lắp đặt mới cửa đi tự động vào không gian giao dịch dán decal cửa chính theo nhận diện VRB; dặm vá và sơn lại toàn bộ tường hiện hữu; Đầu tư xây dựng mới kho tiền, gian đệm tại tầng 1 với diện tích kho tiền và gian đệm khoảng 18m2; Cải tạo khu vực vệ sinh nữ để đảm bảo sử dụng riêng tư và phù hợp với nhu cầu sử dụng của chi nhánh; Lắp mới cửa đi vào khu vực phòng kỹ thuật; Thiết kế và bố trí đảm bảo phòng dịch vụ khách hàng đáp ứng được 05 vị trí ngồi giao dịch của giao dịch viên, 02 cán bộ kho quỹ và 02 lãnh đạo phòng;

- Tầng 2 đến tầng 6: Tháo dỡ gạch lát sàn hiện trạng, trần thạch cao hiện trạng, tháo dỡ một số vách kính, cửa đi hiện trạng; Thay mới sàn gạch 1000x1000mm, thi công vách thạch cao 2 mặt ngăn phòng; thi công trần thạch cao khung chìm phòng làm việc; Hoàn thiện sơn nước vách thạch cao, tường, trần; Cải tạo khu vực vệ sinh nữ để đảm bảo sử dụng riêng tư và phù hợp với nhu cầu sử dụng của chi nhánh; Lắp mới cửa đi vào khu vực phòng kỹ thuật; Ngăn chia không gian hiện hữu thành phòng làm việc cho số lượng cán bộ hiện tại và phát triển trong tương lai; khu vực tiếp khách. Cụ thể:

- Tầng 2:

- Phòng Phó giám đốc CN thứ 1 (dự kiến cho thời gian sắp tới, thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật phần ngầm và chưa bố trí vật dụng cho phòng này);

- Phòng QTTD cần đáp ứng vị trí: 6-7 chuyên viên và 02 lãnh đạo phòng;

- Kho chứng từ phòng QTTD;

- Phòng KHCN cần đáp ứng 10 vị trí chuyên viên và 2-3 lãnh đạo phòng;

- Khu vực tiếp khách;

- Khu vực in ấn, photo tập trung cho tòa nhà.

- Tầng 3:

- Phòng họp nhỏ tầm 10-15 người, thiết kế backrop hiện đại, theo nhận diện thương hiệu VRB, bố trí 01 tivi và hệ thống kỹ thuật để sử dụng cho các chương trình hội nghị;

- Thiết kế và bố trí Phòng Phó giám đốc CN thứ 2 (bố trí đầy đủ vật dụng nội thất và hệ thống kỹ thuật);

- Phòng KHDN cần đáp ứng 10 vị trí chuyên viên và và 2-3 lãnh đạo phòng;

- Khu vực tiếp khách;

- Phòng kỹ thuật mạng (đảm bảo tường xây gạch chống cháy, cửa đi chống cháy);

- Kho DVKH.

- Tầng 4:

- Phòng KTTH cần đáp ứng: 6 vị trí chuyên viên, 2-3 lãnh đạo phòng;

- Kho vật tư, kho chứng từ của CN và 04 PGD: Tối đa diện tích còn lại;

- Khu vực in ấn, photo tập trung cho tòa nhà

- Tầng 5:

- Khu vực tiếp khách;

- Phòng họp lớn tối đa 30 người, thiết kế backrop hiện đại, theo nhận diện thương hiệu VRB, bố trí tivi treo và hệ thống kỹ thuật để sử dụng cho hội nghị truyền hình;

- Thiết kế và bố trí phòng làm việc của giám đốc CN;

- Phòng TĐTD cần đáp ứng 8 vị trí chuyên viên, 02-03 lãnh đạo phòng.

- Tầng 6:

- Thiết kế phòng hội nghị cần đáp ứng 80-100 vị trí chỗ ngồi, thiết kế backrop hiện đại, theo nhận diện thương hiệu VRB, sân khấu có màn chiếu phục vụ các chương trình hội nghị.

- Thiết kế Phòng Công vụ.

- Thiết kế Phòng Hậu cần.

- Bên ngoài toà nhà:

- Mặt tiền: Đầu tư mới và bố trí bảng hiệu theo chuẩn nhận diện thương hiệu VRB kích thước 1945x9720mm; đầu tư mới logo trên cao có đèn chiếu sáng đảm bảo quảng cáo thương hiệu.

- Mặt hông tòa nhà (theo hướng từ tháp Tam Thắng về toà nhà): đầu tư mới logo trên cao có đèn chiếu sáng đảm bảo quảng cáo thương hiệu

- Đầu tư mới và bố trí nơi đặt ATM tại mặt trước toà nhà để khách hàng dễ dàng tiếp cận.

- Phần hệ thống kỹ thuật:

- Lắp đặt tận dụng lại máy phát điện hiện hữu của Chi nhánh đang có đặt tại tầng hầm để sử dụng cho thang máy, tầng 1 và hệ thống đèn chiếu sáng, ổ cắm các tầng;

- Lắp mới hệ thống chiếu sáng bên ngoài nhà và bên trong nhà, lắp đặt hệ thống ổ cắm, công tắc làm việc cho các tầng từ tầng 1 đến tầng 6;

- Lắp đặt mới quạt đảo gắn trần tại các kho chừng từ;

- Lắp mới hệ thống mạng Lan, đường điện thoại cho các tầng;

- Lắp mới Camera cho tầng trệt khu vực giao dịch, camera kho tiền và lắp đặt mới cáp tín hiệu cho an ninh quan sát cho các tầng (thiết bị đầu tư sau);

- Lắp đặt mới thiết bị (tận dụng một số điều hoà trong tường cho các phòng nội bộ và phòng máy chủ) và lắp đặt mới hệ thống kỹ thuật điều hoà không khí tại các tầng từ tầng 1 đến tầng 6;

- Lắp đặt bổ sung một số thiết bị hệ thống PCCC và lắp đặt tận dụng một số thiết bị báo động kho tiền, thiết bị báo động hệ quầy giao dịch.

1.4. Địa điểm xây dựng

Vị trí: Số 180 Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thời hạn hoàn thành. 60 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình theo tuần.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| Stt | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | Ngày ký hợp đồng và sau khi Bên A phát lệnh khởi công, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu | 60 ngày (báo gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định) kể từ ngày bắt đầu |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1.	Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

| Stt | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn, tiêu chuẩn chung |  |
| - | Nhà ở và công trình công cộng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4319:2012 |
| - | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07:2023/BXD |
| 2 | Tổ chức thi công và nghiệm thu chung |  |
| - | Tiêu chuẩn về tổ chức thi công | TCVN 4055-2012 |
| - | Nghiệm thu các công trình xây dựng | TCVN 4091 - 1985 |
| - | Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình XD | TCXDVN 371-2006 |
| - | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản. | TCVN 5640 - 1991 |
| 3 | Công tác thiết kế, xây và hoàn thiện trong xây dựng |  |
| - | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575: 2012 |
| - | Kết cấu XD và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán. | TCVN 9379: 2012 |
| - | Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 2737: 2020 |
| - | Bản vẽ thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | TCVN 5572: 2012 |
| - | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép | TCVN 5573: 2011 |
| - | Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574 - 2018 |
| - | Tiêu chuẩn về thiết kế nền nhà và công trình | TCVN 9362:2012 |
| - | Quy phạm thi công và nghiệm thu: Kết cấu gạch đá | TCVN 4085 - 2011 |
| - | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng | TCVN 4459:1987 |
| - | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng | TCVN 9377-1:2012 |
| - | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng | TCVN 9377-2:2012 |
| - | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | TCVN 9377-3:2012 |
| 4 | Công tác điện, nước, chống sét, điều hòa |  |
| - | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng | QCVN 12:2014/BXD |
| - | Chiếu sáng nơi làm việc | TCVN 7114-1:2008 |
| - | Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng | TC 9206:2012 |
| - | Quy phạm trang bị điện | TC 11TCN:2006 |
| - | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519:1988 |
| - | Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và PP thử | TCVN 3624:1981 |
| - | Chống sét cho công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCVN 9385:2012 |
| - | Chống sét cho công trình xây dựng | TCVN 9888-1:2013 |
| - | Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt | QCVN 14:2008/BTNMT |
| - | Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4513 – 1988 |
| - | Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4474 - 1987 |
| - | Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXD 7957:2008 |
| - | Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 33:2006 |
| - | Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu | TCVN 232:1999 |
| - | Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5687:2010 |
| - | Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng | TCVN 8240:2009 |
| - | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | QCVN 22:2010/BTTTT |
| - | Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 8700:2011 |
| 5 | Phòng cháy chữa cháy |  |
| - | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2022/BXD |
| - | Phòng chống cháy cho nhà và công trình- yêu cầu thiết kế | TCVN 2622:1995 |
| - | Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng | TCVN 3890:2009 |
| - | Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4513:1998 |
| - | Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế | TCVN 5738:2001 |
| - | Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế | TCN 33:1985 |
| 6 | Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác |  |

Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải:

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Nhà thầu phải ghi đầy đủ tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính, nơi sản xuất, cung cấp các loại vật tư chính trong bảng sau:

| STT | Danh mục vật tư/ vật liệu, thiết bị/ cụm thiết bị | Thông số kỹ thuật chính |
| --- | --- | --- |
| I | Vật tư, vật liệu chính |  |  |
| 1 | Gỗ MDF | - Sản phẩm có đặc tính kỹ thuật như sau: - Phù hợp với tiêu chuẩn: EN319; EN 317; EN 310; ISO 12460-5:2015; - Độ bền uốn tĩnh: ≥ 24Mpa; - Mô-đun đàn hồi uốn tĩnh: ≥ 2400Mpa; - Độ bền kéo vuông góc với mặt ván: ≥ 0,75Mpa; - Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm nước: ≤ 8%; - Hàm lượng Formaldehyde ≤ 30mg/100g (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất An Cường để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 2 | CCLĐ cửa gian đệm kho tiền (kích thước: 1110x2110) theo TCNN, bao gồm phụ kiện (*) | - Kích thước khung Cao 2110 x Rộng 1110 x Sâu 100 (mm) - kích thước cửa Cao 2000 x Rộng 1000 x dày 50 (mm) - Lớp cửa được tạo dáng hình hộp - Lắp 02 khóa chìa, khóa mở trong ngòai. - Hệ thống giàn khóa theo tiêu chuẩn của Châu Âu. - Chốt khóa sử đụng bằng thép đặc có đường kính 20mm. - Bản lề có kết cấu bằng thép đặc, chống xệ. - Màu cửa kho theo hệ màu tiêu chuẩn Châu Âu RAL (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất VDH Safe để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 3 | CCLĐ cửa kho tiền (kích thước: 1125x2068) theo TCNN, bao gồm phụ kiện (*) | - Kích thước khung cửa: cao 2068 x ngang 1125 x sâu 300 mm - Kích thước cánh cửa: cao 1900 x ngang 900 x sâu 300 mm - Khung bao cửa: bằng thép dày 4mm, uốn định hình 7 lần tạo hình U, kết cấu chịu lực. - Cửa gồm 2 lớp cánh: • Lớp cửa ngoài: - Hệ thống khoá cửa: gồm 2 khóa mã số tổ hợp. - Thép mặt cửa dày 6mm. - Lớp vật liệu đặc biệt toàn mặt cửa dày 80mm gồm: bê tông mác cao, thép xoắn đan xen, inox định hình chống khoan, phá, cắt bằng nhiệt, chống cháy. - Lớp Ceramic Fiber chống cháy toàn bộ mặt cửa. - Lớp thép cường độ cao, gia cường chống khoan phá bảo vệ hệ thống khoá. - Hệ thống chốt cửa, truyền động: gồm vô lăng, thanh trượt, nhông, 12 chốt cửa bằng Inox đặc Ф40 (bố trí 3 cạnh cửa: trái, phải, trên) - Hệ thống an toàn: tự động chốt chặn không cho mở cửa trong trường hợp hệ thống khoá bị khoan phá. - Bản lề cửa: gồm 2 bản lề bằng thép đặc, cốt bản lề bằng thép cường độ cao Ф 25, đảm bảo chịu lực và vận hành cửa nhẹ nhàng. • Lớp cửa trong: - Hệ thống khoá cửa: gồm 2 khóa chìa nhíp Dormakaba, xuất xứ: Đức, chứng nhận chất lượng của VDS (Đức) khóa mở trong, ngoài. - Khung cửa: bằng thép hộp 30 x 60 mm, dày 3 mm. - Thân cửa: bằng các song thép đặc Ф 20, cách đều 50mm (tính từ tâm), phần giữa được gia cường thép tấm bịt kín 2 mặt bảo vệ hệ thống khóa. - Hệ thống 6 chốt cửa bằng thép đặc Ф20, bố trí 2 cạnh cửa: trái, phải. - Bản lề cửa: gồm 2 bản lề bằng thép đặc, cốt bản lề bằng thép cường độ cao Ф16, đảm bảo chịu lực và vận hành cửa nhẹ nhàng. - Chất lượng sơn: cửa được sơn bằng sơn 2 thành phần chất lượng cao, sơn theo công nghệ sơn phun hạt, chống va đập. - Hệ màu sơn theo chuẩn Châu Âu: RAL 7042 Trọng lượng cửa: khoảng 750 kg. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất VDH Safe để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 4 | Gạch ốp, lát | - Sai số: + Sai lệch lớn nhất của kích thước cạnh: không quá ± 0,5mm; + Sai lệch lớn nhất của độ dày: không quá ±0,5%; + Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc: không quá ± 0,5mm; + Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm: không quá ± 0,5mm; + Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh: không quá ± 0,5mm; - Độ hút nước ≤ 0,5%; Cường độ chịu uốn: > 27 N/mm2; Độ chống mài mòn: ≤175mm3 (g/m3); Độ cứng ≤6Mohs; Độ bền nhiệt: 15°C-145°C; Chịu được các loại Axit & Bazơ; (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Đồng Tâm, Viglacera để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 5 | Trần thạch cao | 1. Khung trần: - Đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn: ASTM C635, ISO 14001; - Thanh chính: + Chiều dài: 3660mm ± 5; + Chiều rộng: 21mm ± 0,2; + Chiều cao: 28mm ± 0,75; + Độ dày: 0,6mm ± 0,04; - Thanh phụ: + Chiều dài: 4000mm ± 5; + Chiều rộng: 35mm ± 0,2; + Chiều cao: 14,5mm ± 0,75; + Độ dày: 0,32mm ± 0,03; - Thanh viền tường: + Chiều dài: 4000mm ± 5; + Độ dày: 0,32mm ± 0,03; - Trên các thanh của hệ khung xương phải có in phun tên sản phẩm, số lô hoặc dập nổi logo hoặc tên của nhà sản xuất. 2. Tấm trần thạch cao - Đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn: QCVN 16, TCVN 8256 hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN 520, Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1396; - Là vật liệu không cháy theo QCVN 06-2010; - Kích thước: 9x1220x2440mm; - Hệ số dẫn nhiệt K = 0,15 ÷ 0,18 (W/m.K); - Độ biến dạng ẩm: ≤ 48mm; - Cường độ chịu uốn ngang tấm (theo phương pháp B): ≥ 322N; - Cường độ chịu uốn dọc tấm (theo phương pháp B): ≥ 109N. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Vĩnh Tường để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 6 | Vách thạch cao | 1. Khung vách: - Cấu tạo và thông số kỹ thuật đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn sản xuất ISO 14001: - Thanh đứng có dạng chữ C: + Chiều rộng: 75mm ± 0,7; + Độ dày: 0,42mm ± 0,02; + Chiều cao: ≥ 32mm; + Chiều dài: 3000mm; + Độ cong đứng: ≤ 0,79mm; + Độ cong ngang: ≤ 0,79mm; + Giới hạn chảy: ≥ 340MPa; + Độ giãn dài khi đứt: ≥ 3%; - Thanh trên và thanh dưới có dạng chữ U: + Chiều rộng: 76 mm + 1/-0; + Chiều cao: ≥ 32mm + 1/-0; + Độ dày: 0,42mm ± 0,02; + Chiều dài: 2700mm; + Độ cong đứng: ≤ 0,79mm; + Độ cong ngang: ≤ 0,79mm; + Giới hạn chảy: ≥ 340MPa; + Độ giãn dài khi đứt: ≥ 3%; - Trên các thanh của hệ khung xương phải có in phun tên sản phẩm, số lô hoặc dập nổi logo hoặc tên của nhà sản xuất. 2. Tấm vách thạch cao - Đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn: QCVN 16, TCVN 8256 hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN 520, Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1396; - Là vật liệu không cháy theo QCVN 06-2010; - Kích thước: 9x1220x2440mm; - Hệ số dẫn nhiệt K = 0,15 ÷ 0,18 (W/m.K); - Độ biến dạng ẩm: ≤ 48mm; - Cường độ chịu uốn ngang tấm (theo phương pháp B): ≥ 322N; - Cường độ chịu uốn dọc tấm (theo phương pháp B): ≥ 109N. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Vĩnh Tường để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 7 | Sơn nội, ngoại thất | - Sản xuất theo tiêu chuẩn: QCVN 16:2019/BXD; - Độ phủ lý thuyết: ≤ 12m2/lít/lớp; - Độ bền nước: chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường ngoài trời; - Thời gian khô bề mặt: ≤ 1h ở điều kiện thời tiết thông thường; - Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 3h ở điều kiện thông thường; (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm sơn Dulux để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 8 | Đèn Led Panel âm trần 600x600 40W (*) | - Kích thước 600x600mm; - Quang thông 4000lm; - Điện áp: 150-250V/50Hz; - Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ; - Công suất 40W. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Rạng Đông, MPE để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 9 | Đèn LED Panel âm trần D180 - 15W (*) | - Quang thông 1350lm; - Điện áp: 180-250V/50-60Hz; - Tuổi thọ bóng: 20.000 giờ; - Công suất 15W. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Rạng Đông, MPE, Vilight để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 10 | Đèn led pha 120W IP65 (*) | - Quang thông 1100-1350lm; - Điện áp: 220 V/50 Hz; - Tuổi thọ bóng: 20.000 giờ; - Công suất 18W. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Rạng Đông, MPE, để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 11 | Đèn ốp trần 18W (*) | - Quang thông 1100-1350lm; - Điện áp: 220 V/50 Hz; - Tuổi thọ bóng: 20.000 giờ; - Công suất 18W. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Rạng Đông, MPE, để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 12 | Dây dẫn điện | - Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 / IEC 60227-3, TCVN 6610-5/ IEC 60227-5, TCVN 6612/ IEC 60228, JIS C 3307, JIS C 3102, AS/NZS 5000.1, AS/NZS 1125; - Sản phẩm được lắp đặt trong ống (chịu lực, chống rò rỉ ...) tại các vị trí: lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn, lắp âm trong tường, trong trền, trong sàn hoặc chôn trong đất; - Nhiệt độ làm việc dàu hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C; - Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 độ C; - Gồm các lớp sau: ruột dẫn, cách điện PVC/ vỏ PVC. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Cadi-sun, Cadivi để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| 13 | Cáp mạng Cat6 | - Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/TIA-568-C.2, CENELEC EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class E; - Tần số hoạt động: Từ 1 MHz đến 250 MHz; - Độ trễ truyền dẫn: ≤ 536 ns/100 m (tần số 250 MHz); - Số lượng lõi cáp: 8 lõi; - Chuẩn cáp: U/UTP; - Lõi cáp được làm từ đồng, kích thước 23 AWG; - Vỏ: PVC, vật liệu cách nhiệt: Polyolefin; - Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến +60 °C. (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Cadivi, Commscope để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn) |  |
| II | Thiết bị, cụm thiết bị |  |  |
| 1 | Bộ thu phát Wifi (*) | - Tốc độ wifi 300Mbps; - Số máy truy cập tối đa 60 máy; - Số cổng lan 1 cổng; - Tốc độ cổng mạng Tốc độ LAN 100Mbps; (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Unifi để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 2 | Điều hoà âm trần 3HP (*) | - Loại máy 1 chiều chỉ làm lạnh; - Có inverter, loại âm trần; - Công suất làm lạnh 3HP ~ 30.000Btu - Loại gas R32 (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Daikin, LG để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 3 | Điều hoà giấu trần nối ông gió 3.5HP (*) | - Loại máy 1 chiều chỉ làm lạnh; - Có inverter, loại âm trần nối ống gió; - Công suất làm lạnh 3.5HP ~ 30.000Btu - Nguồn điện 3 pha - Loại gas R32 (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Daikin, LG để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 4 | Điều hoà âm trần 2HP (*) | - Loại máy 1 chiều chỉ làm lạnh; - Có inverter, loại âm trần; - Công suất làm lạnh 2HP ~ 18.000Btu - Loại gas R32 (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Daikin, LG để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 5 | Điều hoà âm trần 5HP (*) | - Loại máy 1 chiều chỉ làm lạnh; - Có inverter, loại âm trần; - Công suất làm lạnh 5HP ~ 46.500Btu - Loại gas R32 (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Daikin, LG để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |
| 6 | Điều hoà treo tường 1HP (*) | - Loại máy 1 chiều chỉ làm lạnh; - Có inverter, loại treo tường; - Công suất làm lạnh 1HP ~ 9.300Btu - Loại gas R32 (Nhà thầu tham khảo kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất Daikin, LG để đề xuất sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn). |  |

Mẫu 12D

BẢNG KÊ ĐỀ XUẤT VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÍNH ĐƯA VÀO CÔNG TRÌNH

| Stt | Tên vật tư/ vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị | Chủng loại tham khảo hoặc tương đương | Nhà thầu đề xuất |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, xuất xứ | Thông số kỹ thuật chính | Tài liệu chứng minh |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Vật tư, vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Gỗ MDF | An Cường/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 2 | CCLĐ cửa gian đệm kho tiền (kích thước: 1110x2110) theo TCNN, bao gồm phụ kiện (*) | VDH Safe, Hà Lan hoặc tương đương |  |  |  |
| 3 | CCLĐ cửa kho tiền (kích thước: 1125x2068) theo TCNN, bao gồm phụ kiện (*) | VDH Safe, Hà Lan hoặc tương đương |  |  |  |
| 4 | Gạch ốp, lát | Đồng Tâm/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Trần thạch cao | Vĩnh Tường/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 6 | Vách thạch cao | Vĩnh Tường/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 7 | Sơn nội, ngoại thất | Dulux/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 8 | Đèn Led Panel âm trần 600x600 40W (*) | Rạng Đông/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 9 | Đèn LED Panel âm trần D180 - 15W (*) | Rạng Đông/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 10 | Đèn led pha 120W IP65 (*) | Rạng Đông/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 11 | Đèn ốp trần 18W (*) | Rạng Đông/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 19 | Dây dẫn điện | Cadivi/Việt Nam hoặc tương đương |  |  |  |
| 20 | Cáp mạng Cat6 | Commscope /Trung Quốc hoặc tương đương |  |  |  |
| II | Thiết bị, cụm thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Bộ thu phát Wifi (*) | Tham khảo unifi/ Trung Quốc hoặc tượng đương |  |  |  |
| 2 | Điều hoà âm trần 3HP (*) | Tham khảo Daikin hoặc LG/ Thái Lan hoặc tượng đương |  |  |  |
| 3 | Điều hoà giấu trần nối ông gió 3.5HP (*) | Tham khảo Daikin hoặc LG/ Thái Lan hoặc tượng đương |  |  |  |
| 4 | Điều hoà âm trần 2HP (*) | Tham khảo Daikin hoặc LG/ Thái Lan hoặc tượng đương |  |  |  |
| 5 | Điều hoà âm trần 5HP (*) | Tham khảo Daikin hoặc LG/ Thái Lan hoặc tượng đương |  |  |  |
| 6 | Điều hoà treo tường 1HP (*) | Tham khảo Daikin hoặc LG/ Thái Lan hoặc tượng đương |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (2) nhà thầu ghi đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị được lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của E-HSMT (bao gồm các loại được nêu tại khoản 2.2 mục 2, Chương V);

- Cột (4) nhà thầu ghi cụ thể mã hiệu/nhãn hiệu/hãng sản xuất/xuất xứ của vật tư, vật liệu, thiết bị theo kết quả thí nghiệm/chứng nhận xuất xưởng/catalog/CO,CQ kèm theo E-HSDT. Trong đó, các loại tư tư/vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị có đánh dấu (*) yêu cầu ghi rõ mã hiệu cụ thể.

- Cột (5) nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật chính của vật tư, vật liệu, thiết bị.

- Cột (6) nhà thầu ghi rõ tài liệu chứng minh là: kết quả thí nghiệm/chứng nhận xuất xưởng/catalog/CO,CQ của vật tư/vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị theo E-HSDT tham dự.

Nhà thầu nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, yêu cầu về vật tư, vật liệu nêu trong HSMT (tại Chương V – Yêu cầu về xây lắp) để đề xuất và kê khai theo mẫu này. Nhà thầu không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi đề xuất;

*Lưu ý: Đây là bảng vật tư chính. Quy cách, chủng loại các loại vật liệu nào không có trong bảng này yêu cầu xem bản vẽ thiết kế.

Chi chú:

- Giá gói thầu được duyệt và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu đã bao gồm 8% thuế VAT đối với các hạng mục xây lắp.

- Nhà thầu phải chào giá đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và thuế VAT. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc điều chỉnh thuế VAT theo quy định.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Tổ chức công trường:

Cần tổ chức công trường chặt chẽ và lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn lao động: rào chắn, biển báo hướng dẫn bố trí cảnh giới, an toàn điện, PCCC, ...

Phải thăm dò các công trình khác trong phạm vi thi công như: Cáp quang, cáp điện ngầm, điện thoại, ... để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình này.

Bãi tập kết vật liệu và tổ chức thi công các hạng mục công việc của công trình phải được bố trí trong khu vực thi công.

Cần đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Tiến hành phân luồng giao thông hợp lý để giao thông trong khu vực triển khai dự án không bị ách tắc.

Trình tự thi công: Tuân thủ theo hướng dẫn trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Quá trình lắp đặt Nhà thầu phải tự kiểm tra từng giai đoạn trước khi hoàn chỉnh mỗi công đoạn đều phải được nhà thầu tự thử nghiệm đạt yêu câu mới đề nghị TVGS và Chủ đầu tư nghiệm thu.

Sau khi hoàn chỉnh qúa trình lắp đặt, nhà thầu phải kiểm tra toàn bộ các thông số thễo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, khi đó, mới mời TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu theo đúng quy định.

6. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu trên theo hồ sơ thuyết minh TKBVTC được duyệt và các quy định của nhà nước hiện hành khác. Nhà thầu phải đề xuất trong hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu trên theo hồ sơ thuyết minh TKBVTC được duyệt và các quy định của nhà nước hiện hành khác. Nhà thầu phải đề xuất trong hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu trên theo hồ sơ thuyết minh TKBVTC được duyệt và các quy định của nhà nước hiện hành khác. Nhà thầu phải đề xuất trong hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

9. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải đề xuất trong hồ sơ dự thầu biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý để bảo đảm tiến độ thi công đề ra trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Bố trí tổ chức thi công hợp lý, chọn phương án tổ chức thi công tiên tiến phù hợp với điều kiện hiện tại.

Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để điều hành, chỉ đạo sản xuất đảm bảo hoàn thành tiến độ chung một cách chắc chắn.

Bố trí hướng thi công hợp lý, khoa học.

Tiến hành thi công thí điểm đạt được các yêu cầu kỹ thuật và được sự chấp thuận của tư vấn giám sát từ đó rút ra những thông số, phương pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của tuyến thi công. Chỉ khi quá trình thi công thí điểm này mới tiến hành thi công đồng loạt.

Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng hộ, rào chắn, barie, biển báo... và người hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt.

Liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giao thông, các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết các công tác về an toàn, an ninh, bảo đảm giao thông, thuỷ lợi nội đồng, lũ lụt trong khu vực thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập vào công trường, nghiệm thu các công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng mục công trình theo các bước quy định tại nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quan trắc đo đạc định vị tim mốc chuẩn cho công trình để kiểm tra chất lượng. Khi thi công đào nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận đặc biệt là các vấn đề chống sạt lở thành hố đào, nhà thầu phải trình bày phương án khả thi để đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm và các công trình khác trong phạm vi thi công công trình.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường cho các khu vực xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất cát làm rơi vãi ra đường; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường gây ra bởi bụi bặm, tiếng ồn, nước thải… khi thi công. Đồng thời nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm về kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công công trình và bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường.

12. Yêu cầu về mức độ bảo hành:

Nhà thầu phải thực hiện đúng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Thời gian bảo hành công trình: lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thời hạn bảo hành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

- Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng.

* Nhà thầu phải có đề xuất thời gian triển khai khắc phục (chậm nhất trong vòng 1 tuần kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa những hư hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của công trình.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Các bản vẽ thi công đã được duyệt phát hành cùng với hồ sơ mời thầu.