Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Thông tin về dự án:

  - Tên dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát vận hành lưới điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 4.

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4

  - Năm thực hiện: Năm 2025.

- Thông tin về gói thầu:

  - Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp card mạng và licence kết nối hệ thống điều khiển NARI.

  - Giá gói thầu: 261.428.700 đồng (bao gồm VAT 10%).

  - Nội dung và qui mô của gói thầu: Cung cấp card mạng và licence kết nối hệ thống điều khiển NARI.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

- Phạm vi cung cấp:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ngày giao hàng sớm nhất (3) | Ngày giao hàng muộn nhất (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | License kết nối 104 | Trạm | 1 | 30 | 45 |
| 2 | Card RTU 104 NARI | cái | 1 | 30 | 45 |

- Biểu đồ cung cấp hàng hóa:

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ (nếu có): 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và tài liệu kỹ thuật như bảng bên dưới:

| STT | Mô tả | Địa điểm thực hiện | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa | Công ty Truyền tải điện 4 tại Số 413 Đường Song hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 52, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để thẩm định, phê duyệt (nếu có) | Tại Công ty Truyền tải điện 4 |  |
| 3 | Bản vẽ và tài liệu sau cùng (nếu có) |  |  |

Ghi chú:

Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

### Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | License kết nối 104 | Yêu cầu mô tả |
| II | Card RTU 104 NARI |  |
| 1 | Nhà sản xuất /Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |
| 2 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả PCS-9799S hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn cấp | 220VDC |
| 4 | Cổng kết nối mạng LAN IEC61850 | 02 cổng RJ45 |
| 5 | Cổng kết nối Trung tâm điều khiển xa/Trung tâm điều độ IEC 104 | 05 cổng RJ45 |
| 6 | Kích thước | Cao 6U x Rộng 19 inch/2 |
| 7 | Phụ kiện đi kèm |  |