# PHẦN 2: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, loại công trình dân dụng, cấp III

3. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Hưng Nguyên – Nam Đàn.

4. Địa điểm xây dựng: xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

5. Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Đại Nam

6. Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng: Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An

7. Tổ chức thẩm định: Sở xây dựng Nghệ An

8. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế.

8.1. Phương án tổng mặt bằng:

Mặt bằng các hạng mục công trình bố trí theo bản vẽ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II tại khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (nay là trụ sở làm việc Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 14/7/2021.

8.2. Phương án thiết kế về kiến trúc, kết cấu, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật:

8.2.1. Nhà làm việc 5 tầng (hạng mục số 04 trong bản vẽ Quy hoạch):

- Kiến trúc: Nhà cao 5 tầng, diện tích xây dựng 455,6m², tổng diện tích sàn 2.097,8m². Chiều cao nhà 22,55m (trong đó: nền cao 0,1m; tầng 1 cao 3,1m; tầng 2 cao 4,5m; tầng 3 và 4 cao 3,6m mỗi tầng; tầng 5 cao 4,2m; tum và mái cao 3,45m). Giao thông theo phương đứng bằng 2 cầu thang bộ và 1 thang máy, theo phương ngang bằng hành lang giữa rộng 2,3m.

+ Tầng 1, diện tích xây dựng 392,4m², mặt bằng bố trí: không gian để xe máy, phòng kỹ thuật, hành lang và cầu thang;

+ Tầng 2, diện tích sàn 455,6m², mặt bằng bố trí: Sảnh đón, 01 phòng Phó trưởng thuế cơ sở, 01 phòng văn thư, 01 phòng tiếp dân, 01 phòng tiếp nhận và trả hồ sơ, 01 phòng hành chính, 01 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt), phòng kỹ thuật, hành lang và cầu thang;

+ Tầng 3, diện tích sàn 393,6m², mặt bằng bố trí: 01 phòng Trưởng thuế cơ sở, 01 phòng Phó trưởng thuế cơ sở, 01 phòng họp giao ban, 01 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt), các phòng nghiệp vụ và phòng kỹ thuật, hành lang và cầu thang;

+ Tầng 4, diện tích sàn 393,6m², mặt bằng bố trí: 01 phòng Phó trưởng thuế cơ sở, 01 phòng kho ấn chỉ, 01 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt), các phòng nghiệp vụ và phòng kỹ thuật, hành lang và cầu thang;

+ Tầng 5, diện tích sàn 393,6m², mặt bằng bố trí: 01 hội trường và khu phụ trợ, 01 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt), phòng kỹ thuật, hành lang và cầu thang;

+ Tầng tum, diện tích sàn 69,0m², mặt bằng bố trí tum thang.

- Kết cấu: Nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) chịu lực, móng cọc BTCT, cọc BTCT đúc sẵn cấp độ bền B20 tiết diện (300x300)mm. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối. Bê tông các cấu kiện có cấp độ bền B22,5. Cốt thép đường kính < 10mm dùng loại CB240-T, đường kính >= 10mm dùng loại CB300-V đối với dầm và CB400-V đối với các cấu kiện khác. Tường xây gạch chỉ vữa xi măng (VXM) mác 75. Mái lợp tôn xốp màu dày 0,45mm; xà gồ thép hộp (100x50x1,8)mm. Riêng mái hội trường tầng 5 kết cấu bằng dầm thép hình tổ hợp.

- Hoàn thiện: Tường, cột, dầm, trần trát VXM mác 75, bả matit, lăn sơn 3 nước. Nền tầng 1 láng VXM, sàn các tầng lát gạch Granite (800x800)mm, chân tường ốp gạch Granite (100x800)mm cao 120mm. Khu vệ sinh: Tường ốp gạch Granite (300x600)mm cao đến trần, nền lát gạch Granite chống trơn (300x600)mm; trần nhựa thả kích thước (600x600)mm; vách ngăn bằng tấm Compact dày 12mm. Bậc cấp, bậc cầu thang ốp, lát đá Granit tự nhiên, cầu thang thoát hiểm mài granito. Cửa đi, cửa sổ, vách bằng khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm; hệ lam chắn nắng mặt trước bằng nhôm. Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp (16x16)mm sơn tĩnh điện. Lan can cầu thang cao 1,1m bằng sắt hộp sơn tĩnh điện, tay vịn gỗ lim D60. Lan can cầu thang ngoài nhà (từ tầng 1 lên tầng 2) cao 1,2m bằng tường xây gạch VXM mác 75.

-  Hệ thống kỹ thuật:

+ Điện: Dây điện được luồn trong ống nhựa PVC đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp quạt, điều hòa;

+ Hệ thống chống sét: Bằng kim thu sét phát xạ sớm bán kính bảo vệ 86m, nối đất với hệ thống tiếp địa sử dụng 2 đường dây thoát sét bằng cáp đồng;

+ Hệ thống cấp, thoát nước: Nước lấy từ bể nước ngầm bơm lên bồn nước trên mái. Ông cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực PPR, thoát nước bằng ống nhựa PVC. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại, nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa, sau đó cùng thoát ra hệ thống thoát nước chung;

+ Hệ thống điện nhẹ: Gồm hệ thống mạng lan, wifi internet, hệ thống camera và hệ thống âm thanh;

+ Bể tự hoại (01 bể): Kích thước bể (dài x rộng x cao) = (4,22x2,02x1,8)m. Đáy và nắp bể bằng BTCT, bê tông cấp độ bền B25, thành bể xây gạch VXM mác 75, trát bằng VXM mác 75. Trát tường ngăn, láng đáy bể bằng VXM mác 75. Thành và đáy bể chống thấm bằng phương pháp khò màng bitum chống thấm.

8.2.2. Nhà chức năng kiêm kho lưu trữ (hạng mục số 05 trong bản vẽ Quy hoạch):

-  Kiến trúc: Nhà cao 2 tầng, diện tích xây dựng 179,8m², tổng diện tích sàn 359,6m². Chiều cao nhà 10,45m (trong đó: nền cao 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; mái cao 2,5m). Giao thông theo phương đứng bằng 1 cầu thang bộ, theo phương ngang bằng hành lang trước rộng 1,8m.

+ Tầng 1, diện tích xây dựng 179,8m², mặt bằng bố trí: 01 kho lưu trữ tài liệu, 01 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt), hành lang và cầu thang;

+ Tầng 2, diện tích xây dựng 179,8m², mặt bằng bố trí: 05 phòng chức năng kiêm kho tài liệu, hành lang và cầu thang.

-  Kết cấu: Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng đơn BTCT. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối. Bê tông các cấu kiện có cấp độ bền B20. Cốt thép đường kính < 10mm dùng loại CB240-T, đường kính >= 10mm dùng loại CB400-V. Tường xây gạch chỉ VXM mác 75. Mái lợp tôn xốp màu dày 0,45mm; xà gồ thép hộp (80x40x1,6)mm.

- Hoàn thiện: Tường, cột, dầm, trần trát VXM mác 75, bả matit, lăn sơn 3 nước. Nền, sàn các tầng lát gạch Granite (600x600)mm, chân tường ốp gạch Granite (100x600)mm cao 120mm. Khu vệ sinh: Tường ốp gạch Granite (300x600)mm cao đến trần, nền lát gạch Granite chống trơn (300x600)mm; trần nhựa thả kích thước (600x600)mm; vách ngăn bằng tấm Compact dày 12mm. Bậc cấp, bậc cầu thang ốp, lát đá Granit tự nhiên. Cửa đi, cửa sổ, vách bằng khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm. Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp (16x16)mm sơn tĩnh điện. Lan can cầu thang cao 1,1m bằng sắt hộp sơn tĩnh điện, tay vịn Inox D60. Lan can hành lang cao 1,1m bằng tường xây gạch VXM mác 75.

- Hệ thống kỹ thuật: Thiết kế tương tự hạng mục Nhà làm việc 5 tầng đã nêu tại mục 1.2.1 Văn bản này (không có hệ thống chống sét);

+ Bể tự hoại (01 bể): Kích thước bể (dài x rộng x cao) = (3,42x2,02x1,8)m. Đáy và nắp bể bằng BTCT, bê tông cấp độ bền B25, thành bể xây gạch VXM mác 75, trát bằng VXM mác 75. Trát tường ngăn, láng đáy bể bằng VXM mác 75. Thành và đáy bể chống thấm bằng phương pháp khò màng bitum chống thấm.

8.2.3. Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật

- San nền: Diện tích san nền 5.851,8m², cao độ thiết kế cao nhất +3,58m, cao độ thiết kế thấp nhất +3,43m, độ dốc 0,5%. San nền bằng đất cấp III, đầm chặt K = 0,90.

- Nhà trực bảo vệ phía cổng chính (hạng mục số 03 trong bản vẽ Quy hoạch): Nhà 1 tầng, bố trí phía dưới mái và chung kết cấu với cổng chính, diện tích xây dựng 16,4m². Nhà cao 3,75m (trong đó nền cao 0,45m). Mặt bằng bố trí phòng trực bảo vệ (có khu vệ sinh khép kín). Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng đơn BTCT. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối; tường xây gạch VXM mác 75. Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20. Cột, tường, dầm, trần trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Nền lát gạch Ceramic (500x500)mm. Khu vệ sinh: Tường ốp gạch Ceramic (300x600)mm cao đến trần, nền lát gạch Ceramic chống trơn (300x600)mm. Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm. Dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp với quạt, điều hoà. Ông cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực PPR, thoát nước bằng ống nhựa PVC. Nước thải sinh hoạt (xí) được xử lý qua bể tự hoại cùng với nước mặt sinh hoạt (rửa, sàn) và nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa thoát ra hệ thống thoát nước chung của dự án.

-  Nhà trực bảo vệ phía cổng phụ (hạng mục số 03 trong bản vẽ Quy hoạch): Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 12,25m². Nhà cao 4,6m (trong đó: nền cao 0,3m, mái cao 1,3m). Mặt bằng bố trí phòng trực bảo vệ. Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng đơn BTCT. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối; tường xây gạch VXM mác 75. Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20. Cột, tường, dầm, trần trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Nền lát gạch Ceramic (500x500)mm. Mái lợp tôn xốp dày 0,45mm, vì kèo thép hộp (40x80x1,8)mm. Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm. Dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp với quạt. Nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa thoát ra hệ thống thoát nước chung của dự án.

- Nhà để máy phát điện (hạng mục số 13 trong bản vẽ Quy hoạch): Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 18,8m². Nhà cao 3,75m (trong đó: nền cao 0,2m, tường chắn mái cao 0,3m). Mặt bằng bố trí phòng để máy phát điện. Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng đơn BTCT. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối; tường xây gạch VXM mác 75. Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20. Cột, tường, dầm, trần trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Nền lát gạch Ceramic (500x500)mm. Cửa đi bằng thép, cửa sổ nan chớp bằng thép. Dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên. Nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa thoát ra hệ thống thoát nước chung của dự án.

- Nhà để xe máy khách (hạng mục số 06 trong bản vẽ Quy hoạch): Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 36,0m². Nhà cao 3,2m (trong đó: nền cao 0,1m, mái cao 0,7m). Mặt bằng bố trí để xe máy khách. Nhà có kết cấu cột, vì kèo thép hình chịu lực; xà gồ bằng thép hộp (40x80x1,8)mm; mái lợp tôn dày 0,45mm. Móng đơn BTCT, bê tông cấp độ bền B20. Nền bê tông, xoa nhẵn mặt. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên. Nước mưa từ mái được thu gom vào ống nhựa chảy vào mương thoát nước của dự án.

- Bể nước ngầm PCCC, nhà đặt máy bơm nước:

+ Bể nước ngầm (hạng mục số 11 trong bản vẽ Quy hoạch): Kích thước bể (dài x rộng x cao) = (25,5 x 5,5 x 2,6)m. Bể có kết cấu BTCT toàn khối, bê tông cấp độ bền B20. Cốt thép đường kính < 10mm dùng loại CB240-T, đường kính >= 10mm dùng loại CB400-V. Thành và đáy bể chống thấm bằng phương pháp khò màng bitum chống thấm, thang thăm bể bằng Inox.

+ Nhà đặt máy bơm (hạng mục số 10 trong bản vẽ Quy hoạch): Trên nắp bể nước ngầm bố trí nhà đặt máy bơm. Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 14,04m². Nhà cao 3,55m (trong đó: nền cao 0,25m, tường chắn mái cao 0,2m). Mặt bằng bố trí phòng để máy bơm. Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực. Cột, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối; tường xây gạch VXM mác 75. Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20. Cột, tường, dầm, trần trát VXM mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 3 nước. Nền láng VXM. Cửa đi bằng thép, cửa sổ nan chớp bằng thép. Dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên. Nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa thoát ra hệ thống thoát nước chung của dự án.

- Cổng, hàng rào:

+ Cổng: Gồm 01 cổng chính và 01 cổng phụ:

+ Cổng chính (hạng mục số 01 trong bản vẽ Quy hoạch): Cổng chính có mái che, lối vào cổng rộng thông thuỷ 9,0m, chiều cao 5,0m. Trụ, dầm, mái cổng bằng khung BTCT kết hợp xây gạch, móng đơn BTCT. Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20, Trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Cánh cổng mở xếp trượt bằng Inox có gắn mô tơ điều khiển. Bên phải cổng chính xây dựng biển hiệu cơ quan gắn trên hàng rào xây gạch, biển rộng 3,0m cao 1,9m, ốp đá Granite tự nhiên, chữ bằng Inox màu vàng dày 3-5mm;

+ Cổng phụ: Gồm 01 lối vào chính và 01 lối vào phụ; chiều rộng thông thuỷ lối chính 5,72m, lối phụ 1,5m. Trụ cổng cao 2,5m, xây gạch VXM mác 75 có lõi BTCT, móng BTCT. Bê tông cấp độ bền B20. Trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Cánh cổng chính mở xếp trượt bằng Inox, cánh cổng phụ bằng thép mở quay.

+ Hàng rào: Bao quanh khu đất dự án, dài 303,1m, trong đó:

Hàng rào sắt (từ điểm M1 đến M2B): Bố trí hai phía cổng vào (tiếp giáp các trục đường giao thông), tổng chiều dài 121,4m. Trụ hàng rào cao 2,2m, xây gạch VXM mác 75 có lõi BTCT, móng trụ BTCT. Bê tông cấp độ bền B20. Tường hàng rào cao 2,15m, trong đó: chân cao 0,75m xây gạch chỉ VXM mác 75, phía trên gắn song sắt hộp (30x30x1,6)mm. Móng hàng rào xây đá hộc VXM mác 100 (kiêm kè chắn đất san nền). Trụ và tường trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước.

Hàng rào xây gạch (từ điểm M3 đến M1): Bố trí phía còn lại, tổng chiều dài 181,7m. Trụ hàng rào cao 2,2m, xây gạch VXM mác 75 có lõi BTCT, móng trụ BTCT. Bê tông cấp độ bền B20. Tường hàng rào cao 1,9m, xây gạch chỉ VXM mác 75. Móng hàng rào xây đá hộc VXM mác 100 (kiêm kè chắn đất san nền). Trụ và tường trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước.

- Sân, đường nội bộ, bó vỉa, cây xanh:

+ Sân thể thao (hạng mục số 09 trong bản vẽ Quy hoạch): Gồm 1 sân bóng chuyền và 2 sân pickleball. Diện tích xây dựng khoảng 570m². Kết cấu các lớp từ trên xuống như sau: Lớp sơn epoxy đối với sân bóng chuyền (sơn 7 lớp hạt cao su đàn hồi 60% đối với sân pickleball); lớp bê tông đá (1x2)cm, cấp độ bền B15, dày 15cm; lớp đất tưới nước đầm chặt K90 dày 20cm; lớp đất san nền đầm chặt K90.

+ Sân, đường nội bộ: Diện tích 2.916,4m² bằng bê tông nhựa. Kết cấu các lớp từ trên xuống như sau: Thảm bê tông nhựa hạt mịn C19 dày 6cm; tưới nhựa bám dính tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m²; láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn 1,8kg/m²; lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 14cm; lớp đá dăm (4x6) dày 15cm; lớp đất san nền đầm chặt K90.

+ Bó vỉa, bồn cây: Bằng bê tông đúc sẵn; riêng tiểu cảnh chắn sảnh sử dụng bó vỉa đá xanh tự nhiên.

+ Cây xanh, thảm cỏ: Trồng cây xanh cảnh quan và thảm cỏ trong khuôn viên.

- Hệ thống cấp điện tổng thể, chiếu sáng ngoài nhà: Nguồn điện lấy từ nguồn của khu vực cấp cho trạm biến áp 100kVA sau đó cấp cho các hạng mục công trình. Cấp điện đến nhà làm việc 5 tầng bằng dây cáp CXV/DSTA(3x70+1x50)mm2, đến nhà chức năng kiêm kho lưu trữ bằng cáp CXV/DSTA(4x16)mm2, các hạng mục còn lại bằng cáp CXV/DSTA(4x10)mm2. Chiếu sáng ngoài nhà bằng các cột đèn cao áp liền cần đơn cao 9m, cấp điện cho cột điện chiếu sáng bằng dây cáp CXV/DSTA(2x10)mm2. Dây cáp được luồn trong ống HDPE D50/40 xoắn chịu lực, chôn ngầm.

- Hệ thống cấp, thoát nước tổng thể:

+  Hệ thống cấp nước: Được lấy từ nguồn nước khu vực cấp vào bể chứa ngầm, sau đó bơm lên bồn chứa nước đặt tại mái của các hạng mục công trình. Ông cấp nước bằng nhựa HDPE chôn ngầm, được bảo vệ bằng ống lồng thép khi đi qua các vị trí sân đường.

+ Hệ thống mương thoát nước và hố ga: Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại, thu gom vào hệ thống ống thoát nước u.PVC D200, thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, ống thoát được bảo vệ bằng ống lồng thép khi đi qua sân đường. Nước mặt được thu gom vào hệ thống mương B400 và B500, đáy và nắp mương bằng BTCT cấp độ bền B15, thành mương xây gạch VXM mác 75. Trát thành, láng đáy mương bằng VXM mác 75. Bố trí 7 hố ga cho hệ thống thoát nước thải và 6 hố ga hệ thống thoát nước mưa. Đáy và nắp hố ga bằng BTCT cấp độ bền B15, thành hố ga xây gạch VXM mác 75. Trát thành, láng đáy hố ga bằng VXM mác 75.

- Cống qua mương thoát nước dọc tuyến đường tỉnh lộ 542E: Bằng cống hộp BTCT, kích thước (dài x cao x rộng) = (10,2 x 2,3 x 12,6)m, bê tông cấp độ bền B20. Lan can đường trên cống cao 1,2m, cấu tạo bằng thép ống D145, song đứng thép bản dày 10mm.

- Hệ thống cấp điện: Đã được Sở Công thương thẩm định tại Văn bản số 190/SCT-QLNL ngày 18/9/2025, cụ thể như sau:

+ Đường dây 35kV: Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế trên không từ cột số 37 thuộc ĐZ 375E15.43 cấp điện cho TBA Chi cục Thuế Hưng Nguyên – Nam Đàn.

+ Dây dẫn: Sử dụng dây ACSR70/11, đảm bảo tiêu chuẩn IEC 61089-1997, TCVN 5064-1994.

+ Chống sét van: Sử dụng chống sét van 35kV oxit kim loại không khe hở lắp đặt ngoài trời, khoảng cách đảm bảo theo quy phạm; sử dụng dây đồng mềm tiết diện M50mm² để đấu nối tiếp đất chân chống chống sét.

+ Cầu dao phụ tải: Sử dụng loại cầu dao phụ tải cách ly ngoài trời 35kV, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật IEC60265-1, IEC62271-103.

+ Cách điện và các phụ kiện: Tại các vị trí cột đỡ sử dụng cách điện đứng Polymer 35kV loại có kẹp treo, áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61952:2002; Tại các vị trí cột néo sử dụng cách điện chuỗi Polymer 35kV, áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61109:2008, ANSI C29.13-2000, TCVN 7998:2009.

+ Xà: được gia công bằng theo hình được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng, khoảng cách Fa – Fa và Fa – Đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Cột: Sử dụng cột NPC.I-18-190-13, do nhà máy trong nước sản xuất và kết cấu đảm bảo tính cơ lý của đường dây.

+ Móng cột: Móng cột sử dụng loại móng đúc sẵn bê tông cốt thep đá 2x4 M150; kết cấu đảm bảo tính cơ lý đường dây, chiều sâu chôn cột đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.

+ Tiếp đất: Sử dụng tiếp địa cọc tia hỗn hợp; Cọc tiếp địa được gia công bằng thép, trị số điện trở Rnd đảm bảo quy phạm.

- Trạm biến áp

+ Kiểu trạm: trạm biến áp kiểu trạm treo

+ Máy biến áp: Sử dụng máy biến áp công suất 100kVA – 35kV, được chế tạo thỏa mãn các tiêu chuẩn sau IEC 60071; IEC 60076; IEC 60076-10; IEC60137; IEC 60296; IEC 60354; IEC 60437; IEC 60502; IEC 60551; IEC60815; IEC61238; IEC137; ISO 2603; TCVN 8525:2010; TCVN 6036-1:2006; TCVN 6306-2:2006; TCVN 6306-3:2006; TCVN 6306-5:2006 và các quy định của ngành điện.

+ Cột: Sử dụng cột NPC.I-12-190-7.2, theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016, do nhà máy trong nước sản xuất và kết cấu đảm bảo tính cơ lý của đường dây.

+  Móng cột: Móng khối bê tông đúc sẵn tại chỗ, đá 2x4 M150; phù hợp với kết cấu TBA; Chiều sâu chôn cột đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.

+  Phía trung thế: Đóng/cắt và bảo vệ sử dụng thiết bị cầu chì tự rơi LBFCO cách điện Polymer ngoài trời 35kV phù hợp với công suất MBA; Bảo vệ quá điện áp khí quyển dùng chống sét van oxit kim loại không khe hở lắp đặt ngoài trời điệN áp lớn nhất 38,5 kV theo tiêu chuẩn IEC 60099-4, sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi (M50) để đấu tháo sét.

+ Phía hạ thế: Sử dụng tủ điện hạ thế 500V-160A, vỏ tủ được bảo vệ bằng sơn tĩnh điện, các lộ ra đóng cắt và bảo vệ ngắn mạch, quá tải dùng Aptomat có dòng phù hợp với công suất của từng lộ ra và khả năng mang tải của MBA; bảo vệ quá điện áp khí quyển dùng chống sét hạ thế GZ-500, sử dụng cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC(3x95+1x70) mm².

+ Cách điện và các phụ kiện: Sử dụng loại cách điện đứng Polymer 35KV và cách điện chuỗi Polymer 35kV.

+ Xà và giá: Được gia công bằng thép hình được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng; khoảng cách Fa – Fa và Fa – Đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

+ Tiếp địa trạm: Tiếp địa kiểu cọc tia hỗn hợp, tất cả các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng, trị số điện trở Rnd đảm bảo quy phạm.

8.3. Giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

8.3.1. Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các công trình, hạng mục công trình trong cùng lô đất; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến công trình tiếp giáp hoặc ranh giới khu đất.

- Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy của Nhà làm việc 5 tầng và Nhà chức năng kiêm kho lưu trữ với các công trình, hạng mục công trình trong dự án đảm bảo khoảng cách >6,0m;

- Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy từ công trình, hạng mục công trình đến công trình tiếp giáp hoặc ranh giới khu đất: Đảm bảo khoảng cách > 3m; các vị trí tiếp giáp với đường Quy hoạch (28m) và đường tỉnh 542E (24m) đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC.

8.3.2. Đường, bãi đỗ, vị trí, lối vào để tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Đường cho xe chữa cháy:

+ Bên ngoài công trình tiếp giáp và kết nối với các tuyến đường quy hoạch: Phía Bắc giáp: Đường Quy hoạch rộng 28m; Phía Đông giáp: Đường tỉnh 542E rộng 24m. Bên trong công trình: Sử dụng sân nội bộ làm đường cho xe chữa cháy, bề rộng tối thiểu mặt đường đảm bảo ≥3,5m, chiều cao thông thủy ≥4,5m. Khoảng cách từ vị trí xe chữa cháy tiếp cận được đến bất kỳ điểm nào trên mặt bằng công trình không vượt quá 60m.

- Bãi đỗ, vị trí, lối vào để tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

+ Nhà làm việc 5 tầng thuộc nhóm F4.3 có chiều cao PCCC >15m yêu cầu bãi đỗ cho xe chữa cháy, kích thước bãi đỗ xe chữa cháy (6x10)m;

+ Công trình có lối vào từ cổng chính rộng thông thủy 9m, cao 4,5m, kết nối với đường tỉnh 542E.

8.3.3. Lối thoát nạn, đường thoát nạn, thang bộ thoát nạn, thang máy chữa cháy, lối ra khẩn cấp, lối ra mái, gian lánh nạn.

- Bố trí phân tán thoát nạn như sau:

+ Đối với nhà làm việc 5 tầng: Từ tầng 1: Ra ngoài trực tiếp, qua hành lang; Từ tầng 2: Ra ngoài qua hành lang dẫn trực tiếp đến cầu thang bộ ngoài nhà và sảnh tiếp đón; Từ tầng 3, tầng 4 và tầng 5: Ra ngoài qua hành lang dẫn trực tiếp đến cầu thang bộ có cửa ngăn cháy; Từ các gian phòng: Hội trường có mặt đồng thời trên >50 người bố trí 02 lối thoát nạn đảm bảo phân tán 2 đầu công trình bằng thang bộ có buồng kín. Đối với nhà chức năng kiêm kho lưu trữ: Từ tầng 1: Ra ngoài trực tiếp, qua hành lang; Từ tầng 2: Ra ngoài qua hành lang dẫn trực tiếp đến cầu thang bộ;

- Lối thoát nạn: Có chiều cao thông thuỷ ≥1,9m; chiều rộng thông thuỷ ≥1,2m từ các gian phòng và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có số người thoát nạn lớn hơn 50 người; chiều rộng thông thuỷ ≥0,8 m trong tất cả các trường hợp còn lại.

- Đường thoát nạn: Có chiều cao thông thuỷ lớn ≥2,0m; chiều rộng thông thuỷ ≥1,2m đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 50 người từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác; chiều rộng thông thuỷ ≥ 1,0 m trong tất cả các trường hợp còn lại.

- Cầu thang thoát nạn: Có chiều rộng bản thang ≥1,2m đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người; Chiều rộng bản thang ≥0,9m trong tất cả các trường hợp còn lại; độ dốc cầu thang ≤1:1; Chiều rộng mặt bậc ≥25cm, Chiều cao bậc ≤22 cm và ≥5cm.

- Thang máy chữa cháy: Không áp dụng (Chiều cao không quá 28 m hoặc 9 tầng).

- Lối ra khẩn cấp: Không áp dụng.

-  Lối ra mái: Công trình thuộc nhóm F4.3 và có chiều cao > 10m bố trí 1 lối tiếp cận lên mái.

8.3.4. Bậc chịu lửa phù hợp với quy mô, công năng của công trình; giải pháp phân chia khoang cháy; bố trí mặt bằng, công năng, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, các bộ phận, cấu kiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình để hạn chế, ngăn chặn sự hình thành, phát triển và lan truyền của đám cháy.

- Bậc chịu lửa của công trình được thiết kế: Bậc I.

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan:

+ Ngăn cháy theo chiều ngang: Các vị trí đường ống kỹ thuật, cáp đi xuyên qua kết cấu tường, sàn, vách được chèn bịt bằng vật liệu không cháy. Vật liệu hoàn thiện sử dụng cho tường và trần của hành lang chung, sảnh chờ có cấp nguy hiểm cháy CV0, CV1; vật liệu hoàn thiện phủ sàn cho hành lang chung, sảnh chờ có cấp nguy hiểm cháy CV1, CV2;

+ Ngăn cháy theo chiều đứng: Các tầng đều được ngăn bằng sàn bê tông cốt thép, ngăn cháy tách biệt với các tầng khác. Các vị trí đường ống kỹ thuật, cáp đi xuyên qua kết cấu tường, sàn, vách được chèn bịt bằng vật liệu không cháy.

8.3.5. Giải pháp chống khói.

Cơ bản sử dụng hành lang giữa, các phòng đảm bảo thông gió, thoát khói tự nhiên, chưa thuộc phạm vi phải trang bị hệ thống thoát khói, cấp không khí chống khói.

8.4. Phần thiết bị. Gồm: Thang máy, điều hòa nhiệt độ, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, trang thiết bị phục vụ làm việc, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện nhẹ...

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Nội dung và khối lượng công việc thực hiện:

Nội dung và phạm vi công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng về phải  tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, với một số nội dung cơ bản như sau:

1.1. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát về chất lượng thi công xây dựng:

a) Kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế và công tác chuẩn bị thi công của nhà thầu thi công, cụ thể:

- Kiểm tra, rà soát lại các bản vẽ thiết kế của hồ sơ mời thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, các điều khoản hợp đồng, đề xuất với chủ đầu tư về phương án giải quyết những tồn tại hoặc điều chỉnh cần thiết (nếu có) trong hồ sơ thiết kế cho phù hợp với thực tế và các quy định.

- Căn cứ hồ sơ thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ mời thầu, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành được áp dụng cho dự án, thực hiện thẩm tra, rà soát, ký xác nhận thiết kế bản vẽ thi công do nhà thầu lập (bao gồm cả tổng mặt bằng công trường của nhà thầu, tiến độ thi công tổng thể, chi tiết...) và trình chủ đầu tư phê duyệt (trừ các trường hợp việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư giao cho đơn vị tư vấn khác thực hiện).

- Căn cứ các hồ sơ thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt, các quyết định điều chỉnh để thẩm tra các đề xuất khảo sát bổ sung của nhà thầu, thẩm tra, rà soát và có ý kiến trình chủ đầu tư xem xét quyết định; thực hiện kiểm tra, theo dõi công tác đo đạc, khảo sát bổ sung của nhà thầu; thẩm tra, soát xét và ký phê duyệt hoặc trình chủ đầu tư phê duyệt các bản vẽ thiết kế thi công, biện pháp thi công và dự toán của những nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp thuận, đảm bảo phù hợp với nội dung và điều kiện quy định trong hồ sơ hợp đồng.

- Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường; xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị (giấy chứng nhận của nhà sản xuất, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận) của nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu; kiểm tra công tác chuẩn bị tập kết vật liệu (kho, bãi chứa) và tổ chức công trường thi công (nhà ở, nhà làm việc và các điều kiện sinh hoạt khác).

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công: hệ thống tổ chức các bộ phận kiểm soát chất lượng (từ khâu lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng thi công tại công trường, nghiệm thu nội bộ); phương pháp, quy trình kiểm soát chất lượng, các quy định cụ thể đối với từng bộ phận trong hệ thống quản lý chất lượng.

- Kiểm tra và xác nhận về chất lượng phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công theo quy định trong hồ sơ hợp đồng, bao gồm cả chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực đối với các thiết bị thí nghiệm; kiểm tra chứng chỉ về năng lực chuyên môn của các cán bộ, kỹ sư, thí nghiệm viên.

b) Kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công:

- Giám sát chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) cần thiết cung cấp cho dự án, công trình tại nguồn cung cấp và tại công trường theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. Lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến công trường, đồng thời yêu cầu chuyển ngay khỏi công trường.

- Giám sát việc lấy mẫu thí nghiệm, chế tạo và bảo dưỡng, bảo quản mẫu, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu; giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu (nếu cần thiết) và xác nhận vào phiếu thí nghiệm.

- Kiểm tra phương pháp, trình tự thi công của nhà thầu thi công đối với từng hạng mục công trình, công trình (bao gồm cả các hạng mục, công trình phụ trợ: đà giáo, ván khuôn...) đảm bảo tuân thủ biện pháp thi công do cấp có thẩm quyền đã phê duyệt theo quy định.

- Kịp thời kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công của từng công việc, hạng mục công trình, công trình theo đúng quy định trong hợp đồng, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định hiện hành ngay khi có thư yêu cầu từ nhà thầu thi công, không được chậm trễ hoặc tự ý kéo dài thời gian xử lý mà không báo cáo chủ đầu tư.

- Khi phát hiện nhà thầu có vi phạm, sai phạm (sai sót thi công, khuyết tật, hư hỏng nhỏ, cục bộ) trong quá trình thi công về chất lượng, an toàn... phải yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công và khắc phục ngay hoặc thực hiện đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Sau khi tạm dừng thi công, phải thông báo ngay cho chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét quyết định.

- Khi phát hiện hoặc xảy ra các sự cố hư hỏng các bộ phận công trình, phải tạm đình chỉ thi công và lập biên bản hoặc hồ sơ sự cố theo quy định hiện hành và báo cáo ngay với chủ đầu tư và cơ quan chức năng liên quan. Tùy theo mức độ sự cố, thẩm tra giải pháp khắc phục theo đề xuất của nhà thầu thi công hoặc phối hợp với nhà thầu để đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả, trình chủ đầu tư xem xét, giải quyết theo quy định.

- Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng, các hạng mục công việc, bộ phận công trình; yêu cầu tổ chức và tham gia các bước nghiệm thu theo quy định hiện hành.

- Xác nhận bằng biên bản hoặc văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.

1.2. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát về tiến độ:

- Căn cứ theo bảng tiến độ thi công tổng thể, rà soát tiến độ chi tiết do Nhà thầu lập trình Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở đôn đốc giám sát. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của nhà thầu trong quá trình thi công đối với từng hạng mục công việc, hạng mục công trình và công trình đảm bảo phù hợp với tiến độ đã quy định. Trường hợp tiến độ thi công thực tế của một hoặc một số hạng mục công việc, công trình bị chậm so với tiến độ chi tiết, cần yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế thi công và các điều kiện khác tại công trường, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của gói thầu, dự án, báo cáo chủ đầu tư xem xét chấp thuận; đồng thời kiểm tra đôn đốc đảm bảo tiến độ yêu cầu khi điều chỉnh.

- Phối hợp với nhà thầu thi công để đề xuất hoặc kiểm soát đề xuất của nhà thầu thi công về các giải pháp rút ngắn tiến độ thi công trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và đảm bảo giá thành hợp lý.

- Trường hợp tổng tiến độ của thi công gói thầu, dự án bị kéo dài so với quy định của hợp đồng, thì tư vấn giám sát phải đánh giá, xác định các nguyên nhân, trong đó cần phân định rõ các yếu tố thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công và các yếu tố khách quan khác, báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét xử  lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng hoặc dự án theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra năng lực của nhà thầu về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu và thực tế thi công tối thiểu 01 lần một tháng; yêu cầu nhà thầu bổ sung hoặc báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư các yêu cầu bổ sung, thay thế nhà thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ khi thấy cần thiết.

- Xác nhận việc kéo dài hoặc rút ngắn tiến độ của nhà thầu thi công làm cơ sở để chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thưởng, phạt hoặc các hình thức xử lý theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

1.3. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát về khối lượng và giá thành XD:

-  Kiểm tra xác nhận, nghiệm thu về: Khối lượng đạt chất lượng, đơn giá đúng quy định do nhà thầu thi công lập và trình, giá trị vật tư trên công trường hoặc giá trị bán thành phẩm (nếu có); đối chiếu với hồ sơ hợp đồng, bản vẽ thi công được duyệt và thực tế thi công để đưa vào chứng chỉ thanh toán hàng tháng hoặc từng kỳ, theo yêu cầu của hồ sơ hợp đồng.

- Căn cứ tình hình thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt, điều kiện hợp đồng, xem xét đề xuất của nhà thầu xây lắp, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời chủ đầu tư về: khối lượng phát sinh có trong hợp đồng gốc, khối lượng phát sinh mới ngoài hợp đồng gốc, do các thay đổi về phạm vi công việc và thiết kế được duyệt. Sau khi có sự thống nhất của chủ đầu tư bằng văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, đơn giá do điều chỉnh hoặc bổ sung do nhà thầu thực hiện, lập báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư xem xét chấp thuận.

- Theo dõi, kiểm tra các nội dung điều chỉnh giá, trượt giá, biến động giá; thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư trong việc lập, thẩm tra dự toán bổ sung và điều chỉnh dự toán; hướng dẫn và kiểm tra nhà thầu lập hồ sơ trượt giá, điều chỉnh biến động giá theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cùng tham gia với chủ đầu tư thương thảo phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng. Đề xuất với chủ đầu tư phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có).

- Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

1.4. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát về công tác đảm bảo an toàn dân dụng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chông cháy nổ:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn dân dụng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công xây dựng của nhà thầu.

- Kiểm tra hệ thống quản lý kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn dân dụng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; kiểm tra việc thực hiện và phổ biến các biện pháp, nội quy an toàn dân dụng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho các cá nhân tham gia dự án của các nhà thầu.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: Bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công... phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt; những biện pháp đảm bảo an toàn lao động(biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế độ, thời gian làm việc...), biện pháp đảm bảo an toàn dân dụng (bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới...) và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, trong quá trình thi công theo đúng quy định, đặc biệt là đối với các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình dân dụng đang khai thác.

- Tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động, an toàn dân dụng, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, đồng thời yêu cầu, hướng dẫn nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi các điều kiện nêu trên đảm bảo quy định.Báo cáo với chủ đầu tư để quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng yêu cầu.

- Trường hợp xảy ra sự cố lớn về an toàn lao động, an toàn dân dụng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ thi công đồng thời có văn bản báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư biện pháp xử lý, làm cơ sở để chủ đầu tư báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng về an toàn dân dụng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ.

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi vi phạm làm tổn hại đến môi trường, an toàn lao động, an toàn dân dụng  và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

1.5. Những nội dung thực hiện khác của tư vấn giám sát trong quá trình thi công xây dựng:

- Xác nhận, đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công công trình.

- Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) gửi chủ đầu tư. Các nội dung chính cần tập trung báo cáo bao gồm:

+ Tình hình thực hiện dự án của nhà thầu thi công: huy động lực lượng (nhân lực, vật tư, thiết bị); công tác giải phóng mặt bằng; khối lượng, giá trị khối lượng công việc thực hiện, giá trị khối lượng được xác nhận giải ngân, thanh toán... đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu kế hoạch, tiến độ;

+ Tình hình tạm ứng, giải ngân, thanh toán;

+ Những tồn tại và yêu cầu nhà thầu điều chỉnh, khắc phục...;

+ Tình hình hoạt động của tư vấn (huy động và bố trí lực lượng, kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn);

+ Các đề xuất, kiến nghị cụ thể của TVGS...

- Tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu xử lý theo các kết quả kiểm tra, thẩm định, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư.

- Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận các bản vẽ hoàn công theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán, quyết toán kinh phí xây dựng, rà soát và xác nhận để trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

- Tham gia thành phần hội đồng nghiệm thu theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành phần của giám sát cộng đồng; tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh, cụ thể:

+ Khi tiến hành công việc trong phạm vi gần các công trình công cộng hoặc nhà ở của dân, nhà thầu phải tiến hành các biện pháp bảo vệ cần thiết để tránh làm hư hại.

+ Trước khi thi công nhà thầu phải liên hệ với các cơ quan quản lý công trình ngầm để xác định vị trí. Khi tiến hành thi công trong phạm vi các công trình này nhà thầu phải dùng các thiết bị thi công nhẹ hoặc bằng thủ công để tránh làm ảnh hưởng đến các công trình đó.

+ Nhà thầu không được đổ đất bừa bãi gây cản trở thoát nước của khu vực, không đổ đất lên các công trình xung quanh gây hư hỏng công trình. Trong trường hợp đổ đất tạm nhà thầu phải có biện pháp che chắn và giải phóng ngay trong ngày.

+ Kết hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương trong công tác an ninh, trật tự. Yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc các quy định tại địa điểm đóng quân, đăng ký tạm trú cho cán bộ công nhân viên.

+ Kho chứa vật tư của nhà thầu phải có người trông coi, được thắp sáng vào ban đêm.

+ Khu vực lán trại của nhà thầu phải có hàng rào bảo vệ, tổ chức bảo vệ và thường trực 24h/24h.

Các nội dung khác theo quy định.

1.6. Xử lý khi xảy ra sự cố công trình:

Tuân thủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các yêu cầu sau:

- Trong quá trình thi công xây dựng nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng thì TVGS có trách nhiệm sau:

+ Kịp thời yêu cầu dừng thi công, vận hành, khai thác sử dụng công trình và thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; lập báo cáo nhanh sự cố gửi đến Chủ đầu tư;

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể xảy ra đối với công trình; thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có liên quan;

+ Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải khắc phục khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại.

- Khi phát hiện, được thông báo về sự cố công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau:

+ Thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố;

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình.

- Công trình có sự cố chỉ được thi công xây dựng hoặc tiếp tục vận hành, khai thác sử dụng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự cố cho phép.

- Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu chi phí có liên quan, bị xử lý vi phạm hành chính; cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

1.7. Nội dung thực hiện tư vấn giám sát trong giai đoạn bảo hành.

- Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa, thay thế; rà soát và báo cáo chủ đầu tư, ban quản Iý dự án xem xét, chấp thuận về nguyên nhân hư hỏng, giải pháp sửa chữa, khắc phục, thay thế của các nhà thầu thi công, cung ứng thiết bị (nếu có).

- Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị (nếu có) công trình xây dựng.

- Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

- Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Dự kiến nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải lập và trình sản phẩm của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm...) về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

b) Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn.

- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu;

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện tư vấn xây dựng.

- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.

VI. Quy định về tạm ứng, thanh toán

*Tạm ứng

Trong vòng 7 ngày làm việc kế từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ như sau:

- Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Bảo lãnh tiền tạm ứng

Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu số tiền …… đồng (Bằng chữ:…..) tương đường với 30% giá trị hợp đồng

* Bảo lãnh tiền tạm ứng

- Giá trị bảo lãnh tạm ứng tương đương với 100% giá trị tạm ứng

- Hình thức: Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng: Từ ngày phát hành cho đến khi Chủ đầu tư thu hồi đủ 100% số tiền tạm ứng

- Giải chấp tạm ứng: Sau khi thu hồi đủ số tiền tạm ứng bằng cách thanh toán bù trừ vào số tiền thanh toán các đợt của hợp đồng thì bảo lãnh tạm ứng sẽ được giải chấp

- Trường hợp bảo lãnh tiền tạm ứng chưa được giải chấp, nhà thầu có trách nhiệm tự động gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng cho đến khi Chủ đầu tư thu hồi đủ số tiền đã tạm ứng cho nhà thầu.

- Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi nhà thầu đã nhận được tiền tạm ứng.

Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán.Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Chủ đầu tư.

* Thanh toán

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo từng giai đoạn, Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tối đa là 95% khối lượng hoàn thành.

- Khi hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng và hai bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị hợp đồng và nhà thầu sẽ xuất hóa đơn tài chính cho Chủ đầu tư, còn 5% giá trị hợp đồng còn lại thì Chủ đầu tư sẽ giữ lại để bảo hành công trình.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công trình được quyết toán và Chủ đầu tư bố trí được nguồn vốn, Chủ đầu tư sẽ làm thủ tục thanh toán nốt phần giá trị còn lại theo quyết định quyết toán cho nhà thầu.

- Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu

- Hồ sơ thanh toán:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

+ Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành

+ Đề nghị thanh toán của nhà thầu

+ Hóa đơn giá trị gia tăng