Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ TOÁN MUA SẮM, GÓI THẦU:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân năm 2025;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tên dịch vụ: Cung cấp Dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân năm 2025

Tiến độ cung cấp dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân: trong 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó

- Đợt 1: Trong 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Đợt 2: Trong 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Đợt 3: Trong 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Đợt 4: Trong 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Về năng lực của đơn vị thực hiện dịch vụ phải cung cấp đầy đủ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (đối với dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân) còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

- Đọc kết quả Hp (10) mSv.

- Về máy móc thiết bị và phương thức thực hiện dịch vụ:

+   Loại liều kế cá nhân: Nhiệt phát quang (TLD) dạng chíp;

+   Máy đọc liều chiếu xạ cá nhân: dải đo tuyến tính;

+   Số đợt đo liều cá nhân: 4 đợt/năm (3 tháng 1 đợt);

+   Hình thức giao/nhận liều kế: gửi đảm bảo qua đường bưu điện.

+   Trả kết quả đo liều kế bằng biên bản đo liều trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được liều kế. Có khuyến cáo đối với kết quả đọc quá liều theo quy định của Pháp luật cho bệnh viện.

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Nhà thầu cung cấp giải pháp và phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT, gồm các phần như sau

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác (tiến độ cung cấp dịch vụ phù hợp Mục 2 Chương V).

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU DỊCH VỤ:

- Sau mỗi đợt đo liều chiếu xạ cá nhân Nhà thầu trả kết quả đo liều kế bằng biên bản đo liều trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được liều kế.

- Khi phát hiện trường hợp vượt quá ¼ liều giới hạn nghề nghiệp, Nhà thầu cảnh báo ngay trên bảng kết quả, hướng dẫn Chủ đầu tư phối hợp tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.