Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Hạng mục Kho Thành Phẩm Thấp: Tháo dỡ và cung cấp tôn mái dày 0,5mm, lợp lại theo phương pháp cuốn chiếu (triển khai công việc thay tôn theo trình tự, gọn gàng, dứt điểm từng vị trí).

- Hạng mục Xưởng Mộc – Hương Liệu – Kho Thành Phẩm: Tháo dỡ và cung cấp tôn mái dày 0,5mm, lợp lại theo phương pháp cuốn chiếu (triển khai công việc thay tôn theo trình tự, gọn gàng, dứt điểm từng vị trí).

- Công trình sau khi thay tôn phải đảm bảo không bị dột, lưu ý tại các vị trí quạt hút khói của hạng mục Xưởng Mộc – Hương Liệu – Kho Thành Phẩm phải có biện pháp kỹ thuật để xử lý không bị dột.

- An toàn lao động; An toàn phòng cháy chữa cháy; Vệ sinh môi trường; An ninh trật tự.

2. Thời hạn hoàn thành: Cam kết Thời hạn hoàn thành công trình: 60 ngày (cho 02 hạng mục).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Tiến độ thực hiện: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ công trình 60 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu và bảo trì công trình:

- Tiêu chuẩn TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

- Tiêu chuẩn TCVN 4055-2012: Công trình xây dựng – tổ chức thi công.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

- Đặc tính kỹ thuật của vật tư/vật liệu chủ yếu:

Bảng 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHỦ YẾU.

| TT | Tên vật liệu | Đặc tính kỹ thuật | Nhãn hiệu/ Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tole sóng vuông mạ màu | Tole dày 0,5mm (Hoa sen hoặc tương đương) | Nhà thầu chào đầy đủ nhãn hiệu/ xuất xứ |
| 2 | Vít bắn tole | Vít bắn tole mạ kẽm nhúng nóng, B2S tiêu chuẩn AS3566 | Nhà thầu chào đầy đủ nhãn hiệu/ xuất xứ |

- Yêu cầu về chủng loại vật tư.

- Tất cả vật tư tham dự thầu phải nêu rõ nhãn hiệu/xuất xứ – liệt kê tại mục 2 – Bảng 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHỦ YẾU

- Yêu cầu về trình bày biện pháp thi công, bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):

- Biện pháp tháo dỡ tôn mái, che chắn.

- Có cam kết vận chuyển toàn bộ vật liệu, tôn sau khi tháo dỡ đến nơi tập kết theo chỉ định.

- Trình bày biện pháp và kỹ thuật thi công lắp đặt mái tôn, khu vực quạt hút khói hạng mục Xưởng mộc_Kho hương_Kho Thành phẩm.

- Nhà thầu trình bày thuyết minh công tác chuẩn bị mặt bằng tập kết vật tư, nguồn điện phục vụ thi công phù hợp với mặt bằng hiện trạng đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động làm việc hàng ngày của nhà kho (Nhà thầu có thể khảo sát thực tế hiện trường để có giải pháp hợp lý).

- Đấu thầu bền vững: Nhà thầu thu gom và phân loại rác thải theo quy định về môi trường.

- Bảo hành công trình.

- Thời gian bảo hành công trình: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

IV. Các bản vẽ:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/TT-2025 | Xưởng mộc_Kho hương_Kho Thành phẩm (1/1) | 02/7/2025 |
| 2 | 01/TT-2025 | Kho Thành phẩm thấp (1/2) | 02/7/2025 |
| 3 | 01/TT-2025 | Kho Thành phẩm thấp (2/2) | 02/7/2025 |