# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 27MSHH-SXKD-2025 cung cấp dầu mỡ bôi trơn phục vụ vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 425 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 365 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Rimula R4X 15W-40 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Max 2000 - P/N: ATO - 2000-02 - Quy cách tham khảo: 1 Gal (3,785 lít/thùng) - Nhà sản xuất: Airtech | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S2 GX 680 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Turbo T32 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-TSA46 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng - Nhà sản xuất: Sinopec | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Preslia 68 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng - Nhà sản xuất: TotalEnergies | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Preslia 32 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng - Nhà sản xuất: TotalEnergies | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Turbo T46 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu thủy lực chống cháy | - Mã hiệu: Reolube Turbofluid 46SJ - Quy cách tham khảo: 230 kg/thùng - Nhà sản xuất: Lanxess | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: PULSA Lube Universal 1 HG Hydraulic & Gear Oil - Part No: 1HG-5GL - Quy cách tham khảo: 5 Gallons (18,925 lít/thùng) - Nhà sản xuất: PULSAFEEDER | X |
|  | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: Ultra coolant, CNN: 38459582 - Part no: 38459582 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Ingersoll Rand (IR)/ USA | X |
|  | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: 250022-669 - Quy cách tham khảo: 5 gallon (18.9 lít/thùng) - Nhà sản xuất: Sullair - USA | X |
|  | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: Corena S2 P 100 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-CKD 320 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng Nhà sản xuất: Sinopec | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Carter EP 680 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng - Nhà sản xuất: TotalEnergies | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-CKD 150 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng - Nhà sản xuất: Sinopec | X |
|  | Dầu thủy lực | - Mã hiệu: Quintolubric® 888-46 - Quy cách tham khảo: 196 lít/thùng - Nhà sản xuất: Quaker | X |
|  | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: Mobilube 1 SHC 75W-90 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Mobil | X |
|  | Dầu thủy lực | - Mã hiệu: Tellus S2 MX 46 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S2 GX220 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Azolla ZS 46 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng - Nhà sản xuất: TotalEnergies | X |
|  | Mỡ bôi trơn | - Mã hiệu: Gadus S2 V100-2 - Quy cách tham khảo: 18kg/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Mỡ bôi trơn | - Mã hiệu: Gadus S2 V220-2 - Quy cách tham khảo: 18kg/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Spirax S2 A 90 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Tulux T500 E7/CI-4 15W-40 - Quy cách tham khảo: 18 lít/thùng - Nhà sản xuất: Sinopec | X |
|  | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: Roto-Xtend Duty Fluid - PN: 2901170100 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Altas Copco | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: SHC Gear 3200 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Mobil | X |
|  | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: SHC639 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Mobil | X |
|  | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: SHC632 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Mobil | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Summit HySyn FG 32 - Quy cách tham khảo: 1 lít/chai - Nhà sản xuất: Kluber | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Gear 600 XP 220 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Mobil | X |
|  | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S4 GXV320 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng - Nhà sản xuất: Shell | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận phân tích (COA) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu x tại bảng C mục 2.1 chương V. Đối với các mục hàng hóa có số lượng ít, nhà thầu phải cung cấp bảng test xuất xưởng.

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận phân tích (COA) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu x tại bảng C mục 2.1, chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa còn ít nhất 2/3 thời gian kể từ ngày sản xuất.

- Hàng hóa nhà thầu chào phải đảm bảo phù hợp, tương thích các loại dầu, mỡ hiện hữu đang sử dụng của Nhà thầu không ảnh hưởng đến việc châm bổ sung với các loại dầu, mỡ hiện hữu đang sử dụng tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi sử dụng dầu mỡ của nhà thầu.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

b1. Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

Riêng đối với mục hàng hóa số 9: dầu thủy lực chống cháy Reolube Turbofluid 46SJ (dùng để châm bổ sung cho bồn dầu EHC) theo tài liệu của NSX tham chiếu thì hàm lượng hạt (Particulate Contamination) là Nas ≤6; tuy nhiên  theo điều kiện vận hành thiết bị hiện hữu yêu cầu dầu châm bổ sung có hàm lượng hạt (Particulate Contamination) là Nas ≤5; do đó đề nghị nhà thầu chào theo yêu cầu của hệ thống thiết bị là Nas ≤5. Ngoài ra, nhà thầu phải đáp ứng các chỉ tiêu khác như chỉ số axit, hàm lượng nước, hàm lượng Clo,… theo yêu cầu tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2. Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3. Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Tiểu mục 1.1, Mục 1- Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của chủ đầu tư đang sử dụng (kèm theo yêu cầu tại Điểm B4, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1 - Chương V)

b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Thông số/đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, ....;

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật so với hàng hóa của E-HSMT (có xác nhận của Nhà sản xuất, trong đó bao gồm email, địa chỉ, điện thoại, fax, tên và chức vụ để liên hệ đối chiếu khi cần).

- Do chủng loại dầu/mỡ này Công ty Nhiệt điện Duyên Hải mua để thay thế hoặc bổ sung với các loại dầu/mỡ đang sử dụng tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Vì vậy Nhà thầu phải cam kết dầu/mỡ chào tương đương này khi bổ sung vào các máy móc, thiết bị đang sử dụng dầu/mỡ hiện hữu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy móc, thiết bị. Trong trường hợp dầu/mỡ tương đương của nhà thầu chào khi châm bổ sung làm ảnh hường đến quá trình vận hành của các máy móc, thiết bị đó thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, và sẽ phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại gây ra.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Rimula R4X 15W-40 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 2 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Max 2000 - P/N: ATO - 2000-02 - Quy cách tham khảo: 1 Gal (3,785 lít/thùng) | X |  |
| 3 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S2 GX 680 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 4 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Turbo T32 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 5 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-TSA46 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng | X |  |
| 6 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Preslia 68 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng | X |  |
| 7 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Preslia 32 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng | X |  |
| 8 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Turbo T46 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 9 | Dầu thủy lực chống cháy | - Mã hiệu: Reolube Turbofluid 46SJ - Quy cách tham khảo: 230 kg/thùng | X |  |
| 10 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: PULSA Lube Universal 1 HG Hydraulic & Gear Oil - Part No: 1HG-5GL - Quy cách tham khảo: 5 Gallons (18,925 lít/thùng) | X |  |
| 11 | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: Ultra coolant, CNN: 38459582 - Part no: 38459582 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 12 | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: 250022-669 - Quy cách tham khảo: 5 gallon (18.9 lít/thùng) | X |  |
| 13 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Corena S2 P 100 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 14 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-CKD 320 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng | X |  |
| 15 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Carter EP 680 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng | X |  |
| 16 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: L-CKD 150 - Quy cách tham khảo: 200 lít/thùng | X |  |
| 17 | Dầu thủy lực | - Mã hiệu: Quintolubric® 888-46 - Quy cách tham khảo: 196 lít/thùng | X |  |
| 18 | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: Mobilube 1 SHC 75W-90 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 19 | Dầu thủy lực | - Mã hiệu: Tellus S2 MX 46 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 20 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S2 GX220 - Quy cách tham khảo: 209 lít/thùng | X |  |
| 21 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Azolla ZS 46 - Quy cách tham khảo: 208 lít/thùng | X |  |
| 22 | Mỡ bôi trơn | - Mã hiệu: Gadus S2 V100-2 - Quy cách tham khảo: 18kg/thùng | X |  |
| 23 | Mỡ bôi trơn | - Mã hiệu: Gadus S2 V220-2 - Quy cách tham khảo: 18kg/thùng | X |  |
| 24 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Spirax S2 A 90 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 25 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Tulux T500 E7/CI-4 15W-40 - Quy cách tham khảo: 18 lít/thùng | X |  |
| 26 | Dầu máy nén khí | - Mã hiệu: Roto-Xtend Duty Fluid - PN: 2901170100 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 27 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: SHC Gear 3200 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 28 | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: SHC639 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 29 | Dầu bánh răng | - Mã hiệu: SHC632 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 30 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Summit HySyn FG 32 - Quy cách tham khảo: 1 lít/chai | X |  |
| 31 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Gear 600 XP 220 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |
| 32 | Dầu bôi trơn | - Mã hiệu: Omala S4 GXV320 - Quy cách tham khảo: 20 lít/thùng | X |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp chủng loại hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi chủng loại hàng hóa này để chứng minh hàng hóa nhà thầu chào phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

+ Nhà thầu được phép khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật cũng như các thiết bị đang sử dụng các loại dầu mỡ của gói thầu để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT, đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với dầu/mỡ đang sử dụng cho máy móc, thiết bị thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian giao hàng trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

- Trước mỗi đợt giao hàng Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản về nhu cầu sử dụng dầu thuộc phạm vi hợp đồng.

- Đối với đợt giao hàng đầu tiên, Chủ đầu tư sẽ thông báo nhu cầu sử dụng dầu thuộc phạm vi hợp đồng cho Nhà thầu chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian cấp hàng cho đợt đầu tiên trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư và trong vòng 30 kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư đối với các đợt giao hàng tiếp theo.

- Đối với các đợt giao hàng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, nếu Nhà thầu không cung cấp đủ số lượng hoặc trễ tiến độ so với yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến vận hành của thiết bị thì nhà thầu phải chịu phạt vi phạm hợp đồng theo quy định hợp đồng theo quy định tại E-ĐKC 22. Đồng thời Chủ đầu tư có quyền mua sắm số lượng còn thiếu thông qua đơn vị cung cấp khác bằng bất kỳ hình thức nào, giá trị mua sắm này sẽ được Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu bằng văn bản và sẽ được khấu trừ vào giá trị thanh toán hợp đồng.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và hạn sử dụng thực tế của hàng hóa theo từng đợt giao hàng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các vật tư chính tham gia cung cấp vật tư trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới các vật tư nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá theo đúng quy định của Nhà sản xuất;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) theo quy định, chứng nhận phân tích (COA) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng (trừ Tờ khai hải quan), Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết và chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực của các loại giấy tờ này.

- Kiểm tra chủng loại, quy cách, chất lượng và số lượng của hàng hoá, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Đối với mục hàng hóa số 9: Dầu thủy lực chống cháy Reolube Turbofluid 46SJ (dùng để châm bổ sung cho bồn dầu EHC) do yêu cầu kỹ thuật của hệ thống sẽ lấy mẫu kiểm tra chất lượng đảm bảo các chỉ tiêu:

- Độ nhớt tại 40 độ C: 46 cSt (±10%)

- Độ nhớt tại 100 độ C: 5.2 cSt (±10%)

- Độ sạch của dầu NAS ≤5

- Hàm lượng nước < 600 mg/l

- Hàm lượng Chlorine ≤50ppm

- Hàm lượng axit ≤0.05mgKOH/gram

- Nhiệt độ chớp cháy (Open cup) ≥ 279oC

- Đối với các mục hàng hóa còn lại sẽ chỉ thực hiện phân tích đại diện một số thông số chính thể hiện đặc tính của dầu như: độ nhớt, nhiệt độ chớp cháy, hàm lượng nước, chỉ số axit, độ sạch,…theo tiêu chuẩn của NSX công bố;

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng;

- Trong quá trình nghiệm thu Chủ đầu tư có quyền lấy mẫu kiểm tra chất lượng lô hàng ở bất kỳ kiện hàng hóa nào, nếu kết quả kiểm tra kiện hàng hóa này không đạt so với chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất, thì chủ đầu tư có quyền tạm ngừng tiếp nhận đối với lô hàng này đồng thời tiến hành lập biên bản, lấy mẫu để thực hiện việc kiểm nghiệm, đối chứng bởi đơn vị kiểm nghiệm độc lập có đủ tư cách pháp nhân. Công tác lấy mẫu sẽ được các bên chứng kiến, ký xác nhận và niêm phong mẫu. Kết quả của đơn vị kiểm nghiệm độc lập sẽ là căn cứ để nghiệm thu chất lượng lô hàng. Chi phí thuê kiểm nghiệm chất lượng lô hàng này do bên B chịu;

- Trong trường hợp kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền trả lại toàn bộ lô hàng không đạt cho Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do các chi phí phát sinh có liên quan, đồng thời Nhà thầu phải chịu trách nhiệm rút toàn bộ lượng hàng đã giao của lô hàng không đảm bảo chất lượng đó.

- Hạn sử dụng của hàng hóa còn ít nhất 2/3 thời gian kể từ ngày sản xuất.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.