Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”. 

BẢNG ĐÁNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐẠT/KHÔNG ĐẠT:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	1.1
	Đối với: máy cắt, tủ hợp bộ, dây dẫn, DCL, đầu cốt, Rơle …

	
	- Thông số kỹ thuật của hàng hóa: (Theo các yêu cầu trong chương V của E-HSMT).

- Tài liệu kỹ thuật như: Biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu tại chương V, 
- Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Có bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của của E-HSMT.
	Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” và các thông số khác được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”.
	Không áp dụng
	Không đáp ứng, có sai lệch không chấp được so với các yêu cầu trong phần đặc tính kỹ thuật

	
	- Có ít nhất 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công ít nhất 02 năm trên lưới điện Việt Nam, đối với: 

+ Máy cắt
+ Tủ hợp bộ
+ Cầu dao cách ly

+ Dây dẫn
	Phải có
	Không áp dụng
	Không có

	
	- Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với:
+ Máy cắt
+ Tủ hợp bộ

+ Rơ le

Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa được chào trong E-HSDT của mình thì nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo
hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam. Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm tài liệu này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu này. Việc nhà thầu không đính kèm tài liệu nêu trên không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá để được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu nêu trên trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để ký hợp đồng thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.
	Có cung cấp
	Cam kết cung cấp trước khi ký hợp đồng
	Không có và không cam kết cấp trước khi ký hợp đồng nếu trúng thầu

	
	- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu trên.
	Phải có
	Không áp dụng
	Không có

	
	Đối với: Dao cách ly, Máy cắt, Biến dòng, Cáp ngầm trung thế,  Đầu cáp, Đầu cốt, tủ hợp bộ phải có các biên bản thí nghiệm điển hình theo các hạng mục thử nghiệm tại chương V, E-HSMT.
	Phải có
	Không áp dụng
	Không có

	
	- Phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo yêu cầu tại chương V, Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương … đối với hàng hóa chào thầu đảm bảo phù hợp theo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện hiện hành, IEC hoặc tương đương để chứng minh các thông số kỹ thuật nhà thầu cam kết trong bảng kê đặc tính kỹ thuật
	Phải có
	Không áp dụng
	Không có

	1.2
	Tính đáp ứng đối với thiết bị rơ-le bảo vệ (theo QĐ số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 của Tập đoàn Điện lực VN v/v ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

	
	- Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

- Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent thirdparty test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

- Thời điểm chứng nhận thử nghiệm phải trước thời điểm phát hành E-HSMT.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không áp dụng
	Không đáp ứng yêu cầu

	
	Cơ sở thí nghiệm được công nhận cấp Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và 

- Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau: 

+ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc 

+ Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc 

+ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).
	Đáp ứng yêu cầu
	Không áp dụng
	Không đáp ứng yêu cầu

	
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu.
	Phải có
	Không áp dụng
	Không đáp ứng yêu cầu

	
	Đánh giá
	Đạt hoặc chấp nhận được tất cả các nội dung
	
	Không đạt ít nhất 1 trong nội dung trên


2. Giải pháp kỹ thuật: 

	 Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công.
	Hiểu về vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, và có các phương án phối hợp giải quyết giữa chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công ...
	     Đạt/Chấp n nhận được

	
	Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công
	Không đạt

	2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại/vị trí lấy mẫu và biện pháp bảo quản thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp thi công được nêu trong E-HSDT của nhà thầu.
	Đạt/Chấp nhận được

	
	Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3. Thi công xây dựng:
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.4. Giải pháp tháo dỡ, thu hồi vật tư, thiết bị (nếu có)

	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được xác định là Đạt/Chấp nhận được.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	3.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư…
	Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý
	Đạt

	
	Không nêu biện pháp bảo đảm tiến độ cung

 cấp vật tư và công tác bố trí nhân sự. 
	Không đạt

	3.2. Biện pháp thi công
	Có nêu biện pháp thi công đầy đủ, chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công; Có tính chi tiết thời gian cắt điện để thi công.
	Đạt

	
	Không nêu biện pháp thi công đầy đủ, chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công, không quá 120 ngày
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.

	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày.
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.


	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, được xác định là đạt.


	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	· Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. 

· Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công.

· Tổ chức phòng thí nghiệm kiểm tra.

· Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

· Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.
	Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công, sửa chữa, bảo hành đúng quy trình, quy phạm.
	Đạt

	
	Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


7. Bảo hành:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1 Bảo hành công trình
	Có cam kết đảm bảo thời gian bảo hành công trình ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, 
	Đạt

	
	Không có cam kết đảm bảo thời gian bảo hành công trình ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
	Không đạt


8. Uy tín của nhà thầu

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Thông tin về uy tín thông qua kết quả thực hiện hợp đồng


	Nhà thầu có cam kết: Nhà thầu không có hợp đồng bị đánh giá chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình không đảm bảo, vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc cam kết nhưng thực tế chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có vi phạm.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) đều được đánh giá là đạt. E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét đánh giá bước tiếp theo.  

Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) thì được đánh giá là không đạt.  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT của hàng hóa;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.
4.2. Nhà thầu được xem xét ký hợp đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây

a. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu tập trung đã được phê duyệt;....

b. Giá đề xuất chi tiết cho từng hạng mục SCL cũng không vượt quá giá trị dự toán gói thầu tương ứng của từng hạng mục đã được phê duyệt.

Trường hợp Giá đề xuất tổng cộng các hạng mục không vượt tổng dự toán gói thầu được duyệt, nhưng có hạng mục lớn hơn giá trị dự toán gói thầu tương ứng được duyệt, thì nếu trúng thầu hai bên sẽ thống nhất giảm giá hạng mục vượt dự toán gói thầu được duyệt về nhỏ hơn hoặc bằng giá trị dự toán gói thầu được duyệt khi hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

- Dự toán gói thầu: 19.020.244.309 VND, trong đó bao gồm giá trị dự toán gói thầu chi tiết các hạng mục SCL, cụ thể như sau:

	TT
	Danh mục vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Các tủ hợp bộ 24kV TBA 110kV Phú Lương
	 
	
	 
	2.451.073.833

	1.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	1.956.217.022

	 
	Tủ máy cắt trong nhà 24kV-1250A, 25kA/1s (tận dụng rơle bảo vệ hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	           1,0 
	424.000.000
	424.000.000

	 
	Tủ máy cắt trong nhà 24kV 630, 25kA/1s  (tận dụng rơle bảo vệ hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	           2,0 
	316.078.177
	632.156.354

	 
	Tủ hợp bộ máy cắt trong nhà 24kV 630, 25kA/1s (thay cả rơ le)
	Tủ
	           1,0 
	426.600.000
	426.600.000

	 
	Tủ đo lường 24kV (tận dụng rơle bảo vệ F27/59/81 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Bộ 
	           1,0 
	231.400.000
	231.400.000

	 
	Tủ cầu dao, cầu chì 24kV (Tủ tự dùng)
	Bộ
	           1,0 
	236.015.168
	236.015.168

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC 1x2.5mm2
	m
	        250,0 
	10.700
	2.675.000

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC 1x1.5mm2
	m
	        350,0 
	9.630
	3.370.500

	1.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	494.856.811

	2
	Thiết bị đóng cắt, các tủ máy cắt hợp bộ 35kV, 22kV, cáp tổng 35kV, 22kV, cáp tự dùng TBA 110kV Sông Công
	 
	
	 
	                 8.154.826.295 

	2.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                7.545.738.996 

	 
	Máy cắt 3 pha SF6 ngoài trời 145kV-1250A-31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	          2,0 
	599.200.000
	                 1.198.400.000 

	 
	Dao cách ly 3 pha, 2 nối đất 123kV-1250A-31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	          3,0 
	200.054.353
	                    600.163.059 

	 
	Dao cách ly 3 pha, 1 nối đất 123kV-1250A-31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	          3,0 
	194.598.326
	                    583.794.978 

	 
	Tủ đấu dây ngoài trời MK
	tủ
	          2,0 
	41.078.370
	                      82.156.740 

	 
	Tủ máy cắt tổng 35kV-1250A, 25kA/1s (tận dụng rơle bảo vệ F50 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	          1,0 
	539.674.776
	                    539.674.776 

	 
	Tủ hợp bộ máy cắt 35kV lộ xuất tuyến loại 40,5kV-1250A- 25kA/1s (không bao gồm rơ le bảo vệ)
	Tủ
	          2,0 
	539.674.776
	                 1.079.349.552 

	 
	Tủ hợp bộ đo lường 35kV (tận dụng rơle bảo vệ F27/59/81 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Bộ 
	          1,0 
	355.300.000
	                    355.300.000 

	 
	Tủ hợp bộ máy cắt tổng 24kV-2000A, 25kA/1s (tận dụng rơle bảo vệ F50 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	          1,0 
	463.800.000
	                    463.800.000 

	 
	Tủ hợp bộ máy cắt 24kV lộ tổng loại 24kV - 630A - 25kA/1s (tận dụng rơle bảo vệ F50 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	           3,0 
	316.078.177
	                    948.234.531 

	 
	Tủ hợp bộ đo lường 24kV (tận dụng rơle bảo vệ F27/59/81 hiện có, tháo rơle tại tủ cũ lắp đặt vào tủ mới, tủ mới thiết kế chờ sẵn vị trí lắp đặt và đấu nối)
	Tủ
	           1,0 
	231.400.000
	                    231.400.000 

	 
	Tủ hợp bộ cầu dao, cầu chì 24kV-630A-25kA/1s (Tủ tự dùng)
	Tủ
	           1,0 
	230.242.000
	                    230.242.000 

	 
	Cáp lực 24kV Cu/XLPE/DATA/PVC/Fr-PVC-WT 1x400mm2 
	m
	        324,0 
	1.152.870
	                    373.529.880 

	 
	Cáp lực 35kV Cu/XLPE/DATA/PVC/Fr-PVC-WT 1x 300mm2 
	m
	        342,0 
	966.317
	                    330.480.414 

	 
	Cáp hạ thế Cu/XLPE/Fr-PVC-W 0,6/1kV 4 x 95
	m
	        155,0 
	1.367.237
	                    211.921.735 

	 
	Cáp lực 24kV Cu/XLPE/DSTA/PVC/Fr-PVC-WT 3x25mm2 
	m
	         40,0 
	1.119.750
	                      44.790.000 

	 
	Bộ đầu cáp 1 pha 35kV-1x300mm2 ngoài trời
	Bộ
	           6,0 
	3.900.000
	                      23.400.000 

	 
	Bộ đầu cáp 1 pha 35kV-1x300mm2 trong nhà
	Bộ
	           6,0 
	3.450.000
	                      20.700.000 

	 
	Đầu cáp 1 pha 24kV 1x400 mm2 trong nhà
	Bộ
	           9,0 
	3.630.000
	                      32.670.000 

	 
	Đầu cáp 1 pha 24kV 1x400 mm2 ngoài trời
	Bộ
	           9,0 
	3.702.749
	                      33.324.741 

	 
	Đầu cáp 3 pha 24kV 3x25 mm2 ngoài trời
	Bộ
	           1,0 
	4.700.000
	                        4.700.000 

	 
	Đầu cáp 3 pha 24kV 3x25 mm2 trong nhà
	Bộ
	           1,0 
	4.650.000
	                        4.650.000 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 4x4mm2
	m
	        270,0 
	52.369
	                      14.139.630 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 19x1.5mm2
	m
	        710,0 
	104.334
	                      74.077.140 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 4x2,5mm2
	m
	        700,0 
	40.935
	                      28.654.500 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 1x1,5mm2
	m
	        300,0 
	9.630
	                        2.889.000 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 1x2,5mm2
	m
	        200,0 
	10.700
	                        2.140.000 

	 
	Dây đồng Cu/PVC 1x95
	m
	         96,0 
	324.545
	                      31.156.320 

	2.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                   609.087.299 

	3
	Hệ thống ắc quy giàn số 1, 2 TBA 110kV Sông Công 2, Giàn ắc quy số 2 TBA 110kV Yên Bình
	 
	
	 
	                    761.797.106 

	3.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                    681.848.601 

	 
	Ắc quy khô kín khí loại 2V- 200Ah + phụ kiện kèm theo (chụp bảo vệ, bu lông, thanh nối, đầu cốt (110 bình/dàn)
	bình
	          330 
	2.066.208
	                    681.848.601 

	3.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                     79.948.505 

	4
	Thiết bị đóng cắt, cáp tự dùng TBA 110kV Lưu Xá 
	 
	
	 
	                 1.734.340.775 

	4.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                1.480.084.680 

	 
	Máy cắt 3 pha SF6 ngoài trời 123kV-3150A-31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	           2,0 
	588.000.000
	                 1.176.000.000 

	 
	Cáp lực 35kV Cu/XLPE/DSTA/PVC/Fr-PVC-WT 3x35mm2 20/35(40,5)kV
	m
	         45,0 
	1.119.750
	                      50.388.750 

	 
	Cáp lực 24kV Cu/XLPE/DSTA/PVC/Fr-PVC-WT 3x35mm2 12,7/22(24)kV
	m
	         55,0 
	997.047
	                      54.837.585 

	 
	Cáp hạ thế Cu/XLPE/Fr-PVC-W 0,6/1kV 4 x 95
	m
	         81,0 
	1.546.289
	                    125.249.409 

	 
	Bộ đầu cáp 3 pha 36kV-3x35mm2 ngoài trời
	Bộ
	           1,0 
	6.393.000
	                        6.393.000 

	 
	Bộ đầu cáp 3 pha 36kV-3x35mm2 trong nhà
	Bộ
	           1,0 
	7.450.000
	                        7.450.000 

	 
	Đầu cáp 3 pha 24kV 3x35mm2 trong nhà
	Bộ
	           1,0 
	2.910.400
	                        2.910.400 

	 
	Đầu cáp 3 pha 24kV 3x35mm2 ngoài trời
	Bộ
	           1,0 
	5.071.800
	                        5.071.800 

	 
	Cáp điều khiểnCu/PVC/Fr-PVC 2x4mm2
	m
	         94,0 
	30.879
	                        2.902.626 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr-PVC 19x1.5mm2
	m
	        145,0 
	104.334
	                      15.128.430 

	 
	Dây đồng Cu/PVC 1x95
	m
	        104,0 
	324.545
	                      33.752.680 

	4.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                   254.256.095 

	5
	Các bộ DCL 35kV, cáp tự dùng TBA 110kV Gò Đầm 
	 
	
	 
	                    973.222.596 

	5.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                   694.365.000 

	 
	Dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 38,5kV-1250A, 25kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	           2,0 
	176.400.000
	                    352.800.000 

	 
	Dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 38,5kV-1250A, 25kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện
	bộ
	           1,0 
	191.100.000
	                    191.100.000 

	 
	Cáp trung thế Cu/XLPE/DSTA/Fr-PVC-WT-24kV-3x50mm2
	m
	         40,0 
	1.155.000
	                      46.200.000 

	 
	Cáp hạ thế CU/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x95mm2
	m
	         60,0 
	1.522.500
	                      91.350.000 

	 
	Đầu cáp 3 pha loại 24kV ngoài trời 3x50mm2 kèm đầu cos đúc đồng và phụ kiện.
	Bộ
	           1,0 
	6.615.000
	                        6.615.000 

	 
	Đầu cáp 3 pha loại 24kV trong nhà 3x50mm2 kèm đầu cos đúc đồng và phụ kiện.
	Bộ
	              1 
	6.300.000
	                        6.300.000 

	5.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                   278.857.596 

	6
	Bộ INVERTER 3 pha TBA 110kV Đại Từ 
	 
	
	 
	                    316.802.155 

	6.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                   310.300.000 

	 
	Bộ inverter 3 pha đầu vào AC: 380V 3P/4W, đầu vào DC: 220VDC, đầu ra : 380V 3P/4W, công suất : 7,5VA - 5000W
	bộ
	              1 
	310.300.000
	                    310.300.000 

	6.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                       6.502.155 

	7
	Rơ le bảo vệ TBA 110kV Thịnh Đán
	 
	
	 
	                    220.270.862 

	7.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                   149.800.000 

	 
	Rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây kỹ thuật số
	bộ
	              1 
	149.800.000
	                    149.800.000 

	7.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                     70.470.862 

	8
	Thay thế switch, bộ chuyển đổi nguồn (Inverter) 2 đầu vào và Camera các Trạm 110kV Gò Đầm, Lưu Xá, Xi Măng Thái Nguyên, Gang Thép, Yên Bình 2, Phú Bình
	 
	
	 
	                 1.019.610.206 

	8.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                   707.420.233 

	 
	Switch Layer 2 của hệ thống camera
	Bộ
	           6,0 
	44.990.000
	                    269.940.000 

	 
	Inverter (2 đầu vào) của hệ thống camera
	Bộ
	           2,0 
	18.146.945
	                      36.293.890 

	 
	Camera PTZ
	Bộ
	           8,0 
	22.065.000
	                    176.520.000 

	 
	Camera An ninh
	Bộ
	              3 
	22.065.000
	                      66.195.000 

	 
	Camera treo trần PoE
	Bộ
	              9 
	17.607.927
	                    158.471.343 

	8.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                   312.189.973 

	9
	Trạm 110kV Bắc Kạn
	 
	
	 
	                      91.304.055 

	9.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                       9.370.500 

	 
	Dây ACSR 240/32
	m
	        100,0 
	93.705
	                        9.370.500 

	9.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                     81.933.555 

	10
	Trạm 110kV Chợ Đồn 
	 
	
	 
	                 1.887.915.912 

	10.1
	Nhà thầu cung cấp hàng hóa
	 
	 
	 
	                   340.319.351 

	 
	Dây đồng Cu/PVC-1x95mm2
	m
	         15,0 
	335.505
	                        5.032.575 

	 
	Cáp cấp nguồn Cu(2x4)PVC/FR/PVC-0,6/1kV 
	m
	        312,0 
	20.879
	                        6.514.248 

	 
	Cáp cấp nguồn Cu(4x4)PVC/FR/PVC-0,6/1kV 
	m
	     1.740,0 
	52.369
	                      91.122.060 

	 
	Cáp điều khiển Cu(19x1,5)PVC/SC/FR/PVC-0,6/1kV 
	m
	     2.252,0 
	104.334
	                    234.960.168 

	 
	Cáp đồng mềm Cu/PVC-1x2,5mm2
	m
	        100,0 
	10.700
	                        1.070.000 

	 
	Cáp điều khiển Cu/PVC-1x4mm2
	m
	        100,0 
	16.203
	                        1.620.300 

	10.2
	Nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
	 
	 
	 
	                1.547.596.561 

	 
	TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ
	 
	
	 
	               17.611.163.795 

	 
	VAT 8%
	 
	 
	 
	                 1.408.143.464 

	 
	VAT 10%
	 
	 
	 
	                           937.050 

	 
	TỔNG CỘNG SAU THUẾ
	 
	 
	 
	               19.020.244.309 


