# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Dự án: Cải tạo các đoạn cáp ngầm trung áp trên lưới điện Quận Tây Hồ năm 2026 và Dự án Nâng cao năng lực cấp điện lộ 474 E1.21 và 475 E1.21.

- Tên gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-083 Mua sắm vật tư thiết bị

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục I. Cáp ngầm 3 lõi loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE) |
| 2 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục III. Hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn: Hộp đầu cáp T-plug 22kV-3x240, 3x400mm2) |
| 3 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x400mm2 | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục III. Hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn: Hộp đầu cáp T-plug 22kV-3x240, 3x400mm2) |
| 4 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục II. Hộp nối cáp ngầm trung thế: Hộp nối cáp 22kV-3x240, 3x400mm2-Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng) |
| 5 | Hộp nối cáp 22kV-3x400mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục II. Hộp nối cáp ngầm trung thế: Hộp nối cáp 22kV-3x240, 3x400mm2-Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng) |
| 6 | Cáp ngầm hạ áp - Cu - 2x6mm2 - giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Nêu tại Phụ lục - Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục IV: Cáp hạ áp ruột đồng 2x6mm2 - có băng thép) |
| 7 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | Nêu tại Phụ lục - Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục V: Mốc báo hiệu cáp ngầm) |
| 8 | Mốc báo hiệu hộp nối cáp ngầm bằng sứ | Nêu tại Phụ lục - Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục V: Mốc báo hiệu cáp ngầm) |
| 9 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang | Nêu tại Phụ lục - Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục V: Mốc báo hiệu cáp ngầm) |
| 10 | Mốc báo hiệu hộp nối cáp ngầm bằng gang | Nêu tại Phụ lục - Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị (Mục V: Mốc báo hiệu cáp ngầm) |

1.3. Các yêu cầu khác: không

Mục 2. Bản vẽ: không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo yêu cầu nêu tại mục 1.2 yêu cầu về kỹ thuật.