Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Hiểu biết về gói thầu và biện pháp chuẩn bị tổ chức thi công tổng thể gói thầu |  |  |
| 1.1 | Hiểu biết về gói thầu | Hiểu biết đầy đủ, chi tiết | Đạt |
|  |  | Không hiểu biết về gói thầu | Không đạt |
| 1.2 | Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm: - Công trình tạm, máy móc, thiết bị thi công, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, giao thông, mặt bằng giải pháp cấp điện trong quá trình thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu; - Khu vực lán trại: Ban chỉ huy công trường, khu vực tập kết vật tư, vật liệu, … Kèm bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức thi công hợp lý khả thi. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình |  |  |
| 2.1 | - Thi công sửa chữa các bộ phận kết cấu cầu. - Thi công thay thế khe co giãn. - Thi công thảm mặt cầu, sơn kẻ tổ chức giao thông. - Đảm bảo an toàn giao thông; | Có bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, khả thi. | Đạt |
|  |  | Không có bản vẽ, thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp khả thi | Không đạt |
| 3 | Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình |  |  |
| 3.1 | - Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của từng loại vật liệu chính (Bê tông nhựa, Cát, đá, sắt thép các loại, khe co giãn, sơn dẻo nhiệt, sơn kết cấu thép…) phù hợp với yêu cầu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật. - Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. - Có phương án cung ứng vật tư, vật liệu đáp ứng được tiến độ thi công. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 3.2 | Đối với vật liệu bê tông nhựa | - Có trạm trộn bê tông nhựa hoặc Có cam kết của đơn vị cung cấp bê tông nhựa hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông nhựa | Đạt |
|  |  | - Không có trạm trộn bê tông nhựa và không có cam kết của đơn vị cung cấp bê tông nhựa và không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông nhựa | Không đạt |
| 3.3 | Đối với các vật tư, vật liệu chính (Cát, đá, sắt thép các loại, khe co giãn, sơn dẻo nhiệt, sơn kết cấu thép, vữa không co ngót…) theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cụ thể cho gói thầu này | - Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với đơn vị cung cấp (kèm theo tài liệu pháp lý chứng minh). | Đạt |
|  |  | - Không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với đơn vị cung cấp. | Không đạt |
| II | Tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Thời gian hoàn thành công trình tối đa 60 ngày; tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan; phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết bị thi công | Có tiến độ thi công phù hợp | Đạt |
|  |  | Tiến độ thi công không phù hợp | Không đạt |
| 2 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ | Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi | Không đạt |
| III | Tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 1 | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận. | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đội thi công | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng từng bộ phận, đội thi công. | Không đạt |
| IV | Các biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
| 1 | Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, công tác lưu kho, bảo quản vật liệu. | Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu. | Đạt |
|  |  | Không trình bày biện pháp quản lý chất lượng vật liệu hoặc trình bày sơ sài các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu | Không đạt |
| 2 | Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 3 | Biện pháp, quy trình quản lý chất lượng thi công: chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu; lập phiếu yêu cầu nghiệm thu, nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công; lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; lập bản vẽ hoàn công | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng, Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| V | Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thi công: |  |  |
| 1 | Vệ sinh môi trường: có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và đảm bảo các yếu tố khác trong quá trình thi công. - Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh; - Đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình xây dựng; - Hoàn trả mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi công xong. - Nhà thầu có phương án chi tiết về bãi tập kết đổ thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thì công | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Quản lý an toàn trên công trường: Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công đoạn thi công; Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường. | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| VI | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 1 | Có giải pháp bảo hành công trình hợp lý, cụ thể sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định + Có cam kết bảo hành công trình ≥ 12 tháng | Có đề xuất công tác bảo hành thời gian ≥ 12 tháng và có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình. | Đạt |
|  |  | Đề xuất công tác bảo hành thời gian < 12 tháng hoặc không có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình. | Không đạt |
| VII | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu |  |  |
| 1 | Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  |  | Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | ### Chấp nhận được |
|  |  | Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.