# PHỤ LỤC I.2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Hộp phân dây

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

4. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

5. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

2. Điều kiện chung

2.1. Chứng chỉ chất lượng: Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

2.2. Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chung:

1.1. Đối với hộp phân dây:

- Phải được nhiệt đới hóa; Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương;

- Có Bản vẽ thiết kế chi tiết kết cấu hộp phân dây (thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, kích thước).

1.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với hộp phân dây:

Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự, phải được đệ trình trong E-HSDT để chứng minh khả năng đáp ứng của hàng hóa.

2. Yêu cầu chi tiết: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Hộp phân dây: Chi tiết theo Bảng 2.