Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương phápđạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
|  | Tất cả hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp tại Chương V Phần 2 Yêu cầu của E-HSMT. | Đáp ứng tất cả các thông số và có Catalogue (Bằng tiếng Việt) thể hiện thông số kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT | Có 01 thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu và không có Catalogue (Bằng tiếng Việt) hoặc trong Catalogue thể hiện 01 thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
|  | Giấy chứng nhận chất lượng ISO | Hàng hóa có giấy chứng nhận chất lượng ISO | Hàng hóa không có giấy chứng nhận chất lượng ISO |
|  | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền toàn bộ hàng hóa cung cấp của nhà phân phối hoặc nhà sản xuất (Đối với hàng hóa nhập khâu) | Có tài liệu chứng minh | Không có tài liệu chứng minh |
|  | Tài liệu xác nhận tấm nhận ảnh X-Quang kết nối đồng bộ, tương thích với hệ thống máy X-Quang Model: KXO-12R; Hãng sản xuất: TOSHIBA | Có tài liệu xác nhận tấm nhận ảnh X-Quang kết nối đồng bộ, tương thích với hệ thống máy X-Quang Model: KXO-12R; Hãng sản xuất: TOSHIBA | Không có tài liệu xác nhận tấm nhận ảnh X-Quang kết nối đồng bộ, tương thích với hệ thống máy X-Quang Model: KXO-12R; Hãng sản xuất: TOSHIBA |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
|  | Nhà thầu đề xuất tiến độ | Tiến độ nhà thầu đề xuất ≤ 12 Tháng | Tiến độ nhà thầu đề xuất > 12 tháng hoặc không đề xuất |
| 4 | Uy tín của nhà thầu |  |  |
|  | Nhà thầu bị công bố vi phạm trên trang wed https://muasamcong.mpi.gov.vn/ | Không bị công bố vi phạm trên trang wed https://muasamcong.mpi.gov.vn/ | Bị công bố vi phạm trên trang wed https://muasamcong.mpi.gov.vn/ |
| kết luận |  | Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên | Đạt |
|  |  | Có một nội dung không đạt | Không đạt |