| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng |  |  |
|  | Đối với vật tư, vật liệu chính: Theo danh mục vật tư chính sử dụng cho công trình quy định tại khoản 14.3, tiểu mục 14, mục III, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật | - Có bảng cam kết chủng loại vật tư dự kiến sử dụng cho công trình (kèm theo bản cam kết về chủng loại vật tư). - Có hợp đồng nguyên tắc với tổ chức hoặc cá nhân có kinh doanh cung cấp vật tư. | ### Đạt |
|  |  | - Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu, vật tư và không cam kết chủng loại vật tư nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ. | ### Không đạt |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật |  |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công phù hợp với hiện trạng. | ### Đạt |
|  |  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công phù hợp với hiện trạng. | ### Không đạt |
| 2.2 | Giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng các hạng mục nêu tại điểm tiểu mục 1, mục I, chương V. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  |  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đầy đủ công tác theo yêu cầu. | ### Không đạt |
| 3 | Biện pháp tổ chức thi công |  |  |
| 3.1 | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh chi tiết sơ đồ tổ chức. | Có sơ đồ tổ chức quản lý bộ máy nhân sự trên công trường phù hợp và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.2 | Biện pháp tổ chức thi công: Định vị, trắc đạc. | Có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết phù hợp với giải pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và kèm theo bản vẽ minh hoạ phù hợp. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3 | Biện pháp thi công xây dựng đầy đủ các hạng mục nêu tại tiểu mục 1, mục I, chương V | - Có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết phù hợp với hiện trạng công trình và kèm theo hình ảnh hiện trạng, bản vẽ minh hoạ phù hợp, biện pháp thi công phải có trình tự thi công phù hợp với tiến độ thi công. - Trong biện pháp thi công nhà thầu phải nêu rõ các nội dung sau: + Biện pháp đảm bảo thời gian vận chuyển bê tông nhựa nóng đạt chất lượng đảm bảo nhiệt độ bê tông nhựa từ trạm trộn đến công trình theo tiêu chuẩn hiện hành; + Có biện pháp bố trí các mũi thi công phù hợp với tiến độ yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.4 | Biện pháp thi công trong điều kiện mưa bão. | Có thuyết minh biện pháp đầy đủ và chi tiết, có tính khả thi. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.5 | Biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình lân cận trong quá trình thi công. | Nhà thầu có cam kết các công trình, hạng mục hiện hữu bị hư hỏng trong quá trình thi công nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa bằng kinh phí của nhà thầu. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.6 | Hoàn thiện mặt bằng; Hướng dẫn vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ | Có thuyết minh biện pháp đầy đủ và chi tiết, có tính khả thi. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 4 | Tiến độ thi công |  |  |
| 4.1 | Tiến độ thi công: Bảo đảm thời gian thi công theo yêu cầu của gói thầu. | - Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ bố trí máy móc thiết bị thi công chi tiết của từng công việc theo phạm vi cung cấp hàng hóa và bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 01B) và phải phù hợp với biện pháp thi công, định mức xây dựng, điều kiện thực tế tại công trường và phải đáp ứng yêu cầu cụ thể tại tiểu mục 1, mục II, chương V - Nhà thầu có bản cam kết thực hiện đúng tiến độ nêu trên, nếu vi phạm chậm tiến độ hơn 01 lần sẽ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 4.2 | Tính phù hợp: i) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. ii) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả hai nội dung i) và ii). | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả hai nội dung i) và ii). | ### Không đạt |
| 5 | ### Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 5.1 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (có thuyết minh biện pháp kiểm tra kỹ thuật thi công, quy trình bảo trì, bảo dưỡng...) | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 6 | ### An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.1 | An toàn lao động | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 6.2 | Phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 6.3 | Vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 7 | ### Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | - Có đề xuất thời gian bảo hành công trình, hàng hoá ≥ 24 tháng kể từ ngày được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình. - Có trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành công trình | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| 8 | ### Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. |  |  |
|  | Uy tín của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết: Không vi phạm theo các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. | ### Đạt |
|  |  | Nhà thầu có vi phạm (hoặc chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm) theo các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. | ### Không đạt |
| Kết luận: |  | Tất cả các tiêu chí chi tiết được xác định là “đạt”. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chí chi tiết từ được xác định là “không đạt”. | Không đạt |