## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Cung ứng các mặt hàng khí y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (thuộc nhóm hàng vật tiêu hao) năm 2026-2028 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các mặt hàng khí y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian 24 tháng năm 2026-2028.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu cho từng phần là 24 tháng.

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng về số lượng và tiến độ cung cấp:

Nhà thầu đề xuất về số lượng và tiến độ cung cấp tại Mẫu số 10A và Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

- Có tài liệu chứng minh đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Có tài liệu chứng minh phân loại hóa chất theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 và khoản 1, khoản 2 Điều 6 - Phân loại và ghi nhãn hóa chất của Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017.

c) Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa: Theo File Phụ lục yêu cầu kỹ thuật hàng hóa kèm theo chương V của E-HSMT.

d) Yêu cầu về kết quả thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu không có từ 02 lần trở lên vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu, chủng loại và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

+ Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

e) Yêu cầu về chất lượng hàng hoá:

- Đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng của hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và thiết bị y tế sử dụng đồng thời.

- Không phát sinh các lỗi, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh.

- Trường hợp có các phản ánh về chất lượng hàng hoá thực tế trong quá trình sử dụng, nhà thầu phải có biện pháp khắc phục (nếu nhà thầu không có biện pháp khắc phục những phản ánh về chất lượng hàng hoá do người sử dụng phản ánh thì được xem là không đáp ứng về chất lượng hàng hoá).

f) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A như sau:

Mẫu số 21A (File excel đính kèm)

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

| TT | Mã phần (lô) | Tên thương mại (có tên tiếng Việt kèm theo) | Model hoặc ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Mã HS của hàng hóa dự thầu | Tuổi thọ của hàng hóa (tháng) | Quy cách (nếu có) | Đơn vị tính cụ thể của hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung tại mục 1.2.1 của chương V (Có/ Không) | Mã định danh nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B (webform trên hệ thống) không tồn tại trên thị trường.

- Cột 4: Nhà thầu điền model/mã ký hiệu của hàng hóa dự thầu theo hướng dẫn sau:

+ Trường hợp tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa dưới 2000 ký tự: Nhà thầu phải liệt kê cụ thể các model/mã ký hiệu.

+ Trường tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa ≥ 2000 ký tự: Nhà thầu mã hóa model/mã ký hiệu và phải chú thích cách mã hóa để thể hiện được cụ thể model/mã ký hiệu. Ví dụ: VSA-xxx05TP; VSA-xxx10TP; VSA-xxx15TP; VSA-xxx20TP; VSA-xxx25TP; VSA-xxx30TP; VSA-xxx35TP; VSA-xxx40TP; VSA-xxx45TP; VSA-xxx50TP; VSA-xxx55TP; VSA-xxx60TP; (xxx= 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

- Cột 7: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…); đối với hàng hoá có nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì nhà thầu phải xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì nhà thầu phải xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Cột 14: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu: Mua sắm các mặt hàng khí y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian 24 tháng năm 2026-2028. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

II. Về điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu không có từ 02 lần trở lên vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu, chủng loại và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

- Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1.   Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu,... ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2.   Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành, có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ. Hàng hóa có chứng chỉ đảm bảo tính an toàn/ chứng chỉ chất lượng (Dán nhãn kiểm định và các chai khí được kiểm định theo yêu cầu thiết bị chịu áp lực theo đòi hỏi an toàn cao theo quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH).

3. Hàng hóa phải có đầy đủ nhãn mác theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 27 – Luật Hóa chất; Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022. Nhà thầu cam kết thông tin trên tem, nhãn dán đối với hàng hoá thuộc dạng bình là chính xác, thể hiện đầy đủ các thông tin, bao gồm:

- Tên hàng hoá;

- Tên địa chỉ, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm;

- Xuất xứ;

- Hàm lượng;

- Mục đích sử dụng: Sử dụng trong Y tế;

- Tiêu chuẩn chất lượng.

4.   Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.   Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

6.   Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư tận kho khoa Dược - Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An. Thời gian giao hàng chậm nhất là trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại) và 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại với trường hợp cấp cứu. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển.

7.   Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tính, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Chủ đầu tư hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

8.   Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

9.  Nhà thầu cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận chuyển và giao hàng cho bên mua theo đúng các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, phương tiện vận chuyển có Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ (Theo Nghị định 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa) còn hiệu lực.

10.   Hàng hóa cung ứng đảm bảo hạn sử dụng: hạn sử dụng còn lại của hàng hoá tính từ thời điểm giao hàng tối thiểu phải còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm (trừ trường hợp những hàng hóa đặc thù về hạn sử dụng). Trường hợp hàng hóa có hạn sử dụng không đáp ứng quy định này thì nhà thầu phải thông báo với trước với Chủ đầu tư trước thời điểm giao hàng.

11.   Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalogue đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

12.   Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

13.   Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Chủ đầu tư nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

14. Nhà thầu cam kết thực hiện theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2024 như sau: Đối với khí Oxy lỏng và khí Nitơ lỏng, nếu trúng thầu nhà thầu sẽ cung cấp bồn chứa theo yêu cầu của chủ đầu tư; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng bồn chứa cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

15. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

V. Về chất lượng hàng hoá:

1.  Đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng của hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và thiết bị y tế sử dụng đồng thời.

2.  Không phát sinh các lỗi, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh.

3.  Trường hợp có các phản ánh về chất lượng hàng hoá thực tế trong quá trình sử dụng, nhà thầu cam kết có biện pháp khắc phục (nếu nhà thầu không có biện pháp khắc phục những phản ánh về chất lượng hàng hoá do người sử dụng phản ánh thì được xem là không đáp ứng về chất lượng hàng hoá).

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm E-HSDT)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Tên Nhà thầu: .............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Số đăng ký kinh doanh | Mã số thuế | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại liên hệ nếu được mời đối chiếu tài liệu | Số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu | Số lao động được Công ty đóng bảo hiểm xã hội | Số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật (nếu có) | Số lượng lao động là dân tộc thiểu số (nếu có) | Số lượng lao động là nữ giới (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

- Nhà thầu cung cấp bản scan các tài liệu sau để chứng minh các ưu thế nhà thầu theo khoản 18, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có):

+ Nhà thầu thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có): Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu thể hiện số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên và trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó; Danh sách nhân sự của Công ty đóng Bảo hiểm xã hội kèm Bản kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của Cơ quan Bảo hiểm xã hội (tính từ ngày Chủ đầu tư  phát hành E-HSMT).

+ Nhà thầu có sử dụng lao động thương binh, người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số hoặc nữ giới, có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực (nếu có): Bản scan của Bản gốc Hợp đồng lao động (trường hợp trên Hợp đồng lao động không thể hiện giới tính thì cung cấp kèm bản Căn cước công dân) của lao động là thương binh, người khuyết tật hoặc lao động là dân tộc thiểu số hoặc lao động là nữ giới.

### Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu.